## A -standard curve 1 - 0.001
Raw data: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A | 12508356000 | 5641023600 | 5238704800 | 9697490400 | 11822967200 | 11822967200 | 3411370000 | 8545312800 | 8897696800 | 1455441200 | 1560717200 | 13942800
B | 1177458000 | 4988882400 | 8219777600 | 7392519200 | 10655267200 | 11245297600 | 2793128200 | 201159900 | 12508356000 | 4129553200 | 1002120900 | 13631200
C | 150087200 | 5360724400 | 1619280600 | 11208787200 | 8524213600 | 11208787200 | 8545312800 | 2623333200 | 74996300 | 3977311600 | 1203733100 | 14089800
D | 33822200 | 557273000 | 1362931900 | 11245297600 | 4665278800 | 10153843200 | 8219777600 | 7637845600 | 10655267200 | 8897696800 | 2069728000 | 14897000
E | 15794500 | 1164745800 | 13278101600 | 10655267200 | 6904612800 | 11208787200 | 7918134400 | 4293913600 | 11822967200 | 8219777600 | 1856078800 | 15234600
F | 14739800 | 1669393800 | 1475344700 | 10153843200 | 6918449600 | 1267366500 | 1595335700 | 457865500 | 11208787200 | 11863596800 | 221060800 | 16540600
G | 11822967200 | 3577519600 | 6110276800 | 10153843200 | 4210130000 | 1722707800 | 10213924800 | 4293913600 | 695468700 | 9697490400 | 15471100 | 16099600
H | 11822967200 | 1231207700 | 9697490400 | 10655267200 | 778247600 | 9697490400 | 10721448800 | 299991800 | 2265293000 | 16532000 | 16869000 | 17157200
ng/ul
1 | 12508356000
0.1 | 1177458000
0.01 | 150087200
0.001 | 33822200
slope: | 7.9938e-11 | 7.9938e-11
DNA conc: | 0.99989 | 0.45093 | 0.41877 | 0.7752 | 0.9451 | 0.9451 | 0.2727 | 0.68309 | 0.71126 | 0.11634 | 0.12476 | 0.0011146
| 0.094124 | 0.3988 | 0.65707 | 0.59094 | 0.85176 | 0.89893 | 0.22328 | 0.01608 | 0.99989 | 0.33011 | 0.080107 | 0.0010896
| 0.011998 | 0.42852 | 0.12944 | 0.89601 | 0.68141 | 0.89601 | 0.68309 | 0.2097 | 0.005995 | 0.31794 | 0.096224 | 0.0011263
| 0.0027037 | 0.044547 | 0.10895 | 0.89893 | 0.37293 | 0.81168 | 0.65707 | 0.61055 | 0.85176 | 0.71126 | 0.16545 | 0.0011908
| 0.0012626 | 0.093107 | 1.0614 | 0.85176 | 0.55194 | 0.89601 | 0.63296 | 0.34325 | 0.9451 | 0.65707 | 0.14837 | 0.0012178
| 0.0011783 | 0.13345 | 0.11794 | 0.81168 | 0.55305 | 0.10131 | 0.12753 | 0.036601 | 0.89601 | 0.94835 | 0.017671 | 0.0013222
| 0.9451 | 0.28598 | 0.48844 | 0.81168 | 0.33655 | 0.13771 | 0.81648 | 0.34325 | 0.055594 | 0.7752 | 0.0012367 | 0.001287
| 0.9451 | 0.09842 | 0.7752 | 0.85176 | 0.062211 | 0.7752 | 0.85705 | 0.023981 | 0.18108 | 0.0013215 | 0.0013485 | 0.0013715
since 1:100 dil
| 99.9892 | 45.0932 | 41.8771 | 77.5197 | 94.5103 | 94.5103 | 27.2698 | 68.3094 | 71.1263 | 11.6345 | 12.476 | 0.11146
| 9.4124 | 39.8801 | 65.7072 | 59.0942 | 85.176 | 89.8925 | 22.3277 | 1.608 | 99.9892 | 33.0108 | 8.0107 | 0.10896
| 1.1998 | 42.8525 | 12.9442 | 89.6007 | 68.1408 | 89.6007 | 68.3094 | 20.9704 | 0.5995 | 31.7938 | 9.6224 | 0.11263
| 0.27037 | 4.4547 | 10.895 | 89.8925 | 37.2933 | 81.1677 | 65.7072 | 61.0553 | 85.176 | 71.1263 | 16.545 | 0.11908
| 0.12626 | 9.3107 | 106.1423 | 85.176 | 55.194 | 89.6007 | 63.2959 | 34.3246 | 94.5103 | 65.7072 | 14.8371 | 0.12178
| 0.11783 | 13.3448 | 11.7936 | 81.1677 | 55.3046 | 10.1311 | 12.7528 | 3.6601 | 89.6007 | 94.8351 | 1.7671 | 0.13222
| 94.5103 | 28.5979 | 48.8443 | 81.1677 | 33.6549 | 13.771 | 81.648 | 34.3246 | 5.5594 | 77.5197 | 0.12367 | 0.1287
| 94.5103 | 9.842 | 77.5197 | 85.176 | 6.2211 | 77.5197 | 85.705 | 2.3981 | 18.1083 | 0.13215 | 0.13485 | 0.13715