## input
ÿþ##BLOCKS= 4
Plate: Plate1 1.3 PlateFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
31 15723 7309998 2157678 11725355 43533 56359 49580 66476 1152 1074 1273 1213
13385 7469184 6718479 4638171 45511 33628 45873 252828 1239 5221 1190 1210
10920 4871551 4410832 2750527 80336 44935 48809 61997 1194 1350 1194 1227
12730 2873333 2339594 1276634 47852 21626 304491 110511 1276 1499 1142 1075
11795 1804424 717978 1418420 149602 136776 704533 73813 1259 1308 1313 1241
11668 849540 883617 514511 279944 345466 546480 189229 1299 1216 1185 1161
20873 470101 625284 540511 147664 14598 831085 28615 1195 14974 1252 1252
10460 441686 447819 495177 135570 203073 85301 86317 1232 1138 1228 1152
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
15723 7309998 2157678 11725355 43533 56359 49580 66476 1152 1074 1273 1213
13385 7469184 6718479 4638171 45511 33628 45873 252828 1239 5221 1190 1210
10920 4871551 4410832 2750527 80336 44935 48809 61997 1194 1350 1194 1227
12730 2873333 2339594 1276634 47852 21626 304491 110511 1276 1499 1142 1075
11795 1804424 717978 1418420 149602 136776 704533 73813 1259 1308 1313 1241
11668 849540 883617 514511 279944 345466 546480 189229 1299 1216 1185 1161
20873 470101 625284 540511 147664 14598 831085 28615 1195 14974 1252 1252
10460 441686 447819 495177 135570 203073 85301 86317 1232 1138 1228 1152
~End
Group: Blank
Sample Well Concentration Values MeanValue Std.Dev. CV%
01 A1 0.000 15723.000 13444.250 3423.561 25.465
B1 13385.000
C1 10920.000
D1 12730.000
E1 11795.000
F1 11668.000
G1 20873.000
H1 10460.000
Group Summaries
~End
Group: Libraries
Sample Well Values Result MeanResult Std.Dev. CV%
01 A5 43533.000 -0.016 -0.015 0.002 12.357
A6 56359.000 -0.016
A7 49580.000 -0.016
A8 66476.000 -0.016
B5 45511.000 -0.016
B6 33628.000 -0.016
B7 45873.000 -0.016
B8 252828.000 -0.014
C5 80336.000 -0.016
C6 44935.000 -0.016
C7 48809.000 -0.016
C8 61997.000 -0.016
D5 47852.000 -0.016
D6 21626.000 -0.016
D7 304491.000 -0.014
D8 110511.000 -0.016
E5 149602.000 -0.015
E6 136776.000 -0.015
E7 704533.000 -0.010
E8 73813.000 -0.016
F5 279944.000 -0.014
F6 345466.000 -0.013
F7 546480.000 -0.011
F8 189229.000 -0.015
G5 147664.000 -0.015
G6 14598.000 -0.016
G7 831085.000 -0.009
G8 28615.000 -0.016
H5 135570.000 -0.015
H6 203073.000 -0.015
H7 85301.000 -0.016
H8 86317.000 -0.016
Group Summaries
~End
Group: Standards
Sample Concentration mg/ml BackCalcConc Wells Value MeanValue SD CV
01 0.100 0.094 A4 11725355.000 11725355.000 0.000 0.0
04 0.022 0.053 A2 7309998.000 4733838.000 3643240.411 77.0
0.004 A3 2157678.000
05 0.013 0.054 B2 7469184.000 6275278.000 1466621.627 23.4
0.047 B3 6718479.000
0.027 B4 4638171.000
06 0.008 0.029 C2 4871551.000 4010970.000 1115617.729 27.8
0.025 C3 4410832.000
0.009 C4 2750527.000
07 0.005 0.011 D2 2873333.000 2163187.000 812835.467 37.6
0.006 D3 2339594.000
-0.005 D4 1276634.000
08 0.003 0.000 E2 1804424.000 1313607.333 550754.482 41.9
-0.010 E3 717978.000
-0.003 E4 1418420.000
09 0.002 -0.009 F2 849540.000 749222.667 203979.130 27.2
-0.008 F3 883617.000
-0.012 F4 514511.000
10 0.001 -0.012 G2 470101.000 545298.667 77702.202 14.2
-0.011 G3 625284.000
-0.011 G4 540511.000
11 0.001 -0.012 H2 441686.000 461560.667 29273.654 6.3
-0.012 H3 447819.000
-0.012 H4 495177.000
Group Summaries
MinStd Smallest standard value: 461560.667 Min(MeanValue)
MaxStd Largest standard value: 11725355.000 Max(MeanValue)
~End
Original Filename: Don_4_20_17; Date Last Saved: 5/4/2017 4:41:29 PM