## input
ÿþ##BLOCKS= 3
Plate: Plate1 1.3 TimeFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
25 17856201 16202813 17024987 446 134800 210782 312290 190865 88767 179094 2342 -7235 11671015 10086902 9896858 419 193926 51598 279028 312011 240305 2234 7041 -7203 6964416 5963911 6176314 -140 86468 221807 127763 152240 220653 -551 1140 -7202 4023404 3567779 3854360 104 153505 134872 132672 61765 33652 40414 495 -7087 2360871 2319756 2271898 -110 8189370 433058 197122 128769 55730 34139 241 -7236 1449618 1380289 1444368 -539 6267691 436974 221175 86409 162289 150963 3992 -7112 790084 828929 858562 -245 4854 34930 155681 306315 85453 64363 320 -7248 516827 479335 511281 65 17206 2036 93735 125480 56419 3045 3845 -7118
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
17856201 16202813 17024987 446 134800 210782 312290 190865 88767 179094 2342 -7235 11671015 10086902 9896858 419 193926 51598 279028 312011 240305 2234 7041 -7203 6964416 5963911 6176314 -140 86468 221807 127763 152240 220653 -551 1140 -7202 4023404 3567779 3854360 104 153505 134872 132672 61765 33652 40414 495 -7087 2360871 2319756 2271898 -110 8189370 433058 197122 128769 55730 34139 241 -7236 1449618 1380289 1444368 -539 6267691 436974 221175 86409 162289 150963 3992 -7112 790084 828929 858562 -245 4854 34930 155681 306315 85453 64363 320 -7248 516827 479335 511281 65 17206 2036 93735 125480 56419 3045 3845 -7118
~End
Group: Standards
Sample Concentration µg/mL BackCalcConc Wells Value MeanValue SD CV
01 21.600 22.449 A1 17856201.000 17028000.333 826698.119 4.9
20.358 A2 16202813.000
21.398 A3 17024987.000
02 12.960 14.626 B1 11671015.000 10551591.667 974094.775 9.2
12.623 B2 10086902.000
12.382 B3 9896858.000
03 7.776 8.673 C1 6964416.000 6368213.667 527135.348 8.3
7.408 C2 5963911.000
7.676 C3 6176314.000
04 4.666 4.953 D1 4023404.000 3815181.000 230325.380 6.0
4.377 D2 3567779.000
4.740 D3 3854360.000
05 2.799 2.851 E1 2360871.000 2317508.333 44529.066 1.9
2.799 E2 2319756.000
2.738 E3 2271898.000
06 1.680 1.698 F1 1449618.000 1424758.333 38600.930 2.7
1.610 F2 1380289.000
1.691 F3 1444368.000
07 1.008 0.864 G1 790084.000 825858.333 34342.115 4.2
0.913 G2 828929.000
0.950 G3 858562.000
08 0.605 0.518 H1 516827.000 502481.000 20235.921 4.0
0.471 H2 479335.000
0.511 H3 511281.000
Group Summaries
MinStd Smallest standard value: 502481.000 Min(MeanValue)
MaxStd Largest standard value: 17028000.333 Max(MeanValue)
~End
Group: Unknowns
Sample Wells Value R Result MeanResult SD CV
01 A5 134800.000 R 0.035 0.035 0.000 0.0
02 B5 193926.000 R 0.110 0.110 0.000 0.0
03 C5 86468.000 R -0.026 -0.026 0.000 0.0
04 D5 153505.000 R 0.059 0.059 0.000 0.0
05 E5 8189370.000 10.223 10.223 0.000 0.0
06 F5 6267691.000 7.792 7.792 0.000 0.0
07 G5 4854.000 R -0.129 -0.129 0.000 0.0
08 H5 17206.000 R -0.114 -0.114 0.000 0.0
09 A6 210782.000 R 0.131 0.131 0.000 0.0
10 B6 51598.000 R -0.070 -0.070 0.000 0.0
11 C6 221807.000 R 0.145 0.145 0.000 0.0
12 D6 134872.000 R 0.035 0.035 0.000 0.0
13 E6 433058.000 R 0.412 0.412 0.000 0.0
14 F6 436974.000 R 0.417 0.417 0.000 0.0
15 G6 34930.000 R -0.091 -0.091 0.000 0.0
16 H6 2036.000 R -0.133 -0.133 0.000 0.0
17 A7 312290.000 R 0.259 0.259 0.000 0.0
18 B7 279028.000 R 0.217 0.217 0.000 0.0
19 C7 127763.000 R 0.026 0.026 0.000 0.0
20 D7 132672.000 R 0.032 0.032 0.000 0.0
21 E7 197122.000 R 0.114 0.114 0.000 0.0
22 F7 221175.000 R 0.144 0.144 0.000 0.0
23 G7 155681.000 R 0.061 0.061 0.000 0.0
24 H7 93735.000 R -0.017 -0.017 0.000 0.0
25 A8 190865.000 R 0.106 0.106 0.000 0.0
26 B8 312011.000 R 0.259 0.259 0.000 0.0
27 C8 152240.000 R 0.057 0.057 0.000 0.0
28 D8 61765.000 R -0.057 -0.057 0.000 0.0
29 E8 128769.000 R 0.027 0.027 0.000 0.0
30 F8 86409.000 R -0.026 -0.026 0.000 0.0
31 G8 306315.000 R 0.252 0.252 0.000 0.0
32 H8 125480.000 R 0.023 0.023 0.000 0.0
33 A9 88767.000 R -0.023 -0.023 0.000 0.0
34 B9 240305.000 R 0.168 0.168 0.000 0.0
35 C9 220653.000 R 0.144 0.144 0.000 0.0
36 D9 33652.000 R -0.093 -0.093 0.000 0.0
37 E9 55730.000 R -0.065 -0.065 0.000 0.0
38 F9 162289.000 R 0.070 0.070 0.000 0.0
39 G9 85453.000 R -0.027 -0.027 0.000 0.0
40 H9 56419.000 R -0.064 -0.064 0.000 0.0
41 A10 179094.000 R 0.091 0.091 0.000 0.0
42 B10 2234.000 R -0.133 -0.133 0.000 0.0
43 C10 -551.000 R -0.136 -0.136 0.000 0.0
44 D10 40414.000 R -0.084 -0.084 0.000 0.0
45 E10 34139.000 R -0.092 -0.092 0.000 0.0
46 F10 150963.000 R 0.055 0.055 0.000 0.0
47 G10 64363.000 R -0.054 -0.054 0.000 0.0
48 H10 3045.000 R -0.132 -0.132 0.000 0.0
49 A11 2342.000 R -0.133 -0.133 0.000 0.0
50 B11 7041.000 R -0.127 -0.127 0.000 0.0
51 C11 1140.000 R -0.134 -0.134 0.000 0.0
52 D11 495.000 R -0.135 -0.135 0.000 0.0
53 E11 241.000 R -0.135 -0.135 0.000 0.0
54 F11 3992.000 R -0.130 -0.130 0.000 0.0
55 G11 320.000 R -0.135 -0.135 0.000 0.0
56 H11 3845.000 R -0.131 -0.131 0.000 0.0
57 A12 -7235.000 R -0.145 -0.145 0.000 0.0
58 B12 -7203.000 R -0.145 -0.145 0.000 0.0
59 C12 -7202.000 R -0.145 -0.145 0.000 0.0
60 D12 -7087.000 R -0.144 -0.144 0.000 0.0
61 E12 -7236.000 R -0.145 -0.145 0.000 0.0
62 F12 -7112.000 R -0.144 -0.144 0.000 0.0
63 G12 -7248.000 R -0.145 -0.145 0.000 0.0
64 H12 -7118.000 R -0.145 -0.145 0.000 0.0
Group Summaries
InRange R - Outside standard range
~End
Original Filename: 160311libraries; Date Last Saved: 3/11/2016 2:50:56 PM