## input
ÿþ##BLOCKS= 4
Plate: Plate1 1.3 PlateFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
23 -517.375 3930360.625 6359195.625 6536026.625 3748.625 15695.625 2562.625 2062.625 8376.625 1541.625 66054.625 90561.625
-849.375 3460538.625 3513652.625 3453041.625 24325.625 2543.625 2762.625 10290.625 15867.625 29697.625 16701.625 109161.625
692.625 3312289.625 2070882.625 1971986.625 15196.625 3366.625 8171.625 23024.625 3085.625 1820.625 43074.625 111316.625
-903.375 1217752.625 999692.625 1101495.625 1655.625 -341.375 -117.375 68.625 1501.625 69.625 78219.625 123525.625
228.625 716196.625 715761.625 652502.625 1664.625 290.625 1750.625 13044.625 3961.625 4591.625 187034.625 140519.625
2374.625 436671.625 408879.625 380484.625 7864.625 11369.625 3798.625 8386.625 3562.625 9432.625 177422.625 179723.625
232.625 243250.625 222225.625 193983.625 6820.625 4727.625 1735.625 30825.625 8825.625 9416.625 222289.625 305876.625
-1258.375 144548.625 132511.625 122795.625 4262.625 1896.625 1693.625 1458.625 1561.625 3474.625 234472.625 190389.625
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
-517.375 3930360.625 6359195.625 6536026.625 3748.625 15695.625 2562.625 2062.625 8376.625 1541.625 66054.625 90561.625
-849.375 3460538.625 3513652.625 3453041.625 24325.625 2543.625 2762.625 10290.625 15867.625 29697.625 16701.625 109161.625
692.625 3312289.625 2070882.625 1971986.625 15196.625 3366.625 8171.625 23024.625 3085.625 1820.625 43074.625 111316.625
-903.375 1217752.625 999692.625 1101495.625 1655.625 -341.375 -117.375 68.625 1501.625 69.625 78219.625 123525.625
228.625 716196.625 715761.625 652502.625 1664.625 290.625 1750.625 13044.625 3961.625 4591.625 187034.625 140519.625
2374.625 436671.625 408879.625 380484.625 7864.625 11369.625 3798.625 8386.625 3562.625 9432.625 177422.625 179723.625
232.625 243250.625 222225.625 193983.625 6820.625 4727.625 1735.625 30825.625 8825.625 9416.625 222289.625 305876.625
-1258.375 144548.625 132511.625 122795.625 4262.625 1896.625 1693.625 1458.625 1561.625 3474.625 234472.625 190389.625
~End
Plate: Plate2 1.3 PlateFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
23 95259 45503 66840 130777 910 963 821 871 924 940 851 976
207269 58513 127396 109442 892 959 906 915 857 921 909 954
193118 60756 48840 100939 1011 927 822 986 933 958 949 960
300850 5901 123918 88084 873 935 924 910 915 949 880 1068
321183 391589 69006 155388 928 991 1013 933 983 905 941 910
331136 297957 191853 497291 901 901 943 915 904 880 954 855
494103 223124 224123 261546 1013 878 872 996 980 853 839 858
476924 293893 223063 319149 951 915 973 890 957 935 880 916
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
95259 45503 66840 130777 910 963 821 871 924 940 851 976
207269 58513 127396 109442 892 959 906 915 857 921 909 954
193118 60756 48840 100939 1011 927 822 986 933 958 949 960
300850 5901 123918 88084 873 935 924 910 915 949 880 1068
321183 391589 69006 155388 928 991 1013 933 983 905 941 910
331136 297957 191853 497291 901 901 943 915 904 880 954 855
494103 223124 224123 261546 1013 878 872 996 980 853 839 858
476924 293893 223063 319149 951 915 973 890 957 935 880 916
~End
Group: Standards
Sample Concentration µg/mL BackCalcConc Wells Value MeanValue SD CV
01 21.600 14.816 A2 3930360.625 5608527.625 1456022.205 26.0
23.979 A3 6359195.625
24.646 A4 6536026.625
02 12.960 13.043 B2 3460538.625 3475744.292 33042.890 1.0
13.244 B3 3513652.625
13.015 B4 3453041.625
03 7.776 12.484 C2 3312289.625 2451719.625 746914.084 30.5
7.801 C3 2070882.625
7.427 C4 1971986.625
04 4.666 4.582 D2 1217752.625 1106313.625 109109.810 9.9
3.759 D3 999692.625
4.143 D4 1101495.625
05 2.799 2.690 E2 716196.625 694820.292 36648.820 5.3
2.688 E3 715761.625
2.450 E4 652502.625
06 1.680 1.635 F2 436671.625 408678.625 28094.039 6.9
1.530 F3 408879.625
1.423 F4 380484.625
07 1.008 0.906 G2 243250.625 219819.958 24721.443 11.2
0.826 G3 222225.625
0.720 G4 193983.625
08 0.605 0.533 H2 144548.625 133285.292 10897.118 8.2
0.488 H3 132511.625
0.451 H4 122795.625
Group Summaries
MinStd Smallest standard value: 133285.292 Min(MeanValue)
MaxStd Largest standard value: 5608527.625 Max(MeanValue)
~End
Group: Unknowns
Sample Wells Value R Result MeanResult SD CV
01 A5 3748.625 R 0.002 0.002 0.000 0.0
02 B5 24325.625 R 0.080 0.080 0.000 0.0
03 C5 15196.625 R 0.045 0.045 0.000 0.0
04 D5 1655.625 R -0.006 -0.006 0.000 0.0
05 E5 1664.625 R -0.006 -0.006 0.000 0.0
06 F5 7864.625 R 0.018 0.018 0.000 0.0
07 G5 6820.625 R 0.014 0.014 0.000 0.0
08 H5 4262.625 R 0.004 0.004 0.000 0.0
09 A6 15695.625 R 0.047 0.047 0.000 0.0
10 B6 2543.625 R -0.003 -0.003 0.000 0.0
11 C6 3366.625 R 0.001 0.001 0.000 0.0
12 D6 -341.375 R -0.013 -0.013 0.000 0.0
13 E6 290.625 R -0.011 -0.011 0.000 0.0
14 F6 11369.625 R 0.031 0.031 0.000 0.0
15 G6 4727.625 R 0.006 0.006 0.000 0.0
16 H6 1896.625 R -0.005 -0.005 0.000 0.0
17 A7 2562.625 R -0.002 -0.002 0.000 0.0
18 B7 2762.625 R -0.002 -0.002 0.000 0.0
19 C7 8171.625 R 0.019 0.019 0.000 0.0
20 D7 -117.375 R -0.013 -0.013 0.000 0.0
21 E7 1750.625 R -0.006 -0.006 0.000 0.0
22 F7 3798.625 R 0.002 0.002 0.000 0.0
23 G7 1735.625 R -0.006 -0.006 0.000 0.0
24 H7 1693.625 R -0.006 -0.006 0.000 0.0
25 A8 2062.625 R -0.004 -0.004 0.000 0.0
26 B8 10290.625 R 0.027 0.027 0.000 0.0
27 C8 23024.625 R 0.075 0.075 0.000 0.0
28 D8 68.625 R -0.012 -0.012 0.000 0.0
29 E8 13044.625 R 0.037 0.037 0.000 0.0
30 F8 8386.625 R 0.019 0.019 0.000 0.0
31 G8 30825.625 R 0.104 0.104 0.000 0.0
32 H8 1458.625 R -0.007 -0.007 0.000 0.0
33 A9 8376.625 R 0.019 0.019 0.000 0.0
34 B9 15867.625 R 0.048 0.048 0.000 0.0
35 C9 3085.625 R -0.001 -0.001 0.000 0.0
36 D9 1501.625 R -0.006 -0.006 0.000 0.0
37 E9 3961.625 R 0.003 0.003 0.000 0.0
38 F9 3562.625 R 0.001 0.001 0.000 0.0
39 G9 8825.625 R 0.021 0.021 0.000 0.0
40 H9 1561.625 R -0.006 -0.006 0.000 0.0
41 A10 1541.625 R -0.006 -0.006 0.000 0.0
42 B10 29697.625 R 0.100 0.100 0.000 0.0
43 C10 1820.625 R -0.005 -0.005 0.000 0.0
44 D10 69.625 R -0.012 -0.012 0.000 0.0
45 E10 4591.625 R 0.005 0.005 0.000 0.0
46 F10 9432.625 R 0.023 0.023 0.000 0.0
47 G10 9416.625 R 0.023 0.023 0.000 0.0
48 H10 3474.625 R 0.001 0.001 0.000 0.0
49 A11 66054.625 R 0.237 0.237 0.000 0.0
50 B11 16701.625 R 0.051 0.051 0.000 0.0
51 C11 43074.625 R 0.150 0.150 0.000 0.0
52 D11 78219.625 R 0.283 0.283 0.000 0.0
53 E11 187034.625 0.693 0.693 0.000 0.0
54 F11 177422.625 0.657 0.657 0.000 0.0
55 G11 222289.625 0.826 0.826 0.000 0.0
56 H11 234472.625 0.872 0.872 0.000 0.0
57 A12 90561.625 R 0.330 0.330 0.000 0.0
58 B12 109161.625 R 0.400 0.400 0.000 0.0
59 C12 111316.625 R 0.408 0.408 0.000 0.0
60 D12 123525.625 R 0.454 0.454 0.000 0.0
61 E12 140519.625 0.518 0.518 0.000 0.0
62 F12 179723.625 0.666 0.666 0.000 0.0
63 G12 305876.625 1.142 1.142 0.000 0.0
64 H12 190389.625 0.706 0.706 0.000 0.0
65 A1 95259.000 R 0.347 0.347 0.000 0.0
66 B1 207269.000 0.770 0.770 0.000 0.0
67 C1 193118.000 0.716 0.716 0.000 0.0
68 D1 300850.000 1.123 1.123 0.000 0.0
69 E1 321183.000 1.200 1.200 0.000 0.0
70 F1 331136.000 1.237 1.237 0.000 0.0
71 G1 494103.000 1.852 1.852 0.000 0.0
72 H1 476924.000 1.787 1.787 0.000 0.0
73 A2 45503.000 R 0.160 0.160 0.000 0.0
74 B2 58513.000 R 0.209 0.209 0.000 0.0
75 C2 60756.000 R 0.217 0.217 0.000 0.0
76 D2 5901.000 R 0.010 0.010 0.000 0.0
77 E2 391589.000 1.465 1.465 0.000 0.0
78 F2 297957.000 1.112 1.112 0.000 0.0
79 G2 223124.000 0.830 0.830 0.000 0.0
80 H2 293893.000 1.097 1.097 0.000 0.0
81 A3 66840.000 R 0.240 0.240 0.000 0.0
82 B3 127396.000 R 0.468 0.468 0.000 0.0
83 C3 48840.000 R 0.172 0.172 0.000 0.0
84 D3 123918.000 R 0.455 0.455 0.000 0.0
85 E3 69006.000 R 0.248 0.248 0.000 0.0
86 F3 191853.000 0.712 0.712 0.000 0.0
87 G3 224123.000 0.833 0.833 0.000 0.0
88 H3 223063.000 0.829 0.829 0.000 0.0
89 A4 130777.000 R 0.481 0.481 0.000 0.0
90 B4 109442.000 R 0.401 0.401 0.000 0.0
91 C4 100939.000 R 0.369 0.369 0.000 0.0
92 D4 88084.000 R 0.320 0.320 0.000 0.0
93 E4 155388.000 0.574 0.574 0.000 0.0
94 F4 497291.000 1.864 1.864 0.000 0.0
95 G4 261546.000 0.975 0.975 0.000 0.0
96 H4 319149.000 1.192 1.192 0.000 0.0
Group Summaries
InRange R - Outside standard range
~End
Original Filename: 161216DWLlibraries; Date Last Saved: 12/16/2016 2:39:21 PM