## input
ÿþ##BLOCKS= 3
Plate: Plate1 1.3 PlateFormat Endpoint Fluorescence FALSE Reduced FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2185 2328 739 244506 973380 118515 3994275 96635 4556398 2170959 279977 405597
7933629 7081882 7262092 243789 195793 346485 313682 468333 4795703 41152 641338 223029
3480368 4096676 3981859 239476 554136 140125 790339 118044 696192 242540 97300 88
869786 1567149 1537541 91544 228391 676363 309884 307666 3023791 257354 467023 -1978
756201 728388 776893 3359423 620765 210533 435165 65320 1215480 1952626 1432978 -1436
769721 789262 684277 247246 500146 925522 216664 87121 684472 2965755 189676 -1110
344473 327249 355942 523930 1962100 1114652 316190 232368 62134 2775720 138946 -913
162153 131953 163477 771985 1085029 66501 2179228 110526 291734 2148834 1072681 97
~End
Group: Standards
Sample Concentration µg/mL BackCalcConc Wells Value MeanValue SD CV
01 12.960 -1179612.635 B1 7933629.000 7425867.667 448870.905 6.0
-992703.481 B2 7081882.000
-1032249.143 B3 7262092.000
02 77.760 -202379.668 C1 3480368.000 3852967.667 327747.799 8.5
-337623.593 C2 4096676.000
-312427.909 C3 3981859.000
03 466.560 370491.940 D1 869786.000 1324825.333 394353.591 29.8
217461.136 D2 1567149.000
223958.378 D3 1537541.000
04 2799.360 395417.272 E1 756201.000 753827.333 24339.463 3.2
401520.615 E2 728388.000
390876.576 E3 776893.000
05 16796.160 392450.415 F1 769721.000 747753.333 55833.649 7.5
388162.296 F2 789262.000
411200.426 F3 684277.000
06 100776.960 485767.731 G1 344473.000 342554.667 14442.370 4.2
489547.401 G2 327249.000
483250.949 G3 355942.000
07 604661.760 525776.415 H1 162153.000 152527.667 17830.477 11.7
532403.567 H2 131953.000
525485.874 H3 163477.000
Group Summaries
MinStd Smallest standard value: 152527.667 Min(MeanValue)
MaxStd Largest standard value: 7425867.667 Max(MeanValue)
~End
Group: Unknowns
Sample Wells Value R Result MeanResult SD CV
01 A4 244506.000 507704.700 507704.700 0.000 0.0
02 B4 243789.000 507862.040 507862.040 0.000 0.0
03 C4 239476.000 508808.493 508808.493 0.000 0.0
04 D4 91544.000 R 541271.003 541271.003 0.000 0.0
05 E4 3359423.000 -175839.243 -175839.243 0.000 0.0
06 F4 247246.000 507103.428 507103.428 0.000 0.0
07 G4 523930.000 446387.309 446387.309 0.000 0.0
08 H4 771985.000 391953.598 391953.598 0.000 0.0
09 A5 973380.000 347759.055 347759.055 0.000 0.0
10 B5 195793.000 518394.383 518394.383 0.000 0.0
11 C5 554136.000 439758.841 439758.841 0.000 0.0
12 D5 228391.000 511241.009 511241.009 0.000 0.0
13 E5 620765.000 425137.633 425137.633 0.000 0.0
14 F5 500146.000 451606.520 451606.520 0.000 0.0
15 G5 1962100.000 130792.257 130792.257 0.000 0.0
16 H5 1085029.000 323258.563 323258.563 0.000 0.0
17 A6 118515.000 R 535352.430 535352.430 0.000 0.0
18 B6 346485.000 485326.213 485326.213 0.000 0.0
19 C6 140125.000 R 530610.286 530610.286 0.000 0.0
20 D6 676363.000 412937.091 412937.091 0.000 0.0
21 E6 210533.000 515159.806 515159.806 0.000 0.0
22 F6 925522.000 358261.115 358261.115 0.000 0.0
23 G6 1114652.000 316758.030 316758.030 0.000 0.0
24 H6 66501.000 R 546766.491 546766.491 0.000 0.0
25 A7 3994275.000 -315152.502 -315152.502 0.000 0.0
26 B7 313682.000 492524.573 492524.573 0.000 0.0
27 C7 790339.000 387925.957 387925.957 0.000 0.0
28 D7 309884.000 493358.014 493358.014 0.000 0.0
29 E7 435165.000 465866.087 465866.087 0.000 0.0
30 F7 216664.000 513814.407 513814.407 0.000 0.0
31 G7 316190.000 491974.212 491974.212 0.000 0.0
32 H7 2179228.000 83145.232 83145.232 0.000 0.0
33 A8 96635.000 R 540153.823 540153.823 0.000 0.0
34 B8 468333.000 458587.632 458587.632 0.000 0.0
35 C8 118044.000 R 535455.787 535455.787 0.000 0.0
36 D8 307666.000 493844.736 493844.736 0.000 0.0
37 E8 65320.000 R 547025.653 547025.653 0.000 0.0
38 F8 87121.000 R 542241.595 542241.595 0.000 0.0
39 G8 232368.000 510368.288 510368.288 0.000 0.0
40 H8 110526.000 R 537105.553 537105.553 0.000 0.0
41 A9 4556398.000 -438505.956 -438505.956 0.000 0.0
42 B9 4795703.000 -491019.549 -491019.549 0.000 0.0
43 C9 696192.000 408585.773 408585.773 0.000 0.0
44 D9 3023791.000 -102187.451 -102187.451 0.000 0.0
45 E9 1215480.000 294632.121 294632.121 0.000 0.0
46 F9 684472.000 411157.634 411157.634 0.000 0.0
47 G9 62134.000 R 547724.795 547724.795 0.000 0.0
48 H9 291734.000 497340.888 497340.888 0.000 0.0
49 A10 2170959.000 84959.798 84959.798 0.000 0.0
50 B10 41152.000 R 552329.129 552329.129 0.000 0.0
51 C10 242540.000 508136.123 508136.123 0.000 0.0
52 D10 257354.000 504885.307 504885.307 0.000 0.0
53 E10 1952626.000 132871.252 132871.252 0.000 0.0
54 F10 2965755.000 -89451.909 -89451.909 0.000 0.0
55 G10 2775720.000 -47750.228 -47750.228 0.000 0.0
56 H10 2148834.000 89814.955 89814.955 0.000 0.0
57 A11 279977.000 499920.869 499920.869 0.000 0.0
58 B11 641338.000 420623.050 420623.050 0.000 0.0
59 C11 97300.000 R 540007.894 540007.894 0.000 0.0
60 D11 467023.000 458875.101 458875.101 0.000 0.0
61 E11 1432978.000 246903.902 246903.902 0.000 0.0
62 F11 189676.000 519736.710 519736.710 0.000 0.0
63 G11 138946.000 R 530869.008 530869.008 0.000 0.0
64 H11 1072681.000 325968.234 325968.234 0.000 0.0
65 A12 405597.000 472354.551 472354.551 0.000 0.0
66 B12 223029.000 512417.658 512417.658 0.000 0.0
Group Summaries
InRange R - Outside standard range
~End
Original Filename: 170404-INTACT; Date Last Saved: 4/4/2017 2:43:03 PM