{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Sheet1","Emily Libraries from Sciclone_0"],"not_rendered":{"charts":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":10,"n_cols":5,"rows_kept":10}
[]
["Temperature(¡C)",1,2,null,3]
[50,34161141.5,8822108.5,50,1674987.15]
[25,13033244.5,10507155.5,25,824966.65]
[{"$f":"A4/2","v":12.5},6415610.5,5390983.5,20,692485.25]
[{"$f":"A5/2","v":6.25},2794147.5,2537256.5,10,322863.65]
[{"$f":"A6/2","v":3.125},1380689.5,1241793.5,1,27653.55]
[{"$f":"A7/2","v":1.5625},827333.5,672207.5,0,-3085.85]
[{"$f":"A8/2","v":0.78125},375688.5,379844.5,null,-29859.5]
[0,26728.5,-26728.5,null,-27561.5]

{"sheet":"Emily Libraries from Sciclone_0","index":1,"n_rows":176,"n_cols":31,"rows_kept":176}
["##BLOCKS= 3"]
["Plate:","Plate01",1.3,"PlateFormat","Endpoint","Fluorescence",false,"Reduced",false,1,{"$nulls":5},1,535,1,12,96,485,"Manual",{"$nulls":3},0,{"$nulls":3},1,8]
[null,null,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
[null,null,33362217.5,8900892.5,16846873.5,10092169.5,9632134.5,8103439.5,12840413.5,8951953.5,10460156.5,1638917.5,945404.5,2023060.5]
[null,null,12858194.5,10542924.5,8393362.5,4615258.5,8607909.5,10432115.5,5386786.5,10624914.5,8111553.5,657170.5,3703856.5,3605074.5]
[null,null,6330145.5,5550796.5,7068403.5,2530231.5,6211171.5,9069233.5,12401022.5,12652330.5,10680637.5,4726200.5,2500971.5,-59816.5]
[null,null,2797912.5,2637287.5,3317225.5,8943463.5,12895912.5,9394990.5,11388322.5,12396398.5,2052893.5,2950232.5,6031649.5,-59758.5]
[null,null,1392438.5,1327962.5,291564.5,9262797.5,7476721.5,4331638.5,10299272.5,11262921.5,10252964.5,2926136.5,5960925.5,-59423.5]
[null,null,825536.5,693253.5,-32123.5,9793921.5,8035093.5,10302328.5,14121781.5,11968304.5,3484645.5,7385882.5,3930537.5,-59778.5]
[null,null,377175.5,385794.5,-33961.5,9716911.5,11159783.5,11023134.5,11862456.5,11361834.5,5919656.5,1220935.5,2933554.5,-59692.5]
[null,null,33840.5,-33840.5,-32289.5,10220640.5,7312379.5,10183739.5,12488531.5,13769380.5,8064858.5,1385424.5,8495619.5,-59780.5]
[]
[null,"Plate 1",{"$f":"(C4+3922)/336170","v":{"v":99.25376892643602,"d":"99.25"}},{"$f":"(D4+3922)/336170","v":{"v":26.489021923431597,"d":"26.49"}},{"v":50.12581580747836,"d":"50.13"},{"v":30.03269625487105,"d":"30.03"},{"v":28.6642368444537,"d":"28.66"},{"v":24.116850105601333,"d":"24.12"},{"v":38.20785763155546,"d":"38.21"},{"v":26.640912336020467,"d":"26.64"},{"v":31.12734182110242,"d":"31.13"},{"v":4.886930719576405,"d":"4.89"},{"v":2.823947705030193,"d":"2.82"},{"v":6.029635303566648,"d":"6.03"}]
[null,null,{"$f":"(C5+3922)/336170","v":{"v":38.26075051313324,"d":"38.26"}},{"v":31.373550584525688,"d":"31.37"},{"v":24.979279828658118,"d":"24.98"},{"v":13.74060891810691,"d":"13.74"},{"v":25.61748966296814,"d":"25.62"},{"v":31.04392866704346,"d":"31.04"},{"v":16.035662016241783,"d":"16.04"},{"v":31.617445042686736,"d":"31.62"},{"v":24.14098670315614,"d":"24.14"},{"v":1.9665422256596365,"d":"1.97"},{"v":11.029474670553588,"d":"11.03"},{"v":10.735629294702084,"d":"10.74"}]
[null,null,{"v":18.841858285986255,"d":"18.84"},{"v":16.52354017312669,"d":"16.52"},{"v":21.037943599964304,"d":"21.04"},{"v":7.538309486271827,"d":"7.54"},{"v":18.487948061992444,"d":"18.49"},{"v":26.98978344290091,"d":"26.99"},{"v":36.900807627093435,"d":"36.90"},{"v":37.64836987238599,"d":"37.65"},{"v":31.783203438736354,"d":"31.78"},{"v":14.07062646875093,"d":"14.07"},{"v":7.451270190677336,"d":"7.45"}]
[null,null,{"v":8.334576256060922,"d":"8.33"},{"v":7.856767409346461,"d":"7.86"},{"v":9.87936906922093,"d":"9.88"},{"v":26.6156572567451,"d":"26.62"},{"v":38.37294969806943,"d":"38.37"},{"v":27.958808043549396,"d":"27.96"},{"v":33.88834369515424,"d":"33.89"},{"v":36.88705268167891,"d":"36.89"},{"v":6.118379093910819,"d":"6.12"},{"v":8.787680340304012,"d":"8.79"},{"v":17.95392658476366,"d":"17.95"}]
[null,null,{"v":4.153733230210905,"d":"4.15"},{"v":3.9619374126186155,"d":"3.96"},{"v":0.8789793854299908,"d":"0.88"},{"v":27.565575452895857,"d":"27.57"},{"v":22.25256120415266,"d":"22.25"},{"v":12.896928637296606,"d":"12.90"},{"v":30.64876253086236,"d":"30.65"},{"v":33.515315167920996,"d":"33.52"},{"v":30.5110107981081,"d":"30.51"},{"v":8.716002320254633,"d":"8.72"},{"v":17.743544932623376,"d":"17.74"}]
[null,null,{"v":2.467378112264628,"d":"2.47"},{"v":2.0738777999226583,"d":"2.07"},{"v":-0.08389059106999434,"d":"-0.08"},{"v":29.145502275634353,"d":"29.15"},{"v":23.91354225540649,"d":"23.91"},{"v":30.65785316952732,"d":"30.66"},{"v":42.01952434780022,"d":"42.02"},{"v":35.613607698485886,"d":"35.61"},{"v":10.377390903411964,"d":"10.38"},{"v":21.982343754647946,"d":"21.98"},{"v":11.703779337835025,"d":"11.70"}]
[null,null,{"$f":"(C10+3922)/336170","v":{"v":1.1336451795222655,"d":"1.13"}},{"$f":"(D10+3922)/336170","v":{"v":1.1592839932177172,"d":"1.16"}},{"v":-0.08935806288484993,"d":"-0.09"},{"v":28.916421750899843,"d":"28.92"},{"v":33.208512062349406,"d":"33.21"},{"v":32.802024273433084,"d":"32.80"},{"v":35.298743195407084,"d":"35.30"},{"v":33.809550227563435,"d":"33.81"},{"v":17.620782639735847,"d":"17.62"},{"v":3.6435657554213643,"d":"3.64"},{"v":8.73806853675224,"d":"8.74"}]
[null,null,{"$f":"(C11+3922)/336170","v":{"v":0.11233155843769521,"d":"0.11"}},{"$f":"(D11+3922)/336170","v":{"v":-0.08899812594818098,"d":"-0.09"}},{"v":-0.08438438885087902,"d":"-0.08"},{"v":30.414857066365233,"d":"30.41"},{"v":21.76369545170598,"d":"21.76"},{"v":30.30508819942291,"d":"30.31"},{"v":37.16111937412619,"d":"37.16"},{"v":40.971242228634324,"d":"40.97"},{"v":24.002083767141624,"d":"24.00"},{"v":4.1328687866258145,"d":"4.13"},{"v":25.283462236368504,"d":"25.28"}]
[]
["~End"]
["Plate:","Plate02",1.3,"PlateFormat","Endpoint","Fluorescence",false,"Reduced",false,1,{"$nulls":5},1,535,1,12,96,485,"Manual",{"$nulls":3},0,{"$nulls":3},1,8]
[null,null,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
[null,null,25197,7024293,4991946,1806989,2566847,5584670,5603949,986,1019,1237,1715,1065]
[null,null,18380,5609971,3890570,1426879,3467507,3309295,120678,998,970,1052,1047,1003]
[null,null,18273,5115232,4072099,3183864,3027214,2313675,12568226,1157,1014,1014,5486,1004]
[null,null,31227,2619498,3130875,4236156,4426288,6146084,1534685,980,1052,1019,5928,2852]
[null,null,24052,4661086,4720038,6454248,1299711,5480373,1457,1668,6439,1288,982,1138]
[null,null,28865,5102425,3244680,6963909,4882212,6063769,1060,1127,1257,2419,9964,1384]
[null,null,29062,4801252,2297440,3106328,4856520,4682368,1021,1011,16762,1310,1165,1719]
[null,null,25835,5320763,6112678,4492452,6099891,920522,1030,3963,853,1101,1162,1030]
[]
[]
[null,"Plate 2",null,{"$f":"(D25+3922)/336170","v":{"v":20.90672873843591,"d":"20.91"}},{"v":14.861135734896035,"d":"14.86"},{"v":5.38689056132314,"d":"5.39"},{"v":7.647229080524735,"d":"7.65"},{"v":16.62430317993872,"d":"16.62"},{"v":16.681652140286165,"d":"16.68"}]
[{"$nulls":3},{"$f":"(D26+3922)/336170","v":{"v":16.699565695927657,"d":"16.70"}},{"v":11.584888598030759,"d":"11.58"},{"v":4.256182883660053,"d":"4.26"},{"v":10.32640925722105,"d":"10.33"},{"v":9.855778326441978,"d":"9.86"},{"v":0.3706458042062052,"d":"0.37"}]
[{"$nulls":3},{"v":15.227872802451142,"d":"15.23"},{"v":12.124880268911562,"d":"12.12"},{"v":9.482660558645923,"d":"9.48"},{"v":9.016676086503852,"d":"9.02"},{"v":6.894122021596216,"d":"6.89"},{"v":37.39818544188952,"d":"37.40"}]
[{"$nulls":3},{"v":7.803849242942559,"d":"7.80"},{"v":9.325034952553768,"d":"9.33"},{"v":12.612898236011542,"d":"12.61"},{"v":13.178481125620966,"d":"13.18"},{"v":18.294333224261536,"d":"18.29"},{"v":4.57687182080495,"d":"4.58"}]
[{"$nulls":3},{"v":13.87693131451349,"d":"13.88"},{"v":14.052294969806942,"d":"14.05"},{"v":19.21102418419252,"d":"19.21"},{"v":3.8778980872772704,"d":"3.88"},{"v":16.314052413957224,"d":"16.31"}]
[{"$nulls":3},{"v":15.189776006187346,"d":"15.19"},{"v":9.663569027575335,"d":"9.66"},{"v":20.72710533361097,"d":"20.73"},{"v":14.534711604247851,"d":"14.53"},{"v":18.049471993336706,"d":"18.05"}]
[{"$nulls":3},{"v":14.293881072076628,"d":"14.29"},{"v":6.84582800368861,"d":"6.85"},{"v":9.252015349376803,"d":"9.25"},{"v":14.458285986256953,"d":"14.46"},{"v":13.940238569771246,"d":"13.94"}]
["~End",null,null,{"v":15.839262872951185,"d":"15.84"},{"v":18.194960882886633,"d":"18.19"},{"v":13.375298212214059,"d":"13.38"},{"v":18.15692358033138,"d":"18.16"},{"v":2.749930094892465,"d":"2.75"}]
[]
["Group: Unknowns_NoDiln",null,null,"y = 336170x - 3922"]
["Sample","Wells","RFU_Values","Concentration","MeanConc","SD","CV"]
[1,"A3",16846873.5,{"$f":"(C46+3922)/336170","v":{"v":50.12581580747836,"d":"50.13"}}," "," "," "]
[2,"A4",10092169.5,{"$f":"(C47+3922)/336170","v":{"v":30.03269625487105,"d":"30.03"}}," "," "," "]
[3,"A5",9632134.5,{"v":28.6642368444537,"d":"28.66"}," "," "," "]
[4,"A6",8103439.5,{"v":24.116850105601333,"d":"24.12"}," "," "," "]
[5,"A7",12840413.5,{"v":38.20785763155546,"d":"38.21"}," "," "," "]
[6,"A8",8951953.5,{"v":26.640912336020467,"d":"26.64"}," "," "," "]
[7,"A9",10460156.5,{"v":31.12734182110242,"d":"31.13"}," "," "," "]
[8,"A10",1638917.5,{"v":4.886930719576405,"d":"4.89"}," "," "," "]
[81,"A2",7024293,{"v":20.90672873843591,"d":"20.91"}," "," "," "]
[82,"B2",5609971,{"v":16.699565695927657,"d":"16.70"}," "," "," "]
[83,"C2",5115232,{"v":15.227872802451142,"d":"15.23"}," "," "," "]
[84,"D2",2619498,{"v":7.803849242942559,"d":"7.80"}," "," "," "]
[85,"E2",4661086,{"v":13.87693131451349,"d":"13.88"}," "," "," "]
[86,"F2",5102425,{"v":15.189776006187346,"d":"15.19"}," "," "," "]
[87,"G2",4801252,{"v":14.293881072076628,"d":"14.29"}," "," "," "]
[88,"H2",5320763,{"v":15.839262872951185,"d":"15.84"}," "," "," "]
[89,"A3",4991946,{"v":14.861135734896035,"d":"14.86"}," "," "," "]
[9,"A11",945404.5,{"v":2.823947705030193,"d":"2.82"}," "," "," "]
[90,"B3",3890570,{"v":11.584888598030759,"d":"11.58"}," "," "," "]
[91,"C3",4072099,{"v":12.124880268911562,"d":"12.12"}," "," "," "]
[92,"D3",3130875,{"v":9.325034952553768,"d":"9.33"}," "," "," "]
[93,"E3",4720038,{"v":14.052294969806942,"d":"14.05"}," "," "," "]
[94,"F3",3244680,{"v":9.663569027575335,"d":"9.66"}," "," "," "]
[95,"G3",2297440,{"v":6.84582800368861,"d":"6.85"}," "," "," "]
[96,"H3",6112678,{"v":18.194960882886633,"d":"18.19"}," "," "," "]
[97,"A4",1806989,{"v":5.38689056132314,"d":"5.39"}," "," "," "]
[98,"B4",1426879,{"v":4.256182883660053,"d":"4.26"}," "," "," "]
[99,"C4",3183864,{"v":9.482660558645923,"d":"9.48"}," "," "," "]
[10,"A12",2023060.5,{"v":6.029635303566648,"d":"6.03"}," "," "," "]
[100,"D4",4236156,{"v":12.612898236011542,"d":"12.61"}," "," "," "]
[101,"E4",6454248,{"v":19.21102418419252,"d":"19.21"}," "," "," "]
[102,"F4",6963909,{"v":20.72710533361097,"d":"20.73"}," "," "," "]
[103,"G4",3106328,{"v":9.252015349376803,"d":"9.25"}," "," "," "]
[104,"H4",4492452,{"v":13.375298212214059,"d":"13.38"}," "," "," "]
[105,"A5",2566847,{"v":7.647229080524735,"d":"7.65"}," "," "," "]
[106,"B5",3467507,{"v":10.32640925722105,"d":"10.33"}," "," "," "]
[107,"C5",3027214,{"v":9.016676086503852,"d":"9.02"}," "," "," "]
[108,"D5",4426288,{"v":13.178481125620966,"d":"13.18"}," "," "," "]
[109,"E5",1299711,{"v":3.8778980872772704,"d":"3.88"}," "," "," "]
[11,"B3",8393362.5,{"v":24.979279828658118,"d":"24.98"}," "," "," "]
[110,"F5",4882212,{"v":14.534711604247851,"d":"14.53"}," "," "," "]
[111,"G5",4856520,{"v":14.458285986256953,"d":"14.46"}," "," "," "]
[112,"H5",6099891,{"v":18.15692358033138,"d":"18.16"}," "," "," "]
[113,"A6",5584670,{"v":16.62430317993872,"d":"16.62"}," "," "," "]
[114,"B6",3309295,{"v":9.855778326441978,"d":"9.86"}," "," "," "]
[115,"C6",2313675,{"v":6.894122021596216,"d":"6.89"}," "," "," "]
[116,"D6",6146084,{"v":18.294333224261536,"d":"18.29"}," "," "," "]
[117,"E6",5480373,{"v":16.314052413957224,"d":"16.31"}," "," "," "]
[118,"F6",6063769,{"v":18.049471993336706,"d":"18.05"}," "," "," "]
[119,"G6",4682368,{"v":13.940238569771246,"d":"13.94"}," "," "," "]
[12,"B4",4615258.5,{"v":13.74060891810691,"d":"13.74"}," "," "," "]
[120,"H6",920522,{"v":2.749930094892465,"d":"2.75"}," "," "," "]
[121,"A7",5603949,{"v":16.681652140286165,"d":"16.68"}," "," "," "]
[122,"B7",120678,{"v":0.3706458042062052,"d":"0.37"}," "," "," "]
[123,"C7",12568226,{"v":37.39818544188952,"d":"37.40"}," "," "," "]
[124,"D7",1534685,{"v":4.57687182080495,"d":"4.58"}," "," "," "]
[125,"E7",1457,{"v":0.016000832911919564,"d":"0.02"}," "," "," "]
[126,"F7",1060,{"v":0.014819882797394176,"d":"0.01"}," "," "," "]
[127,"G7",1021,{"v":0.014703870065740548,"d":"0.01"}," "," "," "]
[128,"H7",1030,{"v":0.014730642234583693,"d":"0.01"}," "," "," "]
[13,"B5",8607909.5,{"v":25.61748966296814,"d":"25.62"}," "," "," "]
[14,"B6",10432115.5,{"v":31.04392866704346,"d":"31.04"}," "," "," "]
[15,"B7",5386786.5,{"v":16.035662016241783,"d":"16.04"}," "," "," "]
[16,"B8",10624914.5,{"v":31.617445042686736,"d":"31.62"}," "," "," "]
[17,"B9",8111553.5,{"v":24.14098670315614,"d":"24.14"}," "," "," "]
[18,"B10",657170.5,{"$f":"(C111+3922)/336170","v":{"v":1.9665422256596365,"d":"1.97"}}," "," "," "]
[19,"B11",3703856.5,{"v":11.029474670553588,"d":"11.03"}," "," "," "]
[20,"B12",3605074.5,{"v":10.735629294702084,"d":"10.74"}," "," "," "]
[21,"C3",7068403.5,{"v":21.037943599964304,"d":"21.04"}," "," "," "]
[22,"C4",2530231.5,{"v":7.538309486271827,"d":"7.54"}," "," "," "]
[23,"C5",6211171.5,{"v":18.487948061992444,"d":"18.49"}," "," "," "]
[24,"C6",9069233.5,{"v":26.98978344290091,"d":"26.99"}," "," "," "]
[25,"C7",12401022.5,{"v":36.900807627093435,"d":"36.90"}," "," "," "]
[26,"C8",12652330.5,{"v":37.64836987238599,"d":"37.65"}," "," "," "]
[27,"C9",10680637.5,{"v":31.783203438736354,"d":"31.78"}," "," "," "]
[28,"C10",4726200.5,{"v":14.07062646875093,"d":"14.07"}," "," "," "]
[29,"C11",2500971.5,{"v":7.451270190677336,"d":"7.45"}," "," "," "]
[30,"C12",-59816.5,{"v":-0.166268554600351,"d":"-0.17"}," "," "," "]
[31,"D3",3317225.5,{"v":9.87936906922093,"d":"9.88"}," "," "," "]
[32,"D4",8943463.5,{"v":26.6156572567451,"d":"26.62"}," "," "," "]
[33,"D5",12895912.5,{"v":38.37294969806943,"d":"38.37"}," "," "," "]
[34,"D6",9394990.5,{"v":27.958808043549396,"d":"27.96"}," "," "," "]
[35,"D7",11388322.5,{"v":33.88834369515424,"d":"33.89"}," "," "," "]
[36,"D8",12396398.5,{"v":36.88705268167891,"d":"36.89"}," "," "," "]
[37,"D9",2052893.5,{"v":6.118379093910819,"d":"6.12"}," "," "," "]
[38,"D10",2950232.5,{"v":8.787680340304012,"d":"8.79"}," "," "," "]
[39,"D11",6031649.5,{"v":17.95392658476366,"d":"17.95"}," "," "," "]
[40,"D12",-59758.5,{"v":-0.16609602284558408,"d":"-0.17"}," "," "," "]
[41,"E3",291564.5,{"v":0.8789793854299908,"d":"0.88"}," "," "," "]
[42,"E4",9262797.5,{"v":27.565575452895857,"d":"27.57"}," "," "," "]
[43,"E5",7476721.5,{"v":22.25256120415266,"d":"22.25"}," "," "," "]
[44,"E6",4331638.5,{"v":12.896928637296606,"d":"12.90"}," "," "," "]
[45,"E7",10299272.5,{"v":30.64876253086236,"d":"30.65"}," "," "," "]
[46,"E8",11262921.5,{"v":33.515315167920996,"d":"33.52"}," "," "," "]
[47,"E9",10252964.5,{"v":30.5110107981081,"d":"30.51"}," "," "," "]
[48,"E10",2926136.5,{"v":8.716002320254633,"d":"8.72"}," "," "," "]
[49,"E11",5960925.5,{"v":17.743544932623376,"d":"17.74"}," "," "," "]
[50,"E12",-59423.5,{"v":-0.1650995032275337,"d":"-0.17"}," "," "," "]
[51,"F3",-32123.5,{"v":-0.08389059106999434,"d":"-0.08"}," "," "," "]
[52,"F4",9793921.5,{"v":29.145502275634353,"d":"29.15"}," "," "," "]
[53,"F5",8035093.5,{"v":23.91354225540649,"d":"23.91"}," "," "," "]
[54,"F6",10302328.5,{"v":30.65785316952732,"d":"30.66"}," "," "," "]
[55,"F7",14121781.5,{"v":42.01952434780022,"d":"42.02"}," "," "," "]
[56,"F8",11968304.5,{"v":35.613607698485886,"d":"35.61"}," "," "," "]
[57,"F9",3484645.5,{"v":10.377390903411964,"d":"10.38"}," "," "," "]
[58,"F10",7385882.5,{"v":21.982343754647946,"d":"21.98"}," "," "," "]
[59,"F11",3930537.5,{"v":11.703779337835025,"d":"11.70"}," "," "," "]
[60,"F12",-59778.5,{"v":-0.1661555165541244,"d":"-0.17"}," "," "," "]
[61,"G3",-33961.5,{"v":-0.08935806288484993,"d":"-0.09"}," "," "," "]
[62,"G4",9716911.5,{"v":28.916421750899843,"d":"28.92"}," "," "," "]
[63,"G5",11159783.5,{"v":33.208512062349406,"d":"33.21"}," "," "," "]
[64,"G6",11023134.5,{"v":32.802024273433084,"d":"32.80"}," "," "," "]
[65,"G7",11862456.5,{"v":35.298743195407084,"d":"35.30"}," "," "," "]
[66,"G8",11361834.5,{"v":33.809550227563435,"d":"33.81"}," "," "," "]
[67,"G9",5919656.5,{"v":17.620782639735847,"d":"17.62"}," "," "," "]
[68,"G10",1220935.5,{"v":3.6435657554213643,"d":"3.64"}," "," "," "]
[69,"G11",2933554.5,{"v":8.73806853675224,"d":"8.74"}," "," "," "]
[70,"G12",-59692.5,{"v":-0.165899693607401,"d":"-0.17"}," "," "," "]
[71,"H3",-32289.5,{"v":-0.08438438885087902,"d":"-0.08"}," "," "," "]
[72,"H4",10220640.5,{"v":30.414857066365233,"d":"30.41"}," "," "," "]
[73,"H5",7312379.5,{"v":21.76369545170598,"d":"21.76"}," "," "," "]
[74,"H6",10183739.5,{"v":30.30508819942291,"d":"30.31"}," "," "," "]
[75,"H7",12488531.5,{"v":37.16111937412619,"d":"37.16"}," "," "," "]
[76,"H8",13769380.5,{"v":40.971242228634324,"d":"40.97"}," "," "," "]
[77,"H9",8064858.5,{"v":24.002083767141624,"d":"24.00"}," "," "," "]
[78,"H10",1385424.5,{"v":4.1328687866258145,"d":"4.13"}," "," "," "]
[79,"H11",8495619.5,{"v":25.283462236368504,"d":"25.28"}," "," "," "]
[80,"H12",-59780.5,{"v":-0.16616146592497844,"d":"-0.17"}," "," "," "]
["Group Summaries"]
["~End "]
["Original Filename: Emily Libraries from Sciclone_07-14-2015; Date Last Saved: 7/14/2015 11:56:25 AM"]