## input
ÿþ##BLOCKS= 3
Plate: Plate1 1.3 PlateFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
24.5 280189 256701 329951 297830 272524 391977 210667 363762 482464 9506811.875 8463584.875 1086.875
283844 296557 318346 319665 222994 383213 151417 313159 454702 7356538.875 6928981.875 -2961.125
277822 281661 401430 306030 257902 279992 144678 139925 403961 5925206.875 3975142.875 -3121.125
264451 188518 358806 351109 225614 262257 132962 160174 360753 3848401.875 3034726.875 -266.125
306199 253443 360816 293953 300176 231854 146258 151013 213769 2642402.875 2224545.875 -474.125
278996 263770 384044 315454 298553 233983 144732 136119 111331 1893954.875 1398195.875 446.875
265865 241055 535341 317177 329846 450798 220725 177164 133213 933229.875 880247.875 6813.875
276841 261242 348907 301008 330999 467005 223609 221341 203737 684498.875 695963.875 -1525.125
~End
Group: Standards
Sample Conc BackCalcConc Wells Value MeanValue SD CV
01 76.000 73.312 A10 9506811.875 8985198.375 737672.886 8.2
63.800 A11 8463584.875
02 44.400 53.707 B10 7356538.875 7142760.375 302328.454 4.2
49.809 B11 6928981.875
03 25.100 40.658 C10 5925206.875 4950174.875 1378903.478 27.9
22.879 C11 3975142.875
04 13.100 21.724 D10 3848401.875 3441564.375 575355.110 16.7
14.305 D11 3034726.875
05 6.300 10.728 E10 2642402.875 2433474.375 295469.518 12.1
6.919 E11 2224545.875
06 2.400 3.905 F10 1893954.875 1646075.375 350554.551 21.3
-0.615 F11 1398195.875
07 1.000 -4.854 G10 933229.875 906738.875 37463.931 4.1
-5.337 G11 880247.875
08 0.100 -7.122 H10 684498.875 690231.375 8106.979 1.2
-7.017 H11 695963.875
Group Summaries
MinStd Smallest standard value: 690231.375 Min(MeanValue)
MaxStd Largest standard value: 8985198.375 Max(MeanValue)
~End
Group: Unknowns
Sample Wells Value R Result MeanResult SD CV
01 A1 280189.000 R -10.808 -10.808 0.000 0.0
02 B1 283844.000 R -10.775 -10.775 0.000 0.0
03 C1 277822.000 R -10.830 -10.830 0.000 0.0
04 D1 264451.000 R -10.952 -10.952 0.000 0.0
05 E1 306199.000 R -10.571 -10.571 0.000 0.0
06 F1 278996.000 R -10.819 -10.819 0.000 0.0
07 G1 265865.000 R -10.939 -10.939 0.000 0.0
08 H1 276841.000 R -10.839 -10.839 0.000 0.0
09 A2 256701.000 R -11.022 -11.022 0.000 0.0
10 B2 296557.000 R -10.659 -10.659 0.000 0.0
11 C2 281661.000 R -10.795 -10.795 0.000 0.0
12 D2 188518.000 R -11.644 -11.644 0.000 0.0
13 E2 253443.000 R -11.052 -11.052 0.000 0.0
14 F2 263770.000 R -10.958 -10.958 0.000 0.0
15 G2 241055.000 R -11.165 -11.165 0.000 0.0
16 H2 261242.000 R -10.981 -10.981 0.000 0.0
17 A3 329951.000 R -10.354 -10.354 0.000 0.0
18 B3 318346.000 R -10.460 -10.460 0.000 0.0
19 C3 401430.000 R -9.703 -9.703 0.000 0.0
20 D3 358806.000 R -10.091 -10.091 0.000 0.0
21 E3 360816.000 R -10.073 -10.073 0.000 0.0
22 F3 384044.000 R -9.861 -9.861 0.000 0.0
23 G3 535341.000 R -8.482 -8.482 0.000 0.0
24 H3 348907.000 R -10.182 -10.182 0.000 0.0
25 A4 297830.000 R -10.647 -10.647 0.000 0.0
26 B4 319665.000 R -10.448 -10.448 0.000 0.0
27 C4 306030.000 R -10.573 -10.573 0.000 0.0
28 D4 351109.000 R -10.162 -10.162 0.000 0.0
29 E4 293953.000 R -10.683 -10.683 0.000 0.0
30 F4 315454.000 R -10.487 -10.487 0.000 0.0
31 G4 317177.000 R -10.471 -10.471 0.000 0.0
32 H4 301008.000 R -10.618 -10.618 0.000 0.0
33 A5 272524.000 R -10.878 -10.878 0.000 0.0
34 B5 222994.000 R -11.330 -11.330 0.000 0.0
35 C5 257902.000 R -11.011 -11.011 0.000 0.0
36 D5 225614.000 R -11.306 -11.306 0.000 0.0
37 E5 300176.000 R -10.626 -10.626 0.000 0.0
38 F5 298553.000 R -10.641 -10.641 0.000 0.0
39 G5 329846.000 R -10.355 -10.355 0.000 0.0
40 H5 330999.000 R -10.345 -10.345 0.000 0.0
41 A6 391977.000 R -9.789 -9.789 0.000 0.0
42 B6 383213.000 R -9.869 -9.869 0.000 0.0
43 C6 279992.000 R -10.810 -10.810 0.000 0.0
44 D6 262257.000 R -10.972 -10.972 0.000 0.0
45 E6 231854.000 R -11.249 -11.249 0.000 0.0
46 F6 233983.000 R -11.229 -11.229 0.000 0.0
47 G6 450798.000 R -9.253 -9.253 0.000 0.0
48 H6 467005.000 R -9.105 -9.105 0.000 0.0
49 A7 210667.000 R -11.442 -11.442 0.000 0.0
50 B7 151417.000 R -11.982 -11.982 0.000 0.0
51 C7 144678.000 R -12.044 -12.044 0.000 0.0
52 D7 132962.000 R -12.150 -12.150 0.000 0.0
53 E7 146258.000 R -12.029 -12.029 0.000 0.0
54 F7 144732.000 R -12.043 -12.043 0.000 0.0
55 G7 220725.000 R -11.350 -11.350 0.000 0.0
56 H7 223609.000 R -11.324 -11.324 0.000 0.0
57 A8 363762.000 R -10.046 -10.046 0.000 0.0
58 B8 313159.000 R -10.508 -10.508 0.000 0.0
59 C8 139925.000 R -12.087 -12.087 0.000 0.0
60 D8 160174.000 R -11.902 -11.902 0.000 0.0
61 E8 151013.000 R -11.986 -11.986 0.000 0.0
62 F8 136119.000 R -12.122 -12.122 0.000 0.0
63 G8 177164.000 R -11.747 -11.747 0.000 0.0
64 H8 221341.000 R -11.345 -11.345 0.000 0.0
65 A9 482464.000 R -8.964 -8.964 0.000 0.0
66 B9 454702.000 R -9.217 -9.217 0.000 0.0
67 C9 403961.000 R -9.680 -9.680 0.000 0.0
68 D9 360753.000 R -10.074 -10.074 0.000 0.0
69 E9 213769.000 R -11.414 -11.414 0.000 0.0
70 F9 111331.000 R -12.348 -12.348 0.000 0.0
71 G9 133213.000 R -12.148 -12.148 0.000 0.0
72 H9 203737.000 R -11.505 -11.505 0.000 0.0
Group Summaries
InRange R - Outside standard range
~End
Original Filename: 03-02-15-new-pool-after-purif; Date Last Saved: 3/2/2015 9:56:36 AM