## input
ÿþ##BLOCKS= 7
Plate: Plate1 1.3 PlateFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
22.5 3807916 4143157 1860449 1976394 3013212 3186883 2267010 3158213 8050443.9 7268970.9 6086793.9 1946.9
3782869 4821448 2692158 2670072 2307842 2241836 1995165 3044844 6686060.9 4244269.9 5397325.9 1962.9
3495532 3679647 6018608 2776700 2521659 2700620 5829165 2762482 3902045.9 3309901.9 3427624.9 650.900000000001
3113585 4765211 3479499 2554892 4053395 2464007 2030685 2256115 3120012.9 2578985.9 3082902.9 350.900000000001
3546012 4266388 3276097 1842028 1332711 2044901 1539470 2050180 2104864.9 1823968.9 1998239.9 2409.9
5452921 1009608 2330499 1459723 2216877 2687443 1783763 1864624 1278363.9 1153062.9 1108481.9 1522.9
3290909 5710922 1652665 3645109 2059019 2522832 3008618 2178737 805490.9 680555.9 710993.9 171.900000000001
3149287 967175 2048758 2684289 5495119 2619785 2378881 2776635 575528.9 445669.9 514653.9 4036.9
~End
Plate: Plate2 1.3 PlateFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
23 3413506 3425296 3124527 2460384 4036027 3393706 4163555 3287885 8827888.9 8982596.9 8101799.9 -678.099999999999
6385350 4977450 3341568 2630084 5224741 7457937 1313139 2108099 7993973.9 5351199.9 5616613.9 -705.099999999999
5232310 2288396 2217428 1316536 4192040 6421687 7002866 5929215 4272434.9 3234627.9 3952094.9 -1785.1
3039321 2677763 2607465 1185560 1601035 3977011 3371936 3614655 3663924.9 2801437.9 3126185.9 -467.099999999999
3071785 2588769 2319340 2117935 2887988 6125291 1794191 2433968 1905754.9 2146833.9 1959525.9 731.900000000001
2378507 2679808 2664178 2474429 3102049 5504850 2529233 3864812 1407588.9 1126287.9 1079267.9 3388.9
3722019 2890130 1829758 3388774 3979958 5439002 5125730 3735817 845661.9 669841.9 732308.9 -335.099999999999
2944502 2605395 3053663 3410261 2317021 5617599 7325535 3061197 568802.9 521941.9 572646.9 1763.9
~End
Plate: Plate3 1.3 PlateFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
23 173501 25053 254037 167498 221556 604897 277014 934921 9703747.9 11562105.9 894404.9 -455.099999999999
190486 120189 39636 436804 113713 507406 1268987 720847 7496971.9 6466847.9 6441048.9 -284.099999999999
230128 151594 155590 228887 281577 75141 330879 116698 4862638.9 5222918.9 3889458.9 -1521.1
138451 206645 397243 200871 159659 334432 2139682 779721 3840601.9 3674209.9 3523452.9 -805.099999999999
163538 105309 381883 342427 950942 380227 1153466 284100 1638891.9 2325866.9 1788163.9 1287.9
105721 215462 145373 487245 140806 709207 407992 757167 1130780.9 1483002.9 993036.9 -2731.1
130170 105312 256959 124710 252370 708395 318706 255289 855060.9 904393.9 628835.9 981.900000000001
164716 143414 195594 988020 128488 900120 162116 517843 653483.9 577495.9 581246.9 2483.9
~End
Plate: Plate4 1.3 PlateFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
23 222283 559834 514233 184121 1197981 784696 24264 77959 10223033.9 9132590.9 7883694.9 -949.099999999999
875819 636627 518380 135868 37926 22813 22262 772670 7969328.9 5733303.9 6629347.9 -604.099999999999
769839 467807 1355147 20571 21559 18988 718999 19534 4761729.9 4783024.9 3144992.9 -2219.1
628084 353507 1079825 367476 31501 20686 23003 479762 3566267.9 2951848.9 3406766.9 -1665.1
469324 606450 1009052 262900 328056 344871 18760 103020 2213423.9 2031672.9 2021536.9 172.900000000001
723697 595531 46165 236686 246071 87168 158166 198786 1254685.9 1295056.9 1091549.9 -3418.1
963718 640940 28752 109465 485950 33702 22742 430448 871079.9 744695.9 759824.9 -1163.1
557824 491352 214090 98608 442158 850189 207536 156699 608981.9 593525.9 580431.9 3296.9
~End
Plate: Plate5 1.3 PlateFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
23.5 772838 696585 23560 597257 771202 1173253 468014 906348 9251825.9 11015559.9 8992074.9 -1333.1
299871 500704 594301 774174 477031 830653 892350 956462 7262797.9 6514620.9 7155359.9 -408.099999999999
21740 336437 102262 812324 22769 422040 524386 390974 3579498.9 5204914.9 4741202.9 -2527.1
550822 251267 733420 1162385 1087745 496847 1030154 1680929 2766315.9 3651552.9 3849400.9 -1339.1
490894 352055 750783 21215 464491 574955 506640 514227 1476739.9 2566890.9 2364463.9 389.900000000001
676469 22629 473117 479937 977532 946022 1859384 975816 861409.9 1448944.9 314.900000000001 -2997.1
462499 64569 455414 205641 549965 1047663 1082743 785478 566136.9 885558.9 769794.9 -941.099999999999
626678 39650 706507 20947 460462 506506 1253101 1516706 494639.9 566218.9 558769.9 1779.9
~End
Group: Standards
Sample Conc BackCalcConc Wells Value MeanValue SD CV
01 82.900 72.992 A9 8050443.900 8398502.233 2499148.329 29.8
65.224 A10 7268970.900
53.474 A11 6086793.900
80.720 A9 8827888.900
82.257 A10 8982596.900
73.502 A11 8101799.900
89.426 A9 9703747.900
107.897 A10 11562105.900
1.862 A11 894404.900
94.587 A9 10223033.900
83.748 A10 9132590.900
71.335 A11 7883694.900
84.934 A9 9251825.900
102.465 A10 11015559.900
82.352 A11 8992074.900
02 50.200 59.430 B9 6686060.900 6463938.167 1049658.803 16.2
35.159 B10 4244269.900
46.621 B11 5397325.900
72.431 B9 7993973.900
46.162 B10 5351199.900
48.800 B11 5616613.900
67.491 B9 7496971.900
57.251 B10 6466847.900
56.995 B11 6441048.900
72.186 B9 7969328.900
49.960 B10 5733303.900
58.867 B11 6629347.900
65.163 B9 7262797.900
57.726 B10 6514620.900
64.095 B11 7155359.900
03 31.400 31.758 C9 3902045.900 4152607.433 730984.395 17.6
25.872 C10 3309901.900
27.042 C11 3427624.900
35.439 C9 4272434.900
25.124 C10 3234627.900
32.255 C11 3952094.900
41.306 C9 4862638.900
44.887 C10 5222918.900
31.633 C11 3889458.900
40.303 C9 4761729.900
40.514 C10 4783024.900
24.233 C11 3144992.900
28.552 C9 3579498.900
44.708 C10 5204914.900
40.099 C11 4741202.900
04 18.600 23.984 D9 3120012.900 3306924.567 414544.204 12.5
18.607 D10 2578985.900
23.616 D11 3082902.900
29.391 D9 3663924.900
20.818 D10 2801437.900
24.046 D11 3126185.900
31.147 D9 3840601.900
29.493 D10 3674209.900
27.995 D11 3523452.900
28.420 D9 3566267.900
22.313 D10 2951848.900
26.835 D11 3406766.900
20.469 D9 2766315.900
29.268 D10 3651552.900
31.234 D11 3849400.900
05 11.500 13.894 E9 2104864.900 2024455.967 283041.608 14.0
11.102 E10 1823968.900
12.834 E11 1998239.900
11.915 E9 1905754.900
14.311 E10 2146833.900
12.449 E11 1959525.900
9.262 E9 1638891.900
16.091 E10 2325866.900
10.746 E11 1788163.900
14.973 E9 2213423.900
13.167 E10 2031672.900
13.066 E11 2021536.900
7.651 E9 1476739.900
18.487 E10 2566890.900
16.474 E11 2364463.900
06 7.400 5.679 F9 1278363.900 1114122.433 352193.399 31.6
4.433 F10 1153062.900
3.990 F11 1108481.900
6.963 F9 1407588.900
4.167 F10 1126287.900
3.700 F11 1079267.900
4.212 F9 1130780.900
7.713 F10 1483002.900
2.843 F11 993036.900
5.443 F9 1254685.900
5.845 F10 1295056.900
3.822 F11 1091549.900
1.534 F9 861409.900
7.374 F10 1448944.900
-7.025 F11 314.900
07 5.000 0.979 G9 805490.900 762015.700 100022.049 13.1
-0.263 G10 680555.900
0.039 G11 710993.900
1.378 G9 845661.900
-0.370 G10 669841.900
0.251 G11 732308.900
1.471 G9 855060.900
1.962 G10 904393.900
-0.777 G11 628835.900
1.631 G9 871079.900
0.374 G10 744695.900
0.525 G11 759824.900
-1.401 G9 566136.900
1.774 G10 885558.900
0.624 G11 769794.900
08 3.000 -1.307 H9 575528.900 560935.967 49850.550 8.9
-2.598 H10 445669.900
-1.912 H11 514653.900
-1.374 H9 568802.900
-1.840 H10 521941.900
-1.336 H11 572646.900
-0.532 H9 653483.900
-1.288 H10 577495.900
-1.250 H11 581246.900
-0.975 H9 608981.900
-1.128 H10 593525.900
-1.258 H11 580431.900
-2.111 H9 494639.900
-1.400 H10 566218.900
-1.474 H11 558769.900
Group Summaries
MinStd Smallest standard value: 560935.967 Min(MeanValue)
MaxStd Largest standard value: 8398502.233 Max(MeanValue)
~End
Group: Unknowns
Sample Wells Value R Result MeanResult SD CV
01 A1 3807916.000 30.822 9.651 17.746 183.9
A1 3413506.000 26.902
A1 173501.000 R -5.303
A1 222283.000 R -4.818
A1 772838.000 0.654
02 B1 3782869.000 30.573 15.902 26.933 169.4
B1 6385350.000 56.441
B1 190486.000 R -5.134
B1 875819.000 1.678
B1 299871.000 R -4.047
03 C1 3495532.000 27.717 12.354 22.900 185.4
C1 5232310.000 44.980
C1 230128.000 R -4.740
C1 769839.000 0.624
C1 21740.000 R -6.812
04 D1 3113585.000 23.921 7.823 14.479 185.1
D1 3039321.000 23.182
D1 138451.000 R -5.652
D1 628084.000 -0.785
D1 550822.000 R -1.553
05 E1 3546012.000 28.219 8.362 16.113 192.7
E1 3071785.000 23.505
E1 163538.000 R -5.402
E1 469324.000 R -2.363
E1 490894.000 R -2.148
06 F1 5452921.000 47.173 11.534 21.633 187.6
F1 2378507.000 16.614
F1 105721.000 R -5.977
F1 723697.000 0.166
F1 676469.000 -0.304
07 G1 3290909.000 25.683 10.008 16.600 165.9
G1 3722019.000 29.968
G1 130170.000 R -5.734
G1 963718.000 2.551
G1 462499.000 R -2.431
08 H1 3149287.000 24.275 7.769 14.266 183.6
H1 2944502.000 22.240
H1 164716.000 R -5.391
H1 557824.000 R -1.483
H1 626678.000 -0.799
09 A2 4143157.000 34.154 10.565 18.618 176.2
A2 3425296.000 27.019
A2 25053.000 R -6.779
A2 559834.000 R -1.463
A2 696585.000 -0.104
10 B2 4821448.000 40.896 14.952 24.470 163.7
B2 4977450.000 42.447
B2 120189.000 R -5.833
B2 636627.000 -0.700
B2 500704.000 R -2.051
11 C2 3679647.000 29.547 6.737 15.353 227.9
C2 2288396.000 15.718
C2 151594.000 R -5.521
C2 467807.000 R -2.378
C2 336437.000 R -3.684
12 D2 4765211.000 40.337 9.382 20.176 215.1
D2 2677763.000 19.589
D2 206645.000 R -4.974
D2 353507.000 R -3.514
D2 251267.000 R -4.530
13 E2 4266388.000 35.379 8.715 17.826 204.5
E2 2588769.000 18.704
E2 105309.000 R -5.981
E2 606450.000 -1.000
E2 352055.000 R -3.529
14 F2 1009608.000 3.007 1.964 10.555 537.5
F2 2679808.000 19.609
F2 215462.000 R -4.886
F2 595531.000 -1.108
F2 22629.000 R -6.803
15 G2 5710922.000 49.738 11.683 24.183 207.0
G2 2890130.000 21.699
G2 105312.000 R -5.981
G2 640940.000 -0.657
G2 64569.000 R -6.386
16 H2 967175.000 2.586 1.415 10.401 735.1
H2 2605395.000 18.869
H2 143414.000 R -5.602
H2 491352.000 R -2.144
H2 39650.000 R -6.634
17 A3 1860449.000 11.465 4.456 13.035 292.5
A3 3124527.000 24.029
A3 254037.000 R -4.503
A3 514233.000 R -1.916
A3 23560.000 R -6.794
18 B3 2692158.000 19.732 7.258 14.667 202.1
B3 3341568.000 26.187
B3 39636.000 R -6.634
B3 518380.000 R -1.875
B3 594301.000 -1.121
19 C3 6018608.000 52.796 12.552 24.149 192.4
C3 2217428.000 15.013
C3 155590.000 R -5.481
C3 1355147.000 6.442
C3 102262.000 R -6.011
20 D3 3479499.000 27.558 9.467 13.147 138.9
D3 2607465.000 18.890
D3 397243.000 R -3.079
D3 1079825.000 3.705
D3 733420.000 0.262
21 E3 3276097.000 25.536 8.353 12.038 144.1
E3 2319340.000 16.026
E3 381883.000 R -3.232
E3 1009052.000 3.002
E3 750783.000 0.435
22 F3 2330499.000 16.137 4.223 12.544 297.1
F3 2664178.000 19.454
F3 145373.000 R -5.583
F3 46165.000 R -6.569
F3 473117.000 R -2.325
23 G3 1652665.000 9.399 1.368 8.295 606.2
G3 1829758.000 11.160
G3 256959.000 R -4.474
G3 28752.000 R -6.742
G3 455414.000 R -2.501
24 H3 2048758.000 13.336 5.335 12.545 235.2
H3 3053663.000 23.325
H3 195594.000 R -5.084
H3 214090.000 R -4.900
H3 706507.000 -0.005
25 A4 1976394.000 12.617 3.679 10.633 289.0
A4 2460384.000 17.428
A4 167498.000 R -5.363
A4 184121.000 R -5.198
A4 597257.000 -1.091
26 B4 2670072.000 19.512 6.186 12.193 197.1
B4 2630084.000 19.115
B4 436804.000 R -2.686
B4 135868.000 R -5.677
B4 774174.000 0.667
27 C4 2776700.000 20.572 3.220 10.935 339.6
C4 1316536.000 6.058
C4 228887.000 R -4.753
C4 20571.000 R -6.823
C4 812324.000 1.046
28 D4 2554892.000 18.367 3.849 9.262 240.6
D4 1185560.000 4.756
D4 200871.000 R -5.031
D4 367476.000 R -3.375
D4 1162385.000 4.526
29 E4 1842028.000 11.282 2.090 9.762 467.1
E4 2117935.000 14.024
E4 342427.000 R -3.624
E4 262900.000 R -4.415
E4 21215.000 R -6.817
30 F4 1459723.000 7.482 3.186 9.295 291.7
F4 2474429.000 17.567
F4 487245.000 R -2.185
F4 236686.000 R -4.675
F4 479937.000 R -2.257
31 G4 3645109.000 29.204 7.830 18.375 234.7
G4 3388774.000 26.656
G4 124710.000 R -5.788
G4 109465.000 R -5.940
G4 205641.000 R -4.984
32 H4 2684289.000 19.653 7.290 15.276 209.6
H4 3410261.000 26.869
H4 988020.000 2.793
H4 98608.000 R -6.048
H4 20947.000 R -6.820
33 A5 3013212.000 22.923 11.341 16.006 141.1
A5 4036027.000 33.089
A5 221556.000 R -4.826
A5 1197981.000 4.880
A5 771202.000 0.638
34 B5 2307842.000 15.912 9.196 21.972 238.9
B5 5224741.000 44.905
B5 113713.000 R -5.898
B5 37926.000 R -6.651
B5 477031.000 R -2.286
35 C5 2521659.000 18.037 6.967 18.663 267.9
C5 4192040.000 34.640
C5 281577.000 R -4.229
C5 21559.000 R -6.814
C5 22769.000 R -6.802
36 D5 4053395.000 33.262 6.755 16.172 239.4
D5 1601035.000 8.886
D5 159659.000 R -5.441
D5 31501.000 R -6.715
D5 1087745.000 3.784
37 E5 1332711.000 6.219 4.829 10.222 211.7
E5 2887988.000 21.678
E5 950942.000 2.424
E5 328056.000 R -3.767
E5 464491.000 R -2.411
38 F5 2216877.000 15.007 6.258 12.806 204.6
F5 3102049.000 23.806
F5 140806.000 R -5.628
F5 246071.000 R -4.582
F5 977532.000 2.689
39 G5 2059019.000 13.438 7.538 15.672 207.9
G5 3979958.000 32.532
G5 252370.000 R -4.519
G5 485950.000 R -2.198
G5 549965.000 R -1.561
40 H5 5495119.000 47.593 10.552 22.419 212.5
H5 2317021.000 16.003
H5 128488.000 R -5.751
H5 442158.000 R -2.633
H5 460462.000 R -2.451
41 A6 3186883.000 24.649 11.149 13.438 120.5
A6 3393706.000 26.705
A6 604897.000 -1.015
A6 784696.000 0.772
A6 1173253.000 4.634
42 B6 2241836.000 15.256 14.960 30.283 202.4
B6 7457937.000 67.103
B6 507406.000 R -1.984
B6 22813.000 R -6.801
B6 830653.000 1.229
43 C6 2700620.000 19.816 12.133 27.283 224.9
C6 6421687.000 56.802
C6 75141.000 R -6.281
C6 18988.000 R -6.839
C6 422040.000 R -2.833
44 D6 2464007.000 17.464 7.470 16.934 226.7
D6 3977011.000 32.503
D6 334432.000 R -3.704
D6 20686.000 R -6.822
D6 496847.000 R -2.089
45 E6 2044901.000 13.298 11.799 24.528 207.9
E6 6125291.000 53.856
E6 380227.000 R -3.248
E6 344871.000 R -3.600
E6 574955.000 -1.313
46 F6 2687443.000 19.685 12.722 21.772 171.1
F6 5504850.000 47.689
F6 709207.000 0.022
F6 87168.000 R -6.161
F6 946022.000 2.375
47 G6 2522832.000 18.049 12.358 21.393 173.1
G6 5439002.000 47.035
G6 708395.000 0.013
G6 33702.000 R -6.693
G6 1047663.000 3.386
48 H6 2619785.000 19.012 13.834 21.193 153.2
H6 5617599.000 48.810
H6 900120.000 1.919
H6 850189.000 1.423
H6 506506.000 R -1.993
49 A7 2267010.000 15.506 7.285 17.503 240.3
A7 4163555.000 34.357
A7 277014.000 R -4.274
A7 24264.000 R -6.787
A7 468014.000 R -2.376
50 B7 1995165.000 12.804 3.890 7.168 184.3
B7 1313139.000 6.024
B7 1268987.000 5.586
B7 22262.000 R -6.807
B7 892350.000 1.842
51 C7 5829165.000 50.913 21.611 32.366 149.8
C7 7002866.000 62.579
C7 330879.000 R -3.739
C7 718999.000 0.119
C7 524386.000 R -1.816
52 D7 2030685.000 13.157 10.060 12.531 124.6
D7 3371936.000 26.489
D7 2139682.000 14.240
D7 23003.000 R -6.799
D7 1030154.000 3.212
53 E7 1539470.000 8.274 2.937 7.290 248.2
E7 1794191.000 10.806
E7 1153466.000 4.437
E7 18760.000 R -6.841
E7 506640.000 R -1.992
54 F7 1783763.000 10.702 6.368 10.120 158.9
F7 2529233.000 18.112
F7 407992.000 R -2.973
F7 158166.000 R -5.456
F7 1859384.000 11.454
55 G7 3008618.000 22.877 11.974 21.276 177.7
G7 5125730.000 43.921
G7 318706.000 R -3.860
G7 22742.000 R -6.802
G7 1082743.000 3.734
56 H7 2378881.000 16.618 15.490 29.529 190.6
H7 7325535.000 65.787
H7 162116.000 R -5.416
H7 207536.000 R -4.965
H7 1253101.000 5.428
57 A8 3158213.000 24.364 9.602 14.481 150.8
A8 3287885.000 25.653
A8 934921.000 2.265
A8 77959.000 R -6.253
A8 906348.000 1.981
58 B8 3044844.000 23.237 8.086 10.168 125.7
B8 2108099.000 13.926
B8 720847.000 0.137
B8 772670.000 0.652
B8 956462.000 2.479
59 C8 2762482.000 20.431 11.299 25.320 224.1
C8 5929215.000 51.907
C8 116698.000 R -5.868
C8 19534.000 R -6.834
C8 390974.000 R -3.142
60 D8 2256115.000 15.397 10.488 12.466 118.9
D8 3614655.000 28.901
D8 779721.000 0.722
D8 479762.000 R -2.259
D8 1680929.000 9.680
61 E8 2050180.000 13.351 3.678 10.754 292.4
E8 2433968.000 17.165
E8 284100.000 R -4.204
E8 103020.000 R -6.004
E8 514227.000 R -1.917
62 F8 1864624.000 11.506 8.202 14.266 173.9
F8 3864812.000 31.388
F8 757167.000 0.498
F8 198786.000 R -5.052
F8 975816.000 2.672
63 G8 2178737.000 14.628 7.655 14.626 191.1
G8 3735817.000 30.105
G8 255289.000 R -4.490
G8 430448.000 R -2.749
G8 785478.000 0.780
64 H8 2776635.000 20.571 8.934 12.941 144.9
H8 3061197.000 23.400
H8 517843.000 R -1.881
H8 156699.000 R -5.470
H8 1516706.000 8.048
Group Summaries
InRange R - Outside standard range
~End
Original Filename: 12-12-14-fifth-group; Date Last Saved: 12/12/2014 11:35:04 AM