## input
ÿþ##BLOCKS= 3
Plate: Plate1 1.3 PlateFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
27.5 18422066 1548959 182422 27307 18985148 1544602 185930 28240 13645564 1519617 189757 28850
442140 908103 681300 674249 540698 440074 390018 324182 261694 468324 305698 380894
487288 411037 377041 292755 261127 520516 220028 633854 217498 365497 358839 260515
410566 344636 554338 313425 425721 590201 533219 320004 463597 486144 425335 547216
508337 483767 403183 475037 376640 498275 345413 317906 443261 420831 351416 436289
434530 439492 377676 346176 302027 300773 373015 529709 352818 360132 355192 529937
303736 357203 493855 373309 315421 234742 583164 291398 296458 782200 434415 263465
240790 477228 290909 1120897 544971 243062 249767 311268 238708 232908 341343 274039
~End
Group: Standards
Sample Conc BackCalcConc Wells Value MeanValue SD CV
standard 10.000 10.831 A1 18422066.000 17017592.667 2933802.708 17.2
11.161 A5 18985148.000
8.029 A9 13645564.000
standard01 1.000 0.934 A2 1548959.000 1537726.000 15833.438 1.0
0.931 A6 1544602.000
0.917 A10 1519617.000
standard02 0.100 0.132 A3 182422.000 186036.333 3668.656 2.0
0.134 A7 185930.000
0.136 A11 189757.000
standard03 0.010 0.041 A4 27307.000 28132.333 777.114 2.8
0.042 A8 28240.000
0.042 A12 28850.000
Group Summaries
MinStd Smallest standard value: 28132.333 Min(MeanValue)
MaxStd Largest standard value: 17017592.667 Max(MeanValue)
~End
Group: Unknowns
Sample Wells Value R Result MeanResult SD CV
01 B1 442140.000 0.285 0.285 0.000 0.0
02 B2 908103.000 0.558 0.558 0.000 0.0
03 B3 681300.000 0.425 0.425 0.000 0.0
04 B4 674249.000 0.421 0.421 0.000 0.0
05 B5 540698.000 0.342 0.342 0.000 0.0
06 B6 440074.000 0.283 0.283 0.000 0.0
07 B7 390018.000 0.254 0.254 0.000 0.0
08 B8 324182.000 0.215 0.215 0.000 0.0
09 B9 261694.000 0.179 0.179 0.000 0.0
10 B10 468324.000 0.300 0.300 0.000 0.0
11 B11 305698.000 0.204 0.204 0.000 0.0
12 B12 380894.000 0.249 0.249 0.000 0.0
13 C1 487288.000 0.311 0.311 0.000 0.0
14 C2 411037.000 0.266 0.266 0.000 0.0
15 C3 377041.000 0.246 0.246 0.000 0.0
16 C4 292755.000 0.197 0.197 0.000 0.0
17 C5 261127.000 0.178 0.178 0.000 0.0
18 C6 520516.000 0.330 0.330 0.000 0.0
19 C7 220028.000 0.154 0.154 0.000 0.0
20 C8 633854.000 0.397 0.397 0.000 0.0
21 C9 217498.000 0.153 0.153 0.000 0.0
22 C10 365497.000 0.240 0.240 0.000 0.0
23 C11 358839.000 0.236 0.236 0.000 0.0
24 C12 260515.000 0.178 0.178 0.000 0.0
25 D1 410566.000 0.266 0.266 0.000 0.0
26 D2 344636.000 0.227 0.227 0.000 0.0
27 D3 554338.000 0.350 0.350 0.000 0.0
28 D4 313425.000 0.209 0.209 0.000 0.0
29 D5 425721.000 0.275 0.275 0.000 0.0
30 D6 590201.000 0.371 0.371 0.000 0.0
31 D7 533219.000 0.338 0.338 0.000 0.0
32 D8 320004.000 0.213 0.213 0.000 0.0
33 D9 463597.000 0.297 0.297 0.000 0.0
34 D10 486144.000 0.310 0.310 0.000 0.0
35 D11 425335.000 0.275 0.275 0.000 0.0
36 D12 547216.000 0.346 0.346 0.000 0.0
37 E1 508337.000 0.323 0.323 0.000 0.0
38 E2 483767.000 0.309 0.309 0.000 0.0
39 E3 403183.000 0.262 0.262 0.000 0.0
40 E4 475037.000 0.304 0.304 0.000 0.0
41 E5 376640.000 0.246 0.246 0.000 0.0
42 E6 498275.000 0.317 0.317 0.000 0.0
43 E7 345413.000 0.228 0.228 0.000 0.0
44 E8 317906.000 0.212 0.212 0.000 0.0
45 E9 443261.000 0.285 0.285 0.000 0.0
46 E10 420831.000 0.272 0.272 0.000 0.0
47 E11 351416.000 0.231 0.231 0.000 0.0
48 E12 436289.000 0.281 0.281 0.000 0.0
49 F1 434530.000 0.280 0.280 0.000 0.0
50 F2 439492.000 0.283 0.283 0.000 0.0
51 F3 377676.000 0.247 0.247 0.000 0.0
52 F4 346176.000 0.228 0.228 0.000 0.0
53 F5 302027.000 0.202 0.202 0.000 0.0
54 F6 300773.000 0.202 0.202 0.000 0.0
55 F7 373015.000 0.244 0.244 0.000 0.0
56 F8 529709.000 0.336 0.336 0.000 0.0
57 F9 352818.000 0.232 0.232 0.000 0.0
58 F10 360132.000 0.236 0.236 0.000 0.0
59 F11 355192.000 0.234 0.234 0.000 0.0
60 F12 529937.000 0.336 0.336 0.000 0.0
61 G1 303736.000 0.203 0.203 0.000 0.0
62 G2 357203.000 0.235 0.235 0.000 0.0
63 G3 493855.000 0.315 0.315 0.000 0.0
64 G4 373309.000 0.244 0.244 0.000 0.0
65 G5 315421.000 0.210 0.210 0.000 0.0
66 G6 234742.000 0.163 0.163 0.000 0.0
67 G7 583164.000 0.367 0.367 0.000 0.0
68 G8 291398.000 0.196 0.196 0.000 0.0
69 G9 296458.000 0.199 0.199 0.000 0.0
70 G10 782200.000 0.484 0.484 0.000 0.0
71 G11 434415.000 0.280 0.280 0.000 0.0
72 G12 263465.000 0.180 0.180 0.000 0.0
73 H1 240790.000 0.166 0.166 0.000 0.0
74 H2 477228.000 0.305 0.305 0.000 0.0
75 H3 290909.000 0.196 0.196 0.000 0.0
76 H4 1120897.000 0.683 0.683 0.000 0.0
77 H5 544971.000 0.345 0.345 0.000 0.0
78 H6 243062.000 0.168 0.168 0.000 0.0
79 H7 249767.000 0.172 0.172 0.000 0.0
80 H8 311268.000 0.208 0.208 0.000 0.0
81 H9 238708.000 0.165 0.165 0.000 0.0
82 H10 232908.000 0.162 0.162 0.000 0.0
83 H11 341343.000 0.225 0.225 0.000 0.0
84 H12 274039.000 0.186 0.186 0.000 0.0
Group Summaries
InRange R - Outside standard range
~End
Original Filename: 121614; Date Last Saved: 12/16/2014 3:51:18 PM