## input
ÿþ##BLOCKS= 5
Plate: Plate1 1.3 PlateFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
24.5 28545804 26711414 26616718 11534659 2983958 12257585 12524393 11480021 11928102 3961691 9555429 4983306
13340562 13488152 13235138 5441974 6246030 13626909 12972637 15452834 4354678 4707892 6257204 11022237
6572395 6879445 6571202 25036686 10037198 9312246 12402008 6158987 3979940 9912804 4715798 12687217
3310150 3251164 3245913 4830818 26299142 10186433 11371948 12024854 13298057 8853439 14771223 4949404
1582759 1678249 1546000 6183252 8639255 9807499 10129888 15333772 5128509 7297361 11122434 13044647
527596 512440 487657 5585616 12739833 6902389 9869076 4873969 6023279 3308108 24561474 8308894
384583 405489 397031 6576005 10278127 4015083 12268171 7011766 11501710 6081521 10840041 8347771
23978 24340 26602 100957 7503399 8869985 7970228 8291395 8551604 3450637 10787787 6876851
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
28545804 26711414 26616718 11534659 2983958 12257585 12524393 11480021 11928102 3961691 9555429 4983306
13340562 13488152 13235138 5441974 6246030 13626909 12972637 15452834 4354678 4707892 6257204 11022237
6572395 6879445 6571202 25036686 10037198 9312246 12402008 6158987 3979940 9912804 4715798 12687217
3310150 3251164 3245913 4830818 26299142 10186433 11371948 12024854 13298057 8853439 14771223 4949404
1582759 1678249 1546000 6183252 8639255 9807499 10129888 15333772 5128509 7297361 11122434 13044647
527596 512440 487657 5585616 12739833 6902389 9869076 4873969 6023279 3308108 24561474 8308894
384583 405489 397031 6576005 10278127 4015083 12268171 7011766 11501710 6081521 10840041 8347771
23978 24340 26602 100957 7503399 8869985 7970228 8291395 8551604 3450637 10787787 6876851
~End
Plate: Plate2 1.3 PlateFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
25 41108792 14597184 12078981 16058370 15274081 15395928 10869049 11585677 10301604 12979994 8129711 12354893
25374792 4057269 12895267 28123188 32993066 5140718 11117233 10505870 8680960 10850241 8859623 10535629
5812794 42480052 28571696 27699134 6801535 11928047 9003938 7609555 11720812 11091744 4200944 9535192
5930864 14095470 11210380 34169680 11758987 13021291 12171336 13171018 12397381 5628797 7298060 7258952
14217149 3671932 4129689 35034384 16646900 5688643 12335936 12987066 11902325 10037795 7127984 11180127
22046976 17845018 13350000 25852110 16272978 7623305 6233314 5352767 6236374 11260197 7737894 8043849
5239549 5035709 25074 14319167 1608392 10590410 8880529 9882187 8906291 9227839 7401282 25577880
4498713 12080551 27321 8283261 5347805 4614004 9903345 14697286 6340666 11233689 5900847 9914921
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
41108792 14597184 12078981 16058370 15274081 15395928 10869049 11585677 10301604 12979994 8129711 12354893
25374792 4057269 12895267 28123188 32993066 5140718 11117233 10505870 8680960 10850241 8859623 10535629
5812794 42480052 28571696 27699134 6801535 11928047 9003938 7609555 11720812 11091744 4200944 9535192
5930864 14095470 11210380 34169680 11758987 13021291 12171336 13171018 12397381 5628797 7298060 7258952
14217149 3671932 4129689 35034384 16646900 5688643 12335936 12987066 11902325 10037795 7127984 11180127
22046976 17845018 13350000 25852110 16272978 7623305 6233314 5352767 6236374 11260197 7737894 8043849
5239549 5035709 25074 14319167 1608392 10590410 8880529 9882187 8906291 9227839 7401282 25577880
4498713 12080551 27321 8283261 5347805 4614004 9903345 14697286 6340666 11233689 5900847 9914921
~End
Plate: Plate3 1.3 PlateFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
25 9503243 10907771 10701965 1132 1109 1124 1161 1092 1159 1154 1151 1048
10310277 8280730 6718665 1151 1117 1161 1166 1208 1089 1109 1104 1156
5833820 13786636 11030635 1109 1158 1234 1227 1054 1197 1143 1049 1207
8002494 11329432 13326541 1083 1204 1145 1199 1017 1266 1160 1135 1101
6058025 15678338 5926860 1112 1107 1164 1102 1125 1095 1122 1196 1154
11185356 13609166 9146147 1146 1158 1149 1141 1060 1166 1078 1171 1056
4379380 8646087 9394767 1150 1163 1086 1158 1162 1155 1128 1140 1002
17223184 12486208 20340 1152 1125 1189 1066 1209 1059 1204 1182 1138
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
9503243 10907771 10701965 1132 1109 1124 1161 1092 1159 1154 1151 1048
10310277 8280730 6718665 1151 1117 1161 1166 1208 1089 1109 1104 1156
5833820 13786636 11030635 1109 1158 1234 1227 1054 1197 1143 1049 1207
8002494 11329432 13326541 1083 1204 1145 1199 1017 1266 1160 1135 1101
6058025 15678338 5926860 1112 1107 1164 1102 1125 1095 1122 1196 1154
11185356 13609166 9146147 1146 1158 1149 1141 1060 1166 1078 1171 1056
4379380 8646087 9394767 1150 1163 1086 1158 1162 1155 1128 1140 1002
17223184 12486208 20340 1152 1125 1189 1066 1209 1059 1204 1182 1138
~End
Group: Standards
Sample Conc BackCalcConc Wells Value MeanValue SD CV
01 100.000 104.936 A1 28545804.000 27291312.000 1087453.202 4.0
98.226 A2 26711414.000
97.879 A3 26616718.000
02 50.000 49.315 B1 13340562.000 13354617.333 127091.248 1.0
49.855 B2 13488152.000
48.929 B3 13235138.000
03 25.000 24.557 C1 6572395.000 6674347.333 177620.791 2.7
25.680 C2 6879445.000
24.552 C3 6571202.000
04 12.500 12.623 D1 3310150.000 3269075.667 35668.178 1.1
12.407 D2 3251164.000
12.388 D3 3245913.000
05 6.250 6.304 E1 1582759.000 1602336.000 68263.414 4.3
6.654 E2 1678249.000
6.170 E3 1546000.000
06 3.125 2.445 F1 527596.000 509231.000 20161.949 4.0
2.389 F2 512440.000
2.298 F3 487657.000
07 1.563 1.921 G1 384583.000 395701.000 10516.268 2.7
1.998 G2 405489.000
1.967 G3 397031.000
08 0.000 0.602 H1 23978.000 24973.333 1422.033 5.7
0.604 H2 24340.000
0.612 H3 26602.000
Group Summaries
MinStd Smallest standard value: 24973.333 Min(MeanValue)
MaxStd Largest standard value: 27291312.000 Max(MeanValue)
~End
Group: Unknowns
Sample Wells Value R Result MeanResult SD CV
01 A4 11534659.000 42.709 42.709 0.000 0.0
02 B4 5441974.000 20.422 20.422 0.000 0.0
03 C4 25036686.000 92.100 92.100 0.000 0.0
04 D4 4830818.000 18.186 18.186 0.000 0.0
05 E4 6183252.000 23.133 23.133 0.000 0.0
06 F4 5585616.000 20.947 20.947 0.000 0.0
07 G4 6576005.000 24.570 24.570 0.000 0.0
073 A1 41108792.000 R 150.892 150.892 0.000 0.0
074 B1 25374792.000 93.336 93.336 0.000 0.0
075 C1 5812794.000 21.778 21.778 0.000 0.0
076 D1 5930864.000 22.210 22.210 0.000 0.0
077 E1 14217149.000 52.521 52.521 0.000 0.0
078 F1 22046976.000 81.163 81.163 0.000 0.0
079 G1 5239549.000 19.681 19.681 0.000 0.0
08 H4 100957.000 0.884 0.884 0.000 0.0
080 H1 4498713.000 16.971 16.971 0.000 0.0
081 A2 14597184.000 53.912 53.912 0.000 0.0
082 B2 4057269.000 15.356 15.356 0.000 0.0
083 C2 42480052.000 R 155.908 155.908 0.000 0.0
084 D2 14095470.000 52.076 52.076 0.000 0.0
085 E2 3671932.000 13.947 13.947 0.000 0.0
086 F2 17845018.000 65.792 65.792 0.000 0.0
087 G2 5035709.000 18.935 18.935 0.000 0.0
088 H2 12080551.000 44.706 44.706 0.000 0.0
089 A3 12078981.000 44.700 44.700 0.000 0.0
09 A5 2983958.000 11.430 11.430 0.000 0.0
090 B3 12895267.000 47.686 47.686 0.000 0.0
091 C3 28571696.000 R 105.031 105.031 0.000 0.0
092 D3 11210380.000 41.523 41.523 0.000 0.0
093 E3 4129689.000 15.621 15.621 0.000 0.0
094 F3 13350000.000 49.349 49.349 0.000 0.0
095 G3 25074.000 0.606 0.606 0.000 0.0
096 H3 27321.000 0.615 0.615 0.000 0.0
097 A4 16058370.000 59.257 59.257 0.000 0.0
098 B4 28123188.000 R 103.390 103.390 0.000 0.0
099 C4 27699134.000 R 101.839 101.839 0.000 0.0
10 B5 6246030.000 23.363 23.363 0.000 0.0
100 D4 34169680.000 R 125.508 125.508 0.000 0.0
101 E4 35034384.000 R 128.671 128.671 0.000 0.0
102 F4 25852110.000 95.082 95.082 0.000 0.0
103 G4 14319167.000 52.895 52.895 0.000 0.0
104 H4 8283261.000 30.815 30.815 0.000 0.0
105 A5 15274081.000 56.388 56.388 0.000 0.0
106 B5 32993066.000 R 121.204 121.204 0.000 0.0
107 C5 6801535.000 25.395 25.395 0.000 0.0
108 D5 11758987.000 43.529 43.529 0.000 0.0
109 E5 16646900.000 61.410 61.410 0.000 0.0
11 C5 10037198.000 37.231 37.231 0.000 0.0
110 F5 16272978.000 60.042 60.042 0.000 0.0
111 G5 1608392.000 6.398 6.398 0.000 0.0
112 H5 5347805.000 20.077 20.077 0.000 0.0
113 A6 15395928.000 56.833 56.833 0.000 0.0
114 B6 5140718.000 19.320 19.320 0.000 0.0
115 C6 11928047.000 44.148 44.148 0.000 0.0
116 D6 13021291.000 48.147 48.147 0.000 0.0
117 E6 5688643.000 21.324 21.324 0.000 0.0
118 F6 7623305.000 28.401 28.401 0.000 0.0
119 G6 10590410.000 39.255 39.255 0.000 0.0
12 D5 26299142.000 96.718 96.718 0.000 0.0
120 H6 4614004.000 17.393 17.393 0.000 0.0
121 A7 10869049.000 40.274 40.274 0.000 0.0
122 B7 11117233.000 41.182 41.182 0.000 0.0
123 C7 9003938.000 33.451 33.451 0.000 0.0
124 D7 12171336.000 45.038 45.038 0.000 0.0
125 E7 12335936.000 45.640 45.640 0.000 0.0
126 F7 6233314.000 23.316 23.316 0.000 0.0
127 G7 8880529.000 33.000 33.000 0.000 0.0
128 H7 9903345.000 36.741 36.741 0.000 0.0
129 A8 11585677.000 42.895 42.895 0.000 0.0
13 E5 8639255.000 32.117 32.117 0.000 0.0
130 B8 10505870.000 38.945 38.945 0.000 0.0
131 C8 7609555.000 28.351 28.351 0.000 0.0
132 D8 13171018.000 48.695 48.695 0.000 0.0
133 E8 12987066.000 48.022 48.022 0.000 0.0
134 F8 5352767.000 20.095 20.095 0.000 0.0
135 G8 9882187.000 36.664 36.664 0.000 0.0
136 H8 14697286.000 54.278 54.278 0.000 0.0
137 A9 10301604.000 38.198 38.198 0.000 0.0
138 B9 8680960.000 32.270 32.270 0.000 0.0
139 C9 11720812.000 43.390 43.390 0.000 0.0
14 F5 12739833.000 47.117 47.117 0.000 0.0
140 D9 12397381.000 45.865 45.865 0.000 0.0
141 E9 11902325.000 44.054 44.054 0.000 0.0
142 F9 6236374.000 23.327 23.327 0.000 0.0
143 G9 8906291.000 33.094 33.094 0.000 0.0
144 H9 6340666.000 23.709 23.709 0.000 0.0
145 A10 12979994.000 47.996 47.996 0.000 0.0
146 B10 10850241.000 40.205 40.205 0.000 0.0
147 C10 11091744.000 41.089 41.089 0.000 0.0
148 D10 5628797.000 21.105 21.105 0.000 0.0
149 E10 10037795.000 37.233 37.233 0.000 0.0
15 G5 10278127.000 38.112 38.112 0.000 0.0
150 F10 11260197.000 41.705 41.705 0.000 0.0
151 G10 9227839.000 34.270 34.270 0.000 0.0
152 H10 11233689.000 41.608 41.608 0.000 0.0
153 A11 8129711.000 30.253 30.253 0.000 0.0
154 B11 8859623.000 32.923 32.923 0.000 0.0
155 C11 4200944.000 15.882 15.882 0.000 0.0
156 D11 7298060.000 27.211 27.211 0.000 0.0
157 E11 7127984.000 26.589 26.589 0.000 0.0
158 F11 7737894.000 28.820 28.820 0.000 0.0
159 G11 7401282.000 27.589 27.589 0.000 0.0
16 H5 7503399.000 27.962 27.962 0.000 0.0
160 H11 5900847.000 22.100 22.100 0.000 0.0
161 A12 12354893.000 45.709 45.709 0.000 0.0
162 B12 10535629.000 39.054 39.054 0.000 0.0
163 C12 9535192.000 35.395 35.395 0.000 0.0
164 D12 7258952.000 27.068 27.068 0.000 0.0
165 E12 11180127.000 41.412 41.412 0.000 0.0
166 F12 8043849.000 29.939 29.939 0.000 0.0
167 G12 25577880.000 94.079 94.079 0.000 0.0
168 H12 9914921.000 36.784 36.784 0.000 0.0
169 A1 9503243.000 35.278 35.278 0.000 0.0
17 A6 12257585.000 45.353 45.353 0.000 0.0
170 B1 10310277.000 38.230 38.230 0.000 0.0
171 C1 5833820.000 21.855 21.855 0.000 0.0
172 D1 8002494.000 29.788 29.788 0.000 0.0
173 E1 6058025.000 22.675 22.675 0.000 0.0
174 F1 11185356.000 41.431 41.431 0.000 0.0
175 G1 4379380.000 16.535 16.535 0.000 0.0
176 H1 17223184.000 63.518 63.518 0.000 0.0
177 A2 10907771.000 40.416 40.416 0.000 0.0
178 B2 8280730.000 30.806 30.806 0.000 0.0
179 C2 13786636.000 50.947 50.947 0.000 0.0
18 B6 13626909.000 50.362 50.362 0.000 0.0
180 D2 11329432.000 41.958 41.958 0.000 0.0
181 E2 15678338.000 57.866 57.866 0.000 0.0
182 F2 13609166.000 50.297 50.297 0.000 0.0
183 G2 8646087.000 32.142 32.142 0.000 0.0
184 H2 12486208.000 46.190 46.190 0.000 0.0
185 A3 10701965.000 39.663 39.663 0.000 0.0
186 B3 6718665.000 25.092 25.092 0.000 0.0
187 C3 11030635.000 40.865 40.865 0.000 0.0
188 D3 13326541.000 49.264 49.264 0.000 0.0
189 E3 5926860.000 22.195 22.195 0.000 0.0
19 C6 9312246.000 34.579 34.579 0.000 0.0
190 F3 9146147.000 33.972 33.972 0.000 0.0
191 G3 9394767.000 34.881 34.881 0.000 0.0
192 H3 20340.000 R 0.589 0.589 0.000 0.0
20 D6 10186433.000 37.777 37.777 0.000 0.0
21 E6 9807499.000 36.391 36.391 0.000 0.0
22 F6 6902389.000 25.764 25.764 0.000 0.0
23 G6 4015083.000 15.202 15.202 0.000 0.0
24 H6 8869985.000 32.961 32.961 0.000 0.0
25 A7 12524393.000 46.329 46.329 0.000 0.0
26 B7 12972637.000 47.969 47.969 0.000 0.0
27 C7 12402008.000 45.882 45.882 0.000 0.0
28 D7 11371948.000 42.114 42.114 0.000 0.0
29 E7 10129888.000 37.570 37.570 0.000 0.0
30 F7 9869076.000 36.616 36.616 0.000 0.0
31 G7 12268171.000 45.392 45.392 0.000 0.0
32 H7 7970228.000 29.670 29.670 0.000 0.0
33 A8 11480021.000 42.509 42.509 0.000 0.0
34 B8 15452834.000 57.042 57.042 0.000 0.0
35 C8 6158987.000 23.044 23.044 0.000 0.0
36 D8 12024854.000 44.502 44.502 0.000 0.0
37 E8 15333772.000 56.606 56.606 0.000 0.0
38 F8 4873969.000 18.344 18.344 0.000 0.0
39 G8 7011766.000 26.164 26.164 0.000 0.0
40 H8 8291395.000 30.845 30.845 0.000 0.0
41 A9 11928102.000 44.148 44.148 0.000 0.0
42 B9 4354678.000 16.444 16.444 0.000 0.0
43 C9 3979940.000 15.073 15.073 0.000 0.0
44 D9 13298057.000 49.159 49.159 0.000 0.0
45 E9 5128509.000 19.275 19.275 0.000 0.0
46 F9 6023279.000 22.548 22.548 0.000 0.0
47 G9 11501710.000 42.588 42.588 0.000 0.0
48 H9 8551604.000 31.797 31.797 0.000 0.0
49 A10 3961691.000 15.007 15.007 0.000 0.0
50 B10 4707892.000 17.736 17.736 0.000 0.0
51 C10 9912804.000 36.776 36.776 0.000 0.0
52 D10 8853439.000 32.901 32.901 0.000 0.0
53 E10 7297361.000 27.209 27.209 0.000 0.0
54 F10 3308108.000 12.616 12.616 0.000 0.0
55 G10 6081521.000 22.761 22.761 0.000 0.0
56 H10 3450637.000 13.137 13.137 0.000 0.0
57 A11 9555429.000 35.469 35.469 0.000 0.0
58 B11 6257204.000 23.404 23.404 0.000 0.0
59 C11 4715798.000 17.765 17.765 0.000 0.0
60 D11 14771223.000 54.548 54.548 0.000 0.0
61 E11 11122434.000 41.201 41.201 0.000 0.0
62 F11 24561474.000 90.361 90.361 0.000 0.0
63 G11 10840041.000 40.168 40.168 0.000 0.0
64 H11 10787787.000 39.977 39.977 0.000 0.0
65 A12 4983306.000 18.744 18.744 0.000 0.0
66 B12 11022237.000 40.834 40.834 0.000 0.0
67 C12 12687217.000 46.925 46.925 0.000 0.0
68 D12 4949404.000 18.620 18.620 0.000 0.0
69 E12 13044647.000 48.232 48.232 0.000 0.0
70 F12 8308894.000 30.909 30.909 0.000 0.0
71 G12 8347771.000 31.051 31.051 0.000 0.0
72 H12 6876851.000 25.670 25.670 0.000 0.0
Group Summaries
InRange R - Outside standard range
~End
Original Filename: 2015_06_25_Marias_samples; Date Last Saved: 6/25/2015 4:00:58 PM