## input
ÿþ##BLOCKS= 5
Plate: Plate1 1.3 PlateFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
25.5 20177310 21722888 19195210 1407 1366 1504 1540 1299 1380 1345 1350 1420
7900437 8992318 8682017 1422 1339 1352 1501 1347 1390 1242 1423 1228
5063034 5568510 4971332 1386 1381 1370 1554 1397 1335 1286 1348 1345
2213622 2056731 2268965 1423 1355 1302 1353 1426 1467 1404 1356 1399
806270 798826 869252 1473 1392 1346 1346 1408 1499 1375 1459 1380
350504 362327 365449 1366 1519 1374 1506 1482 1242 1323 1331 1280
213950 204111 207337 1454 1381 1424 1445 1380 1490 1294 1189 1347
16691 17236 18322 1467 1389 1371 1379 1409 1290 1374 1310 1345
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
20177310 21722888 19195210 1407 1366 1504 1540 1299 1380 1345 1350 1420
7900437 8992318 8682017 1422 1339 1352 1501 1347 1390 1242 1423 1228
5063034 5568510 4971332 1386 1381 1370 1554 1397 1335 1286 1348 1345
2213622 2056731 2268965 1423 1355 1302 1353 1426 1467 1404 1356 1399
806270 798826 869252 1473 1392 1346 1346 1408 1499 1375 1459 1380
350504 362327 365449 1366 1519 1374 1506 1482 1242 1323 1331 1280
213950 204111 207337 1454 1381 1424 1445 1380 1490 1294 1189 1347
16691 17236 18322 1467 1389 1371 1379 1409 1290 1374 1310 1345
~End
Plate: Plate2 1.3 PlateFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
25.5 2753499 2772278 2169224 3165922 2619403 2362391 2797798 2201588 1680458 2531409 1791539 3030701
2178323 2788127 1617894 3441539 2310808 1282861 1486147 1666214 1775656 3907933 1553974 1374079
2719280 3170834 1955167 2066142 1914791 1627545 1995006 2486617 2044649 1687694 3314996 1617854
2556662 2639385 2545163 2767267 2431370 2528462 1969365 3086382 2892193 2176508 1277087 1328654
2824757 1567476 1116639 3285153 1525377 3388453 1920452 2461211 2041269 1654291 1343950 1179745
2160041 3217845 1872861 2054836 1388484 2014560 2633116 1925399 1472822 1742813 1727659 1492659
2523132 2420371 2278463 2280873 1642400 2932541 2699545 1497180 3185506 2126457 1431118 1533746
2063702 2998702 2310019 2788705 1550994 1570266 1511960 4143628 3157971 1988059 1554162 4244309
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2753499 2772278 2169224 3165922 2619403 2362391 2797798 2201588 1680458 2531409 1791539 3030701
2178323 2788127 1617894 3441539 2310808 1282861 1486147 1666214 1775656 3907933 1553974 1374079
2719280 3170834 1955167 2066142 1914791 1627545 1995006 2486617 2044649 1687694 3314996 1617854
2556662 2639385 2545163 2767267 2431370 2528462 1969365 3086382 2892193 2176508 1277087 1328654
2824757 1567476 1116639 3285153 1525377 3388453 1920452 2461211 2041269 1654291 1343950 1179745
2160041 3217845 1872861 2054836 1388484 2014560 2633116 1925399 1472822 1742813 1727659 1492659
2523132 2420371 2278463 2280873 1642400 2932541 2699545 1497180 3185506 2126457 1431118 1533746
2063702 2998702 2310019 2788705 1550994 1570266 1511960 4143628 3157971 1988059 1554162 4244309
~End
Plate: Plate3 1.3 PlateFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
25.5 1813897 2053649 2228744 2275464 3114540 1705076 3405083 3165228 2483994 1611 1444 1503
1478331 2592474 1951424 1599809 673389 1089513 3897542 2352935 4064523 1553 1399 1282
3107104 2458793 2060289 1446493 1663724 3311509 1796873 2501986 2474404 1443 1480 1472
1966598 1797931 258571 1332059 1794304 3540753 1417323 2124613 2202056 1432 1403 1448
1786114 1082574 1886059 2431939 2591823 1565263 1969465 4228517 1423 1436 1404 1422
2463346 680776 1707284 2279050 2263696 1808040 2330633 1883893 1483 1401 1470 1486
1563947 2227944 1545346 1211009 2812198 5573103 2066052 2878164 1368 1397 1518 1465
1969278 3091495 1510699 2428424 2526104 1549441 1450749 3557547 1478 1280 1446 1525
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1813897 2053649 2228744 2275464 3114540 1705076 3405083 3165228 2483994 1611 1444 1503
1478331 2592474 1951424 1599809 673389 1089513 3897542 2352935 4064523 1553 1399 1282
3107104 2458793 2060289 1446493 1663724 3311509 1796873 2501986 2474404 1443 1480 1472
1966598 1797931 258571 1332059 1794304 3540753 1417323 2124613 2202056 1432 1403 1448
1786114 1082574 1886059 2431939 2591823 1565263 1969465 4228517 1423 1436 1404 1422
2463346 680776 1707284 2279050 2263696 1808040 2330633 1883893 1483 1401 1470 1486
1563947 2227944 1545346 1211009 2812198 5573103 2066052 2878164 1368 1397 1518 1465
1969278 3091495 1510699 2428424 2526104 1549441 1450749 3557547 1478 1280 1446 1525
~End
Group: Standards
Sample Conc BackCalcConc Wells Value MeanValue SD CV
01 20.000 20.320 A1 20177310.000 20365136.000 1274263.698 6.3
21.853 A2 21722888.000
19.346 A3 19195210.000
02 10.000 8.145 B1 7900437.000 8524924.000 562636.372 6.6
9.227 B2 8992318.000
8.920 B3 8682017.000
03 5.000 5.330 C1 5063034.000 5200958.667 321594.156 6.2
5.832 C2 5568510.000
5.240 C3 4971332.000
04 2.500 2.505 D1 2213622.000 2179772.667 110091.556 5.1
2.349 D2 2056731.000
2.559 D3 2268965.000
05 1.250 1.109 E1 806270.000 824782.667 38691.013 4.7
1.101 E2 798826.000
1.171 E3 869252.000
06 0.625 0.657 F1 350504.000 359426.667 7883.350 2.2
0.668 F2 362327.000
0.672 F3 365449.000
07 0.313 0.521 G1 213950.000 208466.000 5015.721 2.4
0.512 G2 204111.000
0.515 G3 207337.000
08 0.156 0.326 H1 16691.000 17416.333 830.319 4.8
0.326 H2 17236.000
0.327 H3 18322.000
Group Summaries
MinStd Smallest standard value: 17416.333 Min(MeanValue)
MaxStd Largest standard value: 20365136.000 Max(MeanValue)
~End
Group: Unknowns
Sample Wells Value R Result MeanResult SD CV
01 A1 2753499.000 3.040 3.040 0.000 0.0
02 B1 2178323.000 2.470 2.470 0.000 0.0
03 C1 2719280.000 3.006 3.006 0.000 0.0
04 D1 2556662.000 2.845 2.845 0.000 0.0
05 E1 2824757.000 3.111 3.111 0.000 0.0
06 F1 2160041.000 2.451 2.451 0.000 0.0
07 G1 2523132.000 2.811 2.811 0.000 0.0
08 H1 2063702.000 2.356 2.356 0.000 0.0
09 A2 2772278.000 3.059 3.059 0.000 0.0
097 A1 1813897.000 2.108 2.108 0.000 0.0
098 B1 1478331.000 1.775 1.775 0.000 0.0
099 C1 3107104.000 3.391 3.391 0.000 0.0
10 B2 2788127.000 3.074 3.074 0.000 0.0
100 D1 1966598.000 2.260 2.260 0.000 0.0
101 E1 1786114.000 2.081 2.081 0.000 0.0
102 F1 2463346.000 2.752 2.752 0.000 0.0
103 G1 1563947.000 1.860 1.860 0.000 0.0
104 H1 1969278.000 2.262 2.262 0.000 0.0
105 A2 2053649.000 2.346 2.346 0.000 0.0
106 B2 2592474.000 2.880 2.880 0.000 0.0
107 C2 2458793.000 2.748 2.748 0.000 0.0
108 D2 1797931.000 2.092 2.092 0.000 0.0
109 E2 1082574.000 1.383 1.383 0.000 0.0
11 C2 3170834.000 3.454 3.454 0.000 0.0
110 F2 680776.000 0.984 0.984 0.000 0.0
111 G2 2227944.000 2.519 2.519 0.000 0.0
112 H2 3091495.000 3.375 3.375 0.000 0.0
113 A3 2228744.000 2.520 2.520 0.000 0.0
114 B3 1951424.000 2.244 2.244 0.000 0.0
115 C3 2060289.000 2.352 2.352 0.000 0.0
116 D3 258571.000 0.566 0.566 0.000 0.0
117 E3 1886059.000 2.180 2.180 0.000 0.0
118 F3 1707284.000 2.002 2.002 0.000 0.0
119 G3 1545346.000 1.842 1.842 0.000 0.0
12 D2 2639385.000 2.927 2.927 0.000 0.0
120 H3 1510699.000 1.807 1.807 0.000 0.0
121 A4 2275464.000 2.566 2.566 0.000 0.0
122 B4 1599809.000 1.896 1.896 0.000 0.0
123 C4 1446493.000 1.744 1.744 0.000 0.0
124 D4 1332059.000 1.630 1.630 0.000 0.0
125 E4 2431939.000 2.721 2.721 0.000 0.0
126 F4 2279050.000 2.569 2.569 0.000 0.0
127 G4 1211009.000 1.510 1.510 0.000 0.0
128 H4 2428424.000 2.718 2.718 0.000 0.0
129 A5 3114540.000 3.398 3.398 0.000 0.0
13 E2 1567476.000 1.864 1.864 0.000 0.0
130 B5 673389.000 0.977 0.977 0.000 0.0
131 C5 1663724.000 1.959 1.959 0.000 0.0
132 D5 1794304.000 2.089 2.089 0.000 0.0
133 E5 2591823.000 2.880 2.880 0.000 0.0
134 F5 2263696.000 2.554 2.554 0.000 0.0
135 G5 2812198.000 3.098 3.098 0.000 0.0
136 H5 2526104.000 2.814 2.814 0.000 0.0
137 A6 1705076.000 2.000 2.000 0.000 0.0
138 B6 1089513.000 1.390 1.390 0.000 0.0
139 C6 3311509.000 3.593 3.593 0.000 0.0
14 F2 3217845.000 3.500 3.500 0.000 0.0
140 D6 3540753.000 3.821 3.821 0.000 0.0
141 E6 1565263.000 1.861 1.861 0.000 0.0
142 F6 1808040.000 2.102 2.102 0.000 0.0
143 G6 5573103.000 5.836 5.836 0.000 0.0
144 H6 1549441.000 1.846 1.846 0.000 0.0
145 A7 3405083.000 3.686 3.686 0.000 0.0
146 B7 3897542.000 4.175 4.175 0.000 0.0
147 C7 1796873.000 2.091 2.091 0.000 0.0
148 D7 1417323.000 1.715 1.715 0.000 0.0
149 E7 1969465.000 2.262 2.262 0.000 0.0
15 G2 2420371.000 2.710 2.710 0.000 0.0
150 F7 2330633.000 2.621 2.621 0.000 0.0
151 G7 2066052.000 2.358 2.358 0.000 0.0
152 H7 1450749.000 1.748 1.748 0.000 0.0
153 A8 3165228.000 3.448 3.448 0.000 0.0
154 B8 2352935.000 2.643 2.643 0.000 0.0
155 C8 2501986.000 2.791 2.791 0.000 0.0
156 D8 2124613.000 2.416 2.416 0.000 0.0
157 E8 4228517.000 4.503 4.503 0.000 0.0
158 F8 1883893.000 2.177 2.177 0.000 0.0
159 G8 2878164.000 3.164 3.164 0.000 0.0
16 H2 2998702.000 3.283 3.283 0.000 0.0
160 H8 3557547.000 3.837 3.837 0.000 0.0
161 A9 2483994.000 2.773 2.773 0.000 0.0
162 B9 4064523.000 4.340 4.340 0.000 0.0
163 C9 2474404.000 2.763 2.763 0.000 0.0
164 D9 2202056.000 2.493 2.493 0.000 0.0
165 E9 1423.000 R 0.311 0.311 0.000 0.0
166 F9 1483.000 R 0.311 0.311 0.000 0.0
167 G9 1368.000 R 0.310 0.310 0.000 0.0
168 H9 1478.000 R 0.311 0.311 0.000 0.0
17 A3 2169224.000 2.460 2.460 0.000 0.0
18 B3 1617894.000 1.914 1.914 0.000 0.0
19 C3 1955167.000 2.248 2.248 0.000 0.0
20 D3 2545163.000 2.833 2.833 0.000 0.0
21 E3 1116639.000 1.417 1.417 0.000 0.0
22 F3 1872861.000 2.167 2.167 0.000 0.0
23 G3 2278463.000 2.569 2.569 0.000 0.0
24 H3 2310019.000 2.600 2.600 0.000 0.0
25 A4 3165922.000 3.449 3.449 0.000 0.0
26 B4 3441539.000 3.722 3.722 0.000 0.0
27 C4 2066142.000 2.358 2.358 0.000 0.0
28 D4 2767267.000 3.054 3.054 0.000 0.0
29 E4 3285153.000 3.567 3.567 0.000 0.0
30 F4 2054836.000 2.347 2.347 0.000 0.0
31 G4 2280873.000 2.571 2.571 0.000 0.0
32 H4 2788705.000 3.075 3.075 0.000 0.0
33 A5 2619403.000 2.907 2.907 0.000 0.0
34 B5 2310808.000 2.601 2.601 0.000 0.0
35 C5 1914791.000 2.208 2.208 0.000 0.0
36 D5 2431370.000 2.720 2.720 0.000 0.0
37 E5 1525377.000 1.822 1.822 0.000 0.0
38 F5 1388484.000 1.686 1.686 0.000 0.0
39 G5 1642400.000 1.938 1.938 0.000 0.0
40 H5 1550994.000 1.847 1.847 0.000 0.0
41 A6 2362391.000 2.652 2.652 0.000 0.0
42 B6 1282861.000 1.581 1.581 0.000 0.0
43 C6 1627545.000 1.923 1.923 0.000 0.0
44 D6 2528462.000 2.817 2.817 0.000 0.0
45 E6 3388453.000 3.670 3.670 0.000 0.0
46 F6 2014560.000 2.307 2.307 0.000 0.0
47 G6 2932541.000 3.218 3.218 0.000 0.0
48 H6 1570266.000 1.866 1.866 0.000 0.0
49 A7 2797798.000 3.084 3.084 0.000 0.0
50 B7 1486147.000 1.783 1.783 0.000 0.0
51 C7 1995006.000 2.288 2.288 0.000 0.0
52 D7 1969365.000 2.262 2.262 0.000 0.0
53 E7 1920452.000 2.214 2.214 0.000 0.0
54 F7 2633116.000 2.921 2.921 0.000 0.0
55 G7 2699545.000 2.986 2.986 0.000 0.0
56 H7 1511960.000 1.809 1.809 0.000 0.0
57 A8 2201588.000 2.493 2.493 0.000 0.0
58 B8 1666214.000 1.962 1.962 0.000 0.0
59 C8 2486617.000 2.775 2.775 0.000 0.0
60 D8 3086382.000 3.370 3.370 0.000 0.0
61 E8 2461211.000 2.750 2.750 0.000 0.0
62 F8 1925399.000 2.219 2.219 0.000 0.0
63 G8 1497180.000 1.794 1.794 0.000 0.0
64 H8 4143628.000 4.419 4.419 0.000 0.0
65 A9 1680458.000 1.976 1.976 0.000 0.0
66 B9 1775656.000 2.070 2.070 0.000 0.0
67 C9 2044649.000 2.337 2.337 0.000 0.0
68 D9 2892193.000 3.178 3.178 0.000 0.0
69 E9 2041269.000 2.334 2.334 0.000 0.0
70 F9 1472822.000 1.770 1.770 0.000 0.0
71 G9 3185506.000 3.468 3.468 0.000 0.0
72 H9 3157971.000 3.441 3.441 0.000 0.0
73 A10 2531409.000 2.820 2.820 0.000 0.0
74 B10 3907933.000 4.185 4.185 0.000 0.0
75 C10 1687694.000 1.983 1.983 0.000 0.0
76 D10 2176508.000 2.468 2.468 0.000 0.0
77 E10 1654291.000 1.950 1.950 0.000 0.0
78 F10 1742813.000 2.038 2.038 0.000 0.0
79 G10 2126457.000 2.418 2.418 0.000 0.0
80 H10 1988059.000 2.281 2.281 0.000 0.0
81 A11 1791539.000 2.086 2.086 0.000 0.0
82 B11 1553974.000 1.850 1.850 0.000 0.0
83 C11 3314996.000 3.597 3.597 0.000 0.0
84 D11 1277087.000 1.576 1.576 0.000 0.0
85 E11 1343950.000 1.642 1.642 0.000 0.0
86 F11 1727659.000 2.023 2.023 0.000 0.0
87 G11 1431118.000 1.728 1.728 0.000 0.0
88 H11 1554162.000 1.850 1.850 0.000 0.0
89 A12 3030701.000 3.315 3.315 0.000 0.0
90 B12 1374079.000 1.672 1.672 0.000 0.0
91 C12 1617854.000 1.914 1.914 0.000 0.0
92 D12 1328654.000 1.627 1.627 0.000 0.0
93 E12 1179745.000 1.479 1.479 0.000 0.0
94 F12 1492659.000 1.789 1.789 0.000 0.0
95 G12 1533746.000 1.830 1.830 0.000 0.0
96 H12 4244309.000 4.518 4.518 0.000 0.0
Group Summaries
InRange R - Outside standard range
~End
Original Filename: Chowchilla169dnasamples; Date Last Saved: 12/6/2016 3:26:05 PM