## input
ÿþ##BLOCKS= 3
Plate: Plate1 1.3 PlateFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
25.5 20038766 19715034 20159010 16812516 26910796 4758755 1133 1141 1048 5849724 205598 576165
10915932 11121610 10346339 16447924 18807806 11057275 1213 1188 1082 3566555 7178974 1535680
5304797 5141092 5168820 2628481 16209440 7142032 1146 1146 1058 8329327 155162 8688099
2921121 2675459 2592950 7458312 21056070 14350644 1113 1111 1195 3852247 151845 2659631
1452147 413562 1307937 8395004 11609516 3663888 1038 1094 1058 4997991 5658224 242687
428979 427831 422773 18563526 8571272 12363113 1117 1268 1179 3628883 1499742 249545
358015 434891 329967 9928486 11289710 5510831 1128 1151 1087 4672307 1362596 2421941
29276 29696 28570 8936237 16284140 342255 1178 1156 1166 6483429 5445610 21008924
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
20038766 19715034 20159010 16812516 26910796 4758755 1133 1141 1048 5849724 205598 576165
10915932 11121610 10346339 16447924 18807806 11057275 1213 1188 1082 3566555 7178974 1535680
5304797 5141092 5168820 2628481 16209440 7142032 1146 1146 1058 8329327 155162 8688099
2921121 2675459 2592950 7458312 21056070 14350644 1113 1111 1195 3852247 151845 2659631
1452147 Masked 1307937 8395004 11609516 3663888 1038 1094 1058 4997991 5658224 242687
428979 427831 422773 18563526 8571272 12363113 1117 1268 1179 3628883 1499742 249545
358015 434891 329967 9928486 11289710 5510831 1128 1151 1087 4672307 1362596 2421941
29276 29696 28570 8936237 16284140 342255 1178 1156 1166 6483429 5445610 21008924
~End
Group: Standards
Sample Conc BackCalcConc Wells Value MeanValue SD CV
01 100.000 98.780 A1 20038766.000 19970936.667 229628.583 1.1
97.175 A2 19715034.000
99.376 A3 20159010.000
02 50.000 53.563 B1 10915932.000 10794627.000 401618.548 3.7
54.582 B2 11121610.000
50.740 B3 10346339.000
03 25.000 25.751 C1 5304797.000 5204903.000 87614.605 1.7
24.940 C2 5141092.000
25.077 C3 5168820.000
04 12.500 13.937 D1 2921121.000 2729843.333 170711.139 6.3
12.719 D2 2675459.000
12.310 D3 2592950.000
05 6.250 6.656 E1 1452147.000 1380042.000 101971.869 7.4
Masked E2 Masked
5.941 E3 1307937.000
06 3.125 1.585 F1 428979.000 426527.667 3301.911 0.8
1.579 F2 427831.000
1.554 F3 422773.000
07 1.563 1.233 G1 358015.000 374291.000 54322.579 14.5
1.614 G2 434891.000
1.094 G3 329967.000
08 0.000 -0.397 H1 29276.000 29180.667 569.021 1.9
-0.394 H2 29696.000
-0.400 H3 28570.000
Group Summaries
MinStd Smallest standard value: 29180.667 Min(MeanValue)
MaxStd Largest standard value: 19970936.667 Max(MeanValue)
~End
Group: Unknowns
Sample Wells Value R Result MeanResult SD CV
01 A4 16812516.000 82.789 82.789 0.000 0.0
02 B4 16447924.000 80.982 80.982 0.000 0.0
03 C4 2628481.000 12.486 12.486 0.000 0.0
04 D4 7458312.000 36.425 36.425 0.000 0.0
05 E4 8395004.000 41.068 41.068 0.000 0.0
06 F4 18563526.000 91.468 91.468 0.000 0.0
07 G4 9928486.000 48.668 48.668 0.000 0.0
073 A1 R
074 B1 R
075 C1 R
076 D1 R
077 E1 R
078 F1 R
079 G1 R
08 H4 8936237.000 43.750 43.750 0.000 0.0
080 H1 R
081 A2 R
082 B2 R
083 C2 R
084 D2 R
085 E2 R
086 F2 R
087 G2 R
088 H2 R
089 A3 R
09 A5 26910796.000 R 132.841 132.841 0.000 0.0
090 B3 R
091 C3 R
092 D3 R
093 E3 R
094 F3 R
095 G3 R
096 H3 R
097 A4 R
098 B4 R
099 C4 R
10 B5 18807806.000 92.678 92.678 0.000 0.0
100 D4 R
101 E4 R
102 F4 R
103 G4 R
104 H4 R
105 A5 R
106 B5 R
107 C5 R
108 D5 R
109 E5 R
11 C5 16209440.000 79.800 79.800 0.000 0.0
110 F5 R
111 G5 R
112 H5 R
113 A6 R
114 B6 R
115 C6 R
116 D6 R
117 E6 R
118 F6 R
119 G6 R
12 D5 21056070.000 R 103.822 103.822 0.000 0.0
120 H6 R
121 A7 R
122 B7 R
123 C7 R
124 D7 R
125 E7 R
126 F7 R
127 G7 R
128 H7 R
129 A8 R
13 E5 11609516.000 57.000 57.000 0.000 0.0
130 B8 R
131 C8 R
132 D8 R
133 E8 R
134 F8 R
135 G8 R
136 H8 R
137 A9 R
138 B9 R
139 C9 R
14 F5 8571272.000 41.942 41.942 0.000 0.0
140 D9 R
141 E9 R
142 F9 R
143 G9 R
144 H9 R
145 A10 R
146 B10 R
147 C10 R
148 D10 R
149 E10 R
15 G5 11289710.000 55.415 55.415 0.000 0.0
150 F10 R
151 G10 R
152 H10 R
153 A11 R
154 B11 R
155 C11 R
156 D11 R
157 E11 R
158 F11 R
159 G11 R
16 H5 16284140.000 80.170 80.170 0.000 0.0
160 H11 R
161 A12 R
162 B12 R
163 C12 R
164 D12 R
165 E12 R
166 F12 R
167 G12 R
168 H12 R
17 A6 4758755.000 23.045 23.045 0.000 0.0
18 B6 11057275.000 54.263 54.263 0.000 0.0
19 C6 7142032.000 34.858 34.858 0.000 0.0
20 D6 14350644.000 70.587 70.587 0.000 0.0
21 E6 3663888.000 17.618 17.618 0.000 0.0
22 F6 12363113.000 60.736 60.736 0.000 0.0
23 G6 5510831.000 26.773 26.773 0.000 0.0
24 H6 342255.000 1.155 1.155 0.000 0.0
25 A7 1133.000 R -0.536 -0.536 0.000 0.0
26 B7 1213.000 R -0.536 -0.536 0.000 0.0
27 C7 1146.000 R -0.536 -0.536 0.000 0.0
28 D7 1113.000 R -0.536 -0.536 0.000 0.0
29 E7 1038.000 R -0.536 -0.536 0.000 0.0
30 F7 1117.000 R -0.536 -0.536 0.000 0.0
31 G7 1128.000 R -0.536 -0.536 0.000 0.0
32 H7 1178.000 R -0.536 -0.536 0.000 0.0
33 A8 1141.000 R -0.536 -0.536 0.000 0.0
34 B8 1188.000 R -0.536 -0.536 0.000 0.0
35 C8 1146.000 R -0.536 -0.536 0.000 0.0
36 D8 1111.000 R -0.536 -0.536 0.000 0.0
37 E8 1094.000 R -0.536 -0.536 0.000 0.0
38 F8 1268.000 R -0.535 -0.535 0.000 0.0
39 G8 1151.000 R -0.536 -0.536 0.000 0.0
40 H8 1156.000 R -0.536 -0.536 0.000 0.0
41 A9 1048.000 R -0.536 -0.536 0.000 0.0
42 B9 1082.000 R -0.536 -0.536 0.000 0.0
43 C9 1058.000 R -0.536 -0.536 0.000 0.0
44 D9 1195.000 R -0.536 -0.536 0.000 0.0
45 E9 1058.000 R -0.536 -0.536 0.000 0.0
46 F9 1179.000 R -0.536 -0.536 0.000 0.0
47 G9 1087.000 R -0.536 -0.536 0.000 0.0
48 H9 1166.000 R -0.536 -0.536 0.000 0.0
49 A10 5849724.000 28.452 28.452 0.000 0.0
50 B10 3566555.000 17.136 17.136 0.000 0.0
51 C10 8329327.000 40.742 40.742 0.000 0.0
52 D10 3852247.000 18.552 18.552 0.000 0.0
53 E10 4997991.000 24.231 24.231 0.000 0.0
54 F10 3628883.000 17.445 17.445 0.000 0.0
55 G10 4672307.000 22.616 22.616 0.000 0.0
56 H10 6483429.000 31.593 31.593 0.000 0.0
57 A11 205598.000 0.477 0.477 0.000 0.0
58 B11 7178974.000 35.041 35.041 0.000 0.0
59 C11 155162.000 0.227 0.227 0.000 0.0
60 D11 151845.000 0.211 0.211 0.000 0.0
61 E11 5658224.000 27.503 27.503 0.000 0.0
62 F11 1499742.000 6.892 6.892 0.000 0.0
63 G11 1362596.000 6.212 6.212 0.000 0.0
64 H11 5445610.000 26.449 26.449 0.000 0.0
65 A12 576165.000 2.314 2.314 0.000 0.0
66 B12 1535680.000 7.070 7.070 0.000 0.0
67 C12 8688099.000 42.521 42.521 0.000 0.0
68 D12 2659631.000 12.641 12.641 0.000 0.0
69 E12 242687.000 0.661 0.661 0.000 0.0
70 F12 249545.000 0.695 0.695 0.000 0.0
71 G12 2421941.000 11.463 11.463 0.000 0.0
72 H12 21008924.000 R 103.588 103.588 0.000 0.0
Group Summaries
InRange R - Outside standard range
~End
Original Filename: quantiflor 05152015; Date Last Saved: 5/15/2015 4:49:46 PM