## input
ÿþ##BLOCKS= 3
Plate: Plate1 1.3 PlateFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
28 47817848 39001552 32490838 21292010 20711362 22304614 16082212 17134246 16403987 6740936 7054417 12821380
47119916 27323044 22677982 22267406 20889838 22635106 18448064 19780060 18737436 5440104 3961656 18103424
11701717 11377900 10325585 26470460 25289402 23662888 21791940 20764066 16967902 11346852 7094354 30151550
5917336 5768681 5542953 27377398 25508194 24795880 17014396 17609184 21093036 6306061 8838119 8546369
2811490 2764081 2151134 31521236 21398602 27188154 15329801 17605894 20078408 13358365 5168408 11234320
1440746 1463267 1507391 30817288 30414136 26347248 20957690 20894268 20072764 7705102 9538197 10488608
729465 682354 653612 21998298 25117994 23468130 21742546 20877072 20138178 6092892 6873626 20366298
26187 24422 24484 23382676 24333960 26220990 21133440 19675348 7651117 7733728 17206308 17407342
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Masked Masked Masked 21292010 20711362 22304614 16082212 17134246 16403987 6740936 7054417 12821380
Masked 27323044 22677982 22267406 20889838 22635106 18448064 19780060 18737436 5440104 3961656 18103424
11701717 11377900 10325585 26470460 25289402 23662888 21791940 20764066 16967902 11346852 7094354 30151550
5917336 5768681 5542953 27377398 25508194 24795880 17014396 17609184 21093036 6306061 8838119 8546369
2811490 2764081 2151134 31521236 21398602 27188154 15329801 17605894 20078408 13358365 5168408 11234320
1440746 1463267 1507391 30817288 30414136 26347248 20957690 20894268 20072764 7705102 9538197 10488608
729465 682354 653612 21998298 25117994 23468130 21742546 20877072 20138178 6092892 6873626 20366298
26187 24422 24484 23382676 24333960 26220990 21133440 19675348 7651117 7733728 17206308 17407342
~End
Group: Standards
Sample Conc BackCalcConc Wells Value MeanValue SD CV
1 200 Masked A1 Masked Masked Masked Masked
Masked A2 Masked
Masked A3 Masked
2 100 Masked B1 Masked 25000513 3284554.839 13.1
111.452 B2 27323044
92.718 B3 22677982
3 50 48.449 C1 11701717 11135067.33 719486.343 6.5
47.143 C2 11377900
42.898 C3 10325585
4 25 25.119 D1 5917336 5742990 188509.093 3.3
24.52 D2 5768681
23.609 D3 5542953
5 12.5 12.593 E1 2811490 2575568.333 368334.469 14.3
12.402 E2 2764081
9.93 E3 2151134
6 6.25 7.064 F1 1440746 1470468 33901.03 2.3
7.155 F2 1463267
7.333 F3 1507391
7 3.125 4.196 G1 729465 688477 38295.401 5.6
4.006 G2 682354
3.89 G3 653612
8 0 1.359 H1 26187 25031 1001.605 4
1.352 H2 24422
1.352 H3 24484
Group Summaries
MinStd Smallest standard value: 25031 Min(MeanValue)
MaxStd Largest standard value: 25000513 Max(MeanValue)
~End
Group: Unknowns
Sample Wells Value R Result in two microliter MeanResult in 1 microliter SD CV
1 A4 21292010 87.128 87.128 43.564 0 0 45.06659574
2 B4 22267406 91.062 91.062 45.531 0 0 7.773048651
3 C4 26470460 R 108.014 108.014 54.007 0 0 0.172479162
4 D4 27377398 R 111.671 111.671 55.8355 0 0
5 E4 31521236 R 128.384 128.384 64.192 0 0
6 F4 30817288 R 125.545 125.545 62.7725 0 0
7 G4 21998298 89.977 89.977 44.9885 0 0
8 H4 23382676 95.56 95.56 47.78 0 0
9 A5 20711362 84.786 84.786 42.393 0 0
10 B5 20889838 85.506 85.506 42.753 0 0
11 C5 25289402 R 103.25 103.25 51.625 0 0
12 D5 25508194 R 104.133 104.133 52.0665 0 0
13 E5 21398602 87.558 87.558 43.779 0 0
14 F5 30414136 R 123.919 123.919 61.9595 0 0
15 G5 25117994 R 102.559 102.559 51.2795 0 0
16 H5 24333960 99.397 99.397 49.6985 0 0
17 A6 22304614 91.212 91.212 45.606 0 0
18 B6 22635106 92.545 92.545 46.2725 0 0
19 C6 23662888 96.69 96.69 48.345 0 0
20 D6 24795880 101.26 101.26 50.63 0 0
21 E6 27188154 R 110.908 110.908 55.454 0 0
22 F6 26347248 R 107.517 107.517 53.7585 0 0
23 G6 23468130 95.905 95.905 47.9525 0 0
24 H6 26220990 R 107.007 107.007 53.5035 0 0
25 A7 16082212 66.116 66.116 33.058 0 0
26 B7 18448064 75.658 75.658 37.829 0 0
27 C7 21791940 89.144 89.144 44.572 0 0
28 D7 17014396 69.876 69.876 34.938 0 0
29 E7 15329801 63.081 63.081 31.5405 0 0
30 F7 20957690 85.78 85.78 42.89 0 0
31 G7 21742546 88.945 88.945 44.4725 0 0
32 H7 21133440 86.488 86.488 43.244 0 0
33 A8 17134246 70.359 70.359 35.1795 0 0
34 B8 19780060 81.03 81.03 40.515 0 0
35 C8 20764066 84.999 84.999 42.4995 0 0
36 D8 17609184 72.274 72.274 36.137 0 0
37 E8 17605894 72.261 72.261 36.1305 0 0
38 F8 20894268 85.524 85.524 42.762 0 0
39 G8 20877072 85.454 85.454 42.727 0 0
40 H8 19675348 80.608 80.608 40.304 0 0
41 A9 16403987 67.414 67.414 33.707 0 0
42 B9 18737436 76.825 76.825 38.4125 0 0
43 C9 16967902 69.688 69.688 34.844 0 0
44 D9 21093036 86.325 86.325 43.1625 0 0
45 E9 20078408 82.233 82.233 41.1165 0 0
46 F9 20072764 82.211 82.211 41.1055 0 0
47 G9 20138178 82.474 82.474 41.237 0 0
48 H9 7651117 32.112 32.112 16.056 0 0
49 A10 6740936 28.441 28.441 14.2205 0 0
50 B10 5440104 23.195 23.195 11.5975 0 0
51 C10 11346852 47.017 47.017 23.5085 0 0
52 D10 6306061 26.687 26.687 13.3435 0 0
53 E10 13358365 55.13 55.13 27.565 0 0
54 F10 7705102 32.33 32.33 16.165 0 0
55 G10 6092892 25.827 25.827 12.9135 0 0
56 H10 7733728 32.445 32.445 16.2225 0 0
57 A11 7054417 29.705 29.705 14.8525 0 0
58 B11 3961656 17.232 17.232 8.616 0 0
59 C11 7094354 29.866 29.866 14.933 0 0
60 D11 8838119 36.899 36.899 18.4495 0 0
61 E11 5168408 22.099 22.099 11.0495 0 0
62 F11 9538197 39.723 39.723 19.8615 0 0
63 G11 6873626 28.976 28.976 14.488 0 0
64 H11 17206308 70.65 70.65 35.325 0 0
65 A12 12821380 52.964 52.964 26.482 0 0
66 B12 18103424 74.268 74.268 37.134 0 0
67 C12 30151550 R 122.86 122.86 61.43 0 0
68 D12 8546369 35.723 35.723 17.8615 0 0
69 E12 11234320 46.564 46.564 23.282 0 0
70 F12 10488608 43.556 43.556 21.778 0 0
71 G12 20366298 83.394 83.394 41.697 0 0
72 H12 17407342 71.46 71.46 35.73 0 0
73 A1 R
74 B1 R
75 C1 R
76 D1 R
77 E1 R
78 F1 R
79 G1 R
80 H1 R
81 A2 R
82 B2 R
83 C2 R
84 D2 R
85 E2 R
86 F2 R
87 G2 R
88 H2 R
89 A3 R
90 B3 R
91 C3 R
92 D3 R
93 E3 R
94 F3 R
95 G3 R
96 H3 R
97 A4 R
98 B4 R
99 C4 R
100 D4 R
101 E4 R
102 F4 R
103 G4 R
104 H4 R
105 A5 R
106 B5 R
107 C5 R
108 D5 R
109 E5 R
110 F5 R
111 G5 R
112 H5 R
113 A6 R
114 B6 R
115 C6 R
116 D6 R
117 E6 R
118 F6 R
119 G6 R
120 H6 R
121 A7 R
122 B7 R
123 C7 R
124 D7 R
125 E7 R
126 F7 R
127 G7 R
128 H7 R
129 A8 R
130 B8 R
131 C8 R
132 D8 R
133 E8 R
134 F8 R
135 G8 R
136 H8 R
137 A9 R
138 B9 R
139 C9 R
140 D9 R
141 E9 R
142 F9 R
143 G9 R
144 H9 R
145 A10 R
146 B10 R
147 C10 R
148 D10 R
149 E10 R
150 F10 R
151 G10 R
152 H10 R
153 A11 R
154 B11 R
155 C11 R
156 D11 R
157 E11 R
158 F11 R
159 G11 R
160 H11 R
161 A12 R
162 B12 R
163 C12 R
164 D12 R
165 E12 R
166 F12 R
167 G12 R
168 H12 R
Group Summaries
InRange R - Outside standard range
~End
Original Filename: quantiflor 04282015 highest standard point masked; Date Last Saved: 4/28/2015 5:03:55 PM