## input
ÿþ##BLOCKS= 3
Plate: Plate1 1.3 PlateFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
26.5 21789886 21210232 20703232 3210826 2910915 229430 3650262 1929602 1108 1126 1118 1038
11126517 11111913 11346674 2914952 3949480 372088 3827362 2029169 1179 1092 1027 1043
5970655 5310944 5090608 3430931 4252309 351215 3517398 1906620 1120 1194 1171 1168
3007970 2758989 2742676 2830221 5372602 3386063 3886549 2096017 1232 1258 1148 1063
202106 1235011 1371251 3586446 3417990 5406170 3493899 1923210 1171 1173 1096 1170
510268 518024 509275 4538048 4450822 5053320 3700332 2040740 1188 1093 1018 1170
395245 347176 337994 2610429 4254777 4132994 3711967 1897650 1160 1072 1118 1154
28577 28010 26024 2686680 3896034 3213621 3558570 2142557 1012 1061 1123 1072
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
21789886 21210232 20703232 3210826 2910915 229430 3650262 1929602 1108 1126 1118 1038
11126517 11111913 11346674 2914952 3949480 372088 3827362 2029169 1179 1092 1027 1043
5970655 5310944 5090608 3430931 4252309 351215 3517398 1906620 1120 1194 1171 1168
3007970 2758989 2742676 2830221 5372602 3386063 3886549 2096017 1232 1258 1148 1063
202106 1235011 1371251 3586446 3417990 5406170 3493899 1923210 1171 1173 1096 1170
510268 518024 509275 4538048 4450822 5053320 3700332 2040740 1188 1093 1018 1170
395245 347176 337994 2610429 4254777 4132994 3711967 1897650 1160 1072 1118 1154
28577 28010 26024 2686680 3896034 3213621 3558570 2142557 1012 1061 1123 1072
~End
Group: Standards
Sample Conc BackCalcConc Wells Value MeanValue SD CV
1 100 101.443 A1 21789886 21234450 543731.655 2.6
98.746 A2 21210232
96.386 A3 20703232
2 50 51.824 B1 11126517 11195034.67 131526.365 1.2
51.756 B2 11111913
52.848 B3 11346674
3 25 27.832 C1 5970655 5457402.333 457939.093 8.4
24.763 C2 5310944
23.737 C3 5090608
4 12.5 14.046 D1 3007970 2836545 148682.3 5.2
12.888 D2 2758989
12.812 D3 2742676
5 6.25 0.99 E1 202106 936122.667 639316.576 68.3
5.796 E2 1235011
6.43 E3 1371251
6 3.125 2.424 F1 510268 512522.333 4790.382 0.9
2.46 F2 518024
2.419 F3 509275
7 1.563 1.889 G1 395245 360138.333 30747.94 8.5
1.665 G2 347176
1.622 G3 337994
8 0 0.183 H1 28577 27537 1340.615 4.9
0.18 H2 28010
0.171 H3 26024
Group Summaries
MinStd Smallest standard value: 27537 Min(MeanValue)
MaxStd Largest standard value: 21234450 Max(MeanValue)
~End
Group: Unknowns
Sample Wells Value R Result MeanResult SD CV
1 A4 3210826 14.99 14.99 0 0
2 B4 2914952 13.614 13.614 0 0
3 C4 3430931 16.015 16.015 0 0
4 D4 2830221 13.219 13.219 0 0
5 E4 3586446 16.738 16.738 0 0
6 F4 4538048 21.166 21.166 0 0
7 G4 2610429 12.197 12.197 0 0
8 H4 2686680 12.551 12.551 0 0
9 A5 2910915 13.595 13.595 0 0
10 B5 3949480 18.427 18.427 0 0
11 C5 4252309 19.837 19.837 0 0
12 D5 5372602 25.05 25.05 0 0
13 E5 3417990 15.954 15.954 0 0
14 F5 4450822 20.76 20.76 0 0
15 G5 4254777 19.848 19.848 0 0
16 H5 3896034 18.179 18.179 0 0
17 A6 229430 1.117 1.117 0 0
18 B6 372088 1.781 1.781 0 0
19 C6 351215 1.684 1.684 0 0
20 D6 3386063 15.806 15.806 0 0
21 E6 5406170 25.206 25.206 0 0
22 F6 5053320 23.564 23.564 0 0
23 G6 4132994 19.281 19.281 0 0
24 H6 3213621 15.003 15.003 0 0
25 A7 3650262 17.035 17.035 0 0
26 B7 3827362 17.859 17.859 0 0
27 C7 3517398 16.417 16.417 0 0
28 D7 3886549 18.135 18.135 0 0
29 E7 3493899 16.308 16.308 0 0
30 F7 3700332 17.268 17.268 0 0
31 G7 3711967 17.322 17.322 0 0
32 H7 3558570 16.609 16.609 0 0
33 A8 1929602 9.029 9.029 0 0
34 B8 2029169 9.492 9.492 0 0
35 C8 1906620 8.922 8.922 0 0
36 D8 2096017 9.803 9.803 0 0
37 E8 1923210 8.999 8.999 0 0
38 F8 2040740 9.546 9.546 0 0
39 G8 1897650 8.88 8.88 0 0
40 H8 2142557 10.019 10.019 0 0
41 A9 1108 R 0.055 0.055 0 0
42 B9 1179 R 0.055 0.055 0 0
43 C9 1120 R 0.055 0.055 0 0
44 D9 1232 R 0.055 0.055 0 0
45 E9 1171 R 0.055 0.055 0 0
46 F9 1188 R 0.055 0.055 0 0
47 G9 1160 R 0.055 0.055 0 0
48 H9 1012 R 0.054 0.054 0 0
49 A10 1126 R 0.055 0.055 0 0
50 B10 1092 R 0.055 0.055 0 0
51 C10 1194 R 0.055 0.055 0 0
52 D10 1258 R 0.056 0.056 0 0
53 E10 1173 R 0.055 0.055 0 0
54 F10 1093 R 0.055 0.055 0 0
55 G10 1072 R 0.055 0.055 0 0
56 H10 1061 R 0.055 0.055 0 0
57 A11 1118 R 0.055 0.055 0 0
58 B11 1027 R 0.054 0.054 0 0
59 C11 1171 R 0.055 0.055 0 0
60 D11 1148 R 0.055 0.055 0 0
61 E11 1096 R 0.055 0.055 0 0
62 F11 1018 R 0.054 0.054 0 0
63 G11 1118 R 0.055 0.055 0 0
64 H11 1123 R 0.055 0.055 0 0
65 A12 1038 R 0.055 0.055 0 0
66 B12 1043 R 0.055 0.055 0 0
67 C12 1168 R 0.055 0.055 0 0
68 D12 1063 R 0.055 0.055 0 0
69 E12 1170 R 0.055 0.055 0 0
70 F12 1170 R 0.055 0.055 0 0
71 G12 1154 R 0.055 0.055 0 0
72 H12 1072 R 0.055 0.055 0 0
73 A1 R
74 B1 R
75 C1 R
76 D1 R
77 E1 R
78 F1 R
79 G1 R
80 H1 R
81 A2 R
82 B2 R
83 C2 R
84 D2 R
85 E2 R
86 F2 R
87 G2 R
88 H2 R
89 A3 R
90 B3 R
91 C3 R
92 D3 R
93 E3 R
94 F3 R
95 G3 R
96 H3 R
97 A4 R
98 B4 R
99 C4 R
100 D4 R
101 E4 R
102 F4 R
103 G4 R
104 H4 R
105 A5 R
106 B5 R
107 C5 R
108 D5 R
109 E5 R
110 F5 R
111 G5 R
112 H5 R
113 A6 R
114 B6 R
115 C6 R
116 D6 R
117 E6 R
118 F6 R
119 G6 R
120 H6 R
121 A7 R
122 B7 R
123 C7 R
124 D7 R
125 E7 R
126 F7 R
127 G7 R
128 H7 R
129 A8 R
130 B8 R
131 C8 R
132 D8 R
133 E8 R
134 F8 R
135 G8 R
136 H8 R
137 A9 R
138 B9 R
139 C9 R
140 D9 R
141 E9 R
142 F9 R
143 G9 R
144 H9 R
145 A10 R
146 B10 R
147 C10 R
148 D10 R
149 E10 R
150 F10 R
151 G10 R
152 H10 R
153 A11 R
154 B11 R
155 C11 R
156 D11 R
157 E11 R
158 F11 R
159 G11 R
160 H11 R
161 A12 R
162 B12 R
163 C12 R
164 D12 R
165 E12 R
166 F12 R
167 G12 R
168 H12 R
Group Summaries
InRange R - Outside standard range
~End
Original Filename: quantiflor04292015secondrun; Date Last Saved: 4/29/2015 5:39:20 PM