## input
ÿþ##BLOCKS= 3
Plate: Plate1 1.3 PlateFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
26.5 21789886 21210232 20703232 3210826 2910915 229430 3650262 1929602 1108 1126 1118 1038
11126517 11111913 11346674 2914952 3949480 372088 3827362 2029169 1179 1092 1027 1043
5970655 5310944 5090608 3430931 4252309 351215 3517398 1906620 1120 1194 1171 1168
3007970 2758989 2742676 2830221 5372602 3386063 3886549 2096017 1232 1258 1148 1063
202106 1235011 1371251 3586446 3417990 5406170 3493899 1923210 1171 1173 1096 1170
510268 518024 509275 4538048 4450822 5053320 3700332 2040740 1188 1093 1018 1170
395245 347176 337994 2610429 4254777 4132994 3711967 1897650 1160 1072 1118 1154
28577 28010 26024 2686680 3896034 3213621 3558570 2142557 1012 1061 1123 1072
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
21789886 21210232 20703232 3210826 2910915 229430 3650262 1929602 1108 1126 1118 1038
11126517 11111913 11346674 2914952 3949480 372088 3827362 2029169 1179 1092 1027 1043
5970655 5310944 5090608 3430931 4252309 351215 3517398 1906620 1120 1194 1171 1168
3007970 2758989 2742676 2830221 5372602 3386063 3886549 2096017 1232 1258 1148 1063
Masked 1235011 1371251 3586446 3417990 5406170 3493899 1923210 1171 1173 1096 1170
510268 518024 509275 4538048 4450822 5053320 3700332 2040740 1188 1093 1018 1170
395245 347176 337994 2610429 4254777 4132994 3711967 1897650 1160 1072 1118 1154
28577 28010 26024 2686680 3896034 3213621 3558570 2142557 1012 1061 1123 1072
~End
Group: Standards
Sample Conc BackCalcConc Wells Value MeanValue SD CV
1 100 101.518 A1 21789886 21234450 543731.655 2.6
98.811 A2 21210232
96.443 A3 20703232
2 50 51.712 B1 11126517 11195034.67 131526.365 1.2
51.644 B2 11111913
52.74 B3 11346674
3 25 27.63 C1 5970655 5457402.333 457939.093 8.4
24.548 C2 5310944
23.519 C3 5090608
4 12.5 13.791 D1 3007970 2836545 148682.3 5.2
12.629 D2 2758989
12.552 D3 2742676
5 6.25 Masked E1 Masked 1303131 96336.228 7.4
5.51 E2 1235011
6.147 E3 1371251
6 3.125 2.125 F1 510268 512522.333 4790.382 0.9
2.161 F2 518024
2.121 F3 509275
7 1.563 1.588 G1 395245 360138.333 30747.94 8.5
1.363 G2 347176
1.32 G3 337994
8 0 -0.125 H1 28577 27537 1340.615 4.9
-0.127 H2 28010
-0.137 H3 26024
Group Summaries
MinStd Smallest standard value: 27537 Min(MeanValue)
MaxStd Largest standard value: 21234450 Max(MeanValue)
~End
Group: Unknowns
Sample Wells Value R Result MeanResult SD CV
1 A4 3210826 14.739 14.739 0 0
2 B4 2914952 13.357 13.357 0 0
3 C4 3430931 15.767 15.767 0 0
4 D4 2830221 12.961 12.961 0 0 specific adapters 17.42538095
5 E4 3586446 16.493 16.493 0 0 3.977107158
6 F4 4538048 20.938 20.938 0 0 0.228236454
7 G4 2610429 11.935 11.935 0 0
8 H4 2686680 12.291 12.291 0 0
9 A5 2910915 13.338 13.338 0 0
10 B5 3949480 18.189 18.189 0 0
11 C5 4252309 19.604 19.604 0 0
12 D5 5372602 24.836 24.836 0 0
13 E5 3417990 15.707 15.707 0 0
14 F5 4450822 20.531 20.531 0 0
15 G5 4254777 19.615 19.615 0 0
16 H5 3896034 17.939 17.939 0 0
17 A6 229430 0.813 0.813 0 0
18 B6 372088 1.48 1.48 0 0
19 C6 351215 1.382 1.382 0 0
20 D6 3386063 15.557 15.557 0 0
21 E6 5406170 24.993 24.993 0 0
22 F6 5053320 23.345 23.345 0 0
23 G6 4132994 19.046 19.046 0 0
24 H6 3213621 14.752 14.752 0 0
25 A7 3650262 16.792 16.792 0 0
26 B7 3827362 17.619 17.619 0 0
27 C7 3517398 16.171 16.171 0 0
28 D7 3886549 17.895 17.895 0 0 common adapter 1:10 16.87575
29 E7 3493899 16.061 16.061 0 0 0.663938627
30 F7 3700332 17.025 17.025 0 0 0.039342763 pipetting error
31 G7 3711967 17.08 17.08 0 0
32 H7 3558570 16.363 16.363 0 0
33 A8 1929602 8.755 8.755 0 0
34 B8 2029169 9.22 9.22 0 0
35 C8 1906620 8.647 8.647 0 0 common adapter 1:20 9.063375
36 D8 2096017 9.532 9.532 0 0 0.439423953
37 E8 1923210 8.725 8.725 0 0 0.048483479 pipetting error
38 F8 2040740 9.274 9.274 0 0
39 G8 1897650 8.605 8.605 0 0
40 H8 2142557 9.749 9.749 0 0
41 A9 1108 R -0.253 -0.253 0 0
42 B9 1179 R -0.253 -0.253 0 0
43 C9 1120 R -0.253 -0.253 0 0
44 D9 1232 R -0.252 -0.252 0 0
45 E9 1171 R -0.253 -0.253 0 0
46 F9 1188 R -0.253 -0.253 0 0
47 G9 1160 R -0.253 -0.253 0 0
48 H9 1012 R -0.253 -0.253 0 0
49 A10 1126 R -0.253 -0.253 0 0
50 B10 1092 R -0.253 -0.253 0 0
51 C10 1194 R -0.253 -0.253 0 0
52 D10 1258 R -0.252 -0.252 0 0
53 E10 1173 R -0.253 -0.253 0 0
54 F10 1093 R -0.253 -0.253 0 0
55 G10 1072 R -0.253 -0.253 0 0
56 H10 1061 R -0.253 -0.253 0 0
57 A11 1118 R -0.253 -0.253 0 0
58 B11 1027 R -0.253 -0.253 0 0
59 C11 1171 R -0.253 -0.253 0 0
60 D11 1148 R -0.253 -0.253 0 0
61 E11 1096 R -0.253 -0.253 0 0
62 F11 1018 R -0.253 -0.253 0 0
63 G11 1118 R -0.253 -0.253 0 0
64 H11 1123 R -0.253 -0.253 0 0
65 A12 1038 R -0.253 -0.253 0 0
66 B12 1043 R -0.253 -0.253 0 0
67 C12 1168 R -0.253 -0.253 0 0
68 D12 1063 R -0.253 -0.253 0 0
69 E12 1170 R -0.253 -0.253 0 0
70 F12 1170 R -0.253 -0.253 0 0
71 G12 1154 R -0.253 -0.253 0 0
72 H12 1072 R -0.253 -0.253 0 0
73 A1 R
74 B1 R
75 C1 R
76 D1 R
77 E1 R
78 F1 R
79 G1 R
80 H1 R
81 A2 R
82 B2 R
83 C2 R
84 D2 R
85 E2 R
86 F2 R
87 G2 R
88 H2 R
89 A3 R
90 B3 R
91 C3 R
92 D3 R
93 E3 R
94 F3 R
95 G3 R
96 H3 R
97 A4 R
98 B4 R
99 C4 R
100 D4 R
101 E4 R
102 F4 R
103 G4 R
104 H4 R
105 A5 R
106 B5 R
107 C5 R
108 D5 R
109 E5 R
110 F5 R
111 G5 R
112 H5 R
113 A6 R
114 B6 R
115 C6 R
116 D6 R
117 E6 R
118 F6 R
119 G6 R
120 H6 R
121 A7 R
122 B7 R
123 C7 R
124 D7 R
125 E7 R
126 F7 R
127 G7 R
128 H7 R
129 A8 R
130 B8 R
131 C8 R
132 D8 R
133 E8 R
134 F8 R
135 G8 R
136 H8 R
137 A9 R
138 B9 R
139 C9 R
140 D9 R
141 E9 R
142 F9 R
143 G9 R
144 H9 R
145 A10 R
146 B10 R
147 C10 R
148 D10 R
149 E10 R
150 F10 R
151 G10 R
152 H10 R
153 A11 R
154 B11 R
155 C11 R
156 D11 R
157 E11 R
158 F11 R
159 G11 R
160 H11 R
161 A12 R
162 B12 R
163 C12 R
164 D12 R
165 E12 R
166 F12 R
167 G12 R
168 H12 R
Group Summaries
InRange R - Outside standard range
~End
Original Filename: quantiflor04292015secondrunE1masked; Date Last Saved: 4/29/2015 5:41:13 PM