## input
ÿþ##BLOCKS= 4
Plate: Plate1 1.3 PlateFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
25 20837486 19901198 19830350 47635832 1221 1156 1234 1133 1107 1174 1205 1185
11055215 10564117 10304592 53847120 1145 1199 1140 1117 1034 1161 1138 1138
5720755 5053707 4957676 49256596 1163 1070 1111 1180 1108 1023 1149 1097
2838550 2627584 2578938 50210384 1164 1157 1067 1142 1186 1122 1117 1133
1398568 1304878 1265965 49171264 1136 1274 1095 1130 1125 1140 1153 1083
468687 434834 429631 50848980 1145 1107 1127 1153 1212 1136 1290 1139
351047 342078 318416 45594648 1230 1079 1140 1193 1094 1127 1127 1188
68126 29648 29672 52959248 1133 1118 1075 1141 1164 1121 1006 1121
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
20837486 19901198 19830350 47635832 1221 1156 1234 1133 1107 1174 1205 1185
11055215 10564117 10304592 53847120 1145 1199 1140 1117 1034 1161 1138 1138
5720755 5053707 4957676 49256596 1163 1070 1111 1180 1108 1023 1149 1097
2838550 2627584 2578938 50210384 1164 1157 1067 1142 1186 1122 1117 1133
1398568 1304878 1265965 49171264 1136 1274 1095 1130 1125 1140 1153 1083
468687 434834 429631 50848980 1145 1107 1127 1153 1212 1136 1290 1139
351047 342078 318416 45594648 1230 1079 1140 1193 1094 1127 1127 1188
68126 29648 29672 52959248 1133 1118 1075 1141 1164 1121 1006 1121
~End
Plate: Plate2 1.3 PlateFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
25 12272308 11542826 9882985 11296266 14901725 10335053 11147034 13474035 10781002 8972573 13411853 9524937
12045671 15803596 19298412 11585757 19271410 15114556 13582414 21784118 16078774 16643166 11111004 28597882
15519198 16872530 14367356 18151154 18309858 14816306 17979540 18062088 11748624 18919850 16562255 11985453
11428109 20885612 14889004 25309308 20523124 16161260 11340171 11791427 16385197 11743084 14726843 8971794
17041906 11668157 20292692 13191858 18488544 14637253 16821912 14037953 15448056 12645591 15236939 110794
19207836 19909890 21798922 13985680 18278698 14288523 17044974 18608322 14525860 14555523 13782898 13544851
12154652 16860768 16240789 18084420 13514408 15802047 11636735 14965859 14106209 12550901 12781644 15669601
13041133 15863794 15498878 15946091 12393601 13112625 16570124 12454524 10138569 14872626 12265311 8844512
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
12272308 11542826 9882985 11296266 14901725 10335053 11147034 13474035 10781002 8972573 13411853 9524937
12045671 15803596 19298412 11585757 19271410 15114556 13582414 21784118 16078774 16643166 11111004 28597882
15519198 16872530 14367356 18151154 18309858 14816306 17979540 18062088 11748624 18919850 16562255 11985453
11428109 20885612 14889004 25309308 20523124 16161260 11340171 11791427 16385197 11743084 14726843 8971794
17041906 11668157 20292692 13191858 18488544 14637253 16821912 14037953 15448056 12645591 15236939 110794
19207836 19909890 21798922 13985680 18278698 14288523 17044974 18608322 14525860 14555523 13782898 13544851
12154652 16860768 16240789 18084420 13514408 15802047 11636735 14965859 14106209 12550901 12781644 15669601
13041133 15863794 15498878 15946091 12393601 13112625 16570124 12454524 10138569 14872626 12265311 8844512
~End
Group: Standards
Sample Conc BackCalcConc Wells Value MeanValue SD CV
01 100.000 102.087 A1 20837486.000 20189678.000 562135.449 2.8
97.486 A2 19901198.000
97.137 A3 19830350.000
02 50.000 54.009 B1 11055215.000 10641308.000 381218.520 3.6
51.596 B2 10564117.000
50.320 B3 10304592.000
03 25.000 27.792 C1 5720755.000 5244046.000 415624.941 7.9
24.513 C2 5053707.000
24.041 C3 4957676.000
04 12.500 13.626 D1 2838550.000 2681690.667 138004.515 5.1
12.589 D2 2627584.000
12.350 D3 2578938.000
05 6.250 6.549 E1 1398568.000 1323137.000 68161.075 5.2
6.089 E2 1304878.000
5.897 E3 1265965.000
06 3.125 1.979 F1 468687.000 444384.000 21207.184 4.8
1.813 F2 434834.000
1.787 F3 429631.000
07 1.563 1.401 G1 351047.000 337180.333 16857.814 5.0
1.357 G2 342078.000
1.240 G3 318416.000
08 0.000 0.010 H1 68126.000 42482.000 22208.359 52.3
-0.179 H2 29648.000
-0.179 H3 29672.000
Group Summaries
MinStd Smallest standard value: 42482.000 Min(MeanValue)
MaxStd Largest standard value: 20189678.000 Max(MeanValue)
~End
Group: Unknowns
Sample Wells Value R Result MeanResult SD CV
01 A4 47635832.000 R 233.795 233.795 0.000 0.0
02 B4 53847120.000 R 264.323 264.323 0.000 0.0
03 C4 49256596.000 R 241.761 241.761 0.000 0.0
04 D4 50210384.000 R 246.449 246.449 0.000 0.0
05 E4 49171264.000 R 241.342 241.342 0.000 0.0
06 F4 50848980.000 R 249.587 249.587 0.000 0.0
07 G4 45594648.000 R 223.763 223.763 0.000 0.0
073 A1 12272308.000 59.991 59.991 0.000 0.0
074 B1 12045671.000 58.877 58.877 0.000 0.0
075 C1 15519198.000 75.949 75.949 0.000 0.0
076 D1 11428109.000 55.842 55.842 0.000 0.0
077 E1 17041906.000 83.433 83.433 0.000 0.0
078 F1 19207836.000 94.078 94.078 0.000 0.0
079 G1 12154652.000 59.413 59.413 0.000 0.0
08 H4 52959248.000 R 259.959 259.959 0.000 0.0
080 H1 13041133.000 63.770 63.770 0.000 0.0
081 A2 11542826.000 56.406 56.406 0.000 0.0
082 B2 15803596.000 77.347 77.347 0.000 0.0
083 C2 16872530.000 82.600 82.600 0.000 0.0
084 D2 20885612.000 R 102.324 102.324 0.000 0.0
085 E2 11668157.000 57.022 57.022 0.000 0.0
086 F2 19909890.000 97.528 97.528 0.000 0.0
087 G2 16860768.000 82.543 82.543 0.000 0.0
088 H2 15863794.000 77.643 77.643 0.000 0.0
089 A3 9882985.000 48.248 48.248 0.000 0.0
09 A5 1221.000 R -0.319 -0.319 0.000 0.0
090 B3 19298412.000 94.523 94.523 0.000 0.0
091 C3 14367356.000 70.288 70.288 0.000 0.0
092 D3 14889004.000 72.852 72.852 0.000 0.0
093 E3 20292692.000 R 99.410 99.410 0.000 0.0
094 F3 21798922.000 R 106.812 106.812 0.000 0.0
095 G3 16240789.000 79.495 79.495 0.000 0.0
096 H3 15498878.000 75.849 75.849 0.000 0.0
097 A4 11296266.000 55.194 55.194 0.000 0.0
098 B4 11585757.000 56.617 56.617 0.000 0.0
099 C4 18151154.000 88.884 88.884 0.000 0.0
10 B5 1145.000 R -0.319 -0.319 0.000 0.0
100 D4 25309308.000 R 124.065 124.065 0.000 0.0
101 E4 13191858.000 64.511 64.511 0.000 0.0
102 F4 13985680.000 68.412 68.412 0.000 0.0
103 G4 18084420.000 88.556 88.556 0.000 0.0
104 H4 15946091.000 78.047 78.047 0.000 0.0
105 A5 14901725.000 72.914 72.914 0.000 0.0
106 B5 19271410.000 94.390 94.390 0.000 0.0
107 C5 18309858.000 89.664 89.664 0.000 0.0
108 D5 20523124.000 R 100.542 100.542 0.000 0.0
109 E5 18488544.000 90.543 90.543 0.000 0.0
11 C5 1163.000 R -0.319 -0.319 0.000 0.0
110 F5 18278698.000 89.511 89.511 0.000 0.0
111 G5 13514408.000 66.096 66.096 0.000 0.0
112 H5 12393601.000 60.587 60.587 0.000 0.0
113 A6 10335053.000 50.470 50.470 0.000 0.0
114 B6 15114556.000 73.960 73.960 0.000 0.0
115 C6 14816306.000 72.494 72.494 0.000 0.0
116 D6 16161260.000 79.105 79.105 0.000 0.0
117 E6 14637253.000 71.614 71.614 0.000 0.0
118 F6 14288523.000 69.900 69.900 0.000 0.0
119 G6 15802047.000 77.339 77.339 0.000 0.0
12 D5 1164.000 R -0.319 -0.319 0.000 0.0
120 H6 13112625.000 64.121 64.121 0.000 0.0
121 A7 11147034.000 54.461 54.461 0.000 0.0
122 B7 13582414.000 66.430 66.430 0.000 0.0
123 C7 17979540.000 88.041 88.041 0.000 0.0
124 D7 11340171.000 55.410 55.410 0.000 0.0
125 E7 16821912.000 82.352 82.352 0.000 0.0
126 F7 17044974.000 83.448 83.448 0.000 0.0
127 G7 11636735.000 56.868 56.868 0.000 0.0
128 H7 16570124.000 81.114 81.114 0.000 0.0
129 A8 13474035.000 65.897 65.897 0.000 0.0
13 E5 1136.000 R -0.319 -0.319 0.000 0.0
130 B8 21784118.000 R 106.740 106.740 0.000 0.0
131 C8 18062088.000 88.447 88.447 0.000 0.0
132 D8 11791427.000 57.628 57.628 0.000 0.0
133 E8 14037953.000 68.669 68.669 0.000 0.0
134 F8 18608322.000 91.131 91.131 0.000 0.0
135 G8 14965859.000 73.229 73.229 0.000 0.0
136 H8 12454524.000 60.887 60.887 0.000 0.0
137 A9 10781002.000 52.662 52.662 0.000 0.0
138 B9 16078774.000 78.699 78.699 0.000 0.0
139 C9 11748624.000 57.417 57.417 0.000 0.0
14 F5 1145.000 R -0.319 -0.319 0.000 0.0
140 D9 16385197.000 80.205 80.205 0.000 0.0
141 E9 15448056.000 75.599 75.599 0.000 0.0
142 F9 14525860.000 71.067 71.067 0.000 0.0
143 G9 14106209.000 69.004 69.004 0.000 0.0
144 H9 10138569.000 49.504 49.504 0.000 0.0
145 A10 8972573.000 43.774 43.774 0.000 0.0
146 B10 16643166.000 81.473 81.473 0.000 0.0
147 C10 18919850.000 92.662 92.662 0.000 0.0
148 D10 11743084.000 57.390 57.390 0.000 0.0
149 E10 12645591.000 61.826 61.826 0.000 0.0
15 G5 1230.000 R -0.319 -0.319 0.000 0.0
150 F10 14555523.000 71.213 71.213 0.000 0.0
151 G10 12550901.000 61.360 61.360 0.000 0.0
152 H10 14872626.000 72.771 72.771 0.000 0.0
153 A11 13411853.000 65.592 65.592 0.000 0.0
154 B11 11111004.000 54.284 54.284 0.000 0.0
155 C11 16562255.000 81.075 81.075 0.000 0.0
156 D11 14726843.000 72.055 72.055 0.000 0.0
157 E11 15236939.000 74.562 74.562 0.000 0.0
158 F11 13782898.000 67.415 67.415 0.000 0.0
159 G11 12781644.000 62.494 62.494 0.000 0.0
16 H5 1133.000 R -0.319 -0.319 0.000 0.0
160 H11 12265311.000 59.957 59.957 0.000 0.0
161 A12 9524937.000 46.488 46.488 0.000 0.0
162 B12 28597882.000 R 140.228 140.228 0.000 0.0
163 C12 11985453.000 58.581 58.581 0.000 0.0
164 D12 8971794.000 43.770 43.770 0.000 0.0
165 E12 110794.000 0.220 0.220 0.000 0.0
166 F12 13544851.000 66.245 66.245 0.000 0.0
167 G12 15669601.000 76.688 76.688 0.000 0.0
168 H12 8844512.000 43.144 43.144 0.000 0.0
17 A6 1156.000 R -0.319 -0.319 0.000 0.0
18 B6 1199.000 R -0.319 -0.319 0.000 0.0
19 C6 1070.000 R -0.319 -0.319 0.000 0.0
20 D6 1157.000 R -0.319 -0.319 0.000 0.0
21 E6 1274.000 R -0.318 -0.318 0.000 0.0
22 F6 1107.000 R -0.319 -0.319 0.000 0.0
23 G6 1079.000 R -0.319 -0.319 0.000 0.0
24 H6 1118.000 R -0.319 -0.319 0.000 0.0
25 A7 1234.000 R -0.318 -0.318 0.000 0.0
26 B7 1140.000 R -0.319 -0.319 0.000 0.0
27 C7 1111.000 R -0.319 -0.319 0.000 0.0
28 D7 1067.000 R -0.319 -0.319 0.000 0.0
29 E7 1095.000 R -0.319 -0.319 0.000 0.0
30 F7 1127.000 R -0.319 -0.319 0.000 0.0
31 G7 1140.000 R -0.319 -0.319 0.000 0.0
32 H7 1075.000 R -0.319 -0.319 0.000 0.0
33 A8 1133.000 R -0.319 -0.319 0.000 0.0
34 B8 1117.000 R -0.319 -0.319 0.000 0.0
35 C8 1180.000 R -0.319 -0.319 0.000 0.0
36 D8 1142.000 R -0.319 -0.319 0.000 0.0
37 E8 1130.000 R -0.319 -0.319 0.000 0.0
38 F8 1153.000 R -0.319 -0.319 0.000 0.0
39 G8 1193.000 R -0.319 -0.319 0.000 0.0
40 H8 1141.000 R -0.319 -0.319 0.000 0.0
41 A9 1107.000 R -0.319 -0.319 0.000 0.0
42 B9 1034.000 R -0.319 -0.319 0.000 0.0
43 C9 1108.000 R -0.319 -0.319 0.000 0.0
44 D9 1186.000 R -0.319 -0.319 0.000 0.0
45 E9 1125.000 R -0.319 -0.319 0.000 0.0
46 F9 1212.000 R -0.319 -0.319 0.000 0.0
47 G9 1094.000 R -0.319 -0.319 0.000 0.0
48 H9 1164.000 R -0.319 -0.319 0.000 0.0
49 A10 1174.000 R -0.319 -0.319 0.000 0.0
50 B10 1161.000 R -0.319 -0.319 0.000 0.0
51 C10 1023.000 R -0.320 -0.320 0.000 0.0
52 D10 1122.000 R -0.319 -0.319 0.000 0.0
53 E10 1140.000 R -0.319 -0.319 0.000 0.0
54 F10 1136.000 R -0.319 -0.319 0.000 0.0
55 G10 1127.000 R -0.319 -0.319 0.000 0.0
56 H10 1121.000 R -0.319 -0.319 0.000 0.0
57 A11 1205.000 R -0.319 -0.319 0.000 0.0
58 B11 1138.000 R -0.319 -0.319 0.000 0.0
59 C11 1149.000 R -0.319 -0.319 0.000 0.0
60 D11 1117.000 R -0.319 -0.319 0.000 0.0
61 E11 1153.000 R -0.319 -0.319 0.000 0.0
62 F11 1290.000 R -0.318 -0.318 0.000 0.0
63 G11 1127.000 R -0.319 -0.319 0.000 0.0
64 H11 1006.000 R -0.320 -0.320 0.000 0.0
65 A12 1185.000 R -0.319 -0.319 0.000 0.0
66 B12 1138.000 R -0.319 -0.319 0.000 0.0
67 C12 1097.000 R -0.319 -0.319 0.000 0.0
68 D12 1133.000 R -0.319 -0.319 0.000 0.0
69 E12 1083.000 R -0.319 -0.319 0.000 0.0
70 F12 1139.000 R -0.319 -0.319 0.000 0.0
71 G12 1188.000 R -0.319 -0.319 0.000 0.0
72 H12 1121.000 R -0.319 -0.319 0.000 0.0
Group Summaries
InRange R - Outside standard range
~End
Original Filename: quantiflor04302015; Date Last Saved: 4/30/2015 12:52:06 PM