## quantiflor04302015secondrun
##BLOCKS= 3
Plate: | Plate1 | 1.3 | PlateFormat | Endpoint | Fluorescence |  | FALSE | Raw | FALSE | 1 |  |  |  |  | 1 | 535 | 1 | 12 | 96 | 485 | Manual | 0 | 1 | 8
| Temperature(¡C) | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| 26.5 | 22777056 | 22023290 | 20908370 | 21602996 |  | 11106296 | 1144 | 1170 | 1100 | 1080 | 1098 | 1064 | 1064
|  | 11079226 | 11351136 | 11568810 | 18680706 |  | 11093555 | 1123 | 1090 | 1116 | 1175 | 1054 | 1165 | 1082
|  | 5473201 | 5274193 | 5310646 | 17298720 |  | 12450765 | 1200 | 1169 | 1033 | 997 | 1110 | 1146 | 1066
|  | 2812186 | 2813516 | 2757295 | 14074788 |  | 11608033 | 1043 | 1117 | 1004 | 1171 | 1215 | 1061 | 1069
|  | 1432707 | 1321001 | 1285133 | 18571810 |  | 10570574 | 1178 | 1186 | 1101 | 1137 | 1132 | 1109 | 1037
|  | 448353 | 444557 | 433036 | 22909466 |  | 10796424 | 1090 | 1047 | 1057 | 1070 | 1016 | 1011 | 1096
|  | 373372 | 313165 | 343986 | 14186551 |  | 9537561 | 1091 | 1155 | 1135 | 1119 | 1029 | 1155 | 1037
|  | 19266 | 19604 | 17570 | 16751818 |  | 10266821 | 1164 | 1223 | 1128 | 1090 | 980 | 1096 | 970
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | 22777056 | 22023290 | 20908370 | 21602996 |  | 11106296 | 1144 | 1170 | 1100 | 1080 | 1098 | 1064 | 1064
|  | 11079226 | 11351136 | 11568810 | 18680706 |  | 11093555 | 1123 | 1090 | 1116 | 1175 | 1054 | 1165 | 1082
|  | 5473201 | 5274193 | 5310646 | 17298720 |  | 12450765 | 1200 | 1169 | 1033 | 997 | 1110 | 1146 | 1066
|  | 2812186 | 2813516 | 2757295 | 14074788 |  | 11608033 | 1043 | 1117 | 1004 | 1171 | 1215 | 1061 | 1069
|  | 1432707 | 1321001 | 1285133 | 18571810 |  | 10570574 | 1178 | 1186 | 1101 | 1137 | 1132 | 1109 | 1037
|  | 448353 | 444557 | 433036 | 22909466 |  | 10796424 | 1090 | 1047 | 1057 | 1070 | 1016 | 1011 | 1096
|  | 373372 | 313165 | 343986 | 14186551 |  | 9537561 | 1091 | 1155 | 1135 | 1119 | 1029 | 1155 | 1037
|  | 19266 | 19604 | 17570 | 16751818 |  | 10266821 | 1164 | 1223 | 1128 | 1090 | 980 | 1096 | 970
~End
Group: Standards
Sample | Conc | BackCalcConc | Wells | Value | MeanValue | bar: 5 to 6
1 | 100 | 103.351 | A1 | 22777056 | 21902905.333 |  | 5: 940141.581; 6: 4.3
|  | 99.936 | A2 | 22023290
|  | 94.884 | A3 | 20908370
2 | 50 | 50.348 | B1 | 11079226 | 11333057.333 |  | 5: 245292.177; 6: 2.2
|  | 51.58 | B2 | 11351136
|  | 52.567 | B3 | 11568810
3 | 25 | 24.947 | C1 | 5473201 | 5352680 |  | 5: 105953.711; 6: 2
|  | 24.046 | C2 | 5274193
|  | 24.211 | C3 | 5310646
4 | 12.5 | 12.89 | D1 | 2812186 | 2794332.333 |  | 5: 32082.164; 6: 1.1
|  | 12.896 | D2 | 2813516
|  | 12.642 | D3 | 2757295
5 | 6.25 | 6.64 | E1 | 1432707 | 1346280.333 |  | 5: 76966.258; 6: 5.7
|  | 6.134 | E2 | 1321001
|  | 5.971 | E3 | 1285133
6 | 3.125 | 2.18 | F1 | 448353 | 441982 |  | 5: 7976.565; 6: 1.8
|  | 2.163 | F2 | 444557
|  | 2.111 | F3 | 433036
7 | 1.563 | 1.84 | G1 | 373372 | 343507.667 |  | 5: 30106.35; 6: 8.8
|  | 1.567 | G2 | 313165
|  | 1.707 | G3 | 343986
8 | 0 | 0.236 | H1 | 19266 | 18813.333 |  | 5: 1089.94; 6: 5.8
|  | 0.237 | H2 | 19604
|  | 0.228 | H3 | 17570
Group Summaries
MinStd | Smallest standard value: | 18813.333 | Min(MeanValue)
MaxStd | Largest standard value: | 21902905.333 | Max(MeanValue)
~End
Group: Unknowns | [6 empty] | 12: same from previous measurement
Sample | Wells | Value | R | Result | MeanResult | ng/ul | bar: 5 to 6
1 | A4 | 21602996 |  | 98.031 | 98.031 | 49.0155 | 5: 0; 6: 0; 12: 29.9955
2 | B4 | 18680706 |  | 84.79 | 84.79 | 42.395 | 5: 0; 6: 0; 12: 29.4385
3 | C4 | 17298720 |  | 78.529 | 78.529 | 39.2645 | 5: 0; 6: 0; 12: 37.9745
4 | D4 | 14074788 |  | 63.921 | 63.921 | 31.9605 | 5: 0; 6: 0; 8: specific adapters column 1; 12: 27.921
5 | E4 | 18571810 |  | 84.297 | 84.297 | 42.1485 | 0 | 0 | average | 40.8748 |  |  |  | 41.7165
6 | F4 | 22909466 | R | 103.951 | 103.951 | 51.9755 | 0 | 0 | stdev | 7.1577 |  |  |  | 47.039
7 | G4 | 14186551 |  | 64.427 | 64.427 | 32.2135 | 0 | 0 | cv | 0.17511 |  |  |  | 29.7065
8 | H4 | 16751818 |  | 76.051 | 76.051 | 38.0255 | 5: 0; 6: 0; 12: 31.885
9 | A5 | 11106296 |  | 50.471 | 50.471 | 25.2355 | 5: 0; 6: 0
10 | B5 | 11093555 |  | 50.413 | 50.413 | 25.2065 | 5: 0; 6: 0
11 | C5 | 12450765 |  | 56.563 | 56.563 | 28.2815 | 5: 0; 6: 0
12 | D5 | 11608033 |  | 52.744 | 52.744 | 26.372 | 5: 0; 6: 0; 8: common adapter ten replicates
13 | E5 | 10570574 |  | 48.044 | 48.044 | 24.022 | 5: 0; 6: 0; 7: average; 8: 24.8332
14 | F5 | 10796424 |  | 49.067 | 49.067 | 24.5335 | 5: 0; 6: 0; 7: stdev; 8: 1.9817
15 | G5 | 9537561 |  | 43.363 | 43.363 | 21.6815 | 5: 0; 6: 0; 7: cv; 8: 0.0798
16 | H5 | 10266821 |  | 46.667 | 46.667 | 23.3335 | 5: 0; 6: 0
17 | A6 | 1144 | R | 0.154 | 0.154 |  | 5: 0; 6: 0
18 | B6 | 1123 | R | 0.154 | 0.154 |  | 5: 0; 6: 0
19 | C6 | 1200 | R | 0.154 | 0.154 |  | 5: 0; 6: 0
20 | D6 | 1043 | R | 0.153 | 0.153 |  | 5: 0; 6: 0
21 | E6 | 1178 | R | 0.154 | 0.154 |  | 5: 0; 6: 0
22 | F6 | 1090 | R | 0.153 | 0.153 |  | 5: 0; 6: 0
23 | G6 | 1091 | R | 0.153 | 0.153 |  | 5: 0; 6: 0
24 | H6 | 1164 | R | 0.154 | 0.154 |  | 5: 0; 6: 0
25 | A7 | 1170 | R | 0.154 | 0.154 |  | 5: 0; 6: 0
26 | B7 | 1090 | R | 0.153 | 0.153 |  | 5: 0; 6: 0
27 | C7 | 1169 | R | 0.154 | 0.154 |  | 5: 0; 6: 0
28 | D7 | 1117 | R | 0.154 | 0.154 |  | 5: 0; 6: 0
29 | E7 | 1186 | R | 0.154 | 0.154 |  | 5: 0; 6: 0
30 | F7 | 1047 | R | 0.153 | 0.153 |  | 5: 0; 6: 0
31 | G7 | 1155 | R | 0.154 | 0.154 |  | 5: 0; 6: 0
32 | H7 | 1223 | R | 0.154 | 0.154 |  | 5: 0; 6: 0
33 | A8 | 1100 | R | 0.153 | 0.153 |  | 5: 0; 6: 0
34 | B8 | 1116 | R | 0.154 | 0.154 |  | 5: 0; 6: 0
35 | C8 | 1033 | R | 0.153 | 0.153 |  | 5: 0; 6: 0
36 | D8 | 1004 | R | 0.153 | 0.153 |  | 5: 0; 6: 0
37 | E8 | 1101 | R | 0.153 | 0.153 |  | 5: 0; 6: 0
38 | F8 | 1057 | R | 0.153 | 0.153 |  | 5: 0; 6: 0
39 | G8 | 1135 | R | 0.154 | 0.154 |  | 5: 0; 6: 0
40 | H8 | 1128 | R | 0.154 | 0.154 |  | 5: 0; 6: 0
41 | A9 | 1080 | R | 0.153 | 0.153 |  | 5: 0; 6: 0
42 | B9 | 1175 | R | 0.154 | 0.154 |  | 5: 0; 6: 0
43 | C9 | 997 | R | 0.153 | 0.153 |  | 5: 0; 6: 0
44 | D9 | 1171 | R | 0.154 | 0.154 |  | 5: 0; 6: 0
45 | E9 | 1137 | R | 0.154 | 0.154 |  | 5: 0; 6: 0
46 | F9 | 1070 | R | 0.153 | 0.153 |  | 5: 0; 6: 0
47 | G9 | 1119 | R | 0.154 | 0.154 |  | 5: 0; 6: 0
48 | H9 | 1090 | R | 0.153 | 0.153 |  | 5: 0; 6: 0
49 | A10 | 1098 | R | 0.153 | 0.153 |  | 5: 0; 6: 0
50 | B10 | 1054 | R | 0.153 | 0.153 |  | 5: 0; 6: 0
51 | C10 | 1110 | R | 0.154 | 0.154 |  | 5: 0; 6: 0
52 | D10 | 1215 | R | 0.154 | 0.154 |  | 5: 0; 6: 0
53 | E10 | 1132 | R | 0.154 | 0.154 |  | 5: 0; 6: 0
54 | F10 | 1016 | R | 0.153 | 0.153 |  | 5: 0; 6: 0
55 | G10 | 1029 | R | 0.153 | 0.153 |  | 5: 0; 6: 0
56 | H10 | 980 | R | 0.153 | 0.153 |  | 5: 0; 6: 0
57 | A11 | 1064 | R | 0.153 | 0.153 |  | 5: 0; 6: 0
58 | B11 | 1165 | R | 0.154 | 0.154 |  | 5: 0; 6: 0
59 | C11 | 1146 | R | 0.154 | 0.154 |  | 5: 0; 6: 0
60 | D11 | 1061 | R | 0.153 | 0.153 |  | 5: 0; 6: 0
61 | E11 | 1109 | R | 0.154 | 0.154 |  | 5: 0; 6: 0
62 | F11 | 1011 | R | 0.153 | 0.153 |  | 5: 0; 6: 0
63 | G11 | 1155 | R | 0.154 | 0.154 |  | 5: 0; 6: 0
64 | H11 | 1096 | R | 0.153 | 0.153 |  | 5: 0; 6: 0
65 | A12 | 1064 | R | 0.153 | 0.153 |  | 5: 0; 6: 0
66 | B12 | 1082 | R | 0.153 | 0.153 |  | 5: 0; 6: 0
67 | C12 | 1066 | R | 0.153 | 0.153 |  | 5: 0; 6: 0
68 | D12 | 1069 | R | 0.153 | 0.153 |  | 5: 0; 6: 0
69 | E12 | 1037 | R | 0.153 | 0.153 |  | 5: 0; 6: 0
70 | F12 | 1096 | R | 0.153 | 0.153 |  | 5: 0; 6: 0
71 | G12 | 1037 | R | 0.153 | 0.153 |  | 5: 0; 6: 0
72 | H12 | 970 | R | 0.153 | 0.153 |  | 5: 0; 6: 0
73 | A1 |  | R
74 | B1 |  | R
75 | C1 |  | R
76 | D1 |  | R
77 | E1 |  | R
78 | F1 |  | R
79 | G1 |  | R
80 | H1 |  | R
81 | A2 |  | R
82 | B2 |  | R
83 | C2 |  | R
84 | D2 |  | R
85 | E2 |  | R
86 | F2 |  | R
87 | G2 |  | R
88 | H2 |  | R
89 | A3 |  | R
90 | B3 |  | R
91 | C3 |  | R
92 | D3 |  | R
93 | E3 |  | R
94 | F3 |  | R
95 | G3 |  | R
96 | H3 |  | R
97 | A4 |  | R
98 | B4 |  | R
99 | C4 |  | R
100 | D4 |  | R
101 | E4 |  | R
102 | F4 |  | R
103 | G4 |  | R
104 | H4 |  | R
105 | A5 |  | R
106 | B5 |  | R
107 | C5 |  | R
108 | D5 |  | R
109 | E5 |  | R
110 | F5 |  | R
111 | G5 |  | R
112 | H5 |  | R
113 | A6 |  | R
114 | B6 |  | R
115 | C6 |  | R
116 | D6 |  | R
117 | E6 |  | R
118 | F6 |  | R
119 | G6 |  | R
120 | H6 |  | R
121 | A7 |  | R
122 | B7 |  | R
123 | C7 |  | R
124 | D7 |  | R
125 | E7 |  | R
126 | F7 |  | R
127 | G7 |  | R
128 | H7 |  | R
129 | A8 |  | R
130 | B8 |  | R
131 | C8 |  | R
132 | D8 |  | R
133 | E8 |  | R
134 | F8 |  | R
135 | G8 |  | R
136 | H8 |  | R
137 | A9 |  | R
138 | B9 |  | R
139 | C9 |  | R
140 | D9 |  | R
141 | E9 |  | R
142 | F9 |  | R
143 | G9 |  | R
144 | H9 |  | R
145 | A10 |  | R
146 | B10 |  | R
147 | C10 |  | R
148 | D10 |  | R
149 | E10 |  | R
150 | F10 |  | R
151 | G10 |  | R
152 | H10 |  | R
153 | A11 |  | R
154 | B11 |  | R
155 | C11 |  | R
156 | D11 |  | R
157 | E11 |  | R
158 | F11 |  | R
159 | G11 |  | R
160 | H11 |  | R
161 | A12 |  | R
162 | B12 |  | R
163 | C12 |  | R
164 | D12 |  | R
165 | E12 |  | R
166 | F12 |  | R
167 | G12 |  | R
168 | H12 |  | R
Group Summaries
InRange | R - Outside standard range
~End
Original Filename: quantiflor04302015secondrun; Date Last Saved: 4/30/2015 2:26:47 PM