## input
ÿþ##BLOCKS= 3
Plate: Plate1 1.3 PlateFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
25.5 21446490 20449184 19887134 303149 318008 17797 160944 1090 1092 1266 1092 1084
11096244 10719280 10567352 316870 393829 15592 227175 1207 1101 1037 1130 1180
5539193 5126880 4999100 339819 364242 15267 196713 1167 1165 1169 1123 1117
2758332 2701017 2588475 328662 399200 15565 195379 1098 1119 1096 1070 1099
1385823 1314665 1251131 345822 335756 14512 191361 1190 1143 968 1138 940
442926 428271 415705 392767 413317 14957 228677 1195 1270 1167 1034 1140
361502 330389 307596 274706 357773 14895 180122 1190 1014 1131 1031 1156
19236 18067 17889 323758 349403 15976 211243 1091 1171 1051 1033 1110
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
21446490 20449184 19887134 303149 318008 17797 160944 1090 1092 1266 1092 1084
11096244 10719280 10567352 316870 393829 15592 227175 1207 1101 1037 1130 1180
5539193 5126880 4999100 339819 364242 15267 196713 1167 1165 1169 1123 1117
2758332 2701017 2588475 328662 399200 15565 195379 1098 1119 1096 1070 1099
1385823 1314665 1251131 345822 335756 14512 191361 1190 1143 968 1138 940
442926 428271 415705 392767 413317 14957 228677 1195 1270 1167 1034 1140
361502 330389 307596 274706 357773 14895 180122 1190 1014 1131 1031 1156
19236 18067 17889 323758 349403 15976 211243 1091 1171 1051 1033 1110
~End
Group: Standards
Sample Conc BackCalcConc Wells Value MeanValue SD CV
01 100.000 103.161 A1 21446490.000 20594269.333 789737.361 3.8
98.358 A2 20449184.000
95.652 A3 19887134.000
02 50.000 53.322 B1 11096244.000 10794292.000 272308.257 2.5
51.507 B2 10719280.000
50.775 B3 10567352.000
03 25.000 26.564 C1 5539193.000 5221724.333 282261.754 5.4
24.579 C2 5126880.000
23.963 C3 4999100.000
04 12.500 13.174 D1 2758332.000 2682608.000 86411.912 3.2
12.898 D2 2701017.000
12.356 D3 2588475.000
05 6.250 6.565 E1 1385823.000 1317206.333 67381.952 5.1
6.222 E2 1314665.000
5.916 E3 1251131.000
06 3.125 2.025 F1 442926.000 428967.333 13623.853 3.2
1.954 F2 428271.000
1.893 F3 415705.000
07 1.563 1.632 G1 361502.000 333162.333 27059.799 8.1
1.483 G2 330389.000
1.373 G3 307596.000
08 0.000 -0.016 H1 19236.000 18397.333 731.739 4.0
-0.021 H2 18067.000
-0.022 H3 17889.000
Group Summaries
MinStd Smallest standard value: 18397.333 Min(MeanValue)
MaxStd Largest standard value: 20594269.333 Max(MeanValue)
~End
Group: Unknowns
Sample Wells Value R Result MeanResult SD CV
01 A4 303149.000 1.351 1.351 0.000 0.0
02 B4 316870.000 1.418 1.418 0.000 0.0
03 C4 339819.000 1.528 1.528 0.000 0.0
04 D4 328662.000 1.474 1.474 0.000 0.0
05 E4 345822.000 1.557 1.557 0.000 0.0
06 F4 392767.000 1.783 1.783 0.000 0.0
07 G4 274706.000 1.215 1.215 0.000 0.0
073 A1 R
074 B1 R
075 C1 R
076 D1 R
077 E1 R
078 F1 R
079 G1 R
08 H4 323758.000 1.451 1.451 0.000 0.0
080 H1 R
081 A2 R
082 B2 R
083 C2 R
084 D2 R
085 E2 R
086 F2 R
087 G2 R
088 H2 R
089 A3 R
09 A5 318008.000 1.423 1.423 0.000 0.0
090 B3 R
091 C3 R
092 D3 R
093 E3 R
094 F3 R
095 G3 R
096 H3 R
097 A4 R
098 B4 R
099 C4 R
10 B5 393829.000 1.788 1.788 0.000 0.0
100 D4 R
101 E4 R
102 F4 R
103 G4 R
104 H4 R
105 A5 R
106 B5 R
107 C5 R
108 D5 R
109 E5 R
11 C5 364242.000 1.646 1.646 0.000 0.0
110 F5 R
111 G5 R
112 H5 R
113 A6 R
114 B6 R
115 C6 R
116 D6 R
117 E6 R
118 F6 R
119 G6 R
12 D5 399200.000 1.814 1.814 0.000 0.0
120 H6 R
121 A7 R
122 B7 R
123 C7 R
124 D7 R
125 E7 R
126 F7 R
127 G7 R
128 H7 R
129 A8 R
13 E5 335756.000 1.508 1.508 0.000 0.0
130 B8 R
131 C8 R
132 D8 R
133 E8 R
134 F8 R
135 G8 R
136 H8 R
137 A9 R
138 B9 R
139 C9 R
14 F5 413317.000 1.882 1.882 0.000 0.0
140 D9 R
141 E9 R
142 F9 R
143 G9 R
144 H9 R
145 A10 R
146 B10 R
147 C10 R
148 D10 R
149 E10 R
15 G5 357773.000 1.615 1.615 0.000 0.0
150 F10 R
151 G10 R
152 H10 R
153 A11 R
154 B11 R
155 C11 R
156 D11 R
157 E11 R
158 F11 R
159 G11 R
16 H5 349403.000 1.574 1.574 0.000 0.0
160 H11 R
161 A12 R
162 B12 R
163 C12 R
164 D12 R
165 E12 R
166 F12 R
167 G12 R
168 H12 R
17 A6 17797.000 R -0.023 -0.023 0.000 0.0
18 B6 15592.000 R -0.033 -0.033 0.000 0.0
19 C6 15267.000 R -0.035 -0.035 0.000 0.0
20 D6 15565.000 R -0.033 -0.033 0.000 0.0
21 E6 14512.000 R -0.038 -0.038 0.000 0.0
22 F6 14957.000 R -0.036 -0.036 0.000 0.0
23 G6 14895.000 R -0.037 -0.037 0.000 0.0
24 H6 15976.000 R -0.031 -0.031 0.000 0.0
25 A7 160944.000 0.667 0.667 0.000 0.0
26 B7 227175.000 0.986 0.986 0.000 0.0
27 C7 196713.000 0.839 0.839 0.000 0.0
28 D7 195379.000 0.833 0.833 0.000 0.0
29 E7 191361.000 0.813 0.813 0.000 0.0
30 F7 228677.000 0.993 0.993 0.000 0.0
31 G7 180122.000 0.759 0.759 0.000 0.0
32 H7 211243.000 0.909 0.909 0.000 0.0
33 A8 1090.000 R -0.103 -0.103 0.000 0.0
34 B8 1207.000 R -0.102 -0.102 0.000 0.0
35 C8 1167.000 R -0.103 -0.103 0.000 0.0
36 D8 1098.000 R -0.103 -0.103 0.000 0.0
37 E8 1190.000 R -0.103 -0.103 0.000 0.0
38 F8 1195.000 R -0.102 -0.102 0.000 0.0
39 G8 1190.000 R -0.103 -0.103 0.000 0.0
40 H8 1091.000 R -0.103 -0.103 0.000 0.0
41 A9 1092.000 R -0.103 -0.103 0.000 0.0
42 B9 1101.000 R -0.103 -0.103 0.000 0.0
43 C9 1165.000 R -0.103 -0.103 0.000 0.0
44 D9 1119.000 R -0.103 -0.103 0.000 0.0
45 E9 1143.000 R -0.103 -0.103 0.000 0.0
46 F9 1270.000 R -0.102 -0.102 0.000 0.0
47 G9 1014.000 R -0.103 -0.103 0.000 0.0
48 H9 1171.000 R -0.103 -0.103 0.000 0.0
49 A10 1266.000 R -0.102 -0.102 0.000 0.0
50 B10 1037.000 R -0.103 -0.103 0.000 0.0
51 C10 1169.000 R -0.103 -0.103 0.000 0.0
52 D10 1096.000 R -0.103 -0.103 0.000 0.0
53 E10 968.000 R -0.104 -0.104 0.000 0.0
54 F10 1167.000 R -0.103 -0.103 0.000 0.0
55 G10 1131.000 R -0.103 -0.103 0.000 0.0
56 H10 1051.000 R -0.103 -0.103 0.000 0.0
57 A11 1092.000 R -0.103 -0.103 0.000 0.0
58 B11 1130.000 R -0.103 -0.103 0.000 0.0
59 C11 1123.000 R -0.103 -0.103 0.000 0.0
60 D11 1070.000 R -0.103 -0.103 0.000 0.0
61 E11 1138.000 R -0.103 -0.103 0.000 0.0
62 F11 1034.000 R -0.103 -0.103 0.000 0.0
63 G11 1031.000 R -0.103 -0.103 0.000 0.0
64 H11 1033.000 R -0.103 -0.103 0.000 0.0
65 A12 1084.000 R -0.103 -0.103 0.000 0.0
66 B12 1180.000 R -0.103 -0.103 0.000 0.0
67 C12 1117.000 R -0.103 -0.103 0.000 0.0
68 D12 1099.000 R -0.103 -0.103 0.000 0.0
69 E12 940.000 R -0.104 -0.104 0.000 0.0
70 F12 1140.000 R -0.103 -0.103 0.000 0.0
71 G12 1156.000 R -0.103 -0.103 0.000 0.0
72 H12 1110.000 R -0.103 -0.103 0.000 0.0
Group Summaries
InRange R - Outside standard range
~End
Original Filename: quantiflor05012015; Date Last Saved: 5/1/2015 11:22:25 AM