## quantiflor 05152015
##BLOCKS= 3
Plate: | Plate1 | 1.3 | PlateFormat | Endpoint | Fluorescence | FALSE | Raw | FALSE | 1 |  |  |  |  | 1 | 535 | 1 | 12 | 96 | 485 | Manual | 0 | 1 | 8
| Temperature(¡C) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| 25.5 | 20038766 | 19715034 | 20159010 | 16812516 | 26910796 | 4758755 | 1133 | 1141 | 1048 | 5849724 | 205598 | 576165
|  | 10915932 | 11121610 | 10346339 | 16447924 | 18807806 | 11057275 | 1213 | 1188 | 1082 | 3566555 | 7178974 | 1535680
|  | 5304797 | 5141092 | 5168820 | 2628481 | 16209440 | 7142032 | 1146 | 1146 | 1058 | 8329327 | 155162 | 8688099
|  | 2921121 | 2675459 | 2592950 | 7458312 | 21056070 | 14350644 | 1113 | 1111 | 1195 | 3852247 | 151845 | 2659631
|  | 1452147 | 413562 | 1307937 | 8395004 | 11609516 | 3663888 | 1038 | 1094 | 1058 | 4997991 | 5658224 | 242687
|  | 428979 | 427831 | 422773 | 18563526 | 8571272 | 12363113 | 1117 | 1268 | 1179 | 3628883 | 1499742 | 249545
|  | 358015 | 434891 | 329967 | 9928486 | 11289710 | 5510831 | 1128 | 1151 | 1087 | 4672307 | 1362596 | 2421941
|  | 29276 | 29696 | 28570 | 8936237 | 16284140 | 342255 | 1178 | 1156 | 1166 | 6483429 | 5445610 | 21008924
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | 20038766 | 19715034 | 20159010 | 16812516 | 26910796 | 4758755 | 1133 | 1141 | 1048 | 5849724 | 205598 | 576165
|  | 10915932 | 11121610 | 10346339 | 16447924 | 18807806 | 11057275 | 1213 | 1188 | 1082 | 3566555 | 7178974 | 1535680
|  | 5304797 | 5141092 | 5168820 | 2628481 | 16209440 | 7142032 | 1146 | 1146 | 1058 | 8329327 | 155162 | 8688099
|  | 2921121 | 2675459 | 2592950 | 7458312 | 21056070 | 14350644 | 1113 | 1111 | 1195 | 3852247 | 151845 | 2659631
|  | 1452147 | Masked | 1307937 | 8395004 | 11609516 | 3663888 | 1038 | 1094 | 1058 | 4997991 | 5658224 | 242687
|  | 428979 | 427831 | 422773 | 18563526 | 8571272 | 12363113 | 1117 | 1268 | 1179 | 3628883 | 1499742 | 249545
|  | 358015 | 434891 | 329967 | 9928486 | 11289710 | 5510831 | 1128 | 1151 | 1087 | 4672307 | 1362596 | 2421941
|  | 29276 | 29696 | 28570 | 8936237 | 16284140 | 342255 | 1178 | 1156 | 1166 | 6483429 | 5445610 | 21008924
~End
Group: Standards
Sample | Conc | 1: BackCalcConc; 2: Wells; 3: Value; 4: MeanValue; 5: SD; 6: CV
1 | 100 | 1: 98.78; 2: A1; 3: 20038766; 4: 19970936.667; 5: 229628.583; 6: 1.1
|  | 97.175 | A2 | 19715034
|  | 99.376 | A3 | 20159010
2 | 50 | 1: 53.563; 2: B1; 3: 10915932; 4: 10794627; 5: 401618.548; 6: 3.7
|  | 54.582 | B2 | 11121610
|  | 50.74 | B3 | 10346339
3 | 25 | 1: 25.751; 2: C1; 3: 5304797; 4: 5204903; 5: 87614.605; 6: 1.7
|  | 24.94 | C2 | 5141092
|  | 25.077 | C3 | 5168820
4 | 12.5 | 1: 13.937; 2: D1; 3: 2921121; 4: 2729843.333; 5: 170711.139; 6: 6.3
|  | 12.719 | D2 | 2675459
|  | 12.31 | D3 | 2592950
5 | 6.25 | 1: 6.656; 2: E1; 3: 1452147; 4: 1380042; 5: 101971.869; 6: 7.4
|  | Masked | E2 | Masked
|  | 5.941 | E3 | 1307937
6 | 3.125 | 1: 1.585; 2: F1; 3: 428979; 4: 426527.667; 5: 3301.911; 6: 0.8
|  | 1.579 | F2 | 427831
|  | 1.554 | F3 | 422773
7 | 1.563 | 1: 1.233; 2: G1; 3: 358015; 4: 374291; 5: 54322.579; 6: 14.5
|  | 1.614 | G2 | 434891
|  | 1.094 | G3 | 329967
8 | 0 | 1: -0.397; 2: H1; 3: 29276; 4: 29180.667; 5: 569.021; 6: 1.9
|  | -0.394 | H2 | 29696
|  | -0.4 | H3 | 28570
Group Summaries
MinStd | Smallest standard value: | 1: 29180.667; 2: Min(MeanValue)
MaxStd | Largest standard value: | 1: 19970936.667; 2: Max(MeanValue)
~End
Group: Unknowns
Sample | Wells | 1: Value; 2: R; 3: Result; 4: MeanResult; 5: SD; 6: CV
1 | A4 | 1: 16812516; 3: 82.789; 4: 82.789; 5: 0; 6: 0
2 | B4 | 1: 16447924; 3: 80.982; 4: 80.982; 5: 0; 6: 0
3 | C4 | 1: 2628481; 3: 12.486; 4: 12.486; 5: 0; 6: 0
4 | D4 | 1: 7458312; 3: 36.425; 4: 36.425; 5: 0; 6: 0
5 | E4 | 1: 8395004; 3: 41.068; 4: 41.068; 5: 0; 6: 0
6 | F4 | 1: 18563526; 3: 91.468; 4: 91.468; 5: 0; 6: 0
7 | G4 | 1: 9928486; 3: 48.668; 4: 48.668; 5: 0; 6: 0
8 | H4 | 1: 8936237; 3: 43.75; 4: 43.75; 5: 0; 6: 0
9 | A5 | 1: 26910796; 2: R; 3: 132.841; 4: 132.841; 5: 0; 6: 0
10 | B5 | 1: 18807806; 3: 92.678; 4: 92.678; 5: 0; 6: 0
11 | C5 | 1: 16209440; 3: 79.8; 4: 79.8; 5: 0; 6: 0; 8: Lien
12 | D5 | 1: 21056070; 2: R; 3: 103.822; 4: 103.822; 5: 0; 6: 0
13 | E5 | 1: 11609516; 3: 57; 4: 57; 5: 0; 6: 0
14 | F5 | 1: 8571272; 3: 41.942; 4: 41.942; 5: 0; 6: 0
15 | G5 | 1: 11289710; 3: 55.415; 4: 55.415; 5: 0; 6: 0
16 | H5 | 1: 16284140; 3: 80.17; 4: 80.17; 5: 0; 6: 0
17 | A6 | 1: 4758755; 3: 23.045; 4: 23.045; 5: 0; 6: 0
18 | B6 | 1: 11057275; 3: 54.263; 4: 54.263; 5: 0; 6: 0
19 | C6 | 1: 7142032; 3: 34.858; 4: 34.858; 5: 0; 6: 0
20 | D6 | 1: 14350644; 3: 70.587; 4: 70.587; 5: 0; 6: 0
21 | E6 | 1: 3663888; 3: 17.618; 4: 17.618; 5: 0; 6: 0
22 | F6 | 1: 12363113; 3: 60.736; 4: 60.736; 5: 0; 6: 0
23 | G6 | 1: 5510831; 3: 26.773; 4: 26.773; 5: 0; 6: 0
24 | H6 | 1: 342255; 3: 1.155; 4: 1.155; 5: 0; 6: 0
25 | A7 | 1: 1133; 2: R; 3: -0.536; 4: -0.536; 5: 0; 6: 0
26 | B7 | 1: 1213; 2: R; 3: -0.536; 4: -0.536; 5: 0; 6: 0
27 | C7 | 1: 1146; 2: R; 3: -0.536; 4: -0.536; 5: 0; 6: 0
28 | D7 | 1: 1113; 2: R; 3: -0.536; 4: -0.536; 5: 0; 6: 0
29 | E7 | 1: 1038; 2: R; 3: -0.536; 4: -0.536; 5: 0; 6: 0
30 | F7 | 1: 1117; 2: R; 3: -0.536; 4: -0.536; 5: 0; 6: 0
31 | G7 | 1: 1128; 2: R; 3: -0.536; 4: -0.536; 5: 0; 6: 0
32 | H7 | 1: 1178; 2: R; 3: -0.536; 4: -0.536; 5: 0; 6: 0
33 | A8 | 1: 1141; 2: R; 3: -0.536; 4: -0.536; 5: 0; 6: 0
34 | B8 | 1: 1188; 2: R; 3: -0.536; 4: -0.536; 5: 0; 6: 0
35 | C8 | 1: 1146; 2: R; 3: -0.536; 4: -0.536; 5: 0; 6: 0
36 | D8 | 1: 1111; 2: R; 3: -0.536; 4: -0.536; 5: 0; 6: 0
37 | E8 | 1: 1094; 2: R; 3: -0.536; 4: -0.536; 5: 0; 6: 0
38 | F8 | 1: 1268; 2: R; 3: -0.535; 4: -0.535; 5: 0; 6: 0
39 | G8 | 1: 1151; 2: R; 3: -0.536; 4: -0.536; 5: 0; 6: 0
40 | H8 | 1: 1156; 2: R; 3: -0.536; 4: -0.536; 5: 0; 6: 0
41 | A9 | 1: 1048; 2: R; 3: -0.536; 4: -0.536; 5: 0; 6: 0
42 | B9 | 1: 1082; 2: R; 3: -0.536; 4: -0.536; 5: 0; 6: 0
43 | C9 | 1: 1058; 2: R; 3: -0.536; 4: -0.536; 5: 0; 6: 0
44 | D9 | 1: 1195; 2: R; 3: -0.536; 4: -0.536; 5: 0; 6: 0
45 | E9 | 1: 1058; 2: R; 3: -0.536; 4: -0.536; 5: 0; 6: 0
46 | F9 | 1: 1179; 2: R; 3: -0.536; 4: -0.536; 5: 0; 6: 0
47 | G9 | 1: 1087; 2: R; 3: -0.536; 4: -0.536; 5: 0; 6: 0
48 | H9 | 1: 1166; 2: R; 3: -0.536; 4: -0.536; 5: 0; 6: 0
49 | A10 | 1: 5849724; 3: 28.452; 4: 28.452; 5: 0; 6: 0
50 | B10 | 1: 3566555; 3: 17.136; 4: 17.136; 5: 0; 6: 0
51 | C10 | 1: 8329327; 3: 40.742; 4: 40.742; 5: 0; 6: 0
52 | D10 | 1: 3852247; 3: 18.552; 4: 18.552; 5: 0; 6: 0
53 | E10 | 1: 4997991; 3: 24.231; 4: 24.231; 5: 0; 6: 0
54 | F10 | 1: 3628883; 3: 17.445; 4: 17.445; 5: 0; 6: 0
55 | G10 | 1: 4672307; 3: 22.616; 4: 22.616; 5: 0; 6: 0
56 | H10 | 1: 6483429; 3: 31.593; 4: 31.593; 5: 0; 6: 0
57 | A11 | 1: 205598; 3: 0.477; 4: 0.477; 5: 0; 6: 0
58 | B11 | 1: 7178974; 3: 35.041; 4: 35.041; 5: 0; 6: 0
59 | C11 | 1: 155162; 3: 0.227; 4: 0.227; 5: 0; 6: 0
60 | D11 | 1: 151845; 3: 0.211; 4: 0.211; 5: 0; 6: 0; 8: adolfo
61 | E11 | 1: 5658224; 3: 27.503; 4: 27.503; 5: 0; 6: 0
62 | F11 | 1: 1499742; 3: 6.892; 4: 6.892; 5: 0; 6: 0
63 | G11 | 1: 1362596; 3: 6.212; 4: 6.212; 5: 0; 6: 0
64 | H11 | 1: 5445610; 3: 26.449; 4: 26.449; 5: 0; 6: 0
65 | A12 | 1: 576165; 3: 2.314; 4: 2.314; 5: 0; 6: 0
66 | B12 | 1: 1535680; 3: 7.07; 4: 7.07; 5: 0; 6: 0
67 | C12 | 1: 8688099; 3: 42.521; 4: 42.521; 5: 0; 6: 0
68 | D12 | 1: 2659631; 3: 12.641; 4: 12.641; 5: 0; 6: 0
69 | E12 | 1: 242687; 3: 0.661; 4: 0.661; 5: 0; 6: 0
70 | F12 | 1: 249545; 3: 0.695; 4: 0.695; 5: 0; 6: 0
71 | G12 | 1: 2421941; 3: 11.463; 4: 11.463; 5: 0; 6: 0
72 | H12 | 1: 21008924; 2: R; 3: 103.588; 4: 103.588; 5: 0; 6: 0
73 | A1 | bar: 2
74 | B1 | bar: 2
75 | C1 | bar: 2
76 | D1 | bar: 2
77 | E1 | bar: 2
78 | F1 | bar: 2
79 | G1 | bar: 2
80 | H1 | bar: 2
81 | A2 | bar: 2
82 | B2 | bar: 2
83 | C2 | bar: 2
84 | D2 | bar: 2
85 | E2 | bar: 2
86 | F2 | bar: 2
87 | G2 | bar: 2
88 | H2 | bar: 2
89 | A3 | bar: 2
90 | B3 | bar: 2
91 | C3 | bar: 2
92 | D3 | bar: 2
93 | E3 | bar: 2
94 | F3 | bar: 2
95 | G3 | bar: 2
96 | H3 | bar: 2
97 | A4 | bar: 2
98 | B4 | bar: 2
99 | C4 | bar: 2
100 | D4 | bar: 2
101 | E4 | bar: 2
102 | F4 | bar: 2
103 | G4 | bar: 2
104 | H4 | bar: 2
105 | A5 | bar: 2
106 | B5 | bar: 2
107 | C5 | bar: 2
108 | D5 | bar: 2
109 | E5 | bar: 2
110 | F5 | bar: 2
111 | G5 | bar: 2
112 | H5 | bar: 2
113 | A6 | bar: 2
114 | B6 | bar: 2
115 | C6 | bar: 2
116 | D6 | bar: 2
117 | E6 | bar: 2
118 | F6 | bar: 2
119 | G6 | bar: 2
120 | H6 | bar: 2
121 | A7 | bar: 2
122 | B7 | bar: 2
123 | C7 | bar: 2
124 | D7 | bar: 2
125 | E7 | bar: 2
126 | F7 | bar: 2
127 | G7 | bar: 2
128 | H7 | bar: 2
129 | A8 | bar: 2
130 | B8 | bar: 2
131 | C8 | bar: 2
132 | D8 | bar: 2
133 | E8 | bar: 2
134 | F8 | bar: 2
135 | G8 | bar: 2
136 | H8 | bar: 2
137 | A9 | bar: 2
138 | B9 | bar: 2
139 | C9 | bar: 2
140 | D9 | bar: 2
141 | E9 | bar: 2
142 | F9 | bar: 2
143 | G9 | bar: 2
144 | H9 | bar: 2
145 | A10 | bar: 2
146 | B10 | bar: 2
147 | C10 | bar: 2
148 | D10 | bar: 2
149 | E10 | bar: 2
150 | F10 | bar: 2
151 | G10 | bar: 2
152 | H10 | bar: 2
153 | A11 | bar: 2
154 | B11 | bar: 2
155 | C11 | bar: 2
156 | D11 | bar: 2
157 | E11 | bar: 2
158 | F11 | bar: 2
159 | G11 | bar: 2
160 | H11 | bar: 2
161 | A12 | bar: 2
162 | B12 | bar: 2
163 | C12 | bar: 2
164 | D12 | bar: 2
165 | E12 | bar: 2
166 | F12 | bar: 2
167 | G12 | bar: 2
168 | H12 | bar: 2
Group Summaries
InRange | R - Outside standard range
~End
Original Filename: quantiflor 05152015; Date Last Saved: 5/15/2015 4:49:46 PM