## input
ÿþ##BLOCKS= 4
Plate: Plate1 1.3 PlateFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
24.5 21122264 20151174 19980066 10568622 6565299 14592123 7813199 3486284 3847682 5790771 16649579 4088773
11023531 11132706 10629961 16025730 9911437 4380678 5963741 10423219 6721923 6308099 8466523 6160947
5696381 5134973 5046329 7558306 5128360 7369280 6739843 19616330 3637308 7412639 9861869 4825891
2926798 2664493 2775205 27511886 7441447 10822144 6475191 6666964 5452814 9311515 9326290 9710648
1393457 1242129 1278552 5180590 4596849 8374326 6434964 7468890 3482509 6697642 6781271 8968699
431180 431423 424498 9837856 5050811 6664568 8407072 4646208 6199344 6668352 8151755 4243981
356673 324972 323864 7683790 4569602 6076035 5744529 3500581 4438883 5706066 6389533 6113128
24118 22841 26472 19091624 11675628 5229841 5900813 1166287 10152224 9841166 11078613 3239728
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
21122264 20151174 19980066 10568622 6565299 14592123 7813199 3486284 3847682 5790771 16649579 4088773
11023531 11132706 10629961 16025730 9911437 4380678 5963741 10423219 6721923 6308099 8466523 6160947
5696381 5134973 5046329 7558306 5128360 7369280 6739843 19616330 3637308 7412639 9861869 4825891
2926798 2664493 2775205 27511886 7441447 10822144 6475191 6666964 5452814 9311515 9326290 9710648
1393457 1242129 1278552 5180590 4596849 8374326 6434964 7468890 3482509 6697642 6781271 8968699
431180 431423 424498 9837856 5050811 6664568 8407072 4646208 6199344 6668352 8151755 4243981
356673 324972 323864 7683790 4569602 6076035 5744529 3500581 4438883 5706066 6389533 6113128
24118 22841 26472 19091624 11675628 5229841 5900813 1166287 10152224 9841166 11078613 3239728
~End
Plate: Plate2 1.3 PlateFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
24.5 8230490 9578506 8846470 6677447 5822942 4877101 20769650 13910928 10487779 7240186 14620304 5262052
9188567 11218926 8989813 7503083 7400645 4087177 17881656 18144078 10230085 6217739 21643846 4167425
7732957 8171806 6453350 5799339 9379078 3922449 12387156 15476594 13164435 4890279 11460300 3669103
7733608 10189775 8240434 2000509 5344931 3216553 8214987 16271656 16368567 5056246 12246865 3242728
8725242 7896391 3262559 9864086 7145810 4333380 8861351 11492299 13358664 11393093 8174415 4685977
8962430 7193783 3576853 6445994 4860063 3521720 29965048 15343255 14859103 8691505 5934628 5196593
8127663 10242572 13011163 4574264 6249822 6587047 19477260 9933863 13136869 5583063 1114720 4215266
7408351 2688863 4231128 12968167 9216709 4050108 20731912 5904547 24976532 2655150 12167355 3989424
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8230490 9578506 8846470 6677447 5822942 4877101 20769650 13910928 10487779 7240186 14620304 5262052
9188567 11218926 8989813 7503083 7400645 4087177 17881656 18144078 10230085 6217739 21643846 4167425
7732957 8171806 6453350 5799339 9379078 3922449 12387156 15476594 13164435 4890279 11460300 3669103
7733608 10189775 8240434 2000509 5344931 3216553 8214987 16271656 16368567 5056246 12246865 3242728
8725242 7896391 3262559 9864086 7145810 4333380 8861351 11492299 13358664 11393093 8174415 4685977
8962430 7193783 3576853 6445994 4860063 3521720 29965048 15343255 14859103 8691505 5934628 5196593
8127663 10242572 13011163 4574264 6249822 6587047 19477260 9933863 13136869 5583063 1114720 4215266
7408351 2688863 4231128 12968167 9216709 4050108 20731912 5904547 24976532 2655150 12167355 3989424
~End
Group: Standards
Sample Conc BackCalcConc Wells Value MeanValue SD CV
01 100.000 102.013 A1 21122264.000 20417834.667 616023.539 3.0
97.307 A2 20151174.000
96.478 A3 19980066.000
02 50.000 53.074 B1 11023531.000 10928732.667 264439.363 2.4
53.603 B2 11132706.000
51.166 B3 10629961.000
03 25.000 27.258 C1 5696381.000 5292561.000 352515.793 6.7
24.537 C2 5134973.000
24.108 C3 5046329.000
04 12.500 13.836 D1 2926798.000 2788832.000 131682.382 4.7
12.565 D2 2664493.000
13.102 D3 2775205.000
05 6.250 6.405 E1 1393457.000 1304712.667 78983.076 6.1
5.672 E2 1242129.000
5.849 E3 1278552.000
06 3.125 1.742 F1 431180.000 429033.667 3929.881 0.9
1.743 F2 431423.000
1.710 F3 424498.000
07 1.563 1.381 G1 356673.000 335169.667 18630.672 5.6
1.227 G2 324972.000
1.222 G3 323864.000
08 0.000 -0.230 H1 24118.000 24477.000 1841.929 7.5
-0.237 H2 22841.000
-0.219 H3 26472.000
Group Summaries
MinStd Smallest standard value: 24477.000 Min(MeanValue)
MaxStd Largest standard value: 20417834.667 Max(MeanValue)
~End
Group: Unknowns
Sample Wells Value R Result MeanResult SD CV
01 A4 10568622.000 50.869 50.869 0.000 0.0
02 B4 16025730.000 77.315 77.315 0.000 0.0
03 C4 7558306.000 36.281 36.281 0.000 0.0
04 D4 27511886.000 R 132.978 132.978 0.000 0.0
05 E4 5180590.000 24.758 24.758 0.000 0.0
06 F4 9837856.000 47.328 47.328 0.000 0.0
07 G4 7683790.000 36.889 36.889 0.000 0.0
073 A1 8230490.000 39.538 39.538 0.000 0.0
074 B1 9188567.000 44.181 44.181 0.000 0.0
075 C1 7732957.000 37.127 37.127 0.000 0.0
076 D1 7733608.000 37.130 37.130 0.000 0.0
077 E1 8725242.000 41.936 41.936 0.000 0.0
078 F1 8962430.000 43.085 43.085 0.000 0.0
079 G1 8127663.000 39.040 39.040 0.000 0.0
08 H4 19091624.000 92.172 92.172 0.000 0.0
080 H1 7408351.000 35.554 35.554 0.000 0.0
081 A2 9578506.000 46.071 46.071 0.000 0.0
082 B2 11218926.000 54.021 54.021 0.000 0.0
083 C2 8171806.000 39.254 39.254 0.000 0.0
084 D2 10189775.000 49.033 49.033 0.000 0.0
085 E2 7896391.000 37.919 37.919 0.000 0.0
086 F2 7193783.000 34.514 34.514 0.000 0.0
087 G2 10242572.000 49.289 49.289 0.000 0.0
088 H2 2688863.000 12.683 12.683 0.000 0.0
089 A3 8846470.000 42.523 42.523 0.000 0.0
09 A5 6565299.000 31.469 31.469 0.000 0.0
090 B3 8989813.000 43.218 43.218 0.000 0.0
091 C3 6453350.000 30.926 30.926 0.000 0.0
092 D3 8240434.000 39.587 39.587 0.000 0.0
093 E3 3262559.000 15.463 15.463 0.000 0.0
094 F3 3576853.000 16.986 16.986 0.000 0.0
095 G3 13011163.000 62.706 62.706 0.000 0.0
096 H3 4231128.000 20.157 20.157 0.000 0.0
097 A4 6677447.000 32.012 32.012 0.000 0.0
098 B4 7503083.000 36.013 36.013 0.000 0.0
099 C4 5799339.000 27.757 27.757 0.000 0.0
10 B5 9911437.000 47.684 47.684 0.000 0.0
100 D4 2000509.000 9.347 9.347 0.000 0.0
101 E4 9864086.000 47.455 47.455 0.000 0.0
102 F4 6445994.000 30.891 30.891 0.000 0.0
103 G4 4574264.000 21.820 21.820 0.000 0.0
104 H4 12968167.000 62.498 62.498 0.000 0.0
105 A5 5822942.000 27.871 27.871 0.000 0.0
106 B5 7400645.000 35.517 35.517 0.000 0.0
107 C5 9379078.000 45.105 45.105 0.000 0.0
108 D5 5344931.000 25.555 25.555 0.000 0.0
109 E5 7145810.000 34.282 34.282 0.000 0.0
11 C5 5128360.000 24.505 24.505 0.000 0.0
110 F5 4860063.000 23.205 23.205 0.000 0.0
111 G5 6249822.000 29.940 29.940 0.000 0.0
112 H5 9216709.000 44.318 44.318 0.000 0.0
113 A6 4877101.000 23.288 23.288 0.000 0.0
114 B6 4087177.000 19.459 19.459 0.000 0.0
115 C6 3922449.000 18.661 18.661 0.000 0.0
116 D6 3216553.000 15.240 15.240 0.000 0.0
117 E6 4333380.000 20.653 20.653 0.000 0.0
118 F6 3521720.000 16.719 16.719 0.000 0.0
119 G6 6587047.000 31.574 31.574 0.000 0.0
12 D5 7441447.000 35.715 35.715 0.000 0.0
120 H6 4050108.000 19.280 19.280 0.000 0.0
121 A7 20769650.000 R 100.304 100.304 0.000 0.0
122 B7 17881656.000 86.309 86.309 0.000 0.0
123 C7 12387156.000 59.682 59.682 0.000 0.0
124 D7 8214987.000 39.463 39.463 0.000 0.0
125 E7 8861351.000 42.596 42.596 0.000 0.0
126 F7 29965048.000 R 144.866 144.866 0.000 0.0
127 G7 19477260.000 94.041 94.041 0.000 0.0
128 H7 20731912.000 R 100.121 100.121 0.000 0.0
129 A8 13910928.000 67.066 67.066 0.000 0.0
13 E5 4596849.000 21.929 21.929 0.000 0.0
130 B8 18144078.000 87.581 87.581 0.000 0.0
131 C8 15476594.000 74.654 74.654 0.000 0.0
132 D8 16271656.000 78.507 78.507 0.000 0.0
133 E8 11492299.000 55.345 55.345 0.000 0.0
134 F8 15343255.000 74.007 74.007 0.000 0.0
135 G8 9933863.000 47.793 47.793 0.000 0.0
136 H8 5904547.000 28.267 28.267 0.000 0.0
137 A9 10487779.000 50.477 50.477 0.000 0.0
138 B9 10230085.000 49.229 49.229 0.000 0.0
139 C9 13164435.000 63.449 63.449 0.000 0.0
14 F5 5050811.000 24.129 24.129 0.000 0.0
140 D9 16368567.000 78.976 78.976 0.000 0.0
141 E9 13358664.000 64.390 64.390 0.000 0.0
142 F9 14859103.000 71.661 71.661 0.000 0.0
143 G9 13136869.000 63.315 63.315 0.000 0.0
144 H9 24976532.000 R 120.691 120.691 0.000 0.0
145 A10 7240186.000 34.739 34.739 0.000 0.0
146 B10 6217739.000 29.784 29.784 0.000 0.0
147 C10 4890279.000 23.351 23.351 0.000 0.0
148 D10 5056246.000 24.156 24.156 0.000 0.0
149 E10 11393093.000 54.865 54.865 0.000 0.0
15 G5 4569602.000 21.797 21.797 0.000 0.0
150 F10 8691505.000 41.772 41.772 0.000 0.0
151 G10 5583063.000 26.709 26.709 0.000 0.0
152 H10 2655150.000 12.520 12.520 0.000 0.0
153 A11 14620304.000 70.504 70.504 0.000 0.0
154 B11 21643846.000 R 104.541 104.541 0.000 0.0
155 C11 11460300.000 55.190 55.190 0.000 0.0
156 D11 12246865.000 59.002 59.002 0.000 0.0
157 E11 8174415.000 39.267 39.267 0.000 0.0
158 F11 5934628.000 28.412 28.412 0.000 0.0
159 G11 1114720.000 5.055 5.055 0.000 0.0
16 H5 11675628.000 56.234 56.234 0.000 0.0
160 H11 12167355.000 58.617 58.617 0.000 0.0
161 A12 5262052.000 25.153 25.153 0.000 0.0
162 B12 4167425.000 19.848 19.848 0.000 0.0
163 C12 3669103.000 17.433 17.433 0.000 0.0
164 D12 3242728.000 15.367 15.367 0.000 0.0
165 E12 4685977.000 22.361 22.361 0.000 0.0
166 F12 5196593.000 24.836 24.836 0.000 0.0
167 G12 4215266.000 20.080 20.080 0.000 0.0
168 H12 3989424.000 18.986 18.986 0.000 0.0
17 A6 14592123.000 70.367 70.367 0.000 0.0
18 B6 4380678.000 20.882 20.882 0.000 0.0
19 C6 7369280.000 35.365 35.365 0.000 0.0
20 D6 10822144.000 52.098 52.098 0.000 0.0
21 E6 8374326.000 40.235 40.235 0.000 0.0
22 F6 6664568.000 31.950 31.950 0.000 0.0
23 G6 6076035.000 29.098 29.098 0.000 0.0
24 H6 5229841.000 24.997 24.997 0.000 0.0
25 A7 7813199.000 37.516 37.516 0.000 0.0
26 B7 5963741.000 28.553 28.553 0.000 0.0
27 C7 6739843.000 32.315 32.315 0.000 0.0
28 D7 6475191.000 31.032 31.032 0.000 0.0
29 E7 6434964.000 30.837 30.837 0.000 0.0
30 F7 8407072.000 40.394 40.394 0.000 0.0
31 G7 5744529.000 27.491 27.491 0.000 0.0
32 H7 5900813.000 28.249 28.249 0.000 0.0
33 A8 3486284.000 16.548 16.548 0.000 0.0
34 B8 10423219.000 50.165 50.165 0.000 0.0
35 C8 19616330.000 94.715 94.715 0.000 0.0
36 D8 6666964.000 31.961 31.961 0.000 0.0
37 E8 7468890.000 35.848 35.848 0.000 0.0
38 F8 4646208.000 22.169 22.169 0.000 0.0
39 G8 3500581.000 16.617 16.617 0.000 0.0
40 H8 1166287.000 5.305 5.305 0.000 0.0
41 A9 3847682.000 18.299 18.299 0.000 0.0
42 B9 6721923.000 32.228 32.228 0.000 0.0
43 C9 3637308.000 17.279 17.279 0.000 0.0
44 D9 5452814.000 26.077 26.077 0.000 0.0
45 E9 3482509.000 16.529 16.529 0.000 0.0
46 F9 6199344.000 29.695 29.695 0.000 0.0
47 G9 4438883.000 21.164 21.164 0.000 0.0
48 H9 10152224.000 48.851 48.851 0.000 0.0
49 A10 5790771.000 27.715 27.715 0.000 0.0
50 B10 6308099.000 30.222 30.222 0.000 0.0
51 C10 7412639.000 35.575 35.575 0.000 0.0
52 D10 9311515.000 44.777 44.777 0.000 0.0
53 E10 6697642.000 32.110 32.110 0.000 0.0
54 F10 6668352.000 31.968 31.968 0.000 0.0
55 G10 5706066.000 27.305 27.305 0.000 0.0
56 H10 9841166.000 47.344 47.344 0.000 0.0
57 A11 16649579.000 80.338 80.338 0.000 0.0
58 B11 8466523.000 40.682 40.682 0.000 0.0
59 C11 9861869.000 47.444 47.444 0.000 0.0
60 D11 9326290.000 44.849 44.849 0.000 0.0
61 E11 6781271.000 32.515 32.515 0.000 0.0
62 F11 8151755.000 39.157 39.157 0.000 0.0
63 G11 6389533.000 30.617 30.617 0.000 0.0
64 H11 11078613.000 53.341 53.341 0.000 0.0
65 A12 4088773.000 19.467 19.467 0.000 0.0
66 B12 6160947.000 29.509 29.509 0.000 0.0
67 C12 4825891.000 23.039 23.039 0.000 0.0
68 D12 9710648.000 46.711 46.711 0.000 0.0
69 E12 8968699.000 43.116 43.116 0.000 0.0
70 F12 4243981.000 20.219 20.219 0.000 0.0
71 G12 6113128.000 29.277 29.277 0.000 0.0
72 H12 3239728.000 15.353 15.353 0.000 0.0
Group Summaries
InRange R - Outside standard range
~End
Original Filename: quantiflor05292015; Date Last Saved: 5/29/2015 3:19:08 PM