## quantiflor07072015
##BLOCKS= 3
Plate: | Plate1 | 1.3 | PlateFormat | Endpoint | Fluorescence | FALSE | Raw | FALSE | 1 |  |  |  |  | 1 | 535 | 1 | 12 | 96 | 485 | Manual | 0 | 1 | 8
| Temperature(¡C) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| 24 | 21246014 | 19975072 | 20732324 | 11287750 | 9424495 | 9310453 | 7210267 | 33650992 | 6176644 | 5043141 | 6322846 | 3266597
|  | 10546169 | 10568022 | 10146278 | 9060510 | 8362371 | 9210933 | 11627692 | 1505888 | 36377452 | 4765160 | 6101521 | 1748534
|  | 5692914 | 5047946 | 5259554 | 8151345 | 11559826 | 10446237 | 29917260 | 21997696 | 24527518 | 7664778 | 15106513 | 17657
|  | 2729244 | 2687322 | 2548388 | 9611777 | 8065586 | 11478097 | 19220164 | 32918668 | 33266882 | 6301318 | 6021670 | 16969
|  | 1290428 | 1245223 | 1216940 | 10967295 | 10100959 | 7901153 | 31364712 | 34532564 | 26467360 | 5018459 | 3554580 | 16856
|  | 404743 | 423936 | 391742 | 10907663 | 12133139 | 4434349 | 4709101 | 3330206 | 4311031 | 5586202 | 1151284 | 15972
|  | 315697 | 309037 | 290909 | 10166210 | 10277213 | 4827411 | 22859512 | 5620388 | 1289686 | 9295010 | 6047638 | 15569
|  | 26529 | 22906 | 21740 | 18873520 | 5832768 | 7397481 | 41505636 | 40743264 | 5387517 | 10637602 | 2946441 | 14994
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | 21246014 | 19975072 | 20732324 | 11287750 | 9424495 | 9310453 | 7210267 | 33650992 | 6176644 | 5043141 | 6322846 | 3266597
|  | 10546169 | 10568022 | 10146278 | 9060510 | 8362371 | 9210933 | 11627692 | 1505888 | 36377452 | 4765160 | 6101521 | 1748534
|  | 5692914 | 5047946 | 5259554 | 8151345 | 11559826 | 10446237 | 29917260 | 21997696 | 24527518 | 7664778 | 15106513 | 17657
|  | 2729244 | 2687322 | 2548388 | 9611777 | 8065586 | 11478097 | 19220164 | 32918668 | 33266882 | 6301318 | 6021670 | 16969
|  | 1290428 | 1245223 | 1216940 | 10967295 | 10100959 | 7901153 | 31364712 | 34532564 | 26467360 | 5018459 | 3554580 | 16856
|  | 404743 | 423936 | 391742 | 10907663 | 12133139 | 4434349 | 4709101 | 3330206 | 4311031 | 5586202 | 1151284 | 15972
|  | 315697 | 309037 | 290909 | 10166210 | 10277213 | 4827411 | 22859512 | 5620388 | 1289686 | 9295010 | 6047638 | 15569
|  | 26529 | 22906 | 21740 | 18873520 | 5832768 | 7397481 | 41505636 | 40743264 | 5387517 | 10637602 | 2946441 | 14994
~End
Group: Standards
Sample | Conc | 1: BackCalcConc; 2: Wells; 3: Value; 4: MeanValue; 5: SD; 6: CV
1 | 100 | 1: 102.516; 2: A1; 3: 21246014; 4: 20651136.667; 5: 639348.832; 6: 3.1
|  | 96.388 | A2 | 19975072
|  | 100.039 | A3 | 20732324
2 | 50 | 1: 50.919; 2: B1; 3: 10546169; 4: 10420156.333; 5: 237437.138; 6: 2.3
|  | 51.024 | B2 | 10568022
|  | 48.991 | B3 | 10146278
3 | 25 | 1: 27.515; 2: C1; 3: 5692914; 4: 5333471.333; 5: 328776.154; 6: 6.2
|  | 24.405 | C2 | 5047946
|  | 25.426 | C3 | 5259554
4 | 12.5 | 1: 13.224; 2: D1; 3: 2729244; 4: 2654984.667; 5: 94665.202; 6: 3.6
|  | 13.022 | D2 | 2687322
|  | 12.352 | D3 | 2548388
5 | 6.25 | 1: 6.285; 2: E1; 3: 1290428; 4: 1250863.667; 5: 37067.295; 6: 3
|  | 6.067 | E2 | 1245223
|  | 5.931 | E3 | 1216940
6 | 3.125 | 1: 2.014; 2: F1; 3: 404743; 4: 406807; 5: 16195.94; 6: 4
|  | 2.107 | F2 | 423936
|  | 1.952 | F3 | 391742
7 | 1.563 | 1: 1.585; 2: G1; 3: 315697; 4: 305214.333; 5: 12828.516; 6: 4.2
|  | 1.553 | G2 | 309037
|  | 1.466 | G3 | 290909
8 | 0 | 1: 0.191; 2: H1; 3: 26529; 4: 23725; 5: 2497.339; 6: 10.5
|  | 0.173 | H2 | 22906
|  | 0.168 | H3 | 21740
Group Summaries
MinStd | Smallest standard value: | 1: 23725; 2: Min(MeanValue)
MaxStd | Largest standard value: | 1: 20651136.667; 2: Max(MeanValue)
~End
Group: Unknowns
Sample | Wells | 1: Value; 2: R; 3: Result; 4: MeanResult; 5: SD; 6: CV
1 | A4 | 1: 11287750; 3: 54.495; 4: 54.495; 5: 0; 6: 0
2 | B4 | 1: 9060510; 3: 43.755; 4: 43.755; 5: 0; 6: 0
3 | C4 | 1: 8151345; 3: 39.371; 4: 39.371; 5: 0; 6: 0
4 | D4 | 1: 9611777; 3: 46.413; 4: 46.413; 5: 0; 6: 0
5 | E4 | 1: 10967295; 3: 52.95; 4: 52.95; 5: 0; 6: 0
6 | F4 | 1: 10907663; 3: 52.662; 4: 52.662; 5: 0; 6: 0
7 | G4 | 1: 10166210; 3: 49.087; 4: 49.087; 5: 0; 6: 0
8 | H4 | 1: 18873520; 3: 91.076; 4: 91.076; 5: 0; 6: 0
9 | A5 | 1: 9424495; 3: 45.51; 4: 45.51; 5: 0; 6: 0
10 | B5 | 1: 8362371; 3: 40.388; 4: 40.388; 5: 0; 6: 0
11 | C5 | 1: 11559826; 3: 55.807; 4: 55.807; 5: 0; 6: 0
12 | D5 | 1: 8065586; 3: 38.957; 4: 38.957; 5: 0; 6: 0
13 | E5 | 1: 10100959; 3: 48.772; 4: 48.772; 5: 0; 6: 0
14 | F5 | 1: 12133139; 3: 58.572; 4: 58.572; 5: 0; 6: 0
15 | G5 | 1: 10277213; 3: 49.622; 4: 49.622; 5: 0; 6: 0
16 | H5 | 1: 5832768; 3: 28.19; 4: 28.19; 5: 0; 6: 0
17 | A6 | 1: 9310453; 3: 44.96; 4: 44.96; 5: 0; 6: 0
18 | B6 | 1: 9210933; 3: 44.48; 4: 44.48; 5: 0; 6: 0
19 | C6 | 1: 10446237; 3: 50.437; 4: 50.437; 5: 0; 6: 0
20 | D6 | 1: 11478097; 3: 55.413; 4: 55.413; 5: 0; 6: 0
21 | E6 | 1: 7901153; 3: 38.164; 4: 38.164; 5: 0; 6: 0
22 | F6 | 1: 4434349; 3: 21.446; 4: 21.446; 5: 0; 6: 0
23 | G6 | 1: 4827411; 3: 23.342; 4: 23.342; 5: 0; 6: 0
24 | H6 | 1: 7397481; 3: 35.735; 4: 35.735; 5: 0; 6: 0
25 | A7 | 1: 7210267; 3: 34.832; 4: 34.832; 5: 0; 6: 0
26 | B7 | 1: 11627692; 3: 56.134; 4: 56.134; 5: 0; 6: 0
27 | C7 | 1: 29917260; 2: R; 3: 144.331; 4: 144.331; 5: 0; 6: 0
28 | D7 | 1: 19220164; 3: 92.747; 4: 92.747; 5: 0; 6: 0
29 | E7 | 1: 31364712; 2: R; 3: 151.311; 4: 151.311; 5: 0; 6: 0
30 | F7 | 1: 4709101; 3: 22.771; 4: 22.771; 5: 0; 6: 0
31 | G7 | 1: 22859512; 2: R; 3: 110.297; 4: 110.297; 5: 0; 6: 0
32 | H7 | 1: 41505636; 2: R; 3: 200.213; 4: 200.213; 5: 0; 6: 0
33 | A8 | 1: 33650992; 2: R; 3: 162.336; 4: 162.336; 5: 0; 6: 0
34 | B8 | 1: 1505888; 3: 7.324; 4: 7.324; 5: 0; 6: 0
35 | C8 | 1: 21997696; 2: R; 3: 106.141; 4: 106.141; 5: 0; 6: 0
36 | D8 | 1: 32918668; 2: R; 3: 158.805; 4: 158.805; 5: 0; 6: 0
37 | E8 | 1: 34532564; 2: R; 3: 166.587; 4: 166.587; 5: 0; 6: 0
38 | F8 | 1: 3330206; 3: 16.122; 4: 16.122; 5: 0; 6: 0
39 | G8 | 1: 5620388; 3: 27.166; 4: 27.166; 5: 0; 6: 0
40 | H8 | 1: 40743264; 2: R; 3: 196.537; 4: 196.537; 5: 0; 6: 0
41 | A9 | 1: 6176644; 3: 29.848; 4: 29.848; 5: 0; 6: 0
42 | B9 | 1: 36377452; 2: R; 3: 175.484; 4: 175.484; 5: 0; 6: 0
43 | C9 | 1: 24527518; 2: R; 3: 118.341; 4: 118.341; 5: 0; 6: 0
44 | D9 | 1: 33266882; 2: R; 3: 160.484; 4: 160.484; 5: 0; 6: 0
45 | E9 | 1: 26467360; 2: R; 3: 127.695; 4: 127.695; 5: 0; 6: 0
46 | F9 | 1: 4311031; 3: 20.852; 4: 20.852; 5: 0; 6: 0
47 | G9 | 1: 1289686; 3: 6.282; 4: 6.282; 5: 0; 6: 0
48 | H9 | 1: 5387517; 3: 26.043; 4: 26.043; 5: 0; 6: 0
49 | A10 | 1: 5043141; 3: 24.382; 4: 24.382; 5: 0; 6: 0
50 | B10 | 1: 4765160; 3: 23.042; 4: 23.042; 5: 0; 6: 0
51 | C10 | 1: 7664778; 3: 37.024; 4: 37.024; 5: 0; 6: 0
52 | D10 | 1: 6301318; 3: 30.449; 4: 30.449; 5: 0; 6: 0
53 | E10 | 1: 5018459; 3: 24.263; 4: 24.263; 5: 0; 6: 0
54 | F10 | 1: 5586202; 3: 27.001; 4: 27.001; 5: 0; 6: 0
55 | G10 | 1: 9295010; 3: 44.886; 4: 44.886; 5: 0; 6: 0
56 | H10 | 1: 10637602; 3: 51.36; 4: 51.36; 5: 0; 6: 0
57 | A11 | 1: 6322846; 3: 30.553; 4: 30.553; 5: 0; 6: 0
58 | B11 | 1: 6101521; 3: 29.486; 4: 29.486; 5: 0; 6: 0
59 | C11 | 1: 15106513; 3: 72.91; 4: 72.91; 5: 0; 6: 0
60 | D11 | 1: 6021670; 3: 29.101; 4: 29.101; 5: 0; 6: 0
61 | E11 | 1: 3554580; 3: 17.204; 4: 17.204; 5: 0; 6: 0
62 | F11 | 1: 1151284; 3: 5.614; 4: 5.614; 5: 0; 6: 0
63 | G11 | 1: 6047638; 3: 29.226; 4: 29.226; 5: 0; 6: 0
64 | H11 | 1: 2946441; 3: 14.271; 4: 14.271; 5: 0; 6: 0
65 | A12 | 1: 3266597; 3: 15.815; 4: 15.815; 5: 0; 6: 0
66 | B12 | 1: 1748534; 3: 8.495; 4: 8.495; 5: 0; 6: 0
67 | C12 | 1: 17657; 2: R; 3: 0.148; 4: 0.148; 5: 0; 6: 0
68 | D12 | 1: 16969; 2: R; 3: 0.145; 4: 0.145; 5: 0; 6: 0
69 | E12 | 1: 16856; 2: R; 3: 0.144; 4: 0.144; 5: 0; 6: 0
70 | F12 | 1: 15972; 2: R; 3: 0.14; 4: 0.14; 5: 0; 6: 0
71 | G12 | 1: 15569; 2: R; 3: 0.138; 4: 0.138; 5: 0; 6: 0
72 | H12 | 1: 14994; 2: R; 3: 0.135; 4: 0.135; 5: 0; 6: 0
73 | A1 | bar: 2
74 | B1 | bar: 2
75 | C1 | bar: 2
76 | D1 | bar: 2
77 | E1 | bar: 2
78 | F1 | bar: 2
79 | G1 | bar: 2
80 | H1 | bar: 2
81 | A2 | bar: 2
82 | B2 | bar: 2
83 | C2 | bar: 2
84 | D2 | bar: 2
85 | E2 | bar: 2
86 | F2 | bar: 2
87 | G2 | bar: 2
88 | H2 | bar: 2
89 | A3 | bar: 2
90 | B3 | bar: 2
91 | C3 | bar: 2
92 | D3 | bar: 2
93 | E3 | bar: 2
94 | F3 | bar: 2
95 | G3 | bar: 2
96 | H3 | bar: 2
97 | A4 | bar: 2
98 | B4 | bar: 2
99 | C4 | bar: 2
100 | D4 | bar: 2
101 | E4 | bar: 2
102 | F4 | bar: 2
103 | G4 | bar: 2
104 | H4 | bar: 2
105 | A5 | bar: 2
106 | B5 | bar: 2
107 | C5 | bar: 2
108 | D5 | bar: 2
109 | E5 | bar: 2
110 | F5 | bar: 2
111 | G5 | bar: 2
112 | H5 | bar: 2
113 | A6 | bar: 2
114 | B6 | bar: 2
115 | C6 | bar: 2
116 | D6 | bar: 2
117 | E6 | bar: 2
118 | F6 | bar: 2
119 | G6 | bar: 2
120 | H6 | bar: 2
121 | A7 | bar: 2
122 | B7 | bar: 2
123 | C7 | bar: 2
124 | D7 | bar: 2
125 | E7 | bar: 2
126 | F7 | bar: 2
127 | G7 | bar: 2
128 | H7 | bar: 2
129 | A8 | bar: 2
130 | B8 | bar: 2
131 | C8 | bar: 2
132 | D8 | bar: 2
133 | E8 | bar: 2
134 | F8 | bar: 2
135 | G8 | bar: 2
136 | H8 | bar: 2
137 | A9 | bar: 2
138 | B9 | bar: 2
139 | C9 | bar: 2
140 | D9 | bar: 2
141 | E9 | bar: 2
142 | F9 | bar: 2
143 | G9 | bar: 2
144 | H9 | bar: 2
145 | A10 | bar: 2
146 | B10 | bar: 2
147 | C10 | bar: 2
148 | D10 | bar: 2
149 | E10 | bar: 2
150 | F10 | bar: 2
151 | G10 | bar: 2
152 | H10 | bar: 2
153 | A11 | bar: 2
154 | B11 | bar: 2
155 | C11 | bar: 2
156 | D11 | bar: 2
157 | E11 | bar: 2
158 | F11 | bar: 2
159 | G11 | bar: 2
160 | H11 | bar: 2
161 | A12 | bar: 2
162 | B12 | bar: 2
163 | C12 | bar: 2
164 | D12 | bar: 2
165 | E12 | bar: 2
166 | F12 | bar: 2
167 | G12 | bar: 2
168 | H12 | bar: 2
Group Summaries
InRange | R - Outside standard range
~End
Original Filename: quantiflor07072015; Date Last Saved: 7/7/2015 3:16:07 PM