## input
ÿþ##BLOCKS= 4
Plate: Plate1 1.3 PlateFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
27 20499226 19936374 19437472 4624554 4881523 10650096 18113476 1099 1045 1023 1036 1030
8828303 8674675 8564363 4647736 9245215 8889659 21207 1221 1150 1087 1084 1082
6597336 5743334 5580877 5678091 4797632 15036851 19652 1036 990 1117 1065 1085
3082511 3154303 2936155 6395676 3650045 32432934 19735 1087 1175 1204 1122 1082
1571285 1467056 1435853 4509651 8523519 10534369 18873 1131 1068 1109 1043 1001
790499 794049 767926 5448765 4429148 9585693 20340 1079 1128 1045 1094 1101
390854 367395 330934 2428611 4647644 10078714 19817 1184 1152 1077 1089 943
26119 25782 24554 6417443 5189619 20705108 456129 1113 1120 1101 1179 1135
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
20499226 19936374 19437472 4624554 4881523 10650096 18113476 1099 1045 1023 1036 1030
8828303 8674675 8564363 4647736 9245215 8889659 21207 1221 1150 1087 1084 1082
6597336 5743334 5580877 5678091 4797632 15036851 19652 1036 990 1117 1065 1085
3082511 3154303 2936155 6395676 3650045 32432934 19735 1087 1175 1204 1122 1082
1571285 1467056 1435853 4509651 8523519 10534369 18873 1131 1068 1109 1043 1001
790499 794049 767926 5448765 4429148 9585693 20340 1079 1128 1045 1094 1101
390854 367395 330934 2428611 4647644 10078714 19817 1184 1152 1077 1089 943
26119 25782 24554 6417443 5189619 20705108 456129 1113 1120 1101 1179 1135
~End
Plate: Plate2 1.3 PlateFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
27 3102313 2575162 3069789 2598512 2679203 2535859 2094116 2215483 2288413 2600059 2190030 1729531
3507540 3333745 3913849 3331763 3308616 3390949 3011156 3281896 2524024 3530864 2742252 2561594
3308923 2949390 2644652 2768521 3625753 2616849 2952926 2899359 2362717 3051753 2750029 2150538
2134909 4022210 3068990 4045947 3900082 3796528 3219357 3470021 3664273 3077288 3163149 2039837
3925688 3086512 3901061 2944970 3673088 3493054 3344764 2825034 3167638 2864900 3165490 1926449
4126901 3665745 4218386 3396508 3549597 3373331 2981642 3075053 2857172 3565915 3189567 2994260
3016659 3267946 3408672 2849577 2636601 3424287 2729767 2414873 2381829 2107001 2448229 2854772
2228653 2497962 2296264 2393357 2395693 2285701 3136794 2502129 2070782 2216184 1165977 1984569
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3102313 2575162 3069789 2598512 2679203 2535859 2094116 2215483 2288413 2600059 2190030 1729531
3507540 3333745 3913849 3331763 3308616 3390949 3011156 3281896 2524024 3530864 2742252 2561594
3308923 2949390 2644652 2768521 3625753 2616849 2952926 2899359 2362717 3051753 2750029 2150538
2134909 4022210 3068990 4045947 3900082 3796528 3219357 3470021 3664273 3077288 3163149 2039837
3925688 3086512 3901061 2944970 3673088 3493054 3344764 2825034 3167638 2864900 3165490 1926449
4126901 3665745 4218386 3396508 3549597 3373331 2981642 3075053 2857172 3565915 3189567 2994260
3016659 3267946 3408672 2849577 2636601 3424287 2729767 2414873 2381829 2107001 2448229 2854772
2228653 2497962 2296264 2393357 2395693 2285701 3136794 2502129 2070782 2216184 1165977 1984569
~End
Group: Standards
Sample Conc BackCalcConc Wells Value MeanValue SD CV
1 100 104.582 A1 20499226 19957690.67 531197.882 2.7
101.677 A2 19936374
99.102 A3 19437472
2 50 44.343 B1 8828303 8689113.667 132561.07 1.5
43.55 B2 8674675
42.981 B3 8564363
3 25 32.828 C1 6597336 5973849 546031.225 9.1
28.42 C2 5743334
27.582 C3 5580877
4 12.5 14.687 D1 3082511 3057656.333 111177.576 3.6
15.057 D2 3154303
13.931 D3 2936155
5 6.25 6.887 E1 1571285 1491398 70921.48 4.8
6.349 E2 1467056
6.188 E3 1435853
6 3.125 2.857 F1 790499 784158 14168.945 1.8
2.875 F2 794049
2.74 F3 767926
7 1.563 0.794 G1 390854 363061 30194.193 8.3
0.673 G2 367395
0.485 G3 330934
8 0 -1.089 H1 26119 25485 823.689 3.2
-1.09 H2 25782
-1.097 H3 24554
Group Summaries
MinStd Smallest standard value: 25485 Min(MeanValue)
MaxStd Largest standard value: 19957690.67 Max(MeanValue)
~End
Group: Unknowns
Sample Wells Value R Result MeanResult SD CV
1 A4 4624554 22.646 22.646 0 0
2 B4 4647736 22.766 22.766 0 0
3 C4 5678091 28.084 28.084 0 0
4 D4 6395676 31.787 31.787 0 0
5 E4 4509651 22.053 22.053 0 0
6 F4 5448765 26.9 26.9 0 0
7 G4 2428611 11.312 11.312 0 0
8 H4 6417443 31.9 31.9 0 0
9 A5 4881523 23.972 23.972 0 0
10 B5 9245215 46.495 46.495 0 0
11 C5 4797632 23.539 23.539 0 0
12 D5 3650045 17.616 17.616 0 0
13 E5 8523519 42.77 42.77 0 0
14 F5 4429148 21.637 21.637 0 0
15 G5 4647644 22.765 22.765 0 0
16 H5 5189619 25.562 25.562 0 0
17 A6 10650096 53.747 53.747 0 0
18 B6 8889659 44.66 44.66 0 0
19 C6 15036851 76.389 76.389 0 0
20 D6 32432934 R 166.178 166.178 0 0
21 E6 10534369 53.149 53.149 0 0
22 F6 9585693 48.253 48.253 0 0
23 G6 10078714 50.797 50.797 0 0
24 H6 20705108 R 105.645 105.645 0 0
25 A7 18113476 92.268 92.268 0 0
26 B7 21207 R -1.114 -1.114 0 0
27 C7 19652 R -1.122 -1.122 0 0
28 D7 19735 R -1.122 -1.122 0 0
29 E7 18873 R -1.126 -1.126 0 0
30 F7 20340 R -1.119 -1.119 0 0
31 G7 19817 R -1.121 -1.121 0 0
32 H7 456129 1.131 1.131 0 0
33 A8 1099 R -1.218 -1.218 0 0
34 B8 1221 R -1.217 -1.217 0 0
35 C8 1036 R -1.218 -1.218 0 0
36 D8 1087 R -1.218 -1.218 0 0
37 E8 1131 R -1.218 -1.218 0 0
38 F8 1079 R -1.218 -1.218 0 0
39 G8 1184 R -1.217 -1.217 0 0
40 H8 1113 R -1.218 -1.218 0 0
41 A9 1045 R -1.218 -1.218 0 0
42 B9 1150 R -1.218 -1.218 0 0
43 C9 990 R -1.218 -1.218 0 0
44 D9 1175 R -1.217 -1.217 0 0
45 E9 1068 R -1.218 -1.218 0 0
46 F9 1128 R -1.218 -1.218 0 0
47 G9 1152 R -1.218 -1.218 0 0
48 H9 1120 R -1.218 -1.218 0 0
49 A10 1023 R -1.218 -1.218 0 0
50 B10 1087 R -1.218 -1.218 0 0
51 C10 1117 R -1.218 -1.218 0 0
52 D10 1204 R -1.217 -1.217 0 0
53 E10 1109 R -1.218 -1.218 0 0
54 F10 1045 R -1.218 -1.218 0 0
55 G10 1077 R -1.218 -1.218 0 0
56 H10 1101 R -1.218 -1.218 0 0
57 A11 1036 R -1.218 -1.218 0 0
58 B11 1084 R -1.218 -1.218 0 0
59 C11 1065 R -1.218 -1.218 0 0
60 D11 1122 R -1.218 -1.218 0 0
61 E11 1043 R -1.218 -1.218 0 0
62 F11 1094 R -1.218 -1.218 0 0
63 G11 1089 R -1.218 -1.218 0 0
64 H11 1179 R -1.217 -1.217 0 0
65 A12 1030 R -1.218 -1.218 0 0
66 B12 1082 R -1.218 -1.218 0 0
67 C12 1085 R -1.218 -1.218 0 0
68 D12 1082 R -1.218 -1.218 0 0
69 E12 1001 R -1.218 -1.218 0 0
70 F12 1101 R -1.218 -1.218 0 0
71 G12 943 R -1.219 -1.219 0 0
72 H12 1135 R -1.218 -1.218 0 0
73 A1 3102313 14.789 14.789 0 0
74 B1 3507540 16.88 16.88 0 0
75 C1 3308923 15.855 15.855 0 0
76 D1 2134909 9.796 9.796 0 0
77 E1 3925688 19.039 19.039 0 0
78 F1 4126901 20.077 20.077 0 0
79 G1 3016659 14.347 14.347 0 0
80 H1 2228653 10.28 10.28 0 0
81 A2 2575162 12.068 12.068 0 0
82 B2 3333745 15.983 15.983 0 0
83 C2 2949390 14 14 0 0
84 D2 4022210 19.537 19.537 0 0
85 E2 3086512 14.707 14.707 0 0
86 F2 3665745 17.697 17.697 0 0
87 G2 3267946 15.644 15.644 0 0
88 H2 2497962 11.67 11.67 0 0
89 A3 3069789 14.621 14.621 0 0
90 B3 3913849 18.978 18.978 0 0
91 C3 2644652 12.427 12.427 0 0
92 D3 3068990 14.617 14.617 0 0
93 E3 3901061 18.912 18.912 0 0
94 F3 4218386 20.55 20.55 0 0
95 G3 3408672 16.37 16.37 0 0
96 H3 2296264 10.629 10.629 0 0
97 A4 2598512 12.189 12.189 0 0
98 B4 3331763 15.973 15.973 0 0
99 C4 2768521 13.066 13.066 0 0
100 D4 4045947 19.659 19.659 0 0
101 E4 2944970 13.977 13.977 0 0
102 F4 3396508 16.307 16.307 0 0
103 G4 2849577 13.484 13.484 0 0
104 H4 2393357 11.13 11.13 0 0
105 A5 2679203 12.605 12.605 0 0
106 B5 3308616 15.854 15.854 0 0
107 C5 3625753 17.491 17.491 0 0
108 D5 3900082 18.907 18.907 0 0
109 E5 3673088 17.735 17.735 0 0
110 F5 3549597 17.098 17.098 0 0
111 G5 2636601 12.385 12.385 0 0
112 H5 2395693 11.142 11.142 0 0
113 A6 2535859 11.865 11.865 0 0
114 B6 3390949 16.279 16.279 0 0
115 C6 2616849 12.283 12.283 0 0
116 D6 3796528 18.372 18.372 0 0
117 E6 3493054 16.806 16.806 0 0
118 F6 3373331 16.188 16.188 0 0
119 G6 3424287 16.451 16.451 0 0
120 H6 2285701 10.574 10.574 0 0
121 A7 2094116 9.585 9.585 0 0
122 B7 3011156 14.318 14.318 0 0
123 C7 2952926 14.018 14.018 0 0
124 D7 3219357 15.393 15.393 0 0
125 E7 3344764 16.04 16.04 0 0
126 F7 2981642 14.166 14.166 0 0
127 G7 2729767 12.866 12.866 0 0
128 H7 3136794 14.967 14.967 0 0
129 A8 2215483 10.212 10.212 0 0
130 B8 3281896 15.716 15.716 0 0
131 C8 2899359 13.741 13.741 0 0
132 D8 3470021 16.687 16.687 0 0
133 E8 2825034 13.358 13.358 0 0
134 F8 3075053 14.648 14.648 0 0
135 G8 2414873 11.241 11.241 0 0
136 H8 2502129 11.691 11.691 0 0
137 A9 2288413 10.588 10.588 0 0
138 B9 2524024 11.804 11.804 0 0
139 C9 2362717 10.972 10.972 0 0
140 D9 3664273 17.689 17.689 0 0
141 E9 3167638 15.126 15.126 0 0
142 F9 2857172 13.524 13.524 0 0
143 G9 2381829 11.07 11.07 0 0
144 H9 2070782 9.465 9.465 0 0
145 A10 2600059 12.197 12.197 0 0
146 B10 3530864 17.001 17.001 0 0
147 C10 3051753 14.528 14.528 0 0
148 D10 3077288 14.66 14.66 0 0
149 E10 2864900 13.564 13.564 0 0
150 F10 3565915 17.182 17.182 0 0
151 G10 2107001 9.652 9.652 0 0
152 H10 2216184 10.215 10.215 0 0
153 A11 2190030 10.08 10.08 0 0
154 B11 2742252 12.93 12.93 0 0
155 C11 2750029 12.971 12.971 0 0
156 D11 3163149 15.103 15.103 0 0
157 E11 3165490 15.115 15.115 0 0
158 F11 3189567 15.239 15.239 0 0
159 G11 2448229 11.413 11.413 0 0
160 H11 1165977 4.795 4.795 0 0
161 A12 1729531 7.703 7.703 0 0
162 B12 2561594 11.998 11.998 0 0
163 C12 2150538 9.876 9.876 0 0
164 D12 2039837 9.305 9.305 0 0
165 E12 1926449 8.72 8.72 0 0
166 F12 2994260 14.231 14.231 0 0
167 G12 2854772 13.511 13.511 0 0
168 H12 1984569 9.02 9.02 0 0
Group Summaries
InRange R - Outside standard range
~End
Original Filename: quantiflor 04292015; Date Last Saved: 4/29/2015 2:03:21 PM