## input
ÿþ##BLOCKS= 4
Plate: Plate1 1.3 TimeFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
23.5 29129890 30559198 29715064 1501 1515 61749 48545 58407 62510 54677 49448 1414 14398491 14057793 15106059 1459 1470 62419 51878 1688 65587 49902 55383 1378 6756183 6451507 6997080 1529 1496 57552 46733 1725 53560 1444 56619 1534 3177030 3124314 3252439 1533 1478 82031 48460 1677 60302 1563 55025 1463 1152040 1174136 1165593 1521 1445 59955 51243 1496 69709 1528 1411 1457 535751 496278 478097 1399 1502 57544 50211 1652 69863 1402 1536 1389 271994 273460 259836 1376 1555 53241 47640 1557 1337 1486 1356 1499 47616 49861 51206 1519 1403 55154 52786 1374 1420 1461 1404 1309
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
29129890 30559198 29715064 1501 1515 61749 48545 58407 62510 54677 49448 1414 14398491 14057793 15106059 1459 1470 62419 51878 1688 65587 49902 55383 1378 6756183 6451507 6997080 1529 1496 57552 46733 1725 53560 1444 56619 1534 3177030 3124314 3252439 1533 1478 82031 48460 1677 60302 1563 55025 1463 1152040 1174136 1165593 1521 1445 59955 51243 1496 69709 1528 1411 1457 535751 496278 478097 1399 1502 57544 50211 1652 69863 1402 1536 1389 271994 273460 259836 1376 1555 53241 47640 1557 1337 1486 1356 1499 47616 49861 51206 1519 1403 55154 52786 1374 1420 1461 1404 1309
~End
Plate: Plate2 1.3 TimeFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
24 45577 62251 54792 52820 52449 52969 52785 84135 81563 48942 44681 39316 54232 51889 52391 61967 51336 53719 48416 79651 82301 41780 47077 45474 51330 50015 57757 55320 52022 61082 46333 70932 75483 43482 43917 43894 52378 50757 52621 51399 54271 73311 54724 75770 75751 53039 51196 44378 55529 52196 49164 47582 50121 60046 54840 76791 79385 46038 46068 49244 49806 56483 55302 66163 54078 52503 52522 81611 87763 43954 46850 45317 53708 53348 56673 49537 52014 58077 51440 75972 73979 44931 45258 46976 50020 52324 51199 45428 45763 54442 61750 71785 72851 44080 45499 51655
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
45577 62251 54792 52820 52449 52969 52785 84135 81563 48942 44681 39316 54232 51889 52391 61967 51336 53719 48416 79651 82301 41780 47077 45474 51330 50015 57757 55320 52022 61082 46333 70932 75483 43482 43917 43894 52378 50757 52621 51399 54271 73311 54724 75770 75751 53039 51196 44378 55529 52196 49164 47582 50121 60046 54840 76791 79385 46038 46068 49244 49806 56483 55302 66163 54078 52503 52522 81611 87763 43954 46850 45317 53708 53348 56673 49537 52014 58077 51440 75972 73979 44931 45258 46976 50020 52324 51199 45428 45763 54442 61750 71785 72851 44080 45499 51655
~End
Group: Standards
Sample Conc BackCalcConc Wells Value MeanValue SD CV
01 100.000 98.307 A1 29129890.000 29801384.000 718553.197 2.4
103.060 A2 30559198.000
100.253 A3 29715064.000
02 50.000 49.315 B1 14398491.000 14520781.000 534725.663 3.7
48.182 B2 14057793.000
51.668 B3 15106059.000
03 25.000 23.899 C1 6756183.000 6734923.333 273407.123 4.1
22.886 C2 6451507.000
24.701 C3 6997080.000
04 12.500 11.996 D1 3177030.000 3184594.333 64396.570 2.0
11.821 D2 3124314.000
12.247 D3 3252439.000
05 6.250 5.262 E1 1152040.000 1163923.000 11142.261 1.0
5.336 E2 1174136.000
5.307 E3 1165593.000
06 3.125 3.213 F1 535751.000 503375.333 29474.990 5.9
3.081 F2 496278.000
3.021 F3 478097.000
07 1.563 2.335 G1 271994.000 268430.000 7478.631 2.8
2.340 G2 273460.000
2.295 G3 259836.000
08 0.000 1.589 H1 47616.000 49561.000 1813.705 3.7
1.597 H2 49861.000
1.601 H3 51206.000
Group Summaries
MinStd Smallest standard value: 49561.000 Min(MeanValue)
MaxStd Largest standard value: 29801384.000 Max(MeanValue)
~End
Group: Unknowns
Sample Wells Value R Result MeanResult SD CV
01 A4 1501.000 R 1.436 1.436 0.000 0.0
02 B4 1459.000 R 1.436 1.436 0.000 0.0
03 C4 1529.000 R 1.436 1.436 0.000 0.0
04 D4 1533.000 R 1.436 1.436 0.000 0.0
05 E4 1521.000 R 1.436 1.436 0.000 0.0
06 F4 1399.000 R 1.435 1.435 0.000 0.0
07 G4 1376.000 R 1.435 1.435 0.000 0.0
073 A1 45577.000 R 1.582 1.582 0.000 0.0
074 B1 54232.000 1.611 1.611 0.000 0.0
075 C1 51330.000 1.602 1.602 0.000 0.0
076 D1 52378.000 1.605 1.605 0.000 0.0
077 E1 55529.000 1.615 1.615 0.000 0.0
078 F1 49806.000 1.596 1.596 0.000 0.0
079 G1 53708.000 1.609 1.609 0.000 0.0
08 H4 1519.000 R 1.436 1.436 0.000 0.0
080 H1 50020.000 1.597 1.597 0.000 0.0
081 A2 62251.000 1.638 1.638 0.000 0.0
082 B2 51889.000 1.603 1.603 0.000 0.0
083 C2 50015.000 1.597 1.597 0.000 0.0
084 D2 50757.000 1.600 1.600 0.000 0.0
085 E2 52196.000 1.604 1.604 0.000 0.0
086 F2 56483.000 1.619 1.619 0.000 0.0
087 G2 53348.000 1.608 1.608 0.000 0.0
088 H2 52324.000 1.605 1.605 0.000 0.0
089 A3 54792.000 1.613 1.613 0.000 0.0
09 A5 1515.000 R 1.436 1.436 0.000 0.0
090 B3 52391.000 1.605 1.605 0.000 0.0
091 C3 57757.000 1.623 1.623 0.000 0.0
092 D3 52621.000 1.606 1.606 0.000 0.0
093 E3 49164.000 R 1.594 1.594 0.000 0.0
094 F3 55302.000 1.615 1.615 0.000 0.0
095 G3 56673.000 1.619 1.619 0.000 0.0
096 H3 51199.000 1.601 1.601 0.000 0.0
097 A4 52820.000 1.606 1.606 0.000 0.0
098 B4 61967.000 1.637 1.637 0.000 0.0
099 C4 55320.000 1.615 1.615 0.000 0.0
10 B5 1470.000 R 1.436 1.436 0.000 0.0
100 D4 51399.000 1.602 1.602 0.000 0.0
101 E4 47582.000 R 1.589 1.589 0.000 0.0
102 F4 66163.000 1.651 1.651 0.000 0.0
103 G4 49537.000 R 1.596 1.596 0.000 0.0
104 H4 45428.000 R 1.582 1.582 0.000 0.0
105 A5 52449.000 1.605 1.605 0.000 0.0
106 B5 51336.000 1.602 1.602 0.000 0.0
107 C5 52022.000 1.604 1.604 0.000 0.0
108 D5 54271.000 1.611 1.611 0.000 0.0
109 E5 50121.000 1.597 1.597 0.000 0.0
11 C5 1496.000 R 1.436 1.436 0.000 0.0
110 F5 54078.000 1.611 1.611 0.000 0.0
111 G5 52014.000 1.604 1.604 0.000 0.0
112 H5 45763.000 R 1.583 1.583 0.000 0.0
113 A6 52969.000 1.607 1.607 0.000 0.0
114 B6 53719.000 1.609 1.609 0.000 0.0
115 C6 61082.000 1.634 1.634 0.000 0.0
116 D6 73311.000 1.675 1.675 0.000 0.0
117 E6 60046.000 1.630 1.630 0.000 0.0
118 F6 52503.000 1.605 1.605 0.000 0.0
119 G6 58077.000 1.624 1.624 0.000 0.0
12 D5 1478.000 R 1.436 1.436 0.000 0.0
120 H6 54442.000 1.612 1.612 0.000 0.0
121 A7 52785.000 1.606 1.606 0.000 0.0
122 B7 48416.000 R 1.592 1.592 0.000 0.0
123 C7 46333.000 R 1.585 1.585 0.000 0.0
124 D7 54724.000 1.613 1.613 0.000 0.0
125 E7 54840.000 1.613 1.613 0.000 0.0
126 F7 52522.000 1.605 1.605 0.000 0.0
127 G7 51440.000 1.602 1.602 0.000 0.0
128 H7 61750.000 1.636 1.636 0.000 0.0
129 A8 84135.000 1.711 1.711 0.000 0.0
13 E5 1445.000 R 1.436 1.436 0.000 0.0
130 B8 79651.000 1.696 1.696 0.000 0.0
131 C8 70932.000 1.667 1.667 0.000 0.0
132 D8 75770.000 1.683 1.683 0.000 0.0
133 E8 76791.000 1.686 1.686 0.000 0.0
134 F8 81611.000 1.702 1.702 0.000 0.0
135 G8 75972.000 1.683 1.683 0.000 0.0
136 H8 71785.000 1.670 1.670 0.000 0.0
137 A9 81563.000 1.702 1.702 0.000 0.0
138 B9 82301.000 1.705 1.705 0.000 0.0
139 C9 75483.000 1.682 1.682 0.000 0.0
14 F5 1502.000 R 1.436 1.436 0.000 0.0
140 D9 75751.000 1.683 1.683 0.000 0.0
141 E9 79385.000 1.695 1.695 0.000 0.0
142 F9 87763.000 1.723 1.723 0.000 0.0
143 G9 73979.000 1.677 1.677 0.000 0.0
144 H9 72851.000 1.673 1.673 0.000 0.0
145 A10 48942.000 R 1.594 1.594 0.000 0.0
146 B10 41780.000 R 1.570 1.570 0.000 0.0
147 C10 43482.000 R 1.575 1.575 0.000 0.0
148 D10 53039.000 1.607 1.607 0.000 0.0
149 E10 46038.000 R 1.584 1.584 0.000 0.0
15 G5 1555.000 R 1.436 1.436 0.000 0.0
150 F10 43954.000 R 1.577 1.577 0.000 0.0
151 G10 44931.000 R 1.580 1.580 0.000 0.0
152 H10 44080.000 R 1.577 1.577 0.000 0.0
153 A11 44681.000 R 1.579 1.579 0.000 0.0
154 B11 47077.000 R 1.587 1.587 0.000 0.0
155 C11 43917.000 R 1.577 1.577 0.000 0.0
156 D11 51196.000 1.601 1.601 0.000 0.0
157 E11 46068.000 R 1.584 1.584 0.000 0.0
158 F11 46850.000 R 1.587 1.587 0.000 0.0
159 G11 45258.000 R 1.581 1.581 0.000 0.0
16 H5 1403.000 R 1.435 1.435 0.000 0.0
160 H11 45499.000 R 1.582 1.582 0.000 0.0
161 A12 39316.000 R 1.562 1.562 0.000 0.0
162 B12 45474.000 R 1.582 1.582 0.000 0.0
163 C12 43894.000 R 1.577 1.577 0.000 0.0
164 D12 44378.000 R 1.578 1.578 0.000 0.0
165 E12 49244.000 R 1.595 1.595 0.000 0.0
166 F12 45317.000 R 1.582 1.582 0.000 0.0
167 G12 46976.000 R 1.587 1.587 0.000 0.0
168 H12 51655.000 1.603 1.603 0.000 0.0
17 A6 61749.000 1.636 1.636 0.000 0.0
18 B6 62419.000 1.638 1.638 0.000 0.0
19 C6 57552.000 1.622 1.622 0.000 0.0
20 D6 82031.000 1.704 1.704 0.000 0.0
21 E6 59955.000 1.630 1.630 0.000 0.0
22 F6 57544.000 1.622 1.622 0.000 0.0
23 G6 53241.000 1.608 1.608 0.000 0.0
24 H6 55154.000 1.614 1.614 0.000 0.0
25 A7 48545.000 R 1.592 1.592 0.000 0.0
26 B7 51878.000 1.603 1.603 0.000 0.0
27 C7 46733.000 R 1.586 1.586 0.000 0.0
28 D7 48460.000 R 1.592 1.592 0.000 0.0
29 E7 51243.000 1.601 1.601 0.000 0.0
30 F7 50211.000 1.598 1.598 0.000 0.0
31 G7 47640.000 R 1.589 1.589 0.000 0.0
32 H7 52786.000 1.606 1.606 0.000 0.0
33 A8 58407.000 1.625 1.625 0.000 0.0
34 B8 1688.000 R 1.436 1.436 0.000 0.0
35 C8 1725.000 R 1.437 1.437 0.000 0.0
36 D8 1677.000 R 1.436 1.436 0.000 0.0
37 E8 1496.000 R 1.436 1.436 0.000 0.0
38 F8 1652.000 R 1.436 1.436 0.000 0.0
39 G8 1557.000 R 1.436 1.436 0.000 0.0
40 H8 1374.000 R 1.435 1.435 0.000 0.0
41 A9 62510.000 1.639 1.639 0.000 0.0
42 B9 65587.000 1.649 1.649 0.000 0.0
43 C9 53560.000 1.609 1.609 0.000 0.0
44 D9 60302.000 1.631 1.631 0.000 0.0
45 E9 69709.000 1.663 1.663 0.000 0.0
46 F9 69863.000 1.663 1.663 0.000 0.0
47 G9 1337.000 R 1.435 1.435 0.000 0.0
48 H9 1420.000 R 1.436 1.436 0.000 0.0
49 A10 54677.000 1.613 1.613 0.000 0.0
50 B10 49902.000 1.597 1.597 0.000 0.0
51 C10 1444.000 R 1.436 1.436 0.000 0.0
52 D10 1563.000 R 1.436 1.436 0.000 0.0
53 E10 1528.000 R 1.436 1.436 0.000 0.0
54 F10 1402.000 R 1.435 1.435 0.000 0.0
55 G10 1486.000 R 1.436 1.436 0.000 0.0
56 H10 1461.000 R 1.436 1.436 0.000 0.0
57 A11 49448.000 R 1.595 1.595 0.000 0.0
58 B11 55383.000 1.615 1.615 0.000 0.0
59 C11 56619.000 1.619 1.619 0.000 0.0
60 D11 55025.000 1.614 1.614 0.000 0.0
61 E11 1411.000 R 1.435 1.435 0.000 0.0
62 F11 1536.000 R 1.436 1.436 0.000 0.0
63 G11 1356.000 R 1.435 1.435 0.000 0.0
64 H11 1404.000 R 1.435 1.435 0.000 0.0
65 A12 1414.000 R 1.436 1.436 0.000 0.0
66 B12 1378.000 R 1.435 1.435 0.000 0.0
67 C12 1534.000 R 1.436 1.436 0.000 0.0
68 D12 1463.000 R 1.436 1.436 0.000 0.0
69 E12 1457.000 R 1.436 1.436 0.000 0.0
70 F12 1389.000 R 1.435 1.435 0.000 0.0
71 G12 1499.000 R 1.436 1.436 0.000 0.0
72 H12 1309.000 R 1.435 1.435 0.000 0.0
Group Summaries
InRange R - Outside standard range
~End
Original Filename: quantifluor 06032016; Date Last Saved: 6/3/2016 5:35:49 PM