## input
ÿþ##BLOCKS= 7
Plate: Plate1 1.3 PlateFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
23 26609424 21812108 26949960 1378 1340 1411 1263 1306 1227 1213 1275 1296
13642843 13580346 13482617 1262 1352 1243 1372 1264 1267 1203 1258 1224
6655627 6642052 6464138 1318 1289 1337 1391 1327 1358 1338 1226 1260
2895022 2998141 2905931 1297 1211 1354 1316 1309 1316 1369 1226 1329
1394581 1393222 1384606 1312 1227 1409 1274 1323 1411 1250 1240 1209
465372 449061 448607 1397 1208 1279 1405 1334 1389 1360 1256 1140
185366 188210 184413 1327 1282 1272 1324 1305 1321 1188 1233 1278
22830 22914 24341 1328 1335 1347 1350 1241 1152 1325 1237 1263
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
26609424 21812108 26949960 1378 1340 1411 1263 1306 1227 1213 1275 1296
13642843 13580346 13482617 1262 1352 1243 1372 1264 1267 1203 1258 1224
6655627 6642052 6464138 1318 1289 1337 1391 1327 1358 1338 1226 1260
2895022 2998141 2905931 1297 1211 1354 1316 1309 1316 1369 1226 1329
1394581 1393222 1384606 1312 1227 1409 1274 1323 1411 1250 1240 1209
465372 449061 448607 1397 1208 1279 1405 1334 1389 1360 1256 1140
185366 188210 184413 1327 1282 1272 1324 1305 1321 1188 1233 1278
22830 22914 24341 1328 1335 1347 1350 1241 1152 1325 1237 1263
~End
Plate: Plate2 1.3 PlateFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
23 8814241 5467496 1960621 8395538 8694863 154676 8524487 9199894 8689359 9347637 14163702 7435401
10355802 4098211 6496330 9588963 7562393 8426321 8840602 8153411 14610604 9229447 10296103 7552428
8720120 2134348 26922 8950622 8802233 7228173 8649193 6972208 4673107 2024477 6917125 9924845
7628035 4994293 26984 1137334 7670583 4907177 9997313 9528594 10198339 2389280 8083967 6601105
9469972 6335943 25451 7340192 3496294 6058757 9051137 8591539 8747630 8512499 3621651 9454213
10220811 5475455 26900 4645260 5902408 3505062 7773801 7519411 9499088 7172636 7222497 7076487
8900901 6154343 28330 4239537 5765199 5540880 7322995 6858751 9951805 4809718 1234254 4957664
5931056 9494087 28910 6842924 6918048 3531476 8509004 7683862 12876982 5343382 2896179 3562081
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8814241 5467496 1960621 8395538 8694863 154676 8524487 9199894 8689359 9347637 14163702 7435401
10355802 4098211 6496330 9588963 7562393 8426321 8840602 8153411 14610604 9229447 10296103 7552428
8720120 2134348 26922 8950622 8802233 7228173 8649193 6972208 4673107 2024477 6917125 9924845
7628035 4994293 26984 1137334 7670583 4907177 9997313 9528594 10198339 2389280 8083967 6601105
9469972 6335943 25451 7340192 3496294 6058757 9051137 8591539 8747630 8512499 3621651 9454213
10220811 5475455 26900 4645260 5902408 3505062 7773801 7519411 9499088 7172636 7222497 7076487
8900901 6154343 28330 4239537 5765199 5540880 7322995 6858751 9951805 4809718 1234254 4957664
5931056 9494087 28910 6842924 6918048 3531476 8509004 7683862 12876982 5343382 2896179 3562081
~End
Plate: Plate3 1.3 PlateFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
23 2411219 1353728 3268198 6181746 315085 1331 3118018 5736632 4175558 1379837 1230 5831349
18963322 4929919 2912559 6386953 3461996 1225 755714 5201045 4094492 1088691 1204 3684719
32606 5794674 3985753 4387184 206701 1222 2805874 3193369 4309394 381362 1205 27570
32700 8040973 593098 5325933 845724 1168 2141800 3563552 3811961 1838634 1228 2269421
31964 1340318 4255724 4736765 2890399 1231 3339572 3042227 857968 616097 1217 3806314
32639 2177280 4689752 806955 879965 1283 2468997 32708 1307984 1431134 1127 2835420
31739 2030230 5264268 4803744 4827887 1197 1605982 30432 1468009 2878834 1158 3388516
26799 2170024 1175922 3451412 5665356 1256 2352906 31874 3211114 2654544 1180 4534126
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2411219 1353728 3268198 6181746 315085 1331 3118018 5736632 4175558 1379837 1230 5831349
18963322 4929919 2912559 6386953 3461996 1225 755714 5201045 4094492 1088691 1204 3684719
32606 5794674 3985753 4387184 206701 1222 2805874 3193369 4309394 381362 1205 27570
32700 8040973 593098 5325933 845724 1168 2141800 3563552 3811961 1838634 1228 2269421
31964 1340318 4255724 4736765 2890399 1231 3339572 3042227 857968 616097 1217 3806314
32639 2177280 4689752 806955 879965 1283 2468997 32708 1307984 1431134 1127 2835420
31739 2030230 5264268 4803744 4827887 1197 1605982 30432 1468009 2878834 1158 3388516
26799 2170024 1175922 3451412 5665356 1256 2352906 31874 3211114 2654544 1180 4534126
~End
Plate: Plate4 1.3 PlateFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
23.5 734864 1271 4002355 2644763 1163 7069702 7901053 753067 45232 6620791 1172 5671763
6677620 1330 2888590 1444011 1298 898700 8499278 3655885 3957932 7077365 1161 4972053
4304036 1291 3876958 4877882 1272 3474274 8020360 25674 6399149 5932184 1237 1029395
8391788 1392 3307672 4592963 1282 5157033 7686344 26045 1218374 3385633 1283 6560514
1861387 1307 2915453 2662680 1243 2903310 6878457 27133 3537510 3171793 1204 6257772
6669663 1225 3974047 3039430 1294 2180232 5378151 29819 28035 3821618 1203 4941550
58838 1216 2146127 4093913 1266 2293888 4349676 29319 64696 5972509 1263 3975063
1337920 1273 1782104 2768803 1239 4516916 5524915 26718 2741609 3181174 1237 6003462
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
734864 1271 4002355 2644763 1163 7069702 7901053 753067 45232 6620791 1172 5671763
6677620 1330 2888590 1444011 1298 898700 8499278 3655885 3957932 7077365 1161 4972053
4304036 1291 3876958 4877882 1272 3474274 8020360 25674 6399149 5932184 1237 1029395
8391788 1392 3307672 4592963 1282 5157033 7686344 26045 1218374 3385633 1283 6560514
1861387 1307 2915453 2662680 1243 2903310 6878457 27133 3537510 3171793 1204 6257772
6669663 1225 3974047 3039430 1294 2180232 5378151 29819 28035 3821618 1203 4941550
58838 1216 2146127 4093913 1266 2293888 4349676 29319 64696 5972509 1263 3975063
1337920 1273 1782104 2768803 1239 4516916 5524915 26718 2741609 3181174 1237 6003462
~End
Plate: Plate5 1.3 PlateFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
23.5 28211 28436 24017 9323574 4363855 11276829 13931371 14151923 13122829 10409356 10803774 33088
27758 28220 30260 9816518 7335852 8259607 9835717 9575937 11192805 6459138 9377174 1669985
28319 28686 32070 9847612 7955588 8141099 7687092 81509 11002581 7705816 31687 612072
27137 28177 32322 8536912 7331537 10508841 10171828 1127876 8050238 7303311 613763 185621
28715 28560 31815 6609172 34812 8268479 8819914 1083305 9758484 5597231 40656 30828
29190 29447 26084 7655565 36389 8013095 8567767 34442 8671395 7521725 1412185 31598
28486 28602 31506 6920318 34890 8630612 8548304 33387 7921288 5805294 34131 34165
26862 28577 27514 7654847 41088 9465695 8551875 581042 10608558 6925039 1399639 32005
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
28211 28436 24017 9323574 4363855 11276829 13931371 14151923 13122829 10409356 10803774 33088
27758 28220 30260 9816518 7335852 8259607 9835717 9575937 11192805 6459138 9377174 1669985
28319 28686 32070 9847612 7955588 8141099 7687092 81509 11002581 7705816 31687 612072
27137 28177 32322 8536912 7331537 10508841 10171828 1127876 8050238 7303311 613763 185621
28715 28560 31815 6609172 34812 8268479 8819914 1083305 9758484 5597231 40656 30828
29190 29447 26084 7655565 36389 8013095 8567767 34442 8671395 7521725 1412185 31598
28486 28602 31506 6920318 34890 8630612 8548304 33387 7921288 5805294 34131 34165
26862 28577 27514 7654847 41088 9465695 8551875 581042 10608558 6925039 1399639 32005
~End
Group: Standards
Sample Concentration ng BackCalcConc Wells Value MeanValue SD CV
01 100.000 104.106 A1 26609424.000 25123830.667 2873085.703 11.4
85.389 A2 21812108.000
105.434 A3 26949960.000
02 50.000 53.517 B1 13642843.000 13568602.000 80756.015 0.6
53.273 B2 13580346.000
52.892 B3 13482617.000
03 25.000 26.257 C1 6655627.000 6587272.333 106853.255 1.6
26.204 C2 6642052.000
25.510 C3 6464138.000
04 12.500 11.585 D1 2895022.000 2933031.333 56649.829 1.9
11.987 D2 2998141.000
11.628 D3 2905931.000
05 6.250 5.731 E1 1394581.000 1390803.000 5409.605 0.4
5.726 E2 1393222.000
5.692 E3 1384606.000
06 3.125 2.106 F1 465372.000 454346.667 9550.917 2.1
2.042 F2 449061.000
2.041 F3 448607.000
07 1.563 1.014 G1 185366.000 185996.333 1975.422 1.1
1.025 G2 188210.000
1.010 G3 184413.000
08 0.000 0.379 H1 22830.000 23361.667 849.167 3.6
0.380 H2 22914.000
0.385 H3 24341.000
Group Summaries
MinStd Smallest standard value: 23361.667 Min(MeanValue)
MaxStd Largest standard value: 25123830.667 Max(MeanValue)
~End
Group: Unknowns
Sample Wells Value R Result MeanResult SD CV
01 A1 8814241.000 34.679 34.679 0.000 0.0
02 B1 10355802.000 40.693 40.693 0.000 0.0
03 C1 8720120.000 34.311 34.311 0.000 0.0
04 D1 7628035.000 30.051 30.051 0.000 0.0
05 E1 9469972.000 37.237 37.237 0.000 0.0
06 F1 10220811.000 40.166 40.166 0.000 0.0
07 G1 8900901.000 35.017 35.017 0.000 0.0
08 H1 5931056.000 23.430 23.430 0.000 0.0
09 A2 5467496.000 21.621 21.621 0.000 0.0
097 A1 2411219.000 9.698 9.698 0.000 0.0
098 B1 18963322.000 74.275 74.275 0.000 0.0
099 C1 32606.000 0.418 0.418 0.000 0.0
10 B2 4098211.000 16.279 16.279 0.000 0.0
100 D1 32700.000 0.418 0.418 0.000 0.0
101 E1 31964.000 0.415 0.415 0.000 0.0
102 F1 32639.000 0.418 0.418 0.000 0.0
103 G1 31739.000 0.414 0.414 0.000 0.0
104 H1 26799.000 0.395 0.395 0.000 0.0
105 A2 1353728.000 5.572 5.572 0.000 0.0
106 B2 4929919.000 19.524 19.524 0.000 0.0
107 C2 5794674.000 22.898 22.898 0.000 0.0
108 D2 8040973.000 31.662 31.662 0.000 0.0
109 E2 1340318.000 5.519 5.519 0.000 0.0
11 C2 2134348.000 8.617 8.617 0.000 0.0
110 F2 2177280.000 8.785 8.785 0.000 0.0
111 G2 2030230.000 8.211 8.211 0.000 0.0
112 H2 2170024.000 8.757 8.757 0.000 0.0
113 A3 3268198.000 13.041 13.041 0.000 0.0
114 B3 2912559.000 11.654 11.654 0.000 0.0
115 C3 3985753.000 15.841 15.841 0.000 0.0
116 D3 593098.000 2.604 2.604 0.000 0.0
117 E3 4255724.000 16.894 16.894 0.000 0.0
118 F3 4689752.000 18.587 18.587 0.000 0.0
119 G3 5264268.000 20.829 20.829 0.000 0.0
12 D2 4994293.000 19.775 19.775 0.000 0.0
120 H3 1175922.000 4.878 4.878 0.000 0.0
121 A4 6181746.000 24.408 24.408 0.000 0.0
122 B4 6386953.000 25.209 25.209 0.000 0.0
123 C4 4387184.000 17.407 17.407 0.000 0.0
124 D4 5325933.000 21.069 21.069 0.000 0.0
125 E4 4736765.000 18.771 18.771 0.000 0.0
126 F4 806955.000 3.439 3.439 0.000 0.0
127 G4 4803744.000 19.032 19.032 0.000 0.0
128 H4 3451412.000 13.756 13.756 0.000 0.0
129 A5 315085.000 1.520 1.520 0.000 0.0
13 E2 6335943.000 25.010 25.010 0.000 0.0
130 B5 3461996.000 13.797 13.797 0.000 0.0
131 C5 206701.000 1.097 1.097 0.000 0.0
132 D5 845724.000 3.590 3.590 0.000 0.0
133 E5 2890399.000 11.567 11.567 0.000 0.0
134 F5 879965.000 3.723 3.723 0.000 0.0
135 G5 4827887.000 19.126 19.126 0.000 0.0
136 H5 5665356.000 22.393 22.393 0.000 0.0
137 A6 1331.000 R 0.296 0.296 0.000 0.0
138 B6 1225.000 R 0.295 0.295 0.000 0.0
139 C6 1222.000 R 0.295 0.295 0.000 0.0
14 F2 5475455.000 21.653 21.653 0.000 0.0
140 D6 1168.000 R 0.295 0.295 0.000 0.0
141 E6 1231.000 R 0.295 0.295 0.000 0.0
142 F6 1283.000 R 0.295 0.295 0.000 0.0
143 G6 1197.000 R 0.295 0.295 0.000 0.0
144 H6 1256.000 R 0.295 0.295 0.000 0.0
145 A7 3118018.000 12.455 12.455 0.000 0.0
146 B7 755714.000 3.239 3.239 0.000 0.0
147 C7 2805874.000 11.237 11.237 0.000 0.0
148 D7 2141800.000 8.646 8.646 0.000 0.0
149 E7 3339572.000 13.319 13.319 0.000 0.0
15 G2 6154343.000 24.301 24.301 0.000 0.0
150 F7 2468997.000 9.923 9.923 0.000 0.0
151 G7 1605982.000 6.556 6.556 0.000 0.0
152 H7 2352906.000 9.470 9.470 0.000 0.0
153 A8 5736632.000 22.671 22.671 0.000 0.0
154 B8 5201045.000 20.582 20.582 0.000 0.0
155 C8 3193369.000 12.749 12.749 0.000 0.0
156 D8 3563552.000 14.193 14.193 0.000 0.0
157 E8 3042227.000 12.159 12.159 0.000 0.0
158 F8 32708.000 0.418 0.418 0.000 0.0
159 G8 30432.000 0.409 0.409 0.000 0.0
16 H2 9494087.000 37.331 37.331 0.000 0.0
160 H8 31874.000 0.415 0.415 0.000 0.0
161 A9 4175558.000 16.581 16.581 0.000 0.0
162 B9 4094492.000 16.265 16.265 0.000 0.0
163 C9 4309394.000 17.103 17.103 0.000 0.0
164 D9 3811961.000 15.162 15.162 0.000 0.0
165 E9 857968.000 3.638 3.638 0.000 0.0
166 F9 1307984.000 5.393 5.393 0.000 0.0
167 G9 1468009.000 6.018 6.018 0.000 0.0
168 H9 3211114.000 12.818 12.818 0.000 0.0
169 A10 1379837.000 5.674 5.674 0.000 0.0
17 A3 1960621.000 7.940 7.940 0.000 0.0
170 B10 1088691.000 4.538 4.538 0.000 0.0
171 C10 381362.000 1.778 1.778 0.000 0.0
172 D10 1838634.000 7.464 7.464 0.000 0.0
173 E10 616097.000 2.694 2.694 0.000 0.0
174 F10 1431134.000 5.874 5.874 0.000 0.0
175 G10 2878834.000 11.522 11.522 0.000 0.0
176 H10 2654544.000 10.647 10.647 0.000 0.0
177 A11 1230.000 R 0.295 0.295 0.000 0.0
178 B11 1204.000 R 0.295 0.295 0.000 0.0
179 C11 1205.000 R 0.295 0.295 0.000 0.0
18 B3 6496330.000 25.635 25.635 0.000 0.0
180 D11 1228.000 R 0.295 0.295 0.000 0.0
181 E11 1217.000 R 0.295 0.295 0.000 0.0
182 F11 1127.000 R 0.295 0.295 0.000 0.0
183 G11 1158.000 R 0.295 0.295 0.000 0.0
184 H11 1180.000 R 0.295 0.295 0.000 0.0
185 A12 5831349.000 23.041 23.041 0.000 0.0
186 B12 3684719.000 14.666 14.666 0.000 0.0
187 C12 27570.000 0.398 0.398 0.000 0.0
188 D12 2269421.000 9.144 9.144 0.000 0.0
189 E12 3806314.000 15.140 15.140 0.000 0.0
19 C3 26922.000 0.395 0.395 0.000 0.0
190 F12 2835420.000 11.353 11.353 0.000 0.0
191 G12 3388516.000 13.510 13.510 0.000 0.0
192 H12 4534126.000 17.980 17.980 0.000 0.0
193 A1 734864.000 3.157 3.157 0.000 0.0
194 B1 6677620.000 26.343 26.343 0.000 0.0
195 C1 4304036.000 17.082 17.082 0.000 0.0
196 D1 8391788.000 33.030 33.030 0.000 0.0
197 E1 1861387.000 7.552 7.552 0.000 0.0
198 F1 6669663.000 26.312 26.312 0.000 0.0
199 G1 58838.000 0.520 0.520 0.000 0.0
20 D3 26984.000 0.396 0.396 0.000 0.0
200 H1 1337920.000 5.510 5.510 0.000 0.0
201 A2 1271.000 R 0.295 0.295 0.000 0.0
202 B2 1330.000 R 0.296 0.296 0.000 0.0
203 C2 1291.000 R 0.295 0.295 0.000 0.0
204 D2 1392.000 R 0.296 0.296 0.000 0.0
205 E2 1307.000 R 0.295 0.295 0.000 0.0
206 F2 1225.000 R 0.295 0.295 0.000 0.0
207 G2 1216.000 R 0.295 0.295 0.000 0.0
208 H2 1273.000 R 0.295 0.295 0.000 0.0
209 A3 4002355.000 15.905 15.905 0.000 0.0
21 E3 25451.000 0.390 0.390 0.000 0.0
210 B3 2888590.000 11.560 11.560 0.000 0.0
211 C3 3876958.000 15.416 15.416 0.000 0.0
212 D3 3307672.000 13.195 13.195 0.000 0.0
213 E3 2915453.000 11.665 11.665 0.000 0.0
214 F3 3974047.000 15.795 15.795 0.000 0.0
215 G3 2146127.000 8.663 8.663 0.000 0.0
216 H3 1782104.000 7.243 7.243 0.000 0.0
217 A4 2644763.000 10.609 10.609 0.000 0.0
218 B4 1444011.000 5.924 5.924 0.000 0.0
219 C4 4877882.000 19.321 19.321 0.000 0.0
22 F3 26900.000 0.395 0.395 0.000 0.0
220 D4 4592963.000 18.210 18.210 0.000 0.0
221 E4 2662680.000 10.679 10.679 0.000 0.0
222 F4 3039430.000 12.148 12.148 0.000 0.0
223 G4 4093913.000 16.262 16.262 0.000 0.0
224 H4 2768803.000 11.093 11.093 0.000 0.0
225 A5 1163.000 R 0.295 0.295 0.000 0.0
226 B5 1298.000 R 0.295 0.295 0.000 0.0
227 C5 1272.000 R 0.295 0.295 0.000 0.0
228 D5 1282.000 R 0.295 0.295 0.000 0.0
229 E5 1243.000 R 0.295 0.295 0.000 0.0
23 G3 28330.000 0.401 0.401 0.000 0.0
230 F5 1294.000 R 0.295 0.295 0.000 0.0
231 G5 1266.000 R 0.295 0.295 0.000 0.0
232 H5 1239.000 R 0.295 0.295 0.000 0.0
233 A6 7069702.000 27.872 27.872 0.000 0.0
234 B6 898700.000 3.797 3.797 0.000 0.0
235 C6 3474274.000 13.845 13.845 0.000 0.0
236 D6 5157033.000 20.410 20.410 0.000 0.0
237 E6 2903310.000 11.617 11.617 0.000 0.0
238 F6 2180232.000 8.796 8.796 0.000 0.0
239 G6 2293888.000 9.240 9.240 0.000 0.0
24 H3 28910.000 0.403 0.403 0.000 0.0
240 H6 4516916.000 17.913 17.913 0.000 0.0
241 A7 7901053.000 31.116 31.116 0.000 0.0
242 B7 8499278.000 33.450 33.450 0.000 0.0
243 C7 8020360.000 31.581 31.581 0.000 0.0
244 D7 7686344.000 30.278 30.278 0.000 0.0
245 E7 6878457.000 27.126 27.126 0.000 0.0
246 F7 5378151.000 21.273 21.273 0.000 0.0
247 G7 4349676.000 17.260 17.260 0.000 0.0
248 H7 5524915.000 21.845 21.845 0.000 0.0
249 A8 753067.000 3.228 3.228 0.000 0.0
25 A4 8395538.000 33.045 33.045 0.000 0.0
250 B8 3655885.000 14.554 14.554 0.000 0.0
251 C8 25674.000 0.390 0.390 0.000 0.0
252 D8 26045.000 0.392 0.392 0.000 0.0
253 E8 27133.000 0.396 0.396 0.000 0.0
254 F8 29819.000 0.407 0.407 0.000 0.0
255 G8 29319.000 0.405 0.405 0.000 0.0
256 H8 26718.000 0.395 0.395 0.000 0.0
257 A9 45232.000 0.467 0.467 0.000 0.0
258 B9 3957932.000 15.732 15.732 0.000 0.0
259 C9 6399149.000 25.256 25.256 0.000 0.0
26 B4 9588963.000 37.701 37.701 0.000 0.0
260 D9 1218374.000 5.044 5.044 0.000 0.0
261 E9 3537510.000 14.092 14.092 0.000 0.0
262 F9 28035.000 0.400 0.400 0.000 0.0
263 G9 64696.000 0.543 0.543 0.000 0.0
264 H9 2741609.000 10.987 10.987 0.000 0.0
265 A10 6620791.000 26.121 26.121 0.000 0.0
266 B10 7077365.000 27.902 27.902 0.000 0.0
267 C10 5932184.000 23.434 23.434 0.000 0.0
268 D10 3385633.000 13.499 13.499 0.000 0.0
269 E10 3171793.000 12.665 12.665 0.000 0.0
27 C4 8950622.000 35.211 35.211 0.000 0.0
270 F10 3821618.000 15.200 15.200 0.000 0.0
271 G10 5972509.000 23.592 23.592 0.000 0.0
272 H10 3181174.000 12.701 12.701 0.000 0.0
273 A11 1172.000 R 0.295 0.295 0.000 0.0
274 B11 1161.000 R 0.295 0.295 0.000 0.0
275 C11 1237.000 R 0.295 0.295 0.000 0.0
276 D11 1283.000 R 0.295 0.295 0.000 0.0
277 E11 1204.000 R 0.295 0.295 0.000 0.0
278 F11 1203.000 R 0.295 0.295 0.000 0.0
279 G11 1263.000 R 0.295 0.295 0.000 0.0
28 D4 1137334.000 4.728 4.728 0.000 0.0
280 H11 1237.000 R 0.295 0.295 0.000 0.0
281 A12 5671763.000 22.418 22.418 0.000 0.0
282 B12 4972053.000 19.689 19.689 0.000 0.0
283 C12 1029395.000 4.306 4.306 0.000 0.0
284 D12 6560514.000 25.886 25.886 0.000 0.0
285 E12 6257772.000 24.705 24.705 0.000 0.0
286 F12 4941550.000 19.570 19.570 0.000 0.0
287 G12 3975063.000 15.799 15.799 0.000 0.0
288 H12 6003462.000 23.713 23.713 0.000 0.0
289 A1 28211.000 0.400 0.400 0.000 0.0
29 E4 7340192.000 28.928 28.928 0.000 0.0
290 B1 27758.000 0.399 0.399 0.000 0.0
291 C1 28319.000 0.401 0.401 0.000 0.0
292 D1 27137.000 0.396 0.396 0.000 0.0
293 E1 28715.000 0.402 0.402 0.000 0.0
294 F1 29190.000 0.404 0.404 0.000 0.0
295 G1 28486.000 0.401 0.401 0.000 0.0
296 H1 26862.000 0.395 0.395 0.000 0.0
297 A2 28436.000 0.401 0.401 0.000 0.0
298 B2 28220.000 0.400 0.400 0.000 0.0
299 C2 28686.000 0.402 0.402 0.000 0.0
30 F4 4645260.000 18.414 18.414 0.000 0.0
300 D2 28177.000 0.400 0.400 0.000 0.0
301 E2 28560.000 0.402 0.402 0.000 0.0
302 F2 29447.000 0.405 0.405 0.000 0.0
303 G2 28602.000 0.402 0.402 0.000 0.0
304 H2 28577.000 0.402 0.402 0.000 0.0
305 A3 24017.000 0.384 0.384 0.000 0.0
306 B3 30260.000 0.408 0.408 0.000 0.0
307 C3 32070.000 0.415 0.415 0.000 0.0
308 D3 32322.000 0.416 0.416 0.000 0.0
309 E3 31815.000 0.414 0.414 0.000 0.0
31 G4 4239537.000 16.831 16.831 0.000 0.0
310 F3 26084.000 0.392 0.392 0.000 0.0
311 G3 31506.000 0.413 0.413 0.000 0.0
312 H3 27514.000 0.398 0.398 0.000 0.0
313 A4 9323574.000 36.666 36.666 0.000 0.0
314 B4 9816518.000 38.589 38.589 0.000 0.0
315 C4 9847612.000 38.710 38.710 0.000 0.0
316 D4 8536912.000 33.597 33.597 0.000 0.0
317 E4 6609172.000 26.076 26.076 0.000 0.0
318 F4 7655565.000 30.158 30.158 0.000 0.0
319 G4 6920318.000 27.290 27.290 0.000 0.0
32 H4 6842924.000 26.988 26.988 0.000 0.0
320 H4 7654847.000 30.155 30.155 0.000 0.0
321 A5 4363855.000 17.316 17.316 0.000 0.0
322 B5 7335852.000 28.911 28.911 0.000 0.0
323 C5 7955588.000 31.329 31.329 0.000 0.0
324 D5 7331537.000 28.894 28.894 0.000 0.0
325 E5 34812.000 0.426 0.426 0.000 0.0
326 F5 36389.000 0.432 0.432 0.000 0.0
327 G5 34890.000 0.426 0.426 0.000 0.0
328 H5 41088.000 0.451 0.451 0.000 0.0
329 A6 11276829.000 44.286 44.286 0.000 0.0
33 A5 8694863.000 34.213 34.213 0.000 0.0
330 B6 8259607.000 32.515 32.515 0.000 0.0
331 C6 8141099.000 32.052 32.052 0.000 0.0
332 D6 10508841.000 41.290 41.290 0.000 0.0
333 E6 8268479.000 32.549 32.549 0.000 0.0
334 F6 8013095.000 31.553 31.553 0.000 0.0
335 G6 8630612.000 33.962 33.962 0.000 0.0
336 H6 9465695.000 37.220 37.220 0.000 0.0
337 A7 13931371.000 54.643 54.643 0.000 0.0
338 B7 9835717.000 38.664 38.664 0.000 0.0
339 C7 7687092.000 30.281 30.281 0.000 0.0
34 B5 7562393.000 29.795 29.795 0.000 0.0
340 D7 10171828.000 39.975 39.975 0.000 0.0
341 E7 8819914.000 34.701 34.701 0.000 0.0
342 F7 8567767.000 33.717 33.717 0.000 0.0
343 G7 8548304.000 33.641 33.641 0.000 0.0
344 H7 8551875.000 33.655 33.655 0.000 0.0
345 A8 14151923.000 55.503 55.503 0.000 0.0
346 B8 9575937.000 37.650 37.650 0.000 0.0
347 C8 81509.000 0.608 0.608 0.000 0.0
348 D8 1127876.000 4.691 4.691 0.000 0.0
349 E8 1083305.000 4.517 4.517 0.000 0.0
35 C5 8802233.000 34.632 34.632 0.000 0.0
350 F8 34442.000 0.425 0.425 0.000 0.0
351 G8 33387.000 0.421 0.421 0.000 0.0
352 H8 581042.000 2.557 2.557 0.000 0.0
353 A9 13122829.000 51.488 51.488 0.000 0.0
354 B9 11192805.000 43.958 43.958 0.000 0.0
355 C9 11002581.000 43.216 43.216 0.000 0.0
356 D9 8050238.000 31.698 31.698 0.000 0.0
357 E9 9758484.000 38.363 38.363 0.000 0.0
358 F9 8671395.000 34.121 34.121 0.000 0.0
359 G9 7921288.000 31.195 31.195 0.000 0.0
36 D5 7670583.000 30.217 30.217 0.000 0.0
360 H9 10608558.000 41.679 41.679 0.000 0.0
361 A10 10409356.000 40.902 40.902 0.000 0.0
362 B10 6459138.000 25.490 25.490 0.000 0.0
363 C10 7705816.000 30.354 30.354 0.000 0.0
364 D10 7303311.000 28.784 28.784 0.000 0.0
365 E10 5597231.000 22.128 22.128 0.000 0.0
366 F10 7521725.000 29.636 29.636 0.000 0.0
367 G10 5805294.000 22.939 22.939 0.000 0.0
368 H10 6925039.000 27.308 27.308 0.000 0.0
369 A11 10803774.000 42.441 42.441 0.000 0.0
37 E5 3496294.000 13.931 13.931 0.000 0.0
370 B11 9377174.000 36.875 36.875 0.000 0.0
371 C11 31687.000 0.414 0.414 0.000 0.0
372 D11 613763.000 2.685 2.685 0.000 0.0
373 E11 40656.000 0.449 0.449 0.000 0.0
374 F11 1412185.000 5.800 5.800 0.000 0.0
375 G11 34131.000 0.423 0.423 0.000 0.0
376 H11 1399639.000 5.751 5.751 0.000 0.0
377 A12 33088.000 0.419 0.419 0.000 0.0
378 B12 1669985.000 6.806 6.806 0.000 0.0
379 C12 612072.000 2.678 2.678 0.000 0.0
38 F5 5902408.000 23.318 23.318 0.000 0.0
380 D12 185621.000 1.015 1.015 0.000 0.0
381 E12 30828.000 0.411 0.411 0.000 0.0
382 F12 31598.000 0.414 0.414 0.000 0.0
383 G12 34165.000 0.424 0.424 0.000 0.0
384 H12 32005.000 0.415 0.415 0.000 0.0
385 A1 R
386 B1 R
387 C1 R
388 D1 R
389 E1 R
39 G5 5765199.000 22.783 22.783 0.000 0.0
390 F1 R
391 G1 R
392 H1 R
393 A2 R
394 B2 R
395 C2 R
396 D2 R
397 E2 R
398 F2 R
399 G2 R
40 H5 6918048.000 27.281 27.281 0.000 0.0
400 H2 R
401 A3 R
402 B3 R
403 C3 R
404 D3 R
405 E3 R
406 F3 R
407 G3 R
408 H3 R
409 A4 R
41 A6 154676.000 0.894 0.894 0.000 0.0
410 B4 R
411 C4 R
412 D4 R
413 E4 R
414 F4 R
415 G4 R
416 H4 R
417 A5 R
418 B5 R
419 C5 R
42 B6 8426321.000 33.165 33.165 0.000 0.0
420 D5 R
421 E5 R
422 F5 R
423 G5 R
424 H5 R
425 A6 R
426 B6 R
427 C6 R
428 D6 R
429 E6 R
43 C6 7228173.000 28.491 28.491 0.000 0.0
430 F6 R
431 G6 R
432 H6 R
433 A7 R
434 B7 R
435 C7 R
436 D7 R
437 E7 R
438 F7 R
439 G7 R
44 D6 4907177.000 19.435 19.435 0.000 0.0
440 H7 R
441 A8 R
442 B8 R
443 C8 R
444 D8 R
445 E8 R
446 F8 R
447 G8 R
448 H8 R
449 A9 R
45 E6 6058757.000 23.928 23.928 0.000 0.0
450 B9 R
451 C9 R
452 D9 R
453 E9 R
454 F9 R
455 G9 R
456 H9 R
457 A10 R
458 B10 R
459 C10 R
46 F6 3505062.000 13.965 13.965 0.000 0.0
460 D10 R
461 E10 R
462 F10 R
463 G10 R
464 H10 R
465 A11 R
466 B11 R
467 C11 R
468 D11 R
469 E11 R
47 G6 5540880.000 21.908 21.908 0.000 0.0
470 F11 R
471 G11 R
472 H11 R
473 A12 R
474 B12 R
475 C12 R
476 D12 R
477 E12 R
478 F12 R
479 G12 R
48 H6 3531476.000 14.068 14.068 0.000 0.0
480 H12 R
49 A7 8524487.000 33.548 33.548 0.000 0.0
50 B7 8840602.000 34.781 34.781 0.000 0.0
51 C7 8649193.000 34.035 34.035 0.000 0.0
52 D7 9997313.000 39.294 39.294 0.000 0.0
53 E7 9051137.000 35.603 35.603 0.000 0.0
54 F7 7773801.000 30.619 30.619 0.000 0.0
55 G7 7322995.000 28.861 28.861 0.000 0.0
56 H7 8509004.000 33.488 33.488 0.000 0.0
57 A8 9199894.000 36.183 36.183 0.000 0.0
58 B8 8153411.000 32.100 32.100 0.000 0.0
59 C8 6972208.000 27.492 27.492 0.000 0.0
60 D8 9528594.000 37.466 37.466 0.000 0.0
61 E8 8591539.000 33.810 33.810 0.000 0.0
62 F8 7519411.000 29.627 29.627 0.000 0.0
63 G8 6858751.000 27.049 27.049 0.000 0.0
64 H8 7683862.000 30.268 30.268 0.000 0.0
65 A9 8689359.000 34.191 34.191 0.000 0.0
66 B9 14610604.000 57.293 57.293 0.000 0.0
67 C9 4673107.000 18.522 18.522 0.000 0.0
68 D9 10198339.000 40.079 40.079 0.000 0.0
69 E9 8747630.000 34.419 34.419 0.000 0.0
70 F9 9499088.000 37.351 37.351 0.000 0.0
71 G9 9951805.000 39.117 39.117 0.000 0.0
72 H9 12876982.000 50.529 50.529 0.000 0.0
73 A10 9347637.000 36.760 36.760 0.000 0.0
74 B10 9229447.000 36.299 36.299 0.000 0.0
75 C10 2024477.000 8.189 8.189 0.000 0.0
76 D10 2389280.000 9.612 9.612 0.000 0.0
77 E10 8512499.000 33.501 33.501 0.000 0.0
78 F10 7172636.000 28.274 28.274 0.000 0.0
79 G10 4809718.000 19.055 19.055 0.000 0.0
80 H10 5343382.000 21.137 21.137 0.000 0.0
81 A11 14163702.000 55.549 55.549 0.000 0.0
82 B11 10296103.000 40.460 40.460 0.000 0.0
83 C11 6917125.000 27.277 27.277 0.000 0.0
84 D11 8083967.000 31.829 31.829 0.000 0.0
85 E11 3621651.000 14.420 14.420 0.000 0.0
86 F11 7222497.000 28.469 28.469 0.000 0.0
87 G11 1234254.000 5.106 5.106 0.000 0.0
88 H11 2896179.000 11.590 11.590 0.000 0.0
89 A12 7435401.000 29.299 29.299 0.000 0.0
90 B12 7552428.000 29.756 29.756 0.000 0.0
91 C12 9924845.000 39.012 39.012 0.000 0.0
92 D12 6601105.000 26.044 26.044 0.000 0.0
93 E12 9454213.000 37.175 37.175 0.000 0.0
94 F12 7076487.000 27.899 27.899 0.000 0.0
95 G12 4957664.000 19.632 19.632 0.000 0.0
96 H12 3562081.000 14.188 14.188 0.000 0.0
Group Summaries
InRange R - Outside standard range
~End
Original Filename: quantifluor08212017b; Date Last Saved: 8/21/2017 2:59:21 PM