## input
ÿþ##BLOCKS= 3
Plate: Plate1 1.3 PlateFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
26 14113271 7712465 1851904 4578982 3306576 3625175 2437485 2169155 2869346 2489241 2552919 3139533
11853324 4843383 4240675 7634759 3613984 2270527 2587206 1941526 2400281 1100 1225 1257
2284886 1074 1182 1101 1211 1182 1203 1167 1149 1281 1151 1112
970364 1130 1169 1125 1204 1048 1116 1143 1185 1082 1117 1474
491822 1157 1201 1150 1184 1137 1108 1174 1162 1130 1020 1083
314511 1082 1153 1258 1148 1158 1078 1097 1729 1178 1229 1032
150428 1067 1247 1150 1120 1122 1188 1142 1081 1117 1042 1088
36015 1211 1241 1163 1190 1083 1107 1146 1183 1144 1052 1071
~End
Group: Standards
Sample Conc BackCalcConc Wells Value MeanValue SD CV
01 100.000 90.263 A1 14113271.000 14113271.000 0.000 0.0
02 50.000 75.951 B1 11853324.000 11853324.000 0.000 0.0
03 25.000 15.357 C1 2284886.000 2284886.000 0.000 0.0
04 12.500 7.032 D1 970364.000 970364.000 0.000 0.0
05 6.250 4.002 E1 491822.000 491822.000 0.000 0.0
06 3.125 2.879 F1 314511.000 314511.000 0.000 0.0
07 1.563 1.840 G1 150428.000 150428.000 0.000 0.0
08 0.000 1.115 H1 36015.000 36015.000 0.000 0.0
Group Summaries
MinStd Smallest standard value: 36015.000 Min(MeanValue)
MaxStd Largest standard value: 14113271.000 Max(MeanValue)
~End
Group: Unknowns
Sample Wells Value R Result MeanResult SD CV
01 A2 7712465.000 49.728 49.728 0.000 0.0
02 A3 1851904.000 12.615 12.615 0.000 0.0
03 A4 4578982.000 29.885 29.885 0.000 0.0
04 A5 3306576.000 21.827 21.827 0.000 0.0
05 A6 3625175.000 23.844 23.844 0.000 0.0
06 A7 2437485.000 16.323 16.323 0.000 0.0
07 A8 2169155.000 14.624 14.624 0.000 0.0
08 A9 2869346.000 19.058 19.058 0.000 0.0
09 A10 2489241.000 16.651 16.651 0.000 0.0
10 A11 2552919.000 17.054 17.054 0.000 0.0
11 A12 3139533.000 20.769 20.769 0.000 0.0
12 B2 4843383.000 31.559 31.559 0.000 0.0
13 B3 4240675.000 27.742 27.742 0.000 0.0
14 B4 7634759.000 49.236 49.236 0.000 0.0
15 B5 3613984.000 23.773 23.773 0.000 0.0
16 B6 2270527.000 15.266 15.266 0.000 0.0
17 B7 2587206.000 17.271 17.271 0.000 0.0
18 B8 1941526.000 13.182 13.182 0.000 0.0
19 B9 2400281.000 16.087 16.087 0.000 0.0
Group Summaries
InRange R - Outside standard range
~End
Original Filename: training_test; Date Last Saved: 4/16/2015 5:10:32 PM