## input
ÿþ##BLOCKS= 4
Plate: Plate1 1.3 PlateFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 595 1 12 96 535 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
22 376819072 378447296 373978816 239162736 232801744 244725024 64654272 62371020 63404600 72388288 72404688 75649696
339010080 342312704 341144192 86075704 90329616 88529424 64990248 63937388 63401144 347897472 351615104 347969312
276391776 274821984 274933920 88465040 89736440 90174824 62891516 62264564 60628884 345396320 346985440 346614880
187678672 188267408 189147632 92979808 92881720 92475256 64064180 63134544 64547064 346620416 346188416 343867424
112458632 113812800 114673968 94392712 95369152 98392896 63928548 65149268 69671656 337731680 338491136 338995328
62526896 63791516 64426948 104000576 98437616 96854944 108078472 107959944 105338048 13696 13107 13012
33676568 34567260 33550556 101835048 94391760 93380888 110253968 107631688 105215792 12709 12628 13202
6682746 6544834 6891670 69767648 69878064 70580880 81606992 81210072 76825192 12577 12938 12581
~End
Group: Standards
Sample Conc BackCalcConc Wells Value MeanValue SD CV
01 100.000 Range? A1 376819072.000 376415061.333 2261470.062 0.6
Range? A2 378447296.000
94.057 A3 373978816.000
02 50.000 48.659 B1 339010080.000 340822325.333 1674673.083 0.5
51.143 B2 342312704.000
50.244 B3 341144192.000
03 25.000 25.214 C1 276391776.000 275382560.000 875796.847 0.3
24.882 C2 274821984.000
24.906 C3 274933920.000
04 12.500 12.431 D1 187678672.000 188364570.667 739284.322 0.4
12.490 D2 188267408.000
12.579 D3 189147632.000
05 6.250 6.166 E1 112458632.000 113648466.667 1116773.245 1.0
6.262 E2 113812800.000
6.322 E3 114673968.000
06 3.125 3.068 F1 62526896.000 63581786.667 967232.752 1.5
3.136 F2 63791516.000
3.171 F3 64426948.000
07 1.563 1.549 G1 33676568.000 33931461.333 554210.893 1.6
1.597 G2 34567260.000
1.542 G3 33550556.000
08 0.000 Range? H1 6682746.000 6706416.667 174625.394 2.6
Range? H2 6544834.000
0.011 H3 6891670.000
Group Summaries
MinStd Smallest standard value: 6706416.667 Min(MeanValue)
MaxStd Largest standard value: 376415061.333 Max(MeanValue)
~End
Group: Unknowns
Sample Wells Value R Result MeanResult SD CV
01 B4 86075704.000 4.425 4.564 0.133 2.9
B5 90329616.000 4.690
B6 88529424.000 4.577
02 C4 88465040.000 4.573 4.635 0.056 1.2
C5 89736440.000 4.653
C6 90174824.000 4.680
03 D4 92979808.000 4.858 4.846 0.017 0.4
D5 92881720.000 4.852
D6 92475256.000 4.826
04 E4 94392712.000 4.949 5.057 0.136 2.7
E5 95369152.000 5.012
E6 98392896.000 5.210
05 F4 104000576.000 5.584 5.302 0.250 4.7
F5 98437616.000 5.212
F6 96854944.000 5.109
06 G4 101835048.000 5.438 5.090 0.303 5.9
G5 94391760.000 4.949
G6 93380888.000 4.884
07 H4 69767648.000 3.466 3.483 0.025 0.7
H5 69878064.000 3.472
H6 70580880.000 3.512
08 A7 64654272.000 3.183 3.119 0.062 2.0
A8 62371020.000 3.060
A9 63404600.000 3.115
09 B7 64990248.000 3.202 3.154 0.044 1.4
B8 63937388.000 3.144
B9 63401144.000 3.115
10 C7 62891516.000 3.088 3.036 0.063 2.1
C8 62264564.000 3.054
C9 60628884.000 2.966
11 D7 64064180.000 3.151 3.143 0.039 1.2
D8 63134544.000 3.101
D9 64547064.000 3.177
12 E7 63928548.000 3.144 3.272 0.167 5.1
E8 65149268.000 3.210
E9 69671656.000 3.461
13 F7 108078472.000 5.862 5.797 0.106 1.8
F8 107959944.000 5.854
F9 105338048.000 5.674
14 G7 110253968.000 6.012 5.836 0.173 3.0
G8 107631688.000 5.831
G9 105215792.000 5.666
15 H7 81606992.000 4.153 4.051 0.157 3.9
H8 81210072.000 4.130
H9 76825192.000 3.870
16 A10 72388288.000 3.614 3.677 0.108 2.9
A11 72404688.000 3.615
A12 75649696.000 3.802
17 B10 347897472.000 55.789 56.970 1.990 3.5
B11 351615104.000 59.267
B12 347969312.000 55.853
18 C10 345396320.000 53.632 54.429 0.708 1.3
C11 346985440.000 54.987
C12 346614880.000 54.667
19 D10 346620416.000 54.671 53.783 1.232 2.3
D11 346188416.000 54.301
D12 343867424.000 52.376
20 E10 337731680.000 47.748 48.227 0.453 0.9
E11 338491136.000 48.286
E12 338995328.000 48.648
Group Summaries
InRange R - Outside standard range
~End
Group: Control
Sample Wells Sample# Values MeanValue
01 A4 1 239162736.000 238896501.333
A5 232801744.000
A6 244725024.000
Group Summaries
~End
Original Filename: 20151009_Cubic_Spline_Results; Date Last Saved: 10/9/2015 1:27:48 PM