## input
ÿþ##BLOCKS= 4
Plate: Plate1 1.3 PlateFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 595 1 12 96 535 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
22 376819072 378447296 373978816 239162736 232801744 244725024 64654272 62371020 63404600 72388288 72404688 75649696
339010080 342312704 341144192 86075704 90329616 88529424 64990248 63937388 63401144 347897472 351615104 347969312
276391776 274821984 274933920 88465040 89736440 90174824 62891516 62264564 60628884 345396320 346985440 346614880
187678672 188267408 189147632 92979808 92881720 92475256 64064180 63134544 64547064 346620416 346188416 343867424
112458632 113812800 114673968 94392712 95369152 98392896 63928548 65149268 69671656 337731680 338491136 338995328
62526896 63791516 64426948 104000576 98437616 96854944 108078472 107959944 105338048 13696 13107 13012
33676568 34567260 33550556 101835048 94391760 93380888 110253968 107631688 105215792 12709 12628 13202
6682746 6544834 6891670 69767648 69878064 70580880 81606992 81210072 76825192 12577 12938 12581
~End
Group: Standards
Sample Conc BackCalcConc Wells Value MeanValue SD CV
01 100.000 88.188 A1 376819072.000 376415061.333 2261470.062 0.6
90.565 A2 378447296.000
84.283 A3 373978816.000
02 50.000 52.483 B1 339010080.000 340822325.333 1674673.083 0.5
54.609 B2 342312704.000
53.842 B3 341144192.000
03 25.000 27.418 C1 276391776.000 275382560.000 875796.847 0.3
27.019 C2 274821984.000
27.047 C3 274933920.000
04 12.500 12.338 D1 187678672.000 188364570.667 739284.322 0.4
12.405 D2 188267408.000
12.505 D3 189147632.000
05 6.250 5.749 E1 112458632.000 113648466.667 1116773.245 1.0
5.842 E2 113812800.000
5.901 E3 114673968.000
06 3.125 2.785 F1 62526896.000 63581786.667 967232.752 1.5
2.851 F2 63791516.000
2.884 F3 64426948.000
07 1.563 1.396 G1 33676568.000 33931461.333 554210.893 1.6
1.436 G2 34567260.000
1.391 G3 33550556.000
08 0.000 0.260 H1 6682746.000 6706416.667 174625.394 2.6
0.255 H2 6544834.000
0.269 H3 6891670.000
Group Summaries
MinStd Smallest standard value: 6706416.667 Min(MeanValue)
MaxStd Largest standard value: 376415061.333 Max(MeanValue)
~End
Group: Unknowns
Sample Wells Value R Result MeanResult SD CV
01 B4 86075704.000 4.082 4.214 0.127 3.0
B5 90329616.000 4.334
B6 88529424.000 4.227
02 C4 88465040.000 4.223 4.282 0.053 1.2
C5 89736440.000 4.299
C6 90174824.000 4.325
03 D4 92979808.000 4.495 4.482 0.016 0.4
D5 92881720.000 4.489
D6 92475256.000 4.464
04 E4 94392712.000 4.581 4.684 0.130 2.8
E5 95369152.000 4.641
E6 98392896.000 4.829
05 F4 104000576.000 5.187 4.917 0.239 4.9
F5 98437616.000 4.832
F6 96854944.000 4.733
06 G4 101835048.000 5.048 4.716 0.289 6.1
G5 94391760.000 4.581
G6 93380888.000 4.519
07 H4 69767648.000 3.167 3.184 0.024 0.7
H5 69878064.000 3.173
H6 70580880.000 3.211
08 A7 64654272.000 2.896 2.835 0.059 2.1
A8 62371020.000 2.777
A9 63404600.000 2.831
09 B7 64990248.000 2.914 2.868 0.042 1.5
B8 63937388.000 2.859
B9 63401144.000 2.831
10 C7 62891516.000 2.804 2.755 0.060 2.2
C8 62264564.000 2.772
C9 60628884.000 2.688
11 D7 64064180.000 2.865 2.857 0.037 1.3
D8 63134544.000 2.817
D9 64547064.000 2.890
12 E7 63928548.000 2.858 2.981 0.160 5.4
E8 65149268.000 2.922
E9 69671656.000 3.162
13 F7 108078472.000 5.455 5.392 0.102 1.9
F8 107959944.000 5.447
F9 105338048.000 5.274
14 G7 110253968.000 5.600 5.430 0.167 3.1
G8 107631688.000 5.425
G9 105215792.000 5.266
15 H7 81606992.000 3.823 3.726 0.150 4.0
H8 81210072.000 3.801
H9 76825192.000 3.553
16 A10 72388288.000 3.309 3.369 0.103 3.1
A11 72404688.000 3.310
A12 75649696.000 3.488
17 B10 347897472.000 58.515 59.481 1.627 2.7
B11 351615104.000 61.359
B12 347969312.000 58.568
18 C10 345396320.000 56.714 57.381 0.593 1.0
C11 346985440.000 57.848
C12 346614880.000 57.581
19 D10 346620416.000 57.585 56.839 1.036 1.8
D11 346188416.000 57.275
D12 343867424.000 55.655
20 E10 337731680.000 51.694 52.109 0.393 0.8
E11 338491136.000 52.160
E12 338995328.000 52.474
Group Summaries
InRange R - Outside standard range
~End
Group: Control
Sample Wells Sample# Values MeanValue
01 A4 1 239162736.000 238896501.333
A5 232801744.000
A6 244725024.000
Group Summaries
~End
Original Filename: 20151009_Rectangular_Hyperbola_Results; Date Last Saved: 10/9/2015 1:28:18 PM