## input
ÿþ##BLOCKS= 4
Plate: Plate1 1.3 PlateFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 595 1 12 96 535 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
24.5 413234479.75 410930095.75 269436175.75 261509743.75 125378351.75 119498631.75 200551951.75 199943935.75 184235711.75 199347183.75 317927663.75 315948303.75
340342831.75 336640975.75 218038063.75 212508447.75 214721759.75 210444335.75 199815071.75 204927247.75 314035727.75 329178351.75 319300271.75 312135823.75
247104543.75 245707935.75 221553631.75 210253919.75 201073791.75 201713199.75 193217359.75 194017119.75 256255071.75 262233119.75 313515343.75 314985359.75
153349407.75 154898991.75 124508671.75 118521071.75 210921151.75 206982879.75 198066303.75 201676495.75 320600239.75 322304431.75 311513711.75 305971983.75
86683383.75 87859615.75 126492943.75 122626239.75 214759359.75 210829135.75 201381279.75 206528143.75 261871407.75 267600079.75 313594639.75 312021935.75
44011095.75 44432151.75 214621631.75 212348495.75 216040063.75 212023135.75 199421215.75 198978399.75 323081359.75 324767439.75 -594665.25 37703.75
21498407.75 21440729.75 218294751.75 215939103.75 208309343.75 204736031.75 197803711.75 198007967.75 315902287.75 323172559.75 -582197.25 193251.75
846250.75 498722.75 126090399.75 124845831.75 211282111.75 206669103.75 200535807.75 202818047.75 323366863.75 327841135.75 -533151.25 134084.75
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
413234479.75 410930095.75 269436175.75 261509743.75 125378351.75 119498631.75 200551951.75 199943935.75 184235711.75 199347183.75 317927663.75 315948303.75
340342831.75 336640975.75 218038063.75 212508447.75 214721759.75 210444335.75 199815071.75 204927247.75 314035727.75 329178351.75 319300271.75 312135823.75
247104543.75 245707935.75 221553631.75 210253919.75 201073791.75 201713199.75 193217359.75 194017119.75 256255071.75 262233119.75 313515343.75 314985359.75
153349407.75 154898991.75 124508671.75 118521071.75 210921151.75 206982879.75 198066303.75 201676495.75 320600239.75 322304431.75 311513711.75 305971983.75
86683383.75 87859615.75 126492943.75 122626239.75 214759359.75 210829135.75 201381279.75 206528143.75 261871407.75 267600079.75 313594639.75 312021935.75
44011095.75 44432151.75 214621631.75 212348495.75 216040063.75 212023135.75 199421215.75 198978399.75 323081359.75 324767439.75 -594665.25 37703.75
21498407.75 21440729.75 218294751.75 215939103.75 208309343.75 204736031.75 197803711.75 198007967.75 315902287.75 323172559.75 -582197.25 193251.75
846250.75 498722.75 126090399.75 124845831.75 211282111.75 206669103.75 200535807.75 202818047.75 323366863.75 327841135.75 -533151.25 134084.75
~End
Group: Standards
Sample Conc BackCalcConc Wells Value MeanValue SD CV
01 100.000 101.426 A1 413234479.750 412082287.750 1629445.553 0.4
98.744 A2 410930095.750
02 50.000 50.637 B1 340342831.750 338491903.750 2617607.481 0.8
49.147 B2 336640975.750
03 25.000 25.244 C1 247104543.750 246406239.750 987550.987 0.4
24.991 C2 245707935.750
04 12.500 12.325 D1 153349407.750 154124199.750 1095721.354 0.7
12.489 D2 154898991.750
05 6.250 6.257 E1 86683383.750 87271499.750 831721.623 1.0
6.350 E2 87859615.750
06 3.125 3.098 F1 44011095.750 44221623.750 297731.553 0.7
3.127 F2 44432151.750
07 1.563 1.562 G1 21498407.750 21469568.750 40784.505 0.2
1.558 G2 21440729.750
Group Summaries
MinStd Smallest standard value: 21469568.750 Min(MeanValue)
MaxStd Largest standard value: 412082287.750 Max(MeanValue)
~End
Group: Unknowns
Sample Wells Value R Result MeanResult SD CV
01 B3 218038063.750 20.442 20.033 0.577 2.9
B4 212508447.750 19.625
02 C3 221553631.750 20.975 20.138 1.185 5.9
C4 210253919.750 19.300
03 D3 124508671.750 9.486 9.214 0.385 4.2
D4 118521071.750 8.941
04 E3 126492943.750 9.670 9.492 0.252 2.7
E4 122626239.750 9.313
05 F3 214621631.750 19.934 19.768 0.235 1.2
F4 212348495.750 19.602
06 G3 218294751.750 20.480 20.304 0.249 1.2
G4 215939103.750 20.128
07 H3 126090399.750 9.632 9.575 0.081 0.9
H4 124845831.750 9.517
08 A5 125378351.750 9.566 9.298 0.380 4.1
A6 119498631.750 9.029
09 B5 214721759.750 19.949 19.638 0.439 2.2
B6 210444335.750 19.327
10 C5 201073791.750 18.021 18.064 0.061 0.3
C6 201713199.750 18.107
11 D5 210921151.750 19.396 19.116 0.396 2.1
D6 206982879.750 18.836
12 E5 214759359.750 19.954 19.668 0.404 2.1
E6 210829135.750 19.383
13 F5 216040063.750 20.143 19.849 0.416 2.1
F6 212023135.750 19.555
14 G5 208309343.750 19.023 18.773 0.354 1.9
G6 204736031.750 18.523
15 H5 211282111.750 19.448 19.120 0.464 2.4
H6 206669103.750 18.792
16 A7 200551951.750 17.950 17.909 0.058 0.3
A8 199943935.750 17.868
17 B7 199815071.750 17.850 18.200 0.494 2.7
B8 204927247.750 18.549
18 C7 193217359.750 16.979 17.031 0.074 0.4
C8 194017119.750 17.083
19 D7 198066303.750 17.616 17.859 0.344 1.9
D8 201676495.750 18.102
20 E7 201381279.750 18.062 18.417 0.502 2.7
E8 206528143.750 18.772
21 F7 199421215.750 17.797 17.768 0.042 0.2
F8 198978399.750 17.738
22 G7 197803711.750 17.581 17.595 0.019 0.1
G8 198007967.750 17.608
23 H7 200535807.750 17.948 18.103 0.220 1.2
H8 202818047.750 18.258
24 A9 184235711.750 15.843 16.815 1.375 8.2
A10 199347183.750 17.787
25 B9 314035727.750 41.197 43.757 3.620 8.3
B10 329178351.750 46.316
26 C9 256255071.750 26.963 27.556 0.839 3.0
C10 262233119.750 28.149
27 D9 320600239.750 43.322 43.609 0.406 0.9
D10 322304431.750 43.897
28 E9 261871407.750 28.075 28.667 0.837 2.9
E10 267600079.750 29.259
29 F9 323081359.750 44.162 44.453 0.412 0.9
F10 324767439.750 44.744
30 G9 315902287.750 41.788 42.990 1.701 4.0
G10 323172559.750 44.193
31 H9 323366863.750 44.260 45.046 1.112 2.5
H10 327841135.750 45.832
32 A11 317927663.750 42.441 42.122 0.451 1.1
A12 315948303.750 41.802
33 B11 319300271.750 42.891 41.749 1.615 3.9
B12 312135823.750 40.607
34 C11 313515343.750 41.034 41.265 0.327 0.8
C12 314985359.750 41.496
35 D11 311513711.750 40.416 39.589 1.169 3.0
D12 305971983.750 38.762
36 E11 313594639.750 41.059 40.815 0.345 0.8
E12 312021935.750 40.572
Group Summaries
InRange R - Outside standard range
~End
Group: Control
Sample Wells Sample# Values MeanValue
01 A3 1 269436175.750 265472959.750
A4 261509743.750
Group Summaries
~End
Original Filename: 20151029_ACh; Date Last Saved: 10/29/2015 10:39:42 AM