## input
ÿþ##BLOCKS= 3
Plate: Plate1 1.3 PlateFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
24.5 7141 23039 15190 6209 33921 11087 1362 1375 1441 1500 1342 1385
36161964 6851535 476671 64377 31688480 4785857 374060 61277 32725790 6119044 779610 82110
1064065 2390565 1719665 2135995 1936867 1670903 2775881 2459539 14191 1332 1432 1273
692662 1561053 2649424 1101478 1531997 972706 914408 1731284 13778 1229 1419 1309
1177340 511206 1689916 581559 2505902 1317231 1455870 627361 12866 1405 1369 1266
872636 1878590 1062728 1310952 1094401 1022710 2601686 2573608 12667 1296 1335 1330
545898 1339295 1950800 1176917 1121573 1176180 744685 1283025 12641 1353 1444 1368
998106 476233 1338160 460554 1798250 1230697 1161709 498720 13082 1352 1276 1398
~End
Group: Standards
Sample Conc BackCalcConc Wells Value MeanValue SD CV
01 100.000 107.538 B1 36161964.000 33525411.333 2341486.810 7.0
93.892 B5 31688480.000
97.056 B9 32725790.000
02 10.000 18.127 B2 6851535.000 5918812.000 1047294.629 17.7
11.826 B6 4785857.000
15.893 B10 6119044.000
03 1.000 -1.319 B3 476671.000 543447.000 210860.087 38.8
-1.632 B7 374060.000
-0.395 B11 779610.000
04 0.100 -2.577 B4 64377.000 69254.667 11240.427 16.2
-2.586 B8 61277.000
-2.523 B12 82110.000
Group Summaries
MinStd Smallest standard value: 69254.667 Min(MeanValue)
MaxStd Largest standard value: 33525411.333 Max(MeanValue)
~End
Group: Unknowns
Sample Wells Value R Result MeanResult SD CV
01 C1 1064065.000 0.473 0.473 0.000 0.0
02 C2 2390565.000 4.519 4.519 0.000 0.0
03 C3 1719665.000 2.473 2.473 0.000 0.0
04 C4 2135995.000 3.743 3.743 0.000 0.0
05 C5 1936867.000 3.135 3.135 0.000 0.0
06 C6 1670903.000 2.324 2.324 0.000 0.0
07 C7 2775881.000 5.694 5.694 0.000 0.0
08 C8 2459539.000 4.729 4.729 0.000 0.0
09 C9 14191.000 R -2.730 -2.730 0.000 0.0
10 D1 692662.000 -0.660 -0.660 0.000 0.0
11 D2 1561053.000 1.989 1.989 0.000 0.0
12 D3 2649424.000 5.309 5.309 0.000 0.0
13 D4 1101478.000 0.587 0.587 0.000 0.0
14 D5 1531997.000 1.900 1.900 0.000 0.0
15 D6 972706.000 0.194 0.194 0.000 0.0
16 D7 914408.000 0.016 0.016 0.000 0.0
17 D8 1731284.000 2.508 2.508 0.000 0.0
18 D9 13778.000 R -2.731 -2.731 0.000 0.0
19 E1 1177340.000 0.818 0.818 0.000 0.0
20 E2 511206.000 -1.214 -1.214 0.000 0.0
21 E3 1689916.000 2.382 2.382 0.000 0.0
22 E4 581559.000 -0.999 -0.999 0.000 0.0
23 E5 2505902.000 4.871 4.871 0.000 0.0
24 E6 1317231.000 1.245 1.245 0.000 0.0
25 E7 1455870.000 1.668 1.668 0.000 0.0
26 E8 627361.000 -0.860 -0.860 0.000 0.0
27 E9 12866.000 R -2.734 -2.734 0.000 0.0
28 F1 872636.000 -0.111 -0.111 0.000 0.0
29 F2 1878590.000 2.957 2.957 0.000 0.0
30 F3 1062728.000 0.469 0.469 0.000 0.0
31 F4 1310952.000 1.226 1.226 0.000 0.0
32 F5 1094401.000 0.565 0.565 0.000 0.0
33 F6 1022710.000 0.346 0.346 0.000 0.0
34 F7 2601686.000 5.163 5.163 0.000 0.0
35 F8 2573608.000 5.077 5.077 0.000 0.0
36 F9 12667.000 R -2.735 -2.735 0.000 0.0
37 G1 545898.000 -1.108 -1.108 0.000 0.0
38 G2 1339295.000 1.312 1.312 0.000 0.0
39 G3 1950800.000 3.178 3.178 0.000 0.0
40 G4 1176917.000 0.817 0.817 0.000 0.0
41 G5 1121573.000 0.648 0.648 0.000 0.0
42 G6 1176180.000 0.815 0.815 0.000 0.0
43 G7 744685.000 -0.502 -0.502 0.000 0.0
44 G8 1283025.000 1.141 1.141 0.000 0.0
45 G9 12641.000 R -2.735 -2.735 0.000 0.0
46 H1 998106.000 0.271 0.271 0.000 0.0
47 H2 476233.000 -1.321 -1.321 0.000 0.0
48 H3 1338160.000 1.309 1.309 0.000 0.0
49 H4 460554.000 -1.368 -1.368 0.000 0.0
50 H5 1798250.000 2.712 2.712 0.000 0.0
51 H6 1230697.000 0.981 0.981 0.000 0.0
52 H7 1161709.000 0.770 0.770 0.000 0.0
53 H8 498720.000 -1.252 -1.252 0.000 0.0
54 H9 13082.000 R -2.733 -2.733 0.000 0.0
Group Summaries
InRange R - Outside standard range
~End
Original Filename: training; Date Last Saved: 1/12/2015 3:35:36 PM