## Sheet1
| 1623124 | 11137 | 1122 | 823 | 734 | 1232 | 677
| 2194637 | 323159 | 1356 | 679 | 765 | 903 | 712
Read/Blank | 2397.5244 | 16.4505 | 1.6573 | 1.2157 | 1.0842 | 1.8198
| 3082.3553 | 453.875 | 1.9045 | 0.95365 | 1.0744 | 1.2683
| 2739.9399 | 235.1628 | 1.7809 | 1.0847 | 1.0793 | 1.544

## 09_18_08
Load time: | 2008-09-18 15:13
Read time: | 2008-09-18 15:13
Kinetic read cycle: | 1 of 10
Read start delay time: | 0 | s
Time delay between kinetic reads: | 0 | s
Barcode: | <n/a>
Method ID: | Luc
Plate ID: | #1642
Comment: | 33
Microplate format: | Corning 96 Flat Opaque PS
Shake time: | 0 | s
Temperature: | 31.4 | C
Instrument tag:
Serial number: | AD2123
Read sequence: | row
Mode sequence: | plate
Detection mode: | l0
Light sensor: | HC-124
Excitation side: | Top
Emission side: | Top
Lamp: | None
Readings per well: | 10
Time between readings: | 100 | ms
Integration time: | 1600000 | us
Attenuator mode: | o
Motion settling time: | 0 | ms
Luminescence height: | 2 | mm | Numeric
Luminescence aperture: | 96
Max cps: | 137164 | cps
Min counts: | 677 | counts
Dark Count reading: | 619 | counts
Well list: | r0(g1:h6,g7:h7) = counts(l0(g1:h6,g7:h7))
Data: | RAW DATA
Units: | counts
Display format: | %.9e
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A
B
C
D
E
F
G | 1623124 | 11137 | 1122 | 823 | 734 | 1232 | 677
H | 2194637 | 323159 | 1356 | 679 | 765 | 903 | 712
Well list: | r1(g1:h6) = counts(l0(g1:h6) - avg(l0(g7:h7)))
Data: | BACKGROUND SUBTRACTED DATA
Units: | counts
Display format: | %.9e
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A
B
C
D
E
F
G | 1622429.5 | 10442.5 | 427.5 | 128.5 | 39.5 | 537.5
H | 2193942.5 | 322464.5 | 661.5 | -15.5 | 70.5 | 208.5