## input
ÿþ##BLOCKS= 3
Plate: Plate1 1.3 PlateFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
29.5 1474 29278816.5 30408672.5 29944530.5 -251.5 1825451 237328 34938 5771853 1855796 3722297 4620405
-280 18007806.5 18767694.5 19481956.5 -469.5 1837357 2759719 29563 5512317 3959332 4583041 5076837
-284 11209872.5 11209716.5 11679116.5 -759.5 462326 349698 38518 5169742 3004709 4670222 5030328
-125 6309744.5 6361059.5 6470225.5 97.5 3242542 5534596 56477 5405525 2620051 4450245 4834608
-315 3662285.5 3676364.5 3743859.5 -605.5 2460551 5057175 47425 4768974 2746139 3666504 4766703
-152 2022340.5 2112299.5 2088625.5 3978.5 439787 1115485 64751 -241 -182 -308 -209
-58 1240902.5 1332469.5 1257612.5 -900.5 383189 309891 39233 -242 -354 -272 -281
-260 698989.5 736665.5 771486.5 -1089.5 207351 181632 48145 -281 -370 -286 -174
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1474 29278816.5 30408672.5 29944530.5 -251.5 1825451 237328 34938 5771853 1855796 3722297 4620405
-280 18007806.5 18767694.5 19481956.5 -469.5 1837357 2759719 29563 5512317 3959332 4583041 5076837
-284 11209872.5 11209716.5 11679116.5 -759.5 462326 349698 38518 5169742 3004709 4670222 5030328
-125 6309744.5 6361059.5 6470225.5 97.5 3242542 5534596 56477 5405525 2620051 4450245 4834608
-315 3662285.5 3676364.5 3743859.5 -605.5 2460551 5057175 47425 4768974 2746139 3666504 4766703
-152 2022340.5 2112299.5 2088625.5 3978.5 439787 1115485 64751 -241 -182 -308 -209
-58 1240902.5 1332469.5 1257612.5 -900.5 383189 309891 39233 -242 -354 -272 -281
-260 698989.5 736665.5 771486.5 -1089.5 207351 181632 48145 -281 -370 -286 -174
~End
Group: Standards
Sample Conc BackCalcConc Wells Value MeanValue SD CV
01 0.100 0.097 A2 29278816.500 29877339.833 567916.882 1.9
0.100 A3 30408672.500
0.099 A4 29944530.500
02 0.060 0.059 B2 18007806.500 18752485.833 737192.670 3.9
0.062 B3 18767694.500
0.064 B4 19481956.500
03 0.036 0.037 C2 11209872.500 11366235.167 270963.194 2.4
0.037 C3 11209716.500
0.039 C4 11679116.500
04 0.022 0.021 D2 6309744.500 6380343.167 81959.946 1.3
0.021 D3 6361059.500
0.022 D4 6470225.500
05 0.013 0.012 E2 3662285.500 3694169.833 43604.493 1.2
0.012 E3 3676364.500
0.013 E4 3743859.500
06 0.008 0.007 F2 2022340.500 2074421.833 46631.143 2.2
0.007 F3 2112299.500
0.007 F4 2088625.500
07 0.005 0.004 G2 1240902.500 1276994.833 48763.562 3.8
0.005 G3 1332469.500
0.004 G4 1257612.500
08 0.003 0.003 H2 698989.500 735713.833 36257.868 4.9
0.003 H3 736665.500
0.003 H4 771486.500
Group Summaries
MinStd Smallest standard value: 735713.833 Min(MeanValue)
MaxStd Largest standard value: 29877339.833 Max(MeanValue)
~End
Group: Unk_Dilution
Sample Wells Value R Result MeanResult SD CV Dilution AdjResult
01 A6 1825451.000 0.006 0.004 0.005 135.3 0.0 0.000
A7 237328.000 R 0.001
A8 34938.000 R 0.000
B6 1837357.000 0.006
B7 2759719.000 0.009
B8 29563.000 R 0.000
C6 462326.000 R 0.002
C7 349698.000 R 0.001
C8 38518.000 R 0.000
D6 3242542.000 0.011
D7 5534596.000 0.018
D8 56477.000 R 0.000
E6 2460551.000 0.008
E7 5057175.000 0.017
E8 47425.000 R 0.000
F6 439787.000 R 0.002
F7 1115485.000 0.004
F8 64751.000 R 0.000
G6 383189.000 R 0.001
G7 309891.000 R 0.001
G8 39233.000 R 0.000
H6 207351.000 R 0.001
H7 181632.000 R 0.001
H8 48145.000 R 0.000
02 A9 5771853.000 0.019 0.014 0.004 24.3 0.0 0.000
A10 1855796.000 0.006
A11 3722297.000 0.012
A12 4620405.000 0.015
B9 5512317.000 0.018
B10 3959332.000 0.013
B11 4583041.000 0.015
B12 5076837.000 0.017
C9 5169742.000 0.017
C10 3004709.000 0.010
C11 4670222.000 0.016
C12 5030328.000 0.017
D9 5405525.000 0.018
D10 2620051.000 0.009
D11 4450245.000 0.015
D12 4834608.000 0.016
E9 4768974.000 0.016
E10 2746139.000 0.009
E11 3666504.000 0.012
E12 4766703.000 0.016
Group Summaries
InRange R - Outside standard range
MeanResult Mean Adjusted Result: 0.00 Average(AdjResult)
~End
Original Filename: 20140715_Brad2; Date Last Saved: 7/15/2014 5:30:36 PM