## input
ÿþ##BLOCKS= 4
Plate: Plate1 1.3 PlateFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
23.5 -111.75 22603265.125 22685051.125 22556479.125 -315.875 759031.25 383687.25 1335476.25 2461492.25 1069899.25 864235.25 -149.75
-52.75 13969323.125 13113092.125 13556721.125 244.125 1032223.25 694954.25 1611580.25 611994.25 68547.25 520274.25 -102.75
-137.75 7982710.125 8325080.125 7879604.125 141.125 8502.25 353120.25 709778.25 572539.25 522737.25 273080.25 -199.75
822.25 4735322.125 4472710.125 4651751.125 -64.875 1086675.25 565272.25 596002.25 362851.25 542586.25 465763.25 -111.75
-97.75 2597583.125 2530486.125 2728459.125 126.125 984253.25 331427.25 1505824.25 164310.25 460013.25 257087.25 -113.75
-140.75 1603636.125 1512445.125 1588060.125 -34.875 719512.25 894468.25 1049383.25 769160.25 530757.25 -89.75 -203.75
-127.75 1004706.125 951183.125 1043367.125 228.125 583032.25 644756.25 485594.25 399319.25 401718.25 -61.75 -216.75
-153.75 653495.125 704331.125 643207.125 -323.875 1286475.25 1993868.25 856633.25 1796854.25 655341.25 -240.75 -153.75
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
-111.75 22603265.125 22685051.125 22556479.125 -315.875 759031.25 383687.25 1335476.25 2461492.25 1069899.25 864235.25 -149.75
-52.75 13969323.125 13113092.125 13556721.125 244.125 1032223.25 694954.25 1611580.25 611994.25 68547.25 520274.25 -102.75
-137.75 7982710.125 8325080.125 7879604.125 141.125 8502.25 353120.25 709778.25 572539.25 522737.25 273080.25 -199.75
822.25 4735322.125 4472710.125 4651751.125 -64.875 1086675.25 565272.25 596002.25 362851.25 542586.25 465763.25 -111.75
-97.75 2597583.125 2530486.125 2728459.125 126.125 984253.25 331427.25 1505824.25 164310.25 460013.25 257087.25 -113.75
-140.75 1603636.125 1512445.125 1588060.125 -34.875 719512.25 894468.25 1049383.25 769160.25 530757.25 -89.75 -203.75
-127.75 1004706.125 951183.125 1043367.125 228.125 583032.25 644756.25 485594.25 399319.25 401718.25 -61.75 -216.75
-153.75 653495.125 704331.125 643207.125 -323.875 1286475.25 1993868.25 856633.25 1796854.25 655341.25 -240.75 -153.75
~End
Plate: Plate2 1.3 PlateFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
23.5 793023 1309315 1197473 1927069 2854806 1795026 975 919 887 890 903 932
863418 1387433 1220050 1697683 9769 847731 878 886 828 889 945 950
898498 2196002 842350 1239327 952361 686449 889 979 942 878 986 925
1777938 1645895 570511 1254409 1104415 787046 977 1001 932 965 936 864
1437924 1498133 481474 990204 1290428 1060520 938 943 895 974 929 926
1462523 1144900 946939 1613657 2046329 951 1046 1046 865 921 942 897
988634 1413905 876306 1402937 2007858 868 970 844 912 949 956 849
1689954 2341044 872261 1321243 1626198 994 795 895 866 916 904 838
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
793023 1309315 1197473 1927069 2854806 1795026 975 919 887 890 903 932
863418 1387433 1220050 1697683 9769 847731 878 886 828 889 945 950
898498 2196002 842350 1239327 952361 686449 889 979 942 878 986 925
1777938 1645895 570511 1254409 1104415 787046 977 1001 932 965 936 864
1437924 1498133 481474 990204 1290428 1060520 938 943 895 974 929 926
1462523 1144900 946939 1613657 2046329 951 1046 1046 865 921 942 897
988634 1413905 876306 1402937 2007858 868 970 844 912 949 956 849
1689954 2341044 872261 1321243 1626198 994 795 895 866 916 904 838
~End
Group: Standards
Sample Conc BackCalcConc Wells Value MeanValue SD CV
01 0.100 0.100 A2 22603265.125 22614931.792 65075.134 0.3
0.100 A3 22685051.125
0.100 A4 22556479.125
02 0.060 0.062 B2 13969323.125 13546378.792 428209.183 3.2
0.058 B3 13113092.125
0.060 B4 13556721.125
03 0.036 0.036 C2 7982710.125 8062464.792 233201.247 2.9
0.037 C3 8325080.125
0.035 C4 7879604.125
04 0.022 0.021 D2 4735322.125 4619927.792 134167.094 2.9
0.020 D3 4472710.125
0.021 D4 4651751.125
05 0.013 0.012 E2 2597583.125 2618842.792 100684.196 3.8
0.012 E3 2530486.125
0.013 E4 2728459.125
06 0.008 0.008 F2 1603636.125 1568047.125 48778.476 3.1
0.007 F3 1512445.125
0.008 F4 1588060.125
07 0.005 0.005 G2 1004706.125 999752.125 46291.242 4.6
0.005 G3 951183.125
0.005 G4 1043367.125
08 0.003 0.004 H2 653495.125 667011.125 32726.863 4.9
0.004 H3 704331.125
0.004 H4 643207.125
Group Summaries
MinStd Smallest standard value: 667011.125 Min(MeanValue)
MaxStd Largest standard value: 22614931.792 Max(MeanValue)
~End
Group: Unknowns
Sample Wells Value R Result MeanResult SD CV
01 A6 759031.250 0.004 0.004 0.002 55.2
A7 383687.250 R 0.002
A8 1335476.250 0.007
A9 2461492.250 0.011
A10 1069899.250 0.005
A11 864235.250 0.004
B6 1032223.250 0.005
B7 694954.250 0.004
B8 1611580.250 0.008
B9 611994.250 R 0.003
B10 68547.250 R 0.001
B11 520274.250 R 0.003
C6 8502.250 R 0.001
C7 353120.250 R 0.002
C8 709778.250 0.004
C9 572539.250 R 0.003
C10 522737.250 R 0.003
C11 273080.250 R 0.002
D6 1086675.250 0.005
D7 565272.250 R 0.003
D8 596002.250 R 0.003
D9 362851.250 R 0.002
D10 542586.250 R 0.003
D11 465763.250 R 0.003
E6 984253.250 0.005
E7 331427.250 R 0.002
E8 1505824.250 0.007
E9 164310.250 R 0.001
E10 460013.250 R 0.003
E11 257087.250 R 0.002
F6 719512.250 0.004
F7 894468.250 0.005
F8 1049383.250 0.005
F9 769160.250 0.004
F10 530757.250 R 0.003
G6 583032.250 R 0.003
G7 644756.250 R 0.004
G8 485594.250 R 0.003
G9 399319.250 R 0.002
G10 401718.250 R 0.002
H6 1286475.250 0.006
H7 1993868.250 0.009
H8 856633.250 0.004
H9 1796854.250 0.009
H10 655341.250 R 0.004
02 A1 793023.000 0.004 0.006 0.002 36.6
A2 1309315.000 0.006
A3 1197473.000 0.006
A4 1927069.000 0.009
A5 2854806.000 0.013
A6 1795026.000 0.009
B1 863418.000 0.004
B2 1387433.000 0.007
B3 1220050.000 0.006
B4 1697683.000 0.008
B5 9769.000 R 0.001
B6 847731.000 0.004
C1 898498.000 0.005
C2 2196002.000 0.010
C3 842350.000 0.004
C4 1239327.000 0.006
C5 952361.000 0.005
C6 686449.000 0.004
D1 1777938.000 0.008
D2 1645895.000 0.008
D3 570511.000 R 0.003
D4 1254409.000 0.006
D5 1104415.000 0.006
D6 787046.000 0.004
E1 1437924.000 0.007
E2 1498133.000 0.007
E3 481474.000 R 0.003
E4 990204.000 0.005
E5 1290428.000 0.006
E6 1060520.000 0.005
F1 1462523.000 0.007
F2 1144900.000 0.006
F3 946939.000 0.005
F4 1613657.000 0.008
F5 2046329.000 0.010
G1 988634.000 0.005
G2 1413905.000 0.007
G3 876306.000 0.005
G4 1402937.000 0.007
G5 2007858.000 0.010
H1 1689954.000 0.008
H2 2341044.000 0.011
H3 872261.000 0.005
H4 1321243.000 0.006
H5 1626198.000 0.008
Group Summaries
InRange R - Outside standard range
~End
Original Filename: 20160203_HN; Date Last Saved: 2/3/2016 1:35:03 PM