## input
ÿþ##BLOCKS= 10
Plate: standard 1.3 PlateFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
24.5 -58706.5 -48390.5 -58855.5 -50112.5 -56777.5 -56226.5 -56454.5 -6368.5 -1852.5 57412292.5 52548004.5 57733560.5
-55915.5 -51077.5 -46375.5 -44935.5 -45138.5 -50614.5 -42786.5 8812.5 2112.5 36471844.5 35600396.5 34692008.5
-54970.5 -54282.5 -48783.5 -48575.5 -53617.5 -47643.5 -43609.5 12168.5 273.5 21286988.5 21540530.5 20977678.5
-56818.5 -54995.5 -43107.5 -52482.5 -55060.5 -34240.5 -53601.5 -4044.5 2548.5 12527497.5 12661163.5 12349469.5
-58904.5 -55900.5 -53330.5 -42197.5 -32247.5 -19686.5 -52950.5 -4788.5 1108.5 7436899.5 7354077.5 7127135.5
-58640.5 -54451.5 -48045.5 -36157.5 -36789.5 -46126.5 -55949.5 -5204.5 348.5 4339047.5 4294150.5 4118565.5
-59479.5 -59406.5 -59337.5 -59155.5 -59103.5 -59232.5 -59298.5 -5542.5 -1698.5 2529264.5 2450044.5 2423311.5
-59351.5 -59300.5 -59280.5 -59302.5 -59494.5 -59140.5 -59052.5 71769.5 -2840.5 1463630.5 1353450.5 1328115.5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
-58706.5 -48390.5 -58855.5 -50112.5 -56777.5 -56226.5 -56454.5 -6368.5 -1852.5 57412292.5 52548004.5 57733560.5
-55915.5 -51077.5 -46375.5 -44935.5 -45138.5 -50614.5 -42786.5 8812.5 2112.5 36471844.5 35600396.5 34692008.5
-54970.5 -54282.5 -48783.5 -48575.5 -53617.5 -47643.5 -43609.5 12168.5 273.5 21286988.5 21540530.5 20977678.5
-56818.5 -54995.5 -43107.5 -52482.5 -55060.5 -34240.5 -53601.5 -4044.5 2548.5 12527497.5 12661163.5 12349469.5
-58904.5 -55900.5 -53330.5 -42197.5 -32247.5 -19686.5 -52950.5 -4788.5 1108.5 7436899.5 7354077.5 7127135.5
-58640.5 -54451.5 -48045.5 -36157.5 -36789.5 -46126.5 -55949.5 -5204.5 348.5 4339047.5 4294150.5 4118565.5
-59479.5 -59406.5 -59337.5 -59155.5 -59103.5 -59232.5 -59298.5 -5542.5 -1698.5 2529264.5 2450044.5 2423311.5
-59351.5 -59300.5 -59280.5 -59302.5 -59494.5 -59140.5 -59052.5 71769.5 -2840.5 1463630.5 1353450.5 1328115.5
~End
Plate: NB3 1.3 PlateFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
25.5 1103332 259000 1845377 235635 3193475 950839 260927 418354 344426 357148 175755 485085
3909779 1589424 770220 331668 2119688 342245 327222 1083084 196818 604634 255019 698226
1268195 331118 271641 1708153 370237 204331 262966 345293 406614 381387 2813207 604770
1554523 536751 766164 568336 2647055 417975 474008 1297633 523606 353354 322255 565186
2747193 268948 596986 812414 1493659 993389 399187 492000 817675 977200 555743 686734
1063816 1127881 262960 1595506 501470 268328 303287 916168 538805 323580 542363 918413
1575488 211343 289023 589835 304756 282229 201583 343245 289520 273155 327338 639280
337786 380658 168838 215403 251614 201539 696275 291890 284343 410683 233912 295548
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1103332 259000 1845377 235635 3193475 950839 260927 418354 344426 357148 175755 485085
3909779 1589424 770220 331668 2119688 342245 327222 1083084 196818 604634 255019 698226
1268195 331118 271641 1708153 370237 204331 262966 345293 406614 381387 2813207 604770
1554523 536751 766164 568336 2647055 417975 474008 1297633 523606 353354 322255 565186
2747193 268948 596986 812414 1493659 993389 399187 492000 817675 977200 555743 686734
1063816 1127881 262960 1595506 501470 268328 303287 916168 538805 323580 542363 918413
1575488 211343 289023 589835 304756 282229 201583 343245 289520 273155 327338 639280
337786 380658 168838 215403 251614 201539 696275 291890 284343 410683 233912 295548
~End
Plate: NB4 1.3 PlateFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
25.5 2909258 17589828 9262568 14112419 12663273 10679849 12235696 11173711 12027808 12875425 14427334 14207956
10306136 914708 11569375 11112795 13072422 227564 14953374 8037096 12505118 14670079 12044308 14591724
16381292 16671583 7306990 13760559 11231182 12772862 14502889 13602088 13611572 15608455 17079404 14665701
10222416 15789969 13967783 9270848 13639103 9648195 10707110 14616414 13990590 13147389 18404082 8976054
15059859 18645392 10318423 15571718 15209866 11760989 9794358 17036226 13638233 13805062 15027525 15318873
15645371 14675880 9653282 12199608 15215878 10372340 13514573 9967412 15186697 6327653 17877494 13439209
18571144 13804002 20403192 7240639 19737226 15162539 14260543 12383258 8517259 12852770 20319050 4810568
7884112 13143922 2711398 3771297 14288382 7603966 13100098 6717706 15352932 12107470 10464631 4972322
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2909258 17589828 9262568 14112419 12663273 10679849 12235696 11173711 12027808 12875425 14427334 14207956
10306136 914708 11569375 11112795 13072422 227564 14953374 8037096 12505118 14670079 12044308 14591724
16381292 16671583 7306990 13760559 11231182 12772862 14502889 13602088 13611572 15608455 17079404 14665701
10222416 15789969 13967783 9270848 13639103 9648195 10707110 14616414 13990590 13147389 18404082 8976054
15059859 18645392 10318423 15571718 15209866 11760989 9794358 17036226 13638233 13805062 15027525 15318873
15645371 14675880 9653282 12199608 15215878 10372340 13514573 9967412 15186697 6327653 17877494 13439209
18571144 13804002 20403192 7240639 19737226 15162539 14260543 12383258 8517259 12852770 20319050 4810568
7884112 13143922 2711398 3771297 14288382 7603966 13100098 6717706 15352932 12107470 10464631 4972322
~End
Plate: NB5 1.3 PlateFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
25.5 6473248 1514324 8876281 6008427 10981290 14881494 13147692 7972183 11418130 10511123 6921571 6640917
13972979 13801095 7784955 4883076 4458961 524898 14899436 15039216 9142672 8871635 9100166 7010471
10457003 16310945 8524409 16538123 11572274 8740946 12442804 14249741 1162911 13103595 12552085 9280032
11450055 15976501 17809192 14338062 7094283 10534693 16065036 7399339 13706406 5416169 10786575 13129351
869651 19943274 16771379 11812672 9724072 23977210 16829942 16970306 7503940 14066277 17511916 15537928
4540653 6469100 661703 16249991 9954643 12504806 14358326 10638030 1142197 12201811 5307196 9607503
10059601 11751382 18649076 20681012 12814362 16226425 16246694 10636577 12725393 14785188 17655102 10427490
7253486 7663005 6848410 10621986 14279173 12831102 11076504 9560807 11393678 12153674 12940573 9773372
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6473248 1514324 8876281 6008427 10981290 14881494 13147692 7972183 11418130 10511123 6921571 6640917
13972979 13801095 7784955 4883076 4458961 524898 14899436 15039216 9142672 8871635 9100166 7010471
10457003 16310945 8524409 16538123 11572274 8740946 12442804 14249741 1162911 13103595 12552085 9280032
11450055 15976501 17809192 14338062 7094283 10534693 16065036 7399339 13706406 5416169 10786575 13129351
869651 19943274 16771379 11812672 9724072 23977210 16829942 16970306 7503940 14066277 17511916 15537928
4540653 6469100 661703 16249991 9954643 12504806 14358326 10638030 1142197 12201811 5307196 9607503
10059601 11751382 18649076 20681012 12814362 16226425 16246694 10636577 12725393 14785188 17655102 10427490
7253486 7663005 6848410 10621986 14279173 12831102 11076504 9560807 11393678 12153674 12940573 9773372
~End
Plate: NB6 1.3 PlateFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
26 1985373 1259727 372879 232268 1148264 599042 1173684 6418209 1029322 2039079 31454422 1984232
963624 182800 1619672 1144175 1605024 3444386 2686163 297499 2775731 459024 3558610 239411
143832 616131 1570373 1269724 219772 588974 1076962 6904288 1051922 404822 2393678 218063
455388 180981 1513283 952426 2191952 5320216 1109610 4842834 6108471 634065 4431144 17402958
510300 3880973 531819 1069703 7750782 5513324 978510 1669820 830411 4548775 5544060 12424231
6984146 4663443 424664 5223195 1405161 2020437 230542 15595855 9757688 4718676 4424449 990061
792336 1821622 1201486 16920910 6562642 1310703 8629719 11888217 353537 2223499 6191338 1024414
406736 191966 289185 297201 3988722 981685 1936167 168315 1806759 28540766 3177511 3321561
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1985373 1259727 372879 232268 1148264 599042 1173684 6418209 1029322 2039079 31454422 1984232
963624 182800 1619672 1144175 1605024 3444386 2686163 297499 2775731 459024 3558610 239411
143832 616131 1570373 1269724 219772 588974 1076962 6904288 1051922 404822 2393678 218063
455388 180981 1513283 952426 2191952 5320216 1109610 4842834 6108471 634065 4431144 17402958
510300 3880973 531819 1069703 7750782 5513324 978510 1669820 830411 4548775 5544060 12424231
6984146 4663443 424664 5223195 1405161 2020437 230542 15595855 9757688 4718676 4424449 990061
792336 1821622 1201486 16920910 6562642 1310703 8629719 11888217 353537 2223499 6191338 1024414
406736 191966 289185 297201 3988722 981685 1936167 168315 1806759 28540766 3177511 3321561
~End
Plate: NB8 1.3 PlateFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
25 459451 549586 3411199 301211 313133 290584 307107 258957 437133 172078 730075 665230
607733 665260 780156 1074743 506987 527711 647334 439478 705876 654734 724460 3082926
351088 356531 564637 810239 1285168 394417 3307609 505701 665944 581937 658926 530297
1101952 440615 376839 401151 554795 466547 390065 490744 1434403 759907 997534 711584
3469216 596962 628440 539972 1719278 795284 800132 556949 1077812 1340923 5814144 7437265
1107519 8230946 3241650 878235 1211275 1480412 421594 1669449 918600 7545700 1964051 558432
709695 1611885 347072 369678 558773 5793367 513634 472194 429799 631521 385701 719503
315745 83235 460871 667414 442907 5283336 455552 369549 450620 856922 636804 534218
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
459451 549586 3411199 301211 313133 290584 307107 258957 437133 172078 730075 665230
607733 665260 780156 1074743 506987 527711 647334 439478 705876 654734 724460 3082926
351088 356531 564637 810239 1285168 394417 3307609 505701 665944 581937 658926 530297
1101952 440615 376839 401151 554795 466547 390065 490744 1434403 759907 997534 711584
3469216 596962 628440 539972 1719278 795284 800132 556949 1077812 1340923 5814144 7437265
1107519 8230946 3241650 878235 1211275 1480412 421594 1669449 918600 7545700 1964051 558432
709695 1611885 347072 369678 558773 5793367 513634 472194 429799 631521 385701 719503
315745 83235 460871 667414 442907 5283336 455552 369549 450620 856922 636804 534218
~End
Plate: NB9 1.3 PlateFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
25 89838 2281135 105186 1513337 367510 267457 48943 1834553 1433543 10628930 1277515 4976927
303560 204600 236373 293572 306830 1271417 50766 5609488 1275873 1443889 2927239 1791501
391285 5987153 487272 208981 1180174 7509689 51295 1767968 1035823 2162016 3106491 3970428
272333 3898751 549742 1027537 436851 2273892 50175 1825676 1242165 2264345 12745788 2000107
1415387 754475 1890699 294493 2731157 916297 50426 886467 1345873 1769162 1733154 1349282
2902305 1758181 3099769 10078182 3990028 2152570 52115 2617057 5403109 2243053 2897017 5335130
11912524 2995961 5174396 2572779 22614716 4983673 50791 2375275 2969941 11802752 1276110 9661721
2428580 3224206 3710938 1091852 2945334 4930899 48543 3856983 3159785 2947096 15203837 13745960
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
89838 2281135 105186 1513337 367510 267457 48943 1834553 1433543 10628930 1277515 4976927
303560 204600 236373 293572 306830 1271417 50766 5609488 1275873 1443889 2927239 1791501
391285 5987153 487272 208981 1180174 7509689 51295 1767968 1035823 2162016 3106491 3970428
272333 3898751 549742 1027537 436851 2273892 50175 1825676 1242165 2264345 12745788 2000107
1415387 754475 1890699 294493 2731157 916297 50426 886467 1345873 1769162 1733154 1349282
2902305 1758181 3099769 10078182 3990028 2152570 52115 2617057 5403109 2243053 2897017 5335130
11912524 2995961 5174396 2572779 22614716 4983673 50791 2375275 2969941 11802752 1276110 9661721
2428580 3224206 3710938 1091852 2945334 4930899 48543 3856983 3159785 2947096 15203837 13745960
~End
Plate: NB10 1.3 PlateFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
25.5 1982326 12217325 12162844 13791670 23902346 2576058 7343764 9329299 2033770 18285760 1253798 5719537
5134564 7406367 5956336 6888389 11431942 10813091 4774309 9133293 3097338 9670881 16403722 11009538
6541990 11100036 9797165 16659656 20065252 12046791 9626243 18523114 1320613 18620058 1237831 7195230
4726436 8549166 14347716 19299026 1255115 14518135 11291091 1589384 15948662 7096018 4132872 9103711
4377182 15979183 12696450 18774336 11263209 20262666 3922119 18688914 11487865 7971287 12958851 9642205
824039 2497136 937057 14674737 10113092 21388894 3060623 578427 22058650 26634086 4108231 11721819
4151638 3368986 5719529 1360784 9322084 13487594 11257513 1510024 4104184 16751771 4589286 12328239
796048 2919084 12930647 2646923 1839526 7569017 4983054 2651764 7856130 16506833 1967817 8538845
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1982326 12217325 12162844 13791670 23902346 2576058 7343764 9329299 2033770 18285760 1253798 5719537
5134564 7406367 5956336 6888389 11431942 10813091 4774309 9133293 3097338 9670881 16403722 11009538
6541990 11100036 9797165 16659656 20065252 12046791 9626243 18523114 1320613 18620058 1237831 7195230
4726436 8549166 14347716 19299026 1255115 14518135 11291091 1589384 15948662 7096018 4132872 9103711
4377182 15979183 12696450 18774336 11263209 20262666 3922119 18688914 11487865 7971287 12958851 9642205
824039 2497136 937057 14674737 10113092 21388894 3060623 578427 22058650 26634086 4108231 11721819
4151638 3368986 5719529 1360784 9322084 13487594 11257513 1510024 4104184 16751771 4589286 12328239
796048 2919084 12930647 2646923 1839526 7569017 4983054 2651764 7856130 16506833 1967817 8538845
~End
Group: Standards
Sample Conc BackCalcConc Wells Value MeanValue SD CV
01 96.000 96.824 A10 57412292.500 55897952.500 2905583.760 5.2
88.601 A11 52548004.500
97.367 A12 57733560.500
02 57.600 61.425 B10 36471844.500 35588083.167 889981.888 2.5
59.952 B11 35600396.500
58.416 B12 34692008.500
03 34.560 35.756 C10 21286988.500 21268399.167 281886.087 1.3
36.184 C11 21540530.500
35.233 C12 20977678.500
04 20.736 20.948 D10 12527497.500 12512710.167 156372.268 1.2
21.174 D11 12661163.500
20.647 D12 12349469.500
05 12.442 12.343 E10 7436899.500 7306037.500 160372.426 2.2
12.203 E11 7354077.500
11.819 E12 7127135.500
06 7.465 7.106 F10 4339047.500 4250587.833 116517.628 2.7
7.030 F11 4294150.500
6.733 F12 4118565.500
07 4.479 4.046 G10 2529264.500 2467540.167 55100.665 2.2
3.913 G11 2450044.500
3.867 G12 2423311.500
08 2.687 2.245 H10 1463630.500 1381732.167 72048.375 5.2
2.059 H11 1353450.500
2.016 H12 1328115.500
Group Summaries
MinStd Smallest standard value: 1381732.167 Min(MeanValue)
MaxStd Largest standard value: 55897952.500 Max(MeanValue)
~End
Group: Unknowns
Sample Wells Value R Result MeanResult SD CV
01 A1 1103332.000 R 1.636 1.636 0.000 0.0
02 B1 3909779.000 6.380 6.380 0.000 0.0
03 C1 1268195.000 R 1.915 1.915 0.000 0.0
04 D1 1554523.000 2.399 2.399 0.000 0.0
05 E1 2747193.000 4.415 4.415 0.000 0.0
06 F1 1063816.000 R 1.569 1.569 0.000 0.0
07 G1 1575488.000 2.434 2.434 0.000 0.0
08 H1 337786.000 R 0.342 0.342 0.000 0.0
09 A2 259000.000 R 0.209 0.209 0.000 0.0
097 A1 2909258.000 4.689 4.689 0.000 0.0
098 B1 10306136.000 17.193 17.193 0.000 0.0
099 C1 16381292.000 27.463 27.463 0.000 0.0
10 B2 1589424.000 2.458 2.458 0.000 0.0
100 D1 10222416.000 17.051 17.051 0.000 0.0
101 E1 15059859.000 25.229 25.229 0.000 0.0
102 F1 15645371.000 26.219 26.219 0.000 0.0
103 G1 18571144.000 31.165 31.165 0.000 0.0
104 H1 7884112.000 13.099 13.099 0.000 0.0
105 A2 17589828.000 29.506 29.506 0.000 0.0
106 B2 914708.000 R 1.317 1.317 0.000 0.0
107 C2 16671583.000 27.953 27.953 0.000 0.0
108 D2 15789969.000 26.463 26.463 0.000 0.0
109 E2 18645392.000 31.290 31.290 0.000 0.0
11 C2 331118.000 R 0.331 0.331 0.000 0.0
110 F2 14675880.000 24.580 24.580 0.000 0.0
111 G2 13804002.000 23.106 23.106 0.000 0.0
112 H2 13143922.000 21.990 21.990 0.000 0.0
113 A3 9262568.000 15.429 15.429 0.000 0.0
114 B3 11569375.000 19.328 19.328 0.000 0.0
115 C3 7306990.000 12.123 12.123 0.000 0.0
116 D3 13967783.000 23.383 23.383 0.000 0.0
117 E3 10318423.000 17.214 17.214 0.000 0.0
118 F3 9653282.000 16.089 16.089 0.000 0.0
119 G3 20403192.000 34.262 34.262 0.000 0.0
12 D2 536751.000 R 0.678 0.678 0.000 0.0
120 H3 2711398.000 4.354 4.354 0.000 0.0
121 A4 14112419.000 23.627 23.627 0.000 0.0
122 B4 11112795.000 18.557 18.557 0.000 0.0
123 C4 13760559.000 23.033 23.033 0.000 0.0
124 D4 9270848.000 15.443 15.443 0.000 0.0
125 E4 15571718.000 26.094 26.094 0.000 0.0
126 F4 12199608.000 20.394 20.394 0.000 0.0
127 G4 7240639.000 12.011 12.011 0.000 0.0
128 H4 3771297.000 6.146 6.146 0.000 0.0
129 A5 12663273.000 21.178 21.178 0.000 0.0
13 E2 268948.000 R 0.225 0.225 0.000 0.0
130 B5 13072422.000 21.869 21.869 0.000 0.0
131 C5 11231182.000 18.757 18.757 0.000 0.0
132 D5 13639103.000 22.827 22.827 0.000 0.0
133 E5 15209866.000 25.483 25.483 0.000 0.0
134 F5 15215878.000 25.493 25.493 0.000 0.0
135 G5 19737226.000 33.136 33.136 0.000 0.0
136 H5 14288382.000 23.925 23.925 0.000 0.0
137 A6 10679849.000 17.825 17.825 0.000 0.0
138 B6 227564.000 R 0.156 0.156 0.000 0.0
139 C6 12772862.000 21.363 21.363 0.000 0.0
14 F2 1127881.000 R 1.677 1.677 0.000 0.0
140 D6 9648195.000 16.081 16.081 0.000 0.0
141 E6 11760989.000 19.652 19.652 0.000 0.0
142 F6 10372340.000 17.305 17.305 0.000 0.0
143 G6 15162539.000 25.403 25.403 0.000 0.0
144 H6 7603966.000 12.625 12.625 0.000 0.0
145 A7 12235696.000 20.455 20.455 0.000 0.0
146 B7 14953374.000 25.049 25.049 0.000 0.0
147 C7 14502889.000 24.287 24.287 0.000 0.0
148 D7 10707110.000 17.871 17.871 0.000 0.0
149 E7 9794358.000 16.328 16.328 0.000 0.0
15 G2 211343.000 R 0.128 0.128 0.000 0.0
150 F7 13514573.000 22.617 22.617 0.000 0.0
151 G7 14260543.000 23.878 23.878 0.000 0.0
152 H7 13100098.000 21.916 21.916 0.000 0.0
153 A8 11173711.000 18.660 18.660 0.000 0.0
154 B8 8037096.000 13.357 13.357 0.000 0.0
155 C8 13602088.000 22.765 22.765 0.000 0.0
156 D8 14616414.000 24.479 24.479 0.000 0.0
157 E8 17036226.000 28.570 28.570 0.000 0.0
158 F8 9967412.000 16.620 16.620 0.000 0.0
159 G8 12383258.000 20.704 20.704 0.000 0.0
16 H2 380658.000 R 0.414 0.414 0.000 0.0
160 H8 6717706.000 11.127 11.127 0.000 0.0
161 A9 12027808.000 20.103 20.103 0.000 0.0
162 B9 12505118.000 20.910 20.910 0.000 0.0
163 C9 13611572.000 22.781 22.781 0.000 0.0
164 D9 13990590.000 23.421 23.421 0.000 0.0
165 E9 13638233.000 22.826 22.826 0.000 0.0
166 F9 15186697.000 25.443 25.443 0.000 0.0
167 G9 8517259.000 14.169 14.169 0.000 0.0
168 H9 15352932.000 25.724 25.724 0.000 0.0
169 A10 12875425.000 21.536 21.536 0.000 0.0
17 A3 1845377.000 2.890 2.890 0.000 0.0
170 B10 14670079.000 24.570 24.570 0.000 0.0
171 C10 15608455.000 26.156 26.156 0.000 0.0
172 D10 13147389.000 21.996 21.996 0.000 0.0
173 E10 13805062.000 23.108 23.108 0.000 0.0
174 F10 6327653.000 10.467 10.467 0.000 0.0
175 G10 12852770.000 21.498 21.498 0.000 0.0
176 H10 12107470.000 20.238 20.238 0.000 0.0
177 A11 14427334.000 24.160 24.160 0.000 0.0
178 B11 12044308.000 20.131 20.131 0.000 0.0
179 C11 17079404.000 28.643 28.643 0.000 0.0
18 B3 770220.000 R 1.073 1.073 0.000 0.0
180 D11 18404082.000 30.882 30.882 0.000 0.0
181 E11 15027525.000 25.174 25.174 0.000 0.0
182 F11 17877494.000 29.992 29.992 0.000 0.0
183 G11 20319050.000 34.119 34.119 0.000 0.0
184 H11 10464631.000 17.461 17.461 0.000 0.0
185 A12 14207956.000 23.789 23.789 0.000 0.0
186 B12 14591724.000 24.438 24.438 0.000 0.0
187 C12 14665701.000 24.563 24.563 0.000 0.0
188 D12 8976054.000 14.944 14.944 0.000 0.0
189 E12 15318873.000 25.667 25.667 0.000 0.0
19 C3 271641.000 R 0.230 0.230 0.000 0.0
190 F12 13439209.000 22.489 22.489 0.000 0.0
191 G12 4810568.000 7.903 7.903 0.000 0.0
192 H12 4972322.000 8.176 8.176 0.000 0.0
193 A1 6473248.000 10.714 10.714 0.000 0.0
194 B1 13972979.000 23.392 23.392 0.000 0.0
195 C1 10457003.000 17.448 17.448 0.000 0.0
196 D1 11450055.000 19.127 19.127 0.000 0.0
197 E1 869651.000 R 1.241 1.241 0.000 0.0
198 F1 4540653.000 7.447 7.447 0.000 0.0
199 G1 10059601.000 16.776 16.776 0.000 0.0
20 D3 766164.000 R 1.066 1.066 0.000 0.0
200 H1 7253486.000 12.033 12.033 0.000 0.0
201 A2 1514324.000 2.331 2.331 0.000 0.0
202 B2 13801095.000 23.101 23.101 0.000 0.0
203 C2 16310945.000 27.344 27.344 0.000 0.0
204 D2 15976501.000 26.778 26.778 0.000 0.0
205 E2 19943274.000 33.484 33.484 0.000 0.0
206 F2 6469100.000 10.707 10.707 0.000 0.0
207 G2 11751382.000 19.636 19.636 0.000 0.0
208 H2 7663005.000 12.725 12.725 0.000 0.0
209 A3 8876281.000 14.776 14.776 0.000 0.0
21 E3 596986.000 R 0.780 0.780 0.000 0.0
210 B3 7784955.000 12.931 12.931 0.000 0.0
211 C3 8524409.000 14.181 14.181 0.000 0.0
212 D3 17809192.000 29.877 29.877 0.000 0.0
213 E3 16771379.000 28.122 28.122 0.000 0.0
214 F3 661703.000 R 0.889 0.889 0.000 0.0
215 G3 18649076.000 31.296 31.296 0.000 0.0
216 H3 6848410.000 11.348 11.348 0.000 0.0
217 A4 6008427.000 9.928 9.928 0.000 0.0
218 B4 4883076.000 8.025 8.025 0.000 0.0
219 C4 16538123.000 27.728 27.728 0.000 0.0
22 F3 262960.000 R 0.215 0.215 0.000 0.0
220 D4 14338062.000 24.009 24.009 0.000 0.0
221 E4 11812672.000 19.740 19.740 0.000 0.0
222 F4 16249991.000 27.241 27.241 0.000 0.0
223 G4 20681012.000 34.731 34.731 0.000 0.0
224 H4 10621986.000 17.727 17.727 0.000 0.0
225 A5 10981290.000 18.334 18.334 0.000 0.0
226 B5 4458961.000 7.309 7.309 0.000 0.0
227 C5 11572274.000 19.333 19.333 0.000 0.0
228 D5 7094283.000 11.763 11.763 0.000 0.0
229 E5 9724072.000 16.209 16.209 0.000 0.0
23 G3 289023.000 R 0.259 0.259 0.000 0.0
230 F5 9954643.000 16.599 16.599 0.000 0.0
231 G5 12814362.000 21.433 21.433 0.000 0.0
232 H5 14279173.000 23.909 23.909 0.000 0.0
233 A6 14881494.000 24.927 24.927 0.000 0.0
234 B6 524898.000 R 0.658 0.658 0.000 0.0
235 C6 8740946.000 14.547 14.547 0.000 0.0
236 D6 10534693.000 17.579 17.579 0.000 0.0
237 E6 23977210.000 40.303 40.303 0.000 0.0
238 F6 12504806.000 20.910 20.910 0.000 0.0
239 G6 16226425.000 27.201 27.201 0.000 0.0
24 H3 168838.000 R 0.056 0.056 0.000 0.0
240 H6 12831102.000 21.461 21.461 0.000 0.0
241 A7 13147692.000 21.996 21.996 0.000 0.0
242 B7 14899436.000 24.958 24.958 0.000 0.0
243 C7 12442804.000 20.805 20.805 0.000 0.0
244 D7 16065036.000 26.928 26.928 0.000 0.0
245 E7 16829942.000 28.221 28.221 0.000 0.0
246 F7 14358326.000 24.043 24.043 0.000 0.0
247 G7 16246694.000 27.235 27.235 0.000 0.0
248 H7 11076504.000 18.495 18.495 0.000 0.0
249 A8 7972183.000 13.247 13.247 0.000 0.0
25 A4 235635.000 R 0.169 0.169 0.000 0.0
250 B8 15039216.000 25.194 25.194 0.000 0.0
251 C8 14249741.000 23.859 23.859 0.000 0.0
252 D8 7399339.000 12.279 12.279 0.000 0.0
253 E8 16970306.000 28.458 28.458 0.000 0.0
254 F8 10638030.000 17.754 17.754 0.000 0.0
255 G8 10636577.000 17.752 17.752 0.000 0.0
256 H8 9560807.000 15.933 15.933 0.000 0.0
257 A9 11418130.000 19.073 19.073 0.000 0.0
258 B9 9142672.000 15.226 15.226 0.000 0.0
259 C9 1162911.000 R 1.737 1.737 0.000 0.0
26 B4 331668.000 R 0.331 0.331 0.000 0.0
260 D9 13706406.000 22.941 22.941 0.000 0.0
261 E9 7503940.000 12.456 12.456 0.000 0.0
262 F9 1142197.000 R 1.702 1.702 0.000 0.0
263 G9 12725393.000 21.283 21.283 0.000 0.0
264 H9 11393678.000 19.031 19.031 0.000 0.0
265 A10 10511123.000 17.539 17.539 0.000 0.0
266 B10 8871635.000 14.768 14.768 0.000 0.0
267 C10 13103595.000 21.922 21.922 0.000 0.0
268 D10 5416169.000 8.927 8.927 0.000 0.0
269 E10 14066277.000 23.549 23.549 0.000 0.0
27 C4 1708153.000 2.658 2.658 0.000 0.0
270 F10 12201811.000 20.398 20.398 0.000 0.0
271 G10 14785188.000 24.765 24.765 0.000 0.0
272 H10 12153674.000 20.316 20.316 0.000 0.0
273 A11 6921571.000 11.471 11.471 0.000 0.0
274 B11 9100166.000 15.154 15.154 0.000 0.0
275 C11 12552085.000 20.990 20.990 0.000 0.0
276 D11 10786575.000 18.005 18.005 0.000 0.0
277 E11 17511916.000 29.374 29.374 0.000 0.0
278 F11 5307196.000 8.742 8.742 0.000 0.0
279 G11 17655102.000 29.616 29.616 0.000 0.0
28 D4 568336.000 R 0.732 0.732 0.000 0.0
280 H11 12940573.000 21.646 21.646 0.000 0.0
281 A12 6640917.000 10.997 10.997 0.000 0.0
282 B12 7010471.000 11.622 11.622 0.000 0.0
283 C12 9280032.000 15.458 15.458 0.000 0.0
284 D12 13129351.000 21.965 21.965 0.000 0.0
285 E12 15537928.000 26.037 26.037 0.000 0.0
286 F12 9607503.000 16.012 16.012 0.000 0.0
287 G12 10427490.000 17.398 17.398 0.000 0.0
288 H12 9773372.000 16.292 16.292 0.000 0.0
289 A1 1985373.000 3.127 3.127 0.000 0.0
29 E4 812414.000 R 1.144 1.144 0.000 0.0
290 B1 963624.000 R 1.400 1.400 0.000 0.0
291 C1 143832.000 R 0.014 0.014 0.000 0.0
292 D1 455388.000 R 0.541 0.541 0.000 0.0
293 E1 510300.000 R 0.633 0.633 0.000 0.0
294 F1 6984146.000 11.577 11.577 0.000 0.0
295 G1 792336.000 R 1.110 1.110 0.000 0.0
296 H1 406736.000 R 0.458 0.458 0.000 0.0
297 A2 1259727.000 R 1.900 1.900 0.000 0.0
298 B2 182800.000 R 0.080 0.080 0.000 0.0
299 C2 616131.000 R 0.812 0.812 0.000 0.0
30 F4 1595506.000 2.468 2.468 0.000 0.0
300 D2 180981.000 R 0.077 0.077 0.000 0.0
301 E2 3880973.000 6.331 6.331 0.000 0.0
302 F2 4663443.000 7.654 7.654 0.000 0.0
303 G2 1821622.000 2.850 2.850 0.000 0.0
304 H2 191966.000 R 0.095 0.095 0.000 0.0
305 A3 372879.000 R 0.401 0.401 0.000 0.0
306 B3 1619672.000 2.509 2.509 0.000 0.0
307 C3 1570373.000 2.425 2.425 0.000 0.0
308 D3 1513283.000 2.329 2.329 0.000 0.0
309 E3 531819.000 R 0.670 0.670 0.000 0.0
31 G4 589835.000 R 0.768 0.768 0.000 0.0
310 F3 424664.000 R 0.489 0.489 0.000 0.0
311 G3 1201486.000 R 1.802 1.802 0.000 0.0
312 H3 289185.000 R 0.260 0.260 0.000 0.0
313 A4 232268.000 R 0.163 0.163 0.000 0.0
314 B4 1144175.000 R 1.705 1.705 0.000 0.0
315 C4 1269724.000 R 1.917 1.917 0.000 0.0
316 D4 952426.000 R 1.381 1.381 0.000 0.0
317 E4 1069703.000 R 1.579 1.579 0.000 0.0
318 F4 5223195.000 8.600 8.600 0.000 0.0
319 G4 16920910.000 28.375 28.375 0.000 0.0
32 H4 215403.000 R 0.135 0.135 0.000 0.0
320 H4 297201.000 R 0.273 0.273 0.000 0.0
321 A5 1148264.000 R 1.712 1.712 0.000 0.0
322 B5 1605024.000 2.484 2.484 0.000 0.0
323 C5 219772.000 R 0.142 0.142 0.000 0.0
324 D5 2191952.000 3.476 3.476 0.000 0.0
325 E5 7750782.000 12.873 12.873 0.000 0.0
326 F5 1405161.000 2.146 2.146 0.000 0.0
327 G5 6562642.000 10.865 10.865 0.000 0.0
328 H5 3988722.000 6.514 6.514 0.000 0.0
329 A6 599042.000 R 0.783 0.783 0.000 0.0
33 A5 3193475.000 5.169 5.169 0.000 0.0
330 B6 3444386.000 5.593 5.593 0.000 0.0
331 C6 588974.000 R 0.766 0.766 0.000 0.0
332 D6 5320216.000 8.764 8.764 0.000 0.0
333 E6 5513324.000 9.091 9.091 0.000 0.0
334 F6 2020437.000 3.186 3.186 0.000 0.0
335 G6 1310703.000 R 1.987 1.987 0.000 0.0
336 H6 981685.000 R 1.430 1.430 0.000 0.0
337 A7 1173684.000 R 1.755 1.755 0.000 0.0
338 B7 2686163.000 4.312 4.312 0.000 0.0
339 C7 1076962.000 R 1.591 1.591 0.000 0.0
34 B5 2119688.000 3.354 3.354 0.000 0.0
340 D7 1109610.000 R 1.647 1.647 0.000 0.0
341 E7 978510.000 R 1.425 1.425 0.000 0.0
342 F7 230542.000 R 0.161 0.161 0.000 0.0
343 G7 8629719.000 14.359 14.359 0.000 0.0
344 H7 1936167.000 3.044 3.044 0.000 0.0
345 A8 6418209.000 10.621 10.621 0.000 0.0
346 B8 297499.000 R 0.274 0.274 0.000 0.0
347 C8 6904288.000 11.442 11.442 0.000 0.0
348 D8 4842834.000 7.957 7.957 0.000 0.0
349 E8 1669820.000 2.594 2.594 0.000 0.0
35 C5 370237.000 R 0.397 0.397 0.000 0.0
350 F8 15595855.000 26.135 26.135 0.000 0.0
351 G8 11888217.000 19.867 19.867 0.000 0.0
352 H8 168315.000 R 0.055 0.055 0.000 0.0
353 A9 1029322.000 R 1.511 1.511 0.000 0.0
354 B9 2775731.000 4.463 4.463 0.000 0.0
355 C9 1051922.000 R 1.549 1.549 0.000 0.0
356 D9 6108471.000 10.097 10.097 0.000 0.0
357 E9 830411.000 R 1.175 1.175 0.000 0.0
358 F9 9757688.000 16.266 16.266 0.000 0.0
359 G9 353537.000 R 0.368 0.368 0.000 0.0
36 D5 2647055.000 4.246 4.246 0.000 0.0
360 H9 1806759.000 2.825 2.825 0.000 0.0
361 A10 2039079.000 3.218 3.218 0.000 0.0
362 B10 459024.000 R 0.547 0.547 0.000 0.0
363 C10 404822.000 R 0.455 0.455 0.000 0.0
364 D10 634065.000 R 0.843 0.843 0.000 0.0
365 E10 4548775.000 7.460 7.460 0.000 0.0
366 F10 4718676.000 7.748 7.748 0.000 0.0
367 G10 2223499.000 3.530 3.530 0.000 0.0
368 H10 28540766.000 48.018 48.018 0.000 0.0
369 A11 31454422.000 52.943 52.943 0.000 0.0
37 E5 1493659.000 2.296 2.296 0.000 0.0
370 B11 3558610.000 5.787 5.787 0.000 0.0
371 C11 2393678.000 3.817 3.817 0.000 0.0
372 D11 4431144.000 7.261 7.261 0.000 0.0
373 E11 5544060.000 9.143 9.143 0.000 0.0
374 F11 4424449.000 7.250 7.250 0.000 0.0
375 G11 6191338.000 10.237 10.237 0.000 0.0
376 H11 3177511.000 5.142 5.142 0.000 0.0
377 A12 1984232.000 3.125 3.125 0.000 0.0
378 B12 239411.000 R 0.176 0.176 0.000 0.0
379 C12 218063.000 R 0.139 0.139 0.000 0.0
38 F5 501470.000 R 0.619 0.619 0.000 0.0
380 D12 17402958.000 29.190 29.190 0.000 0.0
381 E12 12424231.000 20.774 20.774 0.000 0.0
382 F12 990061.000 R 1.444 1.444 0.000 0.0
383 G12 1024414.000 R 1.503 1.503 0.000 0.0
384 H12 3321561.000 5.386 5.386 0.000 0.0
385 A1 459451.000 R 0.547 0.547 0.000 0.0
386 B1 607733.000 R 0.798 0.798 0.000 0.0
387 C1 351088.000 R 0.364 0.364 0.000 0.0
388 D1 1101952.000 R 1.634 1.634 0.000 0.0
389 E1 3469216.000 5.635 5.635 0.000 0.0
39 G5 304756.000 R 0.286 0.286 0.000 0.0
390 F1 1107519.000 R 1.643 1.643 0.000 0.0
391 G1 709695.000 R 0.971 0.971 0.000 0.0
392 H1 315745.000 R 0.305 0.305 0.000 0.0
393 A2 549586.000 R 0.700 0.700 0.000 0.0
394 B2 665260.000 R 0.895 0.895 0.000 0.0
395 C2 356531.000 R 0.374 0.374 0.000 0.0
396 D2 440615.000 R 0.516 0.516 0.000 0.0
397 E2 596962.000 R 0.780 0.780 0.000 0.0
398 F2 8230946.000 13.685 13.685 0.000 0.0
399 G2 1611885.000 2.496 2.496 0.000 0.0
40 H5 251614.000 R 0.196 0.196 0.000 0.0
400 H2 83235.000 R -0.088 -0.088 0.000 0.0
401 A3 3411199.000 5.537 5.537 0.000 0.0
402 B3 780156.000 R 1.090 1.090 0.000 0.0
403 C3 564637.000 R 0.725 0.725 0.000 0.0
404 D3 376839.000 R 0.408 0.408 0.000 0.0
405 E3 628440.000 R 0.833 0.833 0.000 0.0
406 F3 3241650.000 5.251 5.251 0.000 0.0
407 G3 347072.000 R 0.358 0.358 0.000 0.0
408 H3 460871.000 R 0.550 0.550 0.000 0.0
409 A4 301211.000 R 0.280 0.280 0.000 0.0
41 A6 950839.000 R 1.378 1.378 0.000 0.0
410 B4 1074743.000 R 1.588 1.588 0.000 0.0
411 C4 810239.000 R 1.140 1.140 0.000 0.0
412 D4 401151.000 R 0.449 0.449 0.000 0.0
413 E4 539972.000 R 0.684 0.684 0.000 0.0
414 F4 878235.000 R 1.255 1.255 0.000 0.0
415 G4 369678.000 R 0.396 0.396 0.000 0.0
416 H4 667414.000 R 0.899 0.899 0.000 0.0
417 A5 313133.000 R 0.300 0.300 0.000 0.0
418 B5 506987.000 R 0.628 0.628 0.000 0.0
419 C5 1285168.000 R 1.943 1.943 0.000 0.0
42 B6 342245.000 R 0.349 0.349 0.000 0.0
420 D5 554795.000 R 0.709 0.709 0.000 0.0
421 E5 1719278.000 2.677 2.677 0.000 0.0
422 F5 1211275.000 R 1.818 1.818 0.000 0.0
423 G5 558773.000 R 0.715 0.715 0.000 0.0
424 H5 442907.000 R 0.520 0.520 0.000 0.0
425 A6 290584.000 R 0.262 0.262 0.000 0.0
426 B6 527711.000 R 0.663 0.663 0.000 0.0
427 C6 394417.000 R 0.438 0.438 0.000 0.0
428 D6 466547.000 R 0.559 0.559 0.000 0.0
429 E6 795284.000 R 1.115 1.115 0.000 0.0
43 C6 204331.000 R 0.116 0.116 0.000 0.0
430 F6 1480412.000 2.273 2.273 0.000 0.0
431 G6 5793367.000 9.564 9.564 0.000 0.0
432 H6 5283336.000 8.702 8.702 0.000 0.0
433 A7 307107.000 R 0.290 0.290 0.000 0.0
434 B7 647334.000 R 0.865 0.865 0.000 0.0
435 C7 3307609.000 5.362 5.362 0.000 0.0
436 D7 390065.000 R 0.430 0.430 0.000 0.0
437 E7 800132.000 R 1.123 1.123 0.000 0.0
438 F7 421594.000 R 0.484 0.484 0.000 0.0
439 G7 513634.000 R 0.639 0.639 0.000 0.0
44 D6 417975.000 R 0.477 0.477 0.000 0.0
440 H7 455552.000 R 0.541 0.541 0.000 0.0
441 A8 258957.000 R 0.209 0.209 0.000 0.0
442 B8 439478.000 R 0.514 0.514 0.000 0.0
443 C8 505701.000 R 0.626 0.626 0.000 0.0
444 D8 490744.000 R 0.600 0.600 0.000 0.0
445 E8 556949.000 R 0.712 0.712 0.000 0.0
446 F8 1669449.000 2.593 2.593 0.000 0.0
447 G8 472194.000 R 0.569 0.569 0.000 0.0
448 H8 369549.000 R 0.396 0.396 0.000 0.0
449 A9 437133.000 R 0.510 0.510 0.000 0.0
45 E6 993389.000 R 1.450 1.450 0.000 0.0
450 B9 705876.000 R 0.964 0.964 0.000 0.0
451 C9 665944.000 R 0.897 0.897 0.000 0.0
452 D9 1434403.000 2.196 2.196 0.000 0.0
453 E9 1077812.000 R 1.593 1.593 0.000 0.0
454 F9 918600.000 R 1.324 1.324 0.000 0.0
455 G9 429799.000 R 0.497 0.497 0.000 0.0
456 H9 450620.000 R 0.533 0.533 0.000 0.0
457 A10 172078.000 R 0.062 0.062 0.000 0.0
458 B10 654734.000 R 0.878 0.878 0.000 0.0
459 C10 581937.000 R 0.755 0.755 0.000 0.0
46 F6 268328.000 R 0.224 0.224 0.000 0.0
460 D10 759907.000 R 1.055 1.055 0.000 0.0
461 E10 1340923.000 R 2.038 2.038 0.000 0.0
462 F10 7545700.000 12.527 12.527 0.000 0.0
463 G10 631521.000 R 0.838 0.838 0.000 0.0
464 H10 856922.000 R 1.219 1.219 0.000 0.0
465 A11 730075.000 R 1.005 1.005 0.000 0.0
466 B11 724460.000 R 0.995 0.995 0.000 0.0
467 C11 658926.000 R 0.885 0.885 0.000 0.0
468 D11 997534.000 R 1.457 1.457 0.000 0.0
469 E11 5814144.000 9.599 9.599 0.000 0.0
47 G6 282229.000 R 0.248 0.248 0.000 0.0
470 F11 1964051.000 3.091 3.091 0.000 0.0
471 G11 385701.000 R 0.423 0.423 0.000 0.0
472 H11 636804.000 R 0.847 0.847 0.000 0.0
473 A12 665230.000 R 0.895 0.895 0.000 0.0
474 B12 3082926.000 4.982 4.982 0.000 0.0
475 C12 530297.000 R 0.667 0.667 0.000 0.0
476 D12 711584.000 R 0.974 0.974 0.000 0.0
477 E12 7437265.000 12.343 12.343 0.000 0.0
478 F12 558432.000 R 0.715 0.715 0.000 0.0
479 G12 719503.000 R 0.987 0.987 0.000 0.0
48 H6 201539.000 R 0.112 0.112 0.000 0.0
480 H12 534218.000 R 0.674 0.674 0.000 0.0
481 A1 89838.000 R -0.077 -0.077 0.000 0.0
482 B1 303560.000 R 0.284 0.284 0.000 0.0
483 C1 391285.000 R 0.432 0.432 0.000 0.0
484 D1 272333.000 R 0.231 0.231 0.000 0.0
485 E1 1415387.000 2.163 2.163 0.000 0.0
486 F1 2902305.000 4.677 4.677 0.000 0.0
487 G1 11912524.000 19.908 19.908 0.000 0.0
488 H1 2428580.000 3.876 3.876 0.000 0.0
489 A2 2281135.000 3.627 3.627 0.000 0.0
49 A7 260927.000 R 0.212 0.212 0.000 0.0
490 B2 204600.000 R 0.117 0.117 0.000 0.0
491 C2 5987153.000 9.892 9.892 0.000 0.0
492 D2 3898751.000 6.362 6.362 0.000 0.0
493 E2 754475.000 R 1.046 1.046 0.000 0.0
494 F2 1758181.000 2.743 2.743 0.000 0.0
495 G2 2995961.000 4.835 4.835 0.000 0.0
496 H2 3224206.000 5.221 5.221 0.000 0.0
497 A3 105186.000 R -0.051 -0.051 0.000 0.0
498 B3 236373.000 R 0.170 0.170 0.000 0.0
499 C3 487272.000 R 0.595 0.595 0.000 0.0
50 B7 327222.000 R 0.324 0.324 0.000 0.0
500 D3 549742.000 R 0.700 0.700 0.000 0.0
501 E3 1890699.000 2.967 2.967 0.000 0.0
502 F3 3099769.000 5.011 5.011 0.000 0.0
503 G3 5174396.000 8.518 8.518 0.000 0.0
504 H3 3710938.000 6.044 6.044 0.000 0.0
505 A4 1513337.000 2.329 2.329 0.000 0.0
506 B4 293572.000 R 0.267 0.267 0.000 0.0
507 C4 208981.000 R 0.124 0.124 0.000 0.0
508 D4 1027537.000 R 1.508 1.508 0.000 0.0
509 E4 294493.000 R 0.269 0.269 0.000 0.0
51 C7 262966.000 R 0.215 0.215 0.000 0.0
510 F4 10078182.000 16.808 16.808 0.000 0.0
511 G4 2572779.000 4.120 4.120 0.000 0.0
512 H4 1091852.000 R 1.617 1.617 0.000 0.0
513 A5 367510.000 R 0.392 0.392 0.000 0.0
514 B5 306830.000 R 0.289 0.289 0.000 0.0
515 C5 1180174.000 R 1.766 1.766 0.000 0.0
516 D5 436851.000 R 0.509 0.509 0.000 0.0
517 E5 2731157.000 4.388 4.388 0.000 0.0
518 F5 3990028.000 6.516 6.516 0.000 0.0
519 G5 22614716.000 38.000 38.000 0.000 0.0
52 D7 474008.000 R 0.572 0.572 0.000 0.0
520 H5 2945334.000 4.750 4.750 0.000 0.0
521 A6 267457.000 R 0.223 0.223 0.000 0.0
522 B6 1271417.000 R 1.920 1.920 0.000 0.0
523 C6 7509689.000 12.466 12.466 0.000 0.0
524 D6 2273892.000 3.615 3.615 0.000 0.0
525 E6 916297.000 R 1.320 1.320 0.000 0.0
526 F6 2152570.000 3.410 3.410 0.000 0.0
527 G6 4983673.000 8.196 8.196 0.000 0.0
528 H6 4930899.000 8.106 8.106 0.000 0.0
529 A7 48943.000 R -0.146 -0.146 0.000 0.0
53 E7 399187.000 R 0.446 0.446 0.000 0.0
530 B7 50766.000 R -0.143 -0.143 0.000 0.0
531 C7 51295.000 R -0.142 -0.142 0.000 0.0
532 D7 50175.000 R -0.144 -0.144 0.000 0.0
533 E7 50426.000 R -0.144 -0.144 0.000 0.0
534 F7 52115.000 R -0.141 -0.141 0.000 0.0
535 G7 50791.000 R -0.143 -0.143 0.000 0.0
536 H7 48543.000 R -0.147 -0.147 0.000 0.0
537 A8 1834553.000 2.872 2.872 0.000 0.0
538 B8 5609488.000 9.253 9.253 0.000 0.0
539 C8 1767968.000 2.759 2.759 0.000 0.0
54 F7 303287.000 R 0.284 0.284 0.000 0.0
540 D8 1825676.000 2.857 2.857 0.000 0.0
541 E8 886467.000 R 1.269 1.269 0.000 0.0
542 F8 2617057.000 4.195 4.195 0.000 0.0
543 G8 2375275.000 3.786 3.786 0.000 0.0
544 H8 3856983.000 6.291 6.291 0.000 0.0
545 A9 1433543.000 2.194 2.194 0.000 0.0
546 B9 1275873.000 R 1.928 1.928 0.000 0.0
547 C9 1035823.000 R 1.522 1.522 0.000 0.0
548 D9 1242165.000 R 1.871 1.871 0.000 0.0
549 E9 1345873.000 R 2.046 2.046 0.000 0.0
55 G7 201583.000 R 0.112 0.112 0.000 0.0
550 F9 5403109.000 8.905 8.905 0.000 0.0
551 G9 2969941.000 4.791 4.791 0.000 0.0
552 H9 3159785.000 5.112 5.112 0.000 0.0
553 A10 10628930.000 17.739 17.739 0.000 0.0
554 B10 1443889.000 2.212 2.212 0.000 0.0
555 C10 2162016.000 3.426 3.426 0.000 0.0
556 D10 2264345.000 3.599 3.599 0.000 0.0
557 E10 1769162.000 2.762 2.762 0.000 0.0
558 F10 2243053.000 3.563 3.563 0.000 0.0
559 G10 11802752.000 19.723 19.723 0.000 0.0
56 H7 696275.000 R 0.948 0.948 0.000 0.0
560 H10 2947096.000 4.753 4.753 0.000 0.0
561 A11 1277515.000 R 1.930 1.930 0.000 0.0
562 B11 2927239.000 4.719 4.719 0.000 0.0
563 C11 3106491.000 5.022 5.022 0.000 0.0
564 D11 12745788.000 21.317 21.317 0.000 0.0
565 E11 1733154.000 2.701 2.701 0.000 0.0
566 F11 2897017.000 4.668 4.668 0.000 0.0
567 G11 1276110.000 R 1.928 1.928 0.000 0.0
568 H11 15203837.000 25.472 25.472 0.000 0.0
569 A12 4976927.000 8.184 8.184 0.000 0.0
57 A8 418354.000 R 0.478 0.478 0.000 0.0
570 B12 1791501.000 2.799 2.799 0.000 0.0
571 C12 3970428.000 6.483 6.483 0.000 0.0
572 D12 2000107.000 3.152 3.152 0.000 0.0
573 E12 1349282.000 R 2.052 2.052 0.000 0.0
574 F12 5335130.000 8.790 8.790 0.000 0.0
575 G12 9661721.000 16.104 16.104 0.000 0.0
576 H12 13745960.000 23.008 23.008 0.000 0.0
577 A1 1982326.000 3.122 3.122 0.000 0.0
578 B1 5134564.000 8.451 8.451 0.000 0.0
579 C1 6541990.000 10.830 10.830 0.000 0.0
58 B8 1083084.000 R 1.602 1.602 0.000 0.0
580 D1 4726436.000 7.761 7.761 0.000 0.0
581 E1 4377182.000 7.170 7.170 0.000 0.0
582 F1 824039.000 R 1.164 1.164 0.000 0.0
583 G1 4151638.000 6.789 6.789 0.000 0.0
584 H1 796048.000 R 1.117 1.117 0.000 0.0
585 A2 12217325.000 20.424 20.424 0.000 0.0
586 B2 7406367.000 12.291 12.291 0.000 0.0
587 C2 11100036.000 18.535 18.535 0.000 0.0
588 D2 8549166.000 14.223 14.223 0.000 0.0
589 E2 15979183.000 26.783 26.783 0.000 0.0
59 C8 345293.000 R 0.355 0.355 0.000 0.0
590 F2 2497136.000 3.992 3.992 0.000 0.0
591 G2 3368986.000 5.466 5.466 0.000 0.0
592 H2 2919084.000 4.705 4.705 0.000 0.0
593 A3 12162844.000 20.332 20.332 0.000 0.0
594 B3 5956336.000 9.840 9.840 0.000 0.0
595 C3 9797165.000 16.333 16.333 0.000 0.0
596 D3 14347716.000 24.025 24.025 0.000 0.0
597 E3 12696450.000 21.234 21.234 0.000 0.0
598 F3 937057.000 R 1.355 1.355 0.000 0.0
599 G3 5719529.000 9.439 9.439 0.000 0.0
60 D8 1297633.000 R 1.964 1.964 0.000 0.0
600 H3 12930647.000 21.630 21.630 0.000 0.0
601 A4 13791670.000 23.085 23.085 0.000 0.0
602 B4 6888389.000 11.415 11.415 0.000 0.0
603 C4 16659656.000 27.933 27.933 0.000 0.0
604 D4 19299026.000 32.395 32.395 0.000 0.0
605 E4 18774336.000 31.508 31.508 0.000 0.0
606 F4 14674737.000 24.578 24.578 0.000 0.0
607 G4 1360784.000 R 2.071 2.071 0.000 0.0
608 H4 2646923.000 4.245 4.245 0.000 0.0
609 A5 23902346.000 40.177 40.177 0.000 0.0
61 E8 492000.000 R 0.603 0.603 0.000 0.0
610 B5 11431942.000 19.096 19.096 0.000 0.0
611 C5 20065252.000 33.690 33.690 0.000 0.0
612 D5 1255115.000 R 1.893 1.893 0.000 0.0
613 E5 11263209.000 18.811 18.811 0.000 0.0
614 F5 10113092.000 16.867 16.867 0.000 0.0
615 G5 9322084.000 15.529 15.529 0.000 0.0
616 H5 1839526.000 2.880 2.880 0.000 0.0
617 A6 2576058.000 4.126 4.126 0.000 0.0
618 B6 10813091.000 18.050 18.050 0.000 0.0
619 C6 12046791.000 20.135 20.135 0.000 0.0
62 F8 916168.000 R 1.320 1.320 0.000 0.0
620 D6 14518135.000 24.313 24.313 0.000 0.0
621 E6 20262666.000 34.024 34.024 0.000 0.0
622 F6 21388894.000 35.928 35.928 0.000 0.0
623 G6 13487594.000 22.571 22.571 0.000 0.0
624 H6 7569017.000 12.566 12.566 0.000 0.0
625 A7 7343764.000 12.185 12.185 0.000 0.0
626 B7 4774309.000 7.842 7.842 0.000 0.0
627 C7 9626243.000 16.044 16.044 0.000 0.0
628 D7 11291091.000 18.858 18.858 0.000 0.0
629 E7 3922119.000 6.401 6.401 0.000 0.0
63 G8 343245.000 R 0.351 0.351 0.000 0.0
630 F7 3060623.000 4.945 4.945 0.000 0.0
631 G7 11257513.000 18.801 18.801 0.000 0.0
632 H7 4983054.000 8.194 8.194 0.000 0.0
633 A8 9329299.000 15.542 15.542 0.000 0.0
634 B8 9133293.000 15.210 15.210 0.000 0.0
635 C8 18523114.000 31.083 31.083 0.000 0.0
636 D8 1589384.000 2.458 2.458 0.000 0.0
637 E8 18688914.000 31.364 31.364 0.000 0.0
638 F8 578427.000 R 0.749 0.749 0.000 0.0
639 G8 1510024.000 2.323 2.323 0.000 0.0
64 H8 291890.000 R 0.264 0.264 0.000 0.0
640 H8 2651764.000 4.254 4.254 0.000 0.0
641 A9 2033770.000 3.209 3.209 0.000 0.0
642 B9 3097338.000 5.007 5.007 0.000 0.0
643 C9 1320613.000 R 2.003 2.003 0.000 0.0
644 D9 15948662.000 26.731 26.731 0.000 0.0
645 E9 11487865.000 19.191 19.191 0.000 0.0
646 F9 22058650.000 37.060 37.060 0.000 0.0
647 G9 4104184.000 6.709 6.709 0.000 0.0
648 H9 7856130.000 13.051 13.051 0.000 0.0
649 A10 18285760.000 30.682 30.682 0.000 0.0
65 A9 344426.000 R 0.353 0.353 0.000 0.0
650 B10 9670881.000 16.119 16.119 0.000 0.0
651 C10 18620058.000 31.247 31.247 0.000 0.0
652 D10 7096018.000 11.766 11.766 0.000 0.0
653 E10 7971287.000 13.246 13.246 0.000 0.0
654 F10 26634086.000 44.795 44.795 0.000 0.0
655 G10 16751771.000 28.089 28.089 0.000 0.0
656 H10 16506833.000 27.675 27.675 0.000 0.0
657 A11 1253798.000 R 1.890 1.890 0.000 0.0
658 B11 16403722.000 27.501 27.501 0.000 0.0
659 C11 1237831.000 R 1.863 1.863 0.000 0.0
66 B9 196818.000 R 0.104 0.104 0.000 0.0
660 D11 4132872.000 6.757 6.757 0.000 0.0
661 E11 12958851.000 21.677 21.677 0.000 0.0
662 F11 4108231.000 6.716 6.716 0.000 0.0
663 G11 4589286.000 7.529 7.529 0.000 0.0
664 H11 1967817.000 3.097 3.097 0.000 0.0
665 A12 5719537.000 9.439 9.439 0.000 0.0
666 B12 11009538.000 18.382 18.382 0.000 0.0
667 C12 7195230.000 11.934 11.934 0.000 0.0
668 D12 9103711.000 15.160 15.160 0.000 0.0
669 E12 9642205.000 16.071 16.071 0.000 0.0
67 C9 406614.000 R 0.458 0.458 0.000 0.0
670 F12 11721819.000 19.586 19.586 0.000 0.0
671 G12 12328239.000 20.611 20.611 0.000 0.0
672 H12 8538845.000 14.205 14.205 0.000 0.0
68 D9 523606.000 R 0.656 0.656 0.000 0.0
69 E9 817675.000 R 1.153 1.153 0.000 0.0
70 F9 538805.000 R 0.682 0.682 0.000 0.0
71 G9 289520.000 R 0.260 0.260 0.000 0.0
72 H9 284343.000 R 0.251 0.251 0.000 0.0
73 A10 357148.000 R 0.375 0.375 0.000 0.0
74 B10 604634.000 R 0.793 0.793 0.000 0.0
75 C10 381387.000 R 0.416 0.416 0.000 0.0
76 D10 353354.000 R 0.368 0.368 0.000 0.0
77 E10 977200.000 R 1.423 1.423 0.000 0.0
78 F10 323580.000 R 0.318 0.318 0.000 0.0
79 G10 273155.000 R 0.233 0.233 0.000 0.0
80 H10 410683.000 R 0.465 0.465 0.000 0.0
81 A11 175755.000 R 0.068 0.068 0.000 0.0
82 B11 255019.000 R 0.202 0.202 0.000 0.0
83 C11 2813207.000 4.526 4.526 0.000 0.0
84 D11 322255.000 R 0.316 0.316 0.000 0.0
85 E11 555743.000 R 0.710 0.710 0.000 0.0
86 F11 542363.000 R 0.688 0.688 0.000 0.0
87 G11 327338.000 R 0.324 0.324 0.000 0.0
88 H11 233912.000 R 0.166 0.166 0.000 0.0
89 A12 485085.000 R 0.591 0.591 0.000 0.0
90 B12 698226.000 R 0.951 0.951 0.000 0.0
91 C12 604770.000 R 0.793 0.793 0.000 0.0
92 D12 565186.000 R 0.726 0.726 0.000 0.0
93 E12 686734.000 R 0.932 0.932 0.000 0.0
94 F12 918413.000 R 1.323 1.323 0.000 0.0
95 G12 639280.000 R 0.851 0.851 0.000 0.0
96 H12 295548.000 R 0.270 0.270 0.000 0.0
Group Summaries
InRange R - Outside standard range
~End
Original Filename: 10142014; Date Last Saved: 10/14/2014 3:03:05 PM