## input
ÿþ##BLOCKS= 2
Plate: Plate1 1.3 PlateFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
26.5 10635453.375 21713156.375 10949662.375 -1090.625 2168203 412698 784346 896609 2798768 1241 1118 1129
13868257.375 10032110.375 6808484.375 646.375 2740739 1287152 1481472 985678 3407185 1092 1185 1062
6575269.375 8502438.375 6784079.375 7490.375 1700551 2372370 904086 776740 84417 1136 1122 1013
5208356.375 7269810.375 6813189.375 -1749.625 2028411 2654367 851895 1025848 1032257 1151 1069 1084
4793574.375 3343497.375 2770308.375 -2212.625 1272919 1841542 3049316 2445034 218278 1001 1119 1148
2301134.375 2021234.375 1779373.375 -804.625 1165772 1383518 1217629 1166267 1561086 1100 1077 1124
1223526.375 1354837.375 1240283.375 -1726.625 1696224 2044009 2032654 3409620 1050138 1004 1132 1018
883034.375 794094.375 883816.375 -552.625 289458 810585 1658050 1241631 1224447 1078 1051 1011
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
10635453.375 21713156.375 10949662.375 -1090.625 2168203 412698 784346 896609 2798768 1241 1118 1129
13868257.375 10032110.375 6808484.375 646.375 2740739 1287152 1481472 985678 3407185 1092 1185 1062
6575269.375 8502438.375 6784079.375 7490.375 1700551 2372370 904086 776740 84417 1136 1122 1013
5208356.375 7269810.375 6813189.375 -1749.625 2028411 2654367 851895 1025848 1032257 1151 1069 1084
4793574.375 3343497.375 2770308.375 -2212.625 1272919 1841542 3049316 2445034 218278 1001 1119 1148
2301134.375 2021234.375 1779373.375 -804.625 1165772 1383518 1217629 1166267 1561086 1100 1077 1124
1223526.375 1354837.375 1240283.375 -1726.625 1696224 2044009 2032654 3409620 1050138 1004 1132 1018
883034.375 794094.375 883816.375 -552.625 289458 810585 1658050 1241631 1224447 1078 1051 1011
~End
Plate: Plate2 1.3 PlateFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
26.5 19972172 23637936 24050242 151367 1870624 476516 985394 1241501 3092998 2552085 1656843 2451890
19338300 19843916 20217854 134537 1528639 1676828 1791624 1455556 4008525 4248537 1705892 4338933
12337194 12663429 11066164 135039 1005965 2873385 1215002 1059396 151708 180640 3662791 3225544
7800124 7545891 7111231 137114 2135706 2760415 1147658 1255982 1231063 1382878 2265304 2009000
4874368 5003562 4632968 135398 1400669 3012885 3497195 2820655 164783 1132917 1096264 2089935
2708844 2715004 2884257 139483 1375137 1516474 1459682 1522144 1944387 2122380 1247305 3291432
1877719 1805494 1659015 135011 1744487 2618942 2667685 4314520 1359821 2752696 1344814 2245484
1131384 1170853 1206433 126516 1654725 1068901 1885008 1766031 1569912 1224330 3839549 2199382
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
19972172 23637936 24050242 151367 1870624 476516 985394 1241501 3092998 2552085 1656843 2451890
19338300 19843916 20217854 134537 1528639 1676828 1791624 1455556 4008525 4248537 1705892 4338933
12337194 12663429 11066164 135039 1005965 2873385 1215002 1059396 151708 180640 3662791 3225544
7800124 7545891 7111231 137114 2135706 2760415 1147658 1255982 1231063 1382878 2265304 2009000
4874368 5003562 4632968 135398 1400669 3012885 3497195 2820655 164783 1132917 1096264 2089935
2708844 2715004 2884257 139483 1375137 1516474 1459682 1522144 1944387 2122380 1247305 3291432
1877719 1805494 1659015 135011 1744487 2618942 2667685 4314520 1359821 2752696 1344814 2245484
1131384 1170853 1206433 126516 1654725 1068901 1885008 1766031 1569912 1224330 3839549 2199382
~End
Original Filename: 20140225_Quantification_Test; Date Last Saved: 2/25/2014 11:23:42 AM