## input
ÿþ##BLOCKS= 12
Plate: Plate1 1.3 TimeFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
27.5 1780626 3723813.70833333 -1505.29166666667 -957.291666666672 -1898.29166666667 10189781 16381847 17099650 66670 64389 1049 1092 1822800.70833333 1911419.70833333 1937.70833333333 939.708333333328 805.708333333328 8782402 12828560 68068 66929 66235 1013 1076 1162342.70833333 1090691.70833333 5524.70833333333 3146.70833333333 5043.70833333333 12637874 10355299 74872 73644 80951 1041 1098 739701.708333333 712050.708333333 6425.70833333333 6153.70833333333 3641.70833333333 11981929 10440843 88528 93376 85345 1039 1048 442225.708333333 396862.708333333 -2615.29166666667 -877.291666666672 -1454.29166666667 13550408 13777104 74730 71184 70163 1060 1026 226350.708333333 224544.708333333 -1630.29166666667 -1893.29166666667 -90.2916666666715 15013730 16953666 72385 69126 65561 1030 1001 117576.708333333 120279.708333333 -2600.29166666667 -396.291666666672 -1894.29166666667 11834094 18623090 67924 65804 62395 922 934 65983.7083333333 64120.7083333333 -6023.29166666667 -4695.29166666667 -5088.29166666667 20493836 20236972 64689 63543 60646 1010 999
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
1780626 3723813.7083333335 -1505.2916666666715 -957.29166666667152 -1898.2916666666715 10189781 16381847 17099650 66670 64389 1049 1092 1822800.7083333333 1911419.7083333333 1937.7083333333285 939.70833333332848 805.70833333332848 8782402 12828560 68068 66929 66235 1013 1076 1162342.7083333333 1090691.7083333333 5524.7083333333285 3146.7083333333285 5043.7083333333285 12637874 10355299 74872 73644 80951 1041 1098 739701.70833333337 712050.70833333337 6425.7083333333285 6153.7083333333285 3641.7083333333285 11981929 10440843 88528 93376 85345 1039 1048 442225.70833333331 396862.70833333331 -2615.2916666666715 -877.29166666667152 -1454.2916666666715 13550408 13777104 74730 71184 70163 1060 1026 226350.70833333331 224544.70833333331 -1630.2916666666715 -1893.2916666666715 -90.291666666671517 15013730 16953666 72385 69126 65561 1030 1001 117576.70833333333 120279.70833333333 -2600.2916666666715 -396.29166666667152 -1894.2916666666715 11834094 18623090 67924 65804 62395 922 934 65983.708333333328 64120.708333333328 -6023.2916666666715 -4695.2916666666715 -5088.2916666666715 20493836 20236972 64689 63543 60646 1010 999
~End
Plate: Plate2 1.3 TimeFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
27.5 5871067 4921536 3184092 1165143 2745731 2330534 1718367 1989116 3878866 90995 300289 179130 2614903 3351315 4374740 2444282 2734968 2122038 1705693 1806743 2493583 2202661 2705096 2015763 4784469 3976622 2858983 2802945 2622927 1971478 1974290 2408370 3372019 2496237 2338016 2079204 2468819 3182276 2505148 2707856 3089044 229710 2381407 2636743 2618314 1977104 2251238 2922813 2794087 3354977 2367055 2991055 3036958 2507204 2014277 2759181 2302354 2623069 1705370 2409141 2657779 3072464 2862474 2984694 2821828 2504122 2274891 1681774 3290954 4672228 1640244 3028832 4022442 3160904 2972343 2349375 4223308 4029011 3666997 2436600 2631659 3448541 2839010 2028941 2927722 2401624 2673417 2446477 2589135 2525725 3060542 1973468 3184066 1975222 3090663 3334828
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
5871067 4921536 3184092 1165143 2745731 2330534 1718367 1989116 3878866 90995 300289 179130 2614903 3351315 4374740 2444282 2734968 2122038 1705693 1806743 2493583 2202661 2705096 2015763 4784469 3976622 2858983 2802945 2622927 1971478 1974290 2408370 3372019 2496237 2338016 2079204 2468819 3182276 2505148 2707856 3089044 229710 2381407 2636743 2618314 1977104 2251238 2922813 2794087 3354977 2367055 2991055 3036958 2507204 2014277 2759181 2302354 2623069 1705370 2409141 2657779 3072464 2862474 2984694 2821828 2504122 2274891 1681774 3290954 4672228 1640244 3028832 4022442 3160904 2972343 2349375 4223308 4029011 3666997 2436600 2631659 3448541 2839010 2028941 2927722 2401624 2673417 2446477 2589135 2525725 3060542 1973468 3184066 1975222 3090663 3334828
~End
Plate: Plate3 1.3 TimeFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
27 99377 124969 102086 103443 104077 105680 101893 102575 102565 95621 92492 84587 95704 105576 110622 105132 108321 112853 102790 105659 108966 102340 100947 94479 98706 108290 105472 103614 110422 107257 103757 92538 111095 96570 95679 97303 97793 106577 108455 104548 111520 114522 104934 118221 108429 98964 94466 101352 104332 115761 109456 107218 107904 111275 106260 106935 108335 96115 97248 98266 104370 104636 107921 107677 108549 112704 108222 104051 107993 93008 95684 94132 101188 103857 101915 105572 104791 106732 104523 105380 104721 93917 97098 95166 68335 98806 95323 103749 105073 104968 101224 99959 87685 89547 91965 83733
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
99377 124969 102086 103443 104077 105680 101893 102575 102565 95621 92492 84587 95704 105576 110622 105132 108321 112853 102790 105659 108966 102340 100947 94479 98706 108290 105472 103614 110422 107257 103757 92538 111095 96570 95679 97303 97793 106577 108455 104548 111520 114522 104934 118221 108429 98964 94466 101352 104332 115761 109456 107218 107904 111275 106260 106935 108335 96115 97248 98266 104370 104636 107921 107677 108549 112704 108222 104051 107993 93008 95684 94132 101188 103857 101915 105572 104791 106732 104523 105380 104721 93917 97098 95166 68335 98806 95323 103749 105073 104968 101224 99959 87685 89547 91965 83733
~End
Plate: Plate4 1.3 TimeFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
27.5 5005391 3417013 6833886 1792121 276405 1189071 477275 945200 999557 684927 1037119 939741 3666267 4271936 2339698 1377999 845823 1682999 743182 1165543 1593667 1017677 1383553 1344401 4749164 4922590 3762116 1577711 1656662 1292078 985315 1815115 1723378 1086984 1028585 1520976 4526257 5016373 3624525 1583180 1774972 1593691 527874 1019146 903660 249264 1028412 1326203 5284364 5520902 260276 1067360 2065168 1371451 1128233 1308976 1645326 1452341 1108439 1668591 5415191 5329729 2086811 3203483 2380966 1434269 1288395 1237510 1778001 1420961 940555 1071227 4321933 3461487 3999594 2021836 1323006 2093011 909369 1628762 1502119 1240970 1623612 1192897 3477090 2885852 2775354 1663816 1172528 1489398 846759 1465673 890641 1058730 1170885 1131136
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
5005391 3417013 6833886 1792121 276405 1189071 477275 945200 999557 684927 1037119 939741 3666267 4271936 2339698 1377999 845823 1682999 743182 1165543 1593667 1017677 1383553 1344401 4749164 4922590 3762116 1577711 1656662 1292078 985315 1815115 1723378 1086984 1028585 1520976 4526257 5016373 3624525 1583180 1774972 1593691 527874 1019146 903660 249264 1028412 1326203 5284364 5520902 260276 1067360 2065168 1371451 1128233 1308976 1645326 1452341 1108439 1668591 5415191 5329729 2086811 3203483 2380966 1434269 1288395 1237510 1778001 1420961 940555 1071227 4321933 3461487 3999594 2021836 1323006 2093011 909369 1628762 1502119 1240970 1623612 1192897 3477090 2885852 2775354 1663816 1172528 1489398 846759 1465673 890641 1058730 1170885 1131136
~End
Plate: Plate5 1.3 TimeFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
28 1290423 1445984 1092582 1200899 1177420 1116452 1591400 1742736 1450820 1141552 1465895 2584436 1163493 1206547 1231769 1212460 1322168 1452295 1168998 1572034 1565525 1550268 1273843 1405624 1335865 1508374 1106547 1487112 1338041 1507629 1437770 1408382 1532314 1210810 1134183 610951 1456378 1491186 1551488 1382861 1354879 1615235 1225612 1188923 1578225 1336109 1240590 1880320 1244854 1280165 1270054 1361739 1402866 1388959 1297167 1518505 1539375 1658084 1395473 2569367 1435503 1484783 1415532 1331643 954773 1573021 1492537 1473600 1705634 3087035 1587539 1129502 1564724 1344929 1362744 1525729 1336340 1179679 1512893 2753365 1386273 1352270 1929642 2598029 1146496 1302386 1329499 1251889 1212367 80657 1418193 1176872 1455884 1383085 1401617 619329
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
1290423 1445984 1092582 1200899 1177420 1116452 1591400 1742736 1450820 1141552 1465895 2584436 1163493 1206547 1231769 1212460 1322168 1452295 1168998 1572034 1565525 1550268 1273843 1405624 1335865 1508374 1106547 1487112 1338041 1507629 1437770 1408382 1532314 1210810 1134183 610951 1456378 1491186 1551488 1382861 1354879 1615235 1225612 1188923 1578225 1336109 1240590 1880320 1244854 1280165 1270054 1361739 1402866 1388959 1297167 1518505 1539375 1658084 1395473 2569367 1435503 1484783 1415532 1331643 954773 1573021 1492537 1473600 1705634 3087035 1587539 1129502 1564724 1344929 1362744 1525729 1336340 1179679 1512893 2753365 1386273 1352270 1929642 2598029 1146496 1302386 1329499 1251889 1212367 80657 1418193 1176872 1455884 1383085 1401617 619329
~End
Plate: Plate6 1.3 TimeFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
28 3253191 12324527 11738875 8125957 8888294 8287315 7074228 9730113 9377891 4233593 6145171 6949817 10162396 12492609 14257740 10768976 10878983 11315901 9089975 9028795 10704808 6636817 7935390 7287634 11035386 11964131 12730551 10332800 10033448 10801690 8223926 9155536 9846049 5071680 5609332 5941385 11161880 12937290 11232047 10838246 9849743 10375504 9499943 7692896 8241979 5740957 4979818 6209118 12163922 12417438 12528429 10513577 9730192 8296520 8040493 7137882 4120227 5424248 5590340 4741527 11376379 12337170 11063596 11357202 9839477 10277433 8594947 9253299 9654690 5601723 6590554 5323272 12708577 12748427 11360149 9658813 8887192 9857483 7056295 9301267 8432863 6431854 6629247 6810601 8722787 12345661 12022873 10190625 3789213 10228733 7113170 9290552 8212643 7122006 5646353 5887042
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
3253191 12324527 11738875 8125957 8888294 8287315 7074228 9730113 9377891 4233593 6145171 6949817 10162396 12492609 14257740 10768976 10878983 11315901 9089975 9028795 10704808 6636817 7935390 7287634 11035386 11964131 12730551 10332800 10033448 10801690 8223926 9155536 9846049 5071680 5609332 5941385 11161880 12937290 11232047 10838246 9849743 10375504 9499943 7692896 8241979 5740957 4979818 6209118 12163922 12417438 12528429 10513577 9730192 8296520 8040493 7137882 4120227 5424248 5590340 4741527 11376379 12337170 11063596 11357202 9839477 10277433 8594947 9253299 9654690 5601723 6590554 5323272 12708577 12748427 11360149 9658813 8887192 9857483 7056295 9301267 8432863 6431854 6629247 6810601 8722787 12345661 12022873 10190625 3789213 10228733 7113170 9290552 8212643 7122006 5646353 5887042
~End
Plate: Plate7 1.3 TimeFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
28.5 5844597 6132518 3101845 444042 545741 446115 494822 466704 615763 767260 1766728 2707339 5471385 2488485 6950606 1264284 606031 528728 525851 838000 5554489 3584269 5139108 4882933 9014304 8319916 2266199 1301801 425549 939581 497875 454585 7941866 2133605 4851513 6178103 5657110 12455603 10570213 2712413 808770 1712681 548889 2486291 413880 4119061 434958 7726253 9950252 7400653 11191839 7660120 1756390 501020 566073 704155 7312306 7251438 7001562 7439893 8283189 12663352 6871113 7897443 3671627 468822 642288 5224279 10412497 5557100 2605937 3279316 10569082 6749112 8513580 6913111 2921856 1626296 803912 2987359 8038077 6093774 8282779 5322896 805080 739215 1747348 362441 529660 534074 466863 546940 66030 63630 62244 63087
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
5844597 6132518 3101845 444042 545741 446115 494822 466704 615763 767260 1766728 2707339 5471385 2488485 6950606 1264284 606031 528728 525851 838000 5554489 3584269 5139108 4882933 9014304 8319916 2266199 1301801 425549 939581 497875 454585 7941866 2133605 4851513 6178103 5657110 12455603 10570213 2712413 808770 1712681 548889 2486291 413880 4119061 434958 7726253 9950252 7400653 11191839 7660120 1756390 501020 566073 704155 7312306 7251438 7001562 7439893 8283189 12663352 6871113 7897443 3671627 468822 642288 5224279 10412497 5557100 2605937 3279316 10569082 6749112 8513580 6913111 2921856 1626296 803912 2987359 8038077 6093774 8282779 5322896 805080 739215 1747348 362441 529660 534074 466863 546940 66030 63630 62244 63087
~End
Plate: Plate8 1.3 TimeFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
28.5 12222384 3729456 19423234 12381540 13260326 3120695 5281580 18565532 1903386 1814876 1332613 1263133 1050810 1461281 1146774 967146 1513849 275088 533091 726550 868170 1167320 11847823 6023514 11302165 1460074 8222329 6841676 6225267 1852579 417822 4538691 2517038 3079750 203756 876558 6719529 7163756 7160662 6033483 4122356 4459046 1329486 1122582 7277339 14819620 513693 12866570 8146503 5281552 11353208 10822811 8818306 2446985 9878477 15913567 14993739 17492478 15337656 19756872 21127628 16735653 31110404 37477764 28558168 18807302 62804 64073 64709 62130 84543 59579 57067 60428 62599 61776 63206 65584 63419 62157 62691 59230 58940 57366 54159 58633 59592 59835 58394 61070 60852 60447 61386 57995 56372 57976
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
12222384 3729456 19423234 12381540 13260326 3120695 5281580 18565532 1903386 1814876 1332613 1263133 1050810 1461281 1146774 967146 1513849 275088 533091 726550 868170 1167320 11847823 6023514 11302165 1460074 8222329 6841676 6225267 1852579 417822 4538691 2517038 3079750 203756 876558 6719529 7163756 7160662 6033483 4122356 4459046 1329486 1122582 7277339 14819620 513693 12866570 8146503 5281552 11353208 10822811 8818306 2446985 9878477 15913567 14993739 17492478 15337656 19756872 21127628 16735653 31110404 37477764 28558168 18807302 62804 64073 64709 62130 84543 59579 57067 60428 62599 61776 63206 65584 63419 62157 62691 59230 58940 57366 54159 58633 59592 59835 58394 61070 60852 60447 61386 57995 56372 57976
~End
Plate: Plate9 1.3 TimeFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
27 4225141 11212062 4389695 12021090 3602064 3503590 688797 2704513 5862631 4672731 1619147 1498015 8561618 11248702 3340315 1738603 1884117 8711133 6277615 6466257 8374951 6880198 6968306 6774446 9709398 2559335 8644935 1898570 5860513 2391360 5709702 5264072 8112527 5930032 2099462 6225768 12043850 10827967 9832652 8726576 8655534 7120070 294086 216908 5247861 2538239 4306719 7236639 12212131 12088680 7096399 9129246 7725401 1667669 2128595 2397027 7955964 6400291 5214117 7256213 10858269 10996763 10135977 8517752 8348433 1873792 6121107 2704802 7946750 6500065 4566760 3973747 8670620 10411302 10738452 1858104 7599500 5969488 3141600 4706916 2838738 5756743 6923084 6235403 7777573 7119902 4912554 7996042 8216058 8412495 5758214 4901714 6600401 5169683 5795426 3899553
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
4225141 11212062 4389695 12021090 3602064 3503590 688797 2704513 5862631 4672731 1619147 1498015 8561618 11248702 3340315 1738603 1884117 8711133 6277615 6466257 8374951 6880198 6968306 6774446 9709398 2559335 8644935 1898570 5860513 2391360 5709702 5264072 8112527 5930032 2099462 6225768 12043850 10827967 9832652 8726576 8655534 7120070 294086 216908 5247861 2538239 4306719 7236639 12212131 12088680 7096399 9129246 7725401 1667669 2128595 2397027 7955964 6400291 5214117 7256213 10858269 10996763 10135977 8517752 8348433 1873792 6121107 2704802 7946750 6500065 4566760 3973747 8670620 10411302 10738452 1858104 7599500 5969488 3141600 4706916 2838738 5756743 6923084 6235403 7777573 7119902 4912554 7996042 8216058 8412495 5758214 4901714 6600401 5169683 5795426 3899553
~End
Plate: Plate10 1.3 TimeFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
27.5 2946836 5769904 6398098 2037923 3247597 5557207 1834898 1955922 3190920 1207226 1603588 1983838 4953768 6346586 7179210 2575348 3590546 4266589 3139975 1881346 3960250 1743904 1492121 1601753 5128853 6194931 6467698 2993984 3805947 4067159 1903251 2658706 2811707 1319127 1319348 643638 2153505 5992355 4523560 2371719 3036888 3145858 2701553 3559357 2565717 1469448 1244678 2013348 6482686 6578592 5878990 3296043 3463129 4341013 2820949 1607870 3412811 1698609 1337046 2851691 7310054 5280852 3820313 3942628 5708456 4390748 2463180 2667325 4067882 3286958 1577401 1260777 5616616 5578560 6103636 2992650 2981843 6431464 1974357 3128358 3892405 1462915 2023323 2794172 5047283 4327754 4072604 2745224 3072993 374902 3217280 2968871 3302407 1500245 1583103 1023782
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
2946836 5769904 6398098 2037923 3247597 5557207 1834898 1955922 3190920 1207226 1603588 1983838 4953768 6346586 7179210 2575348 3590546 4266589 3139975 1881346 3960250 1743904 1492121 1601753 5128853 6194931 6467698 2993984 3805947 4067159 1903251 2658706 2811707 1319127 1319348 643638 2153505 5992355 4523560 2371719 3036888 3145858 2701553 3559357 2565717 1469448 1244678 2013348 6482686 6578592 5878990 3296043 3463129 4341013 2820949 1607870 3412811 1698609 1337046 2851691 7310054 5280852 3820313 3942628 5708456 4390748 2463180 2667325 4067882 3286958 1577401 1260777 5616616 5578560 6103636 2992650 2981843 6431464 1974357 3128358 3892405 1462915 2023323 2794172 5047283 4327754 4072604 2745224 3072993 374902 3217280 2968871 3302407 1500245 1583103 1023782
~End
Group: Standards
Sample Conc BackCalcConc Wells Value MeanValue SD CV
01 100.000 104.441 A2 3723813.708 3723813.708 0.000 0.0
02 60.000 52.342 B1 1822800.708 1867110.208 62663.096 3.4
54.770 B2 1911419.708
03 36.000 34.241 C1 1162342.708 1126517.208 50664.908 4.5
32.277 C2 1090691.708
04 21.600 22.658 D1 739701.708 725876.208 19552.210 2.7
21.900 D2 712050.708
05 12.960 14.505 E1 442225.708 419544.208 32076.485 7.6
13.262 E2 396862.708
06 7.770 8.589 F1 226350.708 225447.708 1277.035 0.6
8.539 F2 224544.708
07 4.666 5.608 G1 117576.708 118928.208 1911.310 1.6
5.682 G2 120279.708
08 2.799 4.194 H1 65983.708 65052.208 1317.340 2.0
4.143 H2 64120.708
Group Summaries
MinStd Smallest standard value: 65052.208 Min(MeanValue)
MaxStd Largest standard value: 3723813.708 Max(MeanValue)
~End
Group: Unknowns
Sample Wells Value R Result MeanResult SD CV
01 A1 5871067.000 R 163.290 163.290 0.000 0.0
02 B1 2614903.000 74.050 74.050 0.000 0.0
03 C1 4784469.000 R 133.510 133.510 0.000 0.0
04 D1 2468819.000 70.046 70.046 0.000 0.0
05 E1 2794087.000 78.961 78.961 0.000 0.0
06 F1 2657779.000 75.225 75.225 0.000 0.0
07 G1 4022442.000 R 112.626 112.626 0.000 0.0
08 H1 2927722.000 82.623 82.623 0.000 0.0
09 A2 4921536.000 R 137.266 137.266 0.000 0.0
097 A1 99377.000 5.109 5.109 0.000 0.0
098 B1 95704.000 5.008 5.008 0.000 0.0
099 C1 98706.000 5.090 5.090 0.000 0.0
10 B2 3351315.000 94.232 94.232 0.000 0.0
100 D1 97793.000 5.065 5.065 0.000 0.0
101 E1 104332.000 5.245 5.245 0.000 0.0
102 F1 104370.000 5.246 5.246 0.000 0.0
103 G1 101188.000 5.158 5.158 0.000 0.0
104 H1 68335.000 4.258 4.258 0.000 0.0
105 A2 124969.000 5.810 5.810 0.000 0.0
106 B2 105576.000 5.279 5.279 0.000 0.0
107 C2 108290.000 5.353 5.353 0.000 0.0
108 D2 106577.000 5.306 5.306 0.000 0.0
109 E2 115761.000 5.558 5.558 0.000 0.0
11 C2 3976622.000 R 111.370 111.370 0.000 0.0
110 F2 104636.000 5.253 5.253 0.000 0.0
111 G2 103857.000 5.232 5.232 0.000 0.0
112 H2 98806.000 5.093 5.093 0.000 0.0
113 A3 102086.000 5.183 5.183 0.000 0.0
114 B3 110622.000 5.417 5.417 0.000 0.0
115 C3 105472.000 5.276 5.276 0.000 0.0
116 D3 108455.000 5.358 5.358 0.000 0.0
117 E3 109456.000 5.385 5.385 0.000 0.0
118 F3 107921.000 5.343 5.343 0.000 0.0
119 G3 101915.000 5.178 5.178 0.000 0.0
12 D2 3182276.000 89.600 89.600 0.000 0.0
120 H3 95323.000 4.998 4.998 0.000 0.0
121 A4 103443.000 5.220 5.220 0.000 0.0
122 B4 105132.000 5.267 5.267 0.000 0.0
123 C4 103614.000 5.225 5.225 0.000 0.0
124 D4 104548.000 5.251 5.251 0.000 0.0
125 E4 107218.000 5.324 5.324 0.000 0.0
126 F4 107677.000 5.336 5.336 0.000 0.0
127 G4 105572.000 5.279 5.279 0.000 0.0
128 H4 103749.000 5.229 5.229 0.000 0.0
129 A5 104077.000 5.238 5.238 0.000 0.0
13 E2 3354977.000 94.333 94.333 0.000 0.0
130 B5 108321.000 5.354 5.354 0.000 0.0
131 C5 110422.000 5.412 5.412 0.000 0.0
132 D5 111520.000 5.442 5.442 0.000 0.0
133 E5 107904.000 5.342 5.342 0.000 0.0
134 F5 108549.000 5.360 5.360 0.000 0.0
135 G5 104791.000 5.257 5.257 0.000 0.0
136 H5 105073.000 5.265 5.265 0.000 0.0
137 A6 105680.000 5.282 5.282 0.000 0.0
138 B6 112853.000 5.478 5.478 0.000 0.0
139 C6 107257.000 5.325 5.325 0.000 0.0
14 F2 3072464.000 86.590 86.590 0.000 0.0
140 D6 114522.000 5.524 5.524 0.000 0.0
141 E6 111275.000 5.435 5.435 0.000 0.0
142 F6 112704.000 5.474 5.474 0.000 0.0
143 G6 106732.000 5.310 5.310 0.000 0.0
144 H6 104968.000 5.262 5.262 0.000 0.0
145 A7 101893.000 5.178 5.178 0.000 0.0
146 B7 102790.000 5.202 5.202 0.000 0.0
147 C7 103757.000 5.229 5.229 0.000 0.0
148 D7 104934.000 5.261 5.261 0.000 0.0
149 E7 106260.000 5.297 5.297 0.000 0.0
15 G2 3160904.000 89.014 89.014 0.000 0.0
150 F7 108222.000 5.351 5.351 0.000 0.0
151 G7 104523.000 5.250 5.250 0.000 0.0
152 H7 101224.000 5.159 5.159 0.000 0.0
153 A8 102575.000 5.196 5.196 0.000 0.0
154 B8 105659.000 5.281 5.281 0.000 0.0
155 C8 92538.000 4.921 4.921 0.000 0.0
156 D8 118221.000 5.625 5.625 0.000 0.0
157 E8 106935.000 5.316 5.316 0.000 0.0
158 F8 104051.000 5.237 5.237 0.000 0.0
159 G8 105380.000 5.273 5.273 0.000 0.0
16 H2 2401624.000 68.205 68.205 0.000 0.0
160 H8 99959.000 5.125 5.125 0.000 0.0
161 A9 102565.000 5.196 5.196 0.000 0.0
162 B9 108966.000 5.372 5.372 0.000 0.0
163 C9 111095.000 5.430 5.430 0.000 0.0
164 D9 108429.000 5.357 5.357 0.000 0.0
165 E9 108335.000 5.354 5.354 0.000 0.0
166 F9 107993.000 5.345 5.345 0.000 0.0
167 G9 104721.000 5.255 5.255 0.000 0.0
168 H9 87685.000 4.788 4.788 0.000 0.0
169 A10 95621.000 5.006 5.006 0.000 0.0
17 A3 3184092.000 89.649 89.649 0.000 0.0
170 B10 102340.000 5.190 5.190 0.000 0.0
171 C10 96570.000 5.032 5.032 0.000 0.0
172 D10 98964.000 5.097 5.097 0.000 0.0
173 E10 96115.000 5.019 5.019 0.000 0.0
174 F10 93008.000 4.934 4.934 0.000 0.0
175 G10 93917.000 4.959 4.959 0.000 0.0
176 H10 89547.000 4.839 4.839 0.000 0.0
177 A11 92492.000 4.920 4.920 0.000 0.0
178 B11 100947.000 5.152 5.152 0.000 0.0
179 C11 95679.000 5.007 5.007 0.000 0.0
18 B3 4374740.000 R 122.281 122.281 0.000 0.0
180 D11 94466.000 4.974 4.974 0.000 0.0
181 E11 97248.000 5.050 5.050 0.000 0.0
182 F11 95684.000 5.008 5.008 0.000 0.0
183 G11 97098.000 5.046 5.046 0.000 0.0
184 H11 91965.000 4.906 4.906 0.000 0.0
185 A12 84587.000 4.703 4.703 0.000 0.0
186 B12 94479.000 4.975 4.975 0.000 0.0
187 C12 97303.000 5.052 5.052 0.000 0.0
188 D12 101352.000 5.163 5.163 0.000 0.0
189 E12 98266.000 5.078 5.078 0.000 0.0
19 C3 2858983.000 80.739 80.739 0.000 0.0
190 F12 94132.000 4.965 4.965 0.000 0.0
191 G12 95166.000 4.993 4.993 0.000 0.0
192 H12 83733.000 4.680 4.680 0.000 0.0
193 A1 5005391.000 R 139.565 139.565 0.000 0.0
194 B1 3666267.000 102.864 102.864 0.000 0.0
195 C1 4749164.000 R 132.542 132.542 0.000 0.0
196 D1 4526257.000 R 126.433 126.433 0.000 0.0
197 E1 5284364.000 R 147.210 147.210 0.000 0.0
198 F1 5415191.000 R 150.796 150.796 0.000 0.0
199 G1 4321933.000 R 120.834 120.834 0.000 0.0
20 D3 2505148.000 71.042 71.042 0.000 0.0
200 H1 3477090.000 97.679 97.679 0.000 0.0
201 A2 3417013.000 96.033 96.033 0.000 0.0
202 B2 4271936.000 R 119.463 119.463 0.000 0.0
203 C2 4922590.000 R 137.295 137.295 0.000 0.0
204 D2 5016373.000 R 139.866 139.866 0.000 0.0
205 E2 5520902.000 R 153.693 153.693 0.000 0.0
206 F2 5329729.000 R 148.454 148.454 0.000 0.0
207 G2 3461487.000 97.252 97.252 0.000 0.0
208 H2 2885852.000 81.476 81.476 0.000 0.0
209 A3 6833886.000 R 189.677 189.677 0.000 0.0
21 E3 2367055.000 67.258 67.258 0.000 0.0
210 B3 2339698.000 66.508 66.508 0.000 0.0
211 C3 3762116.000 R 105.491 105.491 0.000 0.0
212 D3 3624525.000 101.720 101.720 0.000 0.0
213 E3 260276.000 9.518 9.518 0.000 0.0
214 F3 2086811.000 59.577 59.577 0.000 0.0
215 G3 3999594.000 R 111.999 111.999 0.000 0.0
216 H3 2775354.000 78.447 78.447 0.000 0.0
217 A4 1792121.000 51.501 51.501 0.000 0.0
218 B4 1377999.000 40.151 40.151 0.000 0.0
219 C4 1577711.000 45.624 45.624 0.000 0.0
22 F3 2862474.000 80.835 80.835 0.000 0.0
220 D4 1583180.000 45.774 45.774 0.000 0.0
221 E4 1067360.000 31.638 31.638 0.000 0.0
222 F4 3203483.000 90.181 90.181 0.000 0.0
223 G4 2021836.000 57.796 57.796 0.000 0.0
224 H4 1663816.000 47.984 47.984 0.000 0.0
225 A5 276405.000 9.960 9.960 0.000 0.0
226 B5 845823.000 25.566 25.566 0.000 0.0
227 C5 1656662.000 47.788 47.788 0.000 0.0
228 D5 1774972.000 51.031 51.031 0.000 0.0
229 E5 2065168.000 58.984 58.984 0.000 0.0
23 G3 2972343.000 83.846 83.846 0.000 0.0
230 F5 2380966.000 67.639 67.639 0.000 0.0
231 G5 1323006.000 38.644 38.644 0.000 0.0
232 H5 1172528.000 34.520 34.520 0.000 0.0
233 A6 1189071.000 34.973 34.973 0.000 0.0
234 B6 1682999.000 48.510 48.510 0.000 0.0
235 C6 1292078.000 37.796 37.796 0.000 0.0
236 D6 1593691.000 46.062 46.062 0.000 0.0
237 E6 1371451.000 39.972 39.972 0.000 0.0
238 F6 1434269.000 41.693 41.693 0.000 0.0
239 G6 2093011.000 59.747 59.747 0.000 0.0
24 H3 2673417.000 75.654 75.654 0.000 0.0
240 H6 1489398.000 43.204 43.204 0.000 0.0
241 A7 477275.000 15.466 15.466 0.000 0.0
242 B7 743182.000 22.753 22.753 0.000 0.0
243 C7 985315.000 29.389 29.389 0.000 0.0
244 D7 527874.000 16.852 16.852 0.000 0.0
245 E7 1128233.000 33.306 33.306 0.000 0.0
246 F7 1288395.000 37.695 37.695 0.000 0.0
247 G7 909369.000 27.308 27.308 0.000 0.0
248 H7 846759.000 25.592 25.592 0.000 0.0
249 A8 945200.000 28.290 28.290 0.000 0.0
25 A4 1165143.000 34.318 34.318 0.000 0.0
250 B8 1165543.000 34.328 34.328 0.000 0.0
251 C8 1815115.000 52.131 52.131 0.000 0.0
252 D8 1019146.000 30.316 30.316 0.000 0.0
253 E8 1308976.000 38.259 38.259 0.000 0.0
254 F8 1237510.000 36.301 36.301 0.000 0.0
255 G8 1628762.000 47.024 47.024 0.000 0.0
256 H8 1465673.000 42.554 42.554 0.000 0.0
257 A9 999557.000 29.779 29.779 0.000 0.0
258 B9 1593667.000 46.062 46.062 0.000 0.0
259 C9 1723378.000 49.617 49.617 0.000 0.0
26 B4 2444282.000 69.374 69.374 0.000 0.0
260 D9 903660.000 27.151 27.151 0.000 0.0
261 E9 1645326.000 47.478 47.478 0.000 0.0
262 F9 1778001.000 51.114 51.114 0.000 0.0
263 G9 1502119.000 43.553 43.553 0.000 0.0
264 H9 890641.000 26.794 26.794 0.000 0.0
265 A10 684927.000 21.157 21.157 0.000 0.0
266 B10 1017677.000 30.276 30.276 0.000 0.0
267 C10 1086984.000 32.175 32.175 0.000 0.0
268 D10 249264.000 9.217 9.217 0.000 0.0
269 E10 1452341.000 42.189 42.189 0.000 0.0
27 C4 2802945.000 79.204 79.204 0.000 0.0
270 F10 1420961.000 41.329 41.329 0.000 0.0
271 G10 1240970.000 36.396 36.396 0.000 0.0
272 H10 1058730.000 31.401 31.401 0.000 0.0
273 A11 1037119.000 30.809 30.809 0.000 0.0
274 B11 1383553.000 40.303 40.303 0.000 0.0
275 C11 1028585.000 30.575 30.575 0.000 0.0
276 D11 1028412.000 30.570 30.570 0.000 0.0
277 E11 1108439.000 32.763 32.763 0.000 0.0
278 F11 940555.000 28.162 28.162 0.000 0.0
279 G11 1623612.000 46.882 46.882 0.000 0.0
28 D4 2707856.000 76.598 76.598 0.000 0.0
280 H11 1170885.000 34.475 34.475 0.000 0.0
281 A12 939741.000 28.140 28.140 0.000 0.0
282 B12 1344401.000 39.230 39.230 0.000 0.0
283 C12 1520976.000 44.070 44.070 0.000 0.0
284 D12 1326203.000 38.732 38.732 0.000 0.0
285 E12 1668591.000 48.115 48.115 0.000 0.0
286 F12 1071227.000 31.744 31.744 0.000 0.0
287 G12 1192897.000 35.078 35.078 0.000 0.0
288 H12 1131136.000 33.386 33.386 0.000 0.0
289 A1 1290423.000 37.751 37.751 0.000 0.0
29 E4 2991055.000 84.359 84.359 0.000 0.0
290 B1 1163493.000 34.272 34.272 0.000 0.0
291 C1 1335865.000 38.996 38.996 0.000 0.0
292 D1 1456378.000 42.299 42.299 0.000 0.0
293 E1 1244854.000 36.502 36.502 0.000 0.0
294 F1 1435503.000 41.727 41.727 0.000 0.0
295 G1 1564724.000 45.269 45.269 0.000 0.0
296 H1 1146496.000 33.806 33.806 0.000 0.0
297 A2 1445984.000 42.014 42.014 0.000 0.0
298 B2 1206547.000 35.452 35.452 0.000 0.0
299 C2 1508374.000 43.724 43.724 0.000 0.0
30 F4 2984694.000 84.185 84.185 0.000 0.0
300 D2 1491186.000 43.253 43.253 0.000 0.0
301 E2 1280165.000 37.470 37.470 0.000 0.0
302 F2 1484783.000 43.078 43.078 0.000 0.0
303 G2 1344929.000 39.245 39.245 0.000 0.0
304 H2 1302386.000 38.079 38.079 0.000 0.0
305 A3 1092582.000 32.329 32.329 0.000 0.0
306 B3 1231769.000 36.143 36.143 0.000 0.0
307 C3 1106547.000 32.712 32.712 0.000 0.0
308 D3 1551488.000 44.906 44.906 0.000 0.0
309 E3 1270054.000 37.193 37.193 0.000 0.0
31 G4 2349375.000 66.773 66.773 0.000 0.0
310 F3 1415532.000 41.180 41.180 0.000 0.0
311 G3 1362744.000 39.733 39.733 0.000 0.0
312 H3 1329499.000 38.822 38.822 0.000 0.0
313 A4 1200899.000 35.297 35.297 0.000 0.0
314 B4 1212460.000 35.614 35.614 0.000 0.0
315 C4 1487112.000 43.142 43.142 0.000 0.0
316 D4 1382861.000 40.284 40.284 0.000 0.0
317 E4 1361739.000 39.705 39.705 0.000 0.0
318 F4 1331643.000 38.881 38.881 0.000 0.0
319 G4 1525729.000 44.200 44.200 0.000 0.0
32 H4 2446477.000 69.434 69.434 0.000 0.0
320 H4 1251889.000 36.695 36.695 0.000 0.0
321 A5 1177420.000 34.654 34.654 0.000 0.0
322 B5 1322168.000 38.621 38.621 0.000 0.0
323 C5 1338041.000 39.056 39.056 0.000 0.0
324 D5 1354879.000 39.517 39.517 0.000 0.0
325 E5 1402866.000 40.833 40.833 0.000 0.0
326 F5 954773.000 28.552 28.552 0.000 0.0
327 G5 1336340.000 39.009 39.009 0.000 0.0
328 H5 1212367.000 35.612 35.612 0.000 0.0
329 A6 1116452.000 32.983 32.983 0.000 0.0
33 A5 2745731.000 77.636 77.636 0.000 0.0
330 B6 1452295.000 42.187 42.187 0.000 0.0
331 C6 1507629.000 43.704 43.704 0.000 0.0
332 D6 1615235.000 46.653 46.653 0.000 0.0
333 E6 1388959.000 40.451 40.451 0.000 0.0
334 F6 1573021.000 45.496 45.496 0.000 0.0
335 G6 1179679.000 34.716 34.716 0.000 0.0
336 H6 80657.000 4.596 4.596 0.000 0.0
337 A7 1591400.000 46.000 46.000 0.000 0.0
338 B7 1168998.000 34.423 34.423 0.000 0.0
339 C7 1437770.000 41.789 41.789 0.000 0.0
34 B5 2734968.000 77.341 77.341 0.000 0.0
340 D7 1225612.000 35.975 35.975 0.000 0.0
341 E7 1297167.000 37.936 37.936 0.000 0.0
342 F7 1492537.000 43.290 43.290 0.000 0.0
343 G7 1512893.000 43.848 43.848 0.000 0.0
344 H7 1418193.000 41.253 41.253 0.000 0.0
345 A8 1742736.000 50.147 50.147 0.000 0.0
346 B8 1572034.000 45.469 45.469 0.000 0.0
347 C8 1408382.000 40.984 40.984 0.000 0.0
348 D8 1188923.000 34.969 34.969 0.000 0.0
349 E8 1518505.000 44.002 44.002 0.000 0.0
35 C5 2622927.000 74.270 74.270 0.000 0.0
350 F8 1473600.000 42.771 42.771 0.000 0.0
351 G8 2753365.000 77.845 77.845 0.000 0.0
352 H8 1176872.000 34.639 34.639 0.000 0.0
353 A9 1450820.000 42.147 42.147 0.000 0.0
354 B9 1565525.000 45.291 45.291 0.000 0.0
355 C9 1532314.000 44.380 44.380 0.000 0.0
356 D9 1578225.000 45.639 45.639 0.000 0.0
357 E9 1539375.000 44.574 44.574 0.000 0.0
358 F9 1705634.000 49.130 49.130 0.000 0.0
359 G9 1386273.000 40.378 40.378 0.000 0.0
36 D5 3089044.000 87.045 87.045 0.000 0.0
360 H9 1455884.000 42.286 42.286 0.000 0.0
361 A10 1141552.000 33.671 33.671 0.000 0.0
362 B10 1550268.000 44.872 44.872 0.000 0.0
363 C10 1210810.000 35.569 35.569 0.000 0.0
364 D10 1336109.000 39.003 39.003 0.000 0.0
365 E10 1658084.000 47.827 47.827 0.000 0.0
366 F10 3087035.000 86.990 86.990 0.000 0.0
367 G10 1352270.000 39.446 39.446 0.000 0.0
368 H10 1383085.000 40.291 40.291 0.000 0.0
369 A11 1465895.000 42.560 42.560 0.000 0.0
37 E5 3036958.000 85.617 85.617 0.000 0.0
370 B11 1273843.000 37.297 37.297 0.000 0.0
371 C11 1134183.000 33.469 33.469 0.000 0.0
372 D11 1240590.000 36.385 36.385 0.000 0.0
373 E11 1395473.000 40.630 40.630 0.000 0.0
374 F11 1587539.000 45.894 45.894 0.000 0.0
375 G11 1929642.000 55.270 55.270 0.000 0.0
376 H11 1401617.000 40.798 40.798 0.000 0.0
377 A12 2584436.000 73.215 73.215 0.000 0.0
378 B12 1405624.000 40.908 40.908 0.000 0.0
379 C12 610951.000 19.129 19.129 0.000 0.0
38 F5 2821828.000 79.721 79.721 0.000 0.0
380 D12 1880320.000 53.918 53.918 0.000 0.0
381 E12 2569367.000 72.802 72.802 0.000 0.0
382 F12 1129502.000 33.341 33.341 0.000 0.0
383 G12 2598029.000 73.588 73.588 0.000 0.0
384 H12 619329.000 19.359 19.359 0.000 0.0
385 A1 3253191.000 91.543 91.543 0.000 0.0
386 B1 10162396.000 R 280.899 280.899 0.000 0.0
387 C1 11035386.000 R 304.825 304.825 0.000 0.0
388 D1 11161880.000 R 308.291 308.291 0.000 0.0
389 E1 12163922.000 R 335.754 335.754 0.000 0.0
39 G5 4223308.000 R 118.131 118.131 0.000 0.0
390 F1 11376379.000 R 314.170 314.170 0.000 0.0
391 G1 12708577.000 R 350.681 350.681 0.000 0.0
392 H1 8722787.000 R 241.445 241.445 0.000 0.0
393 A2 12324527.000 R 340.155 340.155 0.000 0.0
394 B2 12492609.000 R 344.762 344.762 0.000 0.0
395 C2 11964131.000 R 330.278 330.278 0.000 0.0
396 D2 12937290.000 R 356.949 356.949 0.000 0.0
397 E2 12417438.000 R 342.702 342.702 0.000 0.0
398 F2 12337170.000 R 340.502 340.502 0.000 0.0
399 G2 12748427.000 R 351.773 351.773 0.000 0.0
40 H5 2589135.000 73.344 73.344 0.000 0.0
400 H2 12345661.000 R 340.734 340.734 0.000 0.0
401 A3 11738875.000 R 324.105 324.105 0.000 0.0
402 B3 14257740.000 R 393.137 393.137 0.000 0.0
403 C3 12730551.000 R 351.283 351.283 0.000 0.0
404 D3 11232047.000 R 310.214 310.214 0.000 0.0
405 E3 12528429.000 R 345.743 345.743 0.000 0.0
406 F3 11063596.000 R 305.598 305.598 0.000 0.0
407 G3 11360149.000 R 313.725 313.725 0.000 0.0
408 H3 12022873.000 R 331.888 331.888 0.000 0.0
409 A4 8125957.000 R 225.088 225.088 0.000 0.0
41 A6 2330534.000 66.257 66.257 0.000 0.0
410 B4 10768976.000 R 297.523 297.523 0.000 0.0
411 C4 10332800.000 R 285.569 285.569 0.000 0.0
412 D4 10838246.000 R 299.422 299.422 0.000 0.0
413 E4 10513577.000 R 290.524 290.524 0.000 0.0
414 F4 11357202.000 R 313.644 313.644 0.000 0.0
415 G4 9658813.000 R 267.098 267.098 0.000 0.0
416 H4 10190625.000 R 281.673 281.673 0.000 0.0
417 A5 8888294.000 R 245.981 245.981 0.000 0.0
418 B5 10878983.000 R 300.538 300.538 0.000 0.0
419 C5 10033448.000 R 277.365 277.365 0.000 0.0
42 B6 2122038.000 60.542 60.542 0.000 0.0
420 D5 9849743.000 R 272.330 272.330 0.000 0.0
421 E5 9730192.000 R 269.054 269.054 0.000 0.0
422 F5 9839477.000 R 272.049 272.049 0.000 0.0
423 G5 8887192.000 R 245.950 245.950 0.000 0.0
424 H5 3789213.000 R 106.234 106.234 0.000 0.0
425 A6 8287315.000 R 229.510 229.510 0.000 0.0
426 B6 11315901.000 R 312.512 312.512 0.000 0.0
427 C6 10801690.000 R 298.420 298.420 0.000 0.0
428 D6 10375504.000 R 286.740 286.740 0.000 0.0
429 E6 8296520.000 R 229.762 229.762 0.000 0.0
43 C6 1971478.000 56.416 56.416 0.000 0.0
430 F6 10277433.000 R 284.052 284.052 0.000 0.0
431 G6 9857483.000 R 272.543 272.543 0.000 0.0
432 H6 10228733.000 R 282.717 282.717 0.000 0.0
433 A7 7074228.000 R 196.264 196.264 0.000 0.0
434 B7 9089975.000 R 251.508 251.508 0.000 0.0
435 C7 8223926.000 R 227.773 227.773 0.000 0.0
436 D7 9499943.000 R 262.744 262.744 0.000 0.0
437 E7 8040493.000 R 222.746 222.746 0.000 0.0
438 F7 8594947.000 R 237.941 237.941 0.000 0.0
439 G7 7056295.000 R 195.772 195.772 0.000 0.0
44 D6 229710.000 8.681 8.681 0.000 0.0
440 H7 7113170.000 R 197.331 197.331 0.000 0.0
441 A8 9730113.000 R 269.052 269.052 0.000 0.0
442 B8 9028795.000 R 249.831 249.831 0.000 0.0
443 C8 9155536.000 R 253.305 253.305 0.000 0.0
444 D8 7692896.000 R 213.219 213.219 0.000 0.0
445 E8 7137882.000 R 198.008 198.008 0.000 0.0
446 F8 9253299.000 R 255.984 255.984 0.000 0.0
447 G8 9301267.000 R 257.299 257.299 0.000 0.0
448 H8 9290552.000 R 257.005 257.005 0.000 0.0
449 A9 9377891.000 R 259.399 259.399 0.000 0.0
45 E6 2507204.000 71.098 71.098 0.000 0.0
450 B9 10704808.000 R 295.765 295.765 0.000 0.0
451 C9 9846049.000 R 272.229 272.229 0.000 0.0
452 D9 8241979.000 R 228.268 228.268 0.000 0.0
453 E9 4120227.000 R 115.306 115.306 0.000 0.0
454 F9 9654690.000 R 266.985 266.985 0.000 0.0
455 G9 8432863.000 R 233.499 233.499 0.000 0.0
456 H9 8212643.000 R 227.464 227.464 0.000 0.0
457 A10 4233593.000 R 118.412 118.412 0.000 0.0
458 B10 6636817.000 R 184.276 184.276 0.000 0.0
459 C10 5071680.000 R 141.381 141.381 0.000 0.0
46 F6 2504122.000 71.014 71.014 0.000 0.0
460 D10 5740957.000 R 159.724 159.724 0.000 0.0
461 E10 5424248.000 R 151.044 151.044 0.000 0.0
462 F10 5601723.000 R 155.908 155.908 0.000 0.0
463 G10 6431854.000 R 178.659 178.659 0.000 0.0
464 H10 7122006.000 R 197.573 197.573 0.000 0.0
465 A11 6145171.000 R 170.802 170.802 0.000 0.0
466 B11 7935390.000 R 219.865 219.865 0.000 0.0
467 C11 5609332.000 R 156.116 156.116 0.000 0.0
468 D11 4979818.000 R 138.864 138.864 0.000 0.0
469 E11 5590340.000 R 155.596 155.596 0.000 0.0
47 G6 4029011.000 R 112.806 112.806 0.000 0.0
470 F11 6590554.000 R 183.008 183.008 0.000 0.0
471 G11 6629247.000 R 184.069 184.069 0.000 0.0
472 H11 5646353.000 R 157.131 157.131 0.000 0.0
473 A12 6949817.000 R 192.854 192.854 0.000 0.0
474 B12 7287634.000 R 202.112 202.112 0.000 0.0
475 C12 5941385.000 R 165.217 165.217 0.000 0.0
476 D12 6209118.000 R 172.554 172.554 0.000 0.0
477 E12 4741527.000 R 132.333 132.333 0.000 0.0
478 F12 5323272.000 R 148.277 148.277 0.000 0.0
479 G12 6810601.000 R 189.039 189.039 0.000 0.0
48 H6 2525725.000 71.606 71.606 0.000 0.0
480 H12 5887042.000 R 163.727 163.727 0.000 0.0
481 A1 5844597.000 R 162.564 162.564 0.000 0.0
482 B1 5471385.000 R 152.336 152.336 0.000 0.0
483 C1 9014304.000 R 249.434 249.434 0.000 0.0
484 D1 5657110.000 R 157.426 157.426 0.000 0.0
485 E1 9950252.000 R 275.085 275.085 0.000 0.0
486 F1 8283189.000 R 229.397 229.397 0.000 0.0
487 G1 10569082.000 R 292.045 292.045 0.000 0.0
488 H1 805080.000 24.450 24.450 0.000 0.0
489 A2 6132518.000 R 170.455 170.455 0.000 0.0
49 A7 1718367.000 49.479 49.479 0.000 0.0
490 B2 2488485.000 70.585 70.585 0.000 0.0
491 C2 8319916.000 R 230.404 230.404 0.000 0.0
492 D2 12455603.000 R 343.748 343.748 0.000 0.0
493 E2 7400653.000 R 205.210 205.210 0.000 0.0
494 F2 12663352.000 R 349.441 349.441 0.000 0.0
495 G2 6749112.000 R 187.354 187.354 0.000 0.0
496 H2 739215.000 22.644 22.644 0.000 0.0
497 A3 3101845.000 87.395 87.395 0.000 0.0
498 B3 6950606.000 R 192.876 192.876 0.000 0.0
499 C3 2266199.000 64.493 64.493 0.000 0.0
50 B7 1705693.000 49.132 49.132 0.000 0.0
500 D3 10570213.000 R 292.076 292.076 0.000 0.0
501 E3 11191839.000 R 309.112 309.112 0.000 0.0
502 F3 6871113.000 R 190.697 190.697 0.000 0.0
503 G3 8513580.000 R 235.711 235.711 0.000 0.0
504 H3 1747348.000 50.274 50.274 0.000 0.0
505 A4 444042.000 14.555 14.555 0.000 0.0
506 B4 1264284.000 37.035 37.035 0.000 0.0
507 C4 1301801.000 38.063 38.063 0.000 0.0
508 D4 2712413.000 76.723 76.723 0.000 0.0
509 E4 7660120.000 R 212.321 212.321 0.000 0.0
51 C7 1974290.000 56.493 56.493 0.000 0.0
510 F4 7897443.000 R 218.825 218.825 0.000 0.0
511 G4 6913111.000 R 191.848 191.848 0.000 0.0
512 H4 362441.000 12.318 12.318 0.000 0.0
513 A5 545741.000 17.342 17.342 0.000 0.0
514 B5 606031.000 18.994 18.994 0.000 0.0
515 C5 425549.000 14.048 14.048 0.000 0.0
516 D5 808770.000 24.551 24.551 0.000 0.0
517 E5 1756390.000 50.521 50.521 0.000 0.0
518 F5 3671627.000 103.011 103.011 0.000 0.0
519 G5 2921856.000 82.463 82.463 0.000 0.0
52 D7 2381407.000 67.651 67.651 0.000 0.0
520 H5 529660.000 16.901 16.901 0.000 0.0
521 A6 446115.000 14.612 14.612 0.000 0.0
522 B6 528728.000 16.876 16.876 0.000 0.0
523 C6 939581.000 28.136 28.136 0.000 0.0
524 D6 1712681.000 49.324 49.324 0.000 0.0
525 E6 501020.000 16.116 16.116 0.000 0.0
526 F6 468822.000 15.234 15.234 0.000 0.0
527 G6 1626296.000 46.956 46.956 0.000 0.0
528 H6 534074.000 17.022 17.022 0.000 0.0
529 A7 494822.000 15.946 15.946 0.000 0.0
53 E7 2014277.000 57.589 57.589 0.000 0.0
530 B7 525851.000 16.797 16.797 0.000 0.0
531 C7 497875.000 16.030 16.030 0.000 0.0
532 D7 548889.000 17.428 17.428 0.000 0.0
533 E7 566073.000 17.899 17.899 0.000 0.0
534 F7 642288.000 19.988 19.988 0.000 0.0
535 G7 803912.000 24.418 24.418 0.000 0.0
536 H7 466863.000 15.180 15.180 0.000 0.0
537 A8 466704.000 15.176 15.176 0.000 0.0
538 B8 838000.000 25.352 25.352 0.000 0.0
539 C8 454585.000 14.844 14.844 0.000 0.0
54 F7 2274891.000 64.732 64.732 0.000 0.0
540 D8 2486291.000 70.525 70.525 0.000 0.0
541 E8 704155.000 21.684 21.684 0.000 0.0
542 F8 5224279.000 R 145.564 145.564 0.000 0.0
543 G8 2987359.000 84.258 84.258 0.000 0.0
544 H8 546940.000 17.375 17.375 0.000 0.0
545 A9 615763.000 19.261 19.261 0.000 0.0
546 B9 5554489.000 R 154.613 154.613 0.000 0.0
547 C9 7941866.000 R 220.043 220.043 0.000 0.0
548 D9 413880.000 13.728 13.728 0.000 0.0
549 E9 7312306.000 R 202.789 202.789 0.000 0.0
55 G7 3666997.000 102.884 102.884 0.000 0.0
550 F9 10412497.000 R 287.753 287.753 0.000 0.0
551 G9 8038077.000 R 222.679 222.679 0.000 0.0
552 H9 66030.000 4.195 4.195 0.000 0.0
553 A10 767260.000 23.413 23.413 0.000 0.0
554 B10 3584269.000 100.617 100.617 0.000 0.0
555 C10 2133605.000 60.860 60.860 0.000 0.0
556 D10 4119061.000 R 115.274 115.274 0.000 0.0
557 E10 7251438.000 R 201.120 201.120 0.000 0.0
558 F10 5557100.000 R 154.685 154.685 0.000 0.0
559 G10 6093774.000 R 169.393 169.393 0.000 0.0
56 H7 3060542.000 86.263 86.263 0.000 0.0
560 H10 63630.000 R 4.129 4.129 0.000 0.0
561 A11 1766728.000 50.805 50.805 0.000 0.0
562 B11 5139108.000 R 143.229 143.229 0.000 0.0
563 C11 4851513.000 R 135.347 135.347 0.000 0.0
564 D11 434958.000 14.306 14.306 0.000 0.0
565 E11 7001562.000 R 194.272 194.272 0.000 0.0
566 F11 2605937.000 73.804 73.804 0.000 0.0
567 G11 8282779.000 R 229.386 229.386 0.000 0.0
568 H11 62244.000 R 4.091 4.091 0.000 0.0
569 A12 2707339.000 76.583 76.583 0.000 0.0
57 A8 1989116.000 56.900 56.900 0.000 0.0
570 B12 4882933.000 R 136.208 136.208 0.000 0.0
571 C12 6178103.000 R 171.704 171.704 0.000 0.0
572 D12 7726253.000 R 214.133 214.133 0.000 0.0
573 E12 7439893.000 R 206.285 206.285 0.000 0.0
574 F12 3279316.000 92.259 92.259 0.000 0.0
575 G12 5322896.000 R 148.266 148.266 0.000 0.0
576 H12 63087.000 R 4.114 4.114 0.000 0.0
577 A1 12222384.000 R 337.356 337.356 0.000 0.0
578 B1 1050810.000 31.184 31.184 0.000 0.0
579 C1 11302165.000 R 312.136 312.136 0.000 0.0
58 B8 1806743.000 51.901 51.901 0.000 0.0
580 D1 6719529.000 R 186.543 186.543 0.000 0.0
581 E1 8146503.000 R 225.651 225.651 0.000 0.0
582 F1 21127628.000 R 581.416 581.416 0.000 0.0
583 G1 57067.000 R 3.949 3.949 0.000 0.0
584 H1 54159.000 R 3.870 3.870 0.000 0.0
585 A2 3729456.000 R 104.596 104.596 0.000 0.0
586 B2 1461281.000 42.434 42.434 0.000 0.0
587 C2 1460074.000 42.400 42.400 0.000 0.0
588 D2 7163756.000 R 198.717 198.717 0.000 0.0
589 E2 5281552.000 R 147.133 147.133 0.000 0.0
59 C8 2408370.000 68.390 68.390 0.000 0.0
590 F2 16735653.000 R 461.048 461.048 0.000 0.0
591 G2 60428.000 R 4.041 4.041 0.000 0.0
592 H2 58633.000 R 3.992 3.992 0.000 0.0
593 A3 19423234.000 R 534.705 534.705 0.000 0.0
594 B3 1146774.000 33.814 33.814 0.000 0.0
595 C3 8222329.000 R 227.729 227.729 0.000 0.0
596 D3 7160662.000 R 198.633 198.633 0.000 0.0
597 E3 11353208.000 R 313.535 313.535 0.000 0.0
598 F3 31110404.000 R 855.007 855.007 0.000 0.0
599 G3 62599.000 R 4.101 4.101 0.000 0.0
60 D8 2636743.000 74.649 74.649 0.000 0.0
600 H3 59592.000 R 4.018 4.018 0.000 0.0
601 A4 12381540.000 R 341.718 341.718 0.000 0.0
602 B4 967146.000 28.891 28.891 0.000 0.0
603 C4 6841676.000 R 189.890 189.890 0.000 0.0
604 D4 6033483.000 R 167.741 167.741 0.000 0.0
605 E4 10822811.000 R 298.999 298.999 0.000 0.0
606 F4 37477764.000 R 1029.513 1029.513 0.000 0.0
607 G4 61776.000 R 4.078 4.078 0.000 0.0
608 H4 59835.000 R 4.025 4.025 0.000 0.0
609 A5 13260326.000 R 365.802 365.802 0.000 0.0
61 E8 2759181.000 78.004 78.004 0.000 0.0
610 B5 1513849.000 43.874 43.874 0.000 0.0
611 C5 6225267.000 R 172.997 172.997 0.000 0.0
612 D5 4122356.000 R 115.364 115.364 0.000 0.0
613 E5 8818306.000 R 244.063 244.063 0.000 0.0
614 F5 28558168.000 R 785.060 785.060 0.000 0.0
615 G5 63206.000 R 4.117 4.117 0.000 0.0
616 H5 58394.000 R 3.986 3.986 0.000 0.0
617 A6 3120695.000 87.912 87.912 0.000 0.0
618 B6 275088.000 9.924 9.924 0.000 0.0
619 C6 1852579.000 53.158 53.158 0.000 0.0
62 F8 1681774.000 48.476 48.476 0.000 0.0
620 D6 4459046.000 R 124.591 124.591 0.000 0.0
621 E6 2446985.000 69.448 69.448 0.000 0.0
622 F6 18807302.000 R 517.824 517.824 0.000 0.0
623 G6 65584.000 4.183 4.183 0.000 0.0
624 H6 61070.000 R 4.059 4.059 0.000 0.0
625 A7 5281580.000 R 147.134 147.134 0.000 0.0
626 B7 533091.000 16.995 16.995 0.000 0.0
627 C7 417822.000 13.836 13.836 0.000 0.0
628 D7 1329486.000 38.822 38.822 0.000 0.0
629 E7 9878477.000 R 273.118 273.118 0.000 0.0
63 G8 2436600.000 69.163 69.163 0.000 0.0
630 F7 62804.000 R 4.106 4.106 0.000 0.0
631 G7 63419.000 R 4.123 4.123 0.000 0.0
632 H7 60852.000 R 4.053 4.053 0.000 0.0
633 A8 18565532.000 R 511.198 511.198 0.000 0.0
634 B8 726550.000 22.297 22.297 0.000 0.0
635 C8 4538691.000 R 126.774 126.774 0.000 0.0
636 D8 1122582.000 33.151 33.151 0.000 0.0
637 E8 15913567.000 R 438.518 438.518 0.000 0.0
638 F8 64073.000 R 4.141 4.141 0.000 0.0
639 G8 62157.000 R 4.089 4.089 0.000 0.0
64 H8 1973468.000 56.471 56.471 0.000 0.0
640 H8 60447.000 R 4.042 4.042 0.000 0.0
641 A9 1903386.000 54.550 54.550 0.000 0.0
642 B9 868170.000 26.179 26.179 0.000 0.0
643 C9 2517038.000 71.368 71.368 0.000 0.0
644 D9 7277339.000 R 201.830 201.830 0.000 0.0
645 E9 14993739.000 R 413.308 413.308 0.000 0.0
646 F9 64709.000 R 4.159 4.159 0.000 0.0
647 G9 62691.000 R 4.103 4.103 0.000 0.0
648 H9 61386.000 R 4.068 4.068 0.000 0.0
649 A10 1814876.000 52.124 52.124 0.000 0.0
65 A9 3878866.000 R 108.691 108.691 0.000 0.0
650 B10 1167320.000 34.377 34.377 0.000 0.0
651 C10 3079750.000 86.790 86.790 0.000 0.0
652 D10 14819620.000 R 408.537 408.537 0.000 0.0
653 E10 17492478.000 R 481.790 481.790 0.000 0.0
654 F10 62130.000 R 4.088 4.088 0.000 0.0
655 G10 59230.000 R 4.009 4.009 0.000 0.0
656 H10 57995.000 R 3.975 3.975 0.000 0.0
657 A11 1332613.000 38.907 38.907 0.000 0.0
658 B11 11847823.000 R 327.091 327.091 0.000 0.0
659 C11 203756.000 7.969 7.969 0.000 0.0
66 B9 2493583.000 70.725 70.725 0.000 0.0
660 D11 513693.000 16.464 16.464 0.000 0.0
661 E11 15337656.000 R 422.734 422.734 0.000 0.0
662 F11 84543.000 4.702 4.702 0.000 0.0
663 G11 58940.000 R 4.001 4.001 0.000 0.0
664 H11 56372.000 R 3.930 3.930 0.000 0.0
665 A12 1263133.000 37.003 37.003 0.000 0.0
666 B12 6023514.000 R 167.468 167.468 0.000 0.0
667 C12 876558.000 26.408 26.408 0.000 0.0
668 D12 12866570.000 R 355.011 355.011 0.000 0.0
669 E12 19756872.000 R 543.848 543.848 0.000 0.0
67 C9 3372019.000 94.800 94.800 0.000 0.0
670 F12 59579.000 R 4.018 4.018 0.000 0.0
671 G12 57366.000 R 3.957 3.957 0.000 0.0
672 H12 57976.000 R 3.974 3.974 0.000 0.0
673 A1 4225141.000 R 118.181 118.181 0.000 0.0
674 B1 8561618.000 R 237.028 237.028 0.000 0.0
675 C1 9709398.000 R 268.484 268.484 0.000 0.0
676 D1 12043850.000 R 332.463 332.463 0.000 0.0
677 E1 12212131.000 R 337.075 337.075 0.000 0.0
678 F1 10858269.000 R 299.970 299.970 0.000 0.0
679 G1 8670620.000 R 240.015 240.015 0.000 0.0
68 D9 2618314.000 74.144 74.144 0.000 0.0
680 H1 7777573.000 R 215.540 215.540 0.000 0.0
681 A2 11212062.000 R 309.667 309.667 0.000 0.0
682 B2 11248702.000 R 310.671 310.671 0.000 0.0
683 C2 2559335.000 72.527 72.527 0.000 0.0
684 D2 10827967.000 R 299.140 299.140 0.000 0.0
685 E2 12088680.000 R 333.692 333.692 0.000 0.0
686 F2 10996763.000 R 303.766 303.766 0.000 0.0
687 G2 10411302.000 R 287.721 287.721 0.000 0.0
688 H2 7119902.000 R 197.516 197.516 0.000 0.0
689 A3 4389695.000 R 122.691 122.691 0.000 0.0
69 E9 2302354.000 65.484 65.484 0.000 0.0
690 B3 3340315.000 93.931 93.931 0.000 0.0
691 C3 8644935.000 R 239.311 239.311 0.000 0.0
692 D3 9832652.000 R 271.862 271.862 0.000 0.0
693 E3 7096399.000 R 196.871 196.871 0.000 0.0
694 F3 10135977.000 R 280.175 280.175 0.000 0.0
695 G3 10738452.000 R 296.687 296.687 0.000 0.0
696 H3 4912554.000 R 137.020 137.020 0.000 0.0
697 A4 12021090.000 R 331.839 331.839 0.000 0.0
698 B4 1738603.000 50.034 50.034 0.000 0.0
699 C4 1898570.000 54.418 54.418 0.000 0.0
70 F9 3290954.000 92.578 92.578 0.000 0.0
700 D4 8726576.000 R 241.549 241.549 0.000 0.0
701 E4 9129246.000 R 252.584 252.584 0.000 0.0
702 F4 8517752.000 R 235.826 235.826 0.000 0.0
703 G4 1858104.000 53.309 53.309 0.000 0.0
704 H4 7996042.000 R 221.527 221.527 0.000 0.0
705 A5 3602064.000 101.105 101.105 0.000 0.0
706 B5 1884117.000 54.022 54.022 0.000 0.0
707 C5 5860513.000 R 163.000 163.000 0.000 0.0
708 D5 8655534.000 R 239.602 239.602 0.000 0.0
709 E5 7725401.000 R 214.110 214.110 0.000 0.0
71 G9 2631659.000 74.509 74.509 0.000 0.0
710 F5 8348433.000 R 231.185 231.185 0.000 0.0
711 G5 7599500.000 R 210.660 210.660 0.000 0.0
712 H5 8216058.000 R 227.557 227.557 0.000 0.0
713 A6 3503590.000 98.406 98.406 0.000 0.0
714 B6 8711133.000 R 241.125 241.125 0.000 0.0
715 C6 2391360.000 67.924 67.924 0.000 0.0
716 D6 7120070.000 R 197.520 197.520 0.000 0.0
717 E6 1667669.000 48.090 48.090 0.000 0.0
718 F6 1873792.000 53.739 53.739 0.000 0.0
719 G6 5969488.000 R 165.987 165.987 0.000 0.0
72 H9 3184066.000 89.649 89.649 0.000 0.0
720 H6 8412495.000 R 232.941 232.941 0.000 0.0
721 A7 688797.000 21.263 21.263 0.000 0.0
722 B7 6277615.000 R 174.432 174.432 0.000 0.0
723 C7 5709702.000 R 158.867 158.867 0.000 0.0
724 D7 294086.000 10.445 10.445 0.000 0.0
725 E7 2128595.000 60.722 60.722 0.000 0.0
726 F7 6121107.000 R 170.142 170.142 0.000 0.0
727 G7 3141600.000 88.485 88.485 0.000 0.0
728 H7 5758214.000 R 160.197 160.197 0.000 0.0
729 A8 2704513.000 76.506 76.506 0.000 0.0
73 A10 90995.000 4.879 4.879 0.000 0.0
730 B8 6466257.000 R 179.602 179.602 0.000 0.0
731 C8 5264072.000 R 146.654 146.654 0.000 0.0
732 D8 216908.000 8.330 8.330 0.000 0.0
733 E8 2397027.000 68.079 68.079 0.000 0.0
734 F8 2704802.000 76.514 76.514 0.000 0.0
735 G8 4706916.000 R 131.385 131.385 0.000 0.0
736 H8 4901714.000 R 136.723 136.723 0.000 0.0
737 A9 5862631.000 R 163.058 163.058 0.000 0.0
738 B9 8374951.000 R 231.912 231.912 0.000 0.0
739 C9 8112527.000 R 224.720 224.720 0.000 0.0
74 B10 2202661.000 62.752 62.752 0.000 0.0
740 D9 5247861.000 R 146.210 146.210 0.000 0.0
741 E9 7955964.000 R 220.429 220.429 0.000 0.0
742 F9 7946750.000 R 220.176 220.176 0.000 0.0
743 G9 2838738.000 80.185 80.185 0.000 0.0
744 H9 6600401.000 R 183.278 183.278 0.000 0.0
745 A10 4672731.000 R 130.448 130.448 0.000 0.0
746 B10 6880198.000 R 190.946 190.946 0.000 0.0
747 C10 5930032.000 R 164.906 164.906 0.000 0.0
748 D10 2538239.000 71.949 71.949 0.000 0.0
749 E10 6400291.000 R 177.794 177.794 0.000 0.0
75 C10 2496237.000 70.798 70.798 0.000 0.0
750 F10 6500065.000 R 180.528 180.528 0.000 0.0
751 G10 5756743.000 R 160.156 160.156 0.000 0.0
752 H10 5169683.000 R 144.067 144.067 0.000 0.0
753 A11 1619147.000 46.760 46.760 0.000 0.0
754 B11 6968306.000 R 193.361 193.361 0.000 0.0
755 C11 2099462.000 59.924 59.924 0.000 0.0
756 D11 4306719.000 R 120.417 120.417 0.000 0.0
757 E11 5214117.000 R 145.285 145.285 0.000 0.0
758 F11 4566760.000 R 127.543 127.543 0.000 0.0
759 G11 6923084.000 R 192.122 192.122 0.000 0.0
76 D10 1977104.000 56.570 56.570 0.000 0.0
760 H11 5795426.000 R 161.217 161.217 0.000 0.0
761 A12 1498015.000 43.440 43.440 0.000 0.0
762 B12 6774446.000 R 188.048 188.048 0.000 0.0
763 C12 6225768.000 R 173.011 173.011 0.000 0.0
764 D12 7236639.000 R 200.715 200.715 0.000 0.0
765 E12 7256213.000 R 201.251 201.251 0.000 0.0
766 F12 3973747.000 R 111.291 111.291 0.000 0.0
767 G12 6235403.000 R 173.275 173.275 0.000 0.0
768 H12 3899553.000 R 109.258 109.258 0.000 0.0
769 A1 2946836.000 83.147 83.147 0.000 0.0
77 E10 2623069.000 74.274 74.274 0.000 0.0
770 B1 4953768.000 R 138.150 138.150 0.000 0.0
771 C1 5128853.000 R 142.948 142.948 0.000 0.0
772 D1 2153505.000 61.405 61.405 0.000 0.0
773 E1 6482686.000 R 180.052 180.052 0.000 0.0
774 F1 7310054.000 R 202.727 202.727 0.000 0.0
775 G1 5616616.000 R 156.316 156.316 0.000 0.0
776 H1 5047283.000 R 140.713 140.713 0.000 0.0
777 A2 5769904.000 R 160.517 160.517 0.000 0.0
778 B2 6346586.000 R 176.322 176.322 0.000 0.0
779 C2 6194931.000 R 172.166 172.166 0.000 0.0
78 F10 4672228.000 R 130.434 130.434 0.000 0.0
780 D2 5992355.000 R 166.614 166.614 0.000 0.0
781 E2 6578592.000 R 182.680 182.680 0.000 0.0
782 F2 5280852.000 R 147.114 147.114 0.000 0.0
783 G2 5578560.000 R 155.273 155.273 0.000 0.0
784 H2 4327754.000 R 120.993 120.993 0.000 0.0
785 A3 6398098.000 R 177.734 177.734 0.000 0.0
786 B3 7179210.000 R 199.141 199.141 0.000 0.0
787 C3 6467698.000 R 179.641 179.641 0.000 0.0
788 D3 4523560.000 R 126.359 126.359 0.000 0.0
789 E3 5878990.000 R 163.507 163.507 0.000 0.0
79 G10 3448541.000 96.897 96.897 0.000 0.0
790 F3 3820313.000 R 107.086 107.086 0.000 0.0
791 G3 6103636.000 R 169.663 169.663 0.000 0.0
792 H3 4072604.000 R 114.000 114.000 0.000 0.0
793 A4 2037923.000 58.237 58.237 0.000 0.0
794 B4 2575348.000 72.966 72.966 0.000 0.0
795 C4 2993984.000 84.439 84.439 0.000 0.0
796 D4 2371719.000 67.385 67.385 0.000 0.0
797 E4 3296043.000 92.718 92.718 0.000 0.0
798 F4 3942628.000 R 110.438 110.438 0.000 0.0
799 G4 2992650.000 84.403 84.403 0.000 0.0
80 H10 1975222.000 56.519 56.519 0.000 0.0
800 H4 2745224.000 77.622 77.622 0.000 0.0
801 A5 3247597.000 91.390 91.390 0.000 0.0
802 B5 3590546.000 100.789 100.789 0.000 0.0
803 C5 3805947.000 R 106.692 106.692 0.000 0.0
804 D5 3036888.000 85.615 85.615 0.000 0.0
805 E5 3463129.000 97.297 97.297 0.000 0.0
806 F5 5708456.000 R 158.833 158.833 0.000 0.0
807 G5 2981843.000 84.107 84.107 0.000 0.0
808 H5 3072993.000 86.605 86.605 0.000 0.0
809 A6 5557207.000 R 154.688 154.688 0.000 0.0
81 A11 300289.000 10.615 10.615 0.000 0.0
810 B6 4266589.000 R 119.317 119.317 0.000 0.0
811 C6 4067159.000 R 113.851 113.851 0.000 0.0
812 D6 3145858.000 88.602 88.602 0.000 0.0
813 E6 4341013.000 R 121.356 121.356 0.000 0.0
814 F6 4390748.000 R 122.719 122.719 0.000 0.0
815 G6 6431464.000 R 178.648 178.648 0.000 0.0
816 H6 374902.000 12.660 12.660 0.000 0.0
817 A7 1834898.000 52.673 52.673 0.000 0.0
818 B7 3139975.000 88.440 88.440 0.000 0.0
819 C7 1903251.000 54.546 54.546 0.000 0.0
82 B11 2705096.000 76.522 76.522 0.000 0.0
820 D7 2701553.000 76.425 76.425 0.000 0.0
821 E7 2820949.000 79.697 79.697 0.000 0.0
822 F7 2463180.000 69.892 69.892 0.000 0.0
823 G7 1974357.000 56.495 56.495 0.000 0.0
824 H7 3217280.000 90.559 90.559 0.000 0.0
825 A8 1955922.000 55.990 55.990 0.000 0.0
826 B8 1881346.000 53.946 53.946 0.000 0.0
827 C8 2658706.000 75.251 75.251 0.000 0.0
828 D8 3559357.000 99.934 99.934 0.000 0.0
829 E8 1607870.000 46.451 46.451 0.000 0.0
83 C11 2338016.000 66.462 66.462 0.000 0.0
830 F8 2667325.000 75.487 75.487 0.000 0.0
831 G8 3128358.000 88.122 88.122 0.000 0.0
832 H8 2968871.000 83.751 83.751 0.000 0.0
833 A9 3190920.000 89.837 89.837 0.000 0.0
834 B9 3960250.000 R 110.921 110.921 0.000 0.0
835 C9 2811707.000 79.444 79.444 0.000 0.0
836 D9 2565717.000 72.702 72.702 0.000 0.0
837 E9 3412811.000 95.918 95.918 0.000 0.0
838 F9 4067882.000 R 113.871 113.871 0.000 0.0
839 G9 3892405.000 R 109.062 109.062 0.000 0.0
84 D11 2251238.000 64.083 64.083 0.000 0.0
840 H9 3302407.000 92.892 92.892 0.000 0.0
841 A10 1207226.000 35.471 35.471 0.000 0.0
842 B10 1743904.000 50.179 50.179 0.000 0.0
843 C10 1319127.000 38.538 38.538 0.000 0.0
844 D10 1469448.000 42.657 42.657 0.000 0.0
845 E10 1698609.000 48.938 48.938 0.000 0.0
846 F10 3286958.000 92.469 92.469 0.000 0.0
847 G10 1462915.000 42.478 42.478 0.000 0.0
848 H10 1500245.000 43.501 43.501 0.000 0.0
849 A11 1603588.000 46.334 46.334 0.000 0.0
85 E11 1705370.000 49.123 49.123 0.000 0.0
850 B11 1492121.000 43.279 43.279 0.000 0.0
851 C11 1319348.000 38.544 38.544 0.000 0.0
852 D11 1244678.000 36.497 36.497 0.000 0.0
853 E11 1337046.000 39.029 39.029 0.000 0.0
854 F11 1577401.000 45.616 45.616 0.000 0.0
855 G11 2023323.000 57.837 57.837 0.000 0.0
856 H11 1583103.000 45.772 45.772 0.000 0.0
857 A12 1983838.000 56.755 56.755 0.000 0.0
858 B12 1601753.000 46.283 46.283 0.000 0.0
859 C12 643638.000 20.025 20.025 0.000 0.0
86 F11 1640244.000 47.338 47.338 0.000 0.0
860 D12 2013348.000 57.564 57.564 0.000 0.0
861 E12 2851691.000 80.540 80.540 0.000 0.0
862 F12 1260777.000 36.939 36.939 0.000 0.0
863 G12 2794172.000 78.963 78.963 0.000 0.0
864 H12 1023782.000 30.443 30.443 0.000 0.0
865 A1 1780626.000 51.186 51.186 0.000 0.0
87 G11 2839010.000 80.192 80.192 0.000 0.0
88 H11 3090663.000 87.089 87.089 0.000 0.0
89 A12 179130.000 7.295 7.295 0.000 0.0
90 B12 2015763.000 57.630 57.630 0.000 0.0
91 C12 2079204.000 59.369 59.369 0.000 0.0
92 D12 2922813.000 82.489 82.489 0.000 0.0
93 E12 2409141.000 68.411 68.411 0.000 0.0
94 F12 3028832.000 85.394 85.394 0.000 0.0
95 G12 2028941.000 57.991 57.991 0.000 0.0
96 H12 3334828.000 93.781 93.781 0.000 0.0
Group Summaries
InRange R - Outside standard range
~End
Original Filename: 20140321_Quantification_PCR_Pool3-6_helen_linear; Date Last Saved: 3/24/2014 10:17:46 AM