## input
ÿþ##BLOCKS= 4
Plate: Plate1 1.3 PlateFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
28 4482965.5 4528432.5 4618858.5 -2289.5 12006284.5 19311034.5 19573418.5 -3065.5 -3174.5 -2390.5 -2625.5 -2880.5
2983484.5 3185229.5 3024901.5 -803.5 15265058.5 19293264.5 -2879.5 -2453.5 -1099.5 -1965.5 -3000.5 -3918.5
1609555.5 1624355.5 1660801.5 -1759.5 18338184.5 15490783.5 -2471.5 -2503.5 -2799.5 -2960.5 -3016.5 -4760.5
754852.5 768996.5 829207.5 -1815.5 18993986.5 15129749.5 -3331.5 -2631.5 -1966.5 -1654.5 -2289.5 -4667.5
445054.5 396555.5 472095.5 -1345.5 16280612.5 17081398.5 -2653.5 -2555.5 -1638.5 -1841.5 -3557.5 -5449.5
276119.5 230937.5 263398.5 -2174.5 16439959.5 18206550.5 -3271.5 -2432.5 -2702.5 -1255.5 -3388.5 -3714.5
136264.5 112380.5 135291.5 12936.5 15252152.5 22066404.5 -1704.5 -3368.5 -3658.5 -3221.5 -3798.5 -4655.5
86331.5 88102.5 93581.5 -2748.5 21467296.5 22516144.5 -2485.5 -3506.5 -1792.5 -2860.5 -4118.5 -4353.5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4482965.5 4528432.5 4618858.5 -2289.5 12006284.5 19311034.5 19573418.5 -3065.5 -3174.5 -2390.5 -2625.5 -2880.5
2983484.5 3185229.5 3024901.5 -803.5 15265058.5 19293264.5 -2879.5 -2453.5 -1099.5 -1965.5 -3000.5 -3918.5
1609555.5 1624355.5 1660801.5 -1759.5 18338184.5 15490783.5 -2471.5 -2503.5 -2799.5 -2960.5 -3016.5 -4760.5
754852.5 768996.5 829207.5 -1815.5 18993986.5 15129749.5 -3331.5 -2631.5 -1966.5 -1654.5 -2289.5 -4667.5
445054.5 396555.5 472095.5 -1345.5 16280612.5 17081398.5 -2653.5 -2555.5 -1638.5 -1841.5 -3557.5 -5449.5
276119.5 230937.5 263398.5 -2174.5 16439959.5 18206550.5 -3271.5 -2432.5 -2702.5 -1255.5 -3388.5 -3714.5
136264.5 112380.5 135291.5 12936.5 15252152.5 22066404.5 -1704.5 -3368.5 -3658.5 -3221.5 -3798.5 -4655.5
86331.5 88102.5 93581.5 -2748.5 21467296.5 22516144.5 -2485.5 -3506.5 -1792.5 -2860.5 -4118.5 -4353.5
~End
Plate: Plate2 1.3 PlateFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
28 3886793 14651994 13190327 11997595 12916337 11000202 8916555 12396398 12122262 6274907 8097080 8515771
11660497 16294058 17274552 12190245 12489786 13401856 11875063 11561439 14404813 9611502 10258179 8705522
13110599 14842744 16885710 12279404 11113582 14268891 10776776 10197939 12689602 8096918 7834779 7474081
13235010 15567153 14057996 12203593 12233482 11867644 11675880 8734832 10520442 9116316 6147464 7831331
14100718 12984935 15067084 12768224 13037015 10627194 10315263 9563919 5254346 7527688 7102070 6052842
12187794 13156262 11574601 14658940 12226058 11449886 10058720 11326397 12230393 8759446 7397695 7109527
13828274 14784224 13658008 12005106 10140117 11862319 9192796 11466714 12843938 9411112 9379534 8740268
10069390 14703133 15502504 13124696 12121086 12185915 8748643 11646184 10730996 9152384 7821433 8403090
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3886793 14651994 13190327 11997595 12916337 11000202 8916555 12396398 12122262 6274907 8097080 8515771
11660497 16294058 17274552 12190245 12489786 13401856 11875063 11561439 14404813 9611502 10258179 8705522
13110599 14842744 16885710 12279404 11113582 14268891 10776776 10197939 12689602 8096918 7834779 7474081
13235010 15567153 14057996 12203593 12233482 11867644 11675880 8734832 10520442 9116316 6147464 7831331
14100718 12984935 15067084 12768224 13037015 10627194 10315263 9563919 5254346 7527688 7102070 6052842
12187794 13156262 11574601 14658940 12226058 11449886 10058720 11326397 12230393 8759446 7397695 7109527
13828274 14784224 13658008 12005106 10140117 11862319 9192796 11466714 12843938 9411112 9379534 8740268
10069390 14703133 15502504 13124696 12121086 12185915 8748643 11646184 10730996 9152384 7821433 8403090
~End
Group: Standards
Sample Conc BackCalcConc Wells Value MeanValue SD CV
01 100.000 95.789 A1 4482965.500 4543418.833 69174.920 1.5
96.738 A2 4528432.500
98.626 A3 4618858.500
02 60.000 64.478 B1 2983484.500 3064538.500 106553.180 3.5
68.691 B2 3185229.500
65.343 B3 3024901.500
03 36.000 35.789 C1 1609555.500 1631570.833 26373.925 1.6
36.098 C2 1624355.500
36.859 C3 1660801.500
04 21.600 17.942 D1 754852.500 784352.167 39484.350 5.0
18.238 D2 768996.500
19.495 D3 829207.500
05 12.960 11.474 E1 445054.500 437901.833 38274.579 8.7
10.461 E2 396555.500
12.038 E3 472095.500
06 7.770 7.946 F1 276119.500 256818.500 23298.618 9.1
7.003 F2 230937.500
7.680 F3 263398.500
07 4.666 5.026 G1 136264.500 127978.833 13517.311 10.6
4.527 G2 112380.500
5.005 G3 135291.500
08 2.799 3.983 H1 86331.500 89338.500 3779.735 4.2
4.020 H2 88102.500
4.135 H3 93581.500
Group Summaries
MinStd Smallest standard value: 89338.500 Min(MeanValue)
MaxStd Largest standard value: 4543418.833 Max(MeanValue)
~End
Group: Unknowns
Sample Wells Value R Result MeanResult SD CV
01 A1 3886793.000 83.340 83.340 0.000 0.0
02 B1 11660497.000 R 245.662 245.662 0.000 0.0
03 C1 13110599.000 R 275.941 275.941 0.000 0.0
04 D1 13235010.000 R 278.539 278.539 0.000 0.0
05 E1 14100718.000 R 296.616 296.616 0.000 0.0
06 F1 12187794.000 R 256.672 256.672 0.000 0.0
07 G1 13828274.000 R 290.927 290.927 0.000 0.0
08 H1 10069390.000 R 212.438 212.438 0.000 0.0
09 A2 14651994.000 R 308.127 308.127 0.000 0.0
10 B2 16294058.000 R 342.414 342.414 0.000 0.0
11 C2 14842744.000 R 312.110 312.110 0.000 0.0
12 D2 15567153.000 R 327.236 327.236 0.000 0.0
13 E2 12984935.000 R 273.317 273.317 0.000 0.0
14 F2 13156262.000 R 276.895 276.895 0.000 0.0
15 G2 14784224.000 R 310.888 310.888 0.000 0.0
16 H2 14703133.000 R 309.195 309.195 0.000 0.0
17 A3 13190327.000 R 277.606 277.606 0.000 0.0
18 B3 17274552.000 R 362.888 362.888 0.000 0.0
19 C3 16885710.000 R 354.769 354.769 0.000 0.0
20 D3 14057996.000 R 295.724 295.724 0.000 0.0
21 E3 15067084.000 R 316.794 316.794 0.000 0.0
22 F3 11574601.000 R 243.868 243.868 0.000 0.0
23 G3 13658008.000 R 287.371 287.371 0.000 0.0
24 H3 15502504.000 R 325.886 325.886 0.000 0.0
25 A4 11997595.000 R 252.701 252.701 0.000 0.0
26 B4 12190245.000 R 256.723 256.723 0.000 0.0
27 C4 12279404.000 R 258.585 258.585 0.000 0.0
28 D4 12203593.000 R 257.002 257.002 0.000 0.0
29 E4 12768224.000 R 268.792 268.792 0.000 0.0
30 F4 14658940.000 R 308.272 308.272 0.000 0.0
31 G4 12005106.000 R 252.857 252.857 0.000 0.0
32 H4 13124696.000 R 276.235 276.235 0.000 0.0
33 A5 12916337.000 R 271.885 271.885 0.000 0.0
34 B5 12489786.000 R 262.978 262.978 0.000 0.0
35 C5 11113582.000 R 234.242 234.242 0.000 0.0
36 D5 12233482.000 R 257.626 257.626 0.000 0.0
37 E5 13037015.000 R 274.405 274.405 0.000 0.0
38 F5 12226058.000 R 257.471 257.471 0.000 0.0
39 G5 10140117.000 R 213.915 213.915 0.000 0.0
40 H5 12121086.000 R 255.279 255.279 0.000 0.0
41 A6 11000202.000 R 231.874 231.874 0.000 0.0
42 B6 13401856.000 R 282.023 282.023 0.000 0.0
43 C6 14268891.000 R 300.127 300.127 0.000 0.0
44 D6 11867644.000 R 249.987 249.987 0.000 0.0
45 E6 10627194.000 R 224.085 224.085 0.000 0.0
46 F6 11449886.000 R 241.264 241.264 0.000 0.0
47 G6 11862319.000 R 249.876 249.876 0.000 0.0
48 H6 12185915.000 R 256.633 256.633 0.000 0.0
49 A7 8916555.000 R 188.366 188.366 0.000 0.0
50 B7 11875063.000 R 250.142 250.142 0.000 0.0
51 C7 10776776.000 R 227.209 227.209 0.000 0.0
52 D7 11675880.000 R 245.983 245.983 0.000 0.0
53 E7 10315263.000 R 217.572 217.572 0.000 0.0
54 F7 10058720.000 R 212.215 212.215 0.000 0.0
55 G7 9192796.000 R 194.134 194.134 0.000 0.0
56 H7 8748643.000 R 184.860 184.860 0.000 0.0
57 A8 12396398.000 R 261.028 261.028 0.000 0.0
58 B8 11561439.000 R 243.593 243.593 0.000 0.0
59 C8 10197939.000 R 215.122 215.122 0.000 0.0
60 D8 8734832.000 R 184.571 184.571 0.000 0.0
61 E8 9563919.000 R 201.883 201.883 0.000 0.0
62 F8 11326397.000 R 238.685 238.685 0.000 0.0
63 G8 11466714.000 R 241.615 241.615 0.000 0.0
64 H8 11646184.000 R 245.363 245.363 0.000 0.0
65 A9 12122262.000 R 255.304 255.304 0.000 0.0
66 B9 14404813.000 R 302.965 302.965 0.000 0.0
67 C9 12689602.000 R 267.150 267.150 0.000 0.0
68 D9 10520442.000 R 221.856 221.856 0.000 0.0
69 E9 5254346.000 R 111.896 111.896 0.000 0.0
70 F9 12230393.000 R 257.562 257.562 0.000 0.0
71 G9 12843938.000 R 270.373 270.373 0.000 0.0
72 H9 10730996.000 R 226.253 226.253 0.000 0.0
73 A10 6274907.000 R 133.206 133.206 0.000 0.0
74 B10 9611502.000 R 202.877 202.877 0.000 0.0
75 C10 8096918.000 R 171.251 171.251 0.000 0.0
76 D10 9116316.000 R 192.537 192.537 0.000 0.0
77 E10 7527688.000 R 159.365 159.365 0.000 0.0
78 F10 8759446.000 R 185.085 185.085 0.000 0.0
79 G10 9411112.000 R 198.693 198.693 0.000 0.0
80 H10 9152384.000 R 193.290 193.290 0.000 0.0
81 A11 8097080.000 R 171.254 171.254 0.000 0.0
82 B11 10258179.000 R 216.380 216.380 0.000 0.0
83 C11 7834779.000 R 165.777 165.777 0.000 0.0
84 D11 6147464.000 R 130.545 130.545 0.000 0.0
85 E11 7102070.000 R 150.478 150.478 0.000 0.0
86 F11 7397695.000 R 156.651 156.651 0.000 0.0
865 A5 12006284.500 R 252.882 252.882 0.000 0.0
866 B5 15265058.500 R 320.928 320.928 0.000 0.0
867 C5 18338184.500 R 385.098 385.098 0.000 0.0
868 D5 18993986.500 R 398.791 398.791 0.000 0.0
869 E5 16280612.500 R 342.134 342.134 0.000 0.0
87 G11 9379534.000 R 198.033 198.033 0.000 0.0
870 F5 16439959.500 R 345.461 345.461 0.000 0.0
871 G5 15252152.500 R 320.659 320.659 0.000 0.0
872 H5 21467296.500 R 450.436 450.436 0.000 0.0
873 A6 19311034.500 R 405.411 405.411 0.000 0.0
874 B6 19293264.500 R 405.040 405.040 0.000 0.0
875 C6 15490783.500 R 325.641 325.641 0.000 0.0
876 D6 15129749.500 R 318.103 318.103 0.000 0.0
877 E6 17081398.500 R 358.855 358.855 0.000 0.0
878 F6 18206550.500 R 382.349 382.349 0.000 0.0
879 G6 22066404.500 R 462.946 462.946 0.000 0.0
88 H11 7821433.000 R 165.499 165.499 0.000 0.0
880 H6 22516144.500 R 472.337 472.337 0.000 0.0
881 A7 19573418.500 R 410.890 410.890 0.000 0.0
882 B7 -2879.500 R 2.120 2.120 0.000 0.0
883 C7 -2471.500 R 2.129 2.129 0.000 0.0
884 D7 -3331.500 R 2.111 2.111 0.000 0.0
885 E7 -2653.500 R 2.125 2.125 0.000 0.0
886 F7 -3271.500 R 2.112 2.112 0.000 0.0
887 G7 -1704.500 R 2.145 2.145 0.000 0.0
888 H7 -2485.500 R 2.129 2.129 0.000 0.0
89 A12 8515771.000 R 179.997 179.997 0.000 0.0
90 B12 8705522.000 R 183.959 183.959 0.000 0.0
91 C12 7474081.000 R 158.246 158.246 0.000 0.0
92 D12 7831331.000 R 165.705 165.705 0.000 0.0
93 E12 6052842.000 R 128.569 128.569 0.000 0.0
94 F12 7109527.000 R 150.633 150.633 0.000 0.0
95 G12 8740268.000 R 184.685 184.685 0.000 0.0
96 H12 8403090.000 R 177.644 177.644 0.000 0.0
Group Summaries
InRange R - Outside standard range
~End
Original Filename: 20140324_Quantification_PCR_Pool3-6_linear; Date Last Saved: 3/24/2014 12:24:21 PM