## input
ÿþ##BLOCKS= 10
Plate: Plate01 1.3 TimeFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
26.5 23993188.6875 25162544.6875 -20979.3125 -13684.3125 -15316.3125 -9060.3125 3959645 10209503 2447258 74930912 4792384 5398137 14449155.6875 13723382.6875 -19608.3125 -8526.3125 89.6875 3420.6875 2874477 5252115 5990299 7798835 3675668 3676707 8058887.6875 7926307.6875 -7116.3125 -2079.3125 8997.6875 -2223.3125 2348845 6450240 4928175 30022130 975288 5424236 4408103.6875 4825917.6875 -8576.3125 -2897.3125 5730.6875 9264.6875 3156459 2459196 196378 60545368 7981542 2949532 2238957.6875 2578753.6875 2391.6875 -2087.3125 11978.6875 11100.6875 2644682 2508223 2850980 57433184 5485313 185300 959701.6875 1012285.6875 -1489.3125 682.6875 8093.6875 7970.6875 1668803 6327503 10358446 47914696 8999614 330314 568386.6875 800363.6875 -2553.3125 7022.6875 3686.6875 9250.6875 2476115 4430097 7714892 194043 4014525 3040640 454238.6875 625768.6875 -81.3125 4249.6875 6396.6875 15950.6875 617934 927752 5454467 136884320 6606588 5466362
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
23993188.6875 25162544.6875 -20979.3125 -13684.3125 -15316.3125 -9060.3125 3959645 10209503 2447258 74930912 4792384 5398137 14449155.6875 13723382.6875 -19608.3125 -8526.3125 89.6875 3420.6875 2874477 5252115 5990299 7798835 3675668 3676707 8058887.6875 7926307.6875 -7116.3125 -2079.3125 8997.6875 -2223.3125 2348845 6450240 4928175 30022130 975288 5424236 4408103.6875 4825917.6875 -8576.3125 -2897.3125 5730.6875 9264.6875 3156459 2459196 196378 60545368 7981542 2949532 2238957.6875 2578753.6875 2391.6875 -2087.3125 11978.6875 11100.6875 2644682 2508223 2850980 57433184 5485313 185300 959701.6875 1012285.6875 -1489.3125 682.6875 8093.6875 7970.6875 1668803 6327503 10358446 47914696 8999614 330314 568386.6875 800363.6875 -2553.3125 7022.6875 3686.6875 9250.6875 2476115 4430097 7714892 194043 4014525 3040640 454238.6875 625768.6875 -81.3125 4249.6875 6396.6875 15950.6875 617934 927752 5454467 136884320 6606588 5466362
~End
Plate: Plate02 1.3 TimeFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
27.5 4072262 2521908 1213132 4118507 4466660 6281843 4671054 1233341 1681613 3302938 4472320 4827225 3741894 1629927 2456981 3204332 3859851 6141513 5650408 2564965 2872560 6091241 4174201 7250322 7657688 3947393 7132460 3536089 1629086 1231367 1881027 5654449 1762082 181029 5137556 5897589 3542471 8362499 6074514 6537282 5804800 2144725 3408619 4904651 2391906 5531915 8661558 8641651 3758962 726369 3397319 213045 3112376 4004580 2119894 3829446 2906398 1018022 7596609 7042063 3810485 3402077 4469951 2925958 224363 3073024 2285450 5611371 1421588 913589 3024631 4331450 2016396 4950803 5429039 4687459 3273035 5484149 2574601 5973086 1275641 5187379 2231392 3497019 1764279 3223097 2827187 1472258 3924063 1843860 4392446 2701878 2393236 1828926 3997133 2361389
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
4072262 2521908 1213132 4118507 4466660 6281843 4671054 1233341 1681613 3302938 4472320 4827225 3741894 1629927 2456981 3204332 3859851 6141513 5650408 2564965 2872560 6091241 4174201 7250322 7657688 3947393 7132460 3536089 1629086 1231367 1881027 5654449 1762082 181029 5137556 5897589 3542471 8362499 6074514 6537282 5804800 2144725 3408619 4904651 2391906 5531915 8661558 8641651 3758962 726369 3397319 213045 3112376 4004580 2119894 3829446 2906398 1018022 7596609 7042063 3810485 3402077 4469951 2925958 224363 3073024 2285450 5611371 1421588 913589 3024631 4331450 2016396 4950803 5429039 4687459 3273035 5484149 2574601 5973086 1275641 5187379 2231392 3497019 1764279 3223097 2827187 1472258 3924063 1843860 4392446 2701878 2393236 1828926 3997133 2361389
~End
Plate: Plate03 1.3 TimeFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
27.5 22130738 4879213 7373528 19504558 13526960 4507326 6630869 13457889 3373154 12248452 5303925 5274774 6758492 56596932 1869690 4378419 902594 3637847 14781621 6968265 5333312 5140168 5309401 3307028 12204981 4144113 3967959 279905 2616359 2158766 3449237 2721120 6611362 3945832 448682 4646274 2846996 5378116 24108776 10143038 2875484 7591457 3520711 1776081 349707 2341837 3144881 4203124 3413843 2703972 6101478 2574710 8798086 371944 1353969 1929216 332975 1168294 2895296 1927527 14528987 3335982 1620827 408803 4309070 9249446 1912775 2728984 3857767 3071372 300438 1188831 40381996 6519246 2174761 3937466 4907226 8560296 9472958 2678140 6645106 3983899 1481069 7287078 789064 5025216 1804767 935751 1657879 10422953 22256098 2535032 9462171 25264224 3625439 3941839
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
22130738 4879213 7373528 19504558 13526960 4507326 6630869 13457889 3373154 12248452 5303925 5274774 6758492 56596932 1869690 4378419 902594 3637847 14781621 6968265 5333312 5140168 5309401 3307028 12204981 4144113 3967959 279905 2616359 2158766 3449237 2721120 6611362 3945832 448682 4646274 2846996 5378116 24108776 10143038 2875484 7591457 3520711 1776081 349707 2341837 3144881 4203124 3413843 2703972 6101478 2574710 8798086 371944 1353969 1929216 332975 1168294 2895296 1927527 14528987 3335982 1620827 408803 4309070 9249446 1912775 2728984 3857767 3071372 300438 1188831 40381996 6519246 2174761 3937466 4907226 8560296 9472958 2678140 6645106 3983899 1481069 7287078 789064 5025216 1804767 935751 1657879 10422953 22256098 2535032 9462171 25264224 3625439 3941839
~End
Plate: Plate04 1.3 TimeFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
28 2284905 4786342 5005080 3436966 5446897 6324309 4621232 5975512 2837572 4168694 5429627 4635514 6679375 5283855 4832455 6405782 6462411 166087 1850307 4644677 4541601 3905037 2303553 5164069 6080010 6992170 6520336 8052222 159384 9067973 5549341 5052439 5954190 6056605 2906264 4307155 156503 5202011 10834491 7455596 2490607 8927743 6221041 5351661 3018950 4840383 2507444 6550361 2820282 3791968 7954304 12786167 4014683 9716636 11999104 2571854 6834813 2756797 1449744 4025810 10699535 5126312 9410754 7762375 1193282 5933603 5201592 6623008 6295454 3611891 4860709 2769630 8247808 2882637 4720116 2984540 1643054 10994272 1151876 7507243 5657186 5091061 2043691 4599914 5365381 8572841 6264476 1564859 5536051 2762875 4774992 5615395 6623754 7171229 5310299 1905530
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
2284905 4786342 5005080 3436966 5446897 6324309 4621232 5975512 2837572 4168694 5429627 4635514 6679375 5283855 4832455 6405782 6462411 166087 1850307 4644677 4541601 3905037 2303553 5164069 6080010 6992170 6520336 8052222 159384 9067973 5549341 5052439 5954190 6056605 2906264 4307155 156503 5202011 10834491 7455596 2490607 8927743 6221041 5351661 3018950 4840383 2507444 6550361 2820282 3791968 7954304 12786167 4014683 9716636 11999104 2571854 6834813 2756797 1449744 4025810 10699535 5126312 9410754 7762375 1193282 5933603 5201592 6623008 6295454 3611891 4860709 2769630 8247808 2882637 4720116 2984540 1643054 10994272 1151876 7507243 5657186 5091061 2043691 4599914 5365381 8572841 6264476 1564859 5536051 2762875 4774992 5615395 6623754 7171229 5310299 1905530
~End
Plate: Plate05 1.3 TimeFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
28 4755646 523446 6094858 2433216 1770373 4545413 2305130 8267191 3326142 4690722 613989 188822 3265732 3083040 5031776 1808949 405044 4056269 172563 423667 4980536 171950 1865072 1088002 4624381 4873611 2992635 4694715 2070048 4010878 2057921 2309751 2946344 1025446 1251089 3323292 5219254 894255 5724085 4576488 1954046 6928267 220628 2316727 851949 195742 4006481 4010749 4771250 176004 1716321 1856251 11213723 5032910 175273 2059834 6614110 8460526 157776 1175838 3595009 168932 3370076 2361852 176316 960879 5596585 3501298 660018 942638 178259 2539042 169908 742307 1585469 1493100 620673 6751768 4527518 4003889 3412953 1557262 152619 146748 2769696 1668440 6104132 2129574 795626 168875 4467367 9206423 3320740 992776 3424230 1759241
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
4755646 523446 6094858 2433216 1770373 4545413 2305130 8267191 3326142 4690722 613989 188822 3265732 3083040 5031776 1808949 405044 4056269 172563 423667 4980536 171950 1865072 1088002 4624381 4873611 2992635 4694715 2070048 4010878 2057921 2309751 2946344 1025446 1251089 3323292 5219254 894255 5724085 4576488 1954046 6928267 220628 2316727 851949 195742 4006481 4010749 4771250 176004 1716321 1856251 11213723 5032910 175273 2059834 6614110 8460526 157776 1175838 3595009 168932 3370076 2361852 176316 960879 5596585 3501298 660018 942638 178259 2539042 169908 742307 1585469 1493100 620673 6751768 4527518 4003889 3412953 1557262 152619 146748 2769696 1668440 6104132 2129574 795626 168875 4467367 9206423 3320740 992776 3424230 1759241
~End
Plate: Plate06 1.3 TimeFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
28.5 4335126 9140305 5494857 8045320 186289 7217434 10743622 4373543 12030893 10539263 4920085 3041713 5625598 7051526 9151925 5052785 4004130 2795788 6424984 6659965 2962710 6530424 7237498 7278799 1255517 5698443 1476280 4482517 4748201 7692362 5724645 3017527 7101587 2710489 3191655 8687930 8285220 6527293 6207533 2864082 3028432 9520715 7299078 2320108 7742686 8093171 4978099 2681910 6622200 10528069 8470514 5687846 4032529 4490354 3806330 6183677 3527145 2962240 7170627 9532349 5422805 3562640 5136013 8212834 5313190 2189881 6981258 6461511 2556683 7154820 4937774 4559791 4357215 2215799 176194 2523695 7563114 6769566 7949374 2687018 3223747 3402067 3700641 2475321 4189855 8611205 4346257 2200740 2746692 7120062 6249781 11010047 5670541 5248324 6748209 7402518
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
4335126 9140305 5494857 8045320 186289 7217434 10743622 4373543 12030893 10539263 4920085 3041713 5625598 7051526 9151925 5052785 4004130 2795788 6424984 6659965 2962710 6530424 7237498 7278799 1255517 5698443 1476280 4482517 4748201 7692362 5724645 3017527 7101587 2710489 3191655 8687930 8285220 6527293 6207533 2864082 3028432 9520715 7299078 2320108 7742686 8093171 4978099 2681910 6622200 10528069 8470514 5687846 4032529 4490354 3806330 6183677 3527145 2962240 7170627 9532349 5422805 3562640 5136013 8212834 5313190 2189881 6981258 6461511 2556683 7154820 4937774 4559791 4357215 2215799 176194 2523695 7563114 6769566 7949374 2687018 3223747 3402067 3700641 2475321 4189855 8611205 4346257 2200740 2746692 7120062 6249781 11010047 5670541 5248324 6748209 7402518
~End
Plate: Plate07 1.3 TimeFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
28.5 7751539 3935474 9955038 6216056 12921846 7967089 7349673 5737437 4203403 4082735 6927834 2535112 5585316 12036624 13887089 8216093 3512497 4618971 3281598 2244381 6579237 10778192 1955726 2116040 4857214 7629542 8649280 6646925 2576804 379227 10538193 10468411 4519346 2733495 1733882 9940774 3930944 198850 200461 7229844 8011255 10239531 7528328 3016362 7291562 4151184 9244628 9520982 192092 8950684 8553900 1262824 3998419 253683 1096200 6951793 172882 3587762 12241618 7588003 239191 829778 2427704 1900923 7451133 5040149 6370101 11717887 214728 6605314 1279752 335769 3279377 315433 10134920 586394 2475519 866761 2425451 3874637 189692 6249262 193870 855509 4727242 5883364 4369067 6289872 1352536 331701 6865433 169597 5570402 1183668 6116862 2312007
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
7751539 3935474 9955038 6216056 12921846 7967089 7349673 5737437 4203403 4082735 6927834 2535112 5585316 12036624 13887089 8216093 3512497 4618971 3281598 2244381 6579237 10778192 1955726 2116040 4857214 7629542 8649280 6646925 2576804 379227 10538193 10468411 4519346 2733495 1733882 9940774 3930944 198850 200461 7229844 8011255 10239531 7528328 3016362 7291562 4151184 9244628 9520982 192092 8950684 8553900 1262824 3998419 253683 1096200 6951793 172882 3587762 12241618 7588003 239191 829778 2427704 1900923 7451133 5040149 6370101 11717887 214728 6605314 1279752 335769 3279377 315433 10134920 586394 2475519 866761 2425451 3874637 189692 6249262 193870 855509 4727242 5883364 4369067 6289872 1352536 331701 6865433 169597 5570402 1183668 6116862 2312007
~End
Group: Standards
Sample Concentration BackCalcConc Wells RFU_Values MeanRFUValue SD CV
01 100.000 98.764 A1 23993188.688 24577866.688 826859.557 3.4
103.443 A2 25162544.688
02 60.000 60.581 B1 14449155.688 14086269.188 513199.010 3.6
57.677 B2 13723382.688
03 36.000 35.015 C1 8058887.688 7992597.688 93748.217 1.2
34.485 C2 7926307.688
04 21.600 20.409 D1 4408103.688 4617010.688 295439.113 6.4
22.081 D2 4825917.688
05 12.960 11.731 E1 2238957.688 2408855.688 240272.056 10.0
13.090 E2 2578753.688
06 7.776 6.613 F1 959701.688 985993.688 37182.503 3.8
6.823 F2 1012285.688
07 4.666 5.047 G1 568386.688 684375.188 164032.510 24.0
5.975 G2 800363.688
08 2.799 4.591 H1 454238.688 540003.688 121290.026 22.5
5.277 H2 625768.688
Group Summaries
~End
Group: Unknowns
Sample Wells RFU_Values Concentration Mean_Conc SD CV Dilution AdjConc
01 A7 3959645.000 18.615 18.615 0.000 0.0 0.0 0.000
02 B7 2874477.000 14.273 14.273 0.000 0.0 0.0 0.000
03 C7 2348845.000 12.170 12.170 0.000 0.0 0.0 0.000
04 D7 3156459.000 15.402 15.402 0.000 0.0 0.0 0.000
049 A1 4072262.000 19.065 19.065 0.000 0.0 0.0 0.000
05 E7 2644682.000 13.354 13.354 0.000 0.0 0.0 0.000
050 B1 3741894.000 17.744 17.744 0.000 0.0 0.0 0.000
051 C1 7657688.000 33.410 33.410 0.000 0.0 0.0 0.000
052 D1 3542471.000 16.946 16.946 0.000 0.0 0.0 0.000
053 E1 3758962.000 17.812 17.812 0.000 0.0 0.0 0.000
054 F1 3810485.000 18.018 18.018 0.000 0.0 0.0 0.000
055 G1 2016396.000 10.840 10.840 0.000 0.0 0.0 0.000
056 H1 1764279.000 9.832 9.832 0.000 0.0 0.0 0.000
057 A2 2521908.000 12.863 12.863 0.000 0.0 0.0 0.000
058 B2 1629927.000 9.294 9.294 0.000 0.0 0.0 0.000
059 C2 3947393.000 18.566 18.566 0.000 0.0 0.0 0.000
06 F7 1668803.000 9.450 9.450 0.000 0.0 0.0 0.000
060 D2 8362499.000 36.230 36.230 0.000 0.0 0.0 0.000
061 E2 726369.000 5.679 5.679 0.000 0.0 0.0 0.000
062 F2 3402077.000 16.384 16.384 0.000 0.0 0.0 0.000
063 G2 4950803.000 22.580 22.580 0.000 0.0 0.0 0.000
064 H2 3223097.000 15.668 15.668 0.000 0.0 0.0 0.000
065 A3 1213132.000 7.627 7.627 0.000 0.0 0.0 0.000
066 B3 2456981.000 12.603 12.603 0.000 0.0 0.0 0.000
067 C3 7132460.000 31.309 31.309 0.000 0.0 0.0 0.000
068 D3 6074514.000 27.076 27.076 0.000 0.0 0.0 0.000
069 E3 3397319.000 16.365 16.365 0.000 0.0 0.0 0.000
07 G7 2476115.000 12.680 12.680 0.000 0.0 0.0 0.000
070 F3 4469951.000 20.657 20.657 0.000 0.0 0.0 0.000
071 G3 5429039.000 24.494 24.494 0.000 0.0 0.0 0.000
072 H3 2827187.000 14.084 14.084 0.000 0.0 0.0 0.000
073 A4 4118507.000 19.250 19.250 0.000 0.0 0.0 0.000
074 B4 3204332.000 15.593 15.593 0.000 0.0 0.0 0.000
075 C4 3536089.000 16.920 16.920 0.000 0.0 0.0 0.000
076 D4 6537282.000 28.927 28.927 0.000 0.0 0.0 0.000
077 E4 213045.000 3.626 3.626 0.000 0.0 0.0 0.000
078 F4 2925958.000 14.479 14.479 0.000 0.0 0.0 0.000
079 G4 4687459.000 21.527 21.527 0.000 0.0 0.0 0.000
08 H7 617934.000 5.245 5.245 0.000 0.0 0.0 0.000
080 H4 1472258.000 8.663 8.663 0.000 0.0 0.0 0.000
081 A5 4466660.000 20.643 20.643 0.000 0.0 0.0 0.000
082 B5 3859851.000 18.216 18.216 0.000 0.0 0.0 0.000
083 C5 1629086.000 9.291 9.291 0.000 0.0 0.0 0.000
084 D5 5804800.000 25.997 25.997 0.000 0.0 0.0 0.000
085 E5 3112376.000 15.225 15.225 0.000 0.0 0.0 0.000
086 F5 224363.000 3.671 3.671 0.000 0.0 0.0 0.000
087 G5 3273035.000 15.868 15.868 0.000 0.0 0.0 0.000
088 H5 3924063.000 18.473 18.473 0.000 0.0 0.0 0.000
089 A6 6281843.000 27.905 27.905 0.000 0.0 0.0 0.000
09 A8 10209503.000 43.619 43.619 0.000 0.0 0.0 0.000
090 B6 6141513.000 27.344 27.344 0.000 0.0 0.0 0.000
091 C6 1231367.000 7.700 7.700 0.000 0.0 0.0 0.000
092 D6 2144725.000 11.354 11.354 0.000 0.0 0.0 0.000
093 E6 4004580.000 18.795 18.795 0.000 0.0 0.0 0.000
094 F6 3073024.000 15.068 15.068 0.000 0.0 0.0 0.000
095 G6 5484149.000 24.714 24.714 0.000 0.0 0.0 0.000
096 H6 1843860.000 10.150 10.150 0.000 0.0 0.0 0.000
097 A7 4671054.000 21.461 21.461 0.000 0.0 0.0 0.000
098 B7 5650408.000 25.379 25.379 0.000 0.0 0.0 0.000
099 C7 1881027.000 10.299 10.299 0.000 0.0 0.0 0.000
10 B8 5252115.000 23.786 23.786 0.000 0.0 0.0 0.000
100 D7 3408619.000 16.410 16.410 0.000 0.0 0.0 0.000
101 E7 2119894.000 11.254 11.254 0.000 0.0 0.0 0.000
102 F7 2285450.000 11.917 11.917 0.000 0.0 0.0 0.000
103 G7 2574601.000 13.074 13.074 0.000 0.0 0.0 0.000
104 H7 4392446.000 20.346 20.346 0.000 0.0 0.0 0.000
105 A8 1233341.000 7.708 7.708 0.000 0.0 0.0 0.000
106 B8 2564965.000 13.035 13.035 0.000 0.0 0.0 0.000
107 C8 5654449.000 25.395 25.395 0.000 0.0 0.0 0.000
108 D8 4904651.000 22.396 22.396 0.000 0.0 0.0 0.000
109 E8 3829446.000 18.094 18.094 0.000 0.0 0.0 0.000
11 C8 6450240.000 28.579 28.579 0.000 0.0 0.0 0.000
110 F8 5611371.000 25.223 25.223 0.000 0.0 0.0 0.000
111 G8 5973086.000 26.670 26.670 0.000 0.0 0.0 0.000
112 H8 2701878.000 13.583 13.583 0.000 0.0 0.0 0.000
113 A9 1681613.000 9.501 9.501 0.000 0.0 0.0 0.000
114 B9 2872560.000 14.266 14.266 0.000 0.0 0.0 0.000
115 C9 1762082.000 9.823 9.823 0.000 0.0 0.0 0.000
116 D9 2391906.000 12.343 12.343 0.000 0.0 0.0 0.000
117 E9 2906398.000 14.401 14.401 0.000 0.0 0.0 0.000
118 F9 1421588.000 8.461 8.461 0.000 0.0 0.0 0.000
119 G9 1275641.000 7.877 7.877 0.000 0.0 0.0 0.000
12 D8 2459196.000 12.612 12.612 0.000 0.0 0.0 0.000
120 H9 2393236.000 12.348 12.348 0.000 0.0 0.0 0.000
121 A10 3302938.000 15.988 15.988 0.000 0.0 0.0 0.000
122 B10 6091241.000 27.143 27.143 0.000 0.0 0.0 0.000
123 C10 181029.000 3.498 3.498 0.000 0.0 0.0 0.000
124 D10 5531915.000 24.905 24.905 0.000 0.0 0.0 0.000
125 E10 1018022.000 6.846 6.846 0.000 0.0 0.0 0.000
126 F10 913589.000 6.428 6.428 0.000 0.0 0.0 0.000
127 G10 5187379.000 23.527 23.527 0.000 0.0 0.0 0.000
128 H10 1828926.000 10.090 10.090 0.000 0.0 0.0 0.000
129 A11 4472320.000 20.666 20.666 0.000 0.0 0.0 0.000
13 E8 2508223.000 12.808 12.808 0.000 0.0 0.0 0.000
130 B11 4174201.000 19.473 19.473 0.000 0.0 0.0 0.000
131 C11 5137556.000 23.327 23.327 0.000 0.0 0.0 0.000
132 D11 8661558.000 37.426 37.426 0.000 0.0 0.0 0.000
133 E11 7596609.000 33.166 33.166 0.000 0.0 0.0 0.000
134 F11 3024631.000 14.874 14.874 0.000 0.0 0.0 0.000
135 G11 2231392.000 11.701 11.701 0.000 0.0 0.0 0.000
136 H11 3997133.000 18.765 18.765 0.000 0.0 0.0 0.000
137 A12 4827225.000 22.086 22.086 0.000 0.0 0.0 0.000
138 B12 7250322.000 31.780 31.780 0.000 0.0 0.0 0.000
139 C12 5897589.000 26.368 26.368 0.000 0.0 0.0 0.000
14 F8 6327503.000 28.088 28.088 0.000 0.0 0.0 0.000
140 D12 8641651.000 37.347 37.347 0.000 0.0 0.0 0.000
141 E12 7042063.000 30.947 30.947 0.000 0.0 0.0 0.000
142 F12 4331450.000 20.102 20.102 0.000 0.0 0.0 0.000
143 G12 3497019.000 16.764 16.764 0.000 0.0 0.0 0.000
144 H12 2361389.000 12.221 12.221 0.000 0.0 0.0 0.000
15 G8 4430097.000 20.497 20.497 0.000 0.0 0.0 0.000
16 H8 927752.000 6.485 6.485 0.000 0.0 0.0 0.000
17 A9 2447258.000 12.564 12.564 0.000 0.0 0.0 0.000
18 B9 5990299.000 26.739 26.739 0.000 0.0 0.0 0.000
19 C9 4928175.000 22.490 22.490 0.000 0.0 0.0 0.000
20 D9 196378.000 3.559 3.559 0.000 0.0 0.0 0.000
21 E9 2850980.000 14.179 14.179 0.000 0.0 0.0 0.000
22 F9 10358446.000 44.215 44.215 0.000 0.0 0.0 0.000
23 G9 7714892.000 33.639 33.639 0.000 0.0 0.0 0.000
24 H9 5454467.000 24.595 24.595 0.000 0.0 0.0 0.000
25 A10 74930912.000 302.554 302.554 0.000 0.0 0.0 0.000
26 B10 7798835.000 33.975 33.975 0.000 0.0 0.0 0.000
27 C10 30022130.000 122.885 122.885 0.000 0.0 0.0 0.000
28 D10 60545368.000 245.001 245.001 0.000 0.0 0.0 0.000
29 E10 57433184.000 232.550 232.550 0.000 0.0 0.0 0.000
30 F10 47914696.000 194.469 194.469 0.000 0.0 0.0 0.000
31 G10 194043.000 3.550 3.550 0.000 0.0 0.0 0.000
32 H10 136884320.000 550.415 550.415 0.000 0.0 0.0 0.000
33 A11 4792384.000 21.946 21.946 0.000 0.0 0.0 0.000
34 B11 3675668.000 17.479 17.479 0.000 0.0 0.0 0.000
35 C11 975288.000 6.675 6.675 0.000 0.0 0.0 0.000
36 D11 7981542.000 34.706 34.706 0.000 0.0 0.0 0.000
37 E11 5485313.000 24.719 24.719 0.000 0.0 0.0 0.000
38 F11 8999614.000 38.779 38.779 0.000 0.0 0.0 0.000
39 G11 4014525.000 18.834 18.834 0.000 0.0 0.0 0.000
40 H11 6606588.000 29.205 29.205 0.000 0.0 0.0 0.000
41 A12 5398137.000 24.370 24.370 0.000 0.0 0.0 0.000
42 B12 3676707.000 17.483 17.483 0.000 0.0 0.0 0.000
43 C12 5424236.000 24.474 24.474 0.000 0.0 0.0 0.000
44 D12 2949532.000 14.574 14.574 0.000 0.0 0.0 0.000
45 E12 185300.000 3.515 3.515 0.000 0.0 0.0 0.000
46 F12 330314.000 4.095 4.095 0.000 0.0 0.0 0.000
47 G12 3040640.000 14.938 14.938 0.000 0.0 0.0 0.000
48 H12 5466362.000 24.643 24.643 0.000 0.0 0.0 0.000
Group Summaries
~End
Group: Unknowns_NoDiln
Sample Wells RFU_Values Concentration MeanConc SD CV
145 A1 22130738.000 91.313 91.313 0.000 0.0
146 B1 6758492.000 29.812 29.812 0.000 0.0
147 C1 12204981.000 51.603 51.603 0.000 0.0
148 D1 2846996.000 14.163 14.163 0.000 0.0
149 E1 3413843.000 16.431 16.431 0.000 0.0
150 F1 14528987.000 60.900 60.900 0.000 0.0
151 G1 40381996.000 164.332 164.332 0.000 0.0
152 H1 789064.000 5.930 5.930 0.000 0.0
153 A2 4879213.000 22.294 22.294 0.000 0.0
154 B2 56596932.000 229.204 229.204 0.000 0.0
155 C2 4144113.000 19.353 19.353 0.000 0.0
156 D2 5378116.000 24.290 24.290 0.000 0.0
157 E2 2703972.000 13.591 13.591 0.000 0.0
158 F2 3335982.000 16.120 16.120 0.000 0.0
159 G2 6519246.000 28.855 28.855 0.000 0.0
160 H2 5025216.000 22.878 22.878 0.000 0.0
161 A3 7373528.000 32.273 32.273 0.000 0.0
162 B3 1869690.000 10.253 10.253 0.000 0.0
163 C3 3967959.000 18.648 18.648 0.000 0.0
164 D3 24108776.000 99.227 99.227 0.000 0.0
165 E3 6101478.000 27.184 27.184 0.000 0.0
166 F3 1620827.000 9.258 9.258 0.000 0.0
167 G3 2174761.000 11.474 11.474 0.000 0.0
168 H3 1804767.000 9.994 9.994 0.000 0.0
169 A4 19504558.000 80.806 80.806 0.000 0.0
170 B4 4378419.000 20.290 20.290 0.000 0.0
171 C4 279905.000 3.893 3.893 0.000 0.0
172 D4 10143038.000 43.353 43.353 0.000 0.0
173 E4 2574710.000 13.074 13.074 0.000 0.0
174 F4 408803.000 4.409 4.409 0.000 0.0
175 G4 3937466.000 18.526 18.526 0.000 0.0
176 H4 935751.000 6.517 6.517 0.000 0.0
177 A5 13526960.000 56.891 56.891 0.000 0.0
178 B5 902594.000 6.384 6.384 0.000 0.0
179 C5 2616359.000 13.241 13.241 0.000 0.0
180 D5 2875484.000 14.277 14.277 0.000 0.0
181 E5 8798086.000 37.972 37.972 0.000 0.0
182 F5 4309070.000 20.013 20.013 0.000 0.0
183 G5 4907226.000 22.406 22.406 0.000 0.0
184 H5 1657879.000 9.406 9.406 0.000 0.0
185 A6 4507326.000 20.806 20.806 0.000 0.0
186 B6 3637847.000 17.327 17.327 0.000 0.0
187 C6 2158766.000 11.410 11.410 0.000 0.0
188 D6 7591457.000 33.145 33.145 0.000 0.0
189 E6 371944.000 4.261 4.261 0.000 0.0
190 F6 9249446.000 39.778 39.778 0.000 0.0
191 G6 8560296.000 37.021 37.021 0.000 0.0
192 H6 10422953.000 44.473 44.473 0.000 0.0
193 A7 6630869.000 29.302 29.302 0.000 0.0
194 B7 14781621.000 61.911 61.911 0.000 0.0
195 C7 3449237.000 16.573 16.573 0.000 0.0
196 D7 3520711.000 16.859 16.859 0.000 0.0
197 E7 1353969.000 8.190 8.190 0.000 0.0
198 F7 1912775.000 10.426 10.426 0.000 0.0
199 G7 9472958.000 40.672 40.672 0.000 0.0
200 H7 22256098.000 91.815 91.815 0.000 0.0
201 A8 13457889.000 56.615 56.615 0.000 0.0
202 B8 6968265.000 30.652 30.652 0.000 0.0
203 C8 2721120.000 13.660 13.660 0.000 0.0
204 D8 1776081.000 9.879 9.879 0.000 0.0
205 E8 1929216.000 10.492 10.492 0.000 0.0
206 F8 2728984.000 13.691 13.691 0.000 0.0
207 G8 2678140.000 13.488 13.488 0.000 0.0
208 H8 2535032.000 12.915 12.915 0.000 0.0
209 A9 3373154.000 16.268 16.268 0.000 0.0
210 B9 5333312.000 24.111 24.111 0.000 0.0
211 C9 6611362.000 29.224 29.224 0.000 0.0
212 D9 349707.000 4.172 4.172 0.000 0.0
213 E9 332975.000 4.105 4.105 0.000 0.0
214 F9 3857767.000 18.207 18.207 0.000 0.0
215 G9 6645106.000 29.359 29.359 0.000 0.0
216 H9 9462171.000 40.629 40.629 0.000 0.0
217 A10 12248452.000 51.776 51.776 0.000 0.0
218 B10 5140168.000 23.338 23.338 0.000 0.0
219 C10 3945832.000 18.560 18.560 0.000 0.0
220 D10 2341837.000 12.142 12.142 0.000 0.0
221 E10 1168294.000 7.447 7.447 0.000 0.0
222 F10 3071372.000 15.061 15.061 0.000 0.0
223 G10 3983899.000 18.712 18.712 0.000 0.0
224 H10 25264224.000 103.850 103.850 0.000 0.0
225 A11 5303925.000 23.993 23.993 0.000 0.0
226 B11 5309401.000 24.015 24.015 0.000 0.0
227 C11 448682.000 4.568 4.568 0.000 0.0
228 D11 3144881.000 15.355 15.355 0.000 0.0
229 E11 2895296.000 14.357 14.357 0.000 0.0
230 F11 300438.000 3.975 3.975 0.000 0.0
231 G11 1481069.000 8.699 8.699 0.000 0.0
232 H11 3625439.000 17.278 17.278 0.000 0.0
233 A12 5274774.000 23.876 23.876 0.000 0.0
234 B12 3307028.000 16.004 16.004 0.000 0.0
235 C12 4646274.000 21.362 21.362 0.000 0.0
236 D12 4203124.000 19.589 19.589 0.000 0.0
237 E12 1927527.000 10.485 10.485 0.000 0.0
238 F12 1188831.000 7.530 7.530 0.000 0.0
239 G12 7287078.000 31.927 31.927 0.000 0.0
240 H12 3941839.000 18.544 18.544 0.000 0.0
241 A1 2284905.000 11.915 11.915 0.000 0.0
242 B1 6679375.000 29.496 29.496 0.000 0.0
243 C1 6080010.000 27.098 27.098 0.000 0.0
244 D1 156503.000 3.399 3.399 0.000 0.0
245 E1 2820282.000 14.057 14.057 0.000 0.0
246 F1 10699535.000 45.580 45.580 0.000 0.0
247 G1 8247808.000 35.771 35.771 0.000 0.0
248 H1 5365381.000 24.239 24.239 0.000 0.0
249 A2 4786342.000 21.922 21.922 0.000 0.0
250 B2 5283855.000 23.913 23.913 0.000 0.0
251 C2 6992170.000 30.747 30.747 0.000 0.0
252 D2 5202011.000 23.585 23.585 0.000 0.0
253 E2 3791968.000 17.944 17.944 0.000 0.0
254 F2 5126312.000 23.282 23.282 0.000 0.0
255 G2 2882637.000 14.306 14.306 0.000 0.0
256 H2 8572841.000 37.071 37.071 0.000 0.0
257 A3 5005080.000 22.797 22.797 0.000 0.0
258 B3 4832455.000 22.107 22.107 0.000 0.0
259 C3 6520336.000 28.860 28.860 0.000 0.0
260 D3 10834491.000 46.120 46.120 0.000 0.0
261 E3 7954304.000 34.597 34.597 0.000 0.0
262 F3 9410754.000 40.424 40.424 0.000 0.0
263 G3 4720116.000 21.657 21.657 0.000 0.0
264 H3 6264476.000 27.836 27.836 0.000 0.0
265 A4 3436966.000 16.524 16.524 0.000 0.0
266 B4 6405782.000 28.401 28.401 0.000 0.0
267 C4 8052222.000 34.988 34.988 0.000 0.0
268 D4 7455596.000 32.601 32.601 0.000 0.0
269 E4 12786167.000 53.928 53.928 0.000 0.0
270 F4 7762375.000 33.829 33.829 0.000 0.0
271 G4 2984540.000 14.714 14.714 0.000 0.0
272 H4 1564859.000 9.034 9.034 0.000 0.0
273 A5 5446897.000 24.565 24.565 0.000 0.0
274 B5 6462411.000 28.628 28.628 0.000 0.0
275 C5 159384.000 3.411 3.411 0.000 0.0
276 D5 2490607.000 12.738 12.738 0.000 0.0
277 E5 4014683.000 18.835 18.835 0.000 0.0
278 F5 1193282.000 7.547 7.547 0.000 0.0
279 G5 1643054.000 9.347 9.347 0.000 0.0
280 H5 5536051.000 24.922 24.922 0.000 0.0
281 A6 6324309.000 28.075 28.075 0.000 0.0
282 B6 166087.000 3.438 3.438 0.000 0.0
283 C6 9067973.000 39.052 39.052 0.000 0.0
284 D6 8927743.000 38.491 38.491 0.000 0.0
285 E6 9716636.000 41.647 41.647 0.000 0.0
286 F6 5933603.000 26.512 26.512 0.000 0.0
287 G6 10994272.000 46.759 46.759 0.000 0.0
288 H6 2762875.000 13.827 13.827 0.000 0.0
289 A7 4621232.000 21.262 21.262 0.000 0.0
290 B7 1850307.000 10.176 10.176 0.000 0.0
291 C7 5549341.000 24.975 24.975 0.000 0.0
292 D7 6221041.000 27.662 27.662 0.000 0.0
293 E7 11999104.000 50.779 50.779 0.000 0.0
294 F7 5201592.000 23.584 23.584 0.000 0.0
295 G7 1151876.000 7.382 7.382 0.000 0.0
296 H7 4774992.000 21.877 21.877 0.000 0.0
297 A8 5975512.000 26.680 26.680 0.000 0.0
298 B8 4644677.000 21.356 21.356 0.000 0.0
299 C8 5052439.000 22.987 22.987 0.000 0.0
300 D8 5351661.000 24.184 24.184 0.000 0.0
301 E8 2571854.000 13.063 13.063 0.000 0.0
302 F8 6623008.000 29.270 29.270 0.000 0.0
303 G8 7507243.000 32.808 32.808 0.000 0.0
304 H8 5615395.000 25.239 25.239 0.000 0.0
305 A9 2837572.000 14.126 14.126 0.000 0.0
306 B9 4541601.000 20.943 20.943 0.000 0.0
307 C9 5954190.000 26.595 26.595 0.000 0.0
308 D9 3018950.000 14.851 14.851 0.000 0.0
309 E9 6834813.000 30.118 30.118 0.000 0.0
310 F9 6295454.000 27.960 27.960 0.000 0.0
311 G9 5657186.000 25.406 25.406 0.000 0.0
312 H9 6623754.000 29.273 29.273 0.000 0.0
313 A10 4168694.000 19.451 19.451 0.000 0.0
314 B10 3905037.000 18.396 18.396 0.000 0.0
315 C10 6056605.000 27.004 27.004 0.000 0.0
316 D10 4840383.000 22.139 22.139 0.000 0.0
317 E10 2756797.000 13.803 13.803 0.000 0.0
318 F10 3611891.000 17.224 17.224 0.000 0.0
319 G10 5091061.000 23.141 23.141 0.000 0.0
320 H10 7171229.000 31.464 31.464 0.000 0.0
321 A11 5429627.000 24.496 24.496 0.000 0.0
322 B11 2303553.000 11.989 11.989 0.000 0.0
323 C11 2906264.000 14.401 14.401 0.000 0.0
324 D11 2507444.000 12.805 12.805 0.000 0.0
325 E11 1449744.000 8.573 8.573 0.000 0.0
326 F11 4860709.000 22.220 22.220 0.000 0.0
327 G11 2043691.000 10.950 10.950 0.000 0.0
328 H11 5310299.000 24.019 24.019 0.000 0.0
329 A12 4635514.000 21.319 21.319 0.000 0.0
330 B12 5164069.000 23.434 23.434 0.000 0.0
331 C12 4307155.000 20.005 20.005 0.000 0.0
332 D12 6550361.000 28.980 28.980 0.000 0.0
333 E12 4025810.000 18.880 18.880 0.000 0.0
334 F12 2769630.000 13.854 13.854 0.000 0.0
335 G12 4599914.000 21.176 21.176 0.000 0.0
336 H12 1905530.000 10.397 10.397 0.000 0.0
337 A1 4755646.000 21.800 21.800 0.000 0.0
338 B1 3265732.000 15.839 15.839 0.000 0.0
339 C1 4624381.000 21.274 21.274 0.000 0.0
340 D1 5219254.000 23.654 23.654 0.000 0.0
341 E1 4771250.000 21.862 21.862 0.000 0.0
342 F1 3595009.000 17.156 17.156 0.000 0.0
343 G1 169908.000 3.453 3.453 0.000 0.0
344 H1 2769696.000 13.854 13.854 0.000 0.0
345 A2 523446.000 4.867 4.867 0.000 0.0
346 B2 3083040.000 15.108 15.108 0.000 0.0
347 C2 4873611.000 22.271 22.271 0.000 0.0
348 D2 894255.000 6.351 6.351 0.000 0.0
349 E2 176004.000 3.477 3.477 0.000 0.0
350 F2 168932.000 3.449 3.449 0.000 0.0
351 G2 742307.000 5.743 5.743 0.000 0.0
352 H2 1668440.000 9.448 9.448 0.000 0.0
353 A3 6094858.000 27.157 27.157 0.000 0.0
354 B3 5031776.000 22.904 22.904 0.000 0.0
355 C3 2992635.000 14.746 14.746 0.000 0.0
356 D3 5724085.000 25.674 25.674 0.000 0.0
357 E3 1716321.000 9.640 9.640 0.000 0.0
358 F3 3370076.000 16.256 16.256 0.000 0.0
359 G3 1585469.000 9.116 9.116 0.000 0.0
360 H3 6104132.000 27.194 27.194 0.000 0.0
361 A4 2433216.000 12.508 12.508 0.000 0.0
362 B4 1808949.000 10.010 10.010 0.000 0.0
363 C4 4694715.000 21.556 21.556 0.000 0.0
364 D4 4576488.000 21.083 21.083 0.000 0.0
365 E4 1856251.000 10.200 10.200 0.000 0.0
366 F4 2361852.000 12.223 12.223 0.000 0.0
367 G4 1493100.000 8.747 8.747 0.000 0.0
368 H4 2129574.000 11.293 11.293 0.000 0.0
369 A5 1770373.000 9.856 9.856 0.000 0.0
370 B5 405044.000 4.394 4.394 0.000 0.0
371 C5 2070048.000 11.055 11.055 0.000 0.0
372 D5 1954046.000 10.591 10.591 0.000 0.0
373 E5 11213723.000 47.637 47.637 0.000 0.0
374 F5 176316.000 3.479 3.479 0.000 0.0
375 G5 620673.000 5.256 5.256 0.000 0.0
376 H5 795626.000 5.956 5.956 0.000 0.0
377 A6 4545413.000 20.958 20.958 0.000 0.0
378 B6 4056269.000 19.001 19.001 0.000 0.0
379 C6 4010878.000 18.820 18.820 0.000 0.0
380 D6 6928267.000 30.492 30.492 0.000 0.0
381 E6 5032910.000 22.909 22.909 0.000 0.0
382 F6 960879.000 6.618 6.618 0.000 0.0
383 G6 6751768.000 29.786 29.786 0.000 0.0
384 H6 168875.000 3.449 3.449 0.000 0.0
385 A7 2305130.000 11.996 11.996 0.000 0.0
386 B7 172563.000 3.464 3.464 0.000 0.0
387 C7 2057921.000 11.007 11.007 0.000 0.0
388 D7 220628.000 3.656 3.656 0.000 0.0
389 E7 175273.000 3.475 3.475 0.000 0.0
390 F7 5596585.000 25.164 25.164 0.000 0.0
391 G7 4527518.000 20.887 20.887 0.000 0.0
392 H7 4467367.000 20.646 20.646 0.000 0.0
393 A8 8267191.000 35.848 35.848 0.000 0.0
394 B8 423667.000 4.468 4.468 0.000 0.0
395 C8 2309751.000 12.014 12.014 0.000 0.0
396 D8 2316727.000 12.042 12.042 0.000 0.0
397 E8 2059834.000 11.014 11.014 0.000 0.0
398 F8 3501298.000 16.781 16.781 0.000 0.0
399 G8 4003889.000 18.792 18.792 0.000 0.0
400 H8 9206423.000 39.606 39.606 0.000 0.0
401 A9 3326142.000 16.080 16.080 0.000 0.0
402 B9 4980536.000 22.699 22.699 0.000 0.0
403 C9 2946344.000 14.561 14.561 0.000 0.0
404 D9 851949.000 6.182 6.182 0.000 0.0
405 E9 6614110.000 29.235 29.235 0.000 0.0
406 F9 660018.000 5.414 5.414 0.000 0.0
407 G9 3412953.000 16.428 16.428 0.000 0.0
408 H9 3320740.000 16.059 16.059 0.000 0.0
409 A10 4690722.000 21.540 21.540 0.000 0.0
410 B10 171950.000 3.461 3.461 0.000 0.0
411 C10 1025446.000 6.876 6.876 0.000 0.0
412 D10 195742.000 3.556 3.556 0.000 0.0
413 E10 8460526.000 36.622 36.622 0.000 0.0
414 F10 942638.000 6.545 6.545 0.000 0.0
415 G10 1557262.000 9.004 9.004 0.000 0.0
416 H10 992776.000 6.745 6.745 0.000 0.0
417 A11 613989.000 5.230 5.230 0.000 0.0
418 B11 1865072.000 10.235 10.235 0.000 0.0
419 C11 1251089.000 7.779 7.779 0.000 0.0
420 D11 4006481.000 18.802 18.802 0.000 0.0
421 E11 157776.000 3.405 3.405 0.000 0.0
422 F11 178259.000 3.486 3.486 0.000 0.0
423 G11 152619.000 3.384 3.384 0.000 0.0
424 H11 3424230.000 16.473 16.473 0.000 0.0
425 A12 188822.000 3.529 3.529 0.000 0.0
426 B12 1088002.000 7.126 7.126 0.000 0.0
427 C12 3323292.000 16.069 16.069 0.000 0.0
428 D12 4010749.000 18.819 18.819 0.000 0.0
429 E12 1175838.000 7.478 7.478 0.000 0.0
430 F12 2539042.000 12.931 12.931 0.000 0.0
431 G12 146748.000 3.360 3.360 0.000 0.0
432 H12 1759241.000 9.812 9.812 0.000 0.0
433 A1 4335126.000 20.117 20.117 0.000 0.0
434 B1 5625598.000 25.280 25.280 0.000 0.0
435 C1 1255517.000 7.796 7.796 0.000 0.0
436 D1 8285220.000 35.921 35.921 0.000 0.0
437 E1 6622200.000 29.267 29.267 0.000 0.0
438 F1 5422805.000 24.469 24.469 0.000 0.0
439 G1 4357215.000 20.205 20.205 0.000 0.0
440 H1 4189855.000 19.536 19.536 0.000 0.0
441 A2 9140305.000 39.342 39.342 0.000 0.0
442 B2 7051526.000 30.985 30.985 0.000 0.0
443 C2 5698443.000 25.571 25.571 0.000 0.0
444 D2 6527293.000 28.887 28.887 0.000 0.0
445 E2 10528069.000 44.894 44.894 0.000 0.0
446 F2 3562640.000 17.027 17.027 0.000 0.0
447 G2 2215799.000 11.638 11.638 0.000 0.0
448 H2 8611205.000 37.225 37.225 0.000 0.0
449 A3 5494857.000 24.757 24.757 0.000 0.0
450 B3 9151925.000 39.388 39.388 0.000 0.0
451 C3 1476280.000 8.680 8.680 0.000 0.0
452 D3 6207533.000 27.608 27.608 0.000 0.0
453 E3 8470514.000 36.662 36.662 0.000 0.0
454 F3 5136013.000 23.321 23.321 0.000 0.0
455 G3 176194.000 3.478 3.478 0.000 0.0
456 H3 4346257.000 20.162 20.162 0.000 0.0
457 A4 8045320.000 34.961 34.961 0.000 0.0
458 B4 5052785.000 22.988 22.988 0.000 0.0
459 C4 4482517.000 20.707 20.707 0.000 0.0
460 D4 2864082.000 14.232 14.232 0.000 0.0
461 E4 5687846.000 25.529 25.529 0.000 0.0
462 F4 8212834.000 35.631 35.631 0.000 0.0
463 G4 2523695.000 12.870 12.870 0.000 0.0
464 H4 2200740.000 11.578 11.578 0.000 0.0
465 A5 186289.000 3.519 3.519 0.000 0.0
466 B5 4004130.000 18.793 18.793 0.000 0.0
467 C5 4748201.000 21.770 21.770 0.000 0.0
468 D5 3028432.000 14.889 14.889 0.000 0.0
469 E5 4032529.000 18.906 18.906 0.000 0.0
470 F5 5313190.000 24.030 24.030 0.000 0.0
471 G5 7563114.000 33.032 33.032 0.000 0.0
472 H5 2746692.000 13.762 13.762 0.000 0.0
473 A6 7217434.000 31.649 31.649 0.000 0.0
474 B6 2795788.000 13.959 13.959 0.000 0.0
475 C6 7692362.000 33.549 33.549 0.000 0.0
476 D6 9520715.000 40.863 40.863 0.000 0.0
477 E6 4490354.000 20.738 20.738 0.000 0.0
478 F6 2189881.000 11.534 11.534 0.000 0.0
479 G6 6769566.000 29.857 29.857 0.000 0.0
480 H6 7120062.000 31.259 31.259 0.000 0.0
481 A7 10743622.000 45.756 45.756 0.000 0.0
482 B7 6424984.000 28.478 28.478 0.000 0.0
483 C7 5724645.000 25.676 25.676 0.000 0.0
484 D7 7299078.000 31.975 31.975 0.000 0.0
485 E7 3806330.000 18.002 18.002 0.000 0.0
486 F7 6981258.000 30.704 30.704 0.000 0.0
487 G7 7949374.000 34.577 34.577 0.000 0.0
488 H7 6249781.000 27.777 27.777 0.000 0.0
489 A8 4373543.000 20.271 20.271 0.000 0.0
490 B8 6659965.000 29.418 29.418 0.000 0.0
491 C8 3017527.000 14.846 14.846 0.000 0.0
492 D8 2320108.000 12.055 12.055 0.000 0.0
493 E8 6183677.000 27.513 27.513 0.000 0.0
494 F8 6461511.000 28.624 28.624 0.000 0.0
495 G8 2687018.000 13.523 13.523 0.000 0.0
496 H8 11010047.000 46.822 46.822 0.000 0.0
497 A9 12030893.000 50.906 50.906 0.000 0.0
498 B9 2962710.000 14.626 14.626 0.000 0.0
499 C9 7101587.000 31.185 31.185 0.000 0.0
500 D9 7742686.000 33.750 33.750 0.000 0.0
501 E9 3527145.000 16.885 16.885 0.000 0.0
502 F9 2556683.000 13.002 13.002 0.000 0.0
503 G9 3223747.000 15.671 15.671 0.000 0.0
504 H9 5670541.000 25.460 25.460 0.000 0.0
505 A10 10539263.000 44.938 44.938 0.000 0.0
506 B10 6530424.000 28.900 28.900 0.000 0.0
507 C10 2710489.000 13.617 13.617 0.000 0.0
508 D10 8093171.000 35.152 35.152 0.000 0.0
509 E10 2962240.000 14.625 14.625 0.000 0.0
510 F10 7154820.000 31.398 31.398 0.000 0.0
511 G10 3402067.000 16.384 16.384 0.000 0.0
512 H10 5248324.000 23.771 23.771 0.000 0.0
513 A11 4920085.000 22.457 22.457 0.000 0.0
514 B11 7237498.000 31.729 31.729 0.000 0.0
515 C11 3191655.000 15.542 15.542 0.000 0.0
516 D11 4978099.000 22.689 22.689 0.000 0.0
517 E11 7170627.000 31.461 31.461 0.000 0.0
518 F11 4937774.000 22.528 22.528 0.000 0.0
519 G11 3700641.000 17.579 17.579 0.000 0.0
520 H11 6748209.000 29.771 29.771 0.000 0.0
521 A12 3041713.000 14.942 14.942 0.000 0.0
522 B12 7278799.000 31.894 31.894 0.000 0.0
523 C12 8687930.000 37.532 37.532 0.000 0.0
524 D12 2681910.000 13.503 13.503 0.000 0.0
525 E12 9532349.000 40.910 40.910 0.000 0.0
526 F12 4559791.000 21.016 21.016 0.000 0.0
527 G12 2475321.000 12.676 12.676 0.000 0.0
528 H12 7402518.000 32.389 32.389 0.000 0.0
529 A1 7751539.000 33.785 33.785 0.000 0.0
530 B1 5585316.000 25.119 25.119 0.000 0.0
531 C1 4857214.000 22.206 22.206 0.000 0.0
532 D1 3930944.000 18.500 18.500 0.000 0.0
533 E1 192092.000 3.542 3.542 0.000 0.0
534 F1 239191.000 3.730 3.730 0.000 0.0
535 G1 3279377.000 15.893 15.893 0.000 0.0
536 H1 4727242.000 21.686 21.686 0.000 0.0
537 A2 3935474.000 18.518 18.518 0.000 0.0
538 B2 12036624.000 50.929 50.929 0.000 0.0
539 C2 7629542.000 33.297 33.297 0.000 0.0
540 D2 198850.000 3.569 3.569 0.000 0.0
541 E2 8950684.000 38.583 38.583 0.000 0.0
542 F2 829778.000 6.093 6.093 0.000 0.0
543 G2 315433.000 4.035 4.035 0.000 0.0
544 H2 5883364.000 26.311 26.311 0.000 0.0
545 A3 9955038.000 42.601 42.601 0.000 0.0
546 B3 13887089.000 58.332 58.332 0.000 0.0
547 C3 8649280.000 37.377 37.377 0.000 0.0
548 D3 200461.000 3.575 3.575 0.000 0.0
549 E3 8553900.000 36.995 36.995 0.000 0.0
550 F3 2427704.000 12.486 12.486 0.000 0.0
551 G3 10134920.000 43.321 43.321 0.000 0.0
552 H3 4369067.000 20.253 20.253 0.000 0.0
553 A4 6216056.000 27.642 27.642 0.000 0.0
554 B4 8216093.000 35.644 35.644 0.000 0.0
555 C4 6646925.000 29.366 29.366 0.000 0.0
556 D4 7229844.000 31.698 31.698 0.000 0.0
557 E4 1262824.000 7.826 7.826 0.000 0.0
558 F4 1900923.000 10.378 10.378 0.000 0.0
559 G4 586394.000 5.119 5.119 0.000 0.0
560 H4 6289872.000 27.938 27.938 0.000 0.0
561 A5 12921846.000 54.471 54.471 0.000 0.0
562 B5 3512497.000 16.826 16.826 0.000 0.0
563 C5 2576804.000 13.082 13.082 0.000 0.0
564 D5 8011255.000 34.824 34.824 0.000 0.0
565 E5 3998419.000 18.770 18.770 0.000 0.0
566 F5 7451133.000 32.584 32.584 0.000 0.0
567 G5 2475519.000 12.677 12.677 0.000 0.0
568 H5 1352536.000 8.184 8.184 0.000 0.0
569 A6 7967089.000 34.648 34.648 0.000 0.0
570 B6 4618971.000 21.253 21.253 0.000 0.0
571 C6 379227.000 4.290 4.290 0.000 0.0
572 D6 10239531.000 43.739 43.739 0.000 0.0
573 E6 253683.000 3.788 3.788 0.000 0.0
574 F6 5040149.000 22.938 22.938 0.000 0.0
575 G6 866761.000 6.241 6.241 0.000 0.0
576 H6 331701.000 4.100 4.100 0.000 0.0
577 A7 7349673.000 32.178 32.178 0.000 0.0
578 B7 3281598.000 15.902 15.902 0.000 0.0
579 C7 10538193.000 44.934 44.934 0.000 0.0
580 D7 7528328.000 32.892 32.892 0.000 0.0
581 E7 1096200.000 7.159 7.159 0.000 0.0
582 F7 6370101.000 28.259 28.259 0.000 0.0
583 G7 2425451.000 12.477 12.477 0.000 0.0
584 H7 6865433.000 30.240 30.240 0.000 0.0
585 A8 5737437.000 25.727 25.727 0.000 0.0
586 B8 2244381.000 11.753 11.753 0.000 0.0
587 C8 10468411.000 44.655 44.655 0.000 0.0
588 D8 3016362.000 14.841 14.841 0.000 0.0
589 E8 6951793.000 30.586 30.586 0.000 0.0
590 F8 11717887.000 49.654 49.654 0.000 0.0
591 G8 3874637.000 18.275 18.275 0.000 0.0
592 H8 169597.000 3.452 3.452 0.000 0.0
593 A9 4203403.000 19.590 19.590 0.000 0.0
594 B9 6579237.000 29.095 29.095 0.000 0.0
595 C9 4519346.000 20.854 20.854 0.000 0.0
596 D9 7291562.000 31.945 31.945 0.000 0.0
597 E9 172882.000 3.465 3.465 0.000 0.0
598 F9 214728.000 3.632 3.632 0.000 0.0
599 G9 189692.000 3.532 3.532 0.000 0.0
600 H9 5570402.000 25.059 25.059 0.000 0.0
601 A10 4082735.000 19.107 19.107 0.000 0.0
602 B10 10778192.000 45.894 45.894 0.000 0.0
603 C10 2733495.000 13.709 13.709 0.000 0.0
604 D10 4151184.000 19.381 19.381 0.000 0.0
605 E10 3587762.000 17.127 17.127 0.000 0.0
606 F10 6605314.000 29.200 29.200 0.000 0.0
607 G10 6249262.000 27.775 27.775 0.000 0.0
608 H10 1183668.000 7.509 7.509 0.000 0.0
609 A11 6927834.000 30.490 30.490 0.000 0.0
610 B11 1955726.000 10.598 10.598 0.000 0.0
611 C11 1733882.000 9.710 9.710 0.000 0.0
612 D11 9244628.000 39.759 39.759 0.000 0.0
613 E11 12241618.000 51.749 51.749 0.000 0.0
614 F11 1279752.000 7.893 7.893 0.000 0.0
615 G11 193870.000 3.549 3.549 0.000 0.0
616 H11 6116862.000 27.245 27.245 0.000 0.0
617 A12 2535112.000 12.916 12.916 0.000 0.0
618 B12 2116040.000 11.239 11.239 0.000 0.0
619 C12 9940774.000 42.544 42.544 0.000 0.0
620 D12 9520982.000 40.865 40.865 0.000 0.0
621 E12 7588003.000 33.131 33.131 0.000 0.0
622 F12 335769.000 4.117 4.117 0.000 0.0
623 G12 855509.000 6.196 6.196 0.000 0.0
624 H12 2312007.000 12.023 12.023 0.000 0.0
Group Summaries
~End
Original Filename: 20140206_holla; Date Last Saved: 2/6/2014 3:44:35 PM