## input
ÿþ##BLOCKS= 4
Plate: Plate1 1.3 PlateFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
28 4482965.5 4528432.5 4618858.5 -2289.5 12006284.5 19311034.5 19573418.5 -3065.5 -3174.5 -2390.5 -2625.5 -2880.5
2983484.5 3185229.5 3024901.5 -803.5 15265058.5 19293264.5 -2879.5 -2453.5 -1099.5 -1965.5 -3000.5 -3918.5
1609555.5 1624355.5 1660801.5 -1759.5 18338184.5 15490783.5 -2471.5 -2503.5 -2799.5 -2960.5 -3016.5 -4760.5
754852.5 768996.5 829207.5 -1815.5 18993986.5 15129749.5 -3331.5 -2631.5 -1966.5 -1654.5 -2289.5 -4667.5
445054.5 396555.5 472095.5 -1345.5 16280612.5 17081398.5 -2653.5 -2555.5 -1638.5 -1841.5 -3557.5 -5449.5
276119.5 230937.5 263398.5 -2174.5 16439959.5 18206550.5 -3271.5 -2432.5 -2702.5 -1255.5 -3388.5 -3714.5
136264.5 112380.5 135291.5 12936.5 15252152.5 22066404.5 -1704.5 -3368.5 -3658.5 -3221.5 -3798.5 -4655.5
86331.5 88102.5 93581.5 -2748.5 21467296.5 22516144.5 -2485.5 -3506.5 -1792.5 -2860.5 -4118.5 -4353.5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4482965.5 4528432.5 4618858.5 -2289.5 12006284.5 19311034.5 19573418.5 -3065.5 -3174.5 -2390.5 -2625.5 -2880.5
2983484.5 3185229.5 3024901.5 -803.5 15265058.5 19293264.5 -2879.5 -2453.5 -1099.5 -1965.5 -3000.5 -3918.5
1609555.5 1624355.5 1660801.5 -1759.5 18338184.5 15490783.5 -2471.5 -2503.5 -2799.5 -2960.5 -3016.5 -4760.5
754852.5 768996.5 829207.5 -1815.5 18993986.5 15129749.5 -3331.5 -2631.5 -1966.5 -1654.5 -2289.5 -4667.5
445054.5 396555.5 472095.5 -1345.5 16280612.5 17081398.5 -2653.5 -2555.5 -1638.5 -1841.5 -3557.5 -5449.5
276119.5 230937.5 263398.5 -2174.5 16439959.5 18206550.5 -3271.5 -2432.5 -2702.5 -1255.5 -3388.5 -3714.5
136264.5 112380.5 135291.5 12936.5 15252152.5 22066404.5 -1704.5 -3368.5 -3658.5 -3221.5 -3798.5 -4655.5
86331.5 88102.5 93581.5 -2748.5 21467296.5 22516144.5 -2485.5 -3506.5 -1792.5 -2860.5 -4118.5 -4353.5
~End
Plate: Plate2 1.3 PlateFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
28 3886793 14651994 13190327 11997595 12916337 11000202 8916555 12396398 12122262 6274907 8097080 8515771
11660497 16294058 17274552 12190245 12489786 13401856 11875063 11561439 14404813 9611502 10258179 8705522
13110599 14842744 16885710 12279404 11113582 14268891 10776776 10197939 12689602 8096918 7834779 7474081
13235010 15567153 14057996 12203593 12233482 11867644 11675880 8734832 10520442 9116316 6147464 7831331
14100718 12984935 15067084 12768224 13037015 10627194 10315263 9563919 5254346 7527688 7102070 6052842
12187794 13156262 11574601 14658940 12226058 11449886 10058720 11326397 12230393 8759446 7397695 7109527
13828274 14784224 13658008 12005106 10140117 11862319 9192796 11466714 12843938 9411112 9379534 8740268
10069390 14703133 15502504 13124696 12121086 12185915 8748643 11646184 10730996 9152384 7821433 8403090
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3886793 14651994 13190327 11997595 12916337 11000202 8916555 12396398 12122262 6274907 8097080 8515771
11660497 16294058 17274552 12190245 12489786 13401856 11875063 11561439 14404813 9611502 10258179 8705522
13110599 14842744 16885710 12279404 11113582 14268891 10776776 10197939 12689602 8096918 7834779 7474081
13235010 15567153 14057996 12203593 12233482 11867644 11675880 8734832 10520442 9116316 6147464 7831331
14100718 12984935 15067084 12768224 13037015 10627194 10315263 9563919 5254346 7527688 7102070 6052842
12187794 13156262 11574601 14658940 12226058 11449886 10058720 11326397 12230393 8759446 7397695 7109527
13828274 14784224 13658008 12005106 10140117 11862319 9192796 11466714 12843938 9411112 9379534 8740268
10069390 14703133 15502504 13124696 12121086 12185915 8748643 11646184 10730996 9152384 7821433 8403090
~End
Group: Standards
Sample Conc BackCalcConc Wells Value MeanValue SD CV
01 100.000 97.038 A1 4482965.500 4543418.833 69174.920 1.5
98.123 A2 4528432.500
100.289 A3 4618858.500
02 60.000 62.950 B1 2983484.500 3064538.500 106553.180 3.5
67.358 B2 3185229.500
63.850 B3 3024901.500
03 36.000 34.251 C1 1609555.500 1631570.833 26373.925 1.6
34.549 C2 1624355.500
35.283 C3 1660801.500
04 21.600 17.459 D1 754852.500 784352.167 39484.350 5.0
17.731 D2 768996.500
18.890 D3 829207.500
05 12.960 11.556 E1 445054.500 437901.833 38274.579 8.7
10.640 E2 396555.500
12.068 E3 472095.500
06 7.770 8.376 F1 276119.500 256818.500 23298.618 9.1
7.530 F2 230937.500
8.138 F3 263398.500
07 4.666 5.764 G1 136264.500 127978.833 13517.311 10.6
5.320 G2 112380.500
5.746 G3 135291.500
08 2.799 4.836 H1 86331.500 89338.500 3779.735 4.2
4.869 H2 88102.500
4.971 H3 93581.500
Group Summaries
MinStd Smallest standard value: 89338.500 Min(MeanValue)
MaxStd Largest standard value: 4543418.833 Max(MeanValue)
~End
Group: Unknowns
Sample Wells Value R Result MeanResult SD CV
01 A1 3886793.000 83.107 83.107 0.000 0.0
02 B1 11660497.000 R 326.287 326.287 0.000 0.0
03 C1 13110599.000 R 396.711 396.711 0.000 0.0
04 D1 13235010.000 R 403.426 403.426 0.000 0.0
05 E1 14100718.000 R 453.864 453.864 0.000 0.0
06 F1 12187794.000 R 350.374 350.374 0.000 0.0
07 G1 13828274.000 R 437.238 437.238 0.000 0.0
08 H1 10069390.000 R 261.862 261.862 0.000 0.0
09 A2 14651994.000 R 489.979 489.979 0.000 0.0
10 B2 16294058.000 R 624.783 624.783 0.000 0.0
11 C2 14842744.000 R 503.343 503.343 0.000 0.0
12 D2 15567153.000 R 559.003 559.003 0.000 0.0
13 E2 12984935.000 R 390.049 390.049 0.000 0.0
14 F2 13156262.000 R 399.161 399.161 0.000 0.0
15 G2 14784224.000 R 499.191 499.191 0.000 0.0
16 H2 14703133.000 R 493.514 493.514 0.000 0.0
17 A3 13190327.000 R 401.000 401.000 0.000 0.0
18 B3 17274552.000 R 737.391 737.391 0.000 0.0
19 C3 16885710.000 R 688.565 688.565 0.000 0.0
20 D3 14057996.000 R 451.207 451.207 0.000 0.0
21 E3 15067084.000 R 519.703 519.703 0.000 0.0
22 F3 11574601.000 R 322.507 322.507 0.000 0.0
23 G3 13658008.000 R 427.214 427.214 0.000 0.0
24 H3 15502504.000 R 553.682 553.682 0.000 0.0
25 A4 11997595.000 R 341.504 341.504 0.000 0.0
26 B4 12190245.000 R 350.489 350.489 0.000 0.0
27 C4 12279404.000 R 354.723 354.723 0.000 0.0
28 D4 12203593.000 R 351.120 351.120 0.000 0.0
29 E4 12768224.000 R 378.835 378.835 0.000 0.0
30 F4 14658940.000 R 490.457 490.457 0.000 0.0
31 G4 12005106.000 R 341.850 341.850 0.000 0.0
32 H4 13124696.000 R 397.465 397.465 0.000 0.0
33 A5 12916337.000 R 386.463 386.463 0.000 0.0
34 B5 12489786.000 R 364.909 364.909 0.000 0.0
35 C5 11113582.000 R 302.856 302.856 0.000 0.0
36 D5 12233482.000 R 352.536 352.536 0.000 0.0
37 E5 13037015.000 R 392.795 392.795 0.000 0.0
38 F5 12226058.000 R 352.184 352.184 0.000 0.0
39 G5 10140117.000 R 264.500 264.500 0.000 0.0
40 H5 12121086.000 R 347.238 347.238 0.000 0.0
41 A6 11000202.000 R 298.179 298.179 0.000 0.0
42 B6 13401856.000 R 412.627 412.627 0.000 0.0
43 C6 14268891.000 R 464.513 464.513 0.000 0.0
44 D6 11867644.000 R 335.563 335.563 0.000 0.0
45 E6 10627194.000 R 283.195 283.195 0.000 0.0
46 F6 11449886.000 R 317.087 317.087 0.000 0.0
47 G6 11862319.000 R 335.322 335.322 0.000 0.0
48 H6 12185915.000 R 350.285 350.285 0.000 0.0
49 A7 8916555.000 R 221.321 221.321 0.000 0.0
50 B7 11875063.000 R 335.900 335.900 0.000 0.0
51 C7 10776776.000 R 289.131 289.131 0.000 0.0
52 D7 11675880.000 R 326.968 326.968 0.000 0.0
53 E7 10315263.000 R 271.114 271.114 0.000 0.0
54 F7 10058720.000 R 261.466 261.466 0.000 0.0
55 G7 9192796.000 R 230.639 230.639 0.000 0.0
56 H7 8748643.000 R 215.770 215.770 0.000 0.0
57 A8 12396398.000 R 360.353 360.353 0.000 0.0
58 B8 11561439.000 R 321.931 321.931 0.000 0.0
59 C8 10197939.000 R 266.671 266.671 0.000 0.0
60 D8 8734832.000 R 215.317 215.317 0.000 0.0
61 E8 9563919.000 R 243.538 243.538 0.000 0.0
62 F8 11326397.000 R 311.798 311.798 0.000 0.0
63 G8 11466714.000 R 317.814 317.814 0.000 0.0
64 H8 11646184.000 R 325.654 325.654 0.000 0.0
65 A9 12122262.000 R 347.293 347.293 0.000 0.0
66 B9 14404813.000 R 473.349 473.349 0.000 0.0
67 C9 12689602.000 R 374.850 374.850 0.000 0.0
68 D9 10520442.000 R 279.016 279.016 0.000 0.0
69 E9 5254346.000 R 115.878 115.878 0.000 0.0
70 F9 12230393.000 R 352.390 352.390 0.000 0.0
71 G9 12843938.000 R 382.715 382.715 0.000 0.0
72 H9 10730996.000 R 287.304 287.304 0.000 0.0
73 A10 6274907.000 R 142.375 142.375 0.000 0.0
74 B10 9611502.000 R 245.225 245.225 0.000 0.0
75 C10 8096918.000 R 194.979 194.979 0.000 0.0
76 D10 9116316.000 R 228.036 228.036 0.000 0.0
77 E10 7527688.000 R 177.728 177.728 0.000 0.0
78 F10 8759446.000 R 216.124 216.124 0.000 0.0
79 G10 9411112.000 R 238.172 238.172 0.000 0.0
80 H10 9152384.000 R 229.261 229.261 0.000 0.0
81 A11 8097080.000 R 194.984 194.984 0.000 0.0
82 B11 10258179.000 R 268.946 268.946 0.000 0.0
83 C11 7834779.000 R 186.934 186.934 0.000 0.0
84 D11 6147464.000 R 138.961 138.961 0.000 0.0
85 E11 7102070.000 R 165.335 165.335 0.000 0.0
86 F11 7397695.000 R 173.899 173.899 0.000 0.0
865 A5 12006284.500 R 341.904 341.904 0.000 0.0
866 B5 15265058.500 R 534.767 534.767 0.000 0.0
867 C5 18338184.500 R 917.731 917.731 0.000 0.0
868 D5 18993986.500 R 1098.870 1098.870 0.000 0.0
869 E5 16280612.500 R 623.454 623.454 0.000 0.0
87 G11 9379534.000 R 237.073 237.073 0.000 0.0
870 F5 16439959.500 R 639.521 639.521 0.000 0.0
871 G5 15252152.500 R 533.766 533.766 0.000 0.0
872 H5 21467296.500 R Range? Range? Range? Range?
873 A6 19311034.500 R 1233.621 1233.621 0.000 0.0
874 B6 19293264.500 R 1224.621 1224.621 0.000 0.0
875 C6 15490783.500 R 552.725 552.725 0.000 0.0
876 D6 15129749.500 R 524.405 524.405 0.000 0.0
877 E6 17081398.500 R 712.333 712.333 0.000 0.0
878 F6 18206550.500 R 890.039 890.039 0.000 0.0
879 G6 22066404.500 R Range? Range? Range? Range?
88 H11 7821433.000 R 186.530 186.530 0.000 0.0
880 H6 22516144.500 R Range? Range? Range? Range?
881 A7 19573418.500 R 1400.765 1400.765 0.000 0.0
882 B7 -2879.500 R 3.184 3.184 0.000 0.0
883 C7 -2471.500 R 3.191 3.191 0.000 0.0
884 D7 -3331.500 R 3.175 3.175 0.000 0.0
885 E7 -2653.500 R 3.188 3.188 0.000 0.0
886 F7 -3271.500 R 3.176 3.176 0.000 0.0
887 G7 -1704.500 R 3.205 3.205 0.000 0.0
888 H7 -2485.500 R 3.191 3.191 0.000 0.0
89 A12 8515771.000 R 208.206 208.206 0.000 0.0
90 B12 8705522.000 R 214.357 214.357 0.000 0.0
91 C12 7474081.000 R 176.144 176.144 0.000 0.0
92 D12 7831331.000 R 186.830 186.830 0.000 0.0
93 E12 6052842.000 R 136.446 136.446 0.000 0.0
94 F12 7109527.000 R 165.548 165.548 0.000 0.0
95 G12 8740268.000 R 215.495 215.495 0.000 0.0
96 H12 8403090.000 R 204.601 204.601 0.000 0.0
Group Summaries
InRange R - Outside standard range
~End
Original Filename: 20140324_Quantification_PCR_Pool3-6_exponential; Date Last Saved: 3/24/2014 12:24:46 PM