## input
ÿþ##BLOCKS= 4
Plate: Plate1 1.3 PlateFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
28 4482965.5 4528432.5 4618858.5 -2289.5 12006284.5 19311034.5 19573418.5 -3065.5 -3174.5 -2390.5 -2625.5 -2880.5
2983484.5 3185229.5 3024901.5 -803.5 15265058.5 19293264.5 -2879.5 -2453.5 -1099.5 -1965.5 -3000.5 -3918.5
1609555.5 1624355.5 1660801.5 -1759.5 18338184.5 15490783.5 -2471.5 -2503.5 -2799.5 -2960.5 -3016.5 -4760.5
754852.5 768996.5 829207.5 -1815.5 18993986.5 15129749.5 -3331.5 -2631.5 -1966.5 -1654.5 -2289.5 -4667.5
445054.5 396555.5 472095.5 -1345.5 16280612.5 17081398.5 -2653.5 -2555.5 -1638.5 -1841.5 -3557.5 -5449.5
276119.5 230937.5 263398.5 -2174.5 16439959.5 18206550.5 -3271.5 -2432.5 -2702.5 -1255.5 -3388.5 -3714.5
136264.5 112380.5 135291.5 12936.5 15252152.5 22066404.5 -1704.5 -3368.5 -3658.5 -3221.5 -3798.5 -4655.5
86331.5 88102.5 93581.5 -2748.5 21467296.5 22516144.5 -2485.5 -3506.5 -1792.5 -2860.5 -4118.5 -4353.5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4482965.5 4528432.5 4618858.5 -2289.5 12006284.5 19311034.5 19573418.5 -3065.5 -3174.5 -2390.5 -2625.5 -2880.5
2983484.5 3185229.5 3024901.5 -803.5 15265058.5 19293264.5 -2879.5 -2453.5 -1099.5 -1965.5 -3000.5 -3918.5
1609555.5 1624355.5 1660801.5 -1759.5 18338184.5 15490783.5 -2471.5 -2503.5 -2799.5 -2960.5 -3016.5 -4760.5
754852.5 768996.5 829207.5 -1815.5 18993986.5 15129749.5 -3331.5 -2631.5 -1966.5 -1654.5 -2289.5 -4667.5
445054.5 396555.5 472095.5 -1345.5 16280612.5 17081398.5 -2653.5 -2555.5 -1638.5 -1841.5 -3557.5 -5449.5
276119.5 230937.5 263398.5 -2174.5 16439959.5 18206550.5 -3271.5 -2432.5 -2702.5 -1255.5 -3388.5 -3714.5
136264.5 112380.5 135291.5 12936.5 15252152.5 22066404.5 -1704.5 -3368.5 -3658.5 -3221.5 -3798.5 -4655.5
86331.5 88102.5 93581.5 -2748.5 21467296.5 22516144.5 -2485.5 -3506.5 -1792.5 -2860.5 -4118.5 -4353.5
~End
Plate: Plate2 1.3 PlateFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
28 3886793 14651994 13190327 11997595 12916337 11000202 8916555 12396398 12122262 6274907 8097080 8515771
11660497 16294058 17274552 12190245 12489786 13401856 11875063 11561439 14404813 9611502 10258179 8705522
13110599 14842744 16885710 12279404 11113582 14268891 10776776 10197939 12689602 8096918 7834779 7474081
13235010 15567153 14057996 12203593 12233482 11867644 11675880 8734832 10520442 9116316 6147464 7831331
14100718 12984935 15067084 12768224 13037015 10627194 10315263 9563919 5254346 7527688 7102070 6052842
12187794 13156262 11574601 14658940 12226058 11449886 10058720 11326397 12230393 8759446 7397695 7109527
13828274 14784224 13658008 12005106 10140117 11862319 9192796 11466714 12843938 9411112 9379534 8740268
10069390 14703133 15502504 13124696 12121086 12185915 8748643 11646184 10730996 9152384 7821433 8403090
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3886793 14651994 13190327 11997595 12916337 11000202 8916555 12396398 12122262 6274907 8097080 8515771
11660497 16294058 17274552 12190245 12489786 13401856 11875063 11561439 14404813 9611502 10258179 8705522
13110599 14842744 16885710 12279404 11113582 14268891 10776776 10197939 12689602 8096918 7834779 7474081
13235010 15567153 14057996 12203593 12233482 11867644 11675880 8734832 10520442 9116316 6147464 7831331
14100718 12984935 15067084 12768224 13037015 10627194 10315263 9563919 5254346 7527688 7102070 6052842
12187794 13156262 11574601 14658940 12226058 11449886 10058720 11326397 12230393 8759446 7397695 7109527
13828274 14784224 13658008 12005106 10140117 11862319 9192796 11466714 12843938 9411112 9379534 8740268
10069390 14703133 15502504 13124696 12121086 12185915 8748643 11646184 10730996 9152384 7821433 8403090
~End
Group: Standards
Sample Conc BackCalcConc Wells Value MeanValue SD CV
01 100.000 98.365 A1 4482965.500 4543418.833 69174.920 1.5
99.595 A2 4528432.500
102.040 A3 4618858.500
02 60.000 58.642 B1 2983484.500 3064538.500 106553.180 3.5
63.264 B2 3185229.500
59.336 B3 3024901.500
03 36.000 35.626 C1 1609555.500 1631570.833 26373.925 1.6
35.877 C2 1624355.500
36.490 C3 1660801.500
04 21.600 20.864 D1 754852.500 784352.167 39484.350 5.0
21.217 D2 768996.500
22.362 D3 829207.500
05 12.960 13.138 E1 445054.500 437901.833 38274.579 8.7
11.775 E2 396555.500
13.813 E3 472095.500
06 7.770 8.323 F1 276119.500 256818.500 23298.618 9.1
7.146 F2 230937.500
7.959 F3 263398.500
07 4.666 4.865 G1 136264.500 127978.833 13517.311 10.6
3.912 G2 112380.500
4.842 G3 135291.500
08 2.799 2.654 H1 86331.500 89338.500 3779.735 4.2
2.740 H2 88102.500
3.004 H3 93581.500
Group Summaries
MinStd Smallest standard value: 89338.500 Min(MeanValue)
MaxStd Largest standard value: 4543418.833 Max(MeanValue)
~End
Group: Unknowns
Sample Wells Value R Result MeanResult SD CV
01 A1 3886793.000 82.240 82.240 0.000 0.0
02 B1 11660497.000 R 292.499 292.499 0.000 0.0
03 C1 13110599.000 R 331.721 331.721 0.000 0.0
04 D1 13235010.000 R 335.086 335.086 0.000 0.0
05 E1 14100718.000 R 358.501 358.501 0.000 0.0
06 F1 12187794.000 R 306.761 306.761 0.000 0.0
07 G1 13828274.000 R 351.132 351.132 0.000 0.0
08 H1 10069390.000 R 249.464 249.464 0.000 0.0
09 A2 14651994.000 R 373.412 373.412 0.000 0.0
10 B2 16294058.000 R 417.825 417.825 0.000 0.0
11 C2 14842744.000 R 378.571 378.571 0.000 0.0
12 D2 15567153.000 R 398.164 398.164 0.000 0.0
13 E2 12984935.000 R 328.322 328.322 0.000 0.0
14 F2 13156262.000 R 332.956 332.956 0.000 0.0
15 G2 14784224.000 R 376.988 376.988 0.000 0.0
16 H2 14703133.000 R 374.795 374.795 0.000 0.0
17 A3 13190327.000 R 333.877 333.877 0.000 0.0
18 B3 17274552.000 R 444.345 444.345 0.000 0.0
19 C3 16885710.000 R 433.828 433.828 0.000 0.0
20 D3 14057996.000 R 357.345 357.345 0.000 0.0
21 E3 15067084.000 R 384.639 384.639 0.000 0.0
22 F3 11574601.000 R 290.176 290.176 0.000 0.0
23 G3 13658008.000 R 346.527 346.527 0.000 0.0
24 H3 15502504.000 R 396.416 396.416 0.000 0.0
25 A4 11997595.000 R 301.617 301.617 0.000 0.0
26 B4 12190245.000 R 306.827 306.827 0.000 0.0
27 C4 12279404.000 R 309.239 309.239 0.000 0.0
28 D4 12203593.000 R 307.188 307.188 0.000 0.0
29 E4 12768224.000 R 322.460 322.460 0.000 0.0
30 F4 14658940.000 R 373.599 373.599 0.000 0.0
31 G4 12005106.000 R 301.820 301.820 0.000 0.0
32 H4 13124696.000 R 332.102 332.102 0.000 0.0
33 A5 12916337.000 R 326.466 326.466 0.000 0.0
34 B5 12489786.000 R 314.929 314.929 0.000 0.0
35 C5 11113582.000 R 277.706 277.706 0.000 0.0
36 D5 12233482.000 R 307.997 307.997 0.000 0.0
37 E5 13037015.000 R 329.730 329.730 0.000 0.0
38 F5 12226058.000 R 307.796 307.796 0.000 0.0
39 G5 10140117.000 R 251.377 251.377 0.000 0.0
40 H5 12121086.000 R 304.957 304.957 0.000 0.0
41 A6 11000202.000 R 274.640 274.640 0.000 0.0
42 B6 13401856.000 R 339.598 339.598 0.000 0.0
43 C6 14268891.000 R 363.050 363.050 0.000 0.0
44 D6 11867644.000 R 298.102 298.102 0.000 0.0
45 E6 10627194.000 R 264.551 264.551 0.000 0.0
46 F6 11449886.000 R 286.803 286.803 0.000 0.0
47 G6 11862319.000 R 297.958 297.958 0.000 0.0
48 H6 12185915.000 R 306.710 306.710 0.000 0.0
49 A7 8916555.000 R 218.282 218.282 0.000 0.0
50 B7 11875063.000 R 298.303 298.303 0.000 0.0
51 C7 10776776.000 R 268.597 268.597 0.000 0.0
52 D7 11675880.000 R 292.915 292.915 0.000 0.0
53 E7 10315263.000 R 256.114 256.114 0.000 0.0
54 F7 10058720.000 R 249.175 249.175 0.000 0.0
55 G7 9192796.000 R 225.754 225.754 0.000 0.0
56 H7 8748643.000 R 213.741 213.741 0.000 0.0
57 A8 12396398.000 R 312.403 312.403 0.000 0.0
58 B8 11561439.000 R 289.820 289.820 0.000 0.0
59 C8 10197939.000 R 252.941 252.941 0.000 0.0
60 D8 8734832.000 R 213.367 213.367 0.000 0.0
61 E8 9563919.000 R 235.792 235.792 0.000 0.0
62 F8 11326397.000 R 283.463 283.463 0.000 0.0
63 G8 11466714.000 R 287.258 287.258 0.000 0.0
64 H8 11646184.000 R 292.112 292.112 0.000 0.0
65 A9 12122262.000 R 304.989 304.989 0.000 0.0
66 B9 14404813.000 R 366.726 366.726 0.000 0.0
67 C9 12689602.000 R 320.334 320.334 0.000 0.0
68 D9 10520442.000 R 261.663 261.663 0.000 0.0
69 E9 5254346.000 R 119.229 119.229 0.000 0.0
70 F9 12230393.000 R 307.913 307.913 0.000 0.0
71 G9 12843938.000 R 324.508 324.508 0.000 0.0
72 H9 10730996.000 R 267.358 267.358 0.000 0.0
73 A10 6274907.000 R 146.832 146.832 0.000 0.0
74 B10 9611502.000 R 237.079 237.079 0.000 0.0
75 C10 8096918.000 R 196.113 196.113 0.000 0.0
76 D10 9116316.000 R 223.685 223.685 0.000 0.0
77 E10 7527688.000 R 180.717 180.717 0.000 0.0
78 F10 8759446.000 R 214.033 214.033 0.000 0.0
79 G10 9411112.000 R 231.659 231.659 0.000 0.0
80 H10 9152384.000 R 224.661 224.661 0.000 0.0
81 A11 8097080.000 R 196.118 196.118 0.000 0.0
82 B11 10258179.000 R 254.570 254.570 0.000 0.0
83 C11 7834779.000 R 189.023 189.023 0.000 0.0
84 D11 6147464.000 R 143.385 143.385 0.000 0.0
85 E11 7102070.000 R 169.205 169.205 0.000 0.0
86 F11 7397695.000 R 177.201 177.201 0.000 0.0
865 A5 12006284.500 R 301.852 301.852 0.000 0.0
866 B5 15265058.500 R 389.993 389.993 0.000 0.0
867 C5 18338184.500 R 473.114 473.114 0.000 0.0
868 D5 18993986.500 R 490.852 490.852 0.000 0.0
869 E5 16280612.500 R 417.462 417.462 0.000 0.0
87 G11 9379534.000 R 230.805 230.805 0.000 0.0
870 F5 16439959.500 R 421.772 421.772 0.000 0.0
871 G5 15252152.500 R 389.644 389.644 0.000 0.0
872 H5 21467296.500 R 557.748 557.748 0.000 0.0
873 A6 19311034.500 R 499.427 499.427 0.000 0.0
874 B6 19293264.500 R 498.946 498.946 0.000 0.0
875 C6 15490783.500 R 396.099 396.099 0.000 0.0
876 D6 15129749.500 R 386.334 386.334 0.000 0.0
877 E6 17081398.500 R 439.121 439.121 0.000 0.0
878 F6 18206550.500 R 469.553 469.553 0.000 0.0
879 G6 22066404.500 R 573.953 573.953 0.000 0.0
88 H11 7821433.000 R 188.662 188.662 0.000 0.0
880 H6 22516144.500 R 586.117 586.117 0.000 0.0
881 A7 19573418.500 R 506.524 506.524 0.000 0.0
882 B7 -2879.500 R -1.655 -1.655 0.000 0.0
883 C7 -2471.500 R -1.635 -1.635 0.000 0.0
884 D7 -3331.500 R -1.676 -1.676 0.000 0.0
885 E7 -2653.500 R -1.644 -1.644 0.000 0.0
886 F7 -3271.500 R -1.673 -1.673 0.000 0.0
887 G7 -1704.500 R -1.598 -1.598 0.000 0.0
888 H7 -2485.500 R -1.636 -1.636 0.000 0.0
89 A12 8515771.000 R 207.442 207.442 0.000 0.0
90 B12 8705522.000 R 212.574 212.574 0.000 0.0
91 C12 7474081.000 R 179.267 179.267 0.000 0.0
92 D12 7831331.000 R 188.930 188.930 0.000 0.0
93 E12 6052842.000 R 140.826 140.826 0.000 0.0
94 F12 7109527.000 R 169.407 169.407 0.000 0.0
95 G12 8740268.000 R 213.514 213.514 0.000 0.0
96 H12 8403090.000 R 204.394 204.394 0.000 0.0
Group Summaries
InRange R - Outside standard range
~End
Original Filename: 20140324_Quantification_PCR_Pool3-6_pointtopoint; Date Last Saved: 3/24/2014 12:25:12 PM