## input
ÿþ##BLOCKS= 7
Plate: Standard 1.3 TimeFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
29.5 74297919.625 72907487.625 72653343.625 -51019.375 -51195.375 -118234.375 -118247.375 -117271.375 -118219.375 -118245.375 -118313.375 -118319.375 35231759.625 35606519.625 35128731.625 -52704.375 65500.625 -118315.375 -118295.375 -118297.375 -118278.375 -118243.375 -118330.375 -118328.375 18097303.625 18284413.625 18140095.625 -49379.375 -48026.375 -118339.375 -118200.375 -118372.375 -118307.375 -118326.375 -118263.375 -118348.375 9727241.625 10045344.625 9590849.625 -51873.375 112983.625 -118302.375 -118289.375 -118326.375 -118287.375 -118291.375 -118252.375 -118300.375 5096013.625 5140327.625 5167475.625 -52470.375 -50468.375 -118275.375 -118296.375 -118310.375 -118284.375 -118216.375 -118273.375 -118310.375 2610531.625 2572217.625 2509196.625 -34037.375 -51395.375 -118247.375 -118271.375 -118332.375 -118108.375 -118186.375 -118310.375 -118386.375 1365788.625 1690892.625 1451961.625 468405.625 -53829.375 -118242.375 -118233.375 -118307.375 -118294.375 -118266.375 -118233.375 -118275.375 742791.625 705157.625 1487774.625 -47463.375 -53027.375 -118152.375 -118226.375 -118288.375 -118201.375 -118316.375 -118273.375 -118336.375
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
74297919.625 72907487.625 72653343.625 -51019.375 -51195.375 -118234.375 -118247.375 -117271.375 -118219.375 -118245.375 -118313.375 -118319.375 35231759.625 35606519.625 35128731.625 -52704.375 65500.625 -118315.375 -118295.375 -118297.375 -118278.375 -118243.375 -118330.375 -118328.375 18097303.625 18284413.625 18140095.625 -49379.375 -48026.375 -118339.375 -118200.375 -118372.375 -118307.375 -118326.375 -118263.375 -118348.375 9727241.625 10045344.625 9590849.625 -51873.375 112983.625 -118302.375 -118289.375 -118326.375 -118287.375 -118291.375 -118252.375 -118300.375 5096013.625 5140327.625 5167475.625 -52470.375 -50468.375 -118275.375 -118296.375 -118310.375 -118284.375 -118216.375 -118273.375 -118310.375 2610531.625 2572217.625 2509196.625 -34037.375 -51395.375 -118247.375 -118271.375 -118332.375 -118108.375 -118186.375 -118310.375 -118386.375 1365788.625 1690892.625 1451961.625 468405.625 -53829.375 -118242.375 -118233.375 -118307.375 -118294.375 -118266.375 -118233.375 -118275.375 742791.625 705157.625 1487774.625 -47463.375 -53027.375 -118152.375 -118226.375 -118288.375 -118201.375 -118316.375 -118273.375 -118336.375
~End
Plate: Plate01 1.3 TimeFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
28 32907298 33518972 35713928 33523198 36842668 39466852 42101396 40598504 35416360 34019340 30795910 28427124 33975676 30824198 30192754 33556760 37372724 37493392 40643144 38546776 30795394 31516528 32119848 32695698 37151240 31927056 33075654 32926928 37559512 37483540 43150556 39322984 33297798 32759292 33072926 38915228 40301812 37937948 35244876 38225164 39196512 39221104 44003732 42097464 44714784 40347840 41633072 41633828 41039952 37986140 33321010 36314960 52956172 40956104 42063412 44291224 38592996 37724728 38697512 44422872 39567524 36334392 31746594 34925376 37119640 38391816 42021404 35809720 36778708 37328216 37469704 42384364 37683292 29639882 33959968 35294776 37226448 38519820 43505240 39365600 42365576 44075084 34326644 32548360 37682368 34337680 34676960 36312920 36094080 37030080 41170348 39426452 34610264 37768428 39665568 35098260
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
32907298 33518972 35713928 33523198 36842668 39466852 42101396 40598504 35416360 34019340 30795910 28427124 33975676 30824198 30192754 33556760 37372724 37493392 40643144 38546776 30795394 31516528 32119848 32695698 37151240 31927056 33075654 32926928 37559512 37483540 43150556 39322984 33297798 32759292 33072926 38915228 40301812 37937948 35244876 38225164 39196512 39221104 44003732 42097464 44714784 40347840 41633072 41633828 41039952 37986140 33321010 36314960 52956172 40956104 42063412 44291224 38592996 37724728 38697512 44422872 39567524 36334392 31746594 34925376 37119640 38391816 42021404 35809720 36778708 37328216 37469704 42384364 37683292 29639882 33959968 35294776 37226448 38519820 43505240 39365600 42365576 44075084 34326644 32548360 37682368 34337680 34676960 36312920 36094080 37030080 41170348 39426452 34610264 37768428 39665568 35098260
~End
Plate: Plate02 1.3 TimeFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
28 42436696 49698092 47304192 598206 40441416 669316 57421212 55469904 40264288 41229632 53787052 32889118 42280744 31033212 464914 561921 41023992 534212 595092 687657 37413800 41622880 43985132 31250044 38389608 39089052 1469316 562341 611325 668069 644472 592501 33032496 38393104 407408 433040 37187020 335229 344733 432414 366265 54987092 502100 4590646 626795 481668 39554176 26016700 1066916 35538624 26053376 561566 41535300 584486 37818588 43865144 957620 40972840 34362004 27781918 26852228 28523226 512093 543926 31444944 377297 37647556 18041468 558192 412281 35840408 27087192 25956010 28141924 2158660 525169 451772 542689 39005360 601937 35784376 35826068 512736 20954698 521223 283521 851237 34169092 37694012 37144444 371869 42750748 36494728 40184016 22175790 636873
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
42436696 49698092 47304192 598206 40441416 669316 57421212 55469904 40264288 41229632 53787052 32889118 42280744 31033212 464914 561921 41023992 534212 595092 687657 37413800 41622880 43985132 31250044 38389608 39089052 1469316 562341 611325 668069 644472 592501 33032496 38393104 407408 433040 37187020 335229 344733 432414 366265 54987092 502100 4590646 626795 481668 39554176 26016700 1066916 35538624 26053376 561566 41535300 584486 37818588 43865144 957620 40972840 34362004 27781918 26852228 28523226 512093 543926 31444944 377297 37647556 18041468 558192 412281 35840408 27087192 25956010 28141924 2158660 525169 451772 542689 39005360 601937 35784376 35826068 512736 20954698 521223 283521 851237 34169092 37694012 37144444 371869 42750748 36494728 40184016 22175790 636873
~End
Plate: Plate03 1.3 TimeFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
28 44524156 46721904 46046292 51094568 54310760 56407612 58507924 57459664 50788372 50537808 52170484 49414948 42466300 39793472 38662848 42578992 50509736 55837468 52808732 51723400 47610444 45866536 48306036 49871844 39786840 31336806 30756482 39674996 36370080 51028208 56122424 53000832 47841484 44469092 48650456 52427128 38107360 28341728 29477984 37145428 42542652 47119764 56569408 52200476 52789912 49263344 52732308 54305096 34490244 22278058 25556096 34238948 41574384 50782220 53885756 52918032 49533900 51536456 49214656 55221364 32887888 20274158 21592694 28681674 43012672 50097260 55749684 52328776 33046514 46453660 45202464 53102624 32145316 24360304 23513964 35586112 41357248 50881012 58298032 49206272 50391948 46013780 47400240 50473944 35994104 34460832 34275964 40729456 46381340 48884576 58827176 55040960 50637388 55996772 49529096 51444720
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
44524156 46721904 46046292 51094568 54310760 56407612 58507924 57459664 50788372 50537808 52170484 49414948 42466300 39793472 38662848 42578992 50509736 55837468 52808732 51723400 47610444 45866536 48306036 49871844 39786840 31336806 30756482 39674996 36370080 51028208 56122424 53000832 47841484 44469092 48650456 52427128 38107360 28341728 29477984 37145428 42542652 47119764 56569408 52200476 52789912 49263344 52732308 54305096 34490244 22278058 25556096 34238948 41574384 50782220 53885756 52918032 49533900 51536456 49214656 55221364 32887888 20274158 21592694 28681674 43012672 50097260 55749684 52328776 33046514 46453660 45202464 53102624 32145316 24360304 23513964 35586112 41357248 50881012 58298032 49206272 50391948 46013780 47400240 50473944 35994104 34460832 34275964 40729456 46381340 48884576 58827176 55040960 50637388 55996772 49529096 51444720
~End
Plate: Plate04 1.3 TimeFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
28.5 43249532 22132880 40218376 39178744 41002432 34516084 42204372 39436824 36264408 34272336 33498690 33428960 37150956 33925568 36252036 37889904 40483584 41796876 41569064 36974620 34235552 31544674 32860010 34113548 40601208 36804784 35322184 39329760 39123780 40631756 39428616 38928900 33789568 30391886 31916388 32311332 40252084 39887540 39402728 41771116 40274900 41198468 41767164 33926520 38012396 33431840 36033280 38088120 39178792 40146184 41122828 40813292 28542430 41273112 41624908 39497384 37362888 34501432 33279916 39249996 41393532 37762700 38832696 37006744 40285596 42687988 28028150 37521624 35553988 32490156 32611230 38204964 38810300 36944592 34120672 36978444 40326356 15022330 43092516 41061512 36248052 34732548 32538282 35769652 40416292 41564260 38305580 41958672 42607332 42542260 43584760 41240956 38323388 39306736 34544912 35500692
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
43249532 22132880 40218376 39178744 41002432 34516084 42204372 39436824 36264408 34272336 33498690 33428960 37150956 33925568 36252036 37889904 40483584 41796876 41569064 36974620 34235552 31544674 32860010 34113548 40601208 36804784 35322184 39329760 39123780 40631756 39428616 38928900 33789568 30391886 31916388 32311332 40252084 39887540 39402728 41771116 40274900 41198468 41767164 33926520 38012396 33431840 36033280 38088120 39178792 40146184 41122828 40813292 28542430 41273112 41624908 39497384 37362888 34501432 33279916 39249996 41393532 37762700 38832696 37006744 40285596 42687988 28028150 37521624 35553988 32490156 32611230 38204964 38810300 36944592 34120672 36978444 40326356 15022330 43092516 41061512 36248052 34732548 32538282 35769652 40416292 41564260 38305580 41958672 42607332 42542260 43584760 41240956 38323388 39306736 34544912 35500692
~End
Group: Standards
Sample Concentration BackCalcConc Wells RFU_Values MeanRFUValue SD CV
01 200.000 204.706 A1 74297919.625 73286250.292 885298.494 1.2
191.059 A2 72907487.625
191.059 A3 72653343.625
02 100.000 95.529 B1 35231759.625 35322336.958 251442.903 0.7
95.529 B2 35606519.625
95.529 B3 35128731.625
03 50.000 40.941 C1 18097303.625 18173937.625 98038.251 0.5
40.941 C2 18284413.625
40.941 C3 18140095.625
04 25.000 27.294 D1 9727241.625 9787811.958 233223.070 2.4
27.294 D2 10045344.625
27.294 D3 9590849.625
05 12.500 13.647 E1 5096013.625 5134605.625 36072.986 0.7
13.647 E2 5140327.625
13.647 E3 5167475.625
06 6.250 13.647 F1 2610531.625 2563981.958 51167.032 2.0
13.647 F2 2572217.625
13.647 F3 2509196.625
07 3.125 0.000 G1 1365788.625 1502880.958 168427.244 11.2
0.000 G2 1690892.625
0.000 G3 1451961.625
08 1.563 0.000 H1 742791.625 978574.625 441381.422 45.1
0.000 H2 705157.625
0.000 H3 1487774.625
Group Summaries
~End
Group: Unknowns_NoDiln
Sample Wells RFU_Values Concentration MeanConc SD CV
01 A1 32907298.000 95.529 95.529 0.000 0.0
02 B1 33975676.000 95.529 95.529 0.000 0.0
03 C1 37151240.000 109.177 109.177 0.000 0.0
04 D1 40301812.000 109.177 109.177 0.000 0.0
05 E1 41039952.000 109.177 109.177 0.000 0.0
06 F1 39567524.000 109.177 109.177 0.000 0.0
07 G1 37683292.000 109.177 109.177 0.000 0.0
08 H1 37682368.000 109.177 109.177 0.000 0.0
09 A2 33518972.000 95.529 95.529 0.000 0.0
097 A1 42436696.000 109.177 109.177 0.000 0.0
098 B1 42280744.000 109.177 109.177 0.000 0.0
099 C1 38389608.000 109.177 109.177 0.000 0.0
10 B2 30824198.000 81.882 81.882 0.000 0.0
100 D1 37187020.000 109.177 109.177 0.000 0.0
101 E1 1066916.000 0.000 0.000 0.000 0.0
102 F1 26852228.000 68.235 68.235 0.000 0.0
103 G1 25956010.000 68.235 68.235 0.000 0.0
104 H1 521223.000 0.000 0.000 0.000 0.0
105 A2 49698092.000 136.471 136.471 0.000 0.0
106 B2 31033212.000 81.882 81.882 0.000 0.0
107 C2 39089052.000 109.177 109.177 0.000 0.0
108 D2 335229.000 0.000 0.000 0.000 0.0
109 E2 35538624.000 95.529 95.529 0.000 0.0
11 C2 31927056.000 95.529 95.529 0.000 0.0
110 F2 28523226.000 81.882 81.882 0.000 0.0
111 G2 28141924.000 81.882 81.882 0.000 0.0
112 H2 283521.000 0.000 0.000 0.000 0.0
113 A3 47304192.000 122.824 122.824 0.000 0.0
114 B3 464914.000 0.000 0.000 0.000 0.0
115 C3 1469316.000 0.000 0.000 0.000 0.0
116 D3 344733.000 0.000 0.000 0.000 0.0
117 E3 26053376.000 68.235 68.235 0.000 0.0
118 F3 512093.000 0.000 0.000 0.000 0.0
119 G3 2158660.000 13.647 13.647 0.000 0.0
12 D2 37937948.000 109.177 109.177 0.000 0.0
120 H3 851237.000 0.000 0.000 0.000 0.0
121 A4 598206.000 0.000 0.000 0.000 0.0
122 B4 561921.000 0.000 0.000 0.000 0.0
123 C4 562341.000 0.000 0.000 0.000 0.0
124 D4 432414.000 0.000 0.000 0.000 0.0
125 E4 561566.000 0.000 0.000 0.000 0.0
126 F4 543926.000 0.000 0.000 0.000 0.0
127 G4 525169.000 0.000 0.000 0.000 0.0
128 H4 34169092.000 95.529 95.529 0.000 0.0
129 A5 40441416.000 109.177 109.177 0.000 0.0
13 E2 37986140.000 109.177 109.177 0.000 0.0
130 B5 41023992.000 109.177 109.177 0.000 0.0
131 C5 611325.000 0.000 0.000 0.000 0.0
132 D5 366265.000 0.000 0.000 0.000 0.0
133 E5 41535300.000 109.177 109.177 0.000 0.0
134 F5 31444944.000 81.882 81.882 0.000 0.0
135 G5 451772.000 0.000 0.000 0.000 0.0
136 H5 37694012.000 109.177 109.177 0.000 0.0
137 A6 669316.000 0.000 0.000 0.000 0.0
138 B6 534212.000 0.000 0.000 0.000 0.0
139 C6 668069.000 0.000 0.000 0.000 0.0
14 F2 36334392.000 109.177 109.177 0.000 0.0
140 D6 54987092.000 150.118 150.118 0.000 0.0
141 E6 584486.000 0.000 0.000 0.000 0.0
142 F6 377297.000 0.000 0.000 0.000 0.0
143 G6 542689.000 0.000 0.000 0.000 0.0
144 H6 37144444.000 109.177 109.177 0.000 0.0
145 A7 57421212.000 163.765 163.765 0.000 0.0
146 B7 595092.000 0.000 0.000 0.000 0.0
147 C7 644472.000 0.000 0.000 0.000 0.0
148 D7 502100.000 0.000 0.000 0.000 0.0
149 E7 37818588.000 109.177 109.177 0.000 0.0
15 G2 29639882.000 81.882 81.882 0.000 0.0
150 F7 37647556.000 109.177 109.177 0.000 0.0
151 G7 39005360.000 109.177 109.177 0.000 0.0
152 H7 371869.000 0.000 0.000 0.000 0.0
153 A8 55469904.000 150.118 150.118 0.000 0.0
154 B8 687657.000 0.000 0.000 0.000 0.0
155 C8 592501.000 0.000 0.000 0.000 0.0
156 D8 4590646.000 13.647 13.647 0.000 0.0
157 E8 43865144.000 109.177 109.177 0.000 0.0
158 F8 18041468.000 40.941 40.941 0.000 0.0
159 G8 601937.000 0.000 0.000 0.000 0.0
16 H2 34337680.000 95.529 95.529 0.000 0.0
160 H8 42750748.000 109.177 109.177 0.000 0.0
161 A9 40264288.000 109.177 109.177 0.000 0.0
162 B9 37413800.000 109.177 109.177 0.000 0.0
163 C9 33032496.000 95.529 95.529 0.000 0.0
164 D9 626795.000 0.000 0.000 0.000 0.0
165 E9 957620.000 0.000 0.000 0.000 0.0
166 F9 558192.000 0.000 0.000 0.000 0.0
167 G9 35784376.000 109.177 109.177 0.000 0.0
168 H9 36494728.000 109.177 109.177 0.000 0.0
169 A10 41229632.000 109.177 109.177 0.000 0.0
17 A3 35713928.000 109.177 109.177 0.000 0.0
170 B10 41622880.000 109.177 109.177 0.000 0.0
171 C10 38393104.000 109.177 109.177 0.000 0.0
172 D10 481668.000 0.000 0.000 0.000 0.0
173 E10 40972840.000 109.177 109.177 0.000 0.0
174 F10 412281.000 0.000 0.000 0.000 0.0
175 G10 35826068.000 109.177 109.177 0.000 0.0
176 H10 40184016.000 109.177 109.177 0.000 0.0
177 A11 53787052.000 150.118 150.118 0.000 0.0
178 B11 43985132.000 109.177 109.177 0.000 0.0
179 C11 407408.000 0.000 0.000 0.000 0.0
18 B3 30192754.000 81.882 81.882 0.000 0.0
180 D11 39554176.000 109.177 109.177 0.000 0.0
181 E11 34362004.000 95.529 95.529 0.000 0.0
182 F11 35840408.000 109.177 109.177 0.000 0.0
183 G11 512736.000 0.000 0.000 0.000 0.0
184 H11 22175790.000 54.588 54.588 0.000 0.0
185 A12 32889118.000 95.529 95.529 0.000 0.0
186 B12 31250044.000 81.882 81.882 0.000 0.0
187 C12 433040.000 0.000 0.000 0.000 0.0
188 D12 26016700.000 68.235 68.235 0.000 0.0
189 E12 27781918.000 81.882 81.882 0.000 0.0
19 C3 33075654.000 95.529 95.529 0.000 0.0
190 F12 27087192.000 68.235 68.235 0.000 0.0
191 G12 20954698.000 54.588 54.588 0.000 0.0
192 H12 636873.000 0.000 0.000 0.000 0.0
193 A1 44524156.000 122.824 122.824 0.000 0.0
194 B1 42466300.000 109.177 109.177 0.000 0.0
195 C1 39786840.000 109.177 109.177 0.000 0.0
196 D1 38107360.000 109.177 109.177 0.000 0.0
197 E1 34490244.000 95.529 95.529 0.000 0.0
198 F1 32887888.000 95.529 95.529 0.000 0.0
199 G1 32145316.000 95.529 95.529 0.000 0.0
20 D3 35244876.000 95.529 95.529 0.000 0.0
200 H1 35994104.000 109.177 109.177 0.000 0.0
201 A2 46721904.000 122.824 122.824 0.000 0.0
202 B2 39793472.000 109.177 109.177 0.000 0.0
203 C2 31336806.000 81.882 81.882 0.000 0.0
204 D2 28341728.000 81.882 81.882 0.000 0.0
205 E2 22278058.000 54.588 54.588 0.000 0.0
206 F2 20274158.000 54.588 54.588 0.000 0.0
207 G2 24360304.000 68.235 68.235 0.000 0.0
208 H2 34460832.000 95.529 95.529 0.000 0.0
209 A3 46046292.000 122.824 122.824 0.000 0.0
21 E3 33321010.000 95.529 95.529 0.000 0.0
210 B3 38662848.000 109.177 109.177 0.000 0.0
211 C3 30756482.000 81.882 81.882 0.000 0.0
212 D3 29477984.000 81.882 81.882 0.000 0.0
213 E3 25556096.000 68.235 68.235 0.000 0.0
214 F3 21592694.000 54.588 54.588 0.000 0.0
215 G3 23513964.000 68.235 68.235 0.000 0.0
216 H3 34275964.000 95.529 95.529 0.000 0.0
217 A4 51094568.000 136.471 136.471 0.000 0.0
218 B4 42578992.000 109.177 109.177 0.000 0.0
219 C4 39674996.000 109.177 109.177 0.000 0.0
22 F3 31746594.000 95.529 95.529 0.000 0.0
220 D4 37145428.000 109.177 109.177 0.000 0.0
221 E4 34238948.000 95.529 95.529 0.000 0.0
222 F4 28681674.000 81.882 81.882 0.000 0.0
223 G4 35586112.000 95.529 95.529 0.000 0.0
224 H4 40729456.000 109.177 109.177 0.000 0.0
225 A5 54310760.000 150.118 150.118 0.000 0.0
226 B5 50509736.000 136.471 136.471 0.000 0.0
227 C5 36370080.000 109.177 109.177 0.000 0.0
228 D5 42542652.000 109.177 109.177 0.000 0.0
229 E5 41574384.000 109.177 109.177 0.000 0.0
23 G3 33959968.000 95.529 95.529 0.000 0.0
230 F5 43012672.000 109.177 109.177 0.000 0.0
231 G5 41357248.000 109.177 109.177 0.000 0.0
232 H5 46381340.000 122.824 122.824 0.000 0.0
233 A6 56407612.000 150.118 150.118 0.000 0.0
234 B6 55837468.000 150.118 150.118 0.000 0.0
235 C6 51028208.000 136.471 136.471 0.000 0.0
236 D6 47119764.000 122.824 122.824 0.000 0.0
237 E6 50782220.000 136.471 136.471 0.000 0.0
238 F6 50097260.000 136.471 136.471 0.000 0.0
239 G6 50881012.000 136.471 136.471 0.000 0.0
24 H3 34676960.000 95.529 95.529 0.000 0.0
240 H6 48884576.000 136.471 136.471 0.000 0.0
241 A7 58507924.000 163.765 163.765 0.000 0.0
242 B7 52808732.000 150.118 150.118 0.000 0.0
243 C7 56122424.000 150.118 150.118 0.000 0.0
244 D7 56569408.000 150.118 150.118 0.000 0.0
245 E7 53885756.000 150.118 150.118 0.000 0.0
246 F7 55749684.000 150.118 150.118 0.000 0.0
247 G7 58298032.000 163.765 163.765 0.000 0.0
248 H7 58827176.000 163.765 163.765 0.000 0.0
249 A8 57459664.000 163.765 163.765 0.000 0.0
25 A4 33523198.000 95.529 95.529 0.000 0.0
250 B8 51723400.000 136.471 136.471 0.000 0.0
251 C8 53000832.000 150.118 150.118 0.000 0.0
252 D8 52200476.000 136.471 136.471 0.000 0.0
253 E8 52918032.000 150.118 150.118 0.000 0.0
254 F8 52328776.000 136.471 136.471 0.000 0.0
255 G8 49206272.000 136.471 136.471 0.000 0.0
256 H8 55040960.000 150.118 150.118 0.000 0.0
257 A9 50788372.000 136.471 136.471 0.000 0.0
258 B9 47610444.000 122.824 122.824 0.000 0.0
259 C9 47841484.000 122.824 122.824 0.000 0.0
26 B4 33556760.000 95.529 95.529 0.000 0.0
260 D9 52789912.000 150.118 150.118 0.000 0.0
261 E9 49533900.000 136.471 136.471 0.000 0.0
262 F9 33046514.000 95.529 95.529 0.000 0.0
263 G9 50391948.000 136.471 136.471 0.000 0.0
264 H9 50637388.000 136.471 136.471 0.000 0.0
265 A10 50537808.000 136.471 136.471 0.000 0.0
266 B10 45866536.000 122.824 122.824 0.000 0.0
267 C10 44469092.000 122.824 122.824 0.000 0.0
268 D10 49263344.000 136.471 136.471 0.000 0.0
269 E10 51536456.000 136.471 136.471 0.000 0.0
27 C4 32926928.000 95.529 95.529 0.000 0.0
270 F10 46453660.000 122.824 122.824 0.000 0.0
271 G10 46013780.000 122.824 122.824 0.000 0.0
272 H10 55996772.000 150.118 150.118 0.000 0.0
273 A11 52170484.000 136.471 136.471 0.000 0.0
274 B11 48306036.000 136.471 136.471 0.000 0.0
275 C11 48650456.000 136.471 136.471 0.000 0.0
276 D11 52732308.000 150.118 150.118 0.000 0.0
277 E11 49214656.000 136.471 136.471 0.000 0.0
278 F11 45202464.000 122.824 122.824 0.000 0.0
279 G11 47400240.000 122.824 122.824 0.000 0.0
28 D4 38225164.000 109.177 109.177 0.000 0.0
280 H11 49529096.000 136.471 136.471 0.000 0.0
281 A12 49414948.000 136.471 136.471 0.000 0.0
282 B12 49871844.000 136.471 136.471 0.000 0.0
283 C12 52427128.000 136.471 136.471 0.000 0.0
284 D12 54305096.000 150.118 150.118 0.000 0.0
285 E12 55221364.000 150.118 150.118 0.000 0.0
286 F12 53102624.000 150.118 150.118 0.000 0.0
287 G12 50473944.000 136.471 136.471 0.000 0.0
288 H12 51444720.000 136.471 136.471 0.000 0.0
289 A1 43249532.000 109.177 109.177 0.000 0.0
29 E4 36314960.000 109.177 109.177 0.000 0.0
290 B1 37150956.000 109.177 109.177 0.000 0.0
291 C1 40601208.000 109.177 109.177 0.000 0.0
292 D1 40252084.000 109.177 109.177 0.000 0.0
293 E1 39178792.000 109.177 109.177 0.000 0.0
294 F1 41393532.000 109.177 109.177 0.000 0.0
295 G1 38810300.000 109.177 109.177 0.000 0.0
296 H1 40416292.000 109.177 109.177 0.000 0.0
297 A2 22132880.000 54.588 54.588 0.000 0.0
298 B2 33925568.000 95.529 95.529 0.000 0.0
299 C2 36804784.000 109.177 109.177 0.000 0.0
30 F4 34925376.000 95.529 95.529 0.000 0.0
300 D2 39887540.000 109.177 109.177 0.000 0.0
301 E2 40146184.000 109.177 109.177 0.000 0.0
302 F2 37762700.000 109.177 109.177 0.000 0.0
303 G2 36944592.000 109.177 109.177 0.000 0.0
304 H2 41564260.000 109.177 109.177 0.000 0.0
305 A3 40218376.000 109.177 109.177 0.000 0.0
306 B3 36252036.000 109.177 109.177 0.000 0.0
307 C3 35322184.000 95.529 95.529 0.000 0.0
308 D3 39402728.000 109.177 109.177 0.000 0.0
309 E3 41122828.000 109.177 109.177 0.000 0.0
31 G4 35294776.000 95.529 95.529 0.000 0.0
310 F3 38832696.000 109.177 109.177 0.000 0.0
311 G3 34120672.000 95.529 95.529 0.000 0.0
312 H3 38305580.000 109.177 109.177 0.000 0.0
313 A4 39178744.000 109.177 109.177 0.000 0.0
314 B4 37889904.000 109.177 109.177 0.000 0.0
315 C4 39329760.000 109.177 109.177 0.000 0.0
316 D4 41771116.000 109.177 109.177 0.000 0.0
317 E4 40813292.000 109.177 109.177 0.000 0.0
318 F4 37006744.000 109.177 109.177 0.000 0.0
319 G4 36978444.000 109.177 109.177 0.000 0.0
32 H4 36312920.000 109.177 109.177 0.000 0.0
320 H4 41958672.000 109.177 109.177 0.000 0.0
321 A5 41002432.000 109.177 109.177 0.000 0.0
322 B5 40483584.000 109.177 109.177 0.000 0.0
323 C5 39123780.000 109.177 109.177 0.000 0.0
324 D5 40274900.000 109.177 109.177 0.000 0.0
325 E5 28542430.000 81.882 81.882 0.000 0.0
326 F5 40285596.000 109.177 109.177 0.000 0.0
327 G5 40326356.000 109.177 109.177 0.000 0.0
328 H5 42607332.000 109.177 109.177 0.000 0.0
329 A6 34516084.000 95.529 95.529 0.000 0.0
33 A5 36842668.000 109.177 109.177 0.000 0.0
330 B6 41796876.000 109.177 109.177 0.000 0.0
331 C6 40631756.000 109.177 109.177 0.000 0.0
332 D6 41198468.000 109.177 109.177 0.000 0.0
333 E6 41273112.000 109.177 109.177 0.000 0.0
334 F6 42687988.000 109.177 109.177 0.000 0.0
335 G6 15022330.000 40.941 40.941 0.000 0.0
336 H6 42542260.000 109.177 109.177 0.000 0.0
337 A7 42204372.000 109.177 109.177 0.000 0.0
338 B7 41569064.000 109.177 109.177 0.000 0.0
339 C7 39428616.000 109.177 109.177 0.000 0.0
34 B5 37372724.000 109.177 109.177 0.000 0.0
340 D7 41767164.000 109.177 109.177 0.000 0.0
341 E7 41624908.000 109.177 109.177 0.000 0.0
342 F7 28028150.000 81.882 81.882 0.000 0.0
343 G7 43092516.000 109.177 109.177 0.000 0.0
344 H7 43584760.000 109.177 109.177 0.000 0.0
345 A8 39436824.000 109.177 109.177 0.000 0.0
346 B8 36974620.000 109.177 109.177 0.000 0.0
347 C8 38928900.000 109.177 109.177 0.000 0.0
348 D8 33926520.000 95.529 95.529 0.000 0.0
349 E8 39497384.000 109.177 109.177 0.000 0.0
35 C5 37559512.000 109.177 109.177 0.000 0.0
350 F8 37521624.000 109.177 109.177 0.000 0.0
351 G8 41061512.000 109.177 109.177 0.000 0.0
352 H8 41240956.000 109.177 109.177 0.000 0.0
353 A9 36264408.000 109.177 109.177 0.000 0.0
354 B9 34235552.000 95.529 95.529 0.000 0.0
355 C9 33789568.000 95.529 95.529 0.000 0.0
356 D9 38012396.000 109.177 109.177 0.000 0.0
357 E9 37362888.000 109.177 109.177 0.000 0.0
358 F9 35553988.000 95.529 95.529 0.000 0.0
359 G9 36248052.000 109.177 109.177 0.000 0.0
36 D5 39196512.000 109.177 109.177 0.000 0.0
360 H9 38323388.000 109.177 109.177 0.000 0.0
361 A10 34272336.000 95.529 95.529 0.000 0.0
362 B10 31544674.000 95.529 95.529 0.000 0.0
363 C10 30391886.000 81.882 81.882 0.000 0.0
364 D10 33431840.000 95.529 95.529 0.000 0.0
365 E10 34501432.000 95.529 95.529 0.000 0.0
366 F10 32490156.000 95.529 95.529 0.000 0.0
367 G10 34732548.000 95.529 95.529 0.000 0.0
368 H10 39306736.000 109.177 109.177 0.000 0.0
369 A11 33498690.000 95.529 95.529 0.000 0.0
37 E5 52956172.000 150.118 150.118 0.000 0.0
370 B11 32860010.000 95.529 95.529 0.000 0.0
371 C11 31916388.000 95.529 95.529 0.000 0.0
372 D11 36033280.000 109.177 109.177 0.000 0.0
373 E11 33279916.000 95.529 95.529 0.000 0.0
374 F11 32611230.000 95.529 95.529 0.000 0.0
375 G11 32538282.000 95.529 95.529 0.000 0.0
376 H11 34544912.000 95.529 95.529 0.000 0.0
377 A12 33428960.000 95.529 95.529 0.000 0.0
378 B12 34113548.000 95.529 95.529 0.000 0.0
379 C12 32311332.000 95.529 95.529 0.000 0.0
38 F5 37119640.000 109.177 109.177 0.000 0.0
380 D12 38088120.000 109.177 109.177 0.000 0.0
381 E12 39249996.000 109.177 109.177 0.000 0.0
382 F12 38204964.000 109.177 109.177 0.000 0.0
383 G12 35769652.000 109.177 109.177 0.000 0.0
384 H12 35500692.000 95.529 95.529 0.000 0.0
39 G5 37226448.000 109.177 109.177 0.000 0.0
40 H5 36094080.000 109.177 109.177 0.000 0.0
41 A6 39466852.000 109.177 109.177 0.000 0.0
42 B6 37493392.000 109.177 109.177 0.000 0.0
43 C6 37483540.000 109.177 109.177 0.000 0.0
44 D6 39221104.000 109.177 109.177 0.000 0.0
45 E6 40956104.000 109.177 109.177 0.000 0.0
46 F6 38391816.000 109.177 109.177 0.000 0.0
47 G6 38519820.000 109.177 109.177 0.000 0.0
48 H6 37030080.000 109.177 109.177 0.000 0.0
49 A7 42101396.000 109.177 109.177 0.000 0.0
50 B7 40643144.000 109.177 109.177 0.000 0.0
51 C7 43150556.000 109.177 109.177 0.000 0.0
52 D7 44003732.000 109.177 109.177 0.000 0.0
53 E7 42063412.000 109.177 109.177 0.000 0.0
54 F7 42021404.000 109.177 109.177 0.000 0.0
55 G7 43505240.000 109.177 109.177 0.000 0.0
56 H7 41170348.000 109.177 109.177 0.000 0.0
57 A8 40598504.000 109.177 109.177 0.000 0.0
58 B8 38546776.000 109.177 109.177 0.000 0.0
59 C8 39322984.000 109.177 109.177 0.000 0.0
60 D8 42097464.000 109.177 109.177 0.000 0.0
61 E8 44291224.000 122.824 122.824 0.000 0.0
62 F8 35809720.000 109.177 109.177 0.000 0.0
63 G8 39365600.000 109.177 109.177 0.000 0.0
64 H8 39426452.000 109.177 109.177 0.000 0.0
65 A9 35416360.000 95.529 95.529 0.000 0.0
66 B9 30795394.000 81.882 81.882 0.000 0.0
67 C9 33297798.000 95.529 95.529 0.000 0.0
68 D9 44714784.000 122.824 122.824 0.000 0.0
69 E9 38592996.000 109.177 109.177 0.000 0.0
70 F9 36778708.000 109.177 109.177 0.000 0.0
71 G9 42365576.000 109.177 109.177 0.000 0.0
72 H9 34610264.000 95.529 95.529 0.000 0.0
73 A10 34019340.000 95.529 95.529 0.000 0.0
74 B10 31516528.000 95.529 95.529 0.000 0.0
75 C10 32759292.000 95.529 95.529 0.000 0.0
76 D10 40347840.000 109.177 109.177 0.000 0.0
77 E10 37724728.000 109.177 109.177 0.000 0.0
78 F10 37328216.000 109.177 109.177 0.000 0.0
79 G10 44075084.000 122.824 122.824 0.000 0.0
80 H10 37768428.000 109.177 109.177 0.000 0.0
81 A11 30795910.000 81.882 81.882 0.000 0.0
82 B11 32119848.000 95.529 95.529 0.000 0.0
83 C11 33072926.000 95.529 95.529 0.000 0.0
84 D11 41633072.000 109.177 109.177 0.000 0.0
85 E11 38697512.000 109.177 109.177 0.000 0.0
86 F11 37469704.000 109.177 109.177 0.000 0.0
87 G11 34326644.000 95.529 95.529 0.000 0.0
88 H11 39665568.000 109.177 109.177 0.000 0.0
89 A12 28427124.000 81.882 81.882 0.000 0.0
90 B12 32695698.000 95.529 95.529 0.000 0.0
91 C12 38915228.000 109.177 109.177 0.000 0.0
92 D12 41633828.000 109.177 109.177 0.000 0.0
93 E12 44422872.000 122.824 122.824 0.000 0.0
94 F12 42384364.000 109.177 109.177 0.000 0.0
95 G12 32548360.000 95.529 95.529 0.000 0.0
96 H12 35098260.000 95.529 95.529 0.000 0.0
Group Summaries
~End
Original Filename: 20140401_T23_PCR1_exponential; Date Last Saved: 4/1/2014 2:23:52 PM