## input
ÿþ##BLOCKS= 7
Plate: Standard 1.3 TimeFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
29.5 74297919.625 72907487.625 72653343.625 -51019.375 -51195.375 -118234.375 -118247.375 -117271.375 -118219.375 -118245.375 -118313.375 -118319.375 35231759.625 35606519.625 35128731.625 -52704.375 65500.625 -118315.375 -118295.375 -118297.375 -118278.375 -118243.375 -118330.375 -118328.375 18097303.625 18284413.625 18140095.625 -49379.375 -48026.375 -118339.375 -118200.375 -118372.375 -118307.375 -118326.375 -118263.375 -118348.375 9727241.625 10045344.625 9590849.625 -51873.375 112983.625 -118302.375 -118289.375 -118326.375 -118287.375 -118291.375 -118252.375 -118300.375 5096013.625 5140327.625 5167475.625 -52470.375 -50468.375 -118275.375 -118296.375 -118310.375 -118284.375 -118216.375 -118273.375 -118310.375 2610531.625 2572217.625 2509196.625 -34037.375 -51395.375 -118247.375 -118271.375 -118332.375 -118108.375 -118186.375 -118310.375 -118386.375 1365788.625 1690892.625 1451961.625 468405.625 -53829.375 -118242.375 -118233.375 -118307.375 -118294.375 -118266.375 -118233.375 -118275.375 742791.625 705157.625 1487774.625 -47463.375 -53027.375 -118152.375 -118226.375 -118288.375 -118201.375 -118316.375 -118273.375 -118336.375
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
74297919.625 72907487.625 72653343.625 -51019.375 -51195.375 -118234.375 -118247.375 -117271.375 -118219.375 -118245.375 -118313.375 -118319.375 35231759.625 35606519.625 35128731.625 -52704.375 65500.625 -118315.375 -118295.375 -118297.375 -118278.375 -118243.375 -118330.375 -118328.375 18097303.625 18284413.625 18140095.625 -49379.375 -48026.375 -118339.375 -118200.375 -118372.375 -118307.375 -118326.375 -118263.375 -118348.375 9727241.625 10045344.625 9590849.625 -51873.375 112983.625 -118302.375 -118289.375 -118326.375 -118287.375 -118291.375 -118252.375 -118300.375 5096013.625 5140327.625 5167475.625 -52470.375 -50468.375 -118275.375 -118296.375 -118310.375 -118284.375 -118216.375 -118273.375 -118310.375 2610531.625 2572217.625 2509196.625 -34037.375 -51395.375 -118247.375 -118271.375 -118332.375 -118108.375 -118186.375 -118310.375 -118386.375 1365788.625 1690892.625 1451961.625 468405.625 -53829.375 -118242.375 -118233.375 -118307.375 -118294.375 -118266.375 -118233.375 -118275.375 742791.625 705157.625 1487774.625 -47463.375 -53027.375 -118152.375 -118226.375 -118288.375 -118201.375 -118316.375 -118273.375 -118336.375
~End
Plate: Plate01 1.3 TimeFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
28 32907298 33518972 35713928 33523198 36842668 39466852 42101396 40598504 35416360 34019340 30795910 28427124 33975676 30824198 30192754 33556760 37372724 37493392 40643144 38546776 30795394 31516528 32119848 32695698 37151240 31927056 33075654 32926928 37559512 37483540 43150556 39322984 33297798 32759292 33072926 38915228 40301812 37937948 35244876 38225164 39196512 39221104 44003732 42097464 44714784 40347840 41633072 41633828 41039952 37986140 33321010 36314960 52956172 40956104 42063412 44291224 38592996 37724728 38697512 44422872 39567524 36334392 31746594 34925376 37119640 38391816 42021404 35809720 36778708 37328216 37469704 42384364 37683292 29639882 33959968 35294776 37226448 38519820 43505240 39365600 42365576 44075084 34326644 32548360 37682368 34337680 34676960 36312920 36094080 37030080 41170348 39426452 34610264 37768428 39665568 35098260
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
32907298 33518972 35713928 33523198 36842668 39466852 42101396 40598504 35416360 34019340 30795910 28427124 33975676 30824198 30192754 33556760 37372724 37493392 40643144 38546776 30795394 31516528 32119848 32695698 37151240 31927056 33075654 32926928 37559512 37483540 43150556 39322984 33297798 32759292 33072926 38915228 40301812 37937948 35244876 38225164 39196512 39221104 44003732 42097464 44714784 40347840 41633072 41633828 41039952 37986140 33321010 36314960 52956172 40956104 42063412 44291224 38592996 37724728 38697512 44422872 39567524 36334392 31746594 34925376 37119640 38391816 42021404 35809720 36778708 37328216 37469704 42384364 37683292 29639882 33959968 35294776 37226448 38519820 43505240 39365600 42365576 44075084 34326644 32548360 37682368 34337680 34676960 36312920 36094080 37030080 41170348 39426452 34610264 37768428 39665568 35098260
~End
Plate: Plate02 1.3 TimeFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
28 42436696 49698092 47304192 598206 40441416 669316 57421212 55469904 40264288 41229632 53787052 32889118 42280744 31033212 464914 561921 41023992 534212 595092 687657 37413800 41622880 43985132 31250044 38389608 39089052 1469316 562341 611325 668069 644472 592501 33032496 38393104 407408 433040 37187020 335229 344733 432414 366265 54987092 502100 4590646 626795 481668 39554176 26016700 1066916 35538624 26053376 561566 41535300 584486 37818588 43865144 957620 40972840 34362004 27781918 26852228 28523226 512093 543926 31444944 377297 37647556 18041468 558192 412281 35840408 27087192 25956010 28141924 2158660 525169 451772 542689 39005360 601937 35784376 35826068 512736 20954698 521223 283521 851237 34169092 37694012 37144444 371869 42750748 36494728 40184016 22175790 636873
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
42436696 49698092 47304192 598206 40441416 669316 57421212 55469904 40264288 41229632 53787052 32889118 42280744 31033212 464914 561921 41023992 534212 595092 687657 37413800 41622880 43985132 31250044 38389608 39089052 1469316 562341 611325 668069 644472 592501 33032496 38393104 407408 433040 37187020 335229 344733 432414 366265 54987092 502100 4590646 626795 481668 39554176 26016700 1066916 35538624 26053376 561566 41535300 584486 37818588 43865144 957620 40972840 34362004 27781918 26852228 28523226 512093 543926 31444944 377297 37647556 18041468 558192 412281 35840408 27087192 25956010 28141924 2158660 525169 451772 542689 39005360 601937 35784376 35826068 512736 20954698 521223 283521 851237 34169092 37694012 37144444 371869 42750748 36494728 40184016 22175790 636873
~End
Plate: Plate03 1.3 TimeFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
28 44524156 46721904 46046292 51094568 54310760 56407612 58507924 57459664 50788372 50537808 52170484 49414948 42466300 39793472 38662848 42578992 50509736 55837468 52808732 51723400 47610444 45866536 48306036 49871844 39786840 31336806 30756482 39674996 36370080 51028208 56122424 53000832 47841484 44469092 48650456 52427128 38107360 28341728 29477984 37145428 42542652 47119764 56569408 52200476 52789912 49263344 52732308 54305096 34490244 22278058 25556096 34238948 41574384 50782220 53885756 52918032 49533900 51536456 49214656 55221364 32887888 20274158 21592694 28681674 43012672 50097260 55749684 52328776 33046514 46453660 45202464 53102624 32145316 24360304 23513964 35586112 41357248 50881012 58298032 49206272 50391948 46013780 47400240 50473944 35994104 34460832 34275964 40729456 46381340 48884576 58827176 55040960 50637388 55996772 49529096 51444720
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
44524156 46721904 46046292 51094568 54310760 56407612 58507924 57459664 50788372 50537808 52170484 49414948 42466300 39793472 38662848 42578992 50509736 55837468 52808732 51723400 47610444 45866536 48306036 49871844 39786840 31336806 30756482 39674996 36370080 51028208 56122424 53000832 47841484 44469092 48650456 52427128 38107360 28341728 29477984 37145428 42542652 47119764 56569408 52200476 52789912 49263344 52732308 54305096 34490244 22278058 25556096 34238948 41574384 50782220 53885756 52918032 49533900 51536456 49214656 55221364 32887888 20274158 21592694 28681674 43012672 50097260 55749684 52328776 33046514 46453660 45202464 53102624 32145316 24360304 23513964 35586112 41357248 50881012 58298032 49206272 50391948 46013780 47400240 50473944 35994104 34460832 34275964 40729456 46381340 48884576 58827176 55040960 50637388 55996772 49529096 51444720
~End
Plate: Plate04 1.3 TimeFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
28.5 43249532 22132880 40218376 39178744 41002432 34516084 42204372 39436824 36264408 34272336 33498690 33428960 37150956 33925568 36252036 37889904 40483584 41796876 41569064 36974620 34235552 31544674 32860010 34113548 40601208 36804784 35322184 39329760 39123780 40631756 39428616 38928900 33789568 30391886 31916388 32311332 40252084 39887540 39402728 41771116 40274900 41198468 41767164 33926520 38012396 33431840 36033280 38088120 39178792 40146184 41122828 40813292 28542430 41273112 41624908 39497384 37362888 34501432 33279916 39249996 41393532 37762700 38832696 37006744 40285596 42687988 28028150 37521624 35553988 32490156 32611230 38204964 38810300 36944592 34120672 36978444 40326356 15022330 43092516 41061512 36248052 34732548 32538282 35769652 40416292 41564260 38305580 41958672 42607332 42542260 43584760 41240956 38323388 39306736 34544912 35500692
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
43249532 22132880 40218376 39178744 41002432 34516084 42204372 39436824 36264408 34272336 33498690 33428960 37150956 33925568 36252036 37889904 40483584 41796876 41569064 36974620 34235552 31544674 32860010 34113548 40601208 36804784 35322184 39329760 39123780 40631756 39428616 38928900 33789568 30391886 31916388 32311332 40252084 39887540 39402728 41771116 40274900 41198468 41767164 33926520 38012396 33431840 36033280 38088120 39178792 40146184 41122828 40813292 28542430 41273112 41624908 39497384 37362888 34501432 33279916 39249996 41393532 37762700 38832696 37006744 40285596 42687988 28028150 37521624 35553988 32490156 32611230 38204964 38810300 36944592 34120672 36978444 40326356 15022330 43092516 41061512 36248052 34732548 32538282 35769652 40416292 41564260 38305580 41958672 42607332 42542260 43584760 41240956 38323388 39306736 34544912 35500692
~End
Group: Standards
Sample Concentration BackCalcConc Wells RFU_Values MeanRFUValue SD CV
01 200.000 202.665 A1 74297919.625 73286250.292 885298.494 1.2
199.002 A2 72907487.625
198.333 A3 72653343.625
02 100.000 99.736 B1 35231759.625 35322336.958 251442.903 0.7
100.749 B2 35606519.625
99.436 B3 35128731.625
03 50.000 49.772 C1 18097303.625 18173937.625 98038.251 0.5
50.322 C2 18284413.625
49.899 C3 18140095.625
04 25.000 24.837 D1 9727241.625 9787811.958 233223.070 2.4
25.768 D2 10045344.625
24.471 D3 9590849.625
05 12.500 12.406 E1 5096013.625 5134605.625 36072.986 0.7
12.515 E2 5140327.625
12.588 E3 5167475.625
06 6.250 6.363 F1 2610531.625 2563981.958 51167.032 2.0
6.270 F2 2572217.625
6.089 F3 2509196.625
07 3.125 2.716 G1 1365788.625 1502880.958 168427.244 11.2
3.679 G2 1690892.625
2.973 G3 1451961.625
08 1.563 0.860 H1 742791.625 978574.625 441381.422 45.1
0.748 H2 705157.625
3.080 H3 1487774.625
Group Summaries
~End
Group: Unknowns_NoDiln
Sample Wells RFU_Values Concentration MeanConc SD CV
01 A1 32907298.000 92.958 92.958 0.000 0.0
02 B1 33975676.000 96.074 96.074 0.000 0.0
03 C1 37151240.000 104.817 104.817 0.000 0.0
04 D1 40301812.000 113.116 113.116 0.000 0.0
05 E1 41039952.000 115.061 115.061 0.000 0.0
06 F1 39567524.000 111.182 111.182 0.000 0.0
07 G1 37683292.000 106.219 106.219 0.000 0.0
08 H1 37682368.000 106.217 106.217 0.000 0.0
09 A2 33518972.000 94.742 94.742 0.000 0.0
097 A1 42436696.000 118.740 118.740 0.000 0.0
098 B1 42280744.000 118.329 118.329 0.000 0.0
099 C1 38389608.000 108.079 108.079 0.000 0.0
10 B2 30824198.000 86.885 86.885 0.000 0.0
100 D1 37187020.000 104.912 104.912 0.000 0.0
101 E1 1066916.000 1.826 1.826 0.000 0.0
102 F1 26852228.000 75.303 75.303 0.000 0.0
103 G1 25956010.000 72.690 72.690 0.000 0.0
104 H1 521223.000 0.200 0.200 0.000 0.0
105 A2 49698092.000 137.867 137.867 0.000 0.0
106 B2 31033212.000 87.494 87.494 0.000 0.0
107 C2 39089052.000 109.922 109.922 0.000 0.0
108 D2 335229.000 -0.355 -0.355 0.000 0.0
109 E2 35538624.000 100.570 100.570 0.000 0.0
11 C2 31927056.000 90.100 90.100 0.000 0.0
110 F2 28523226.000 80.176 80.176 0.000 0.0
111 G2 28141924.000 79.064 79.064 0.000 0.0
112 H2 283521.000 -0.509 -0.509 0.000 0.0
113 A3 47304192.000 131.561 131.561 0.000 0.0
114 B3 464914.000 0.032 0.032 0.000 0.0
115 C3 1469316.000 3.025 3.025 0.000 0.0
116 D3 344733.000 -0.326 -0.326 0.000 0.0
117 E3 26053376.000 72.974 72.974 0.000 0.0
118 F3 512093.000 0.172 0.172 0.000 0.0
119 G3 2158660.000 5.056 5.056 0.000 0.0
12 D2 37937948.000 106.890 106.890 0.000 0.0
120 H3 851237.000 1.183 1.183 0.000 0.0
121 A4 598206.000 0.429 0.429 0.000 0.0
122 B4 561921.000 0.321 0.321 0.000 0.0
123 C4 562341.000 0.322 0.322 0.000 0.0
124 D4 432414.000 -0.065 -0.065 0.000 0.0
125 E4 561566.000 0.320 0.320 0.000 0.0
126 F4 543926.000 0.267 0.267 0.000 0.0
127 G4 525169.000 0.211 0.211 0.000 0.0
128 H4 34169092.000 96.637 96.637 0.000 0.0
129 A5 40441416.000 113.484 113.484 0.000 0.0
13 E2 37986140.000 107.017 107.017 0.000 0.0
130 B5 41023992.000 115.019 115.019 0.000 0.0
131 C5 611325.000 0.468 0.468 0.000 0.0
132 D5 366265.000 -0.262 -0.262 0.000 0.0
133 E5 41535300.000 116.365 116.365 0.000 0.0
134 F5 31444944.000 88.695 88.695 0.000 0.0
135 G5 451772.000 -0.007 -0.007 0.000 0.0
136 H5 37694012.000 106.247 106.247 0.000 0.0
137 A6 669316.000 0.641 0.641 0.000 0.0
138 B6 534212.000 0.238 0.238 0.000 0.0
139 C6 668069.000 0.637 0.637 0.000 0.0
14 F2 36334392.000 102.666 102.666 0.000 0.0
140 D6 54987092.000 151.799 151.799 0.000 0.0
141 E6 584486.000 0.388 0.388 0.000 0.0
142 F6 377297.000 -0.229 -0.229 0.000 0.0
143 G6 542689.000 0.264 0.264 0.000 0.0
144 H6 37144444.000 104.800 104.800 0.000 0.0
145 A7 57421212.000 158.210 158.210 0.000 0.0
146 B7 595092.000 0.420 0.420 0.000 0.0
147 C7 644472.000 0.567 0.567 0.000 0.0
148 D7 502100.000 0.143 0.143 0.000 0.0
149 E7 37818588.000 106.575 106.575 0.000 0.0
15 G2 29639882.000 83.432 83.432 0.000 0.0
150 F7 37647556.000 106.125 106.125 0.000 0.0
151 G7 39005360.000 109.701 109.701 0.000 0.0
152 H7 371869.000 -0.246 -0.246 0.000 0.0
153 A8 55469904.000 153.070 153.070 0.000 0.0
154 B8 687657.000 0.696 0.696 0.000 0.0
155 C8 592501.000 0.412 0.412 0.000 0.0
156 D8 4590646.000 11.177 11.177 0.000 0.0
157 E8 43865144.000 122.502 122.502 0.000 0.0
158 F8 18041468.000 49.605 49.605 0.000 0.0
159 G8 601937.000 0.440 0.440 0.000 0.0
16 H2 34337680.000 97.129 97.129 0.000 0.0
160 H8 42750748.000 119.567 119.567 0.000 0.0
161 A9 40264288.000 113.017 113.017 0.000 0.0
162 B9 37413800.000 105.509 105.509 0.000 0.0
163 C9 33032496.000 93.323 93.323 0.000 0.0
164 D9 626795.000 0.514 0.514 0.000 0.0
165 E9 957620.000 1.500 1.500 0.000 0.0
166 F9 558192.000 0.310 0.310 0.000 0.0
167 G9 35784376.000 101.217 101.217 0.000 0.0
168 H9 36494728.000 103.088 103.088 0.000 0.0
169 A10 41229632.000 115.560 115.560 0.000 0.0
17 A3 35713928.000 101.031 101.031 0.000 0.0
170 B10 41622880.000 116.596 116.596 0.000 0.0
171 C10 38393104.000 108.089 108.089 0.000 0.0
172 D10 481668.000 0.082 0.082 0.000 0.0
173 E10 40972840.000 114.884 114.884 0.000 0.0
174 F10 412281.000 -0.125 -0.125 0.000 0.0
175 G10 35826068.000 101.327 101.327 0.000 0.0
176 H10 40184016.000 112.806 112.806 0.000 0.0
177 A11 53787052.000 148.638 148.638 0.000 0.0
178 B11 43985132.000 122.818 122.818 0.000 0.0
179 C11 407408.000 -0.140 -0.140 0.000 0.0
18 B3 30192754.000 85.044 85.044 0.000 0.0
180 D11 39554176.000 111.147 111.147 0.000 0.0
181 E11 34362004.000 97.200 97.200 0.000 0.0
182 F11 35840408.000 101.365 101.365 0.000 0.0
183 G11 512736.000 0.174 0.174 0.000 0.0
184 H11 22175790.000 61.668 61.668 0.000 0.0
185 A12 32889118.000 92.905 92.905 0.000 0.0
186 B12 31250044.000 88.126 88.126 0.000 0.0
187 C12 433040.000 -0.063 -0.063 0.000 0.0
188 D12 26016700.000 72.867 72.867 0.000 0.0
189 E12 27781918.000 78.014 78.014 0.000 0.0
19 C3 33075654.000 93.449 93.449 0.000 0.0
190 F12 27087192.000 75.989 75.989 0.000 0.0
191 G12 20954698.000 58.108 58.108 0.000 0.0
192 H12 636873.000 0.544 0.544 0.000 0.0
193 A1 44524156.000 124.238 124.238 0.000 0.0
194 B1 42466300.000 118.818 118.818 0.000 0.0
195 C1 39786840.000 111.760 111.760 0.000 0.0
196 D1 38107360.000 107.336 107.336 0.000 0.0
197 E1 34490244.000 97.574 97.574 0.000 0.0
198 F1 32887888.000 92.902 92.902 0.000 0.0
199 G1 32145316.000 90.737 90.737 0.000 0.0
20 D3 35244876.000 99.774 99.774 0.000 0.0
200 H1 35994104.000 101.769 101.769 0.000 0.0
201 A2 46721904.000 130.027 130.027 0.000 0.0
202 B2 39793472.000 111.777 111.777 0.000 0.0
203 C2 31336806.000 88.379 88.379 0.000 0.0
204 D2 28341728.000 79.646 79.646 0.000 0.0
205 E2 22278058.000 61.966 61.966 0.000 0.0
206 F2 20274158.000 56.124 56.124 0.000 0.0
207 G2 24360304.000 68.038 68.038 0.000 0.0
208 H2 34460832.000 97.488 97.488 0.000 0.0
209 A3 46046292.000 128.248 128.248 0.000 0.0
21 E3 33321010.000 94.165 94.165 0.000 0.0
210 B3 38662848.000 108.799 108.799 0.000 0.0
211 C3 30756482.000 86.687 86.687 0.000 0.0
212 D3 29477984.000 82.959 82.959 0.000 0.0
213 E3 25556096.000 71.524 71.524 0.000 0.0
214 F3 21592694.000 59.968 59.968 0.000 0.0
215 G3 23513964.000 65.570 65.570 0.000 0.0
216 H3 34275964.000 96.949 96.949 0.000 0.0
217 A4 51094568.000 141.545 141.545 0.000 0.0
218 B4 42578992.000 119.115 119.115 0.000 0.0
219 C4 39674996.000 111.465 111.465 0.000 0.0
22 F3 31746594.000 89.574 89.574 0.000 0.0
220 D4 37145428.000 104.802 104.802 0.000 0.0
221 E4 34238948.000 96.841 96.841 0.000 0.0
222 F4 28681674.000 80.638 80.638 0.000 0.0
223 G4 35586112.000 100.695 100.695 0.000 0.0
224 H4 40729456.000 114.243 114.243 0.000 0.0
225 A5 54310760.000 150.017 150.017 0.000 0.0
226 B5 50509736.000 140.005 140.005 0.000 0.0
227 C5 36370080.000 102.760 102.760 0.000 0.0
228 D5 42542652.000 119.019 119.019 0.000 0.0
229 E5 41574384.000 116.468 116.468 0.000 0.0
23 G3 33959968.000 96.028 96.028 0.000 0.0
230 F5 43012672.000 120.257 120.257 0.000 0.0
231 G5 41357248.000 115.896 115.896 0.000 0.0
232 H5 46381340.000 129.130 129.130 0.000 0.0
233 A6 56407612.000 155.540 155.540 0.000 0.0
234 B6 55837468.000 154.039 154.039 0.000 0.0
235 C6 51028208.000 141.371 141.371 0.000 0.0
236 D6 47119764.000 131.075 131.075 0.000 0.0
237 E6 50782220.000 140.723 140.723 0.000 0.0
238 F6 50097260.000 138.918 138.918 0.000 0.0
239 G6 50881012.000 140.983 140.983 0.000 0.0
24 H3 34676960.000 98.118 98.118 0.000 0.0
240 H6 48884576.000 135.724 135.724 0.000 0.0
241 A7 58507924.000 161.073 161.073 0.000 0.0
242 B7 52808732.000 146.061 146.061 0.000 0.0
243 C7 56122424.000 154.789 154.789 0.000 0.0
244 D7 56569408.000 155.966 155.966 0.000 0.0
245 E7 53885756.000 148.898 148.898 0.000 0.0
246 F7 55749684.000 153.807 153.807 0.000 0.0
247 G7 58298032.000 160.520 160.520 0.000 0.0
248 H7 58827176.000 161.914 161.914 0.000 0.0
249 A8 57459664.000 158.311 158.311 0.000 0.0
25 A4 33523198.000 94.754 94.754 0.000 0.0
250 B8 51723400.000 143.202 143.202 0.000 0.0
251 C8 53000832.000 146.567 146.567 0.000 0.0
252 D8 52200476.000 144.458 144.458 0.000 0.0
253 E8 52918032.000 146.348 146.348 0.000 0.0
254 F8 52328776.000 144.796 144.796 0.000 0.0
255 G8 49206272.000 136.571 136.571 0.000 0.0
256 H8 55040960.000 151.940 151.940 0.000 0.0
257 A9 50788372.000 140.739 140.739 0.000 0.0
258 B9 47610444.000 132.368 132.368 0.000 0.0
259 C9 47841484.000 132.976 132.976 0.000 0.0
26 B4 33556760.000 94.852 94.852 0.000 0.0
260 D9 52789912.000 146.011 146.011 0.000 0.0
261 E9 49533900.000 137.434 137.434 0.000 0.0
262 F9 33046514.000 93.364 93.364 0.000 0.0
263 G9 50391948.000 139.695 139.695 0.000 0.0
264 H9 50637388.000 140.341 140.341 0.000 0.0
265 A10 50537808.000 140.079 140.079 0.000 0.0
266 B10 45866536.000 127.774 127.774 0.000 0.0
267 C10 44469092.000 124.093 124.093 0.000 0.0
268 D10 49263344.000 136.722 136.722 0.000 0.0
269 E10 51536456.000 142.709 142.709 0.000 0.0
27 C4 32926928.000 93.016 93.016 0.000 0.0
270 F10 46453660.000 129.321 129.321 0.000 0.0
271 G10 46013780.000 128.162 128.162 0.000 0.0
272 H10 55996772.000 154.458 154.458 0.000 0.0
273 A11 52170484.000 144.379 144.379 0.000 0.0
274 B11 48306036.000 134.200 134.200 0.000 0.0
275 C11 48650456.000 135.107 135.107 0.000 0.0
276 D11 52732308.000 145.859 145.859 0.000 0.0
277 E11 49214656.000 136.593 136.593 0.000 0.0
278 F11 45202464.000 126.025 126.025 0.000 0.0
279 G11 47400240.000 131.814 131.814 0.000 0.0
28 D4 38225164.000 107.646 107.646 0.000 0.0
280 H11 49529096.000 137.422 137.422 0.000 0.0
281 A12 49414948.000 137.121 137.121 0.000 0.0
282 B12 49871844.000 138.325 138.325 0.000 0.0
283 C12 52427128.000 145.055 145.055 0.000 0.0
284 D12 54305096.000 150.002 150.002 0.000 0.0
285 E12 55221364.000 152.416 152.416 0.000 0.0
286 F12 53102624.000 146.835 146.835 0.000 0.0
287 G12 50473944.000 139.911 139.911 0.000 0.0
288 H12 51444720.000 142.468 142.468 0.000 0.0
289 A1 43249532.000 120.881 120.881 0.000 0.0
29 E4 36314960.000 102.615 102.615 0.000 0.0
290 B1 37150956.000 104.817 104.817 0.000 0.0
291 C1 40601208.000 113.905 113.905 0.000 0.0
292 D1 40252084.000 112.985 112.985 0.000 0.0
293 E1 39178792.000 110.158 110.158 0.000 0.0
294 F1 41393532.000 115.992 115.992 0.000 0.0
295 G1 38810300.000 109.188 109.188 0.000 0.0
296 H1 40416292.000 113.418 113.418 0.000 0.0
297 A2 22132880.000 61.543 61.543 0.000 0.0
298 B2 33925568.000 95.927 95.927 0.000 0.0
299 C2 36804784.000 103.905 103.905 0.000 0.0
30 F4 34925376.000 98.843 98.843 0.000 0.0
300 D2 39887540.000 112.025 112.025 0.000 0.0
301 E2 40146184.000 112.706 112.706 0.000 0.0
302 F2 37762700.000 106.428 106.428 0.000 0.0
303 G2 36944592.000 104.273 104.273 0.000 0.0
304 H2 41564260.000 116.442 116.442 0.000 0.0
305 A3 40218376.000 112.897 112.897 0.000 0.0
306 B3 36252036.000 102.449 102.449 0.000 0.0
307 C3 35322184.000 100.000 100.000 0.000 0.0
308 D3 39402728.000 110.748 110.748 0.000 0.0
309 E3 41122828.000 115.279 115.279 0.000 0.0
31 G4 35294776.000 99.920 99.920 0.000 0.0
310 F3 38832696.000 109.247 109.247 0.000 0.0
311 G3 34120672.000 96.496 96.496 0.000 0.0
312 H3 38305580.000 107.858 107.858 0.000 0.0
313 A4 39178744.000 110.158 110.158 0.000 0.0
314 B4 37889904.000 106.763 106.763 0.000 0.0
315 C4 39329760.000 110.556 110.556 0.000 0.0
316 D4 41771116.000 116.987 116.987 0.000 0.0
317 E4 40813292.000 114.464 114.464 0.000 0.0
318 F4 37006744.000 104.437 104.437 0.000 0.0
319 G4 36978444.000 104.362 104.362 0.000 0.0
32 H4 36312920.000 102.609 102.609 0.000 0.0
320 H4 41958672.000 117.481 117.481 0.000 0.0
321 A5 41002432.000 114.962 114.962 0.000 0.0
322 B5 40483584.000 113.595 113.595 0.000 0.0
323 C5 39123780.000 110.013 110.013 0.000 0.0
324 D5 40274900.000 113.045 113.045 0.000 0.0
325 E5 28542430.000 80.232 80.232 0.000 0.0
326 F5 40285596.000 113.074 113.074 0.000 0.0
327 G5 40326356.000 113.181 113.181 0.000 0.0
328 H5 42607332.000 119.189 119.189 0.000 0.0
329 A6 34516084.000 97.649 97.649 0.000 0.0
33 A5 36842668.000 104.005 104.005 0.000 0.0
330 B6 41796876.000 117.054 117.054 0.000 0.0
331 C6 40631756.000 113.985 113.985 0.000 0.0
332 D6 41198468.000 115.478 115.478 0.000 0.0
333 E6 41273112.000 115.675 115.675 0.000 0.0
334 F6 42687988.000 119.402 119.402 0.000 0.0
335 G6 15022330.000 40.605 40.605 0.000 0.0
336 H6 42542260.000 119.018 119.018 0.000 0.0
337 A7 42204372.000 118.128 118.128 0.000 0.0
338 B7 41569064.000 116.454 116.454 0.000 0.0
339 C7 39428616.000 110.816 110.816 0.000 0.0
34 B5 37372724.000 105.401 105.401 0.000 0.0
340 D7 41767164.000 116.976 116.976 0.000 0.0
341 E7 41624908.000 116.601 116.601 0.000 0.0
342 F7 28028150.000 78.732 78.732 0.000 0.0
343 G7 43092516.000 120.467 120.467 0.000 0.0
344 H7 43584760.000 121.764 121.764 0.000 0.0
345 A8 39436824.000 110.838 110.838 0.000 0.0
346 B8 36974620.000 104.352 104.352 0.000 0.0
347 C8 38928900.000 109.500 109.500 0.000 0.0
348 D8 33926520.000 95.930 95.930 0.000 0.0
349 E8 39497384.000 110.997 110.997 0.000 0.0
35 C5 37559512.000 105.893 105.893 0.000 0.0
350 F8 37521624.000 105.793 105.793 0.000 0.0
351 G8 41061512.000 115.117 115.117 0.000 0.0
352 H8 41240956.000 115.590 115.590 0.000 0.0
353 A9 36264408.000 102.481 102.481 0.000 0.0
354 B9 34235552.000 96.831 96.831 0.000 0.0
355 C9 33789568.000 95.531 95.531 0.000 0.0
356 D9 38012396.000 107.086 107.086 0.000 0.0
357 E9 37362888.000 105.375 105.375 0.000 0.0
358 F9 35553988.000 100.610 100.610 0.000 0.0
359 G9 36248052.000 102.438 102.438 0.000 0.0
36 D5 39196512.000 110.205 110.205 0.000 0.0
360 H9 38323388.000 107.905 107.905 0.000 0.0
361 A10 34272336.000 96.938 96.938 0.000 0.0
362 B10 31544674.000 88.985 88.985 0.000 0.0
363 C10 30391886.000 85.624 85.624 0.000 0.0
364 D10 33431840.000 94.488 94.488 0.000 0.0
365 E10 34501432.000 97.606 97.606 0.000 0.0
366 F10 32490156.000 91.742 91.742 0.000 0.0
367 G10 34732548.000 98.280 98.280 0.000 0.0
368 H10 39306736.000 110.495 110.495 0.000 0.0
369 A11 33498690.000 94.683 94.683 0.000 0.0
37 E5 52956172.000 146.449 146.449 0.000 0.0
370 B11 32860010.000 92.821 92.821 0.000 0.0
371 C11 31916388.000 90.069 90.069 0.000 0.0
372 D11 36033280.000 101.873 101.873 0.000 0.0
373 E11 33279916.000 94.045 94.045 0.000 0.0
374 F11 32611230.000 92.095 92.095 0.000 0.0
375 G11 32538282.000 91.882 91.882 0.000 0.0
376 H11 34544912.000 97.733 97.733 0.000 0.0
377 A12 33428960.000 94.479 94.479 0.000 0.0
378 B12 34113548.000 96.476 96.476 0.000 0.0
379 C12 32311332.000 91.221 91.221 0.000 0.0
38 F5 37119640.000 104.734 104.734 0.000 0.0
380 D12 38088120.000 107.285 107.285 0.000 0.0
381 E12 39249996.000 110.346 110.346 0.000 0.0
382 F12 38204964.000 107.593 107.593 0.000 0.0
383 G12 35769652.000 101.178 101.178 0.000 0.0
384 H12 35500692.000 100.470 100.470 0.000 0.0
39 G5 37226448.000 105.016 105.016 0.000 0.0
40 H5 36094080.000 102.033 102.033 0.000 0.0
41 A6 39466852.000 110.917 110.917 0.000 0.0
42 B6 37493392.000 105.719 105.719 0.000 0.0
43 C6 37483540.000 105.693 105.693 0.000 0.0
44 D6 39221104.000 110.270 110.270 0.000 0.0
45 E6 40956104.000 114.840 114.840 0.000 0.0
46 F6 38391816.000 108.085 108.085 0.000 0.0
47 G6 38519820.000 108.422 108.422 0.000 0.0
48 H6 37030080.000 104.498 104.498 0.000 0.0
49 A7 42101396.000 117.857 117.857 0.000 0.0
50 B7 40643144.000 114.015 114.015 0.000 0.0
51 C7 43150556.000 120.620 120.620 0.000 0.0
52 D7 44003732.000 122.867 122.867 0.000 0.0
53 E7 42063412.000 117.757 117.757 0.000 0.0
54 F7 42021404.000 117.646 117.646 0.000 0.0
55 G7 43505240.000 121.554 121.554 0.000 0.0
56 H7 41170348.000 115.404 115.404 0.000 0.0
57 A8 40598504.000 113.898 113.898 0.000 0.0
58 B8 38546776.000 108.493 108.493 0.000 0.0
59 C8 39322984.000 110.538 110.538 0.000 0.0
60 D8 42097464.000 117.846 117.846 0.000 0.0
61 E8 44291224.000 123.625 123.625 0.000 0.0
62 F8 35809720.000 101.284 101.284 0.000 0.0
63 G8 39365600.000 110.650 110.650 0.000 0.0
64 H8 39426452.000 110.811 110.811 0.000 0.0
65 A9 35416360.000 100.248 100.248 0.000 0.0
66 B9 30795394.000 86.801 86.801 0.000 0.0
67 C9 33297798.000 94.097 94.097 0.000 0.0
68 D9 44714784.000 124.740 124.740 0.000 0.0
69 E9 38592996.000 108.615 108.615 0.000 0.0
70 F9 36778708.000 103.836 103.836 0.000 0.0
71 G9 42365576.000 118.552 118.552 0.000 0.0
72 H9 34610264.000 97.924 97.924 0.000 0.0
73 A10 34019340.000 96.201 96.201 0.000 0.0
74 B10 31516528.000 88.903 88.903 0.000 0.0
75 C10 32759292.000 92.527 92.527 0.000 0.0
76 D10 40347840.000 113.238 113.238 0.000 0.0
77 E10 37724728.000 106.328 106.328 0.000 0.0
78 F10 37328216.000 105.284 105.284 0.000 0.0
79 G10 44075084.000 123.055 123.055 0.000 0.0
80 H10 37768428.000 106.443 106.443 0.000 0.0
81 A11 30795910.000 86.802 86.802 0.000 0.0
82 B11 32119848.000 90.662 90.662 0.000 0.0
83 C11 33072926.000 93.441 93.441 0.000 0.0
84 D11 41633072.000 116.623 116.623 0.000 0.0
85 E11 38697512.000 108.890 108.890 0.000 0.0
86 F11 37469704.000 105.656 105.656 0.000 0.0
87 G11 34326644.000 97.097 97.097 0.000 0.0
88 H11 39665568.000 111.440 111.440 0.000 0.0
89 A12 28427124.000 79.895 79.895 0.000 0.0
90 B12 32695698.000 92.341 92.341 0.000 0.0
91 C12 38915228.000 109.464 109.464 0.000 0.0
92 D12 41633828.000 116.625 116.625 0.000 0.0
93 E12 44422872.000 123.972 123.972 0.000 0.0
94 F12 42384364.000 118.602 118.602 0.000 0.0
95 G12 32548360.000 91.912 91.912 0.000 0.0
96 H12 35098260.000 99.347 99.347 0.000 0.0
Group Summaries
~End
Original Filename: 20140401_T23_PCR1_pointtopoint; Date Last Saved: 4/1/2014 2:24:21 PM