## input
ÿþ##BLOCKS= 11
Plate: Plate01 1.3 TimeFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
28 26824937.125 27793441.125 27999595.125 -8874.875 -7832.875 -8118.875 -63116.875 -63400.875 -63708.875 -63314.875 -64103.875 -64248.875 13749085.125 13289422.125 12987433.125 -7331.875 -7819.875 -7976.875 -63379.875 -62992.875 -64023.875 -63831.875 -64017.875 -63746.875 6890714.125 6870248.125 7935850.125 -7562.875 -7247.875 -8028.875 -63333.875 -65085.875 -63840.875 -63940.875 -64889.875 -64005.875 3378592.125 3629716.125 3528672.125 -8186.875 -7610.875 -8423.875 -64898.875 -65377.875 -63389.875 -65369.875 -64971.875 -64836.875 1766533.125 2017108.125 1876051.125 -8219.875 -6818.875 -7986.875 -64272.875 -65485.875 -63489.875 -64882.875 -64217.875 -65706.875 867154.125 865249.125 1095865.125 182145.125 -7513.875 -7749.875 -64047.875 -63364.875 -63732.875 -65228.875 -65380.875 -64079.875 496185.125 438387.125 438025.125 -7004.875 -7568.875 -8366.875 -64155.875 -60708.875 -63414.875 -64301.875 -63347.875 -64284.875 182192.125 200148.125 197494.125 -7893.875 -9140.875 -8863.875 -62285.875 -64442.875 -64503.875 -65233.875 -64658.875 -62755.875
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
26824937.125 27793441.125 27999595.125 -8874.875 -7832.875 -8118.875 -63116.875 -63400.875 -63708.875 -63314.875 -64103.875 -64248.875 13749085.125 13289422.125 12987433.125 -7331.875 -7819.875 -7976.875 -63379.875 -62992.875 -64023.875 -63831.875 -64017.875 -63746.875 6890714.125 6870248.125 7935850.125 -7562.875 -7247.875 -8028.875 -63333.875 -65085.875 -63840.875 -63940.875 -64889.875 -64005.875 3378592.125 3629716.125 3528672.125 -8186.875 -7610.875 -8423.875 -64898.875 -65377.875 -63389.875 -65369.875 -64971.875 -64836.875 1766533.125 2017108.125 1876051.125 -8219.875 -6818.875 -7986.875 -64272.875 -65485.875 -63489.875 -64882.875 -64217.875 -65706.875 867154.125 865249.125 1095865.125 182145.125 -7513.875 -7749.875 -64047.875 -63364.875 -63732.875 -65228.875 -65380.875 -64079.875 496185.125 438387.125 438025.125 -7004.875 -7568.875 -8366.875 -64155.875 -60708.875 -63414.875 -64301.875 -63347.875 -64284.875 182192.125 200148.125 197494.125 -7893.875 -9140.875 -8863.875 -62285.875 -64442.875 -64503.875 -65233.875 -64658.875 -62755.875
~End
Plate: Plate02 1.3 TimeFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
28 13557735 11570291 14962869 9900140 10913653 16075553 17748284 6002978 4528695 9730751 2628308 10804309 17531500 3554421 6118291 8113482 14300012 7165113 11561042 14259088 3850317 5434953 8602404 3286758 12231822 4164460 3470442 7453491 9004038 538677 17177076 4036804 12603749 11730677 1498580 4360417 13093657 4507116 8973080 5935618 5726332 5057843 3305365 4971799 1705223 4623239 9076215 11498921 6303159 18131348 96724 19915010 3606607 9889682 6337971 3882944 13529959 1483613 20211104 8572588 13088874 11221798 4113956 10371746 18519408 13448207 77639 8514237 11856278 11806342 2626229 3438062 9410756 14653143 11848650 9069335 1954463 7965332 9022642 2714704 5971251 2459271 2492823 2200936 7261565 2266876 774611 8475550 10173035 10843542 3763162 4754141 4796022 4701370 9875368 8918013
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
13557735 11570291 14962869 9900140 10913653 16075553 17748284 6002978 4528695 9730751 2628308 10804309 17531500 3554421 6118291 8113482 14300012 7165113 11561042 14259088 3850317 5434953 8602404 3286758 12231822 4164460 3470442 7453491 9004038 538677 17177076 4036804 12603749 11730677 1498580 4360417 13093657 4507116 8973080 5935618 5726332 5057843 3305365 4971799 1705223 4623239 9076215 11498921 6303159 18131348 96724 19915010 3606607 9889682 6337971 3882944 13529959 1483613 20211104 8572588 13088874 11221798 4113956 10371746 18519408 13448207 77639 8514237 11856278 11806342 2626229 3438062 9410756 14653143 11848650 9069335 1954463 7965332 9022642 2714704 5971251 2459271 2492823 2200936 7261565 2266876 774611 8475550 10173035 10843542 3763162 4754141 4796022 4701370 9875368 8918013
~End
Plate: Plate03 1.3 TimeFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
28 10178053 12559109 10157404 7000617 10693457 6104110 12684916 2452021 11852612 5880225 6559441 8267491 7833016 9859791 12106185 13257250 134633 4003979 13460234 11559732 10354314 7407633 6661267 11895930 2992723 5700594 19624928 10718852 5942934 2915447 9042870 11539367 19196760 18463840 12867255 12150646 5103357 10631402 3915810 9525792 11716118 7602244 12829208 2865279 10749469 20928222 7009036 11287439 11492551 13834472 18082648 87161 15373380 10333165 93812 7691072 12590379 13661135 12138159 6242055 9236032 9117342 15353031 14272938 14097745 12947207 546256 14577443 8532097 3964085 11976427 4183637 108621 4629835 10767695 10710435 17668108 5754338 6775555 6109904 4834679 3550690 3974255 11114182 13790441 4082801 4735912 17148550 4081027 1634288 6528221 1393089 9528633 4903625 11323969 6539468
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
10178053 12559109 10157404 7000617 10693457 6104110 12684916 2452021 11852612 5880225 6559441 8267491 7833016 9859791 12106185 13257250 134633 4003979 13460234 11559732 10354314 7407633 6661267 11895930 2992723 5700594 19624928 10718852 5942934 2915447 9042870 11539367 19196760 18463840 12867255 12150646 5103357 10631402 3915810 9525792 11716118 7602244 12829208 2865279 10749469 20928222 7009036 11287439 11492551 13834472 18082648 87161 15373380 10333165 93812 7691072 12590379 13661135 12138159 6242055 9236032 9117342 15353031 14272938 14097745 12947207 546256 14577443 8532097 3964085 11976427 4183637 108621 4629835 10767695 10710435 17668108 5754338 6775555 6109904 4834679 3550690 3974255 11114182 13790441 4082801 4735912 17148550 4081027 1634288 6528221 1393089 9528633 4903625 11323969 6539468
~End
Plate: Plate04 1.3 TimeFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
28.5 20711190 21609894 14094599 11599431 10312899 13895019 10066103 10157122 8149332 14975202 19463456 8302426 10199418 13536858 9580475 16906570 15395004 5180360 9800018 15559068 12648294 9206398 5811850 10881088 12797724 119612 14634488 17433896 11456415 10569140 4794305 9162396 7944104 18661764 7182419 10311039 70132 4656406 10541019 8609625 9140827 13466531 10526452 8414590 3228358 11664094 5657142 6190589 16795204 7120678 3844959 11587464 10846966 7093744 14602219 4235407 11214035 12349299 5726208 5297329 20079164 4537995 10199184 16597254 8752819 14652537 4462408 6067226 10649878 12404015 1055409 17891766 15246080 71825 3858871 10843281 8006342 80172 14542989 6457060 11338912 9670042 9296719 9352201 12754346 67896 5647380 8053141 2477196 8517244 4867943 3528362 3126754 7001304 9665946 1928690
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
20711190 21609894 14094599 11599431 10312899 13895019 10066103 10157122 8149332 14975202 19463456 8302426 10199418 13536858 9580475 16906570 15395004 5180360 9800018 15559068 12648294 9206398 5811850 10881088 12797724 119612 14634488 17433896 11456415 10569140 4794305 9162396 7944104 18661764 7182419 10311039 70132 4656406 10541019 8609625 9140827 13466531 10526452 8414590 3228358 11664094 5657142 6190589 16795204 7120678 3844959 11587464 10846966 7093744 14602219 4235407 11214035 12349299 5726208 5297329 20079164 4537995 10199184 16597254 8752819 14652537 4462408 6067226 10649878 12404015 1055409 17891766 15246080 71825 3858871 10843281 8006342 80172 14542989 6457060 11338912 9670042 9296719 9352201 12754346 67896 5647380 8053141 2477196 8517244 4867943 3528362 3126754 7001304 9665946 1928690
~End
Plate: Plate05 1.3 TimeFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
28.5 11908810 10263910 12104735 7389588 9044696 10287729 8375566 16096349 7965347 5886503 8789644 7839557 5859500 8143677 12589689 6570277 1313535 6043778 13695059 1440129 10090843 8012070 2787768 7289945 13953317 5993139 10906294 10280043 8549695 3672323 9131180 14064881 6741632 2604259 5571298 5400853 7819355 13689322 16970800 2450982 12687980 7760130 7090344 5143456 16300345 2605695 1908759 3384575 13275690 4750697 5859380 17201596 11552755 3563359 68653 10301134 1272291 10756577 5771239 13707759 7941791 1217076 1620594 5121544 1441158 6276604 2105611 2961356 7099060 70141 6905563 767873 5976040 1194534 10484635 14329963 4662185 5465487 7995948 11024234 11732969 10660626 16743991 7712995 7050100 5293971 10309624 3132800 5572338 7791737 6715533 14862125 7535178 4506707 9322359 3603371
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
11908810 10263910 12104735 7389588 9044696 10287729 8375566 16096349 7965347 5886503 8789644 7839557 5859500 8143677 12589689 6570277 1313535 6043778 13695059 1440129 10090843 8012070 2787768 7289945 13953317 5993139 10906294 10280043 8549695 3672323 9131180 14064881 6741632 2604259 5571298 5400853 7819355 13689322 16970800 2450982 12687980 7760130 7090344 5143456 16300345 2605695 1908759 3384575 13275690 4750697 5859380 17201596 11552755 3563359 68653 10301134 1272291 10756577 5771239 13707759 7941791 1217076 1620594 5121544 1441158 6276604 2105611 2961356 7099060 70141 6905563 767873 5976040 1194534 10484635 14329963 4662185 5465487 7995948 11024234 11732969 10660626 16743991 7712995 7050100 5293971 10309624 3132800 5572338 7791737 6715533 14862125 7535178 4506707 9322359 3603371
~End
Plate: Plate06 1.3 TimeFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
29 12375971 16558718 6664659 13133560 5695565 12025190 7817204 3297494 9871669 13152063 7855945 5756974 6099105 7812255 12036737 5762690 163286 16667938 4469950 6233559 3026451 3553707 10886824 9765207 13887280 8212233 19177032 13056762 13320277 19611656 4106648 12595069 17118988 4636264 9771204 449693 13567689 15357206 1861230 9983130 6576205 14896133 9273596 16315289 11642411 11614888 11060735 2701214 14026803 20589880 14683707 12193010 15096107 13939985 12898488 17681988 9384997 12514178 5224717 6262333 5820256 12429601 21764284 17896078 10026232 7800938 11737000 5692970 3349901 13147117 15272509 12951794 6359233 4736732 3307182 16228693 2908677 6320898 8602557 19977468 14191054 6011384 12578164 1204439 3642934 77639 3588180 8725127 1728974 4223110 94150 7641352 6819970 6043486 11539081 9601890
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
12375971 16558718 6664659 13133560 5695565 12025190 7817204 3297494 9871669 13152063 7855945 5756974 6099105 7812255 12036737 5762690 163286 16667938 4469950 6233559 3026451 3553707 10886824 9765207 13887280 8212233 19177032 13056762 13320277 19611656 4106648 12595069 17118988 4636264 9771204 449693 13567689 15357206 1861230 9983130 6576205 14896133 9273596 16315289 11642411 11614888 11060735 2701214 14026803 20589880 14683707 12193010 15096107 13939985 12898488 17681988 9384997 12514178 5224717 6262333 5820256 12429601 21764284 17896078 10026232 7800938 11737000 5692970 3349901 13147117 15272509 12951794 6359233 4736732 3307182 16228693 2908677 6320898 8602557 19977468 14191054 6011384 12578164 1204439 3642934 77639 3588180 8725127 1728974 4223110 94150 7641352 6819970 6043486 11539081 9601890
~End
Plate: Plate07 1.3 TimeFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
29 11975660 6407067 6665333 13946828 11273081 7183689 11592073 7550477 6602774 7636691 8595389 5492655 11711228 2767548 3172785 4733139 12403567 10205718 8445418 2944541 9424494 6882058 16715939 5207870 12342706 8095229 4822566 13115501 5370361 6084266 1550803 7623735 10145492 9608711 11374473 6187694 4565395 3950134 3835168 6472209 13186428 15317474 4869134 4240135 14390848 9119070 9806838 10897758 10009893 1238398 12889780 2097093 8763758 3015800 17330290 6005235 9188768 16381719 9217910 1420111 12896065 13875184 16352622 12280691 4802109 5562964 12397218 6661692 4962675 3752493 17513390 8518061 3761660 2886698 8005582 11019417 9447960 18462670 4080734 9087034 13040833 2142927 8863368 2122645 11246473 4572840 7339792 13052718 16203718 8444246 4069221 5043496 9365035 3881912 4504307 5095944
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
11975660 6407067 6665333 13946828 11273081 7183689 11592073 7550477 6602774 7636691 8595389 5492655 11711228 2767548 3172785 4733139 12403567 10205718 8445418 2944541 9424494 6882058 16715939 5207870 12342706 8095229 4822566 13115501 5370361 6084266 1550803 7623735 10145492 9608711 11374473 6187694 4565395 3950134 3835168 6472209 13186428 15317474 4869134 4240135 14390848 9119070 9806838 10897758 10009893 1238398 12889780 2097093 8763758 3015800 17330290 6005235 9188768 16381719 9217910 1420111 12896065 13875184 16352622 12280691 4802109 5562964 12397218 6661692 4962675 3752493 17513390 8518061 3761660 2886698 8005582 11019417 9447960 18462670 4080734 9087034 13040833 2142927 8863368 2122645 11246473 4572840 7339792 13052718 16203718 8444246 4069221 5043496 9365035 3881912 4504307 5095944
~End
Plate: Plate08 1.3 TimeFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
29 8522694 8541875 9009854 7393318 13087841 8352692 10298676 13078375 10968054 7518651 9602417 2445206 6721334 7824479 5031769 3292623 11341064 13702865 12473668 11738615 8786060 13050133 6373199 7120541 6491514 6692681 7555637 10379144 9644623 7188520 2135473 14852504 11915087 8281868 4532463 13803506 15956516 14729088 2373431 4817242 4893029 9634909 4572877 10466876 9511136 9100343 12106429 11027244 8921289 12203128 4671540 3988055 12347427 3047590 3948192 14099917 12438143 72305 6811702 10850860 13492656 14234908 6527994 11971977 12620153 7608035 7241641 10533974 2258360 1121810 62738 4625810 11320626 11895065 14426636 12424729 13182565 12729900 2362147 14979245 10107826 6884188 2009468 13433287 10337820 11886065 13488079 7156593 8331642 13219367 13685097 10348245 8708197 11104056 7540223 6932710
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
8522694 8541875 9009854 7393318 13087841 8352692 10298676 13078375 10968054 7518651 9602417 2445206 6721334 7824479 5031769 3292623 11341064 13702865 12473668 11738615 8786060 13050133 6373199 7120541 6491514 6692681 7555637 10379144 9644623 7188520 2135473 14852504 11915087 8281868 4532463 13803506 15956516 14729088 2373431 4817242 4893029 9634909 4572877 10466876 9511136 9100343 12106429 11027244 8921289 12203128 4671540 3988055 12347427 3047590 3948192 14099917 12438143 72305 6811702 10850860 13492656 14234908 6527994 11971977 12620153 7608035 7241641 10533974 2258360 1121810 62738 4625810 11320626 11895065 14426636 12424729 13182565 12729900 2362147 14979245 10107826 6884188 2009468 13433287 10337820 11886065 13488079 7156593 8331642 13219367 13685097 10348245 8708197 11104056 7540223 6932710
~End
Plate: Plate09 1.3 TimeFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
29.5 15734314 17320018 8501739 18768760 18439566 12075910 10574036 8341816 2283303 14223868 15781520 11066523 16454901 14261891 8335417 11142835 14145836 14714595 7851871 8662431 12125215 1817422 9561603 10384804 18477390 12825371 274072 12294045 5315985 8885702 5835934 1157336 2119286 6873512 3431663 4408505 15390290 10962655 2156140 11160484 12023327 1776478 3544011 12788911 11505860 1324556 7051186 11643568 17147038 11444059 7683007 11994026 2557027 15950184 6437038 16211341 11392002 8754293 5398911 4977066 2385530 1755241 2397265 14548124 13727190 12199618 3523431 15312286 11326876 2122550 15223880 4550312 12933187 4721949 16594951 9279138 7541172 11163976 17957144 11354632 6441265 2346360 916638 12606963 3245245 7051648 6394709 13991684 7757851 8323249 13828874 2660848 2339511 5915811 6530174 5392587
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
15734314 17320018 8501739 18768760 18439566 12075910 10574036 8341816 2283303 14223868 15781520 11066523 16454901 14261891 8335417 11142835 14145836 14714595 7851871 8662431 12125215 1817422 9561603 10384804 18477390 12825371 274072 12294045 5315985 8885702 5835934 1157336 2119286 6873512 3431663 4408505 15390290 10962655 2156140 11160484 12023327 1776478 3544011 12788911 11505860 1324556 7051186 11643568 17147038 11444059 7683007 11994026 2557027 15950184 6437038 16211341 11392002 8754293 5398911 4977066 2385530 1755241 2397265 14548124 13727190 12199618 3523431 15312286 11326876 2122550 15223880 4550312 12933187 4721949 16594951 9279138 7541172 11163976 17957144 11354632 6441265 2346360 916638 12606963 3245245 7051648 6394709 13991684 7757851 8323249 13828874 2660848 2339511 5915811 6530174 5392587
~End
Group: Standards
Sample Concentration BackCalcConc Wells RFU_Values MeanRFUValue SD CV
01 100.000 97.819 A1 26824937.125 27539324.458 627205.560 2.3
101.361 A2 27793441.125
102.115 A3 27999595.125
02 50.000 49.995 B1 13749085.125 13341980.125 383536.439 2.9
48.314 B2 13289422.125
47.210 B3 12987433.125
03 25.000 24.911 C1 6890714.125 7232270.792 609403.498 8.4
24.836 C2 6870248.125
28.734 C3 7935850.125
04 12.500 12.066 D1 3378592.125 3512326.792 126357.403 3.6
12.984 D2 3629716.125
12.615 D3 3528672.125
05 6.250 6.170 E1 1766533.125 1886564.125 125617.873 6.7
7.087 E2 2017108.125
6.571 E3 1876051.125
06 3.125 2.881 F1 867154.125 942756.125 132599.705 14.1
2.874 F2 865249.125
3.717 F3 1095865.125
07 1.563 1.524 G1 496185.125 457532.458 33474.681 7.3
1.312 G2 438387.125
1.311 G3 438025.125
08 0.781 0.375 H1 182192.125 193278.125 9692.032 5.0
0.441 H2 200148.125
0.431 H3 197494.125
Group Summaries
~End
Group: Unknowns_NoDiln
Sample Wells RFU_Values Concentration MeanConc SD CV
01 A1 13557735.000 49.295 49.295 0.000 0.0
02 B1 17531500.000 63.829 63.829 0.000 0.0
03 C1 12231822.000 44.446 44.446 0.000 0.0
04 D1 13093657.000 47.598 47.598 0.000 0.0
05 E1 6303159.000 22.762 22.762 0.000 0.0
06 F1 13088874.000 47.581 47.581 0.000 0.0
07 G1 9410756.000 34.128 34.128 0.000 0.0
08 H1 7261565.000 26.268 26.268 0.000 0.0
09 A2 11570291.000 42.027 42.027 0.000 0.0
097 A1 10178053.000 36.935 36.935 0.000 0.0
098 B1 7833016.000 28.358 28.358 0.000 0.0
099 C1 2992723.000 10.655 10.655 0.000 0.0
10 B2 3554421.000 12.709 12.709 0.000 0.0
100 D1 5103357.000 18.374 18.374 0.000 0.0
101 E1 11492551.000 41.742 41.742 0.000 0.0
102 F1 9236032.000 33.489 33.489 0.000 0.0
103 G1 108621.000 0.106 0.106 0.000 0.0
104 H1 13790441.000 50.147 50.147 0.000 0.0
105 A2 12559109.000 45.643 45.643 0.000 0.0
106 B2 9859791.000 35.771 35.771 0.000 0.0
107 C2 5700594.000 20.559 20.559 0.000 0.0
108 D2 10631402.000 38.593 38.593 0.000 0.0
109 E2 13834472.000 50.308 50.308 0.000 0.0
11 C2 4164460.000 14.940 14.940 0.000 0.0
110 F2 9117342.000 33.055 33.055 0.000 0.0
111 G2 4629835.000 16.642 16.642 0.000 0.0
112 H2 4082801.000 14.642 14.642 0.000 0.0
113 A3 10157404.000 36.859 36.859 0.000 0.0
114 B3 12106185.000 43.987 43.987 0.000 0.0
115 C3 19624928.000 71.486 71.486 0.000 0.0
116 D3 3915810.000 14.031 14.031 0.000 0.0
117 E3 18082648.000 65.845 65.845 0.000 0.0
118 F3 15353031.000 55.862 55.862 0.000 0.0
119 G3 10767695.000 39.091 39.091 0.000 0.0
12 D2 4507116.000 16.194 16.194 0.000 0.0
120 H3 4735912.000 17.030 17.030 0.000 0.0
121 A4 7000617.000 25.313 25.313 0.000 0.0
122 B4 13257250.000 48.196 48.196 0.000 0.0
123 C4 10718852.000 38.912 38.912 0.000 0.0
124 D4 9525792.000 34.549 34.549 0.000 0.0
125 E4 87161.000 0.028 0.028 0.000 0.0
126 F4 14272938.000 51.911 51.911 0.000 0.0
127 G4 10710435.000 38.882 38.882 0.000 0.0
128 H4 17148550.000 62.429 62.429 0.000 0.0
129 A5 10693457.000 38.820 38.820 0.000 0.0
13 E2 18131348.000 66.023 66.023 0.000 0.0
130 B5 134633.000 0.202 0.202 0.000 0.0
131 C5 5942934.000 21.445 21.445 0.000 0.0
132 D5 11716118.000 42.560 42.560 0.000 0.0
133 E5 15373380.000 55.936 55.936 0.000 0.0
134 F5 14097745.000 51.270 51.270 0.000 0.0
135 G5 17668108.000 64.329 64.329 0.000 0.0
136 H5 4081027.000 14.635 14.635 0.000 0.0
137 A6 6104110.000 22.034 22.034 0.000 0.0
138 B6 4003979.000 14.353 14.353 0.000 0.0
139 C6 2915447.000 10.372 10.372 0.000 0.0
14 F2 11221798.000 40.752 40.752 0.000 0.0
140 D6 7602244.000 27.514 27.514 0.000 0.0
141 E6 10333165.000 37.502 37.502 0.000 0.0
142 F6 12947207.000 47.062 47.062 0.000 0.0
143 G6 5754338.000 20.755 20.755 0.000 0.0
144 H6 1634288.000 5.686 5.686 0.000 0.0
145 A7 12684916.000 46.103 46.103 0.000 0.0
146 B7 13460234.000 48.939 48.939 0.000 0.0
147 C7 9042870.000 32.783 32.783 0.000 0.0
148 D7 12829208.000 46.631 46.631 0.000 0.0
149 E7 93812.000 0.052 0.052 0.000 0.0
15 G2 14653143.000 53.302 53.302 0.000 0.0
150 F7 546256.000 1.707 1.707 0.000 0.0
151 G7 6775555.000 24.490 24.490 0.000 0.0
152 H7 6528221.000 23.586 23.586 0.000 0.0
153 A8 2452021.000 8.677 8.677 0.000 0.0
154 B8 11559732.000 41.988 41.988 0.000 0.0
155 C8 11539367.000 41.913 41.913 0.000 0.0
156 D8 2865279.000 10.189 10.189 0.000 0.0
157 E8 7691072.000 27.839 27.839 0.000 0.0
158 F8 14577443.000 53.025 53.025 0.000 0.0
159 G8 6109904.000 22.056 22.056 0.000 0.0
16 H2 2266876.000 8.000 8.000 0.000 0.0
160 H8 1393089.000 4.804 4.804 0.000 0.0
161 A9 11852612.000 43.059 43.059 0.000 0.0
162 B9 10354314.000 37.579 37.579 0.000 0.0
163 C9 19196760.000 69.920 69.920 0.000 0.0
164 D9 10749469.000 39.024 39.024 0.000 0.0
165 E9 12590379.000 45.757 45.757 0.000 0.0
166 F9 8532097.000 30.915 30.915 0.000 0.0
167 G9 4834679.000 17.392 17.392 0.000 0.0
168 H9 9528633.000 34.559 34.559 0.000 0.0
169 A10 5880225.000 21.216 21.216 0.000 0.0
17 A3 14962869.000 54.435 54.435 0.000 0.0
170 B10 7407633.000 26.802 26.802 0.000 0.0
171 C10 18463840.000 67.239 67.239 0.000 0.0
172 D10 20928222.000 76.252 76.252 0.000 0.0
173 E10 13661135.000 49.674 49.674 0.000 0.0
174 F10 3964085.000 14.207 14.207 0.000 0.0
175 G10 3550690.000 12.695 12.695 0.000 0.0
176 H10 4903625.000 17.644 17.644 0.000 0.0
177 A11 6559441.000 23.700 23.700 0.000 0.0
178 B11 6661267.000 24.072 24.072 0.000 0.0
179 C11 12867255.000 46.770 46.770 0.000 0.0
18 B3 6118291.000 22.086 22.086 0.000 0.0
180 D11 7009036.000 25.344 25.344 0.000 0.0
181 E11 12138159.000 44.103 44.103 0.000 0.0
182 F11 11976427.000 43.512 43.512 0.000 0.0
183 G11 3974255.000 14.245 14.245 0.000 0.0
184 H11 11323969.000 41.126 41.126 0.000 0.0
185 A12 8267491.000 29.947 29.947 0.000 0.0
186 B12 11895930.000 43.218 43.218 0.000 0.0
187 C12 12150646.000 44.149 44.149 0.000 0.0
188 D12 11287439.000 40.992 40.992 0.000 0.0
189 E12 6242055.000 22.539 22.539 0.000 0.0
19 C3 3470442.000 12.402 12.402 0.000 0.0
190 F12 4183637.000 15.010 15.010 0.000 0.0
191 G12 11114182.000 40.358 40.358 0.000 0.0
192 H12 6539468.000 23.627 23.627 0.000 0.0
193 A1 20711190.000 75.459 75.459 0.000 0.0
194 B1 10199418.000 37.013 37.013 0.000 0.0
195 C1 12797724.000 46.516 46.516 0.000 0.0
196 D1 70132.000 -0.034 -0.034 0.000 0.0
197 E1 16795204.000 61.136 61.136 0.000 0.0
198 F1 20079164.000 73.147 73.147 0.000 0.0
199 G1 15246080.000 55.470 55.470 0.000 0.0
20 D3 8973080.000 32.527 32.527 0.000 0.0
200 H1 12754346.000 46.357 46.357 0.000 0.0
201 A2 21609894.000 78.746 78.746 0.000 0.0
202 B2 13536858.000 49.219 49.219 0.000 0.0
203 C2 119612.000 0.147 0.147 0.000 0.0
204 D2 4656406.000 16.740 16.740 0.000 0.0
205 E2 7120678.000 25.752 25.752 0.000 0.0
206 F2 4537995.000 16.306 16.306 0.000 0.0
207 G2 71825.000 -0.028 -0.028 0.000 0.0
208 H2 67896.000 -0.043 -0.043 0.000 0.0
209 A3 14094599.000 51.259 51.259 0.000 0.0
21 E3 96724.000 0.063 0.063 0.000 0.0
210 B3 9580475.000 34.749 34.749 0.000 0.0
211 C3 14634488.000 53.234 53.234 0.000 0.0
212 D3 10541019.000 38.262 38.262 0.000 0.0
213 E3 3844959.000 13.772 13.772 0.000 0.0
214 F3 10199184.000 37.012 37.012 0.000 0.0
215 G3 3858871.000 13.823 13.823 0.000 0.0
216 H3 5647380.000 20.364 20.364 0.000 0.0
217 A4 11599431.000 42.133 42.133 0.000 0.0
218 B4 16906570.000 61.544 61.544 0.000 0.0
219 C4 17433896.000 63.472 63.472 0.000 0.0
22 F3 4113956.000 14.756 14.756 0.000 0.0
220 D4 8609625.000 31.198 31.198 0.000 0.0
221 E4 11587464.000 42.089 42.089 0.000 0.0
222 F4 16597254.000 60.412 60.412 0.000 0.0
223 G4 10843281.000 39.368 39.368 0.000 0.0
224 H4 8053141.000 29.163 29.163 0.000 0.0
225 A5 10312899.000 37.428 37.428 0.000 0.0
226 B5 15395004.000 56.015 56.015 0.000 0.0
227 C5 11456415.000 41.610 41.610 0.000 0.0
228 D5 9140827.000 33.141 33.141 0.000 0.0
229 E5 10846966.000 39.381 39.381 0.000 0.0
23 G3 11848650.000 43.045 43.045 0.000 0.0
230 F5 8752819.000 31.722 31.722 0.000 0.0
231 G5 8006342.000 28.992 28.992 0.000 0.0
232 H5 2477196.000 8.769 8.769 0.000 0.0
233 A6 13895019.000 50.529 50.529 0.000 0.0
234 B6 5180360.000 18.656 18.656 0.000 0.0
235 C6 10569140.000 38.365 38.365 0.000 0.0
236 D6 13466531.000 48.962 48.962 0.000 0.0
237 E6 7093744.000 25.654 25.654 0.000 0.0
238 F6 14652537.000 53.300 53.300 0.000 0.0
239 G6 80172.000 0.002 0.002 0.000 0.0
24 H3 774611.000 2.542 2.542 0.000 0.0
240 H6 8517244.000 30.860 30.860 0.000 0.0
241 A7 10066103.000 36.525 36.525 0.000 0.0
242 B7 9800018.000 35.552 35.552 0.000 0.0
243 C7 4794305.000 17.244 17.244 0.000 0.0
244 D7 10526452.000 38.209 38.209 0.000 0.0
245 E7 14602219.000 53.116 53.116 0.000 0.0
246 F7 4462408.000 16.030 16.030 0.000 0.0
247 G7 14542989.000 52.899 52.899 0.000 0.0
248 H7 4867943.000 17.513 17.513 0.000 0.0
249 A8 10157122.000 36.858 36.858 0.000 0.0
25 A4 9900140.000 35.918 35.918 0.000 0.0
250 B8 15559068.000 56.615 56.615 0.000 0.0
251 C8 9162396.000 33.220 33.220 0.000 0.0
252 D8 8414590.000 30.485 30.485 0.000 0.0
253 E8 4235407.000 15.200 15.200 0.000 0.0
254 F8 6067226.000 21.899 21.899 0.000 0.0
255 G8 6457060.000 23.325 23.325 0.000 0.0
256 H8 3528362.000 12.614 12.614 0.000 0.0
257 A9 8149332.000 29.515 29.515 0.000 0.0
258 B9 12648294.000 45.969 45.969 0.000 0.0
259 C9 7944104.000 28.764 28.764 0.000 0.0
26 B4 8113482.000 29.384 29.384 0.000 0.0
260 D9 3228358.000 11.517 11.517 0.000 0.0
261 E9 11214035.000 40.724 40.724 0.000 0.0
262 F9 10649878.000 38.660 38.660 0.000 0.0
263 G9 11338912.000 41.180 41.180 0.000 0.0
264 H9 3126754.000 11.145 11.145 0.000 0.0
265 A10 14975202.000 54.480 54.480 0.000 0.0
266 B10 9206398.000 33.381 33.381 0.000 0.0
267 C10 18661764.000 67.963 67.963 0.000 0.0
268 D10 11664094.000 42.370 42.370 0.000 0.0
269 E10 12349299.000 44.876 44.876 0.000 0.0
27 C4 7453491.000 26.970 26.970 0.000 0.0
270 F10 12404015.000 45.076 45.076 0.000 0.0
271 G10 9670042.000 35.077 35.077 0.000 0.0
272 H10 7001304.000 25.316 25.316 0.000 0.0
273 A11 19463456.000 70.895 70.895 0.000 0.0
274 B11 5811850.000 20.965 20.965 0.000 0.0
275 C11 7182419.000 25.978 25.978 0.000 0.0
276 D11 5657142.000 20.400 20.400 0.000 0.0
277 E11 5726208.000 20.652 20.652 0.000 0.0
278 F11 1055409.000 3.569 3.569 0.000 0.0
279 G11 9296719.000 33.711 33.711 0.000 0.0
28 D4 5935618.000 21.418 21.418 0.000 0.0
280 H11 9665946.000 35.062 35.062 0.000 0.0
281 A12 8302426.000 30.075 30.075 0.000 0.0
282 B12 10881088.000 39.506 39.506 0.000 0.0
283 C12 10311039.000 37.421 37.421 0.000 0.0
284 D12 6190589.000 22.351 22.351 0.000 0.0
285 E12 5297329.000 19.084 19.084 0.000 0.0
286 F12 17891766.000 65.147 65.147 0.000 0.0
287 G12 9352201.000 33.914 33.914 0.000 0.0
288 H12 1928690.000 6.763 6.763 0.000 0.0
289 A1 11908810.000 43.265 43.265 0.000 0.0
29 E4 19915010.000 72.547 72.547 0.000 0.0
290 B1 5859500.000 21.140 21.140 0.000 0.0
291 C1 13953317.000 50.742 50.742 0.000 0.0
292 D1 7819355.000 28.308 28.308 0.000 0.0
293 E1 13275690.000 48.264 48.264 0.000 0.0
294 F1 7941791.000 28.756 28.756 0.000 0.0
295 G1 5976040.000 21.566 21.566 0.000 0.0
296 H1 7050100.000 25.494 25.494 0.000 0.0
297 A2 10263910.000 37.249 37.249 0.000 0.0
298 B2 8143677.000 29.494 29.494 0.000 0.0
299 C2 5993139.000 21.629 21.629 0.000 0.0
30 F4 10371746.000 37.643 37.643 0.000 0.0
300 D2 13689322.000 49.777 49.777 0.000 0.0
301 E2 4750697.000 17.084 17.084 0.000 0.0
302 F2 1217076.000 4.160 4.160 0.000 0.0
303 G2 1194534.000 4.078 4.078 0.000 0.0
304 H2 5293971.000 19.071 19.071 0.000 0.0
305 A3 12104735.000 43.981 43.981 0.000 0.0
306 B3 12589689.000 45.755 45.755 0.000 0.0
307 C3 10906294.000 39.598 39.598 0.000 0.0
308 D3 16970800.000 61.778 61.778 0.000 0.0
309 E3 5859380.000 21.139 21.139 0.000 0.0
31 G4 9069335.000 32.879 32.879 0.000 0.0
310 F3 1620594.000 5.636 5.636 0.000 0.0
311 G3 10484635.000 38.056 38.056 0.000 0.0
312 H3 10309624.000 37.416 37.416 0.000 0.0
313 A4 7389588.000 26.736 26.736 0.000 0.0
314 B4 6570277.000 23.739 23.739 0.000 0.0
315 C4 10280043.000 37.308 37.308 0.000 0.0
316 D4 2450982.000 8.673 8.673 0.000 0.0
317 E4 17201596.000 62.623 62.623 0.000 0.0
318 F4 5121544.000 18.441 18.441 0.000 0.0
319 G4 14329963.000 52.120 52.120 0.000 0.0
32 H4 8475550.000 30.708 30.708 0.000 0.0
320 H4 3132800.000 11.167 11.167 0.000 0.0
321 A5 9044696.000 32.789 32.789 0.000 0.0
322 B5 1313535.000 4.513 4.513 0.000 0.0
323 C5 8549695.000 30.979 30.979 0.000 0.0
324 D5 12687980.000 46.114 46.114 0.000 0.0
325 E5 11552755.000 41.962 41.962 0.000 0.0
326 F5 1441158.000 4.980 4.980 0.000 0.0
327 G5 4662185.000 16.761 16.761 0.000 0.0
328 H5 5572338.000 20.089 20.089 0.000 0.0
329 A6 10287729.000 37.336 37.336 0.000 0.0
33 A5 10913653.000 39.625 39.625 0.000 0.0
330 B6 6043778.000 21.814 21.814 0.000 0.0
331 C6 3672323.000 13.140 13.140 0.000 0.0
332 D6 7760130.000 28.091 28.091 0.000 0.0
333 E6 3563359.000 12.742 12.742 0.000 0.0
334 F6 6276604.000 22.665 22.665 0.000 0.0
335 G6 5465487.000 19.699 19.699 0.000 0.0
336 H6 7791737.000 28.207 28.207 0.000 0.0
337 A7 8375566.000 30.342 30.342 0.000 0.0
338 B7 13695059.000 49.798 49.798 0.000 0.0
339 C7 9131180.000 33.106 33.106 0.000 0.0
34 B5 14300012.000 52.010 52.010 0.000 0.0
340 D7 7090344.000 25.641 25.641 0.000 0.0
341 E7 68653.000 -0.040 -0.040 0.000 0.0
342 F7 2105611.000 7.410 7.410 0.000 0.0
343 G7 7995948.000 28.954 28.954 0.000 0.0
344 H7 6715533.000 24.271 24.271 0.000 0.0
345 A8 16096349.000 58.580 58.580 0.000 0.0
346 B8 1440129.000 4.976 4.976 0.000 0.0
347 C8 14064881.000 51.150 51.150 0.000 0.0
348 D8 5143456.000 18.521 18.521 0.000 0.0
349 E8 10301134.000 37.385 37.385 0.000 0.0
35 C5 9004038.000 32.641 32.641 0.000 0.0
350 F8 2961356.000 10.540 10.540 0.000 0.0
351 G8 11024234.000 40.029 40.029 0.000 0.0
352 H8 14862125.000 54.066 54.066 0.000 0.0
353 A9 7965347.000 28.842 28.842 0.000 0.0
354 B9 10090843.000 36.616 36.616 0.000 0.0
355 C9 6741632.000 24.366 24.366 0.000 0.0
356 D9 16300345.000 59.326 59.326 0.000 0.0
357 E9 1272291.000 4.362 4.362 0.000 0.0
358 F9 7099060.000 25.673 25.673 0.000 0.0
359 G9 11732969.000 42.622 42.622 0.000 0.0
36 D5 5726332.000 20.653 20.653 0.000 0.0
360 H9 7535178.000 27.268 27.268 0.000 0.0
361 A10 5886503.000 21.239 21.239 0.000 0.0
362 B10 8012070.000 29.013 29.013 0.000 0.0
363 C10 2604259.000 9.234 9.234 0.000 0.0
364 D10 2605695.000 9.239 9.239 0.000 0.0
365 E10 10756577.000 39.050 39.050 0.000 0.0
366 F10 70141.000 -0.034 -0.034 0.000 0.0
367 G10 10660626.000 38.699 38.699 0.000 0.0
368 H10 4506707.000 16.192 16.192 0.000 0.0
369 A11 8789644.000 31.857 31.857 0.000 0.0
37 E5 3606607.000 12.900 12.900 0.000 0.0
370 B11 2787768.000 9.905 9.905 0.000 0.0
371 C11 5571298.000 20.086 20.086 0.000 0.0
372 D11 1908759.000 6.690 6.690 0.000 0.0
373 E11 5771239.000 20.817 20.817 0.000 0.0
374 F11 6905563.000 24.966 24.966 0.000 0.0
375 G11 16743991.000 60.949 60.949 0.000 0.0
376 H11 9322359.000 33.805 33.805 0.000 0.0
377 A12 7839557.000 28.382 28.382 0.000 0.0
378 B12 7289945.000 26.371 26.371 0.000 0.0
379 C12 5400853.000 19.462 19.462 0.000 0.0
38 F5 18519408.000 67.442 67.442 0.000 0.0
380 D12 3384575.000 12.088 12.088 0.000 0.0
381 E12 13707759.000 49.844 49.844 0.000 0.0
382 F12 767873.000 2.518 2.518 0.000 0.0
383 G12 7712995.000 27.919 27.919 0.000 0.0
384 H12 3603371.000 12.888 12.888 0.000 0.0
385 A1 12375971.000 44.973 44.973 0.000 0.0
386 B1 6099105.000 22.016 22.016 0.000 0.0
387 C1 13887280.000 50.501 50.501 0.000 0.0
388 D1 13567689.000 49.332 49.332 0.000 0.0
389 E1 14026803.000 51.011 51.011 0.000 0.0
39 G5 1954463.000 6.857 6.857 0.000 0.0
390 F1 5820256.000 20.996 20.996 0.000 0.0
391 G1 6359233.000 22.967 22.967 0.000 0.0
392 H1 3642934.000 13.033 13.033 0.000 0.0
393 A2 16558718.000 60.271 60.271 0.000 0.0
394 B2 7812255.000 28.282 28.282 0.000 0.0
395 C2 8212233.000 29.745 29.745 0.000 0.0
396 D2 15357206.000 55.877 55.877 0.000 0.0
397 E2 20589880.000 75.015 75.015 0.000 0.0
398 F2 12429601.000 45.169 45.169 0.000 0.0
399 G2 4736732.000 17.033 17.033 0.000 0.0
40 H5 10173035.000 36.916 36.916 0.000 0.0
400 H2 77639.000 -0.007 -0.007 0.000 0.0
401 A3 6664659.000 24.085 24.085 0.000 0.0
402 B3 12036737.000 43.733 43.733 0.000 0.0
403 C3 19177032.000 69.848 69.848 0.000 0.0
404 D3 1861230.000 6.516 6.516 0.000 0.0
405 E3 14683707.000 53.414 53.414 0.000 0.0
406 F3 21764284.000 79.310 79.310 0.000 0.0
407 G3 3307182.000 11.805 11.805 0.000 0.0
408 H3 3588180.000 12.833 12.833 0.000 0.0
409 A4 13133560.000 47.744 47.744 0.000 0.0
41 A6 16075553.000 58.504 58.504 0.000 0.0
410 B4 5762690.000 20.786 20.786 0.000 0.0
411 C4 13056762.000 47.463 47.463 0.000 0.0
412 D4 9983130.000 36.222 36.222 0.000 0.0
413 E4 12193010.000 44.304 44.304 0.000 0.0
414 F4 17896078.000 65.163 65.163 0.000 0.0
415 G4 16228693.000 59.064 59.064 0.000 0.0
416 H4 8725127.000 31.621 31.621 0.000 0.0
417 A5 5695565.000 20.540 20.540 0.000 0.0
418 B5 163286.000 0.306 0.306 0.000 0.0
419 C5 13320277.000 48.427 48.427 0.000 0.0
42 B6 7165113.000 25.915 25.915 0.000 0.0
420 D5 6576205.000 23.761 23.761 0.000 0.0
421 E5 15096107.000 54.922 54.922 0.000 0.0
422 F5 10026232.000 36.379 36.379 0.000 0.0
423 G5 2908677.000 10.347 10.347 0.000 0.0
424 H5 1728974.000 6.033 6.033 0.000 0.0
425 A6 12025190.000 43.690 43.690 0.000 0.0
426 B6 16667938.000 60.671 60.671 0.000 0.0
427 C6 19611656.000 71.437 71.437 0.000 0.0
428 D6 14896133.000 54.191 54.191 0.000 0.0
429 E6 13939985.000 50.693 50.693 0.000 0.0
43 C6 538677.000 1.679 1.679 0.000 0.0
430 F6 7800938.000 28.240 28.240 0.000 0.0
431 G6 6320898.000 22.827 22.827 0.000 0.0
432 H6 4223110.000 15.155 15.155 0.000 0.0
433 A7 7817204.000 28.300 28.300 0.000 0.0
434 B7 4469950.000 16.058 16.058 0.000 0.0
435 C7 4106648.000 14.729 14.729 0.000 0.0
436 D7 9273596.000 33.627 33.627 0.000 0.0
437 E7 12898488.000 46.884 46.884 0.000 0.0
438 F7 11737000.000 42.636 42.636 0.000 0.0
439 G7 8602557.000 31.172 31.172 0.000 0.0
44 D6 5057843.000 18.208 18.208 0.000 0.0
440 H7 94150.000 0.053 0.053 0.000 0.0
441 A8 3297494.000 11.769 11.769 0.000 0.0
442 B8 6233559.000 22.508 22.508 0.000 0.0
443 C8 12595069.000 45.775 45.775 0.000 0.0
444 D8 16315289.000 59.381 59.381 0.000 0.0
445 E8 17681988.000 64.380 64.380 0.000 0.0
446 F8 5692970.000 20.531 20.531 0.000 0.0
447 G8 19977468.000 72.775 72.775 0.000 0.0
448 H8 7641352.000 27.657 27.657 0.000 0.0
449 A9 9871669.000 35.814 35.814 0.000 0.0
45 E6 9889682.000 35.880 35.880 0.000 0.0
450 B9 3026451.000 10.778 10.778 0.000 0.0
451 C9 17118988.000 62.320 62.320 0.000 0.0
452 D9 11642411.000 42.290 42.290 0.000 0.0
453 E9 9384997.000 34.034 34.034 0.000 0.0
454 F9 3349901.000 11.961 11.961 0.000 0.0
455 G9 14191054.000 51.612 51.612 0.000 0.0
456 H9 6819970.000 24.653 24.653 0.000 0.0
457 A10 13152063.000 47.812 47.812 0.000 0.0
458 B10 3553707.000 12.706 12.706 0.000 0.0
459 C10 4636264.000 16.666 16.666 0.000 0.0
46 F6 13448207.000 48.895 48.895 0.000 0.0
460 D10 11614888.000 42.190 42.190 0.000 0.0
461 E10 12514178.000 45.479 45.479 0.000 0.0
462 F10 13147117.000 47.794 47.794 0.000 0.0
463 G10 6011384.000 21.695 21.695 0.000 0.0
464 H10 6043486.000 21.813 21.813 0.000 0.0
465 A11 7855945.000 28.442 28.442 0.000 0.0
466 B11 10886824.000 39.527 39.527 0.000 0.0
467 C11 9771204.000 35.447 35.447 0.000 0.0
468 D11 11060735.000 40.163 40.163 0.000 0.0
469 E11 5224717.000 18.818 18.818 0.000 0.0
47 G6 7965332.000 28.842 28.842 0.000 0.0
470 F11 15272509.000 55.567 55.567 0.000 0.0
471 G11 12578164.000 45.713 45.713 0.000 0.0
472 H11 11539081.000 41.912 41.912 0.000 0.0
473 A12 5756974.000 20.765 20.765 0.000 0.0
474 B12 9765207.000 35.425 35.425 0.000 0.0
475 C12 449693.000 1.354 1.354 0.000 0.0
476 D12 2701214.000 9.589 9.589 0.000 0.0
477 E12 6262333.000 22.613 22.613 0.000 0.0
478 F12 12951794.000 47.079 47.079 0.000 0.0
479 G12 1204439.000 4.114 4.114 0.000 0.0
48 H6 10843542.000 39.368 39.368 0.000 0.0
480 H12 9601890.000 34.827 34.827 0.000 0.0
481 A1 11975660.000 43.509 43.509 0.000 0.0
482 B1 11711228.000 42.542 42.542 0.000 0.0
483 C1 12342706.000 44.852 44.852 0.000 0.0
484 D1 4565395.000 16.407 16.407 0.000 0.0
485 E1 10009893.000 36.319 36.319 0.000 0.0
486 F1 12896065.000 46.875 46.875 0.000 0.0
487 G1 3761660.000 13.467 13.467 0.000 0.0
488 H1 11246473.000 40.842 40.842 0.000 0.0
489 A2 6407067.000 23.142 23.142 0.000 0.0
49 A7 17748284.000 64.622 64.622 0.000 0.0
490 B2 2767548.000 9.831 9.831 0.000 0.0
491 C2 8095229.000 29.317 29.317 0.000 0.0
492 D2 3950134.000 14.156 14.156 0.000 0.0
493 E2 1238398.000 4.238 4.238 0.000 0.0
494 F2 13875184.000 50.456 50.456 0.000 0.0
495 G2 2886698.000 10.267 10.267 0.000 0.0
496 H2 4572840.000 16.434 16.434 0.000 0.0
497 A3 6665333.000 24.087 24.087 0.000 0.0
498 B3 3172785.000 11.313 11.313 0.000 0.0
499 C3 4822566.000 17.347 17.347 0.000 0.0
50 B7 11561042.000 41.993 41.993 0.000 0.0
500 D3 3835168.000 13.736 13.736 0.000 0.0
501 E3 12889780.000 46.852 46.852 0.000 0.0
502 F3 16352622.000 59.518 59.518 0.000 0.0
503 G3 8005582.000 28.989 28.989 0.000 0.0
504 H3 7339792.000 26.554 26.554 0.000 0.0
505 A4 13946828.000 50.719 50.719 0.000 0.0
506 B4 4733139.000 17.020 17.020 0.000 0.0
507 C4 13115501.000 47.678 47.678 0.000 0.0
508 D4 6472209.000 23.381 23.381 0.000 0.0
509 E4 2097093.000 7.379 7.379 0.000 0.0
51 C7 17177076.000 62.533 62.533 0.000 0.0
510 F4 12280691.000 44.625 44.625 0.000 0.0
511 G4 11019417.000 40.012 40.012 0.000 0.0
512 H4 13052718.000 47.448 47.448 0.000 0.0
513 A5 11273081.000 40.940 40.940 0.000 0.0
514 B5 12403567.000 45.074 45.074 0.000 0.0
515 C5 5370361.000 19.351 19.351 0.000 0.0
516 D5 13186428.000 47.937 47.937 0.000 0.0
517 E5 8763758.000 31.762 31.762 0.000 0.0
518 F5 4802109.000 17.272 17.272 0.000 0.0
519 G5 9447960.000 34.264 34.264 0.000 0.0
52 D7 3305365.000 11.798 11.798 0.000 0.0
520 H5 16203718.000 58.973 58.973 0.000 0.0
521 A6 7183689.000 25.983 25.983 0.000 0.0
522 B6 10205718.000 37.036 37.036 0.000 0.0
523 C6 6084266.000 21.962 21.962 0.000 0.0
524 D6 15317474.000 55.732 55.732 0.000 0.0
525 E6 3015800.000 10.739 10.739 0.000 0.0
526 F6 5562964.000 20.055 20.055 0.000 0.0
527 G6 18462670.000 67.235 67.235 0.000 0.0
528 H6 8444246.000 30.593 30.593 0.000 0.0
529 A7 11592073.000 42.106 42.106 0.000 0.0
53 E7 6337971.000 22.890 22.890 0.000 0.0
530 B7 8445418.000 30.598 30.598 0.000 0.0
531 C7 1550803.000 5.381 5.381 0.000 0.0
532 D7 4869134.000 17.518 17.518 0.000 0.0
533 E7 17330290.000 63.093 63.093 0.000 0.0
534 F7 12397218.000 45.051 45.051 0.000 0.0
535 G7 4080734.000 14.634 14.634 0.000 0.0
536 H7 4069221.000 14.592 14.592 0.000 0.0
537 A8 7550477.000 27.324 27.324 0.000 0.0
538 B8 2944541.000 10.479 10.479 0.000 0.0
539 C8 7623735.000 27.592 27.592 0.000 0.0
54 F7 77639.000 -0.007 -0.007 0.000 0.0
540 D8 4240135.000 15.217 15.217 0.000 0.0
541 E8 6005235.000 21.673 21.673 0.000 0.0
542 F8 6661692.000 24.074 24.074 0.000 0.0
543 G8 9087034.000 32.944 32.944 0.000 0.0
544 H8 5043496.000 18.155 18.155 0.000 0.0
545 A9 6602774.000 23.858 23.858 0.000 0.0
546 B9 9424494.000 34.178 34.178 0.000 0.0
547 C9 10145492.000 36.815 36.815 0.000 0.0
548 D9 14390848.000 52.342 52.342 0.000 0.0
549 E9 9188768.000 33.316 33.316 0.000 0.0
55 G7 9022642.000 32.709 32.709 0.000 0.0
550 F9 4962675.000 17.860 17.860 0.000 0.0
551 G9 13040833.000 47.405 47.405 0.000 0.0
552 H9 9365035.000 33.961 33.961 0.000 0.0
553 A10 7636691.000 27.640 27.640 0.000 0.0
554 B10 6882058.000 24.880 24.880 0.000 0.0
555 C10 9608711.000 34.852 34.852 0.000 0.0
556 D10 9119070.000 33.061 33.061 0.000 0.0
557 E10 16381719.000 59.624 59.624 0.000 0.0
558 F10 3752493.000 13.434 13.434 0.000 0.0
559 G10 2142927.000 7.547 7.547 0.000 0.0
56 H7 3763162.000 13.473 13.473 0.000 0.0
560 H10 3881912.000 13.907 13.907 0.000 0.0
561 A11 8595389.000 31.146 31.146 0.000 0.0
562 B11 16715939.000 60.846 60.846 0.000 0.0
563 C11 11374473.000 41.310 41.310 0.000 0.0
564 D11 9806838.000 35.577 35.577 0.000 0.0
565 E11 9217910.000 33.423 33.423 0.000 0.0
566 F11 17513390.000 63.763 63.763 0.000 0.0
567 G11 8863368.000 32.126 32.126 0.000 0.0
568 H11 4504307.000 16.183 16.183 0.000 0.0
569 A12 5492655.000 19.798 19.798 0.000 0.0
57 A8 6002978.000 21.665 21.665 0.000 0.0
570 B12 5207870.000 18.756 18.756 0.000 0.0
571 C12 6187694.000 22.340 22.340 0.000 0.0
572 D12 10897758.000 39.567 39.567 0.000 0.0
573 E12 1420111.000 4.903 4.903 0.000 0.0
574 F12 8518061.000 30.863 30.863 0.000 0.0
575 G12 2122645.000 7.473 7.473 0.000 0.0
576 H12 5095944.000 18.347 18.347 0.000 0.0
577 A1 8522694.000 30.880 30.880 0.000 0.0
578 B1 6721334.000 24.292 24.292 0.000 0.0
579 C1 6491514.000 23.451 23.451 0.000 0.0
58 B8 14259088.000 51.861 51.861 0.000 0.0
580 D1 15956516.000 58.069 58.069 0.000 0.0
581 E1 8921289.000 32.338 32.338 0.000 0.0
582 F1 13492656.000 49.057 49.057 0.000 0.0
583 G1 11320626.000 41.113 41.113 0.000 0.0
584 H1 10337820.000 37.519 37.519 0.000 0.0
585 A2 8541875.000 30.950 30.950 0.000 0.0
586 B2 7824479.000 28.327 28.327 0.000 0.0
587 C2 6692681.000 24.187 24.187 0.000 0.0
588 D2 14729088.000 53.580 53.580 0.000 0.0
589 E2 12203128.000 44.341 44.341 0.000 0.0
59 C8 4036804.000 14.473 14.473 0.000 0.0
590 F2 14234908.000 51.772 51.772 0.000 0.0
591 G2 11895065.000 43.214 43.214 0.000 0.0
592 H2 11886065.000 43.181 43.181 0.000 0.0
593 A3 9009854.000 32.662 32.662 0.000 0.0
594 B3 5031769.000 18.112 18.112 0.000 0.0
595 C3 7555637.000 27.343 27.343 0.000 0.0
596 D3 2373431.000 8.390 8.390 0.000 0.0
597 E3 4671540.000 16.795 16.795 0.000 0.0
598 F3 6527994.000 23.585 23.585 0.000 0.0
599 G3 14426636.000 52.473 52.473 0.000 0.0
60 D8 4971799.000 17.893 17.893 0.000 0.0
600 H3 13488079.000 49.041 49.041 0.000 0.0
601 A4 7393318.000 26.750 26.750 0.000 0.0
602 B4 3292623.000 11.752 11.752 0.000 0.0
603 C4 10379144.000 37.670 37.670 0.000 0.0
604 D4 4817242.000 17.328 17.328 0.000 0.0
605 E4 3988055.000 14.295 14.295 0.000 0.0
606 F4 11971977.000 43.496 43.496 0.000 0.0
607 G4 12424729.000 45.152 45.152 0.000 0.0
608 H4 7156593.000 25.884 25.884 0.000 0.0
609 A5 13087841.000 47.577 47.577 0.000 0.0
61 E8 3882944.000 13.911 13.911 0.000 0.0
610 B5 11341064.000 41.188 41.188 0.000 0.0
611 C5 9644623.000 34.984 34.984 0.000 0.0
612 D5 4893029.000 17.605 17.605 0.000 0.0
613 E5 12347427.000 44.869 44.869 0.000 0.0
614 F5 12620153.000 45.866 45.866 0.000 0.0
615 G5 13182565.000 47.923 47.923 0.000 0.0
616 H5 8331642.000 30.181 30.181 0.000 0.0
617 A6 8352692.000 30.258 30.258 0.000 0.0
618 B6 13702865.000 49.826 49.826 0.000 0.0
619 C6 7188520.000 26.001 26.001 0.000 0.0
62 F8 8514237.000 30.849 30.849 0.000 0.0
620 D6 9634909.000 34.948 34.948 0.000 0.0
621 E6 3047590.000 10.855 10.855 0.000 0.0
622 F6 7608035.000 27.535 27.535 0.000 0.0
623 G6 12729900.000 46.268 46.268 0.000 0.0
624 H6 13219367.000 48.058 48.058 0.000 0.0
625 A7 10298676.000 37.376 37.376 0.000 0.0
626 B7 12473668.000 45.331 45.331 0.000 0.0
627 C7 2135473.000 7.519 7.519 0.000 0.0
628 D7 4572877.000 16.434 16.434 0.000 0.0
629 E7 3948192.000 14.149 14.149 0.000 0.0
63 G8 2714704.000 9.638 9.638 0.000 0.0
630 F7 7241641.000 26.195 26.195 0.000 0.0
631 G7 2362147.000 8.348 8.348 0.000 0.0
632 H7 13685097.000 49.761 49.761 0.000 0.0
633 A8 13078375.000 47.542 47.542 0.000 0.0
634 B8 11738615.000 42.642 42.642 0.000 0.0
635 C8 14852504.000 54.031 54.031 0.000 0.0
636 D8 10466876.000 37.991 37.991 0.000 0.0
637 E8 14099917.000 51.278 51.278 0.000 0.0
638 F8 10533974.000 38.236 38.236 0.000 0.0
639 G8 14979245.000 54.495 54.495 0.000 0.0
64 H8 4754141.000 17.097 17.097 0.000 0.0
640 H8 10348245.000 37.557 37.557 0.000 0.0
641 A9 10968054.000 39.824 39.824 0.000 0.0
642 B9 8786060.000 31.843 31.843 0.000 0.0
643 C9 11915087.000 43.288 43.288 0.000 0.0
644 D9 9511136.000 34.495 34.495 0.000 0.0
645 E9 12438143.000 45.201 45.201 0.000 0.0
646 F9 2258360.000 7.969 7.969 0.000 0.0
647 G9 10107826.000 36.678 36.678 0.000 0.0
648 H9 8708197.000 31.559 31.559 0.000 0.0
649 A10 7518651.000 27.208 27.208 0.000 0.0
65 A9 4528695.000 16.272 16.272 0.000 0.0
650 B10 13050133.000 47.439 47.439 0.000 0.0
651 C10 8281868.000 29.999 29.999 0.000 0.0
652 D10 9100343.000 32.993 32.993 0.000 0.0
653 E10 72305.000 -0.026 -0.026 0.000 0.0
654 F10 1121810.000 3.812 3.812 0.000 0.0
655 G10 6884188.000 24.887 24.887 0.000 0.0
656 H10 11104056.000 40.321 40.321 0.000 0.0
657 A11 9602417.000 34.829 34.829 0.000 0.0
658 B11 6373199.000 23.019 23.019 0.000 0.0
659 C11 4532463.000 16.286 16.286 0.000 0.0
66 B9 3850317.000 13.791 13.791 0.000 0.0
660 D11 12106429.000 43.987 43.987 0.000 0.0
661 E11 6811702.000 24.622 24.622 0.000 0.0
662 F11 62738.000 -0.061 -0.061 0.000 0.0
663 G11 2009468.000 7.059 7.059 0.000 0.0
664 H11 7540223.000 27.287 27.287 0.000 0.0
665 A12 2445206.000 8.652 8.652 0.000 0.0
666 B12 7120541.000 25.752 25.752 0.000 0.0
667 C12 13803506.000 50.194 50.194 0.000 0.0
668 D12 11027244.000 40.040 40.040 0.000 0.0
669 E12 10850860.000 39.395 39.395 0.000 0.0
67 C9 12603749.000 45.806 45.806 0.000 0.0
670 F12 4625810.000 16.628 16.628 0.000 0.0
671 G12 13433287.000 48.840 48.840 0.000 0.0
672 H12 6932710.000 25.065 25.065 0.000 0.0
673 A1 15734314.000 57.256 57.256 0.000 0.0
674 B1 16454901.000 59.892 59.892 0.000 0.0
675 C1 18477390.000 67.289 67.289 0.000 0.0
676 D1 15390290.000 55.998 55.998 0.000 0.0
677 E1 17147038.000 62.423 62.423 0.000 0.0
678 F1 2385530.000 8.434 8.434 0.000 0.0
679 G1 12933187.000 47.011 47.011 0.000 0.0
68 D9 1705223.000 5.946 5.946 0.000 0.0
680 H1 3245245.000 11.578 11.578 0.000 0.0
681 A2 17320018.000 63.056 63.056 0.000 0.0
682 B2 14261891.000 51.871 51.871 0.000 0.0
683 C2 12825371.000 46.617 46.617 0.000 0.0
684 D2 10962655.000 39.804 39.804 0.000 0.0
685 E2 11444059.000 41.565 41.565 0.000 0.0
686 F2 1755241.000 6.129 6.129 0.000 0.0
687 G2 4721949.000 16.979 16.979 0.000 0.0
688 H2 7051648.000 25.500 25.500 0.000 0.0
689 A3 8501739.000 30.804 30.804 0.000 0.0
69 E9 13529959.000 49.194 49.194 0.000 0.0
690 B3 8335417.000 30.195 30.195 0.000 0.0
691 C3 274072.000 0.711 0.711 0.000 0.0
692 D3 2156140.000 7.595 7.595 0.000 0.0
693 E3 7683007.000 27.809 27.809 0.000 0.0
694 F3 2397265.000 8.477 8.477 0.000 0.0
695 G3 16594951.000 60.404 60.404 0.000 0.0
696 H3 6394709.000 23.097 23.097 0.000 0.0
697 A4 18768760.000 68.354 68.354 0.000 0.0
698 B4 11142835.000 40.463 40.463 0.000 0.0
699 C4 12294045.000 44.674 44.674 0.000 0.0
70 F9 11856278.000 43.073 43.073 0.000 0.0
700 D4 11160484.000 40.528 40.528 0.000 0.0
701 E4 11994026.000 43.576 43.576 0.000 0.0
702 F4 14548124.000 52.918 52.918 0.000 0.0
703 G4 9279138.000 33.647 33.647 0.000 0.0
704 H4 13991684.000 50.883 50.883 0.000 0.0
705 A5 18439566.000 67.150 67.150 0.000 0.0
706 B5 14145836.000 51.446 51.446 0.000 0.0
707 C5 5315985.000 19.152 19.152 0.000 0.0
708 D5 12023327.000 43.683 43.683 0.000 0.0
709 E5 2557027.000 9.061 9.061 0.000 0.0
71 G9 5971251.000 21.548 21.548 0.000 0.0
710 F5 13727190.000 49.915 49.915 0.000 0.0
711 G5 7541172.000 27.290 27.290 0.000 0.0
712 H5 7757851.000 28.083 28.083 0.000 0.0
713 A6 12075910.000 43.876 43.876 0.000 0.0
714 B6 14714595.000 53.527 53.527 0.000 0.0
715 C6 8885702.000 32.208 32.208 0.000 0.0
716 D6 1776478.000 6.206 6.206 0.000 0.0
717 E6 15950184.000 58.046 58.046 0.000 0.0
718 F6 12199618.000 44.328 44.328 0.000 0.0
719 G6 11163976.000 40.540 40.540 0.000 0.0
72 H9 4796022.000 17.250 17.250 0.000 0.0
720 H6 8323249.000 30.151 30.151 0.000 0.0
721 A7 10574036.000 38.383 38.383 0.000 0.0
722 B7 7851871.000 28.427 28.427 0.000 0.0
723 C7 5835934.000 21.054 21.054 0.000 0.0
724 D7 3544011.000 12.671 12.671 0.000 0.0
725 E7 6437038.000 23.252 23.252 0.000 0.0
726 F7 3523431.000 12.596 12.596 0.000 0.0
727 G7 17957144.000 65.386 65.386 0.000 0.0
728 H7 13828874.000 50.287 50.287 0.000 0.0
729 A8 8341816.000 30.219 30.219 0.000 0.0
73 A10 9730751.000 35.299 35.299 0.000 0.0
730 B8 8662431.000 31.391 31.391 0.000 0.0
731 C8 1157336.000 3.942 3.942 0.000 0.0
732 D8 12788911.000 46.484 46.484 0.000 0.0
733 E8 16211341.000 59.001 59.001 0.000 0.0
734 F8 15312286.000 55.713 55.713 0.000 0.0
735 G8 11354632.000 41.238 41.238 0.000 0.0
736 H8 2660848.000 9.441 9.441 0.000 0.0
737 A9 2283303.000 8.060 8.060 0.000 0.0
738 B9 12125215.000 44.056 44.056 0.000 0.0
739 C9 2119286.000 7.460 7.460 0.000 0.0
74 B10 5434953.000 19.587 19.587 0.000 0.0
740 D9 11505860.000 41.791 41.791 0.000 0.0
741 E9 11392002.000 41.374 41.374 0.000 0.0
742 F9 11326876.000 41.136 41.136 0.000 0.0
743 G9 6441265.000 23.268 23.268 0.000 0.0
744 H9 2339511.000 8.266 8.266 0.000 0.0
745 A10 14223868.000 51.732 51.732 0.000 0.0
746 B10 1817422.000 6.356 6.356 0.000 0.0
747 C10 6873512.000 24.848 24.848 0.000 0.0
748 D10 1324556.000 4.554 4.554 0.000 0.0
749 E10 8754293.000 31.727 31.727 0.000 0.0
75 C10 11730677.000 42.613 42.613 0.000 0.0
750 F10 2122550.000 7.472 7.472 0.000 0.0
751 G10 2346360.000 8.291 8.291 0.000 0.0
752 H10 5915811.000 21.346 21.346 0.000 0.0
753 A11 15781520.000 57.429 57.429 0.000 0.0
754 B11 9561603.000 34.680 34.680 0.000 0.0
755 C11 3431663.000 12.260 12.260 0.000 0.0
756 D11 7051186.000 25.498 25.498 0.000 0.0
757 E11 5398911.000 19.455 19.455 0.000 0.0
758 F11 15223880.000 55.389 55.389 0.000 0.0
759 G11 916638.000 3.062 3.062 0.000 0.0
76 D10 4623239.000 16.618 16.618 0.000 0.0
760 H11 6530174.000 23.593 23.593 0.000 0.0
761 A12 11066523.000 40.184 40.184 0.000 0.0
762 B12 10384804.000 37.691 37.691 0.000 0.0
763 C12 4408505.000 15.833 15.833 0.000 0.0
764 D12 11643568.000 42.295 42.295 0.000 0.0
765 E12 4977066.000 17.912 17.912 0.000 0.0
766 F12 4550312.000 16.352 16.352 0.000 0.0
767 G12 12606963.000 45.818 45.818 0.000 0.0
768 H12 5392587.000 19.432 19.432 0.000 0.0
77 E10 1483613.000 5.135 5.135 0.000 0.0
78 F10 11806342.000 42.890 42.890 0.000 0.0
79 G10 2459271.000 8.704 8.704 0.000 0.0
80 H10 4701370.000 16.904 16.904 0.000 0.0
81 A11 2628308.000 9.322 9.322 0.000 0.0
82 B11 8602404.000 31.172 31.172 0.000 0.0
83 C11 1498580.000 5.190 5.190 0.000 0.0
84 D11 9076215.000 32.905 32.905 0.000 0.0
85 E11 20211104.000 73.630 73.630 0.000 0.0
86 F11 2626229.000 9.314 9.314 0.000 0.0
87 G11 2492823.000 8.826 8.826 0.000 0.0
88 H11 9875368.000 35.827 35.827 0.000 0.0
89 A12 10804309.000 39.225 39.225 0.000 0.0
90 B12 3286758.000 11.730 11.730 0.000 0.0
91 C12 4360417.000 15.657 15.657 0.000 0.0
92 D12 11498921.000 41.765 41.765 0.000 0.0
93 E12 8572588.000 31.063 31.063 0.000 0.0
94 F12 3438062.000 12.284 12.284 0.000 0.0
95 G12 2200936.000 7.759 7.759 0.000 0.0
96 H12 8918013.000 32.326 32.326 0.000 0.0
Group Summaries
~End
Original Filename: 20140605_gDNA_40_to_47; Date Last Saved: 6/5/2014 2:45:38 PM