## input
ÿþ##BLOCKS= 15
Plate: Plate1 1.3 TimeFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
28.5 66414523.5 59784411.5 38997780 -2280.5 -811.5 652.5 98572 858201 3083028 107562 181974 224328 37691719.5 31543699.5 34659755.5 -1527.5 -1490.5 -973.5 1081001 3764334 1049092 178493 90840 433219 18470983.5 13881735.5 17513963.5 -660.5 -1288.5 -415.5 1512540 731395 678691 544991 592558 398283 8109760.5 7397613.5 8008325.5 424.5 -306.5 2036.5 76154 1001339 1211928 66924 67659 356714 3995531.5 4234520.5 4135842.5 1025.5 1001.5 1290.5 796033 67382 3911338 274389 66306 83900 1984854.5 1922223.5 1779983.5 -73.5 1285.5 -181.5 2305971 192222 1120622 86923 227122 401446 972980.5 897328.5 1008115.5 -413.5 604.5 552.5 8754047 65606 1231510 558361 66660 66054 439123.5 458424.5 492861.5 176.5 1079.5 293.5 523118 65707 66323 7736636 76870 62939
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
66414523.5 59784411.5 38997780 -2280.5 -811.5 652.5 98572 858201 3083028 107562 181974 224328 37691719.5 31543699.5 34659755.5 -1527.5 -1490.5 -973.5 1081001 3764334 1049092 178493 90840 433219 18470983.5 13881735.5 17513963.5 -660.5 -1288.5 -415.5 1512540 731395 678691 544991 592558 398283 8109760.5 7397613.5 8008325.5 424.5 -306.5 2036.5 76154 1001339 1211928 66924 67659 356714 3995531.5 4234520.5 4135842.5 1025.5 1001.5 1290.5 796033 67382 3911338 274389 66306 83900 1984854.5 1922223.5 1779983.5 -73.5 1285.5 -181.5 2305971 192222 1120622 86923 227122 401446 972980.5 897328.5 1008115.5 -413.5 604.5 552.5 8754047 65606 1231510 558361 66660 66054 439123.5 458424.5 492861.5 176.5 1079.5 293.5 523118 65707 66323 7736636 76870 62939
~End
Plate: 1a 1.3 TimeFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
29 4468050 2098805 867058 2885389 4984151 3163828 5869721 1075588 1889455 3193265 5055246 6200291 3632078 1463257 2024605 2728876 2648993 2199726 5858005 2696377 3037909 5590861 3530539 10099284 3638874 3509685 7338869 3743688 1378854 1080427 1594785 5902062 1722817 66979 5224790 6762123 3554900 4320456 5562748 7583668 6317327 1905502 3320571 5818664 2231026 5086133 8975026 14768377 3722231 420926 1723071 75564 3098075 4100073 1617122 3050049 2859675 370066 8689389 6806325 2725056 3469171 4880512 2807523 75479 2780239 2257345 6047634 945104 524056 2921289 4412867 2313574 4964673 5374949 3758524 2993070 4873543 673577 2695834 1012955 5280372 1936048 3992378 633152 3390056 2269493 905861 3324846 1351009 2453973 2320318 2362974 1442669 5293308 1793769
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
4468050 2098805 867058 2885389 4984151 3163828 5869721 1075588 1889455 3193265 5055246 6200291 3632078 1463257 2024605 2728876 2648993 2199726 5858005 2696377 3037909 5590861 3530539 10099284 3638874 3509685 7338869 3743688 1378854 1080427 1594785 5902062 1722817 66979 5224790 6762123 3554900 4320456 5562748 7583668 6317327 1905502 3320571 5818664 2231026 5086133 8975026 14768377 3722231 420926 1723071 75564 3098075 4100073 1617122 3050049 2859675 370066 8689389 6806325 2725056 3469171 4880512 2807523 75479 2780239 2257345 6047634 945104 524056 2921289 4412867 2313574 4964673 5374949 3758524 2993070 4873543 673577 2695834 1012955 5280372 1936048 3992378 633152 3390056 2269493 905861 3324846 1351009 2453973 2320318 2362974 1442669 5293308 1793769
~End
Plate: 2a 1.3 TimeFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
29 2718144 1472518 1572768 1125846 328135 392585 2730636 316546 548509 479948 2091821 1165475 2339324 937375 471946 1418918 65276 1801160 372225 2253576 2039815 1716807 1479795 650487 1923721 1129456 1648415 64556 976149 916097 2070690 858900 4110414 1405841 62979 662563 535678 1216490 2085204 6425907 1092579 5539258 1155430 332678 68625 602458 756603 522286 588832 463689 1677542 994245 5935005 66388 609286 360055 73474 231346 678966 85540 1573599 1288061 194943 65959 2935470 6195244 493058 1038119 1761318 1374839 65087 182707 970782 2492960 325735 130804 3682549 4118528 4283070 686623 4609868 1387490 389635 2816791 116840 1982705 415554 139943 466529 3919789 409821 871367 4707831 5407671 1166238 1275872
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
2718144 1472518 1572768 1125846 328135 392585 2730636 316546 548509 479948 2091821 1165475 2339324 937375 471946 1418918 65276 1801160 372225 2253576 2039815 1716807 1479795 650487 1923721 1129456 1648415 64556 976149 916097 2070690 858900 4110414 1405841 62979 662563 535678 1216490 2085204 6425907 1092579 5539258 1155430 332678 68625 602458 756603 522286 588832 463689 1677542 994245 5935005 66388 609286 360055 73474 231346 678966 85540 1573599 1288061 194943 65959 2935470 6195244 493058 1038119 1761318 1374839 65087 182707 970782 2492960 325735 130804 3682549 4118528 4283070 686623 4609868 1387490 389635 2816791 116840 1982705 415554 139943 466529 3919789 409821 871367 4707831 5407671 1166238 1275872
~End
Plate: 9 1.3 TimeFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
29.5 20814764 2275579 63543 2580959 1224066 3340089 2330879 8602371 1049694 3301296 4156968 7266329 23261428 2980980 1804151 999953 5056280 3162681 916449 8350957 4699723 4021267 3283353 4262551 6734166 3234256 1594080 2270663 1125381 2642035 585534 66103 8846620 2095487 3236761 3958748 5860713 66779 1102234 6468351 4532187 6389660 1702963 4152528 233477 5171043 133598 2666016 12623752 67728 3063592 2960847 2760881 2259550 1179770 1798401 5241338 2816265 1591559 8361597 2941888 1759605 2949497 3378125 3475168 3267187 1090898 7526787 2212493 1872717 6911912 4970357 1575735 92115 5057820 1181963 2292324 2095515 6411970 2366086 1060653 3753591 67125 6738977 4151136 66669 421628 2977522 7314631 584506 10276502 1173563 1753074 5405264 2508997 2183234
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
20814764 2275579 63543 2580959 1224066 3340089 2330879 8602371 1049694 3301296 4156968 7266329 23261428 2980980 1804151 999953 5056280 3162681 916449 8350957 4699723 4021267 3283353 4262551 6734166 3234256 1594080 2270663 1125381 2642035 585534 66103 8846620 2095487 3236761 3958748 5860713 66779 1102234 6468351 4532187 6389660 1702963 4152528 233477 5171043 133598 2666016 12623752 67728 3063592 2960847 2760881 2259550 1179770 1798401 5241338 2816265 1591559 8361597 2941888 1759605 2949497 3378125 3475168 3267187 1090898 7526787 2212493 1872717 6911912 4970357 1575735 92115 5057820 1181963 2292324 2095515 6411970 2366086 1060653 3753591 67125 6738977 4151136 66669 421628 2977522 7314631 584506 10276502 1173563 1753074 5405264 2508997 2183234
~End
Plate: 10 1.3 TimeFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
29.5 11089431 4738611 8387423 6974074 7888865 7725985 12272314 11363861 3177934 5165230 8584647 6514987 5773135 8708642 5382268 2741605 4661900 5753774 4762027 6613236 2017615 5026459 4927539 5658473 11816833 7231932 1906518 8503316 4204737 4606875 4377058 4880904 4767986 4424116 4917844 5812874 13312798 2925364 3406733 4571005 3205966 8139655 9154010 7094419 6726369 7173290 1267999 2170454 11067734 8656577 6887014 10918296 4666114 4876302 9413167 2736914 7610612 4623200 4792326 2778545 7956802 1142229 8777595 6017097 11207805 5742458 5249762 6651895 6093670 3818167 69482 1680130 5135608 3914881 4742895 4647110 608849 11905762 4175316 3908007 5008529 1473147 6255181 6365146 5666045 6499291 2333470 4611012 6175519 636604 4552807 6649254 2743975 492741 3687170 1083609
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
11089431 4738611 8387423 6974074 7888865 7725985 12272314 11363861 3177934 5165230 8584647 6514987 5773135 8708642 5382268 2741605 4661900 5753774 4762027 6613236 2017615 5026459 4927539 5658473 11816833 7231932 1906518 8503316 4204737 4606875 4377058 4880904 4767986 4424116 4917844 5812874 13312798 2925364 3406733 4571005 3205966 8139655 9154010 7094419 6726369 7173290 1267999 2170454 11067734 8656577 6887014 10918296 4666114 4876302 9413167 2736914 7610612 4623200 4792326 2778545 7956802 1142229 8777595 6017097 11207805 5742458 5249762 6651895 6093670 3818167 69482 1680130 5135608 3914881 4742895 4647110 608849 11905762 4175316 3908007 5008529 1473147 6255181 6365146 5666045 6499291 2333470 4611012 6175519 636604 4552807 6649254 2743975 492741 3687170 1083609
~End
Plate: 11 1.3 TimeFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
30 3046390 3743830 10486975 2561132 9410631 3575769 2688795 6355324 2606131 3331367 1827490 3574174 8901003 4055466 4147472 3104564 5990108 4515683 1826829 2037419 7977772 5027882 1836540 2339933 9517721 4808857 2183741 67778 5294833 3375712 4154342 8809833 5510667 497650 1283719 4676644 5456268 7163388 4913445 4603150 6499115 4590769 7432585 2775513 5067615 3229538 7000715 1456928 7629459 3430835 4995565 3892257 5245383 6234902 5251742 6666799 5798770 5187609 3557308 2343606 6184760 5343642 6141344 69012 76084 6617094 9326193 5039945 5249428 4779212 5648500 2728521 6827482 5323326 4689271 5127478 4967792 3996006 3496115 4255580 1456187 6836902 1874270 5512481 5021985 6967341 6728730 6077496 5780088 2832887 1377829 5110752 5262588 9000475 5281446 4855595
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
3046390 3743830 10486975 2561132 9410631 3575769 2688795 6355324 2606131 3331367 1827490 3574174 8901003 4055466 4147472 3104564 5990108 4515683 1826829 2037419 7977772 5027882 1836540 2339933 9517721 4808857 2183741 67778 5294833 3375712 4154342 8809833 5510667 497650 1283719 4676644 5456268 7163388 4913445 4603150 6499115 4590769 7432585 2775513 5067615 3229538 7000715 1456928 7629459 3430835 4995565 3892257 5245383 6234902 5251742 6666799 5798770 5187609 3557308 2343606 6184760 5343642 6141344 69012 76084 6617094 9326193 5039945 5249428 4779212 5648500 2728521 6827482 5323326 4689271 5127478 4967792 3996006 3496115 4255580 1456187 6836902 1874270 5512481 5021985 6967341 6728730 6077496 5780088 2832887 1377829 5110752 5262588 9000475 5281446 4855595
~End
Plate: 12 1.3 TimeFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
30 16097341 6313801 8285450 7938240 5596472 5098396 6603552 1185954 9287373 4413966 5731773 4243130 14636485 5914614 1621349 8249383 6995386 3704177 2924366 3098245 5646687 6010495 2917146 6930609 16803900 3793016 7017589 5830977 1109656 1187449 2392448 7234413 4997397 6602060 5169409 5307066 32823280 3689643 11627308 4646769 6202312 2203926 4964808 2347900 3923226 5237803 5570149 3693295 13096292 1454060 6655129 599555 4382297 3327671 2214084 2480658 3297615 3358665 2614587 2007077 20114076 5303909 9674315 9445246 1634327 3164350 4829359 2224524 4573145 5802161 5697562 3251841 11933307 2915627 2790713 4093726 2159688 713971 12454500 5172319 2939880 3088388 4080571 3029820 6109100 474899 1524727 1727714 1633955 7699368 4324623 4390268 2428627 875035 2394549 2840806
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
16097341 6313801 8285450 7938240 5596472 5098396 6603552 1185954 9287373 4413966 5731773 4243130 14636485 5914614 1621349 8249383 6995386 3704177 2924366 3098245 5646687 6010495 2917146 6930609 16803900 3793016 7017589 5830977 1109656 1187449 2392448 7234413 4997397 6602060 5169409 5307066 32823280 3689643 11627308 4646769 6202312 2203926 4964808 2347900 3923226 5237803 5570149 3693295 13096292 1454060 6655129 599555 4382297 3327671 2214084 2480658 3297615 3358665 2614587 2007077 20114076 5303909 9674315 9445246 1634327 3164350 4829359 2224524 4573145 5802161 5697562 3251841 11933307 2915627 2790713 4093726 2159688 713971 12454500 5172319 2939880 3088388 4080571 3029820 6109100 474899 1524727 1727714 1633955 7699368 4324623 4390268 2428627 875035 2394549 2840806
~End
Plate: 13 1.3 TimeFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
30.5 11281028 7044987 6897281 4866182 10758738 5420152 5047447 4520588 3246327 2282151 4694334 5347344 3377691 12779589 10117155 6670743 2319185 2260236 1472146 210943 4296910 6678562 1081176 2176812 3620664 6982666 5228385 4861717 1328173 65541 8012063 7568641 2745246 777603 1209605 8150465 2019401 82092 65790 2042116 7360173 7630129 5995330 1783581 5014502 2196920 6544215 8715424 66016 7052936 11324968 303308 1163231 67265 575213 5214549 66793 713410 9029961 6866874 89560 91631 1671403 1550502 5252714 3529192 4164985 8275169 66531 4077928 101840 179566 1579102 64564 7896871 65112 1092941 1025519 1542110 2116032 66721 4786228 65884 86035 3958220 4596074 2919913 5784176 1391433 64527 5452901 66896 3278643 614320 6219868 1864893
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
11281028 7044987 6897281 4866182 10758738 5420152 5047447 4520588 3246327 2282151 4694334 5347344 3377691 12779589 10117155 6670743 2319185 2260236 1472146 210943 4296910 6678562 1081176 2176812 3620664 6982666 5228385 4861717 1328173 65541 8012063 7568641 2745246 777603 1209605 8150465 2019401 82092 65790 2042116 7360173 7630129 5995330 1783581 5014502 2196920 6544215 8715424 66016 7052936 11324968 303308 1163231 67265 575213 5214549 66793 713410 9029961 6866874 89560 91631 1671403 1550502 5252714 3529192 4164985 8275169 66531 4077928 101840 179566 1579102 64564 7896871 65112 1092941 1025519 1542110 2116032 66721 4786228 65884 86035 3958220 4596074 2919913 5784176 1391433 64527 5452901 66896 3278643 614320 6219868 1864893
~End
Plate: 14 1.3 TimeFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
30.5 4373755 2488085 3121425 3634379 4083758 4558615 3555627 1407971 1746163 2956458 3339176 6388048 7224853 958967 64784 3529074 3657522 4323120 2811117 2894688 1857177 8271814 6628218 5866573 20169130 2906192 3584098 3541053 4894509 2454516 4696316 2282505 2924437 6982365 671906 5772856 7602613 7942760 3045191 4614483 3417106 1920882 2503712 4523828 5154196 4282967 5700872 3817121 17661454 3642159 11826768 2219801 1975047 68665 1838776 1652935 579748 2680529 3188408 3376432 15509497 4750247 4989960 2761334 5453476 9901652 2150500 5723109 1171707 3889310 1267712 3590843 21115594 1223906 4062335 5010699 2459824 1322332 1336838 1191112 3004298 5404871 3374851 5343093 12527780 3728565 66307 1299697 6066456 3234858 1735902 4477078 1779801 2603491 4878176 3159255
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
4373755 2488085 3121425 3634379 4083758 4558615 3555627 1407971 1746163 2956458 3339176 6388048 7224853 958967 64784 3529074 3657522 4323120 2811117 2894688 1857177 8271814 6628218 5866573 20169130 2906192 3584098 3541053 4894509 2454516 4696316 2282505 2924437 6982365 671906 5772856 7602613 7942760 3045191 4614483 3417106 1920882 2503712 4523828 5154196 4282967 5700872 3817121 17661454 3642159 11826768 2219801 1975047 68665 1838776 1652935 579748 2680529 3188408 3376432 15509497 4750247 4989960 2761334 5453476 9901652 2150500 5723109 1171707 3889310 1267712 3590843 21115594 1223906 4062335 5010699 2459824 1322332 1336838 1191112 3004298 5404871 3374851 5343093 12527780 3728565 66307 1299697 6066456 3234858 1735902 4477078 1779801 2603491 4878176 3159255
~End
Plate: 15 1.3 TimeFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
31 1383783 2181087 2516628 78830 2873465 2228174 6202754 5544964 3775840 4773556 62530 5382797 4485645 3119076 3333390 3896236 5562642 63339 6011701 2425500 2236930 3853482 842471 1829847 1312460 2628659 2821358 3693418 6877307 7321651 3970811 7605176 4523451 4636055 2210343 8472566 2312425 3383751 4557653 5050159 2383393 7166305 5623114 4954749 3435046 3230711 3137810 4417920 4143691 5309775 2513468 1087966 4917632 7951986 1539826 8336496 3539391 7915704 1974405 7912115 3190791 1228289 3505532 5302217 3635727 2720087 3637917 4075376 2808556 2148013 72998 5227921 2156252 411423 2454505 10191038 1318846 2016496 4445518 3335744 3033272 70521 3909172 2963894 1991979 2154353 3522020 6912169 1642804 3268488 1649843 1702418 1992763 5002609 2357729 1970086
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
1383783 2181087 2516628 78830 2873465 2228174 6202754 5544964 3775840 4773556 62530 5382797 4485645 3119076 3333390 3896236 5562642 63339 6011701 2425500 2236930 3853482 842471 1829847 1312460 2628659 2821358 3693418 6877307 7321651 3970811 7605176 4523451 4636055 2210343 8472566 2312425 3383751 4557653 5050159 2383393 7166305 5623114 4954749 3435046 3230711 3137810 4417920 4143691 5309775 2513468 1087966 4917632 7951986 1539826 8336496 3539391 7915704 1974405 7912115 3190791 1228289 3505532 5302217 3635727 2720087 3637917 4075376 2808556 2148013 72998 5227921 2156252 411423 2454505 10191038 1318846 2016496 4445518 3335744 3033272 70521 3909172 2963894 1991979 2154353 3522020 6912169 1642804 3268488 1649843 1702418 1992763 5002609 2357729 1970086
~End
Plate: STD_2nd 1.3 TimeFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
31 51915092 54921568 32105460 57071 58113 61304 75195 665699 2442362 87052 170584 177519 26438678 29312576 30376696 58207 58024 57795 763478 3129906 745012 142363 71237 275421 14515686 13425412 15595951 58360 57787 59055 1130620 536300 518537 404054 493520 280135 7634154 7007773 7179613 59513 59085 61316 68597 772298 919052 59000 58317 256296 3321315 3500875 3586281 60502 59853 60938 606302 60293 3387382 190441 58434 70467 1567391 1651473 1719644 59068 60278 60314 1773207 153561 972278 72298 230409 314713 814811 788177 936704 59580 59347 59813 8424881 58325 940018 520173 58160 56939 393417 400886 418651 59754 60110 58312 385168 57464 58113 6475889 68468 55572
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
51915092 54921568 32105460 57071 58113 61304 75195 665699 2442362 87052 170584 177519 26438678 29312576 30376696 58207 58024 57795 763478 3129906 745012 142363 71237 275421 14515686 13425412 15595951 58360 57787 59055 1130620 536300 518537 404054 493520 280135 7634154 7007773 7179613 59513 59085 61316 68597 772298 919052 59000 58317 256296 3321315 3500875 3586281 60502 59853 60938 606302 60293 3387382 190441 58434 70467 1567391 1651473 1719644 59068 60278 60314 1773207 153561 972278 72298 230409 314713 814811 788177 936704 59580 59347 59813 8424881 58325 940018 520173 58160 56939 393417 400886 418651 59754 60110 58312 385168 57464 58113 6475889 68468 55572
~End
Plate: STD_3rd 1.3 TimeFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
31 48979284 49471408 29731096 55180 56299 59680 68759 631677 2399056 82986 176388 172691 24472570 26635696 27660636 57781 56753 56756 722423 3095805 702645 133876 68570 266403 13542366 13234121 16300017 57379 57590 58083 1075556 513988 494438 380748 483028 276582 7181778 6767370 6941956 58892 58790 60065 66918 722872 877811 57417 55546 252617 3186239 3287267 3435797 59501 59523 59969 603670 59467 3364425 181771 58066 68808 1507368 1582124 1658797 59085 59784 59507 1653575 148652 932341 71292 209418 310343 780481 772997 934037 59554 59270 59236 8791529 58003 927310 519431 57332 57112 392727 393464 415410 58852 58450 58367 368041 57113 58380 6540303 67508 54723
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
48979284 49471408 29731096 55180 56299 59680 68759 631677 2399056 82986 176388 172691 24472570 26635696 27660636 57781 56753 56756 722423 3095805 702645 133876 68570 266403 13542366 13234121 16300017 57379 57590 58083 1075556 513988 494438 380748 483028 276582 7181778 6767370 6941956 58892 58790 60065 66918 722872 877811 57417 55546 252617 3186239 3287267 3435797 59501 59523 59969 603670 59467 3364425 181771 58066 68808 1507368 1582124 1658797 59085 59784 59507 1653575 148652 932341 71292 209418 310343 780481 772997 934037 59554 59270 59236 8791529 58003 927310 519431 57332 57112 392727 393464 415410 58852 58450 58367 368041 57113 58380 6540303 67508 54723
~End
Group: Standards
Sample Conc BackCalcConc Wells Value MeanValue SD CV
01 112.200 115.928 A1 66414523.500 63099467.500 4688197.155 7.4
104.309 A2 59784411.500
02 56.100 65.595 B1 37691719.500 34631724.833 3074105.849 8.9
54.821 B2 31543699.500
60.282 B3 34659755.500
03 28.050 31.913 C1 18470983.500 16622227.500 2421093.580 14.6
23.871 C2 13881735.500
30.236 C3 17513963.500
04 14.025 13.756 D1 8109760.500 7838566.500 385229.705 4.9
12.508 D2 7397613.500
13.578 D3 8008325.500
05 7.013 6.547 E1 3995531.500 4121964.833 120097.368 2.9
6.965 E2 4234520.500
6.792 E3 4135842.500
06 3.506 3.023 F1 1984854.500 1895687.167 104981.734 5.5
2.913 F2 1922223.500
2.664 F3 1779983.500
07 1.753 1.250 G1 972980.500 959474.833 56614.858 5.9
1.117 G2 897328.500
1.311 G3 1008115.500
08 0.877 0.314 H1 439123.500 463469.833 27221.953 5.9
0.348 H2 458424.500
0.409 H3 492861.500
Group Summaries
MinStd Smallest standard value: 463469.833 Min(MeanValue)
MaxStd Largest standard value: 63099467.500 Max(MeanValue)
~End
Group: Unknowns
Sample Wells Value R Result MeanResult SD CV
001 A1 4468050.000 7.375 7.375 0.000 0.0
002 B1 3632078.000 5.910 5.910 0.000 0.0
003 C1 3638874.000 5.922 5.922 0.000 0.0
004 D1 3554900.000 5.774 5.774 0.000 0.0
005 E1 3722231.000 6.068 6.068 0.000 0.0
006 F1 2725056.000 4.320 4.320 0.000 0.0
007 G1 2313574.000 3.599 3.599 0.000 0.0
008 H1 633152.000 0.654 0.654 0.000 0.0
009 A2 2098805.000 3.223 3.223 0.000 0.0
010 B2 1463257.000 2.109 2.109 0.000 0.0
011 C2 3509685.000 5.695 5.695 0.000 0.0
012 D2 4320456.000 7.116 7.116 0.000 0.0
013 E2 420926.000 R 0.283 0.283 0.000 0.0
014 F2 3469171.000 5.624 5.624 0.000 0.0
015 G2 4964673.000 8.245 8.245 0.000 0.0
016 H2 3390056.000 5.486 5.486 0.000 0.0
017 A3 867058.000 1.064 1.064 0.000 0.0
018 B3 2024605.000 3.093 3.093 0.000 0.0
019 C3 7338869.000 12.405 12.405 0.000 0.0
020 D3 5562748.000 9.293 9.293 0.000 0.0
021 E3 1723071.000 2.564 2.564 0.000 0.0
022 F3 4880512.000 8.097 8.097 0.000 0.0
023 G3 5374949.000 8.964 8.964 0.000 0.0
024 H3 2269493.000 3.522 3.522 0.000 0.0
025 A4 2885389.000 4.601 4.601 0.000 0.0
026 B4 2728876.000 4.327 4.327 0.000 0.0
027 C4 3743688.000 6.105 6.105 0.000 0.0
028 D4 7583668.000 12.834 12.834 0.000 0.0
029 E4 75564.000 R -0.323 -0.323 0.000 0.0
030 F4 2807523.000 4.465 4.465 0.000 0.0
031 G4 3758524.000 6.131 6.131 0.000 0.0
032 H4 905861.000 1.132 1.132 0.000 0.0
033 A5 4984151.000 8.279 8.279 0.000 0.0
034 B5 2648993.000 4.187 4.187 0.000 0.0
035 C5 1378854.000 1.961 1.961 0.000 0.0
036 D5 6317327.000 10.615 10.615 0.000 0.0
037 E5 3098075.000 4.974 4.974 0.000 0.0
038 F5 75479.000 R -0.323 -0.323 0.000 0.0
039 G5 2993070.000 4.790 4.790 0.000 0.0
040 H5 3324846.000 5.371 5.371 0.000 0.0
041 A6 3163828.000 5.089 5.089 0.000 0.0
042 B6 2199726.000 3.400 3.400 0.000 0.0
043 C6 1080427.000 1.438 1.438 0.000 0.0
044 D6 1905502.000 2.884 2.884 0.000 0.0
045 E6 4100073.000 6.730 6.730 0.000 0.0
046 F6 2780239.000 4.417 4.417 0.000 0.0
047 G6 4873543.000 8.085 8.085 0.000 0.0
048 H6 1351009.000 1.912 1.912 0.000 0.0
049 A7 5869721.000 9.831 9.831 0.000 0.0
050 B7 5858005.000 9.810 9.810 0.000 0.0
051 C7 1594785.000 2.340 2.340 0.000 0.0
052 D7 3320571.000 5.364 5.364 0.000 0.0
053 E7 1617122.000 2.379 2.379 0.000 0.0
054 F7 2257345.000 3.501 3.501 0.000 0.0
055 G7 673577.000 0.725 0.725 0.000 0.0
056 H7 2453973.000 3.845 3.845 0.000 0.0
057 A8 1075588.000 1.430 1.430 0.000 0.0
058 B8 2696377.000 4.270 4.270 0.000 0.0
059 C8 5902062.000 9.887 9.887 0.000 0.0
060 D8 5818664.000 9.741 9.741 0.000 0.0
061 E8 3050049.000 4.890 4.890 0.000 0.0
062 F8 6047634.000 10.143 10.143 0.000 0.0
063 G8 2695834.000 4.269 4.269 0.000 0.0
064 H8 2320318.000 3.611 3.611 0.000 0.0
065 A9 1889455.000 2.856 2.856 0.000 0.0
066 B9 3037909.000 4.868 4.868 0.000 0.0
067 C9 1722817.000 2.564 2.564 0.000 0.0
068 D9 2231026.000 3.454 3.454 0.000 0.0
069 E9 2859675.000 4.556 4.556 0.000 0.0
070 F9 945104.000 1.201 1.201 0.000 0.0
071 G9 1012955.000 1.320 1.320 0.000 0.0
072 H9 2362974.000 3.686 3.686 0.000 0.0
073 A10 3193265.000 5.141 5.141 0.000 0.0
074 B10 5590861.000 9.342 9.342 0.000 0.0
075 C10 66979.000 R -0.338 -0.338 0.000 0.0
076 D10 5086133.000 8.458 8.458 0.000 0.0
077 E10 370066.000 R 0.193 0.193 0.000 0.0
078 F10 524056.000 0.463 0.463 0.000 0.0
079 G10 5280372.000 8.798 8.798 0.000 0.0
080 H10 1442669.000 2.073 2.073 0.000 0.0
081 A11 5055246.000 8.404 8.404 0.000 0.0
082 B11 3530539.000 5.732 5.732 0.000 0.0
083 C11 5224790.000 8.701 8.701 0.000 0.0
084 D11 8975026.000 15.272 15.272 0.000 0.0
085 E11 8689389.000 14.772 14.772 0.000 0.0
086 F11 2921289.000 4.664 4.664 0.000 0.0
087 G11 1936048.000 2.938 2.938 0.000 0.0
088 H11 5293308.000 8.821 8.821 0.000 0.0
089 A12 6200291.000 10.410 10.410 0.000 0.0
090 B12 10099284.000 17.243 17.243 0.000 0.0
091 C12 6762123.000 11.395 11.395 0.000 0.0
092 D12 14768377.000 25.425 25.425 0.000 0.0
093 E12 6806325.000 11.472 11.472 0.000 0.0
094 F12 4412867.000 7.278 7.278 0.000 0.0
095 G12 3992378.000 6.541 6.541 0.000 0.0
096 H12 1793769.000 2.688 2.688 0.000 0.0
0961 A1 48979284.000 85.375 85.375 0.000 0.0
0962 B1 24472570.000 42.430 42.430 0.000 0.0
0963 C1 13542366.000 23.276 23.276 0.000 0.0
0964 D1 7181778.000 12.130 12.130 0.000 0.0
0965 E1 3186239.000 5.128 5.128 0.000 0.0
0966 F1 1507368.000 2.186 2.186 0.000 0.0
0967 G1 780481.000 0.913 0.913 0.000 0.0
0968 H1 392727.000 R 0.233 0.233 0.000 0.0
0969 A2 49471408.000 86.237 86.237 0.000 0.0
097 A1 2718144.000 4.308 4.308 0.000 0.0
0970 B2 26635696.000 46.220 46.220 0.000 0.0
0971 C2 13234121.000 22.736 22.736 0.000 0.0
0972 D2 6767370.000 11.404 11.404 0.000 0.0
0973 E2 3287267.000 5.305 5.305 0.000 0.0
0974 F2 1582124.000 2.317 2.317 0.000 0.0
0975 G2 772997.000 0.899 0.899 0.000 0.0
0976 H2 393464.000 R 0.234 0.234 0.000 0.0
0977 A3 29731096.000 51.645 51.645 0.000 0.0
0978 B3 27660636.000 48.017 48.017 0.000 0.0
0979 C3 16300017.000 28.109 28.109 0.000 0.0
098 B1 2339324.000 3.644 3.644 0.000 0.0
0980 D3 6941956.000 11.710 11.710 0.000 0.0
0981 E3 3435797.000 5.566 5.566 0.000 0.0
0982 F3 1658797.000 2.452 2.452 0.000 0.0
0983 G3 934037.000 1.182 1.182 0.000 0.0
0984 H3 415410.000 R 0.273 0.273 0.000 0.0
0985 A4 55180.000 R -0.358 -0.358 0.000 0.0
0986 B4 57781.000 R -0.354 -0.354 0.000 0.0
0987 C4 57379.000 R -0.355 -0.355 0.000 0.0
0988 D4 58892.000 R -0.352 -0.352 0.000 0.0
0989 E4 59501.000 R -0.351 -0.351 0.000 0.0
099 C1 1923721.000 2.916 2.916 0.000 0.0
0990 F4 59085.000 R -0.352 -0.352 0.000 0.0
0991 G4 59554.000 R -0.351 -0.351 0.000 0.0
0992 H4 58852.000 R -0.352 -0.352 0.000 0.0
0993 A5 56299.000 R -0.356 -0.356 0.000 0.0
0994 B5 56753.000 R -0.356 -0.356 0.000 0.0
0995 C5 57590.000 R -0.354 -0.354 0.000 0.0
0996 D5 58790.000 R -0.352 -0.352 0.000 0.0
0997 E5 59523.000 R -0.351 -0.351 0.000 0.0
0998 F5 59784.000 R -0.350 -0.350 0.000 0.0
0999 G5 59270.000 R -0.351 -0.351 0.000 0.0
100 D1 535678.000 0.484 0.484 0.000 0.0
1000 H5 58450.000 R -0.353 -0.353 0.000 0.0
1001 A6 59680.000 R -0.351 -0.351 0.000 0.0
1002 B6 56756.000 R -0.356 -0.356 0.000 0.0
1003 C6 58083.000 R -0.353 -0.353 0.000 0.0
1004 D6 60065.000 R -0.350 -0.350 0.000 0.0
1005 E6 59969.000 R -0.350 -0.350 0.000 0.0
1006 F6 59507.000 R -0.351 -0.351 0.000 0.0
1007 G6 59236.000 R -0.351 -0.351 0.000 0.0
1008 H6 58367.000 R -0.353 -0.353 0.000 0.0
1009 A7 68759.000 R -0.335 -0.335 0.000 0.0
101 E1 588832.000 0.577 0.577 0.000 0.0
1010 B7 722423.000 0.811 0.811 0.000 0.0
1011 C7 1075556.000 1.430 1.430 0.000 0.0
1012 D7 66918.000 R -0.338 -0.338 0.000 0.0
1013 E7 603670.000 0.603 0.603 0.000 0.0
1014 F7 1653575.000 2.443 2.443 0.000 0.0
1015 G7 8791529.000 14.951 14.951 0.000 0.0
1016 H7 368041.000 R 0.190 0.190 0.000 0.0
1017 A8 631677.000 0.652 0.652 0.000 0.0
1018 B8 3095805.000 4.970 4.970 0.000 0.0
1019 C8 513988.000 0.446 0.446 0.000 0.0
102 F1 1573599.000 2.302 2.302 0.000 0.0
1020 D8 722872.000 0.812 0.812 0.000 0.0
1021 E8 59467.000 R -0.351 -0.351 0.000 0.0
1022 F8 148652.000 R -0.195 -0.195 0.000 0.0
1023 G8 58003.000 R -0.353 -0.353 0.000 0.0
1024 H8 57113.000 R -0.355 -0.355 0.000 0.0
1025 A9 2399056.000 3.749 3.749 0.000 0.0
1026 B9 702645.000 0.776 0.776 0.000 0.0
1027 C9 494438.000 0.411 0.411 0.000 0.0
1028 D9 877811.000 1.083 1.083 0.000 0.0
1029 E9 3364425.000 5.441 5.441 0.000 0.0
103 G1 970782.000 1.246 1.246 0.000 0.0
1030 F9 932341.000 1.179 1.179 0.000 0.0
1031 G9 927310.000 1.170 1.170 0.000 0.0
1032 H9 58380.000 R -0.353 -0.353 0.000 0.0
1033 A10 82986.000 R -0.310 -0.310 0.000 0.0
1034 B10 133876.000 R -0.220 -0.220 0.000 0.0
1035 C10 380748.000 R 0.212 0.212 0.000 0.0
1036 D10 57417.000 R -0.354 -0.354 0.000 0.0
1037 E10 181771.000 R -0.137 -0.137 0.000 0.0
1038 F10 71292.000 R -0.330 -0.330 0.000 0.0
1039 G10 519431.000 0.455 0.455 0.000 0.0
104 H1 116840.000 R -0.250 -0.250 0.000 0.0
1040 H10 6540303.000 11.006 11.006 0.000 0.0
1041 A11 176388.000 R -0.146 -0.146 0.000 0.0
1042 B11 68570.000 R -0.335 -0.335 0.000 0.0
1043 C11 483028.000 0.391 0.391 0.000 0.0
1044 D11 55546.000 R -0.358 -0.358 0.000 0.0
1045 E11 58066.000 R -0.353 -0.353 0.000 0.0
1046 F11 209418.000 R -0.088 -0.088 0.000 0.0
1047 G11 57332.000 R -0.355 -0.355 0.000 0.0
1048 H11 67508.000 R -0.337 -0.337 0.000 0.0
1049 A12 172691.000 R -0.152 -0.152 0.000 0.0
105 A2 1472518.000 2.125 2.125 0.000 0.0
1050 B12 266403.000 R 0.012 0.012 0.000 0.0
1051 C12 276582.000 R 0.030 0.030 0.000 0.0
1052 D12 252617.000 R -0.012 -0.012 0.000 0.0
1053 E12 68808.000 R -0.335 -0.335 0.000 0.0
1054 F12 310343.000 R 0.089 0.089 0.000 0.0
1055 G12 57112.000 R -0.355 -0.355 0.000 0.0
1056 H12 54723.000 R -0.359 -0.359 0.000 0.0
106 B2 937375.000 1.188 1.188 0.000 0.0
107 C2 1129456.000 1.524 1.524 0.000 0.0
108 D2 1216490.000 1.677 1.677 0.000 0.0
109 E2 463689.000 0.357 0.357 0.000 0.0
110 F2 1288061.000 1.802 1.802 0.000 0.0
111 G2 2492960.000 3.913 3.913 0.000 0.0
112 H2 1982705.000 3.019 3.019 0.000 0.0
113 A3 1572768.000 2.301 2.301 0.000 0.0
114 B3 471946.000 0.372 0.372 0.000 0.0
115 C3 1648415.000 2.434 2.434 0.000 0.0
116 D3 2085204.000 3.199 3.199 0.000 0.0
117 E3 1677542.000 2.485 2.485 0.000 0.0
118 F3 194943.000 R -0.113 -0.113 0.000 0.0
119 G3 325735.000 R 0.116 0.116 0.000 0.0
120 H3 415554.000 R 0.273 0.273 0.000 0.0
121 A4 1125846.000 1.518 1.518 0.000 0.0
122 B4 1418918.000 2.031 2.031 0.000 0.0
123 C4 64556.000 R -0.342 -0.342 0.000 0.0
124 D4 6425907.000 10.805 10.805 0.000 0.0
125 E4 994245.000 1.287 1.287 0.000 0.0
126 F4 65959.000 R -0.340 -0.340 0.000 0.0
127 G4 130804.000 R -0.226 -0.226 0.000 0.0
128 H4 139943.000 R -0.210 -0.210 0.000 0.0
129 A5 328135.000 R 0.120 0.120 0.000 0.0
130 B5 65276.000 R -0.341 -0.341 0.000 0.0
131 C5 976149.000 1.255 1.255 0.000 0.0
132 D5 1092579.000 1.460 1.460 0.000 0.0
133 E5 5935005.000 9.945 9.945 0.000 0.0
134 F5 2935470.000 4.689 4.689 0.000 0.0
135 G5 3682549.000 5.998 5.998 0.000 0.0
136 H5 466529.000 0.362 0.362 0.000 0.0
137 A6 392585.000 R 0.233 0.233 0.000 0.0
138 B6 1801160.000 2.701 2.701 0.000 0.0
139 C6 916097.000 1.150 1.150 0.000 0.0
140 D6 5539258.000 9.252 9.252 0.000 0.0
141 E6 66388.000 R -0.339 -0.339 0.000 0.0
142 F6 6195244.000 10.401 10.401 0.000 0.0
143 G6 4118528.000 6.762 6.762 0.000 0.0
144 H6 3919789.000 6.414 6.414 0.000 0.0
145 A7 2730636.000 4.330 4.330 0.000 0.0
146 B7 372225.000 R 0.197 0.197 0.000 0.0
147 C7 2070690.000 3.174 3.174 0.000 0.0
148 D7 1155430.000 1.570 1.570 0.000 0.0
149 E7 609286.000 0.613 0.613 0.000 0.0
150 F7 493058.000 0.409 0.409 0.000 0.0
151 G7 4283070.000 7.050 7.050 0.000 0.0
152 H7 409821.000 R 0.263 0.263 0.000 0.0
153 A8 316546.000 R 0.100 0.100 0.000 0.0
154 B8 2253576.000 3.494 3.494 0.000 0.0
155 C8 858900.000 1.050 1.050 0.000 0.0
156 D8 332678.000 R 0.128 0.128 0.000 0.0
157 E8 360055.000 R 0.176 0.176 0.000 0.0
158 F8 1038119.000 1.364 1.364 0.000 0.0
159 G8 686623.000 0.748 0.748 0.000 0.0
160 H8 871367.000 1.072 1.072 0.000 0.0
161 A9 548509.000 0.506 0.506 0.000 0.0
162 B9 2039815.000 3.119 3.119 0.000 0.0
163 C9 4110414.000 6.748 6.748 0.000 0.0
164 D9 68625.000 R -0.335 -0.335 0.000 0.0
165 E9 73474.000 R -0.326 -0.326 0.000 0.0
166 F9 1761318.000 2.631 2.631 0.000 0.0
167 G9 4609868.000 7.623 7.623 0.000 0.0
168 H9 4707831.000 7.795 7.795 0.000 0.0
169 A10 479948.000 0.386 0.386 0.000 0.0
170 B10 1716807.000 2.553 2.553 0.000 0.0
171 C10 1405841.000 2.008 2.008 0.000 0.0
172 D10 602458.000 0.601 0.601 0.000 0.0
173 E10 231346.000 R -0.050 -0.050 0.000 0.0
174 F10 1374839.000 1.954 1.954 0.000 0.0
175 G10 1387490.000 1.976 1.976 0.000 0.0
176 H10 5407671.000 9.021 9.021 0.000 0.0
177 A11 2091821.000 3.211 3.211 0.000 0.0
178 B11 1479795.000 2.138 2.138 0.000 0.0
179 C11 62979.000 R -0.345 -0.345 0.000 0.0
180 D11 756603.000 0.871 0.871 0.000 0.0
181 E11 678966.000 0.735 0.735 0.000 0.0
182 F11 65087.000 R -0.341 -0.341 0.000 0.0
183 G11 389635.000 R 0.228 0.228 0.000 0.0
184 H11 1166238.000 1.589 1.589 0.000 0.0
185 A12 1165475.000 1.587 1.587 0.000 0.0
186 B12 650487.000 0.685 0.685 0.000 0.0
187 C12 662563.000 0.706 0.706 0.000 0.0
188 D12 522286.000 0.460 0.460 0.000 0.0
189 E12 85540.000 R -0.305 -0.305 0.000 0.0
190 F12 182707.000 R -0.135 -0.135 0.000 0.0
191 G12 2816791.000 4.481 4.481 0.000 0.0
192 H12 1275872.000 1.781 1.781 0.000 0.0
193 A1 20814764.000 36.020 36.020 0.000 0.0
194 B1 23261428.000 40.308 40.308 0.000 0.0
195 C1 6734166.000 11.346 11.346 0.000 0.0
196 D1 5860713.000 9.815 9.815 0.000 0.0
197 E1 12623752.000 21.666 21.666 0.000 0.0
198 F1 2941888.000 4.700 4.700 0.000 0.0
199 G1 1575735.000 2.306 2.306 0.000 0.0
200 H1 4151136.000 6.819 6.819 0.000 0.0
201 A2 2275579.000 3.533 3.533 0.000 0.0
202 B2 2980980.000 4.769 4.769 0.000 0.0
203 C2 3234256.000 5.213 5.213 0.000 0.0
204 D2 66779.000 R -0.338 -0.338 0.000 0.0
205 E2 67728.000 R -0.336 -0.336 0.000 0.0
206 F2 1759605.000 2.628 2.628 0.000 0.0
207 G2 92115.000 R -0.294 -0.294 0.000 0.0
208 H2 66669.000 R -0.338 -0.338 0.000 0.0
209 A3 63543.000 R -0.344 -0.344 0.000 0.0
210 B3 1804151.000 2.706 2.706 0.000 0.0
211 C3 1594080.000 2.338 2.338 0.000 0.0
212 D3 1102234.000 1.476 1.476 0.000 0.0
213 E3 3063592.000 4.913 4.913 0.000 0.0
214 F3 2949497.000 4.714 4.714 0.000 0.0
215 G3 5057820.000 8.408 8.408 0.000 0.0
216 H3 421628.000 R 0.284 0.284 0.000 0.0
217 A4 2580959.000 4.068 4.068 0.000 0.0
218 B4 999953.000 1.297 1.297 0.000 0.0
219 C4 2270663.000 3.524 3.524 0.000 0.0
220 D4 6468351.000 10.880 10.880 0.000 0.0
221 E4 2960847.000 4.733 4.733 0.000 0.0
222 F4 3378125.000 5.465 5.465 0.000 0.0
223 G4 1181963.000 1.616 1.616 0.000 0.0
224 H4 2977522.000 4.763 4.763 0.000 0.0
225 A5 1224066.000 1.690 1.690 0.000 0.0
226 B5 5056280.000 8.405 8.405 0.000 0.0
227 C5 1125381.000 1.517 1.517 0.000 0.0
228 D5 4532187.000 7.487 7.487 0.000 0.0
229 E5 2760881.000 4.383 4.383 0.000 0.0
230 F5 3475168.000 5.635 5.635 0.000 0.0
231 G5 2292324.000 3.562 3.562 0.000 0.0
232 H5 7314631.000 12.363 12.363 0.000 0.0
233 A6 3340089.000 5.398 5.398 0.000 0.0
234 B6 3162681.000 5.087 5.087 0.000 0.0
235 C6 2642035.000 4.175 4.175 0.000 0.0
236 D6 6389660.000 10.742 10.742 0.000 0.0
237 E6 2259550.000 3.504 3.504 0.000 0.0
238 F6 3267187.000 5.270 5.270 0.000 0.0
239 G6 2095515.000 3.217 3.217 0.000 0.0
240 H6 584506.000 0.569 0.569 0.000 0.0
241 A7 2330879.000 3.629 3.629 0.000 0.0
242 B7 916449.000 1.151 1.151 0.000 0.0
243 C7 585534.000 0.571 0.571 0.000 0.0
244 D7 1702963.000 2.529 2.529 0.000 0.0
245 E7 1179770.000 1.612 1.612 0.000 0.0
246 F7 1090898.000 1.457 1.457 0.000 0.0
247 G7 6411970.000 10.781 10.781 0.000 0.0
248 H7 10276502.000 17.553 17.553 0.000 0.0
249 A8 8602371.000 14.619 14.619 0.000 0.0
250 B8 8350957.000 14.179 14.179 0.000 0.0
251 C8 66103.000 R -0.339 -0.339 0.000 0.0
252 D8 4152528.000 6.822 6.822 0.000 0.0
253 E8 1798401.000 2.696 2.696 0.000 0.0
254 F8 7526787.000 12.735 12.735 0.000 0.0
255 G8 2366086.000 3.691 3.691 0.000 0.0
256 H8 1173563.000 1.601 1.601 0.000 0.0
257 A9 1049694.000 1.384 1.384 0.000 0.0
258 B9 4699723.000 7.781 7.781 0.000 0.0
259 C9 8846620.000 15.047 15.047 0.000 0.0
260 D9 233477.000 R -0.046 -0.046 0.000 0.0
261 E9 5241338.000 8.730 8.730 0.000 0.0
262 F9 2212493.000 3.422 3.422 0.000 0.0
263 G9 1060653.000 1.404 1.404 0.000 0.0
264 H9 1753074.000 2.617 2.617 0.000 0.0
265 A10 3301296.000 5.330 5.330 0.000 0.0
266 B10 4021267.000 6.592 6.592 0.000 0.0
267 C10 2095487.000 3.217 3.217 0.000 0.0
268 D10 5171043.000 8.606 8.606 0.000 0.0
269 E10 2816265.000 4.480 4.480 0.000 0.0
270 F10 1872717.000 2.827 2.827 0.000 0.0
271 G10 3753591.000 6.123 6.123 0.000 0.0
272 H10 5405264.000 9.017 9.017 0.000 0.0
273 A11 4156968.000 6.829 6.829 0.000 0.0
274 B11 3283353.000 5.299 5.299 0.000 0.0
275 C11 3236761.000 5.217 5.217 0.000 0.0
276 D11 133598.000 R -0.221 -0.221 0.000 0.0
277 E11 1591559.000 2.334 2.334 0.000 0.0
278 F11 6911912.000 11.657 11.657 0.000 0.0
279 G11 67125.000 R -0.337 -0.337 0.000 0.0
280 H11 2508997.000 3.942 3.942 0.000 0.0
281 A12 7266329.000 12.278 12.278 0.000 0.0
282 B12 4262551.000 7.014 7.014 0.000 0.0
283 C12 3958748.000 6.482 6.482 0.000 0.0
284 D12 2666016.000 4.217 4.217 0.000 0.0
285 E12 8361597.000 14.198 14.198 0.000 0.0
286 F12 4970357.000 8.255 8.255 0.000 0.0
287 G12 6738977.000 11.354 11.354 0.000 0.0
288 H12 2183234.000 3.371 3.371 0.000 0.0
289 A1 11089431.000 18.978 18.978 0.000 0.0
290 B1 5773135.000 9.662 9.662 0.000 0.0
291 C1 11816833.000 20.252 20.252 0.000 0.0
292 D1 13312798.000 22.874 22.874 0.000 0.0
293 E1 11067734.000 18.940 18.940 0.000 0.0
294 F1 7956802.000 13.488 13.488 0.000 0.0
295 G1 5135608.000 8.544 8.544 0.000 0.0
296 H1 5666045.000 9.474 9.474 0.000 0.0
297 A2 4738611.000 7.849 7.849 0.000 0.0
298 B2 8708642.000 14.806 14.806 0.000 0.0
299 C2 7231932.000 12.218 12.218 0.000 0.0
300 D2 2925364.000 4.671 4.671 0.000 0.0
301 E2 8656577.000 14.714 14.714 0.000 0.0
302 F2 1142229.000 1.547 1.547 0.000 0.0
303 G2 3914881.000 6.405 6.405 0.000 0.0
304 H2 6499291.000 10.934 10.934 0.000 0.0
305 A3 8387423.000 14.243 14.243 0.000 0.0
306 B3 5382268.000 8.977 8.977 0.000 0.0
307 C3 1906518.000 2.886 2.886 0.000 0.0
308 D3 3406733.000 5.515 5.515 0.000 0.0
309 E3 6887014.000 11.613 11.613 0.000 0.0
310 F3 8777595.000 14.926 14.926 0.000 0.0
311 G3 4742895.000 7.856 7.856 0.000 0.0
312 H3 2333470.000 3.634 3.634 0.000 0.0
313 A4 6974074.000 11.766 11.766 0.000 0.0
314 B4 2741605.000 4.349 4.349 0.000 0.0
315 C4 8503316.000 14.446 14.446 0.000 0.0
316 D4 4571005.000 7.555 7.555 0.000 0.0
317 E4 10918296.000 18.678 18.678 0.000 0.0
318 F4 6017097.000 10.089 10.089 0.000 0.0
319 G4 4647110.000 7.688 7.688 0.000 0.0
320 H4 4611012.000 7.625 7.625 0.000 0.0
321 A5 7888865.000 13.369 13.369 0.000 0.0
322 B5 4661900.000 7.714 7.714 0.000 0.0
323 C5 4204737.000 6.913 6.913 0.000 0.0
324 D5 3205966.000 5.163 5.163 0.000 0.0
325 E5 4666114.000 7.722 7.722 0.000 0.0
326 F5 11207805.000 19.185 19.185 0.000 0.0
327 G5 608849.000 0.612 0.612 0.000 0.0
328 H5 6175519.000 10.367 10.367 0.000 0.0
329 A6 7725985.000 13.084 13.084 0.000 0.0
330 B6 5753774.000 9.628 9.628 0.000 0.0
331 C6 4606875.000 7.618 7.618 0.000 0.0
332 D6 8139655.000 13.809 13.809 0.000 0.0
333 E6 4876302.000 8.090 8.090 0.000 0.0
334 F6 5742458.000 9.608 9.608 0.000 0.0
335 G6 11905762.000 20.408 20.408 0.000 0.0
336 H6 636604.000 0.660 0.660 0.000 0.0
337 A7 12272314.000 21.051 21.051 0.000 0.0
338 B7 4762027.000 7.890 7.890 0.000 0.0
339 C7 4377058.000 7.215 7.215 0.000 0.0
340 D7 9154010.000 15.586 15.586 0.000 0.0
341 E7 9413167.000 16.040 16.040 0.000 0.0
342 F7 5249762.000 8.744 8.744 0.000 0.0
343 G7 4175316.000 6.862 6.862 0.000 0.0
344 H7 4552807.000 7.523 7.523 0.000 0.0
345 A8 11363861.000 19.459 19.459 0.000 0.0
346 B8 6613236.000 11.134 11.134 0.000 0.0
347 C8 4880904.000 8.098 8.098 0.000 0.0
348 D8 7094419.000 11.977 11.977 0.000 0.0
349 E8 2736914.000 4.341 4.341 0.000 0.0
350 F8 6651895.000 11.201 11.201 0.000 0.0
351 G8 3908007.000 6.393 6.393 0.000 0.0
352 H8 6649254.000 11.197 11.197 0.000 0.0
353 A9 3177934.000 5.114 5.114 0.000 0.0
354 B9 2017615.000 3.081 3.081 0.000 0.0
355 C9 4767986.000 7.900 7.900 0.000 0.0
356 D9 6726369.000 11.332 11.332 0.000 0.0
357 E9 7610612.000 12.882 12.882 0.000 0.0
358 F9 6093670.000 10.223 10.223 0.000 0.0
359 G9 5008529.000 8.322 8.322 0.000 0.0
360 H9 2743975.000 4.353 4.353 0.000 0.0
361 A10 5165230.000 8.596 8.596 0.000 0.0
362 B10 5026459.000 8.353 8.353 0.000 0.0
363 C10 4424116.000 7.298 7.298 0.000 0.0
364 D10 7173290.000 12.115 12.115 0.000 0.0
365 E10 4623200.000 7.646 7.646 0.000 0.0
366 F10 3818167.000 6.236 6.236 0.000 0.0
367 G10 1473147.000 2.126 2.126 0.000 0.0
368 H10 492741.000 0.408 0.408 0.000 0.0
369 A11 8584647.000 14.588 14.588 0.000 0.0
370 B11 4927539.000 8.180 8.180 0.000 0.0
371 C11 4917844.000 8.163 8.163 0.000 0.0
372 D11 1267999.000 1.767 1.767 0.000 0.0
373 E11 4792326.000 7.943 7.943 0.000 0.0
374 F11 69482.000 R -0.333 -0.333 0.000 0.0
375 G11 6255181.000 10.506 10.506 0.000 0.0
376 H11 3687170.000 6.006 6.006 0.000 0.0
377 A12 6514987.000 10.962 10.962 0.000 0.0
378 B12 5658473.000 9.461 9.461 0.000 0.0
379 C12 5812874.000 9.731 9.731 0.000 0.0
380 D12 2170454.000 3.348 3.348 0.000 0.0
381 E12 2778545.000 4.414 4.414 0.000 0.0
382 F12 1680130.000 2.489 2.489 0.000 0.0
383 G12 6365146.000 10.699 10.699 0.000 0.0
384 H12 1083609.000 1.444 1.444 0.000 0.0
385 A1 3046390.000 4.883 4.883 0.000 0.0
386 B1 8901003.000 15.143 15.143 0.000 0.0
387 C1 9517721.000 16.223 16.223 0.000 0.0
388 D1 5456268.000 9.106 9.106 0.000 0.0
389 E1 7629459.000 12.915 12.915 0.000 0.0
390 F1 6184760.000 10.383 10.383 0.000 0.0
391 G1 6827482.000 11.509 11.509 0.000 0.0
392 H1 5021985.000 8.345 8.345 0.000 0.0
393 A2 3743830.000 6.105 6.105 0.000 0.0
394 B2 4055466.000 6.652 6.652 0.000 0.0
395 C2 4808857.000 7.972 7.972 0.000 0.0
396 D2 7163388.000 12.098 12.098 0.000 0.0
397 E2 3430835.000 5.557 5.557 0.000 0.0
398 F2 5343642.000 8.909 8.909 0.000 0.0
399 G2 5323326.000 8.873 8.873 0.000 0.0
400 H2 6967341.000 11.754 11.754 0.000 0.0
401 A3 10486975.000 17.922 17.922 0.000 0.0
402 B3 4147472.000 6.813 6.813 0.000 0.0
403 C3 2183741.000 3.372 3.372 0.000 0.0
404 D3 4913445.000 8.155 8.155 0.000 0.0
405 E3 4995565.000 8.299 8.299 0.000 0.0
406 F3 6141344.000 10.307 10.307 0.000 0.0
407 G3 4689271.000 7.762 7.762 0.000 0.0
408 H3 6728730.000 11.336 11.336 0.000 0.0
409 A4 2561132.000 4.033 4.033 0.000 0.0
410 B4 3104564.000 4.985 4.985 0.000 0.0
411 C4 67778.000 R -0.336 -0.336 0.000 0.0
412 D4 4603150.000 7.611 7.611 0.000 0.0
413 E4 3892257.000 6.366 6.366 0.000 0.0
414 F4 69012.000 R -0.334 -0.334 0.000 0.0
415 G4 5127478.000 8.530 8.530 0.000 0.0
416 H4 6077496.000 10.195 10.195 0.000 0.0
417 A5 9410631.000 16.036 16.036 0.000 0.0
418 B5 5990108.000 10.042 10.042 0.000 0.0
419 C5 5294833.000 8.823 8.823 0.000 0.0
420 D5 6499115.000 10.934 10.934 0.000 0.0
421 E5 5245383.000 8.737 8.737 0.000 0.0
422 F5 76084.000 R -0.322 -0.322 0.000 0.0
423 G5 4967792.000 8.250 8.250 0.000 0.0
424 H5 5780088.000 9.674 9.674 0.000 0.0
425 A6 3575769.000 5.811 5.811 0.000 0.0
426 B6 4515683.000 7.458 7.458 0.000 0.0
427 C6 3375712.000 5.460 5.460 0.000 0.0
428 D6 4590769.000 7.590 7.590 0.000 0.0
429 E6 6234902.000 10.471 10.471 0.000 0.0
430 F6 6617094.000 11.140 11.140 0.000 0.0
431 G6 3996006.000 6.547 6.547 0.000 0.0
432 H6 2832887.000 4.509 4.509 0.000 0.0
433 A7 2688795.000 4.257 4.257 0.000 0.0
434 B7 1826829.000 2.746 2.746 0.000 0.0
435 C7 4154342.000 6.825 6.825 0.000 0.0
436 D7 7432585.000 12.570 12.570 0.000 0.0
437 E7 5251742.000 8.748 8.748 0.000 0.0
438 F7 9326193.000 15.888 15.888 0.000 0.0
439 G7 3496115.000 5.671 5.671 0.000 0.0
440 H7 1377829.000 1.959 1.959 0.000 0.0
441 A8 6355324.000 10.682 10.682 0.000 0.0
442 B8 2037419.000 3.115 3.115 0.000 0.0
443 C8 8809833.000 14.983 14.983 0.000 0.0
444 D8 2775513.000 4.409 4.409 0.000 0.0
445 E8 6666799.000 11.228 11.228 0.000 0.0
446 F8 5039945.000 8.377 8.377 0.000 0.0
447 G8 4255580.000 7.002 7.002 0.000 0.0
448 H8 5110752.000 8.501 8.501 0.000 0.0
449 A9 2606131.000 4.112 4.112 0.000 0.0
450 B9 7977772.000 13.525 13.525 0.000 0.0
451 C9 5510667.000 9.202 9.202 0.000 0.0
452 D9 5067615.000 8.425 8.425 0.000 0.0
453 E9 5798770.000 9.706 9.706 0.000 0.0
454 F9 5249428.000 8.744 8.744 0.000 0.0
455 G9 1456187.000 2.097 2.097 0.000 0.0
456 H9 5262588.000 8.767 8.767 0.000 0.0
457 A10 3331367.000 5.383 5.383 0.000 0.0
458 B10 5027882.000 8.356 8.356 0.000 0.0
459 C10 497650.000 0.417 0.417 0.000 0.0
460 D10 3229538.000 5.204 5.204 0.000 0.0
461 E10 5187609.000 8.636 8.636 0.000 0.0
462 F10 4779212.000 7.920 7.920 0.000 0.0
463 G10 6836902.000 11.526 11.526 0.000 0.0
464 H10 9000475.000 15.317 15.317 0.000 0.0
465 A11 1827490.000 2.747 2.747 0.000 0.0
466 B11 1836540.000 2.763 2.763 0.000 0.0
467 C11 1283719.000 1.794 1.794 0.000 0.0
468 D11 7000715.000 11.813 11.813 0.000 0.0
469 E11 3557308.000 5.779 5.779 0.000 0.0
470 F11 5648500.000 9.443 9.443 0.000 0.0
471 G11 1874270.000 2.829 2.829 0.000 0.0
472 H11 5281446.000 8.800 8.800 0.000 0.0
473 A12 3574174.000 5.808 5.808 0.000 0.0
474 B12 2339933.000 3.645 3.645 0.000 0.0
475 C12 4676644.000 7.740 7.740 0.000 0.0
476 D12 1456928.000 2.098 2.098 0.000 0.0
477 E12 2343606.000 3.652 3.652 0.000 0.0
478 F12 2728521.000 4.326 4.326 0.000 0.0
479 G12 5512481.000 9.205 9.205 0.000 0.0
480 H12 4855595.000 8.054 8.054 0.000 0.0
481 A1 16097341.000 27.753 27.753 0.000 0.0
482 B1 14636485.000 25.193 25.193 0.000 0.0
483 C1 16803900.000 28.992 28.992 0.000 0.0
484 D1 32823280.000 57.063 57.063 0.000 0.0
485 E1 13096292.000 22.494 22.494 0.000 0.0
486 F1 20114076.000 34.792 34.792 0.000 0.0
487 G1 11933307.000 20.456 20.456 0.000 0.0
488 H1 6109100.000 10.250 10.250 0.000 0.0
489 A2 6313801.000 10.609 10.609 0.000 0.0
490 B2 5914614.000 9.909 9.909 0.000 0.0
491 C2 3793016.000 6.192 6.192 0.000 0.0
492 D2 3689643.000 6.011 6.011 0.000 0.0
493 E2 1454060.000 2.093 2.093 0.000 0.0
494 F2 5303909.000 8.839 8.839 0.000 0.0
495 G2 2915627.000 4.654 4.654 0.000 0.0
496 H2 474899.000 0.377 0.377 0.000 0.0
497 A3 8285450.000 14.064 14.064 0.000 0.0
498 B3 1621349.000 2.386 2.386 0.000 0.0
499 C3 7017589.000 11.842 11.842 0.000 0.0
500 D3 11627308.000 19.920 19.920 0.000 0.0
501 E3 6655129.000 11.207 11.207 0.000 0.0
502 F3 9674315.000 16.498 16.498 0.000 0.0
503 G3 2790713.000 4.435 4.435 0.000 0.0
504 H3 1524727.000 2.217 2.217 0.000 0.0
505 A4 7938240.000 13.456 13.456 0.000 0.0
506 B4 8249383.000 14.001 14.001 0.000 0.0
507 C4 5830977.000 9.763 9.763 0.000 0.0
508 D4 4646769.000 7.688 7.688 0.000 0.0
509 E4 599555.000 0.596 0.596 0.000 0.0
510 F4 9445246.000 16.096 16.096 0.000 0.0
511 G4 4093726.000 6.719 6.719 0.000 0.0
512 H4 1727714.000 2.572 2.572 0.000 0.0
513 A5 5596472.000 9.352 9.352 0.000 0.0
514 B5 6995386.000 11.803 11.803 0.000 0.0
515 C5 1109656.000 1.489 1.489 0.000 0.0
516 D5 6202312.000 10.414 10.414 0.000 0.0
517 E5 4382297.000 7.224 7.224 0.000 0.0
518 F5 1634327.000 2.409 2.409 0.000 0.0
519 G5 2159688.000 3.329 3.329 0.000 0.0
520 H5 1633955.000 2.408 2.408 0.000 0.0
521 A6 5098396.000 8.479 8.479 0.000 0.0
522 B6 3704177.000 6.036 6.036 0.000 0.0
523 C6 1187449.000 1.626 1.626 0.000 0.0
524 D6 2203926.000 3.407 3.407 0.000 0.0
525 E6 3327671.000 5.376 5.376 0.000 0.0
526 F6 3164350.000 5.090 5.090 0.000 0.0
527 G6 713971.000 0.796 0.796 0.000 0.0
528 H6 7699368.000 13.037 13.037 0.000 0.0
529 A7 6603552.000 11.117 11.117 0.000 0.0
530 B7 2924366.000 4.669 4.669 0.000 0.0
531 C7 2392448.000 3.737 3.737 0.000 0.0
532 D7 4964808.000 8.245 8.245 0.000 0.0
533 E7 2214084.000 3.425 3.425 0.000 0.0
534 F7 4829359.000 8.008 8.008 0.000 0.0
535 G7 12454500.000 21.370 21.370 0.000 0.0
536 H7 4324623.000 7.123 7.123 0.000 0.0
537 A8 1185954.000 1.623 1.623 0.000 0.0
538 B8 3098245.000 4.974 4.974 0.000 0.0
539 C8 7234413.000 12.222 12.222 0.000 0.0
540 D8 2347900.000 3.659 3.659 0.000 0.0
541 E8 2480658.000 3.892 3.892 0.000 0.0
542 F8 2224524.000 3.443 3.443 0.000 0.0
543 G8 5172319.000 8.609 8.609 0.000 0.0
544 H8 4390268.000 7.238 7.238 0.000 0.0
545 A9 9287373.000 15.820 15.820 0.000 0.0
546 B9 5646687.000 9.440 9.440 0.000 0.0
547 C9 4997397.000 8.302 8.302 0.000 0.0
548 D9 3923226.000 6.420 6.420 0.000 0.0
549 E9 3297615.000 5.324 5.324 0.000 0.0
550 F9 4573145.000 7.559 7.559 0.000 0.0
551 G9 2939880.000 4.697 4.697 0.000 0.0
552 H9 2428627.000 3.801 3.801 0.000 0.0
553 A10 4413966.000 7.280 7.280 0.000 0.0
554 B10 6010495.000 10.078 10.078 0.000 0.0
555 C10 6602060.000 11.114 11.114 0.000 0.0
556 D10 5237803.000 8.723 8.723 0.000 0.0
557 E10 3358665.000 5.431 5.431 0.000 0.0
558 F10 5802161.000 9.712 9.712 0.000 0.0
559 G10 3088388.000 4.957 4.957 0.000 0.0
560 H10 875035.000 1.078 1.078 0.000 0.0
561 A11 5731773.000 9.589 9.589 0.000 0.0
562 B11 2917146.000 4.657 4.657 0.000 0.0
563 C11 5169409.000 8.604 8.604 0.000 0.0
564 D11 5570149.000 9.306 9.306 0.000 0.0
565 E11 2614587.000 4.127 4.127 0.000 0.0
566 F11 5697562.000 9.529 9.529 0.000 0.0
567 G11 4080571.000 6.696 6.696 0.000 0.0
568 H11 2394549.000 3.741 3.741 0.000 0.0
569 A12 4243130.000 6.980 6.980 0.000 0.0
570 B12 6930609.000 11.690 11.690 0.000 0.0
571 C12 5307066.000 8.845 8.845 0.000 0.0
572 D12 3693295.000 6.017 6.017 0.000 0.0
573 E12 2007077.000 3.062 3.062 0.000 0.0
574 F12 3251841.000 5.243 5.243 0.000 0.0
575 G12 3029820.000 4.854 4.854 0.000 0.0
576 H12 2840806.000 4.523 4.523 0.000 0.0
577 A1 11281028.000 19.313 19.313 0.000 0.0
578 B1 3377691.000 5.464 5.464 0.000 0.0
579 C1 3620664.000 5.890 5.890 0.000 0.0
580 D1 2019401.000 3.084 3.084 0.000 0.0
581 E1 66016.000 R -0.339 -0.339 0.000 0.0
582 F1 89560.000 R -0.298 -0.298 0.000 0.0
583 G1 1579102.000 2.312 2.312 0.000 0.0
584 H1 3958220.000 6.481 6.481 0.000 0.0
585 A2 7044987.000 11.890 11.890 0.000 0.0
586 B2 12779589.000 21.939 21.939 0.000 0.0
587 C2 6982666.000 11.781 11.781 0.000 0.0
588 D2 82092.000 R -0.311 -0.311 0.000 0.0
589 E2 7052936.000 11.904 11.904 0.000 0.0
590 F2 91631.000 R -0.295 -0.295 0.000 0.0
591 G2 64564.000 R -0.342 -0.342 0.000 0.0
592 H2 4596074.000 7.599 7.599 0.000 0.0
593 A3 6897281.000 11.631 11.631 0.000 0.0
594 B3 10117155.000 17.274 17.274 0.000 0.0
595 C3 5228385.000 8.707 8.707 0.000 0.0
596 D3 65790.000 R -0.340 -0.340 0.000 0.0
597 E3 11324968.000 19.390 19.390 0.000 0.0
598 F3 1671403.000 2.474 2.474 0.000 0.0
599 G3 7896871.000 13.383 13.383 0.000 0.0
600 H3 2919913.000 4.662 4.662 0.000 0.0
601 A4 4866182.000 8.072 8.072 0.000 0.0
602 B4 6670743.000 11.235 11.235 0.000 0.0
603 C4 4861717.000 8.064 8.064 0.000 0.0
604 D4 2042116.000 3.123 3.123 0.000 0.0
605 E4 303308.000 R 0.076 0.076 0.000 0.0
606 F4 1550502.000 2.262 2.262 0.000 0.0
607 G4 65112.000 R -0.341 -0.341 0.000 0.0
608 H4 5784176.000 9.681 9.681 0.000 0.0
609 A5 10758738.000 18.398 18.398 0.000 0.0
610 B5 2319185.000 3.609 3.609 0.000 0.0
611 C5 1328173.000 1.872 1.872 0.000 0.0
612 D5 7360173.000 12.443 12.443 0.000 0.0
613 E5 1163231.000 1.583 1.583 0.000 0.0
614 F5 5252714.000 8.750 8.750 0.000 0.0
615 G5 1092941.000 1.460 1.460 0.000 0.0
616 H5 1391433.000 1.983 1.983 0.000 0.0
617 A6 5420152.000 9.043 9.043 0.000 0.0
618 B6 2260236.000 3.506 3.506 0.000 0.0
619 C6 65541.000 R -0.340 -0.340 0.000 0.0
620 D6 7630129.000 12.916 12.916 0.000 0.0
621 E6 67265.000 R -0.337 -0.337 0.000 0.0
622 F6 3529192.000 5.729 5.729 0.000 0.0
623 G6 1025519.000 1.342 1.342 0.000 0.0
624 H6 64527.000 R -0.342 -0.342 0.000 0.0
625 A7 5047447.000 8.390 8.390 0.000 0.0
626 B7 1472146.000 2.125 2.125 0.000 0.0
627 C7 8012063.000 13.585 13.585 0.000 0.0
628 D7 5995330.000 10.051 10.051 0.000 0.0
629 E7 575213.000 0.553 0.553 0.000 0.0
630 F7 4164985.000 6.843 6.843 0.000 0.0
631 G7 1542110.000 2.247 2.247 0.000 0.0
632 H7 5452901.000 9.100 9.100 0.000 0.0
633 A8 4520588.000 7.467 7.467 0.000 0.0
634 B8 210943.000 R -0.085 -0.085 0.000 0.0
635 C8 7568641.000 12.808 12.808 0.000 0.0
636 D8 1783581.000 2.670 2.670 0.000 0.0
637 E8 5214549.000 8.683 8.683 0.000 0.0
638 F8 8275169.000 14.046 14.046 0.000 0.0
639 G8 2116032.000 3.253 3.253 0.000 0.0
640 H8 66896.000 R -0.338 -0.338 0.000 0.0
641 A9 3246327.000 5.234 5.234 0.000 0.0
642 B9 4296910.000 7.075 7.075 0.000 0.0
643 C9 2745246.000 4.356 4.356 0.000 0.0
644 D9 5014502.000 8.332 8.332 0.000 0.0
645 E9 66793.000 R -0.338 -0.338 0.000 0.0
646 F9 66531.000 R -0.339 -0.339 0.000 0.0
647 G9 66721.000 R -0.338 -0.338 0.000 0.0
648 H9 3278643.000 5.290 5.290 0.000 0.0
649 A10 2282151.000 3.544 3.544 0.000 0.0
650 B10 6678562.000 11.248 11.248 0.000 0.0
651 C10 777603.000 0.908 0.908 0.000 0.0
652 D10 2196920.000 3.395 3.395 0.000 0.0
653 E10 713410.000 0.795 0.795 0.000 0.0
654 F10 4077928.000 6.691 6.691 0.000 0.0
655 G10 4786228.000 7.932 7.932 0.000 0.0
656 H10 614320.000 0.621 0.621 0.000 0.0
657 A11 4694334.000 7.771 7.771 0.000 0.0
658 B11 1081176.000 1.440 1.440 0.000 0.0
659 C11 1209605.000 1.665 1.665 0.000 0.0
660 D11 6544215.000 11.013 11.013 0.000 0.0
661 E11 9029961.000 15.369 15.369 0.000 0.0
662 F11 101840.000 R -0.277 -0.277 0.000 0.0
663 G11 65884.000 R -0.340 -0.340 0.000 0.0
664 H11 6219868.000 10.444 10.444 0.000 0.0
665 A12 5347344.000 8.915 8.915 0.000 0.0
666 B12 2176812.000 3.359 3.359 0.000 0.0
667 C12 8150465.000 13.828 13.828 0.000 0.0
668 D12 8715424.000 14.818 14.818 0.000 0.0
669 E12 6866874.000 11.578 11.578 0.000 0.0
670 F12 179566.000 R -0.140 -0.140 0.000 0.0
671 G12 86035.000 R -0.304 -0.304 0.000 0.0
672 H12 1864893.000 2.813 2.813 0.000 0.0
673 A1 4373755.000 7.209 7.209 0.000 0.0
674 B1 7224853.000 12.206 12.206 0.000 0.0
675 C1 20169130.000 34.889 34.889 0.000 0.0
676 D1 7602613.000 12.867 12.867 0.000 0.0
677 E1 17661454.000 30.494 30.494 0.000 0.0
678 F1 15509497.000 26.723 26.723 0.000 0.0
679 G1 21115594.000 36.547 36.547 0.000 0.0
680 H1 12527780.000 21.498 21.498 0.000 0.0
681 A2 2488085.000 3.905 3.905 0.000 0.0
682 B2 958967.000 1.225 1.225 0.000 0.0
683 C2 2906192.000 4.638 4.638 0.000 0.0
684 D2 7942760.000 13.464 13.464 0.000 0.0
685 E2 3642159.000 5.927 5.927 0.000 0.0
686 F2 4750247.000 7.869 7.869 0.000 0.0
687 G2 1223906.000 1.690 1.690 0.000 0.0
688 H2 3728565.000 6.079 6.079 0.000 0.0
689 A3 3121425.000 5.015 5.015 0.000 0.0
690 B3 64784.000 R -0.342 -0.342 0.000 0.0
691 C3 3584098.000 5.826 5.826 0.000 0.0
692 D3 3045191.000 4.881 4.881 0.000 0.0
693 E3 11826768.000 20.270 20.270 0.000 0.0
694 F3 4989960.000 8.289 8.289 0.000 0.0
695 G3 4062335.000 6.664 6.664 0.000 0.0
696 H3 66307.000 R -0.339 -0.339 0.000 0.0
697 A4 3634379.000 5.914 5.914 0.000 0.0
698 B4 3529074.000 5.729 5.729 0.000 0.0
699 C4 3541053.000 5.750 5.750 0.000 0.0
700 D4 4614483.000 7.631 7.631 0.000 0.0
701 E4 2219801.000 3.435 3.435 0.000 0.0
702 F4 2761334.000 4.384 4.384 0.000 0.0
703 G4 5010699.000 8.325 8.325 0.000 0.0
704 H4 1299697.000 1.822 1.822 0.000 0.0
705 A5 4083758.000 6.701 6.701 0.000 0.0
706 B5 3657522.000 5.954 5.954 0.000 0.0
707 C5 4894509.000 8.122 8.122 0.000 0.0
708 D5 3417106.000 5.533 5.533 0.000 0.0
709 E5 1975047.000 3.006 3.006 0.000 0.0
710 F5 5453476.000 9.101 9.101 0.000 0.0
711 G5 2459824.000 3.855 3.855 0.000 0.0
712 H5 6066456.000 10.176 10.176 0.000 0.0
713 A6 4558615.000 7.533 7.533 0.000 0.0
714 B6 4323120.000 7.121 7.121 0.000 0.0
715 C6 2454516.000 3.846 3.846 0.000 0.0
716 D6 1920882.000 2.911 2.911 0.000 0.0
717 E6 68665.000 R -0.335 -0.335 0.000 0.0
718 F6 9901652.000 16.896 16.896 0.000 0.0
719 G6 1322332.000 1.862 1.862 0.000 0.0
720 H6 3234858.000 5.214 5.214 0.000 0.0
721 A7 3555627.000 5.776 5.776 0.000 0.0
722 B7 2811117.000 4.471 4.471 0.000 0.0
723 C7 4696316.000 7.775 7.775 0.000 0.0
724 D7 2503712.000 3.932 3.932 0.000 0.0
725 E7 1838776.000 2.767 2.767 0.000 0.0
726 F7 2150500.000 3.313 3.313 0.000 0.0
727 G7 1336838.000 1.888 1.888 0.000 0.0
728 H7 1735902.000 2.587 2.587 0.000 0.0
729 A8 1407971.000 2.012 2.012 0.000 0.0
730 B8 2894688.000 4.617 4.617 0.000 0.0
731 C8 2282505.000 3.545 3.545 0.000 0.0
732 D8 4523828.000 7.472 7.472 0.000 0.0
733 E8 1652935.000 2.441 2.441 0.000 0.0
734 F8 5723109.000 9.574 9.574 0.000 0.0
735 G8 1191112.000 1.632 1.632 0.000 0.0
736 H8 4477078.000 7.390 7.390 0.000 0.0
737 A9 1746163.000 2.605 2.605 0.000 0.0
738 B9 1857177.000 2.799 2.799 0.000 0.0
739 C9 2924437.000 4.670 4.670 0.000 0.0
740 D9 5154196.000 8.577 8.577 0.000 0.0
741 E9 579748.000 0.561 0.561 0.000 0.0
742 F9 1171707.000 1.598 1.598 0.000 0.0
743 G9 3004298.000 4.810 4.810 0.000 0.0
744 H9 1779801.000 2.664 2.664 0.000 0.0
745 A10 2956458.000 4.726 4.726 0.000 0.0
746 B10 8271814.000 14.040 14.040 0.000 0.0
747 C10 6982365.000 11.781 11.781 0.000 0.0
748 D10 4282967.000 7.050 7.050 0.000 0.0
749 E10 2680529.000 4.242 4.242 0.000 0.0
750 F10 3889310.000 6.360 6.360 0.000 0.0
751 G10 5404871.000 9.016 9.016 0.000 0.0
752 H10 2603491.000 4.107 4.107 0.000 0.0
753 A11 3339176.000 5.396 5.396 0.000 0.0
754 B11 6628218.000 11.160 11.160 0.000 0.0
755 C11 671906.000 0.722 0.722 0.000 0.0
756 D11 5700872.000 9.535 9.535 0.000 0.0
757 E11 3188408.000 5.132 5.132 0.000 0.0
758 F11 1267712.000 1.766 1.766 0.000 0.0
759 G11 3374851.000 5.459 5.459 0.000 0.0
760 H11 4878176.000 8.093 8.093 0.000 0.0
761 A12 6388048.000 10.739 10.739 0.000 0.0
762 B12 5866573.000 9.825 9.825 0.000 0.0
763 C12 5772856.000 9.661 9.661 0.000 0.0
764 D12 3817121.000 6.234 6.234 0.000 0.0
765 E12 3376432.000 5.462 5.462 0.000 0.0
766 F12 3590843.000 5.837 5.837 0.000 0.0
767 G12 5343093.000 8.908 8.908 0.000 0.0
768 H12 3159255.000 5.081 5.081 0.000 0.0
769 A1 1383783.000 1.970 1.970 0.000 0.0
770 B1 4485645.000 7.405 7.405 0.000 0.0
771 C1 1312460.000 1.845 1.845 0.000 0.0
772 D1 2312425.000 3.597 3.597 0.000 0.0
773 E1 4143691.000 6.806 6.806 0.000 0.0
774 F1 3190791.000 5.136 5.136 0.000 0.0
775 G1 2156252.000 3.323 3.323 0.000 0.0
776 H1 1991979.000 3.036 3.036 0.000 0.0
777 A2 2181087.000 3.367 3.367 0.000 0.0
778 B2 3119076.000 5.011 5.011 0.000 0.0
779 C2 2628659.000 4.151 4.151 0.000 0.0
780 D2 3383751.000 5.474 5.474 0.000 0.0
781 E2 5309775.000 8.850 8.850 0.000 0.0
782 F2 1228289.000 1.697 1.697 0.000 0.0
783 G2 411423.000 R 0.266 0.266 0.000 0.0
784 H2 2154353.000 3.320 3.320 0.000 0.0
785 A3 2516628.000 3.955 3.955 0.000 0.0
786 B3 3333390.000 5.386 5.386 0.000 0.0
787 C3 2821358.000 4.489 4.489 0.000 0.0
788 D3 4557653.000 7.532 7.532 0.000 0.0
789 E3 2513468.000 3.949 3.949 0.000 0.0
790 F3 3505532.000 5.688 5.688 0.000 0.0
791 G3 2454505.000 3.846 3.846 0.000 0.0
792 H3 3522020.000 5.717 5.717 0.000 0.0
793 A4 78830.000 R -0.317 -0.317 0.000 0.0
794 B4 3896236.000 6.373 6.373 0.000 0.0
795 C4 3693418.000 6.017 6.017 0.000 0.0
796 D4 5050159.000 8.395 8.395 0.000 0.0
797 E4 1087966.000 1.451 1.451 0.000 0.0
798 F4 5302217.000 8.836 8.836 0.000 0.0
799 G4 10191038.000 17.403 17.403 0.000 0.0
800 H4 6912169.000 11.658 11.658 0.000 0.0
801 A5 2873465.000 4.580 4.580 0.000 0.0
802 B5 5562642.000 9.293 9.293 0.000 0.0
803 C5 6877307.000 11.596 11.596 0.000 0.0
804 D5 2383393.000 3.721 3.721 0.000 0.0
805 E5 4917632.000 8.162 8.162 0.000 0.0
806 F5 3635727.000 5.916 5.916 0.000 0.0
807 G5 1318846.000 1.856 1.856 0.000 0.0
808 H5 1642804.000 2.424 2.424 0.000 0.0
809 A6 2228174.000 3.449 3.449 0.000 0.0
810 B6 63339.000 R -0.344 -0.344 0.000 0.0
811 C6 7321651.000 12.375 12.375 0.000 0.0
812 D6 7166305.000 12.103 12.103 0.000 0.0
813 E6 7951986.000 13.480 13.480 0.000 0.0
814 F6 2720087.000 4.311 4.311 0.000 0.0
815 G6 2016496.000 3.079 3.079 0.000 0.0
816 H6 3268488.000 5.273 5.273 0.000 0.0
817 A7 6202754.000 10.414 10.414 0.000 0.0
818 B7 6011701.000 10.080 10.080 0.000 0.0
819 C7 3970811.000 6.503 6.503 0.000 0.0
820 D7 5623114.000 9.399 9.399 0.000 0.0
821 E7 1539826.000 2.243 2.243 0.000 0.0
822 F7 3637917.000 5.920 5.920 0.000 0.0
823 G7 4445518.000 7.335 7.335 0.000 0.0
824 H7 1649843.000 2.436 2.436 0.000 0.0
825 A8 5544964.000 9.262 9.262 0.000 0.0
826 B8 2425500.000 3.795 3.795 0.000 0.0
827 C8 7605176.000 12.872 12.872 0.000 0.0
828 D8 4954749.000 8.227 8.227 0.000 0.0
829 E8 8336496.000 14.154 14.154 0.000 0.0
830 F8 4075376.000 6.686 6.686 0.000 0.0
831 G8 3335744.000 5.390 5.390 0.000 0.0
832 H8 1702418.000 2.528 2.528 0.000 0.0
833 A9 3775840.000 6.162 6.162 0.000 0.0
834 B9 2236930.000 3.465 3.465 0.000 0.0
835 C9 4523451.000 7.472 7.472 0.000 0.0
836 D9 3435046.000 5.564 5.564 0.000 0.0
837 E9 3539391.000 5.747 5.747 0.000 0.0
838 F9 2808556.000 4.467 4.467 0.000 0.0
839 G9 3033272.000 4.860 4.860 0.000 0.0
840 H9 1992763.000 3.037 3.037 0.000 0.0
841 A10 4773556.000 7.910 7.910 0.000 0.0
842 B10 3853482.000 6.298 6.298 0.000 0.0
843 C10 4636055.000 7.669 7.669 0.000 0.0
844 D10 3230711.000 5.206 5.206 0.000 0.0
845 E10 7915704.000 13.416 13.416 0.000 0.0
846 F10 2148013.000 3.309 3.309 0.000 0.0
847 G10 70521.000 R -0.332 -0.332 0.000 0.0
848 H10 5002609.000 8.311 8.311 0.000 0.0
849 A11 62530.000 R -0.346 -0.346 0.000 0.0
850 B11 842471.000 1.021 1.021 0.000 0.0
851 C11 2210343.000 3.418 3.418 0.000 0.0
852 D11 3137810.000 5.044 5.044 0.000 0.0
853 E11 1974405.000 3.005 3.005 0.000 0.0
854 F11 72998.000 R -0.327 -0.327 0.000 0.0
855 G11 3909172.000 6.395 6.395 0.000 0.0
856 H11 2357729.000 3.677 3.677 0.000 0.0
857 A12 5382797.000 8.978 8.978 0.000 0.0
858 B12 1829847.000 2.751 2.751 0.000 0.0
859 C12 8472566.000 14.392 14.392 0.000 0.0
860 D12 4417920.000 7.287 7.287 0.000 0.0
861 E12 7912115.000 13.410 13.410 0.000 0.0
862 F12 5227921.000 8.706 8.706 0.000 0.0
863 G12 2963894.000 4.739 4.739 0.000 0.0
864 H12 1970086.000 2.997 2.997 0.000 0.0
865 A1 51915092.000 90.519 90.519 0.000 0.0
866 B1 26438678.000 45.875 45.875 0.000 0.0
867 C1 14515686.000 24.982 24.982 0.000 0.0
868 D1 7634154.000 12.923 12.923 0.000 0.0
869 E1 3321315.000 5.365 5.365 0.000 0.0
870 F1 1567391.000 2.292 2.292 0.000 0.0
871 G1 814811.000 0.973 0.973 0.000 0.0
872 H1 393417.000 R 0.234 0.234 0.000 0.0
873 A2 54921568.000 95.788 95.788 0.000 0.0
874 B2 29312576.000 50.911 50.911 0.000 0.0
875 C2 13425412.000 23.071 23.071 0.000 0.0
876 D2 7007773.000 11.825 11.825 0.000 0.0
877 E2 3500875.000 5.680 5.680 0.000 0.0
878 F2 1651473.000 2.439 2.439 0.000 0.0
879 G2 788177.000 0.926 0.926 0.000 0.0
880 H2 400886.000 R 0.247 0.247 0.000 0.0
881 A3 32105460.000 55.806 55.806 0.000 0.0
882 B3 30376696.000 52.776 52.776 0.000 0.0
883 C3 15595951.000 26.875 26.875 0.000 0.0
884 D3 7179613.000 12.126 12.126 0.000 0.0
885 E3 3586281.000 5.829 5.829 0.000 0.0
886 F3 1719644.000 2.558 2.558 0.000 0.0
887 G3 936704.000 1.186 1.186 0.000 0.0
888 H3 418651.000 R 0.279 0.279 0.000 0.0
889 A4 57071.000 R -0.355 -0.355 0.000 0.0
890 B4 58207.000 R -0.353 -0.353 0.000 0.0
891 C4 58360.000 R -0.353 -0.353 0.000 0.0
892 D4 59513.000 R -0.351 -0.351 0.000 0.0
893 E4 60502.000 R -0.349 -0.349 0.000 0.0
894 F4 59068.000 R -0.352 -0.352 0.000 0.0
895 G4 59580.000 R -0.351 -0.351 0.000 0.0
896 H4 59754.000 R -0.350 -0.350 0.000 0.0
897 A5 58113.000 R -0.353 -0.353 0.000 0.0
898 B5 58024.000 R -0.353 -0.353 0.000 0.0
899 C5 57787.000 R -0.354 -0.354 0.000 0.0
900 D5 59085.000 R -0.352 -0.352 0.000 0.0
901 E5 59853.000 R -0.350 -0.350 0.000 0.0
902 F5 60278.000 R -0.349 -0.349 0.000 0.0
903 G5 59347.000 R -0.351 -0.351 0.000 0.0
904 H5 60110.000 R -0.350 -0.350 0.000 0.0
905 A6 61304.000 R -0.348 -0.348 0.000 0.0
906 B6 57795.000 R -0.354 -0.354 0.000 0.0
907 C6 59055.000 R -0.352 -0.352 0.000 0.0
908 D6 61316.000 R -0.348 -0.348 0.000 0.0
909 E6 60938.000 R -0.348 -0.348 0.000 0.0
910 F6 60314.000 R -0.349 -0.349 0.000 0.0
911 G6 59813.000 R -0.350 -0.350 0.000 0.0
912 H6 58312.000 R -0.353 -0.353 0.000 0.0
913 A7 75195.000 R -0.323 -0.323 0.000 0.0
914 B7 763478.000 0.883 0.883 0.000 0.0
915 C7 1130620.000 1.526 1.526 0.000 0.0
916 D7 68597.000 R -0.335 -0.335 0.000 0.0
917 E7 606302.000 0.607 0.607 0.000 0.0
918 F7 1773207.000 2.652 2.652 0.000 0.0
919 G7 8424881.000 14.308 14.308 0.000 0.0
920 H7 385168.000 R 0.220 0.220 0.000 0.0
921 A8 665699.000 0.711 0.711 0.000 0.0
922 B8 3129906.000 5.030 5.030 0.000 0.0
923 C8 536300.000 0.485 0.485 0.000 0.0
924 D8 772298.000 0.898 0.898 0.000 0.0
925 E8 60293.000 R -0.349 -0.349 0.000 0.0
926 F8 153561.000 R -0.186 -0.186 0.000 0.0
927 G8 58325.000 R -0.353 -0.353 0.000 0.0
928 H8 57464.000 R -0.354 -0.354 0.000 0.0
929 A9 2442362.000 3.825 3.825 0.000 0.0
930 B9 745012.000 0.850 0.850 0.000 0.0
931 C9 518537.000 0.454 0.454 0.000 0.0
932 D9 919052.000 1.155 1.155 0.000 0.0
933 E9 3387382.000 5.481 5.481 0.000 0.0
934 F9 972278.000 1.249 1.249 0.000 0.0
935 G9 940018.000 1.192 1.192 0.000 0.0
936 H9 58113.000 R -0.353 -0.353 0.000 0.0
937 A10 87052.000 R -0.303 -0.303 0.000 0.0
938 B10 142363.000 R -0.206 -0.206 0.000 0.0
939 C10 404054.000 R 0.253 0.253 0.000 0.0
940 D10 59000.000 R -0.352 -0.352 0.000 0.0
941 E10 190441.000 R -0.121 -0.121 0.000 0.0
942 F10 72298.000 R -0.328 -0.328 0.000 0.0
943 G10 520173.000 0.456 0.456 0.000 0.0
944 H10 6475889.000 10.893 10.893 0.000 0.0
945 A11 170584.000 R -0.156 -0.156 0.000 0.0
946 B11 71237.000 R -0.330 -0.330 0.000 0.0
947 C11 493520.000 0.410 0.410 0.000 0.0
948 D11 58317.000 R -0.353 -0.353 0.000 0.0
949 E11 58434.000 R -0.353 -0.353 0.000 0.0
950 F11 230409.000 R -0.051 -0.051 0.000 0.0
951 G11 58160.000 R -0.353 -0.353 0.000 0.0
952 H11 68468.000 R -0.335 -0.335 0.000 0.0
953 A12 177519.000 R -0.144 -0.144 0.000 0.0
954 B12 275421.000 R 0.028 0.028 0.000 0.0
955 C12 280135.000 R 0.036 0.036 0.000 0.0
956 D12 256296.000 R -0.006 -0.006 0.000 0.0
957 E12 70467.000 R -0.332 -0.332 0.000 0.0
958 F12 314713.000 R 0.096 0.096 0.000 0.0
959 G12 56939.000 R -0.355 -0.355 0.000 0.0
960 H12 55572.000 R -0.358 -0.358 0.000 0.0
Group Summaries
InRange R - Outside standard range
~End
Group: Unk_Dilution
Sample Wells Value R Result MeanResult SD CV Dilution AdjResult
AtPGP_01 A7 98572.000 R -0.282 -0.282 0.000 0.0 0.0 -0.000
AtPGP_02 B7 1081001.000 1.439 1.439 0.000 0.0 0.0 0.000
AtPGP_03 C7 1512540.000 2.195 2.195 0.000 0.0 0.0 0.000
AtPGP_04 D7 76154.000 R -0.322 -0.322 0.000 0.0 0.0 -0.000
AtPGP_05 E7 796033.000 0.940 0.940 0.000 0.0 0.0 0.000
AtPGP_06 F7 2305971.000 3.586 3.586 0.000 0.0 0.0 0.000
AtPGP_07 G7 8754047.000 14.885 14.885 0.000 0.0 0.0 0.000
AtPGP_08 H7 523118.000 0.462 0.462 0.000 0.0 0.0 0.000
AtPGP_09 A8 858201.000 1.049 1.049 0.000 0.0 0.0 0.000
AtPGP_10 B8 3764334.000 6.141 6.141 0.000 0.0 0.0 0.000
AtPGP_11 C8 731395.000 0.827 0.827 0.000 0.0 0.0 0.000
AtPGP_12 D8 1001339.000 1.300 1.300 0.000 0.0 0.0 0.000
AtPGP_13 E8 67382.000 R -0.337 -0.337 0.000 0.0 0.0 -0.000
AtPGP_14 F8 192222.000 R -0.118 -0.118 0.000 0.0 0.0 -0.000
AtPGP_15 G8 65606.000 R -0.340 -0.340 0.000 0.0 0.0 -0.000
AtPGP_16 H8 65707.000 R -0.340 -0.340 0.000 0.0 0.0 -0.000
AtPGP_17 A9 3083028.000 4.948 4.948 0.000 0.0 0.0 0.000
AtPGP_18 B9 1049092.000 1.383 1.383 0.000 0.0 0.0 0.000
AtPGP_19 C9 678691.000 0.734 0.734 0.000 0.0 0.0 0.000
AtPGP_20 D9 1211928.000 1.669 1.669 0.000 0.0 0.0 0.000
AtPGP_21 E9 3911338.000 6.399 6.399 0.000 0.0 0.0 0.000
AtPGP_22 F9 1120622.000 1.509 1.509 0.000 0.0 0.0 0.000
AtPGP_23 G9 1231510.000 1.703 1.703 0.000 0.0 0.0 0.000
AtPGP_24 H9 66323.000 R -0.339 -0.339 0.000 0.0 0.0 -0.000
AtPGP_25 A10 107562.000 R -0.267 -0.267 0.000 0.0 0.0 -0.000
AtPGP_26 B10 178493.000 R -0.142 -0.142 0.000 0.0 0.0 -0.000
AtPGP_27 C10 544991.000 0.500 0.500 0.000 0.0 0.0 0.000
AtPGP_28 D10 66924.000 R -0.338 -0.338 0.000 0.0 0.0 -0.000
AtPGP_29 E10 274389.000 R 0.026 0.026 0.000 0.0 0.0 0.000
AtPGP_30 F10 86923.000 R -0.303 -0.303 0.000 0.0 0.0 -0.000
AtPGP_31 G10 558361.000 0.523 0.523 0.000 0.0 0.0 0.000
AtPGP_32 H10 7736636.000 13.102 13.102 0.000 0.0 0.0 0.000
AtPGP_33 A11 181974.000 R -0.136 -0.136 0.000 0.0 0.0 -0.000
AtPGP_34 B11 90840.000 R -0.296 -0.296 0.000 0.0 0.0 -0.000
AtPGP_35 C11 592558.000 0.583 0.583 0.000 0.0 0.0 0.000
AtPGP_36 D11 67659.000 R -0.337 -0.337 0.000 0.0 0.0 -0.000
AtPGP_37 E11 66306.000 R -0.339 -0.339 0.000 0.0 0.0 -0.000
AtPGP_38 F11 227122.000 R -0.057 -0.057 0.000 0.0 0.0 -0.000
AtPGP_39 G11 66660.000 R -0.338 -0.338 0.000 0.0 0.0 -0.000
AtPGP_40 H11 76870.000 R -0.320 -0.320 0.000 0.0 0.0 -0.000
AtPGP_41 A12 224328.000 R -0.062 -0.062 0.000 0.0 0.0 -0.000
AtPGP_42 B12 433219.000 R 0.304 0.304 0.000 0.0 0.0 0.000
AtPGP_43 C12 398283.000 R 0.243 0.243 0.000 0.0 0.0 0.000
AtPGP_44 D12 356714.000 R 0.170 0.170 0.000 0.0 0.0 0.000
AtPGP_45 E12 83900.000 R -0.308 -0.308 0.000 0.0 0.0 -0.000
AtPGP_46 F12 401446.000 R 0.248 0.248 0.000 0.0 0.0 0.000
AtPGP_47 G12 66054.000 R -0.339 -0.339 0.000 0.0 0.0 -0.000
AtPGP_48 H12 62939.000 R -0.345 -0.345 0.000 0.0 0.0 -0.000
Group Summaries
InRange R - Outside standard range
MeanResult Mean Adjusted Result: 0.00 Average(AdjResult)
~End
Original Filename: 20140624_H9_to_15; Date Last Saved: 6/24/2014 12:48:12 PM