## input
ÿþ##BLOCKS= 12
Plate: Standard 1.3 TimeFormat Well Scan Fluorescence FALSE Raw FALSE 3 Horizontal Line 3 1 535 1 12 96 485 Manual 0 Automatic 1 8
Temperature(¡C) A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
1 24 23344237.40625 21189881.40625 19885649.40625 21270013.40625 -13967.59375 2846.40625 -11911.59375 8568.40625 -18692.59375 -21746.59375 -23840.59375 -24892.59375 9793606.40625 10177630.40625 9790908.40625 9983074.40625 -8578.59375 -11645.59375 2007.40625 -8987.59375 12015.40625 1639.40625 -20125.59375 -20388.59375 5401898.40625 4901085.40625 5137779.40625 4930455.40625 -14958.59375 6804.40625 6674.40625 6825.40625 810.40625 -20934.59375 -9853.59375 -16449.59375 2521322.40625 2567536.40625 2646531.40625 2395716.40625 -16075.59375 -11049.59375 -6917.59375 -15692.59375 -7587.59375 -9838.59375 -14061.59375 -6521.59375 1248544.40625 1406413.40625 1195026.40625 1059754.40625 -17643.59375 -19076.59375 -21244.59375 -16545.59375 -20934.59375 -13447.59375 -15050.59375 -3613.59375 607970.40625 638395.40625 643401.40625 555872.40625 28024.40625 -17595.59375 10361.40625 25556.40625 -9814.59375 -15716.59375 2257.40625 -18435.59375 307211.40625 315733.40625 337649.40625 959393.40625 78348.40625 41468.40625 -16490.59375 313.40625 2794.40625 -13648.59375 41541.40625 -12243.59375 131624.40625 150111.40625 162042.40625 166380.40625 71341.40625 40333.40625 64278.40625 28497.40625 13614.40625 92849.40625 -7715.59375 -15835.59375
2 24 35910255.359375 39142535.359375 38041939.359375 40946607.359375 -2460.640625 -3171.640625 -3231.640625 -4020.640625 -1888.640625 -5220.640625 -6821.640625 -7694.640625 18755073.359375 17485567.359375 18357929.359375 18242111.359375 -2903.640625 -3154.640625 -1783.640625 -3266.640625 -3498.640625 -2291.640625 -7822.640625 -4254.640625 9904345.359375 8968686.359375 9200855.359375 8925567.359375 -3752.640625 -2052.640625 -2883.640625 -4491.640625 -4920.640625 -2477.640625 -5950.640625 -6716.640625 4884313.359375 4030379.359375 4326875.359375 4029132.359375 -2658.640625 -5941.640625 -3058.640625 -3356.640625 -3731.640625 -1498.640625 -1443.640625 -7233.640625 2291159.359375 2045500.359375 2198343.359375 1988528.359375 -3221.640625 -3406.640625 -7199.640625 -3651.640625 -4673.640625 -1416.640625 -7975.640625 -7765.640625 1067861.359375 970522.359375 996129.359375 920153.359375 -3481.640625 -5432.640625 -5874.640625 44568.359375 -5469.640625 -4148.640625 -1613.640625 -5541.640625 515090.359375 456506.359375 585638.359375 427506.359375 -3249.640625 -4639.640625 -3176.640625 -3798.640625 -6138.640625 -5494.640625 -3431.640625 -9820.640625 233268.359375 220686.359375 258780.359375 228575.359375 -6267.640625 -6277.640625 -6249.640625 242710.359375 -8356.640625 -8026.640625 -5363.640625 -10457.640625
3 24 19028125.71875 19777375.71875 20886121.71875 23859299.71875 -2829.28125 -724.28125 -2020.28125 1659.71875 2945.71875 778.71875 1443.71875 1101.71875 9787147.71875 8727599.71875 9480268.71875 9742903.71875 -4990.28125 -3219.28125 -3121.28125 -3749.28125 134.71875 1439.71875 -3066.28125 1817.71875 5350664.71875 4669986.71875 5003790.71875 4972501.71875 -4706.28125 -1314.28125 -1906.28125 -1456.28125 -166.28125 2429.71875 999.71875 -445.28125 2393738.71875 2131461.71875 2271692.71875 2160686.71875 -5744.28125 -7353.28125 1648.71875 -2808.28125 -2918.28125 958.71875 1930.71875 -167.28125 1210819.71875 1167202.71875 1130197.71875 1070141.71875 -4489.28125 -3960.28125 -6968.28125 -1006.28125 4565.71875 1474.71875 -2255.28125 -800.28125 512164.71875 488322.71875 515570.71875 484210.71875 -6059.28125 116329.71875 -6896.28125 -4803.28125 -3653.28125 -1653.28125 -485.28125 1215.71875 272351.71875 232370.71875 307261.71875 244779.71875 -5132.28125 -4767.28125 -4233.28125 -3467.28125 -1091.28125 769.71875 1044.71875 -3460.28125 110218.71875 107931.71875 208190.71875 116422.71875 -1477.28125 -4825.28125 -7059.28125 -5357.28125 -5240.28125 -2076.28125 -1016.28125 250.71875
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
26094206.161458332 26703264.161458332 26271236.828125 28691973.494791668 Limits- 2846.40625 Limits- 5114.0625 2945.71875 778.71875 1443.71875 1101.71875 12778609.161458334 12130265.828125 12543035.494791666 12656029.828125 Limits- Limits- 2007.40625 Limits- 6075.0625 1539.5625 Limits- 1817.71875 6885636.161458333 6179919.494791667 6447475.161458333 6276174.828125 Limits- 6804.40625 6674.40625 6825.40625 810.40625 2429.71875 999.71875 Limits- 3266458.1614583335 2909792.4947916665 3081699.828125 2861845.1614583335 Limits- Limits- 1648.71875 Limits- Limits- 958.71875 1930.71875 Limits- 1583507.828125 1539705.4947916667 1507855.828125 1372808.1614583333 Limits- Limits- Limits- Limits- 4565.71875 1474.71875 Limits- Limits- 729332.16145833337 699080.16145833337 718367.16145833337 653412.16145833337 28024.40625 116329.71875 10361.40625 35062.3828125 Limits- Limits- 2257.40625 1215.71875 364884.49479166669 334870.16145833331 410183.16145833331 543893.16145833337 78348.40625 41468.40625 Limits- 313.40625 2794.40625 769.71875 21293.0625 Limits- 158370.49479166666 159576.49479166666 209671.16145833334 170459.49479166666 71341.40625 40333.40625 64278.40625 135603.8828125 13614.40625 92849.40625 Limits- 250.71875
~End
Plate: He110 Plate 4 1.3 TimeFormat Well Scan Fluorescence FALSE Raw FALSE 3 Horizontal Line 3 1 535 1 12 96 485 Manual 0 Automatic 1 8
Temperature(¡C) A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
1 24 44397 1275830 1050234 47045 49179 806548 475100 67024 292371 813210 43164 652672 1163188 850627 290867 413514 350922 59256 682773 1099866 1087705 454033 732892 431316 1744561 47160 1296251 423979 424000 447445 915823 503210 465043 646019 469737 851165 1006200 550691 703489 95300 429696 530677 558829 887848 498348 994431 812480 907842 501180 594344 178117 428562 400889 185596 523497 624866 312373 580956 518574 524800 947364 314333 195677 1245078 978676 598943 730567 467159 597798 922795 1260417 150916 496374 569631 551900 265881 511229 639499 845096 804423 757496 1028279 1037735 610454 939354 692591 645667 410145 541254 1255246 188953 559125 56766 388048 148353 554904
2 24 72810 2552951 2012152 78659 91140 1947849 1225517 87645 841539 2032874 89616 1870300 2106005 1531401 505783 620941 667644 96566 1411226 2288391 2328041 1101419 1630379 972268 1651423 414504 378646 739582 847184 929744 1914543 1004835 927357 1519636 1025772 2035627 1660094 858706 1316895 152206 796022 776133 1063807 1746550 1007124 2517378 1770026 1697593 808663 1027185 429625 759806 730366 320608 1014852 931638 979592 1412016 1133423 1137895 1338187 489276 366677 646000 1592719 1112296 1366794 799654 1047903 1944698 1615603 293456 804525 911069 1068753 720521 768188 1215260 1878169 1680804 1468241 2288518 1626741 356598 1437233 1090111 1131767 866866 925233 2323672 278258 1059748 89420 721037 274760 1094929
3 24 43832 1455121 1134653 339416 56733 1282772 828977 59585 572792 1459614 64610 1472934 1210733 861326 377210 509761 393866 66173 956550 1449308 1552235 820513 1095033 731694 967616 47819 227603 482656 535160 582949 1343668 741604 845029 1110079 740100 1448088 934158 462470 668252 155374 470060 488420 674205 1222354 674841 2051129 1264359 1244020 469107 606863 241327 490479 491484 197157 623303 752185 2039439 947573 812377 947069 707029 331887 219331 533594 944051 658059 774468 573006 742304 1300062 1063223 209154 470127 644433 524950 336461 511066 874598 1138547 1040624 1049933 1646703 1110046 173071 842936 611551 623699 716236 535196 1397809 129229 668664 59646 522006 188831 806114
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
53679.666666666664 1761300.6666666667 1399013 155040 65684 1345723 843198 71418 568900.66666666663 1435232.6666666667 65796.666666666672 1331968.6666666667 1493308.6666666667 1081118 391286.66666666669 514738.66666666669 470810.66666666669 73998.333333333328 1016849.6666666666 1612521.6666666667 1655993.6666666667 791988.33333333337 1152768 711759.33333333337 1454533.3333333333 169827.66666666666 634166.66666666663 548739 602114.66666666663 653379.33333333337 1391344.6666666667 749883 745809.66666666663 1091911.3333333333 745203 1444960 1200150.6666666667 623955.66666666663 896212 134293.33333333334 565259.33333333337 598410 765613.66666666663 1285584 726771 1854312.6666666667 1282288.3333333333 1283151.6666666667 592983.33333333337 742797.33333333337 283023 559615.66666666663 540913 234453.66666666666 720550.66666666663 769563 1110468 980181.66666666663 821458 869921.33333333337 997526.66666666663 378498.66666666669 260561.66666666666 808224 1171815.3333333333 789766 957276.33333333337 613273 796001.66666666663 1389185 1313081 217842 590342 708377.66666666663 715201 440954.33333333331 596827.66666666663 909785.66666666663 1287270.6666666667 1175283.6666666667 1091890 1654500 1258174 380041 1073174.3333333333 798084.33333333337 800377.66666666663 664415.66666666663 667227.66666666663 1658909 198813.33333333334 762512.33333333337 68610.666666666672 543697 203981.33333333334 818649
~End
Plate: He110 Plate 7 1.3 TimeFormat Well Scan Fluorescence FALSE Raw FALSE 3 Horizontal Line 3 1 535 1 12 96 485 Manual 0 Automatic 1 8
Temperature(¡C) A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
1 24 49019 53848 60544 52078 51752 57430 59575 54452 58925 47286 47139 40028 52137 57801 56950 56039 57027 55542 65180 63238 54438 48692 49856 86586 55607 55405 60916 55479 55179 54310 75624 56098 56994 61136 47090 45419 57166 65703 61429 57510 55730 58023 106489 52298 59090 52144 50526 52939 54746 57012 57529 56511 53774 52854 62882 52906 53918 48019 48352 49527 53696 58157 57618 58349 56056 52356 56124 60343 55963 56397 51862 105837 53371 56410 54863 58534 54907 58249 57658 51582 53815 49169 52051 54231 51053 55359 62798 57845 54013 61514 54623 51248 67055 50120 49163 43290
2 24 76753 80299 84379 84551 85730 86221 86567 91193 84604 83714 90120 80170 83210 87097 88865 88978 90596 90780 98405 90441 90449 88901 87046 82837 84996 89121 99566 97276 124557 92727 89994 91566 98305 89021 87320 85205 85377 87868 89174 90487 90019 93278 103983 90380 95594 89844 89736 98657 84590 90711 91759 91464 90380 102336 100394 93027 97092 90723 88845 94213 83305 85476 88616 95716 90239 210782 90910 91033 89636 89314 88047 84482 80337 84672 89111 92784 91314 92574 92121 87759 87338 87995 89352 108245 75616 80586 82195 83025 84778 84687 92239 83923 103773 157463 83599 79026
3 24 50429 46389 50322 50543 53666 54315 54858 57221 59806 57341 58913 58824 47010 47847 51421 52455 54041 55037 55547 54321 57446 59076 57261 57041 50053 51674 57365 53790 53391 74166 59092 59555 59526 60011 58824 58406 49212 48624 49811 53675 52372 58070 57404 57071 58287 56612 60049 68787 51550 52300 51731 55747 54268 56140 62562 57818 64409 58942 59042 61783 45306 48411 48803 50905 52202 52902 52879 53662 56804 54659 54609 59991 45357 52368 51008 52971 53970 55387 65871 55129 54030 58625 58984 65248 41028 46572 47189 50449 51481 55454 50701 55676 52646 55004 49675 72723
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
58733.666666666664 60178.666666666664 65081.666666666664 62390.666666666664 63716 65988.666666666672 67000 67622 67778.333333333328 62780.333333333336 65390.666666666664 59674 60785.666666666664 64248.333333333336 65745.333333333328 65824 67221.333333333328 67119.666666666672 73044 69333.333333333328 67444.333333333328 65556.333333333328 64721 75488 63552 65400 72615.666666666672 68848.333333333328 77709 73734.333333333328 74903.333333333328 69073 71608.333333333328 70056 64411.333333333336 63010 63918.333333333336 67398.333333333328 66804.666666666672 67224 66040.333333333328 69790.333333333328 89292 66583 70990.333333333328 66200 66770.333333333328 73461 63628.666666666664 66674.333333333328 67006.333333333328 67907.333333333328 66140.666666666672 70443.333333333328 75279.333333333328 67917 71806.333333333328 65894.666666666672 65413 68507.666666666672 60769 64014.666666666664 65012.333333333336 68323.333333333328 66165.666666666672 105346.66666666667 66637.666666666672 68346 67467.666666666672 66790 64839.333333333336 83436.666666666672 59688.333333333336 64483.333333333336 64994 68096.333333333328 66730.333333333328 68736.666666666672 71883.333333333328 64823.333333333336 65061 65263 66795.666666666672 75908 55899 60839 64060.666666666664 63773 63424 67218.333333333328 65854.333333333328 63615.666666666664 74491.333333333328 87529 60812.333333333336 65013
~End
Plate: He110 Plate 15A 1.3 TimeFormat Well Scan Fluorescence FALSE Raw FALSE 3 Horizontal Line 3 1 535 1 12 96 485 Manual 0 Automatic 1 8
Temperature(¡C) A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
1 24.5 4487268 3201640 5994726 2745765 5134971 3281780 3099501 3537904 6124175 4109908 5310682 1099565 2245973 7059552 10032329 5399220 53209 8344507 7285123 5718637 6379046 6100127 6034235 6139799 2413437 4414155 8725814 3157008 7585274 7950479 5731912 6707323 7481249 2206697 7099616 3731908 50933 8743059 7251159 10662145 10060504 7727530 8823768 5976197 9118240 6037380 7486338 2964598 2039442 2544790 8804867 2172666 5058235 1844923 7488181 6135217 3366316 2764259 4454567 3002852 3342704 1899681 8076452 7916199 5484243 4340786 10808378 3352930 5202101 1749963 6476287 171243 4609193 2937118 7189840 3107175 4304349 3318351 3169354 5476634 4784824 3696043 1704736 2393083 1073130 855647 4608653 3891200 2511838 3336769 3256806 2140193 3840304 6268017 880135 1301691
2 24.5 8118109 6669876 12532953 6605094 12690158 8939141 9081772 11977683 21806344 13460806 16524617 2964325 3937870 13028014 17556060 11792384 91439 17925848 18156948 15046621 16150080 18530272 16567006 16038182 4098988 9188307 16290804 6501882 17106742 18369152 13460543 18640642 20932718 5975325 20140110 9174727 85313 18812570 12299664 19703962 20417776 15567584 19843834 14671236 21428074 15782418 19916798 6802595 3344175 4632592 15608359 4817507 10209989 4352943 18564454 14580156 9389831 7098717 11122784 7503670 6087552 3557165 14817122 14118985 10415254 8388277 22431520 6989279 11548687 8886941 15349930 346012 7743998 5380550 14155395 5755427 8932171 7346091 7207999 13834237 12551435 9175976 3825995 5277103 1616331 1408501 8223085 6105344 4320595 5030097 6638394 4113728 7325437 14150760 1719915 2701468
3 24.5 4508308 3669281 6826510 3832096 7741981 5474839 5563168 7835660 14543397 9827917 12090818 2377639 2187418 7046315 9378639 6567169 61372 10337858 10847013 9254672 10660959 12345980 11152989 11603790 2384401 5383962 9104463 3971914 10120437 11571120 8738599 12831469 14476146 3879195 13234773 6619369 49662 9683186 6456320 10738616 11452793 9207483 12224772 9080968 13798952 9465428 14854076 4942846 1940506 2762930 8593881 2650349 5948658 2238685 12043931 10010513 6147773 4895968 7943654 5213995 3352012 1848206 8378451 8007990 6073866 5044121 13405747 4146710 7219423 2378785 10288365 242361 4470218 3134139 8316851 3404441 5712265 4573778 4485028 8259224 7978235 6366030 2715074 3653516 976761 867555 4698297 3489055 2710371 3213020 4001072 2407164 4576690 8771655 1145602 2009341
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
5704561.666666667 4513599 8451396.333333334 4394318.333333333 8522370 5898586.666666667 5914813.666666667 7783749 14157972 9132877 11308705.666666666 2147176.3333333335 2790420.3333333335 9044627 12322342.666666666 7919591 68673.333333333328 12202737.666666666 12096361.333333334 10006643.333333334 11063361.666666666 12325459.666666666 11251410 11260590.333333334 2965608.6666666665 6328808 11373693.666666666 4543601.333333333 11604151 12630250.333333334 9310351.333333334 12726478 14296704.333333334 4020405.6666666665 13491499.666666666 6508668 61969.333333333336 12412938.333333334 8669047.666666666 13701574.333333334 13977024.333333334 10834199 13630791.333333334 9909467 14781755.333333334 10428408.666666666 14085737.333333334 4903346.333333333 2441374.3333333335 3313437.3333333335 11002369 3213507.3333333335 7072294 2812183.6666666665 12698855.333333334 10241962 6301306.666666667 4919648 7840335 5240172.333333333 4260756 2435017.3333333335 10424008.333333334 10014391.333333334 7324454.333333333 5924394.666666667 15548548.333333334 4829639.666666667 7990070.333333333 4338563 10704860.666666666 253205.33333333334 5607803 3817269 9887362 4089014.3333333335 6316261.666666667 5079406.666666667 4954127 9190031.666666666 8438164.666666666 6412683 2748601.6666666665 3774567.3333333335 1222074 1043901 5843345 4495199.666666667 3180934.6666666665 3859962 4632090.666666667 2887028.3333333335 5247477 9730144 1248550.6666666667 2004166.6666666667
~End
Plate: He110 Plate 16A 1.3 TimeFormat Well Scan Fluorescence FALSE Raw FALSE 3 Horizontal Line 3 1 535 1 12 96 485 Manual 0 Automatic 1 8
Temperature(¡C) A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
1 25 4495240 5366189 7040632 5409778 3577352 4716157 4357654 7120029 5548496 6716724 2492994 3517854 5973065 5280828 9358403 13076427 8923677 6373153 5515996 4974027 6296494 4902246 2170799 4025815 7393050 3503269 7400352 8343147 1774064 6795701 5560340 10198302 5546161 6486273 2826846 6943454 8606368 8523173 4487648 8234087 7473649 5674086 8742895 5952179 5052479 9703736 3836520 6924309 8434022 8608289 5953473 11662092 6915215 5585639 5020252 8183438 4156570 5423294 1795377 6638646 9101366 6862786 6987246 10163842 5270849 4188877 7760138 3734350 7857729 5392234 2870720 9073256 9085644 6415486 11074232 6966760 6720431 4339537 3463885 5965533 6807701 4255896 3391865 4962517 7730461 4208549 8997105 7260713 6713233 4055633 5675480 3400397 3081401 5834294 1335105 4708532
2 25 6530719 9260620 14527949 10967098 8904171 11616154 11255220 14349962 13394154 13224659 7651857 11271211 9279563 9173897 14923764 21031536 15177191 14203761 13430635 12277061 11733663 12430811 5984849 9221971 11359620 6414314 14757081 14259714 3531499 14507953 12631438 20454662 13292961 14089858 7091205 13146144 13285553 13662004 8349574 12040909 14957260 10456088 16121587 12565049 11516143 20725562 8776303 15936382 12732589 14700845 10935089 21400888 14364359 12856974 12060019 16654689 10180917 13130258 3994993 15004283 13913032 10716304 11828774 16054547 9543515 7923051 15353772 6922915 18086474 12285564 6356853 16380897 13305281 10435409 19653136 11871268 14256865 9531944 7529056 13191303 15660028 10009113 7370982 10910740 11250184 6341098 15438399 11212495 10906345 7097264 10843312 6037122 5409682 12412560 2560319 9711257
3 25 3778258 4978683 7454675 6070332 4693301 6332767 6459193 9664751 8584749 9331475 5524769 8166750 5254062 4729022 8773054 12246291 8990171 7571356 7222751 6728709 7252271 7722753 4060664 5855121 6239156 3209913 7622956 8256191 1708321 8532516 7469678 12848527 8404791 9540886 4816900 9206036 7131050 7004375 3872748 6050579 7769307 5902271 9736204 7218774 6929067 12541340 6301368 11401927 6881508 7725937 5496270 11531849 7661734 7238157 7350287 10091818 6621262 8557710 2819117 10306977 7130527 5494205 6159662 8102569 5215847 4529244 8108197 4062500 9287776 7699393 3942918 11314574 7290717 5920878 9935786 6752333 7469270 5581100 4408090 7583578 9526061 6913148 4922657 7193470 6338978 3417896 7594376 6071239 6221957 4061013 5825111 3516774 3353539 7756978 1678853 6790005
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
4934739 6535164 9674418.666666666 7482402.666666667 5724941.333333333 7555026 7357355.666666667 10378247.333333334 9175799.666666666 9757619.333333334 5223206.666666667 7651938.333333333 6835563.333333333 6394582.333333333 11018407 15451418 11030346.333333334 9382756.666666666 8723127.333333334 7993265.666666667 8427476 8351936.666666667 4072104 6367635.666666667 8330608.666666667 4375832 9926796.333333334 10286350.666666666 2337961.3333333335 9945390 8553818.666666666 14500497 9081304.333333334 10039005.666666666 4911650.333333333 9765211.333333334 9674323.666666666 9729850.666666666 5569990 8775191.666666666 10066738.666666666 7344148.333333333 11533562 8578667.333333334 7832563 14323546 6304730.333333333 11420872.666666666 9349373 10345023.666666666 7461610.666666667 14864943 9647102.666666666 8560256.666666666 8143519.333333333 11643315 6986249.666666667 9037087.333333334 2869829 10649968.666666666 10048308.333333334 7691098.333333333 8325227.333333333 11440319.333333334 6676737 5547057.333333333 10407369 4906588.333333333 11743993 8459063.666666666 4390163.666666667 12256242.333333334 9893880.666666666 7590591 13554384.666666666 8530120.333333334 9482188.666666666 6484193.666666667 5133677 8913471.333333334 10664596.666666666 7059385.666666667 5228501.333333333 7688909 8439874.333333334 4655847.666666667 10676626.666666666 8181482.333333333 7947178.333333333 5071303.333333333 7447967.666666667 4318097.666666667 3948207.3333333335 8667944 1858092.3333333333 7069931.333333333
~End
Plate: He110 Plate 17A 1.3 TimeFormat Well Scan Fluorescence FALSE Raw FALSE 3 Horizontal Line 3 1 535 1 12 96 485 Manual 0 Automatic 1 8
Temperature(¡C) A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
1 25.5 1960436 3627833 2878478 2502423 3393046 1567933 1606648 3842524 3095199 2033962 1505815 1299878 3498638 5646442 5308302 4371897 4784105 2636062 2975651 3287680 4410062 2957429 2811655 2534856 3946360 4537564 5180889 62201 3310380 3135256 4664581 3736075 4918793 3924327 2689504 2554381 4504130 4161060 5343601 3832665 3891604 4912127 2537627 4317880 8630279 6291702 4169322 6071411 3872010 3803775 4947539 3768234 3764508 4906387 3687374 5469299 4429164 2442221 2413216 2427900 7541979 3671453 4515145 6760449 4355259 3508435 1981640 7064181 3821704 1536585 4730422 2565146 6294377 2444192 2094621 3452658 2397259 3795249 3204219 3144539 1492811 2110376 41535 2709473 3522271 1658048 2010084 1868620 2602432 3470273 2387207 2343869 3711075 3418657 1904895 2984016
2 25.5 3038541 6465001 4512989 4956251 6807117 3437446 4429234 9072558 9311353 6920723 3656636 3737880 5922100 9586578 7683197 7797295 9532902 6084850 6979173 7503097 9420547 8472297 6228498 6390606 6371201 8239192 8127099 78650 7529601 7014302 8986508 8227056 10543951 10656128 5679380 5982768 7449128 7151672 8396252 6536684 7739332 9504055 5533520 8230990 15804817 11665853 8139037 11798206 6227855 6834201 7862045 7587790 7226780 9727984 8109210 10428819 10843216 5696999 5341463 5785947 11279321 6146852 6751670 11277403 8188565 7052448 3990814 12376976 8041430 3296936 10049038 5416997 9589812 3952236 3209430 6467968 4744829 7592115 6820883 6701360 3355473 4972443 76491 5318313 5256447 2506149 2692159 2862167 4244936 6135999 4472644 4349895 6970924 6614888 3808581 5668860
3 25.5 1815759 3582184 2656099 2821501 3974237 2065302 2855765 5687945 6051167 4613893 2614279 2816366 3063534 5063839 3939677 4468338 5173039 3565900 3947166 4077275 5858180 5475365 4097575 4573008 3385564 4536808 4576928 46646 4368968 4102216 5719672 5205657 7291003 7199569 4126372 4159410 3560044 3658391 4132267 3338743 4147091 5411006 3340688 5188294 10196195 7637696 5579672 8508332 3274839 3410167 4242027 4145102 4243436 5774892 5096651 6833014 7120336 3887603 3726454 4010185 6225006 3120232 3531199 5857191 4368259 3797015 2270490 7600845 4895408 2133879 6390463 3882701 5063284 2193669 1846096 3559746 2784111 4443538 4013888 4154419 2045247 3318741 50918 3697117 2754027 1364177 1465361 1674729 2446986 3290874 2399086 2344103 4034630 4186100 2444385 4007676
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
2271578.6666666665 4558339.333333333 3349188.6666666665 3426725 4724800 2356893.6666666665 2963882.3333333335 6201009 6152573 4522859.333333333 2592243.3333333335 2618041.3333333335 4161424 6765619.666666667 5643725.333333333 5545843.333333333 6496682 4095604 4633996.666666667 4956017.333333333 6562929.666666667 5635030.333333333 4379242.666666667 4499490 4567708.333333333 5771188 5961638.666666667 62499 5069649.666666667 4750591.333333333 6456920.333333333 5722929.333333333 7584582.333333333 7260008 4165085.3333333335 4232186.333333333 5171100.666666667 4990374.333333333 5957373.333333333 4569364 5259342.333333333 6609062.666666667 3803945 5912388 11543763.666666666 8531750.333333334 5962677 8792649.666666666 4458234.666666667 4682714.333333333 5683870.333333333 5167042 5078241.333333333 6803087.666666667 5631078.333333333 7577044 7464238.666666667 4008941 3827044.3333333335 4074677.3333333335 8348768.666666667 4312845.666666667 4932671.333333333 7965014.333333333 5637361 4785966 2747648 9014000.666666666 5586180.666666667 2322466.6666666665 7056641 3954948 6982491 2863365.6666666665 2383382.3333333335 4493457.333333333 3308733 5276967.333333333 4679663.333333333 4666772.666666667 2297843.6666666665 3467186.6666666665 56314.666666666664 3908301 3844248.3333333335 1842791.3333333333 2055868 2135172 3098118 4299048.666666667 3086312.3333333335 3012622.3333333335 4905543 4739881.666666667 2719287 4220184
~End
Plate: He110 Plate 18A 1.3 TimeFormat Well Scan Fluorescence FALSE Raw FALSE 3 Horizontal Line 3 1 535 1 12 96 485 Manual 0 Automatic 1 8
Temperature(¡C) A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
1 26 2494278 4316988 2898936 2948381 496255 7031669 265700 1781684 4250190 3046394 1490721 779071 4012261 979816 4078031 4157346 939254 5517819 3671608 3569570 5251838 5676532 4040311 2328305 4033966 726475 8281893 5979847 476993 7177029 485696 2822519 2854284 5304119 4325823 2144637 2914432 789736 6958326 5299449 493027 4295167 4915207 3515391 3532915 3303650 5519385 1992223 5267958 813325 7182104 5088870 2334860 6792138 6744532 4025737 4483283 9028038 3834441 2185984 2873497 410455 5681642 4391449 1947971 4116703 4659301 3737089 3846491 2920975 9195542 2236322 4085518 933079 7325959 5696624 1734410 3409566 6154875 3036158 2774079 3199108 2931121 1900549 2260603 2400505 4216790 5577221 3095142 3645257 3729654 2600512 1534204 3333567 4637545 1931285
2 26 3744792 7685018 4971350 6087150 1046776 14174316 636642 4971167 10225342 10150881 4511277 2058346 6827245 1592890 6448579 7717910 1824871 11997579 9098567 8406739 10068030 13187843 9133257 5579949 6402023 1236859 13483260 10254476 892561 12947092 1043094 6469563 7188331 10518394 10435372 5267569 4772928 1281474 10694321 8889088 831992 7876896 9692888 7772670 7009116 6835136 10239223 4341913 7945660 1233212 11506551 8991760 4186639 12909549 12295309 7514909 8428909 19148976 7828236 5489138 4502467 668673 9190719 7519038 3478979 7903508 7945026 6625366 7242091 5271115 17198634 4791525 6464804 1529603 12554375 10270607 3436489 7847141 11243949 6159317 6066460 6830036 6181213 4203084 3547765 3582376 6306151 8542486 5417327 6743308 7369218 4907373 2911464 6484759 9127300 3938949
3 26 2192417 4036067 2809459 3168973 614408 9034085 387783 2983657 6805022 6815094 3109702 1590210 3424663 874247 3234355 3957875 1017417 6439789 4778660 4598929 6039105 8653472 6052811 4009531 3193362 698141 7825223 5971765 521672 8026237 630647 4030128 4836457 7181689 7354175 3642179 2394641 662944 5662164 4528465 466927 4317086 5525392 4376320 4264114 4172300 6971841 3090006 4167974 662824 6789363 5022007 2424053 7564991 7550170 4882711 5819098 12947437 5267938 3702069 2262549 337553 4638804 3851912 1933153 4288389 4629579 3830232 4406169 3403169 11168061 3168297 3344164 855468 6402350 5653881 1962669 4435945 6954176 3708373 3803676 4843221 4280127 2732217 1793532 1899681 3015741 4378419 2727964 3590626 3780130 2719374 1703818 4316062 6250883 2923721
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
2810495.6666666665 5346024.333333333 3559915 4068168 719146.33333333337 10080023.333333334 430041.66666666669 3245502.6666666665 7093518 6670789.666666667 3037233.3333333335 1475875.6666666667 4754723 1148984.3333333333 4586988.333333333 5277710.333333333 1260514 7985062.333333333 5849611.666666667 5525079.333333333 7119657.666666667 9172615.666666666 6408793 3972595 4543117 887158.33333333337 9863458.666666666 7402029.333333333 630408.66666666663 9383452.666666666 719812.33333333337 4440736.666666667 4959690.666666667 7668067.333333333 7371790 3684795 3360667 911384.66666666663 7771603.666666667 6239000.666666667 597315.33333333337 5496383 6711162.333333333 5221460.333333333 4935381.666666667 4770362 7576816.333333333 3141380.6666666665 5793864 903120.33333333337 8492672.666666666 6367545.666666667 2981850.6666666665 9088892.666666666 8863337 5474452.333333333 6243763.333333333 13708150.333333334 5643538.333333333 3792397 3212837.6666666665 472227 6503721.666666667 5254133 2453367.6666666665 5436200 5744635.333333333 4730895.666666667 5164917 3865086.3333333335 12520745.666666666 3398714.6666666665 4631495.333333333 1106050 8760894.666666666 7207037.333333333 2377856 5230884 8117666.666666667 4301282.666666667 4214738.333333333 4957455 4464153.666666667 2945283.3333333335 2533966.6666666665 2627520.6666666665 4512894 6166042 3746811 4659730.333333333 4959667.333333333 3409086.3333333335 2049828.6666666667 4711462.666666667 6671909.333333333 2931318.3333333335
~End
Plate: Plate 7 1.3 TimeFormat Well Scan Fluorescence FALSE Raw FALSE 3 Horizontal Line 3 1 535 1 12 96 485 Manual 0 Automatic 1 8
Temperature(¡C) A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
1 27.5 2135190 2357379 2221084 1786375 2251358 2073169 2657067 2049799 1188835 1877815 1539776 1580610 3268878 2242168 2071224 3067344 2221544 1945873 2344202 2000521 1659306 3065536 1924090 1237244 1893189 2616097 2507020 2094496 2389921 2419633 2503544 1504865 2444870 3159318 1759785 1697096 2087240 2455404 2581696 3127315 2774212 2436401 2123272 1960555 2059117 3180892 1600794 1470517 3177701 2379903 3022158 3024017 1964026 2359635 2478741 1777056 1969339 2096485 2212199 1327718 4235811 3124745 4581888 2763411 1944188 3011346 2515650 2271619 2708413 1930483 1979755 1253452 2258870 2021260 3524056 2682888 1633333 2273320 2182745 1548158 1520461 2050804 1389426 1504879 2789238 2418797 1871697 1138512 1385944 1113339 2831618 1502627 3115828 1942308 1504376 1094854
2 27.5 3450628 3994036 3823937 3221673 4306855 4145205 5321977 4493670 2485893 4180614 3608581 3334751 5367813 3432341 3289305 5127091 3978074 3511322 4386829 3750895 3114149 6553498 3911147 2544565 3154308 4620823 4178063 3635184 4352329 4491212 4801952 2902989 5141752 6879132 3733877 3587946 3227111 3947940 4124406 5070902 4748252 4179736 3895630 3649523 4491505 6349565 3247925 2950012 4905122 3792957 5089231 5125562 3423747 4231372 4778327 3417665 3877103 4394505 4502250 2753541 6820303 5007629 7197538 4323650 3271309 5323196 4566081 4080639 4915298 3619477 3766544 2418613 3053749 3195054 5577941 4475889 2844348 4091487 3990154 2868734 2950499 4182419 2766833 3492164 4232238 3610889 2853383 1767871 2279860 2094823 4955153 2606434 5611047 3842303 2789152 2164712
3 27.5 1973341 2324438 2248330 1965373 2715161 2672271 3433426 3019100 1723517 2975321 2619174 2503518 2906361 1977471 1823601 2960373 2417805 2168780 2691861 2329194 2031818 4561014 2625822 1900555 1752930 2495976 2434412 2212147 2651654 2817702 3024800 1911049 3525740 4793504 2650579 2554572 1749046 2191212 2302799 2928187 2793410 2489564 2438801 2309807 2435446 4145797 2239362 2139060 2651846 2125605 2829655 2924895 2050944 2621654 3062888 2226389 2630991 2990698 3070656 1949853 3531099 2713599 3839631 2403784 1859399 3095835 2689308 2442479 3023736 2355657 2463078 1752708 1654217 1721707 3067011 2557146 1669275 2511782 2476401 1834339 1975696 2921729 1903418 2157401 2269965 1873822 1489263 993351 1310650 1125643 2960972 1596891 3490640 2343107 1896868 1579061
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
2519719.6666666665 2891951 2764450.3333333335 2324473.6666666665 3091124.6666666665 2963548.3333333335 3804156.6666666665 3187523 1799415 3011250 2589177 2472959.6666666665 3847684 2550660 2394710 3718269.3333333335 2872474.3333333335 2541991.6666666665 3140964 2693536.6666666665 2268424.3333333335 4726682.666666667 2820353 1894121.3333333333 2266809 3244298.6666666665 3039831.6666666665 2647275.6666666665 3131301.3333333335 3242849 3443432 2106301 3704120.6666666665 4943984.666666667 2714747 2613204.6666666665 2354465.6666666665 2864852 3002967 3708801.3333333335 3438624.6666666665 3035233.6666666665 2819234.3333333335 2639961.6666666665 2995356 4558751.333333333 2362693.6666666665 2186529.6666666665 3578223 2766155 3647014.6666666665 3691491.3333333335 2479572.3333333335 3070887 3439985.3333333335 2473703.3333333335 2825811 3160562.6666666665 3261701.6666666665 2010370.6666666667 4862404.333333333 3615324.3333333335 5206352.333333333 3163615 2358298.6666666665 3810125.6666666665 3257013 2931579 3549149 2635205.6666666665 2736459 1808257.6666666667 2322278.6666666665 2312673.6666666665 4056336 3238641 2048985.3333333333 2958863 2883100 2083743.6666666667 2148885.3333333335 3051650.6666666665 2019892.3333333333 2384814.6666666665 3097147 2634502.6666666665 2071447.6666666667 1299911.3333333333 1658818 1444601.6666666667 3582581 1901984 4072505 2709239.3333333335 2063465.3333333333 1612875.6666666667
~End
Plate: Plate 8 1.3 TimeFormat Well Scan Fluorescence FALSE Raw FALSE 3 Horizontal Line 3 1 535 1 12 96 485 Manual 0 Automatic 1 8
Temperature(¡C) A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
1 29 7759214 8389736 9697747 9043983 5729741 6028851 7304867 7708748 5479743 5783399 3912843 4492106 5939448 8981915 9857713 10051058 7656491 5463208 33796 6834681 6072340 5148387 6527191 5396468 8590087 9592330 7816481 9106479 9185596 7131901 9193491 5873914 4070876 4848729 4975397 5465968 7707425 9076917 8226321 9716071 7009448 6654393 4587749 6435654 6846354 8270260 4681467 6631388 5963401 7932518 7655170 9082392 8041587 3345048 6071108 7453641 5500653 5703188 30177 4416413 7787450 5814091 7888887 6589664 7543682 3449042 3533893 6790847 5875291 6004182 4870274 3657155 5865566 6377449 8027900 6885038 4088069 5058136 4857100 5444626 3753142 4369206 2516400 4003803 5939217 6173762 5683491 4272351 4880031 3483709 5053524 5324030 3858050 4303918 4438150 3971321
2 29 13080751 15067083 18365840 17749144 11083286 12278526 15666210 18637724 14009919 14335894 9893752 13148938 9865050 14924668 16581239 17775634 14048551 10010871 60714 14100078 12517075 10888075 12972281 12801808 13609311 16876032 13949980 17241052 18087420 14372618 20827084 12459204 8903431 10697384 11158443 13450640 12196487 15101875 13870164 16391017 12608326 11858073 8706509 13010123 15355276 17764502 9706166 14615007 9424331 13428524 13403792 16414901 15234815 6365164 12120927 15565476 11992499 13266667 59413 10236703 12675160 9451691 12983566 10914989 13283596 6413550 6691988 13182367 11382016 12106313 10184614 7512357 9045946 10468874 13476673 12023482 7411850 9447721 9296726 10257341 7681134 9661773 5269666 9099431 9093949 9596499 8886185 6849283 8244024 6235229 9344413 9739816 7267487 8710658 8923295 8405281
3 29 7665868 9034850 10938369 11194548 7033938 8052899 10483479 12996071 10036489 10466019 7395900 10003574 5637447 8547477 9511125 10590722 8637201 6275371 39048 9115916 8438432 7686015 9283671 9619556 7989429 9891590 8429866 10739536 11330431 9244088 13799857 8614934 6325287 7644096 8083339 9879787 6842549 8673130 7848038 9471327 7670750 7295772 5585097 8684151 10107976 12226380 6941129 11113276 5516185 7776080 8009910 10054946 9403808 3924415 8063688 10513632 8469325 9370524 44448 7513721 7021851 5244109 7302879 6116159 7917071 3768793 4061098 8388183 7354289 8071614 6940448 5434071 5172098 5971360 7660164 7217816 4568602 5987197 5945253 6890318 5261600 6893322 3726162 6536638 5017701 5164257 4739866 3880347 4962200 3803103 5861631 6214185 4665306 5905098 6243237 6471276
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
9501944.333333334 10830556.333333334 13000652 12662558.333333334 7948988.333333333 8786758.666666666 11151518.666666666 13114181 9842050.333333334 10195104 7067498.333333333 9214872.666666666 7147315 10818020 11983359 12805804.666666666 10114081 7249816.666666667 44519.333333333336 10016891.666666666 9009282.333333334 7907492.333333333 9594381 9272610.666666666 10062942.333333334 12119984 10065442.333333334 12362355.666666666 12867815.666666666 10249535.666666666 14606810.666666666 8982684 6433198 7730069.666666667 8072393 9598798.333333334 8915487 10950640.666666666 9981507.666666666 11859471.666666666 9096174.666666666 8602746 6293118.333333333 9376642.666666666 10769868.666666666 12753714 7109587.333333333 10786557 6967972.333333333 9712374 9689624 11850746.333333334 10893403.333333334 4544875.666666667 8751907.666666666 11177583 8654159 9446793 44679.333333333336 7388945.666666667 9161487 6836630.333333333 9391777.333333334 7873604 9581449.666666666 4543795 4762326.333333333 9453799 8203865.333333333 8727369.666666666 7331778.666666667 5534527.666666667 6694536.666666667 7605894.333333333 9721579 8708778.666666666 5356173.666666667 6831018 6699693 7530761.666666667 5565292 6974767 3837409.3333333335 6546624 6683622.333333333 6978172.666666667 6436514 5000660.333333333 6028751.666666667 4507347 6753189.333333333 7092677 5263614.333333333 6306558 6534894 6282626
~End
Plate: Plate 9 1.3 TimeFormat Well Scan Fluorescence FALSE Raw FALSE 3 Horizontal Line 3 1 535 1 12 96 485 Manual 0 Automatic 1 8
Temperature(¡C) A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
1 29 6599345 4726397 2090344 3019883 4430576 7519061 4234721 1348816 4881162 4703641 2672093 3436038 4816452 4457197 2496245 4173361 4595863 8608365 5870903 2552307 7519880 3105146 2302659 2415017 4240965 2992248 3112228 2417313 6841080 6127585 4898860 2554739 5724627 3383861 2217600 2977307 5822527 5078315 3483879 3333993 6500318 7887170 5635249 3491269 6351085 2931666 3000174 2644635 3280384 3631488 3154197 2749589 4632302 4000512 3895484 2868763 5653145 1861914 2341200 1445874 3689832 1086026 3418662 3428761 5327910 3884464 5220877 2962815 3699367 3865796 4178247 2333851 2544475 621561 2029169 2826898 3241674 3859021 2926777 2104126 2790314 2353398 3328373 2499562 2940742 1568057 579353 2939019 3616325 2821454 2213757 2105013 2282618 1344182 1780061 1551100
2 29 12256268 8280398 3849512 6019056 10003480 17555594 10156439 2863172 13410465 12980897 7143141 10506816 8249744 7208411 4236248 7315764 8695700 16945674 13001813 5052048 15688968 6937685 5227164 6042871 6876690 5305879 5571801 4578227 13315686 12659455 10673082 5564473 14469994 7787428 5019052 7455932 9234198 8437529 5943992 5712353 11333501 14605268 11971030 6653989 12371232 5543435 5803356 6267054 5202630 6174311 5654940 5269375 7752950 7890499 8450487 6226141 13095496 4006617 5168317 3201862 6114598 1771918 5707017 5957861 9396403 7136210 10940384 5815722 7418567 8154309 7429676 5073129 3871802 1030999 3381232 5988511 5914987 7274427 5960345 4312961 5955800 5330145 7498717 5293510 4705535 2472773 934325 4806594 6122690 4969779 4057878 3917039 4331899 2676416 3995650 3127613
3 29 7122547 4920234 2278183 3579797 6406697 11451705 6711977 2006960 9674248 9483975 5309676 8000279 4731254 4095713 2405688 4293452 5351824 11040114 8333965 3215423 10590671 4908861 3627712 4488600 3984176 3110278 3262711 2785742 8355243 8215650 7088230 3835477 10368066 5503140 3484053 5485344 5250393 4811847 3394112 3059484 6869833 8981386 7781514 4412907 8225119 3740744 4066462 4669543 2866927 3511433 3306837 2948737 4847472 5039178 5563701 4161709 9443065 2784715 3968351 2352185 3225590 983270 3144891 3223613 5601077 4419704 6892457 3582300 4758815 5520169 5097300 3647675 2112549 580782 1923577 3000104 3605041 4591629 3799918 2809771 3993133 3738854 5276977 3864511 2531453 1339636 506475 2681701 3597450 3037844 2459062 2498050 2831912 1895874 2714025 2339348
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
8659386.666666666 5975676.333333333 2739346.3333333335 4206245.333333333 6946917.666666667 12175453.333333334 7034379 2072982.6666666667 9321958.333333334 9056171 5041636.666666667 7314377.666666667 5932483.333333333 5253773.666666667 3046060.3333333335 5260859 6214462.333333333 12198051 9068893.666666666 3606592.6666666665 11266506.333333334 4983897.333333333 3719178.3333333335 4315496 5033943.666666667 3802801.6666666665 3982246.6666666665 3260427.3333333335 9504003 9000896.666666666 7553390.666666667 3984896.3333333335 10187562.333333334 5558143 3573568.3333333335 5306194.333333333 6769039.333333333 6109230.333333333 4273994.333333333 4035276.6666666665 8234550.666666667 10491274.666666666 8462597.666666666 4852721.666666667 8982478.666666666 4071948.3333333335 4289997.333333333 4527077.333333333 3783313.6666666665 4439077.333333333 4038658 3655900.3333333335 5744241.333333333 5643396.333333333 5969890.666666667 4418871 9397235.333333334 2884415.3333333335 3825956 2333307 4343340 1280404.6666666667 4090190 4203411.666666667 6775130 5146792.666666667 7684572.666666667 4120279 5292249.666666667 5846758 5568407.666666667 3684885 2842942 744447.33333333337 2444659.3333333335 3938504.3333333335 4253900.666666667 5241692.333333333 4229013.333333333 3075619.3333333335 4246415.666666667 3807465.6666666665 5368022.333333333 3885861 3392576.6666666665 1793488.6666666667 673384.33333333337 3475771.3333333335 4445488.333333333 3609692.3333333335 2910232.3333333335 2840034 3148809.6666666665 1972157.3333333333 2829912 2339353.6666666665
~End
Group: Standards
Sample Concentration BackCalcConc Wells RFU_Values MeanRFUValue SD CV
01 115.000 111.625 A1 26094206.161 26940170.161 1195556.532 4.4
114.055 A2 26703264.161
112.331 A3 26271236.828
121.989 A4 28691973.495
02 57.500 58.504 B1 12778609.161 12526985.078 281431.464 2.2
55.624 B2 12130265.828
57.564 B3 12543035.495
58.015 B4 12656029.828
03 28.750 30.823 C1 6885636.161 6447301.411 312471.215 4.8
27.625 C2 6179919.495
28.751 C3 6447475.161
28.030 C4 6276174.828
04 14.375 15.370 D1 3266458.161 3029948.911 183767.260 6.1
13.810 D2 2909792.495
14.593 D3 3081699.828
13.585 D4 2861845.161
05 7.188 7.576 E1 1583507.828 1500969.328 90895.183 6.1
7.370 E2 1539705.495
7.220 E3 1507855.828
6.612 E4 1372808.161
06 3.594 3.725 F1 729332.161 700047.911 33511.152 4.8
3.588 F2 699080.161
3.676 F3 718367.161
3.301 F4 653412.161
07 1.797 1.614 G1 364884.495 413457.745 92302.925 22.3
1.501 G2 334870.161
1.785 G3 410183.161
2.615 G4 543893.161
08 0.898 0.838 H1 158370.495 174519.411 24056.924 13.8
0.842 H2 159576.495
1.031 H3 209671.161
0.883 H4 170459.495
Group Summaries
~End
Group: Unknowns_NoDiln
Sample Wells RFU_Values Concentration MeanConc SD CV
01 A1 53679.667 0.444 0.444 0.000 0.0
02 B1 1493308.667 7.153 7.153 0.000 0.0
03 C1 1454533.333 6.979 6.979 0.000 0.0
04 D1 1200150.667 5.838 5.838 0.000 0.0
05 E1 592983.333 2.922 2.922 0.000 0.0
06 F1 997526.667 4.929 4.929 0.000 0.0
07 G1 590342.000 2.906 2.906 0.000 0.0
08 H1 1073174.333 5.268 5.268 0.000 0.0
09 A2 1761300.667 8.411 8.411 0.000 0.0
097 A1 58733.667 0.463 0.463 0.000 0.0
098 B1 60785.667 0.471 0.471 0.000 0.0
099 C1 63552.000 0.481 0.481 0.000 0.0
10 B2 1081118.000 5.304 5.304 0.000 0.0
100 D1 63918.333 0.483 0.483 0.000 0.0
101 E1 63628.667 0.481 0.481 0.000 0.0
102 F1 60769.000 0.471 0.471 0.000 0.0
103 G1 59688.333 0.467 0.467 0.000 0.0
104 H1 55899.000 0.452 0.452 0.000 0.0
105 A2 60178.667 0.469 0.469 0.000 0.0
106 B2 64248.333 0.484 0.484 0.000 0.0
107 C2 65400.000 0.488 0.488 0.000 0.0
108 D2 67398.333 0.496 0.496 0.000 0.0
109 E2 66674.333 0.493 0.493 0.000 0.0
11 C2 169827.667 0.881 0.881 0.000 0.0
110 F2 64014.667 0.483 0.483 0.000 0.0
111 G2 64483.333 0.485 0.485 0.000 0.0
112 H2 60839.000 0.471 0.471 0.000 0.0
113 A3 65081.667 0.487 0.487 0.000 0.0
114 B3 65745.333 0.489 0.489 0.000 0.0
115 C3 72615.667 0.515 0.515 0.000 0.0
116 D3 66804.667 0.493 0.493 0.000 0.0
117 E3 67006.333 0.494 0.494 0.000 0.0
118 F3 65012.333 0.487 0.487 0.000 0.0
119 G3 64994.000 0.487 0.487 0.000 0.0
12 D2 623955.667 3.117 3.117 0.000 0.0
120 H3 64060.667 0.483 0.483 0.000 0.0
121 A4 62390.667 0.477 0.477 0.000 0.0
122 B4 65824.000 0.490 0.490 0.000 0.0
123 C4 68848.333 0.501 0.501 0.000 0.0
124 D4 67224.000 0.495 0.495 0.000 0.0
125 E4 67907.333 0.498 0.498 0.000 0.0
126 F4 68323.333 0.499 0.499 0.000 0.0
127 G4 68096.333 0.498 0.498 0.000 0.0
128 H4 63773.000 0.482 0.482 0.000 0.0
129 A5 63716.000 0.482 0.482 0.000 0.0
13 E2 742797.333 3.786 3.786 0.000 0.0
130 B5 67221.333 0.495 0.495 0.000 0.0
131 C5 77709.000 0.534 0.534 0.000 0.0
132 D5 66040.333 0.491 0.491 0.000 0.0
133 E5 66140.667 0.491 0.491 0.000 0.0
134 F5 66165.667 0.491 0.491 0.000 0.0
135 G5 66730.333 0.493 0.493 0.000 0.0
136 H5 63424.000 0.481 0.481 0.000 0.0
137 A6 65988.667 0.490 0.490 0.000 0.0
138 B6 67119.667 0.495 0.495 0.000 0.0
139 C6 73734.333 0.519 0.519 0.000 0.0
14 F2 378498.667 1.665 1.665 0.000 0.0
140 D6 69790.333 0.505 0.505 0.000 0.0
141 E6 70443.333 0.507 0.507 0.000 0.0
142 F6 105346.667 0.638 0.638 0.000 0.0
143 G6 68736.667 0.501 0.501 0.000 0.0
144 H6 67218.333 0.495 0.495 0.000 0.0
145 A7 67000.000 0.494 0.494 0.000 0.0
146 B7 73044.000 0.517 0.517 0.000 0.0
147 C7 74903.333 0.524 0.524 0.000 0.0
148 D7 89292.000 0.578 0.578 0.000 0.0
149 E7 75279.333 0.525 0.525 0.000 0.0
15 G2 708377.667 3.631 3.631 0.000 0.0
150 F7 66637.667 0.493 0.493 0.000 0.0
151 G7 71883.333 0.513 0.513 0.000 0.0
152 H7 65854.333 0.490 0.490 0.000 0.0
153 A8 67622.000 0.496 0.496 0.000 0.0
154 B8 69333.333 0.503 0.503 0.000 0.0
155 C8 69073.000 0.502 0.502 0.000 0.0
156 D8 66583.000 0.493 0.493 0.000 0.0
157 E8 67917.000 0.498 0.498 0.000 0.0
158 F8 68346.000 0.499 0.499 0.000 0.0
159 G8 64823.333 0.486 0.486 0.000 0.0
16 H2 798084.333 4.034 4.034 0.000 0.0
160 H8 63615.667 0.481 0.481 0.000 0.0
161 A9 67778.333 0.497 0.497 0.000 0.0
162 B9 67444.333 0.496 0.496 0.000 0.0
163 C9 71608.333 0.511 0.511 0.000 0.0
164 D9 70990.333 0.509 0.509 0.000 0.0
165 E9 71806.333 0.512 0.512 0.000 0.0
166 F9 67467.667 0.496 0.496 0.000 0.0
167 G9 65061.000 0.487 0.487 0.000 0.0
168 H9 74491.333 0.522 0.522 0.000 0.0
169 A10 62780.333 0.478 0.478 0.000 0.0
17 A3 1399013.000 6.730 6.730 0.000 0.0
170 B10 65556.333 0.489 0.489 0.000 0.0
171 C10 70056.000 0.506 0.506 0.000 0.0
172 D10 66200.000 0.491 0.491 0.000 0.0
173 E10 65894.667 0.490 0.490 0.000 0.0
174 F10 66790.000 0.493 0.493 0.000 0.0
175 G10 65263.000 0.488 0.488 0.000 0.0
176 H10 87529.000 0.571 0.571 0.000 0.0
177 A11 65390.667 0.488 0.488 0.000 0.0
178 B11 64721.000 0.486 0.486 0.000 0.0
179 C11 64411.333 0.484 0.484 0.000 0.0
18 B3 391286.667 1.714 1.714 0.000 0.0
180 D11 66770.333 0.493 0.493 0.000 0.0
181 E11 65413.000 0.488 0.488 0.000 0.0
182 F11 64839.333 0.486 0.486 0.000 0.0
183 G11 66795.667 0.493 0.493 0.000 0.0
184 H11 60812.333 0.471 0.471 0.000 0.0
185 A12 59674.000 0.467 0.467 0.000 0.0
186 B12 75488.000 0.526 0.526 0.000 0.0
187 C12 63010.000 0.479 0.479 0.000 0.0
188 D12 73461.000 0.518 0.518 0.000 0.0
189 E12 68507.667 0.500 0.500 0.000 0.0
19 C3 634166.667 3.181 3.181 0.000 0.0
190 F12 83436.667 0.556 0.556 0.000 0.0
191 G12 75908.000 0.528 0.528 0.000 0.0
192 H12 65013.000 0.487 0.487 0.000 0.0
193 A1 5704561.667 25.626 25.626 0.000 0.0
194 B1 2790420.333 13.249 13.249 0.000 0.0
195 C1 2965608.667 14.073 14.073 0.000 0.0
196 D1 61969.333 0.475 0.475 0.000 0.0
197 E1 2441374.333 11.608 11.608 0.000 0.0
198 F1 4260756.000 19.552 19.552 0.000 0.0
199 G1 5607803.000 25.219 25.219 0.000 0.0
20 D3 896212.000 4.474 4.474 0.000 0.0
200 H1 1222074.000 5.936 5.936 0.000 0.0
201 A2 4513599.000 20.616 20.616 0.000 0.0
202 B2 9044627.000 41.032 41.032 0.000 0.0
203 C2 6328808.000 28.252 28.252 0.000 0.0
204 D2 12412938.333 56.961 56.961 0.000 0.0
205 E2 3313437.333 15.567 15.567 0.000 0.0
206 F2 2435017.333 11.578 11.578 0.000 0.0
207 G2 3817269.000 17.687 17.687 0.000 0.0
208 H2 1043901.000 5.137 5.137 0.000 0.0
209 A3 8451396.333 38.227 38.227 0.000 0.0
21 E3 283023.000 1.306 1.306 0.000 0.0
210 B3 12322342.667 56.532 56.532 0.000 0.0
211 C3 11373693.667 52.046 52.046 0.000 0.0
212 D3 8669047.667 39.256 39.256 0.000 0.0
213 E3 11002369.000 50.290 50.290 0.000 0.0
214 F3 10424008.333 47.555 47.555 0.000 0.0
215 G3 9887362.000 45.018 45.018 0.000 0.0
216 H3 5843345.000 26.209 26.209 0.000 0.0
217 A4 4394318.333 20.114 20.114 0.000 0.0
218 B4 7919591.000 35.712 35.712 0.000 0.0
219 C4 4543601.333 20.742 20.742 0.000 0.0
22 F3 260561.667 1.222 1.222 0.000 0.0
220 D4 13701574.333 62.186 62.186 0.000 0.0
221 E4 3213507.333 15.147 15.147 0.000 0.0
222 F4 10014391.333 45.618 45.618 0.000 0.0
223 G4 4089014.333 18.830 18.830 0.000 0.0
224 H4 4495199.667 20.539 20.539 0.000 0.0
225 A5 8522370.000 38.563 38.563 0.000 0.0
226 B5 68673.333 0.500 0.500 0.000 0.0
227 C5 11604151.000 53.136 53.136 0.000 0.0
228 D5 13977024.333 63.285 63.285 0.000 0.0
229 E5 7072294.000 31.706 31.706 0.000 0.0
23 G3 715201.000 3.662 3.662 0.000 0.0
230 F5 7324454.333 32.898 32.898 0.000 0.0
231 G5 6316261.667 28.199 28.199 0.000 0.0
232 H5 3180934.667 15.010 15.010 0.000 0.0
233 A6 5898586.667 26.442 26.442 0.000 0.0
234 B6 12202737.667 55.967 55.967 0.000 0.0
235 C6 12630250.333 57.912 57.912 0.000 0.0
236 D6 10834199.000 49.495 49.495 0.000 0.0
237 E6 2812183.667 13.351 13.351 0.000 0.0
238 F6 5924394.667 26.550 26.550 0.000 0.0
239 G6 5079406.667 22.996 22.996 0.000 0.0
24 H3 800377.667 4.044 4.044 0.000 0.0
240 H6 3859962.000 17.866 17.866 0.000 0.0
241 A7 5914813.667 26.510 26.510 0.000 0.0
242 B7 12096361.333 55.464 55.464 0.000 0.0
243 C7 9310351.333 42.289 42.289 0.000 0.0
244 D7 13630791.333 61.904 61.904 0.000 0.0
245 E7 12698855.333 58.186 58.186 0.000 0.0
246 F7 15548548.333 69.554 69.554 0.000 0.0
247 G7 4954127.000 22.469 22.469 0.000 0.0
248 H7 4632090.667 21.114 21.114 0.000 0.0
249 A8 7783749.000 35.070 35.070 0.000 0.0
25 A4 155040.000 0.825 0.825 0.000 0.0
250 B8 10006643.333 45.582 45.582 0.000 0.0
251 C8 12726478.000 58.296 58.296 0.000 0.0
252 D8 9909467.000 45.122 45.122 0.000 0.0
253 E8 10241962.000 46.694 46.694 0.000 0.0
254 F8 4829639.667 21.945 21.945 0.000 0.0
255 G8 9190031.667 41.720 41.720 0.000 0.0
256 H8 2887028.333 13.703 13.703 0.000 0.0
257 A9 14157972.000 64.007 64.007 0.000 0.0
258 B9 11063361.667 50.579 50.579 0.000 0.0
259 C9 14296704.333 64.560 64.560 0.000 0.0
26 B4 514738.667 2.432 2.432 0.000 0.0
260 D9 14781755.333 66.495 66.495 0.000 0.0
261 E9 6301306.667 28.136 28.136 0.000 0.0
262 F9 7990070.333 36.046 36.046 0.000 0.0
263 G9 8438164.667 38.165 38.165 0.000 0.0
264 H9 5247477.000 23.703 23.703 0.000 0.0
265 A10 9132877.000 41.450 41.450 0.000 0.0
266 B10 12325459.667 56.547 56.547 0.000 0.0
267 C10 4020405.667 18.541 18.541 0.000 0.0
268 D10 10428408.667 47.576 47.576 0.000 0.0
269 E10 4919648.000 22.324 22.324 0.000 0.0
27 C4 548739.000 2.645 2.645 0.000 0.0
270 F10 4338563.000 19.880 19.880 0.000 0.0
271 G10 6412683.000 28.604 28.604 0.000 0.0
272 H10 9730144.000 44.274 44.274 0.000 0.0
273 A11 11308705.667 51.739 51.739 0.000 0.0
274 B11 11251410.000 51.468 51.468 0.000 0.0
275 C11 13491499.667 61.348 61.348 0.000 0.0
276 D11 14085737.333 63.718 63.718 0.000 0.0
277 E11 7840335.000 35.337 35.337 0.000 0.0
278 F11 10704860.667 48.883 48.883 0.000 0.0
279 G11 2748601.667 13.052 13.052 0.000 0.0
28 D4 134293.333 0.747 0.747 0.000 0.0
280 H11 1248550.667 6.055 6.055 0.000 0.0
281 A12 2147176.333 10.225 10.225 0.000 0.0
282 B12 11260590.333 51.511 51.511 0.000 0.0
283 C12 6508668.000 29.040 29.040 0.000 0.0
284 D12 4903346.333 22.255 22.255 0.000 0.0
285 E12 5240172.333 23.672 23.672 0.000 0.0
286 F12 253205.333 1.194 1.194 0.000 0.0
287 G12 3774567.333 17.507 17.507 0.000 0.0
288 H12 2004166.667 9.553 9.553 0.000 0.0
289 A1 4934739.000 22.387 22.387 0.000 0.0
29 E4 559615.667 2.713 2.713 0.000 0.0
290 B1 6835563.333 30.586 30.586 0.000 0.0
291 C1 8330608.667 37.656 37.656 0.000 0.0
292 D1 9674323.667 44.010 44.010 0.000 0.0
293 E1 9349373.000 42.474 42.474 0.000 0.0
294 F1 10048308.333 45.779 45.779 0.000 0.0
295 G1 9893880.667 45.048 45.048 0.000 0.0
296 H1 8439874.333 38.173 38.173 0.000 0.0
297 A2 6535164.000 29.165 29.165 0.000 0.0
298 B2 6394582.333 28.528 28.528 0.000 0.0
299 C2 4375832.000 20.036 20.036 0.000 0.0
30 F4 808224.000 4.079 4.079 0.000 0.0
300 D2 9729850.667 44.273 44.273 0.000 0.0
301 E2 10345023.667 47.182 47.182 0.000 0.0
302 F2 7691098.333 34.632 34.632 0.000 0.0
303 G2 7590591.000 34.156 34.156 0.000 0.0
304 H2 4655847.667 21.214 21.214 0.000 0.0
305 A3 9674418.667 44.011 44.011 0.000 0.0
306 B3 11018407.000 50.366 50.366 0.000 0.0
307 C3 9926796.333 45.204 45.204 0.000 0.0
308 D3 5569990.000 25.060 25.060 0.000 0.0
309 E3 7461610.667 33.547 33.547 0.000 0.0
31 G4 440954.333 1.969 1.969 0.000 0.0
310 F3 8325227.333 37.630 37.630 0.000 0.0
311 G3 13554384.667 61.599 61.599 0.000 0.0
312 H3 10676626.667 48.750 48.750 0.000 0.0
313 A4 7482402.667 33.645 33.645 0.000 0.0
314 B4 15451418.000 69.167 69.167 0.000 0.0
315 C4 10286350.667 46.904 46.904 0.000 0.0
316 D4 8775191.667 39.758 39.758 0.000 0.0
317 E4 14864943.000 66.827 66.827 0.000 0.0
318 F4 11440319.333 52.361 52.361 0.000 0.0
319 G4 8530120.333 38.599 38.599 0.000 0.0
32 H4 664415.667 3.370 3.370 0.000 0.0
320 H4 8181482.333 36.951 36.951 0.000 0.0
321 A5 5724941.333 25.711 25.711 0.000 0.0
322 B5 11030346.333 50.423 50.423 0.000 0.0
323 C5 2337961.333 11.122 11.122 0.000 0.0
324 D5 10066738.667 45.866 45.866 0.000 0.0
325 E5 9647102.667 43.881 43.881 0.000 0.0
326 F5 6676737.000 29.835 29.835 0.000 0.0
327 G5 9482188.667 43.102 43.102 0.000 0.0
328 H5 7947178.333 35.843 35.843 0.000 0.0
329 A6 7555026.000 33.988 33.988 0.000 0.0
33 A5 65684.000 0.489 0.489 0.000 0.0
330 B6 9382756.667 42.631 42.631 0.000 0.0
331 C6 9945390.000 45.292 45.292 0.000 0.0
332 D6 7344148.333 32.991 32.991 0.000 0.0
333 E6 8560256.667 38.742 38.742 0.000 0.0
334 F6 5547057.333 24.963 24.963 0.000 0.0
335 G6 6484193.667 28.924 28.924 0.000 0.0
336 H6 5071303.333 22.962 22.962 0.000 0.0
337 A7 7357355.667 33.054 33.054 0.000 0.0
338 B7 8723127.333 39.512 39.512 0.000 0.0
339 C7 8553818.667 38.711 38.711 0.000 0.0
34 B5 470810.667 2.156 2.156 0.000 0.0
340 D7 11533562.000 52.802 52.802 0.000 0.0
341 E7 8143519.333 36.771 36.771 0.000 0.0
342 F7 10407369.000 47.477 47.477 0.000 0.0
343 G7 5133677.000 23.224 23.224 0.000 0.0
344 H7 7447967.667 33.482 33.482 0.000 0.0
345 A8 10378247.333 47.339 47.339 0.000 0.0
346 B8 7993265.667 36.061 36.061 0.000 0.0
347 C8 14500497.000 65.373 65.373 0.000 0.0
348 D8 8578667.333 38.829 38.829 0.000 0.0
349 E8 11643315.000 53.321 53.321 0.000 0.0
35 C5 602114.667 2.980 2.980 0.000 0.0
350 F8 4906588.333 22.269 22.269 0.000 0.0
351 G8 8913471.333 40.412 40.412 0.000 0.0
352 H8 4318097.667 19.794 19.794 0.000 0.0
353 A9 9175799.667 41.653 41.653 0.000 0.0
354 B9 8427476.000 38.114 38.114 0.000 0.0
355 C9 9081304.333 41.206 41.206 0.000 0.0
356 D9 7832563.000 35.301 35.301 0.000 0.0
357 E9 6986249.667 31.299 31.299 0.000 0.0
358 F9 11743993.000 53.797 53.797 0.000 0.0
359 G9 10664596.667 48.693 48.693 0.000 0.0
36 D5 565259.333 2.749 2.749 0.000 0.0
360 H9 3948207.333 18.238 18.238 0.000 0.0
361 A10 9757619.333 44.404 44.404 0.000 0.0
362 B10 8351936.667 37.757 37.757 0.000 0.0
363 C10 10039005.667 45.735 45.735 0.000 0.0
364 D10 14323546.000 64.667 64.667 0.000 0.0
365 E10 9037087.333 40.997 40.997 0.000 0.0
366 F10 8459063.667 38.263 38.263 0.000 0.0
367 G10 7059385.667 31.644 31.644 0.000 0.0
368 H10 8667944.000 39.251 39.251 0.000 0.0
369 A11 5223206.667 23.601 23.601 0.000 0.0
37 E5 540913.000 2.596 2.596 0.000 0.0
370 B11 4072104.000 18.759 18.759 0.000 0.0
371 C11 4911650.333 22.290 22.290 0.000 0.0
372 D11 6304730.333 28.150 28.150 0.000 0.0
373 E11 2869829.000 13.622 13.622 0.000 0.0
374 F11 4390163.667 20.097 20.097 0.000 0.0
375 G11 5228501.333 23.623 23.623 0.000 0.0
376 H11 1858092.333 8.866 8.866 0.000 0.0
377 A12 7651938.333 34.447 34.447 0.000 0.0
378 B12 6367635.667 28.415 28.415 0.000 0.0
379 C12 9765211.333 44.440 44.440 0.000 0.0
38 F5 1171815.333 5.711 5.711 0.000 0.0
380 D12 11420872.667 52.269 52.269 0.000 0.0
381 E12 10649968.667 48.624 48.624 0.000 0.0
382 F12 12256242.333 56.220 56.220 0.000 0.0
383 G12 7688909.000 34.621 34.621 0.000 0.0
384 H12 7069931.333 31.694 31.694 0.000 0.0
385 A1 2271578.667 10.810 10.810 0.000 0.0
386 B1 4161424.000 19.135 19.135 0.000 0.0
387 C1 4567708.333 20.844 20.844 0.000 0.0
388 D1 5171100.667 23.382 23.382 0.000 0.0
389 E1 4458234.667 20.383 20.383 0.000 0.0
39 G5 596827.667 2.947 2.947 0.000 0.0
390 F1 8348768.667 37.742 37.742 0.000 0.0
391 G1 6982491.000 31.281 31.281 0.000 0.0
392 H1 3844248.333 17.800 17.800 0.000 0.0
393 A2 4558339.333 20.804 20.804 0.000 0.0
394 B2 6765619.667 30.255 30.255 0.000 0.0
395 C2 5771188.000 25.906 25.906 0.000 0.0
396 D2 4990374.333 22.621 22.621 0.000 0.0
397 E2 4682714.333 21.327 21.327 0.000 0.0
398 F2 4312845.667 19.771 19.771 0.000 0.0
399 G2 2863365.667 13.592 13.592 0.000 0.0
40 H5 667227.667 3.388 3.388 0.000 0.0
400 H2 1842791.333 8.794 8.794 0.000 0.0
401 A3 3349188.667 15.718 15.718 0.000 0.0
402 B3 5643725.333 25.370 25.370 0.000 0.0
403 C3 5961638.667 26.707 26.707 0.000 0.0
404 D3 5957373.333 26.689 26.689 0.000 0.0
405 E3 5683870.333 25.539 25.539 0.000 0.0
406 F3 4932671.333 22.379 22.379 0.000 0.0
407 G3 2383382.333 11.336 11.336 0.000 0.0
408 H3 2055868.000 9.796 9.796 0.000 0.0
409 A4 3426725.000 16.044 16.044 0.000 0.0
41 A6 1345723.000 6.491 6.491 0.000 0.0
410 B4 5545843.333 24.958 24.958 0.000 0.0
411 C4 62499.000 0.477 0.477 0.000 0.0
412 D4 4569364.000 20.851 20.851 0.000 0.0
413 E4 5167042.000 23.365 23.365 0.000 0.0
414 F4 7965014.333 35.927 35.927 0.000 0.0
415 G4 4493457.333 20.531 20.531 0.000 0.0
416 H4 2135172.000 10.169 10.169 0.000 0.0
417 A5 4724800.000 21.504 21.504 0.000 0.0
418 B5 6496682.000 28.984 28.984 0.000 0.0
419 C5 5069649.667 22.955 22.955 0.000 0.0
42 B6 73998.333 0.520 0.520 0.000 0.0
420 D5 5259342.333 23.753 23.753 0.000 0.0
421 E5 5078241.333 22.991 22.991 0.000 0.0
422 F5 5637361.000 25.343 25.343 0.000 0.0
423 G5 3308733.000 15.548 15.548 0.000 0.0
424 H5 3098118.000 14.662 14.662 0.000 0.0
425 A6 2356893.667 11.211 11.211 0.000 0.0
426 B6 4095604.000 18.858 18.858 0.000 0.0
427 C6 4750591.333 21.613 21.613 0.000 0.0
428 D6 6609062.667 29.515 29.515 0.000 0.0
429 E6 6803087.667 30.432 30.432 0.000 0.0
43 C6 653379.333 3.301 3.301 0.000 0.0
430 F6 4785966.000 21.762 21.762 0.000 0.0
431 G6 5276967.333 23.827 23.827 0.000 0.0
432 H6 4299048.667 19.713 19.713 0.000 0.0
433 A7 2963882.333 14.064 14.064 0.000 0.0
434 B7 4633996.667 21.122 21.122 0.000 0.0
435 C7 6456920.333 28.795 28.795 0.000 0.0
436 D7 3803945.000 17.631 17.631 0.000 0.0
437 E7 5631078.333 25.317 25.317 0.000 0.0
438 F7 2747648.000 13.048 13.048 0.000 0.0
439 G7 4679663.333 21.314 21.314 0.000 0.0
44 D6 598410.000 2.956 2.956 0.000 0.0
440 H7 3086312.333 14.612 14.612 0.000 0.0
441 A8 6201009.000 27.714 27.714 0.000 0.0
442 B8 4956017.333 22.477 22.477 0.000 0.0
443 C8 5722929.333 25.703 25.703 0.000 0.0
444 D8 5912388.000 26.500 26.500 0.000 0.0
445 E8 7577044.000 34.092 34.092 0.000 0.0
446 F8 9014000.667 40.888 40.888 0.000 0.0
447 G8 4666772.667 21.260 21.260 0.000 0.0
448 H8 3012622.333 14.294 14.294 0.000 0.0
449 A9 6152573.000 27.510 27.510 0.000 0.0
45 E6 234453.667 1.124 1.124 0.000 0.0
450 B9 6562929.667 29.297 29.297 0.000 0.0
451 C9 7584582.333 34.128 34.128 0.000 0.0
452 D9 11543763.667 52.850 52.850 0.000 0.0
453 E9 7464238.667 33.559 33.559 0.000 0.0
454 F9 5586180.667 25.128 25.128 0.000 0.0
455 G9 2297843.667 10.933 10.933 0.000 0.0
456 H9 4905543.000 22.265 22.265 0.000 0.0
457 A10 4522859.333 20.655 20.655 0.000 0.0
458 B10 5635030.333 25.333 25.333 0.000 0.0
459 C10 7260008.000 32.593 32.593 0.000 0.0
46 F6 789766.000 3.996 3.996 0.000 0.0
460 D10 8531750.333 38.607 38.607 0.000 0.0
461 E10 4008941.000 18.493 18.493 0.000 0.0
462 F10 2322466.667 11.049 11.049 0.000 0.0
463 G10 3467186.667 16.214 16.214 0.000 0.0
464 H10 4739881.667 21.568 21.568 0.000 0.0
465 A11 2592243.333 12.317 12.317 0.000 0.0
466 B11 4379242.667 20.051 20.051 0.000 0.0
467 C11 4165085.333 19.150 19.150 0.000 0.0
468 D11 5962677.000 26.711 26.711 0.000 0.0
469 E11 3827044.333 17.728 17.728 0.000 0.0
47 G6 909785.667 4.535 4.535 0.000 0.0
470 F11 7056641.000 31.631 31.631 0.000 0.0
471 G11 56314.667 0.454 0.454 0.000 0.0
472 H11 2719287.000 12.915 12.915 0.000 0.0
473 A12 2618041.333 12.439 12.439 0.000 0.0
474 B12 4499490.000 20.557 20.557 0.000 0.0
475 C12 4232186.333 19.432 19.432 0.000 0.0
476 D12 8792649.667 39.841 39.841 0.000 0.0
477 E12 4074677.333 18.770 18.770 0.000 0.0
478 F12 3954948.000 18.266 18.266 0.000 0.0
479 G12 3908301.000 18.070 18.070 0.000 0.0
48 H6 1658909.000 7.930 7.930 0.000 0.0
480 H12 4220184.000 19.382 19.382 0.000 0.0
481 A1 2810495.667 13.343 13.343 0.000 0.0
482 B1 4754723.000 21.630 21.630 0.000 0.0
483 C1 4543117.000 20.740 20.740 0.000 0.0
484 D1 3360667.000 15.766 15.766 0.000 0.0
485 E1 5793864.000 26.001 26.001 0.000 0.0
486 F1 3212837.667 15.144 15.144 0.000 0.0
487 G1 4631495.333 21.112 21.112 0.000 0.0
488 H1 2533966.667 12.043 12.043 0.000 0.0
489 A2 5346024.333 24.118 24.118 0.000 0.0
49 A7 843198.000 4.236 4.236 0.000 0.0
490 B2 1148984.333 5.608 5.608 0.000 0.0
491 C2 887158.333 4.433 4.433 0.000 0.0
492 D2 911384.667 4.542 4.542 0.000 0.0
493 E2 903120.333 4.505 4.505 0.000 0.0
494 F2 472227.000 2.165 2.165 0.000 0.0
495 G2 1106050.000 5.415 5.415 0.000 0.0
496 H2 2627520.667 12.483 12.483 0.000 0.0
497 A3 3559915.000 16.604 16.604 0.000 0.0
498 B3 4586988.333 20.925 20.925 0.000 0.0
499 C3 9863458.667 44.905 44.905 0.000 0.0
50 B7 1016849.667 5.015 5.015 0.000 0.0
500 D3 7771603.667 35.012 35.012 0.000 0.0
501 E3 8492672.667 38.422 38.422 0.000 0.0
502 F3 6503721.667 29.017 29.017 0.000 0.0
503 G3 8760894.667 39.691 39.691 0.000 0.0
504 H3 4512894.000 20.613 20.613 0.000 0.0
505 A4 4068168.000 18.742 18.742 0.000 0.0
506 B4 5277710.333 23.830 23.830 0.000 0.0
507 C4 7402029.333 33.265 33.265 0.000 0.0
508 D4 6239000.667 27.874 27.874 0.000 0.0
509 E4 6367545.667 28.415 28.415 0.000 0.0
51 C7 1391344.667 6.696 6.696 0.000 0.0
510 F4 5254133.000 23.731 23.731 0.000 0.0
511 G4 7207037.333 32.343 32.343 0.000 0.0
512 H4 6166042.000 27.567 27.567 0.000 0.0
513 A5 719146.333 3.679 3.679 0.000 0.0
514 B5 1260514.000 6.109 6.109 0.000 0.0
515 C5 630408.667 3.157 3.157 0.000 0.0
516 D5 597315.333 2.950 2.950 0.000 0.0
517 E5 2981850.667 14.149 14.149 0.000 0.0
518 F5 2453367.667 11.665 11.665 0.000 0.0
519 G5 2377856.000 11.310 11.310 0.000 0.0
52 D7 765613.667 3.888 3.888 0.000 0.0
520 H5 3746811.000 17.390 17.390 0.000 0.0
521 A6 10080023.333 45.929 45.929 0.000 0.0
522 B6 7985062.333 36.022 36.022 0.000 0.0
523 C6 9383452.667 42.635 42.635 0.000 0.0
524 D6 5496383.000 24.750 24.750 0.000 0.0
525 E6 9088892.667 41.242 41.242 0.000 0.0
526 F6 5436200.000 24.497 24.497 0.000 0.0
527 G6 5230884.000 23.633 23.633 0.000 0.0
528 H6 4659730.333 21.231 21.231 0.000 0.0
529 A7 430041.667 1.901 1.901 0.000 0.0
53 E7 720550.667 3.686 3.686 0.000 0.0
530 B7 5849611.667 26.236 26.236 0.000 0.0
531 C7 719812.333 3.682 3.682 0.000 0.0
532 D7 6711162.333 29.998 29.998 0.000 0.0
533 E7 8863337.000 40.175 40.175 0.000 0.0
534 F7 5744635.333 25.794 25.794 0.000 0.0
535 G7 8117666.667 36.649 36.649 0.000 0.0
536 H7 4959667.333 22.492 22.492 0.000 0.0
537 A8 3245502.667 15.282 15.282 0.000 0.0
538 B8 5525079.333 24.871 24.871 0.000 0.0
539 C8 4440736.667 20.309 20.309 0.000 0.0
54 F7 957276.333 4.748 4.748 0.000 0.0
540 D8 5221460.333 23.594 23.594 0.000 0.0
541 E8 5474452.333 24.658 24.658 0.000 0.0
542 F8 4730895.667 21.530 21.530 0.000 0.0
543 G8 4301282.667 19.723 19.723 0.000 0.0
544 H8 3409086.333 15.970 15.970 0.000 0.0
545 A9 7093518.000 31.806 31.806 0.000 0.0
546 B9 7119657.667 31.929 31.929 0.000 0.0
547 C9 4959690.667 22.492 22.492 0.000 0.0
548 D9 4935381.667 22.390 22.390 0.000 0.0
549 E9 6243763.333 27.894 27.894 0.000 0.0
55 G7 1287270.667 6.229 6.229 0.000 0.0
550 F9 5164917.000 23.356 23.356 0.000 0.0
551 G9 4214738.333 19.359 19.359 0.000 0.0
552 H9 2049828.667 9.768 9.768 0.000 0.0
553 A10 6670789.667 29.807 29.807 0.000 0.0
554 B10 9172615.667 41.638 41.638 0.000 0.0
555 C10 7668067.333 34.523 34.523 0.000 0.0
556 D10 4770362.000 21.696 21.696 0.000 0.0
557 E10 13708150.333 62.212 62.212 0.000 0.0
558 F10 3865086.333 17.888 17.888 0.000 0.0
559 G10 4957455.000 22.483 22.483 0.000 0.0
56 H7 198813.333 0.990 0.990 0.000 0.0
560 H10 4711462.667 21.448 21.448 0.000 0.0
561 A11 3037233.333 14.406 14.406 0.000 0.0
562 B11 6408793.000 28.588 28.588 0.000 0.0
563 C11 7371790.000 33.122 33.122 0.000 0.0
564 D11 7576816.333 34.091 34.091 0.000 0.0
565 E11 5643538.333 25.369 25.369 0.000 0.0
566 F11 12520745.667 57.470 57.470 0.000 0.0
567 G11 4464153.667 20.408 20.408 0.000 0.0
568 H11 6671909.333 29.812 29.812 0.000 0.0
569 A12 1475875.667 7.075 7.075 0.000 0.0
57 A8 71418.000 0.511 0.511 0.000 0.0
570 B12 3972595.000 18.340 18.340 0.000 0.0
571 C12 3684795.000 17.130 17.130 0.000 0.0
572 D12 3141380.667 14.844 14.844 0.000 0.0
573 E12 3792397.000 17.582 17.582 0.000 0.0
574 F12 3398714.667 15.926 15.926 0.000 0.0
575 G12 2945283.333 13.977 13.977 0.000 0.0
576 H12 2931318.333 13.911 13.911 0.000 0.0
577 A1 2519719.667 11.976 11.976 0.000 0.0
578 B1 3847684.000 17.815 17.815 0.000 0.0
579 C1 2266809.000 10.788 10.788 0.000 0.0
58 B8 1612521.667 7.712 7.712 0.000 0.0
580 D1 2354465.667 11.200 11.200 0.000 0.0
581 E1 3578223.000 16.681 16.681 0.000 0.0
582 F1 4862404.333 22.083 22.083 0.000 0.0
583 G1 2322278.667 11.048 11.048 0.000 0.0
584 H1 3097147.000 14.658 14.658 0.000 0.0
585 A2 2891951.000 13.726 13.726 0.000 0.0
586 B2 2550660.000 12.122 12.122 0.000 0.0
587 C2 3244298.667 15.277 15.277 0.000 0.0
588 D2 2864852.000 13.599 13.599 0.000 0.0
589 E2 2766155.000 13.135 13.135 0.000 0.0
59 C8 749883.000 3.817 3.817 0.000 0.0
590 F2 3615324.333 16.837 16.837 0.000 0.0
591 G2 2312673.667 11.003 11.003 0.000 0.0
592 H2 2634502.667 12.516 12.516 0.000 0.0
593 A3 2764450.333 13.127 13.127 0.000 0.0
594 B3 2394710.000 11.389 11.389 0.000 0.0
595 C3 3039831.667 14.417 14.417 0.000 0.0
596 D3 3002967.000 14.248 14.248 0.000 0.0
597 E3 3647014.667 16.971 16.971 0.000 0.0
598 F3 5206352.333 23.530 23.530 0.000 0.0
599 G3 4056336.000 18.692 18.692 0.000 0.0
60 D8 1285584.000 6.221 6.221 0.000 0.0
600 H3 2071447.667 9.869 9.869 0.000 0.0
601 A4 2324473.667 11.059 11.059 0.000 0.0
602 B4 3718269.333 17.270 17.270 0.000 0.0
603 C4 2647275.667 12.576 12.576 0.000 0.0
604 D4 3708801.333 17.231 17.231 0.000 0.0
605 E4 3691491.333 17.158 17.158 0.000 0.0
606 F4 3163615.000 14.937 14.937 0.000 0.0
607 G4 3238641.000 15.253 15.253 0.000 0.0
608 H4 1299911.333 6.285 6.285 0.000 0.0
609 A5 3091124.667 14.632 14.632 0.000 0.0
61 E8 769563.000 3.906 3.906 0.000 0.0
610 B5 2872474.333 13.635 13.635 0.000 0.0
611 C5 3131301.333 14.801 14.801 0.000 0.0
612 D5 3438624.667 16.094 16.094 0.000 0.0
613 E5 2479572.333 11.788 11.788 0.000 0.0
614 F5 2358298.667 11.218 11.218 0.000 0.0
615 G5 2048985.333 9.764 9.764 0.000 0.0
616 H5 1658818.000 7.930 7.930 0.000 0.0
617 A6 2963548.333 14.063 14.063 0.000 0.0
618 B6 2541991.667 12.081 12.081 0.000 0.0
619 C6 3242849.000 15.271 15.271 0.000 0.0
62 F8 613273.000 3.050 3.050 0.000 0.0
620 D6 3035233.667 14.397 14.397 0.000 0.0
621 E6 3070887.000 14.547 14.547 0.000 0.0
622 F6 3810125.667 17.657 17.657 0.000 0.0
623 G6 2958863.000 14.041 14.041 0.000 0.0
624 H6 1444601.667 6.935 6.935 0.000 0.0
625 A7 3804156.667 17.632 17.632 0.000 0.0
626 B7 3140964.000 14.842 14.842 0.000 0.0
627 C7 3443432.000 16.114 16.114 0.000 0.0
628 D7 2819234.333 13.384 13.384 0.000 0.0
629 E7 3439985.333 16.100 16.100 0.000 0.0
63 G8 1175283.667 5.726 5.726 0.000 0.0
630 F7 3257013.000 15.330 15.330 0.000 0.0
631 G7 2883100.000 13.685 13.685 0.000 0.0
632 H7 3582581.000 16.700 16.700 0.000 0.0
633 A8 3187523.000 15.038 15.038 0.000 0.0
634 B8 2693536.667 12.794 12.794 0.000 0.0
635 C8 2106301.000 10.033 10.033 0.000 0.0
636 D8 2639961.667 12.542 12.542 0.000 0.0
637 E8 2473703.333 11.760 11.760 0.000 0.0
638 F8 2931579.000 13.913 13.913 0.000 0.0
639 G8 2083743.667 9.927 9.927 0.000 0.0
64 H8 762512.333 3.874 3.874 0.000 0.0
640 H8 1901984.000 9.073 9.073 0.000 0.0
641 A9 1799415.000 8.590 8.590 0.000 0.0
642 B9 2268424.333 10.795 10.795 0.000 0.0
643 C9 3704120.667 17.211 17.211 0.000 0.0
644 D9 2995356.000 14.212 14.212 0.000 0.0
645 E9 2825811.000 13.415 13.415 0.000 0.0
646 F9 3549149.000 16.559 16.559 0.000 0.0
647 G9 2148885.333 10.233 10.233 0.000 0.0
648 H9 4072505.000 18.760 18.760 0.000 0.0
649 A10 3011250.000 14.287 14.287 0.000 0.0
65 A9 568900.667 2.771 2.771 0.000 0.0
650 B10 4726682.667 21.512 21.512 0.000 0.0
651 C10 4943984.667 22.426 22.426 0.000 0.0
652 D10 4558751.333 20.806 20.806 0.000 0.0
653 E10 3160562.667 14.924 14.924 0.000 0.0
654 F10 2635205.667 12.519 12.519 0.000 0.0
655 G10 3051650.667 14.466 14.466 0.000 0.0
656 H10 2709239.333 12.867 12.867 0.000 0.0
657 A11 2589177.000 12.303 12.303 0.000 0.0
658 B11 2820353.000 13.390 13.390 0.000 0.0
659 C11 2714747.000 12.893 12.893 0.000 0.0
66 B9 1655993.667 7.916 7.916 0.000 0.0
660 D11 2362693.667 11.238 11.238 0.000 0.0
661 E11 3261701.667 15.350 15.350 0.000 0.0
662 F11 2736459.000 12.995 12.995 0.000 0.0
663 G11 2019892.333 9.627 9.627 0.000 0.0
664 H11 2063465.333 9.832 9.832 0.000 0.0
665 A12 2472959.667 11.757 11.757 0.000 0.0
666 B12 1894121.333 9.036 9.036 0.000 0.0
667 C12 2613204.667 12.416 12.416 0.000 0.0
668 D12 2186529.667 10.410 10.410 0.000 0.0
669 E12 2010370.667 9.582 9.582 0.000 0.0
67 C9 745809.667 3.799 3.799 0.000 0.0
670 F12 1808257.667 8.632 8.632 0.000 0.0
671 G12 2384814.667 11.342 11.342 0.000 0.0
672 H12 1612875.667 7.714 7.714 0.000 0.0
673 A1 9501944.333 43.195 43.195 0.000 0.0
674 B1 7147315.000 32.060 32.060 0.000 0.0
675 C1 10062942.333 45.848 45.848 0.000 0.0
676 D1 8915487.000 40.422 40.422 0.000 0.0
677 E1 6967972.333 31.212 31.212 0.000 0.0
678 F1 9161487.000 41.585 41.585 0.000 0.0
679 G1 6694536.667 29.919 29.919 0.000 0.0
68 D9 726771.000 3.714 3.714 0.000 0.0
680 H1 6683622.333 29.868 29.868 0.000 0.0
681 A2 10830556.333 49.478 49.478 0.000 0.0
682 B2 10818020.000 49.419 49.419 0.000 0.0
683 C2 12119984.000 55.575 55.575 0.000 0.0
684 D2 10950640.667 50.046 50.046 0.000 0.0
685 E2 9712374.000 44.190 44.190 0.000 0.0
686 F2 6836630.333 30.591 30.591 0.000 0.0
687 G2 7605894.333 34.229 34.229 0.000 0.0
688 H2 6978172.667 31.260 31.260 0.000 0.0
689 A3 13000652.000 59.390 59.390 0.000 0.0
69 E9 1110468.000 5.435 5.435 0.000 0.0
690 B3 11983359.000 54.929 54.929 0.000 0.0
691 C3 10065442.333 45.860 45.860 0.000 0.0
692 D3 9981507.667 45.463 45.463 0.000 0.0
693 E3 9689624.000 44.083 44.083 0.000 0.0
694 F3 9391777.333 42.674 42.674 0.000 0.0
695 G3 9721579.000 44.234 44.234 0.000 0.0
696 H3 6436514.000 28.705 28.705 0.000 0.0
697 A4 12662558.333 58.041 58.041 0.000 0.0
698 B4 12805804.667 58.612 58.612 0.000 0.0
699 C4 12362355.667 56.721 56.721 0.000 0.0
70 F9 796001.667 4.024 4.024 0.000 0.0
700 D4 11859471.667 54.343 54.343 0.000 0.0
701 E4 11850746.333 54.302 54.302 0.000 0.0
702 F4 7873604.000 35.495 35.495 0.000 0.0
703 G4 8708778.667 39.444 39.444 0.000 0.0
704 H4 5000660.333 22.665 22.665 0.000 0.0
705 A5 7948988.333 35.851 35.851 0.000 0.0
706 B5 10114081.000 46.090 46.090 0.000 0.0
707 C5 12867815.667 58.860 58.860 0.000 0.0
708 D5 9096174.667 41.276 41.276 0.000 0.0
709 E5 10893403.333 49.775 49.775 0.000 0.0
71 G9 1091890.000 5.352 5.352 0.000 0.0
710 F5 9581449.667 43.571 43.571 0.000 0.0
711 G5 5356173.667 24.160 24.160 0.000 0.0
712 H5 6028751.667 26.989 26.989 0.000 0.0
713 A6 8786758.667 39.813 39.813 0.000 0.0
714 B6 7249816.667 32.545 32.545 0.000 0.0
715 C6 10249535.667 46.730 46.730 0.000 0.0
716 D6 8602746.000 38.943 38.943 0.000 0.0
717 E6 4544875.667 20.747 20.747 0.000 0.0
718 F6 4543795.000 20.743 20.743 0.000 0.0
719 G6 6831018.000 30.565 30.565 0.000 0.0
72 H9 68610.667 0.500 0.500 0.000 0.0
720 H6 4507347.000 20.590 20.590 0.000 0.0
721 A7 11151518.667 50.996 50.996 0.000 0.0
722 B7 44519.333 0.410 0.410 0.000 0.0
723 C7 14606810.667 65.797 65.797 0.000 0.0
724 D7 6293118.333 28.101 28.101 0.000 0.0
725 E7 8751907.667 39.648 39.648 0.000 0.0
726 F7 4762326.333 21.662 21.662 0.000 0.0
727 G7 6699693.000 29.944 29.944 0.000 0.0
728 H7 6753189.333 30.197 30.197 0.000 0.0
729 A8 13114181.000 59.843 59.843 0.000 0.0
73 A10 1435232.667 6.893 6.893 0.000 0.0
730 B8 10016891.667 45.630 45.630 0.000 0.0
731 C8 8982684.000 40.739 40.739 0.000 0.0
732 D8 9376642.667 42.602 42.602 0.000 0.0
733 E8 11177583.000 51.119 51.119 0.000 0.0
734 F8 9453799.000 42.967 42.967 0.000 0.0
735 G8 7530761.667 33.874 33.874 0.000 0.0
736 H8 7092677.000 31.802 31.802 0.000 0.0
737 A9 9842050.333 44.803 44.803 0.000 0.0
738 B9 9009282.333 40.865 40.865 0.000 0.0
739 C9 6433198.000 28.691 28.691 0.000 0.0
74 B10 791988.333 4.006 4.006 0.000 0.0
740 D9 10769868.667 49.191 49.191 0.000 0.0
741 E9 8654159.000 39.186 39.186 0.000 0.0
742 F9 8203865.333 37.057 37.057 0.000 0.0
743 G9 5565292.000 25.040 25.040 0.000 0.0
744 H9 5263614.333 23.771 23.771 0.000 0.0
745 A10 10195104.000 46.473 46.473 0.000 0.0
746 B10 7907492.333 35.655 35.655 0.000 0.0
747 C10 7730069.667 34.816 34.816 0.000 0.0
748 D10 12753714.000 58.405 58.405 0.000 0.0
749 E10 9446793.000 42.934 42.934 0.000 0.0
75 C10 1091911.333 5.352 5.352 0.000 0.0
750 F10 8727369.667 39.532 39.532 0.000 0.0
751 G10 6974767.000 31.244 31.244 0.000 0.0
752 H10 6306558.000 28.158 28.158 0.000 0.0
753 A11 7067498.333 31.683 31.683 0.000 0.0
754 B11 9594381.000 43.632 43.632 0.000 0.0
755 C11 8072393.000 36.435 36.435 0.000 0.0
756 D11 7109587.333 31.882 31.882 0.000 0.0
757 E11 44679.333 0.410 0.410 0.000 0.0
758 F11 7331778.667 32.933 32.933 0.000 0.0
759 G11 3837409.333 17.772 17.772 0.000 0.0
76 D10 1854312.667 8.849 8.849 0.000 0.0
760 H11 6534894.000 29.164 29.164 0.000 0.0
761 A12 9214872.667 41.837 41.837 0.000 0.0
762 B12 9272610.667 42.111 42.111 0.000 0.0
763 C12 9598798.333 43.653 43.653 0.000 0.0
764 D12 10786557.000 49.270 49.270 0.000 0.0
765 E12 7388945.667 33.203 33.203 0.000 0.0
766 F12 5534527.667 24.910 24.910 0.000 0.0
767 G12 6546624.000 29.220 29.220 0.000 0.0
768 H12 6282626.000 28.057 28.057 0.000 0.0
769 A1 8659386.667 39.211 39.211 0.000 0.0
77 E10 980181.667 4.851 4.851 0.000 0.0
770 B1 5932483.333 26.584 26.584 0.000 0.0
771 C1 5033943.667 22.805 22.805 0.000 0.0
772 D1 6769039.333 30.271 30.271 0.000 0.0
773 E1 3783313.667 17.544 17.544 0.000 0.0
774 F1 4343340.000 19.900 19.900 0.000 0.0
775 G1 2842942.000 13.496 13.496 0.000 0.0
776 H1 3392576.667 15.900 15.900 0.000 0.0
777 A2 5975676.333 26.766 26.766 0.000 0.0
778 B2 5253773.667 23.729 23.729 0.000 0.0
779 C2 3802801.667 17.626 17.626 0.000 0.0
78 F10 1389185.000 6.686 6.686 0.000 0.0
780 D2 6109230.333 27.328 27.328 0.000 0.0
781 E2 4439077.333 20.302 20.302 0.000 0.0
782 F2 1280404.667 6.198 6.198 0.000 0.0
783 G2 744447.333 3.793 3.793 0.000 0.0
784 H2 1793488.667 8.563 8.563 0.000 0.0
785 A3 2739346.333 13.009 13.009 0.000 0.0
786 B3 3046060.333 14.443 14.443 0.000 0.0
787 C3 3982246.667 18.381 18.381 0.000 0.0
788 D3 4273994.333 19.608 19.608 0.000 0.0
789 E3 4038658.000 18.618 18.618 0.000 0.0
79 G10 1654500.000 7.909 7.909 0.000 0.0
790 F3 4090190.000 18.835 18.835 0.000 0.0
791 G3 2444659.333 11.624 11.624 0.000 0.0
792 H3 673384.333 3.427 3.427 0.000 0.0
793 A4 4206245.333 19.323 19.323 0.000 0.0
794 B4 5260859.000 23.759 23.759 0.000 0.0
795 C4 3260427.333 15.345 15.345 0.000 0.0
796 D4 4035276.667 18.604 18.604 0.000 0.0
797 E4 3655900.333 17.008 17.008 0.000 0.0
798 F4 4203411.667 19.311 19.311 0.000 0.0
799 G4 3938504.333 18.197 18.197 0.000 0.0
80 H10 543697.000 2.613 2.613 0.000 0.0
800 H4 3475771.333 16.250 16.250 0.000 0.0
801 A5 6946917.667 31.113 31.113 0.000 0.0
802 B5 6214462.333 27.771 27.771 0.000 0.0
803 C5 9504003.000 43.205 43.205 0.000 0.0
804 D5 8234550.667 37.202 37.202 0.000 0.0
805 E5 5744241.333 25.793 25.793 0.000 0.0
806 F5 6775130.000 30.300 30.300 0.000 0.0
807 G5 4253900.667 19.524 19.524 0.000 0.0
808 H5 4445488.333 20.329 20.329 0.000 0.0
809 A6 12175453.333 55.838 55.838 0.000 0.0
81 A11 65796.667 0.490 0.490 0.000 0.0
810 B6 12198051.000 55.945 55.945 0.000 0.0
811 C6 9000896.667 40.826 40.826 0.000 0.0
812 D6 10491274.667 47.873 47.873 0.000 0.0
813 E6 5643396.333 25.368 25.368 0.000 0.0
814 F6 5146792.667 23.279 23.279 0.000 0.0
815 G6 5241692.333 23.679 23.679 0.000 0.0
816 H6 3609692.333 16.814 16.814 0.000 0.0
817 A7 7034379.000 31.526 31.526 0.000 0.0
818 B7 9068893.667 41.147 41.147 0.000 0.0
819 C7 7553390.667 33.981 33.981 0.000 0.0
82 B11 1152768.000 5.625 5.625 0.000 0.0
820 D7 8462597.667 38.280 38.280 0.000 0.0
821 E7 5969890.667 26.742 26.742 0.000 0.0
822 F7 7684572.667 34.601 34.601 0.000 0.0
823 G7 4229013.333 19.419 19.419 0.000 0.0
824 H7 2910232.333 13.812 13.812 0.000 0.0
825 A8 2072982.667 9.876 9.876 0.000 0.0
826 B8 3606592.667 16.801 16.801 0.000 0.0
827 C8 3984896.333 18.392 18.392 0.000 0.0
828 D8 4852721.667 22.042 22.042 0.000 0.0
829 E8 4418871.000 20.217 20.217 0.000 0.0
83 C11 745203.000 3.796 3.796 0.000 0.0
830 F8 4120279.000 18.961 18.961 0.000 0.0
831 G8 3075619.333 14.567 14.567 0.000 0.0
832 H8 2840034.000 13.482 13.482 0.000 0.0
833 A9 9321958.333 42.344 42.344 0.000 0.0
834 B9 11266506.333 51.539 51.539 0.000 0.0
835 C9 10187562.333 46.437 46.437 0.000 0.0
836 D9 8982478.667 40.739 40.739 0.000 0.0
837 E9 9397235.333 42.700 42.700 0.000 0.0
838 F9 5292249.667 23.891 23.891 0.000 0.0
839 G9 4246415.667 19.492 19.492 0.000 0.0
84 D11 1282288.333 6.206 6.206 0.000 0.0
840 H9 3148809.667 14.875 14.875 0.000 0.0
841 A10 9056171.000 41.087 41.087 0.000 0.0
842 B10 4983897.333 22.594 22.594 0.000 0.0
843 C10 5558143.000 25.010 25.010 0.000 0.0
844 D10 4071948.333 18.758 18.758 0.000 0.0
845 E10 2884415.333 13.691 13.691 0.000 0.0
846 F10 5846758.000 26.224 26.224 0.000 0.0
847 G10 3807465.667 17.646 17.646 0.000 0.0
848 H10 1972157.333 9.402 9.402 0.000 0.0
849 A11 5041636.667 22.837 22.837 0.000 0.0
85 E11 821458.000 4.139 4.139 0.000 0.0
850 B11 3719178.333 17.274 17.274 0.000 0.0
851 C11 3573568.333 16.662 16.662 0.000 0.0
852 D11 4289997.333 19.675 19.675 0.000 0.0
853 E11 3825956.000 17.723 17.723 0.000 0.0
854 F11 5568407.667 25.053 25.053 0.000 0.0
855 G11 5368022.333 24.210 24.210 0.000 0.0
856 H11 2829912.000 13.435 13.435 0.000 0.0
857 A12 7314377.667 32.850 32.850 0.000 0.0
858 B12 4315496.000 19.783 19.783 0.000 0.0
859 C12 5306194.333 23.950 23.950 0.000 0.0
86 F11 1313081.000 6.344 6.344 0.000 0.0
860 D12 4527077.333 20.673 20.673 0.000 0.0
861 E12 2333307.000 11.100 11.100 0.000 0.0
862 F12 3684885.000 17.130 17.130 0.000 0.0
863 G12 3885861.000 17.975 17.975 0.000 0.0
864 H12 2339353.667 11.129 11.129 0.000 0.0
87 G11 1258174.000 6.098 6.098 0.000 0.0
88 H11 203981.333 1.009 1.009 0.000 0.0
89 A12 1331968.667 6.429 6.429 0.000 0.0
90 B12 711759.333 3.646 3.646 0.000 0.0
91 C12 1444960.000 6.936 6.936 0.000 0.0
92 D12 1283151.667 6.210 6.210 0.000 0.0
93 E12 869921.333 4.356 4.356 0.000 0.0
94 F12 217842.000 1.061 1.061 0.000 0.0
95 G12 380041.000 1.671 1.671 0.000 0.0
96 H12 818649.000 4.126 4.126 0.000 0.0
Group Summaries
~End
Original Filename: 20150127_TomatoHe110_4_7_15_18; Date Last Saved: 1/27/2015 1:48:51 PM