## input
ÿþ##BLOCKS= 12
Plate: Plate01 1.3 TimeFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
24 46507318.6071429 43732078.6071429 43765922.6071429 47612006.6071429 -1676.39285714286 -1035.39285714286 -3719.39285714286 -2780.39285714286 -4174.0625 -2483.0625 -3626.0625 -6870.0625 20569580.6071429 21928464.6071429 20897372.6071429 22032012.6071429 -1125.39285714286 -700.392857142855 -1274.39285714286 -934.392857142855 -1225.0625 -1093.0625 -5057.0625 -5695.0625 9433696.60714286 10242454.6071429 11860914.6071429 9476499.60714286 597.607142857145 -2277.39285714286 -2130.39285714286 -2715.39285714286 601.9375 -1832.0625 -3549.0625 -2719.0625 4544300.60714286 4891280.60714286 4753847.60714286 4499664.60714286 -1069.39285714286 256.607142857145 -874.392857142855 -724.392857142855 150.9375 634.9375 -2521.0625 -4909.0625 2015330.60714286 2114984.60714286 2164522.60714286 1978357.60714286 94.6071428571449 1163.60714285714 1451.60714285714 1789.60714285714 2457.9375 991.9375 86.9375 1084.9375 1077927.60714286 1119525.60714286 1068638.60714286 1023532.60714286 1224.60714285714 1160.60714285714 1205.60714285714 664.607142857145 3401.9375 905.9375 3669.9375 2802.9375 507069.607142857 524157.607142857 511306.607142857 521206.607142857 1022.60714285714 -238.392857142855 1651.60714285714 1079.60714285714 795.9375 -2000.0625 -1007.0625 -1812.0625 247836.607142857 263699.607142857 236766.607142857 241333.607142857 664.607142857145 296.607142857145 699.607142857145 -959.392857142855 41620.9375 -1859.0625 -2956.0625 -3819.0625
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
46507318.607142858 43732078.607142858 43765922.607142858 47612006.607142858 -1676.3928571428551 -1035.3928571428551 -3719.3928571428551 -2780.3928571428551 -4174.0625 -2483.0625 -3626.0625 -6870.0625 20569580.607142858 21928464.607142858 20897372.607142858 22032012.607142858 -1125.3928571428551 -700.39285714285506 -1274.3928571428551 -934.39285714285506 -1225.0625 -1093.0625 -5057.0625 -5695.0625 9433696.6071428563 10242454.607142856 11860914.607142856 9476499.6071428563 597.60714285714494 -2277.3928571428551 -2130.3928571428551 -2715.3928571428551 601.9375 -1832.0625 -3549.0625 -2719.0625 4544300.6071428573 4891280.6071428573 4753847.6071428573 4499664.6071428573 -1069.3928571428551 256.60714285714494 -874.39285714285506 -724.39285714285506 150.9375 634.9375 -2521.0625 -4909.0625 2015330.607142857 2114984.6071428573 2164522.6071428573 1978357.607142857 94.607142857144936 1163.6071428571449 1451.6071428571449 1789.6071428571449 2457.9375 991.9375 86.9375 1084.9375 1077927.607142857 1119525.607142857 1068638.607142857 1023532.6071428572 1224.6071428571449 1160.6071428571449 1205.6071428571449 664.60714285714494 3401.9375 905.9375 3669.9375 2802.9375 507069.60714285716 524157.60714285716 511306.60714285716 521206.60714285716 1022.6071428571449 -238.39285714285506 1651.6071428571449 1079.6071428571449 795.9375 -2000.0625 -1007.0625 -1812.0625 247836.60714285716 263699.60714285716 236766.60714285716 241333.60714285716 664.60714285714494 296.60714285714494 699.60714285714494 -959.39285714285506 41620.9375 -1859.0625 -2956.0625 -3819.0625
~End
Plate: 4b_a 1.3 TimeFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
24 5308290.9375 10920.9375 18669057.9375 15304952.9375 12262629.9375 10038903.9375 21681509.9375 18543373.9375 35494687.9375 47458083.9375 106796647.9375 63082627.9375 3984751.9375 13448042.9375 13931451.9375 11280063.9375 9470586.9375 14660627.9375 14844672.9375 5422.9375 30407885.9375 25710.9375 103527719.9375 91601783.9375 4693939.9375 8819842.9375 33345995.9375 24345845.9375 12890004.9375 23594381.9375 12505077.9375 22226655.9375 14543244.9375 83795799.9375 61774663.9375 55674983.9375 4448567.9375 5965812.9375 24387861.9375 33366559.9375 34620719.9375 20403067.9375 309123.9375 66322887.9375 80544639.9375 53682447.9375 46595351.9375 405241.9375 3868460.9375 11952833.9375 17425661.9375 14354098.9375 15352603.9375 15329471.9375 19215287.9375 29522783.9375 38563003.9375 80274663.9375 57282371.9375 176972599.9375 5124528.9375 7277.9375 18758019.9375 16901291.9375 16301158.9375 23986885.9375 19507625.9375 14799179.9375 3901.9375 95104119.9375 124079007.9375 154013543.9375 785.9375 9350256.9375 18868245.9375 9751202.9375 9726582.9375 16468487.9375 13685730.9375 13998527.9375 20707921.9375 80828567.9375 127930591.9375 73993375.9375 437.9375 10647792.9375 19520545.9375 14363541.9375 14635806.9375 10439866.9375 11059632.9375 21608875.9375 21649393.9375 67510967.9375 42704095.9375 60896479.9375
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
5308290.9375 10920.9375 18669057.9375 15304952.9375 12262629.9375 10038903.9375 21681509.9375 18543373.9375 35494687.9375 47458083.9375 106796647.9375 63082627.9375 3984751.9375 13448042.9375 13931451.9375 11280063.9375 9470586.9375 14660627.9375 14844672.9375 5422.9375 30407885.9375 25710.9375 103527719.9375 91601783.9375 4693939.9375 8819842.9375 33345995.9375 24345845.9375 12890004.9375 23594381.9375 12505077.9375 22226655.9375 14543244.9375 83795799.9375 61774663.9375 55674983.9375 4448567.9375 5965812.9375 24387861.9375 33366559.9375 34620719.9375 20403067.9375 309123.9375 66322887.9375 80544639.9375 53682447.9375 46595351.9375 405241.9375 3868460.9375 11952833.9375 17425661.9375 14354098.9375 15352603.9375 15329471.9375 19215287.9375 29522783.9375 38563003.9375 80274663.9375 57282371.9375 176972599.9375 5124528.9375 7277.9375 18758019.9375 16901291.9375 16301158.9375 23986885.9375 19507625.9375 14799179.9375 3901.9375 95104119.9375 124079007.9375 154013543.9375 785.9375 9350256.9375 18868245.9375 9751202.9375 9726582.9375 16468487.9375 13685730.9375 13998527.9375 20707921.9375 80828567.9375 127930591.9375 73993375.9375 437.9375 10647792.9375 19520545.9375 14363541.9375 14635806.9375 10439866.9375 11059632.9375 21608875.9375 21649393.9375 67510967.9375 42704095.9375 60896479.9375
~End
Plate: 4b_b 1.3 TimeFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
24.5 5228307.9375 9971.9375 18309957.9375 14930394.9375 11956157.9375 9783790.9375 21411819.9375 18058837.9375 35797863.9375 46056247.9375 107020111.9375 61748395.9375 3866753.9375 13059756.9375 13674279.9375 10887734.9375 9351529.9375 14460247.9375 14671719.9375 3881.9375 29962305.9375 24280.9375 102009071.9375 90689631.9375 4559957.9375 8712299.9375 33089937.9375 24046845.9375 12674773.9375 21608787.9375 12079939.9375 21873215.9375 13904166.9375 81594463.9375 62279451.9375 55197663.9375 3924929.9375 5811261.9375 24019437.9375 32474181.9375 33947235.9375 20206155.9375 311222.9375 65496415.9375 79910007.9375 53462863.9375 45699735.9375 381972.9375 3307559.9375 11841784.9375 17215585.9375 14180665.9375 15109002.9375 15175508.9375 18782023.9375 28309377.9375 37931279.9375 79799095.9375 56477775.9375 176174839.9375 5016346.9375 7802.9375 18381213.9375 16660870.9375 16160698.9375 23883191.9375 19066665.9375 14505604.9375 3119.9375 93950519.9375 123583407.9375 153342647.9375 -1219.0625 9006604.9375 18513769.9375 9388621.9375 9359380.9375 15973402.9375 13151496.9375 13872758.9375 19977705.9375 79909871.9375 126438991.9375 73359871.9375 191.9375 10524047.9375 19191881.9375 13560792.9375 14092715.9375 10272708.9375 11007199.9375 21291837.9375 21558377.9375 68038391.9375 42159675.9375 60114683.9375
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
5228307.9375 9971.9375 18309957.9375 14930394.9375 11956157.9375 9783790.9375 21411819.9375 18058837.9375 35797863.9375 46056247.9375 107020111.9375 61748395.9375 3866753.9375 13059756.9375 13674279.9375 10887734.9375 9351529.9375 14460247.9375 14671719.9375 3881.9375 29962305.9375 24280.9375 102009071.9375 90689631.9375 4559957.9375 8712299.9375 33089937.9375 24046845.9375 12674773.9375 21608787.9375 12079939.9375 21873215.9375 13904166.9375 81594463.9375 62279451.9375 55197663.9375 3924929.9375 5811261.9375 24019437.9375 32474181.9375 33947235.9375 20206155.9375 311222.9375 65496415.9375 79910007.9375 53462863.9375 45699735.9375 381972.9375 3307559.9375 11841784.9375 17215585.9375 14180665.9375 15109002.9375 15175508.9375 18782023.9375 28309377.9375 37931279.9375 79799095.9375 56477775.9375 176174839.9375 5016346.9375 7802.9375 18381213.9375 16660870.9375 16160698.9375 23883191.9375 19066665.9375 14505604.9375 3119.9375 93950519.9375 123583407.9375 153342647.9375 -1219.0625 9006604.9375 18513769.9375 9388621.9375 9359380.9375 15973402.9375 13151496.9375 13872758.9375 19977705.9375 79909871.9375 126438991.9375 73359871.9375 191.9375 10524047.9375 19191881.9375 13560792.9375 14092715.9375 10272708.9375 11007199.9375 21291837.9375 21558377.9375 68038391.9375 42159675.9375 60114683.9375
~End
Plate: 4b_c 1.3 TimeFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
24.5 5168745.9375 8318.9375 18132593.9375 14755912.9375 11845658.9375 9640871.9375 21289675.9375 17874667.9375 34976115.9375 45308139.9375 106643511.9375 61404367.9375 3803932.9375 12794331.9375 13348578.9375 10572405.9375 9239284.9375 14243171.9375 14421123.9375 5072.9375 29559207.9375 22977.9375 100848303.9375 90288703.9375 4528119.9375 8579311.9375 32971319.9375 23956019.9375 12690824.9375 21389951.9375 11793644.9375 21470079.9375 17389369.9375 80526295.9375 60598639.9375 54294379.9375 3910713.9375 5764873.9375 23879437.9375 32283269.9375 33815623.9375 20108177.9375 298346.9375 64191563.9375 79500591.9375 52824427.9375 45482199.9375 372836.9375 3127690.9375 11656139.9375 17051027.9375 14068095.9375 14892078.9375 14862718.9375 18544221.9375 28257883.9375 37732995.9375 79972855.9375 55714943.9375 174942183.9375 4913638.9375 3695.9375 18175669.9375 16281293.9375 16014774.9375 23601733.9375 18862085.9375 14314557.9375 1741.9375 93831575.9375 122017903.9375 152624887.9375 -3319.0625 8940287.9375 18422283.9375 9330668.9375 9308560.9375 15690923.9375 13009755.9375 13725536.9375 19649661.9375 79390903.9375 126109807.9375 73155287.9375 -1381.0625 10159202.9375 18989609.9375 13675703.9375 13750236.9375 10204443.9375 10924695.9375 21090097.9375 21483139.9375 66606447.9375 41674199.9375 60065563.9375
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
5168745.9375 8318.9375 18132593.9375 14755912.9375 11845658.9375 9640871.9375 21289675.9375 17874667.9375 34976115.9375 45308139.9375 106643511.9375 61404367.9375 3803932.9375 12794331.9375 13348578.9375 10572405.9375 9239284.9375 14243171.9375 14421123.9375 5072.9375 29559207.9375 22977.9375 100848303.9375 90288703.9375 4528119.9375 8579311.9375 32971319.9375 23956019.9375 12690824.9375 21389951.9375 11793644.9375 21470079.9375 17389369.9375 80526295.9375 60598639.9375 54294379.9375 3910713.9375 5764873.9375 23879437.9375 32283269.9375 33815623.9375 20108177.9375 298346.9375 64191563.9375 79500591.9375 52824427.9375 45482199.9375 372836.9375 3127690.9375 11656139.9375 17051027.9375 14068095.9375 14892078.9375 14862718.9375 18544221.9375 28257883.9375 37732995.9375 79972855.9375 55714943.9375 174942183.9375 4913638.9375 3695.9375 18175669.9375 16281293.9375 16014774.9375 23601733.9375 18862085.9375 14314557.9375 1741.9375 93831575.9375 122017903.9375 152624887.9375 -3319.0625 8940287.9375 18422283.9375 9330668.9375 9308560.9375 15690923.9375 13009755.9375 13725536.9375 19649661.9375 79390903.9375 126109807.9375 73155287.9375 -1381.0625 10159202.9375 18989609.9375 13675703.9375 13750236.9375 10204443.9375 10924695.9375 21090097.9375 21483139.9375 66606447.9375 41674199.9375 60065563.9375
~End
Plate: 5b_a 1.3 TimeFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
24.5 78592839.9375 116318767.9375 85240151.9375 28087659.9375 12887294.9375 25444225.9375 14164603.9375 19120839.9375 -1895.0625 102459223.9375 141995255.9375 119979623.9375 84451503.9375 95540695.9375 73859991.9375 25273587.9375 11126293.9375 22868601.9375 1733.9375 22378995.9375 84.9375 49553871.9375 83562871.9375 122222623.9375 102459071.9375 55072883.9375 29665383.9375 23950491.9375 15165488.9375 18174685.9375 11917081.9375 13388215.9375 -767.0625 55696991.9375 138225255.9375 38340.9375 79464767.9375 73437127.9375 24704921.9375 24956219.9375 13573080.9375 16918775.9375 11835280.9375 38037011.9375 1462.9375 121586943.9375 57038615.9375 166381527.9375 116774127.9375 45716107.9375 30451849.9375 29326165.9375 49223843.9375 11501680.9375 27027819.9375 14300571.9375 344.9375 45492739.9375 44564579.9375 73625519.9375 62572907.9375 109822119.9375 42682831.9375 17745895.9375 23410825.9375 36376831.9375 11752789.9375 28969313.9375 -281.0625 59222003.9375 44936595.9375 114865503.9375 139681751.9375 121813823.9375 36947875.9375 15048002.9375 11558680.9375 14287400.9375 11795124.9375 10412694.9375 -2020.0625 89324271.9375 92155135.9375 72809295.9375 97949759.9375 48753811.9375 33407009.9375 14851946.9375 17576833.9375 16905253.9375 19688419.9375 11472239.9375 -2716.0625 67217087.9375 39772683.9375 52918407.9375
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
78592839.9375 116318767.9375 85240151.9375 28087659.9375 12887294.9375 25444225.9375 14164603.9375 19120839.9375 -1895.0625 102459223.9375 141995255.9375 119979623.9375 84451503.9375 95540695.9375 73859991.9375 25273587.9375 11126293.9375 22868601.9375 1733.9375 22378995.9375 84.9375 49553871.9375 83562871.9375 122222623.9375 102459071.9375 55072883.9375 29665383.9375 23950491.9375 15165488.9375 18174685.9375 11917081.9375 13388215.9375 -767.0625 55696991.9375 138225255.9375 38340.9375 79464767.9375 73437127.9375 24704921.9375 24956219.9375 13573080.9375 16918775.9375 11835280.9375 38037011.9375 1462.9375 121586943.9375 57038615.9375 166381527.9375 116774127.9375 45716107.9375 30451849.9375 29326165.9375 49223843.9375 11501680.9375 27027819.9375 14300571.9375 344.9375 45492739.9375 44564579.9375 73625519.9375 62572907.9375 109822119.9375 42682831.9375 17745895.9375 23410825.9375 36376831.9375 11752789.9375 28969313.9375 -281.0625 59222003.9375 44936595.9375 114865503.9375 139681751.9375 121813823.9375 36947875.9375 15048002.9375 11558680.9375 14287400.9375 11795124.9375 10412694.9375 -2020.0625 89324271.9375 92155135.9375 72809295.9375 97949759.9375 48753811.9375 33407009.9375 14851946.9375 17576833.9375 16905253.9375 19688419.9375 11472239.9375 -2716.0625 67217087.9375 39772683.9375 52918407.9375
~End
Plate: 5b_b 1.3 TimeFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
24.5 78383015.9375 114976511.9375 86344647.9375 28204511.9375 12750507.9375 25214435.9375 13915624.9375 18935777.9375 -2825.0625 101484687.9375 142928743.9375 120742735.9375 83937975.9375 95603031.9375 73157239.9375 25023037.9375 11014406.9375 22646943.9375 -253.0625 22057923.9375 -1623.0625 48697887.9375 82270063.9375 122508335.9375 102387055.9375 38738115.9375 31565763.9375 23689593.9375 14487696.9375 16134695.9375 11701650.9375 13304153.9375 -353.0625 55327695.9375 139730711.9375 37016.9375 79604887.9375 73569983.9375 24516981.9375 24731163.9375 13412047.9375 16462280.9375 11734670.9375 37844183.9375 -917.0625 120493615.9375 57128651.9375 167533879.9375 116703823.9375 45688199.9375 29923731.9375 29226567.9375 51992947.9375 11220467.9375 25853925.9375 13843080.9375 -758.0625 45295643.9375 44967319.9375 73958119.9375 62821967.9375 109594663.9375 41719151.9375 18529385.9375 24928959.9375 36011755.9375 11424420.9375 28743331.9375 -1489.0625 58624803.9375 45079775.9375 114995311.9375 140240167.9375 120810591.9375 37000807.9375 21036281.9375 11483096.9375 13927509.9375 11640690.9375 10383326.9375 -2465.0625 88020767.9375 91211639.9375 72558663.9375 97778407.9375 48051631.9375 33277749.9375 14752368.9375 17331447.9375 16611347.9375 19773837.9375 11837294.9375 -3869.0625 66933479.9375 39626571.9375 53128439.9375
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
78383015.9375 114976511.9375 86344647.9375 28204511.9375 12750507.9375 25214435.9375 13915624.9375 18935777.9375 -2825.0625 101484687.9375 142928743.9375 120742735.9375 83937975.9375 95603031.9375 73157239.9375 25023037.9375 11014406.9375 22646943.9375 -253.0625 22057923.9375 -1623.0625 48697887.9375 82270063.9375 122508335.9375 102387055.9375 38738115.9375 31565763.9375 23689593.9375 14487696.9375 16134695.9375 11701650.9375 13304153.9375 -353.0625 55327695.9375 139730711.9375 37016.9375 79604887.9375 73569983.9375 24516981.9375 24731163.9375 13412047.9375 16462280.9375 11734670.9375 37844183.9375 -917.0625 120493615.9375 57128651.9375 167533879.9375 116703823.9375 45688199.9375 29923731.9375 29226567.9375 51992947.9375 11220467.9375 25853925.9375 13843080.9375 -758.0625 45295643.9375 44967319.9375 73958119.9375 62821967.9375 109594663.9375 41719151.9375 18529385.9375 24928959.9375 36011755.9375 11424420.9375 28743331.9375 -1489.0625 58624803.9375 45079775.9375 114995311.9375 140240167.9375 120810591.9375 37000807.9375 21036281.9375 11483096.9375 13927509.9375 11640690.9375 10383326.9375 -2465.0625 88020767.9375 91211639.9375 72558663.9375 97778407.9375 48051631.9375 33277749.9375 14752368.9375 17331447.9375 16611347.9375 19773837.9375 11837294.9375 -3869.0625 66933479.9375 39626571.9375 53128439.9375
~End
Plate: 5b_c 1.3 TimeFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
24.5 78144423.9375 114584367.9375 85511759.9375 27935761.9375 12593138.9375 24734807.9375 13575219.9375 18416425.9375 -3573.0625 100966255.9375 142422023.9375 120704959.9375 83506391.9375 95386751.9375 72942911.9375 24745461.9375 10713195.9375 22464771.9375 -1691.0625 21822537.9375 -2242.0625 49786063.9375 82317143.9375 122022871.9375 101922671.9375 42593015.9375 29974995.9375 23513583.9375 14254556.9375 15973521.9375 11472520.9375 13227030.9375 -2068.0625 55047391.9375 126755887.9375 34496.9375 79141639.9375 73116903.9375 24390307.9375 25185617.9375 13444706.9375 16305869.9375 11509033.9375 37601607.9375 -1004.0625 119035207.9375 56853219.9375 167648999.9375 116511423.9375 45317975.9375 29629949.9375 29042507.9375 51308639.9375 11138786.9375 25581487.9375 13591125.9375 -2247.0625 45009487.9375 44341551.9375 73715351.9375 62747359.9375 109491903.9375 42944747.9375 17421597.9375 23215383.9375 35725435.9375 11349188.9375 28606141.9375 -1585.0625 58479551.9375 45136039.9375 115149479.9375 140294999.9375 120077615.9375 36555831.9375 20845827.9375 11313185.9375 13844350.9375 11577930.9375 10293337.9375 -3473.0625 87218839.9375 90289583.9375 72354783.9375 97536175.9375 48240579.9375 33112077.9375 14643221.9375 17082235.9375 16555103.9375 19236793.9375 11423971.9375 -4391.0625 66645303.9375 39343467.9375 53130599.9375
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
78144423.9375 114584367.9375 85511759.9375 27935761.9375 12593138.9375 24734807.9375 13575219.9375 18416425.9375 -3573.0625 100966255.9375 142422023.9375 120704959.9375 83506391.9375 95386751.9375 72942911.9375 24745461.9375 10713195.9375 22464771.9375 -1691.0625 21822537.9375 -2242.0625 49786063.9375 82317143.9375 122022871.9375 101922671.9375 42593015.9375 29974995.9375 23513583.9375 14254556.9375 15973521.9375 11472520.9375 13227030.9375 -2068.0625 55047391.9375 126755887.9375 34496.9375 79141639.9375 73116903.9375 24390307.9375 25185617.9375 13444706.9375 16305869.9375 11509033.9375 37601607.9375 -1004.0625 119035207.9375 56853219.9375 167648999.9375 116511423.9375 45317975.9375 29629949.9375 29042507.9375 51308639.9375 11138786.9375 25581487.9375 13591125.9375 -2247.0625 45009487.9375 44341551.9375 73715351.9375 62747359.9375 109491903.9375 42944747.9375 17421597.9375 23215383.9375 35725435.9375 11349188.9375 28606141.9375 -1585.0625 58479551.9375 45136039.9375 115149479.9375 140294999.9375 120077615.9375 36555831.9375 20845827.9375 11313185.9375 13844350.9375 11577930.9375 10293337.9375 -3473.0625 87218839.9375 90289583.9375 72354783.9375 97536175.9375 48240579.9375 33112077.9375 14643221.9375 17082235.9375 16555103.9375 19236793.9375 11423971.9375 -4391.0625 66645303.9375 39343467.9375 53130599.9375
~End
Plate: 6b_a 1.3 TimeFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
25 -3571.0625 67403799.9375 37392615.9375 33896011.9375 31825539.9375 10548268.9375 9541753.9375 28743923.9375 8541193.9375 60360615.9375 9586858.9375 22832641.9375 19105395.9375 33715103.9375 23733229.9375 22675059.9375 65581843.9375 7248296.9375 9709849.9375 34254915.9375 13029065.9375 31909371.9375 60195751.9375 13599500.9375 -3086.0625 120127023.9375 50105.9375 7763768.9375 6055202.9375 8565862.9375 9187176.9375 11299699.9375 12802285.9375 19249905.9375 15622142.9375 7449885.9375 28117693.9375 12532084.9375 10501512.9375 10823874.9375 106716831.9375 8801623.9375 9479877.9375 19304943.9375 22539657.9375 13056182.9375 18302301.9375 6169405.9375 23558101.9375 95753295.9375 9414508.9375 86541583.9375 9701444.9375 125143247.9375 13034833.9375 21398921.9375 17465985.9375 18794235.9375 10555905.9375 6786876.9375 101623311.9375 15045577.9375 15258957.9375 12763191.9375 7241045.9375 10650065.9375 4387191.9375 48616095.9375 14814829.9375 14246673.9375 125678311.9375 9186130.9375 10571651.9375 8576328.9375 14938949.9375 127174599.9375 107314055.9375 28466315.9375 8730262.9375 28076117.9375 23978425.9375 27090049.9375 9593691.9375 5112541.9375 23982663.9375 15335518.9375 10888805.9375 77483743.9375 35640139.9375 31486001.9375 2737091.9375 13676362.9375 15377294.9375 10408644.9375 9466962.9375 5280220.9375
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
-3571.0625 67403799.9375 37392615.9375 33896011.9375 31825539.9375 10548268.9375 9541753.9375 28743923.9375 8541193.9375 60360615.9375 9586858.9375 22832641.9375 19105395.9375 33715103.9375 23733229.9375 22675059.9375 65581843.9375 7248296.9375 9709849.9375 34254915.9375 13029065.9375 31909371.9375 60195751.9375 13599500.9375 -3086.0625 120127023.9375 50105.9375 7763768.9375 6055202.9375 8565862.9375 9187176.9375 11299699.9375 12802285.9375 19249905.9375 15622142.9375 7449885.9375 28117693.9375 12532084.9375 10501512.9375 10823874.9375 106716831.9375 8801623.9375 9479877.9375 19304943.9375 22539657.9375 13056182.9375 18302301.9375 6169405.9375 23558101.9375 95753295.9375 9414508.9375 86541583.9375 9701444.9375 125143247.9375 13034833.9375 21398921.9375 17465985.9375 18794235.9375 10555905.9375 6786876.9375 101623311.9375 15045577.9375 15258957.9375 12763191.9375 7241045.9375 10650065.9375 4387191.9375 48616095.9375 14814829.9375 14246673.9375 125678311.9375 9186130.9375 10571651.9375 8576328.9375 14938949.9375 127174599.9375 107314055.9375 28466315.9375 8730262.9375 28076117.9375 23978425.9375 27090049.9375 9593691.9375 5112541.9375 23982663.9375 15335518.9375 10888805.9375 77483743.9375 35640139.9375 31486001.9375 2737091.9375 13676362.9375 15377294.9375 10408644.9375 9466962.9375 5280220.9375
~End
Plate: 6b_b 1.3 TimeFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
25 -4116.0625 68076887.9375 37845635.9375 35056703.9375 31923903.9375 10340392.9375 9518633.9375 28645749.9375 8287187.9375 26736027.9375 9600512.9375 22469721.9375 15137478.9375 54231623.9375 24620785.9375 23476431.9375 65708575.9375 6891194.9375 9586906.9375 33702263.9375 13856609.9375 28980015.9375 60584755.9375 13609830.9375 -3743.0625 148749367.9375 37726.9375 7524155.9375 5891053.9375 8293195.9375 9087800.9375 11005862.9375 13886776.9375 21773795.9375 14871892.9375 7356018.9375 30581489.9375 12484186.9375 10893946.9375 9682624.9375 117577927.9375 8661985.9375 9284523.9375 19815985.9375 22529925.9375 12950785.9375 18332727.9375 6068457.9375 24668105.9375 85920631.9375 9330702.9375 56726271.9375 9659660.9375 133361575.9375 12954346.9375 21923137.9375 17521465.9375 18868061.9375 10342664.9375 6837936.9375 47995659.9375 15267860.9375 15203073.9375 12572573.9375 7200058.9375 12996524.9375 4377999.9375 44831699.9375 14730893.9375 14226443.9375 111070679.9375 9026424.9375 10325612.9375 8466017.9375 14554831.9375 134469319.9375 125660183.9375 36062203.9375 8677864.9375 28288243.9375 24139593.9375 29229459.9375 9584598.9375 5091969.9375 30204739.9375 15783259.9375 10585662.9375 70879575.9375 35391283.9375 49532547.9375 2718366.9375 13630156.9375 15483275.9375 10311537.9375 9409153.9375 5262246.9375
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
-4116.0625 68076887.9375 37845635.9375 35056703.9375 31923903.9375 10340392.9375 9518633.9375 28645749.9375 8287187.9375 26736027.9375 9600512.9375 22469721.9375 15137478.9375 54231623.9375 24620785.9375 23476431.9375 65708575.9375 6891194.9375 9586906.9375 33702263.9375 13856609.9375 28980015.9375 60584755.9375 13609830.9375 -3743.0625 148749367.9375 37726.9375 7524155.9375 5891053.9375 8293195.9375 9087800.9375 11005862.9375 13886776.9375 21773795.9375 14871892.9375 7356018.9375 30581489.9375 12484186.9375 10893946.9375 9682624.9375 117577927.9375 8661985.9375 9284523.9375 19815985.9375 22529925.9375 12950785.9375 18332727.9375 6068457.9375 24668105.9375 85920631.9375 9330702.9375 56726271.9375 9659660.9375 133361575.9375 12954346.9375 21923137.9375 17521465.9375 18868061.9375 10342664.9375 6837936.9375 47995659.9375 15267860.9375 15203073.9375 12572573.9375 7200058.9375 12996524.9375 4377999.9375 44831699.9375 14730893.9375 14226443.9375 111070679.9375 9026424.9375 10325612.9375 8466017.9375 14554831.9375 134469319.9375 125660183.9375 36062203.9375 8677864.9375 28288243.9375 24139593.9375 29229459.9375 9584598.9375 5091969.9375 30204739.9375 15783259.9375 10585662.9375 70879575.9375 35391283.9375 49532547.9375 2718366.9375 13630156.9375 15483275.9375 10311537.9375 9409153.9375 5262246.9375
~End
Plate: 6b_c 1.3 TimeFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
25 -5037.0625 68428695.9375 37230123.9375 35518883.9375 32218629.9375 10200255.9375 9467662.9375 28945425.9375 8421554.9375 47829519.9375 9480613.9375 22381363.9375 15254582.9375 56700763.9375 24144237.9375 22601491.9375 91239575.9375 6844877.9375 9522663.9375 33735043.9375 13760937.9375 29246973.9375 41869199.9375 13933697.9375 -3462.0625 126579367.9375 36570.9375 7365299.9375 5884942.9375 8183297.9375 9062014.9375 10936071.9375 13584284.9375 22184819.9375 14973225.9375 7389726.9375 34372787.9375 12559682.9375 10198115.9375 9819152.9375 114875783.9375 8602236.9375 9232277.9375 19444163.9375 22289105.9375 12893148.9375 18670391.9375 6100575.9375 31186115.9375 98062511.9375 9257584.9375 72511535.9375 9666245.9375 105440983.9375 12906448.9375 25081271.9375 17631045.9375 18801085.9375 10395566.9375 6799315.9375 91045319.9375 14774764.9375 15133385.9375 12519738.9375 7168020.9375 13411309.9375 4292753.9375 50534163.9375 14734281.9375 15807519.9375 93994391.9375 8944253.9375 10363243.9375 8393347.9375 14680117.9375 150425735.9375 111049735.9375 31615375.9375 8665774.9375 28190829.9375 23850567.9375 27638541.9375 9550386.9375 5107833.9375 39793803.9375 13364681.9375 10540592.9375 85880375.9375 35645683.9375 61400551.9375 2684313.9375 13670345.9375 15496721.9375 10300822.9375 9294064.9375 5270738.9375
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
-5037.0625 68428695.9375 37230123.9375 35518883.9375 32218629.9375 10200255.9375 9467662.9375 28945425.9375 8421554.9375 47829519.9375 9480613.9375 22381363.9375 15254582.9375 56700763.9375 24144237.9375 22601491.9375 91239575.9375 6844877.9375 9522663.9375 33735043.9375 13760937.9375 29246973.9375 41869199.9375 13933697.9375 -3462.0625 126579367.9375 36570.9375 7365299.9375 5884942.9375 8183297.9375 9062014.9375 10936071.9375 13584284.9375 22184819.9375 14973225.9375 7389726.9375 34372787.9375 12559682.9375 10198115.9375 9819152.9375 114875783.9375 8602236.9375 9232277.9375 19444163.9375 22289105.9375 12893148.9375 18670391.9375 6100575.9375 31186115.9375 98062511.9375 9257584.9375 72511535.9375 9666245.9375 105440983.9375 12906448.9375 25081271.9375 17631045.9375 18801085.9375 10395566.9375 6799315.9375 91045319.9375 14774764.9375 15133385.9375 12519738.9375 7168020.9375 13411309.9375 4292753.9375 50534163.9375 14734281.9375 15807519.9375 93994391.9375 8944253.9375 10363243.9375 8393347.9375 14680117.9375 150425735.9375 111049735.9375 31615375.9375 8665774.9375 28190829.9375 23850567.9375 27638541.9375 9550386.9375 5107833.9375 39793803.9375 13364681.9375 10540592.9375 85880375.9375 35645683.9375 61400551.9375 2684313.9375 13670345.9375 15496721.9375 10300822.9375 9294064.9375 5270738.9375
~End
Group: Standards
Sample Concentration BackCalcConc Wells RFU_Values MeanRFUValue SD CV
01 117.500 120.195 A1 46507318.607 45404331.607 1963943.599 4.3
113.415 A2 43732078.607
113.497 A3 43765922.607
122.894 A4 47612006.607
02 58.750 56.667 B1 20569580.607 21356857.607 733371.297 3.4
60.146 B2 21928464.607
57.534 B3 20897372.607
60.399 B4 22032012.607
03 29.375 27.218 C1 9433696.607 10253391.357 1134270.821 11.1
29.346 C2 10242454.607
33.628 C3 11860914.607
27.330 C4 9476499.607
04 14.688 14.327 D1 4544300.607 4672273.357 183293.334 3.9
15.264 D2 4891280.607
14.902 D3 4753847.607
14.201 D4 4499664.607
05 7.344 7.148 E1 2015330.607 2068298.857 86281.773 4.2
7.475 E2 2114984.607
7.615 E3 2164522.607
7.012 E4 1978357.607
06 3.672 3.692 F1 1077927.607 1072406.107 39385.053 3.7
3.846 F2 1119525.607
3.659 F3 1068638.607
3.511 F4 1023532.607
07 1.836 1.806 G1 507069.607 515935.107 8070.901 1.6
1.863 G2 524157.607
1.820 G3 511306.607
1.853 G4 521206.607
08 0.918 0.919 H1 247836.607 247409.107 11771.967 4.8
0.974 H2 263699.607
0.879 H3 236766.607
0.896 H4 241333.607
09 0.000 0.002 A5 -1676.393 -2302.893 1187.931 51.6
0.005 A6 -1035.393
-0.005 A7 -3719.393
-0.002 A8 -2780.393
Group Summaries
~End
Group: Unknowns_NoDiln
Sample Wells RFU_Values Concentration MeanConc SD CV
01 A1 5308290.938 16.361 16.169 0.184 1.1
A1 5228307.938 16.151
A1 5168745.938 15.994
02 B1 3984751.938 12.749 12.468 0.259 2.1
B1 3866753.938 12.416
B1 3803932.938 12.239
03 C1 4693939.938 14.745 14.465 0.246 1.7
C1 4559957.938 14.371
C1 4528119.938 14.281
04 D1 4448567.938 14.057 13.059 0.864 6.6
D1 3924929.938 12.580
D1 3910713.938 12.540
05 E1 3868460.938 12.421 11.197 1.090 9.7
E1 3307559.938 10.839
E1 3127690.938 10.331
06 F1 5124528.938 15.878 15.598 0.278 1.8
F1 5016346.938 15.593
F1 4913638.938 15.323
07 G1 785.938 0.011 0.004 0.008 195.1
G1 -1219.063 0.004
G1 -3319.063 -0.004
08 H1 437.938 0.010 0.008 0.004 48.1
H1 191.938 0.009
H1 -1381.063 0.003
09 A2 10920.938 0.049 0.044 0.005 10.9
A2 9971.938 0.045
A2 8318.938 0.039
097 A1 78592839.938 198.582 198.046 0.548 0.3
A1 78383015.938 198.070
A1 78144423.938 197.487
098 B1 84451503.938 212.896 211.708 1.156 0.5
B1 83937975.938 211.641
B1 83506391.938 210.587
099 C1 102459071.938 256.890 256.394 0.711 0.3
C1 102387055.938 256.714
C1 101922671.938 255.579
10 B2 13448042.938 37.827 36.908 0.870 2.4
B2 13059756.938 36.799
B2 12794331.938 36.097
100 D1 79464767.938 200.713 200.563 0.580 0.3
D1 79604887.938 201.055
D1 79141639.938 199.923
101 E1 116774127.938 291.862 291.591 0.332 0.1
E1 116703823.938 291.691
E1 116511423.938 291.221
102 F1 62572907.938 159.444 159.789 0.312 0.2
F1 62821967.938 160.053
F1 62747359.938 159.870
103 G1 139681751.938 347.828 348.782 0.829 0.2
G1 140240167.938 349.192
G1 140294999.938 349.326
104 H1 97949759.938 245.873 245.397 0.508 0.2
H1 97778407.938 245.454
H1 97536175.938 244.862
105 A2 116318767.938 290.750 288.244 2.222 0.8
A2 114976511.938 287.471
A2 114584367.938 286.513
106 B2 95540695.938 239.987 239.913 0.272 0.1
B2 95603031.938 240.140
B2 95386751.938 239.611
107 C2 55072883.938 141.121 117.656 20.860 17.7
C2 38738115.938 101.214
C2 42593015.938 110.632
108 D2 73437127.938 185.986 185.834 0.569 0.3
D2 73569983.938 186.311
D2 73116903.938 185.204
109 E2 45716107.938 118.262 117.915 0.543 0.5
E2 45688199.938 118.194
E2 45317975.938 117.289
11 C2 8819842.938 25.602 25.297 0.317 1.3
C2 8712299.938 25.319
C2 8579311.938 24.969
110 F2 109822119.938 274.878 274.424 0.413 0.2
F2 109594663.938 274.322
F2 109491903.938 274.071
111 G2 121813823.938 304.175 301.944 2.129 0.7
G2 120810591.938 301.724
G2 120077615.938 299.933
112 H2 48753811.938 125.683 124.693 0.888 0.7
H2 48051631.938 123.968
H2 48240579.938 124.429
113 A3 85240151.938 214.822 215.943 1.406 0.7
A3 86344647.938 217.521
A3 85511759.938 215.486
114 B3 73859991.938 187.020 185.700 1.172 0.6
B3 73157239.938 185.303
B3 72942911.938 184.779
115 C3 29665383.938 79.048 80.848 2.491 3.1
C3 31565763.938 83.691
C3 29974995.938 79.805
116 D3 24704921.938 66.930 66.520 0.387 0.6
D3 24516981.938 66.470
D3 24390307.938 66.161
117 E3 30451849.938 80.970 79.870 1.017 1.3
E3 29923731.938 79.680
E3 29629949.938 78.962
118 F3 42682831.938 110.851 110.280 1.577 1.4
F3 41719151.938 108.497
F3 42944747.938 111.491
119 G3 36947875.938 96.840 96.564 0.594 0.6
G3 37000807.938 96.969
G3 36555831.938 95.882
12 D2 5965812.938 18.092 17.780 0.277 1.6
D2 5811261.938 17.685
D2 5764873.938 17.563
120 H3 33407009.938 88.190 87.844 0.361 0.4
H3 33277749.938 87.874
H3 33112077.938 87.469
121 A4 28087659.938 75.194 75.165 0.329 0.4
A4 28204511.938 75.479
A4 27935761.938 74.823
122 B4 25273587.938 68.319 67.685 0.645 1.0
B4 25023037.938 67.707
B4 24745461.938 67.029
123 C4 23950491.938 65.086 64.518 0.537 0.8
C4 23689593.938 64.449
C4 23513583.938 64.019
124 D4 24956219.938 67.544 67.547 0.555 0.8
D4 24731163.938 66.994
D4 25185617.938 68.104
125 E4 29326165.938 78.220 77.908 0.352 0.5
E4 29226567.938 77.976
E4 29042507.938 77.527
126 F4 17745895.938 49.197 49.602 1.507 3.0
F4 18529385.938 51.270
F4 17421597.938 48.339
127 G4 15048002.938 42.059 52.453 9.005 17.2
G4 21036281.938 57.902
G4 20845827.938 57.398
128 H4 14851946.938 41.541 41.269 0.276 0.7
H4 14752368.938 41.277
H4 14643221.938 40.989
129 A5 12887294.938 36.343 35.963 0.389 1.1
A5 12750507.938 35.981
A5 12593138.938 35.565
13 E2 11952833.938 33.871 33.511 0.397 1.2
E2 11841784.938 33.577
E2 11656139.938 33.086
130 B5 11126293.938 31.684 31.221 0.565 1.8
B5 11014406.938 31.388
B5 10713195.938 30.591
131 C5 15165488.938 42.370 40.969 1.252 3.1
C5 14487696.938 40.577
C5 14254556.938 39.960
132 D5 13573080.938 38.157 37.902 0.225 0.6
D5 13412047.938 37.731
D5 13444706.938 37.818
133 E5 49223843.938 126.831 130.784 3.524 2.7
E5 51992947.938 133.597
E5 51308639.938 131.925
134 F5 23410825.938 63.768 64.845 2.292 3.5
F5 24928959.938 67.477
F5 23215383.938 63.291
135 G5 11558680.938 32.828 32.545 0.333 1.0
G5 11483096.938 32.628
G5 11313185.938 32.179
136 H5 17576833.938 48.750 48.097 0.654 1.4
H5 17331447.938 48.100
H5 17082235.938 47.441
137 A6 25444225.938 68.736 67.971 0.884 1.3
A6 25214435.938 68.174
A6 24734807.938 67.003
138 B6 22868601.938 62.443 61.934 0.494 0.8
B6 22646943.938 61.902
B6 22464771.938 61.457
139 C6 18174685.938 50.331 46.591 3.246 7.0
C6 16134695.938 44.934
C6 15973521.938 44.508
14 F2 7277.938 0.035 0.031 0.008 26.1
F2 7802.938 0.037
F2 3695.938 0.022
140 D6 16918775.938 47.009 46.066 0.843 1.8
D6 16462280.938 45.801
D6 16305869.938 45.387
141 E6 11501680.938 32.677 32.109 0.504 1.6
E6 11220467.938 31.933
E6 11138786.938 31.717
142 F6 36376831.938 95.445 94.617 0.798 0.8
F6 36011755.938 94.553
F6 35725435.938 93.854
143 G6 14287400.938 40.047 39.339 0.623 1.6
G6 13927509.938 39.095
G6 13844350.938 38.875
144 H6 16905253.938 46.973 46.405 0.497 1.1
H6 16611347.938 46.195
H6 16555103.938 46.047
145 A7 14164603.938 39.722 38.983 0.783 2.0
A7 13915624.938 39.064
A7 13575219.938 38.163
146 B7 1733.938 0.015 0.008 0.006 77.0
B7 -253.063 0.008
B7 -1691.063 0.002
147 C7 11917081.938 33.776 33.194 0.588 1.8
C7 11701650.938 33.206
C7 11472520.938 32.600
148 D7 11835280.938 33.560 33.184 0.442 1.3
D7 11734670.938 33.294
D7 11509033.938 32.697
149 E7 27027819.938 72.605 70.471 1.878 2.7
E7 25853925.938 69.737
E7 25581487.938 69.071
15 G2 9350256.938 26.998 26.337 0.579 2.2
G2 9006604.938 26.094
G2 8940287.938 25.919
150 F7 11752789.938 33.342 32.696 0.568 1.7
F7 11424420.938 32.473
F7 11349188.938 32.274
151 G7 11795124.938 33.454 33.126 0.296 0.9
G7 11640690.938 33.045
G7 11577930.938 32.879
152 H7 19688419.938 54.336 54.013 0.763 1.4
H7 19773837.938 54.562
H7 19236793.938 53.141
153 A8 19120839.938 52.834 52.050 0.966 1.9
A8 18935777.938 52.345
A8 18416425.938 50.971
154 B8 22378995.938 61.247 60.533 0.682 1.1
B8 22057923.938 60.463
B8 21822537.938 59.888
155 C8 13388215.938 37.668 37.452 0.213 0.6
C8 13304153.938 37.446
C8 13227030.938 37.242
156 D8 38037011.938 99.501 98.989 0.533 0.5
D8 37844183.938 99.030
D8 37601607.938 98.437
157 E8 14300571.938 40.082 39.053 0.951 2.4
E8 13843080.938 38.872
E8 13591125.938 38.205
158 F8 28969313.938 77.348 76.868 0.448 0.6
F8 28743331.938 76.796
F8 28606141.938 76.461
159 G8 10412694.938 29.796 29.665 0.165 0.6
G8 10383326.938 29.719
G8 10293337.938 29.481
16 H2 10647792.938 30.418 29.879 0.671 2.2
H2 10524047.938 30.091
H2 10159202.938 29.127
160 H8 11472239.938 32.600 32.879 0.598 1.8
H8 11837294.938 33.565
H8 11423971.938 32.472
161 A9 -1895.063 0.001 -0.002 0.003 182.2
A9 -2825.063 -0.002
A9 -3573.063 -0.005
162 B9 84.938 0.009 0.004 0.004 115.6
B9 -1623.063 0.002
B9 -2242.063 0.000
163 C9 -767.063 0.006 0.005 0.003 72.2
C9 -353.063 0.007
C9 -2068.063 0.001
164 D9 1462.938 0.014 0.008 0.005 65.1
D9 -917.063 0.005
D9 -1004.063 0.005
165 E9 344.938 0.010 0.005 0.005 91.9
E9 -758.063 0.006
E9 -2247.063 0.000
166 F9 -281.063 0.007 0.004 0.003 61.4
F9 -1489.063 0.003
F9 -1585.063 0.003
167 G9 -2020.063 0.001 -0.001 0.003 212.8
G9 -2465.063 -0.001
G9 -3473.063 -0.004
168 H9 -2716.063 -0.002 -0.005 0.003 63.2
H9 -3869.063 -0.006
H9 -4391.063 -0.008
169 A10 102459223.938 256.890 254.880 1.852 0.7
A10 101484687.938 254.509
A10 100966255.938 253.242
17 A3 18669057.938 51.639 50.849 0.723 1.4
A3 18309957.938 50.689
A3 18132593.938 50.220
170 B10 49553871.938 127.638 127.130 1.400 1.1
B10 48697887.938 125.546
B10 49786063.938 128.205
171 C10 55696991.938 142.646 141.816 0.796 0.6
C10 55327695.938 141.744
C10 55047391.938 141.059
172 D10 121586943.938 303.621 300.652 3.128 1.0
D10 120493615.938 300.949
D10 119035207.938 297.386
173 E10 45492739.938 117.716 117.162 0.594 0.5
E10 45295643.938 117.234
E10 45009487.938 116.535
174 F10 59222003.938 151.258 150.167 0.961 0.6
F10 58624803.938 149.799
F10 58479551.938 149.444
175 G10 89324271.938 224.800 222.024 2.596 1.2
G10 88020767.938 221.616
G10 87218839.938 219.656
176 H10 67217087.938 170.790 170.094 0.698 0.4
H10 66933479.938 170.098
H10 66645303.938 169.393
177 A11 141995255.938 353.480 354.587 1.142 0.3
A11 142928743.938 355.760
A11 142422023.938 354.522
178 B11 83562871.938 210.725 208.657 1.791 0.9
B11 82270063.938 207.566
B11 82317143.938 207.681
179 C11 138225255.938 344.269 336.155 17.337 5.2
C11 139730711.938 347.947
C11 126755887.938 316.249
18 B3 13931451.938 39.106 38.365 0.773 2.0
B3 13674279.938 38.425
B3 13348578.938 37.564
180 D11 57038615.938 145.924 145.846 0.343 0.2
D11 57128651.938 146.143
D11 56853219.938 145.471
181 E11 44564579.938 115.448 115.595 0.775 0.7
E11 44967319.938 116.432
E11 44341551.938 114.904
182 F11 44936595.938 116.357 116.636 0.251 0.2
F11 45079775.938 116.707
F11 45136039.938 116.845
183 G11 92155135.938 231.716 229.429 2.279 1.0
G11 91211639.938 229.411
G11 90289583.938 227.158
184 H11 39772683.938 103.741 103.273 0.533 0.5
H11 39626571.938 103.384
H11 39343467.938 102.693
185 A12 119979623.938 299.694 300.906 1.051 0.3
A12 120742735.938 301.558
A12 120704959.938 301.466
186 B12 122222623.938 305.174 305.244 0.596 0.2
B12 122508335.938 305.872
B12 122022871.938 304.686
187 C12 38340.938 0.149 0.143 0.007 5.0
C12 37016.938 0.145
C12 34496.938 0.135
188 D12 166381527.938 413.057 415.028 1.712 0.4
D12 167533879.938 415.873
D12 167648999.938 416.154
189 E12 73625519.938 186.447 186.791 0.420 0.2
E12 73958119.938 187.259
E12 73715351.938 186.666
19 C3 33345995.938 88.040 87.527 0.468 0.5
C3 33089937.938 87.415
C3 32971319.938 87.125
190 F12 114865503.938 287.199 287.536 0.347 0.1
F12 114995311.938 287.517
F12 115149479.938 287.893
191 G12 72809295.938 184.453 183.878 0.556 0.3
G12 72558663.938 183.840
G12 72354783.938 183.342
192 H12 52918407.938 135.858 136.201 0.298 0.2
H12 53128439.938 136.371
H12 53130599.938 136.376
193 A1 -3571.063 -0.005 -0.007 0.003 38.2
A1 -4116.063 -0.007
A1 -5037.063 -0.010
194 B1 19105395.938 52.794 45.899 5.973 13.0
B1 15137478.938 42.296
B1 15254582.938 42.606
195 C1 -3086.063 -0.003 -0.004 0.001 29.2
C1 -3743.063 -0.005
C1 -3462.063 -0.004
196 D1 28117693.938 75.267 82.368 7.698 9.3
D1 30581489.938 81.287
D1 34372787.938 90.549
197 E1 23558101.938 64.128 71.244 10.068 14.1
E1 24668105.938 66.840
E1 31186115.938 82.764
198 F1 101623311.938 254.848 202.561 69.396 34.3
F1 47995659.938 123.831
F1 91045319.938 229.005
199 G1 10571651.938 30.217 29.816 0.351 1.2
G1 10325612.938 29.566
G1 10363243.938 29.666
20 D3 24387861.938 66.155 65.441 0.642 1.0
D3 24019437.938 65.255
D3 23879437.938 64.913
200 H1 23982663.938 65.165 83.108 19.459 23.4
H1 30204739.938 80.366
H1 39793803.938 103.793
201 A2 67403799.938 171.247 172.629 1.272 0.7
A2 68076887.938 172.891
A2 68428695.938 173.750
202 B2 33715103.938 88.942 124.369 30.828 24.8
B2 54231623.938 139.066
B2 56700763.938 145.098
203 C2 120127023.938 300.054 328.617 36.679 11.2
C2 148749367.938 369.981
C2 126579367.938 315.817
204 D2 12532084.938 35.403 35.386 0.101 0.3
D2 12484186.938 35.277
D2 12559682.938 35.476
205 E2 95753295.938 240.507 234.380 15.752 6.7
E2 85920631.938 216.485
E2 98062511.938 246.148
206 F2 15045577.938 42.053 42.010 0.653 1.6
F2 15267860.938 42.641
F2 14774764.938 41.337
207 G2 8576328.938 24.962 24.704 0.242 1.0
G2 8466017.938 24.671
G2 8393347.938 24.480
208 H2 15335518.938 42.820 41.477 3.404 8.2
H2 15783259.938 44.005
H2 13364681.938 37.606
209 A3 37392615.938 97.927 98.163 0.779 0.8
A3 37845635.938 99.033
A3 37230123.938 97.530
21 E3 17425661.938 48.350 47.834 0.497 1.0
E3 17215585.938 47.794
E3 17051027.938 47.359
210 B3 23733229.938 64.556 65.613 1.085 1.7
B3 24620785.938 66.724
B3 24144237.938 65.560
211 C3 50105.938 0.193 0.161 0.028 17.1
C3 37726.938 0.147
C3 36570.938 0.143
212 D3 10501512.938 30.031 30.110 0.923 3.1
D3 10893946.938 31.070
D3 10198115.938 29.230
213 E3 9414508.938 27.167 26.956 0.207 0.8
E3 9330702.938 26.947
E3 9257584.938 26.754
214 F3 15258957.938 42.618 42.458 0.166 0.4
F3 15203073.938 42.470
F3 15133385.938 42.285
215 G3 14938949.938 41.771 41.204 0.518 1.3
G3 14554831.938 40.755
G3 14680117.938 41.086
216 H3 10888805.938 31.056 30.482 0.501 1.6
H3 10585662.938 30.254
H3 10540592.938 30.135
217 A4 33896011.938 89.384 91.651 2.043 2.2
A4 35056703.938 92.220
A4 35518883.938 93.349
218 B4 22675059.938 61.970 62.563 1.186 1.9
B4 23476431.938 63.928
B4 22601491.938 61.791
219 C4 7763768.938 22.823 22.263 0.528 2.4
C4 7524155.938 22.193
C4 7365299.938 21.775
22 F3 18758019.938 51.875 51.029 0.781 1.5
F3 18381213.938 50.878
F3 18175669.938 50.334
220 D4 10823874.938 30.884 28.996 1.645 5.7
D4 9682624.938 27.873
D4 9819152.938 28.232
221 E4 86541583.938 218.002 182.296 36.442 20.0
E4 56726271.938 145.160
E4 72511535.938 183.725
222 F4 12763191.938 36.015 35.632 0.339 1.0
F4 12572573.938 35.511
F4 12519738.938 35.371
223 G4 127174599.938 317.272 342.147 29.052 8.5
G4 134469319.938 335.093
G4 150425735.938 374.076
224 H4 77483743.938 195.873 197.332 18.368 9.3
H4 70879575.938 179.738
H4 85880375.938 216.386
225 A5 31825539.938 84.326 84.726 0.500 0.6
A5 31923903.938 84.566
A5 32218629.938 85.286
226 B5 65581843.938 166.795 187.793 36.102 19.2
B5 65708575.938 167.105
B5 91239575.938 229.479
227 C5 6055202.938 18.327 18.034 0.254 1.4
C5 5891053.938 17.895
C5 5884942.938 17.879
228 D5 106716831.938 267.292 282.781 13.814 4.9
D5 117577927.938 293.826
D5 114875783.938 287.225
229 E5 9701444.938 27.922 27.855 0.059 0.2
E5 9659660.938 27.813
E5 9666245.938 27.830
23 G3 18868245.938 52.166 51.460 0.623 1.2
G3 18513769.938 51.228
G3 18422283.938 50.986
230 F5 7241045.938 21.448 21.348 0.096 0.5
F5 7200058.938 21.340
F5 7168020.938 21.255
231 G5 107314055.938 268.751 286.733 23.687 8.3
G5 125660183.938 313.572
G5 111049735.938 277.877
232 H5 35640139.938 93.645 93.447 0.355 0.4
H5 35391283.938 93.037
H5 35645683.938 93.659
233 A6 10548268.938 30.155 29.665 0.463 1.6
A6 10340392.938 29.605
A6 10200255.938 29.235
234 B6 7248296.938 21.467 20.800 0.581 2.8
B6 6891194.938 20.527
B6 6844877.938 20.405
235 C6 8565862.938 24.934 24.359 0.518 2.1
C6 8293195.938 24.216
C6 8183297.938 23.927
236 D6 8801623.938 25.554 25.257 0.269 1.1
D6 8661985.938 25.187
D6 8602236.938 25.030
237 E6 125143247.938 312.309 302.957 35.055 11.6
E6 133361575.938 332.387
E6 105440983.938 264.175
238 F6 10650065.938 30.424 34.929 3.939 11.3
F6 12996524.938 36.632
F6 13411309.938 37.729
239 G6 28466315.938 76.119 84.869 9.324 11.0
G6 36062203.938 94.676
G6 31615375.938 83.812
24 H3 19520545.938 53.892 53.134 0.709 1.3
H3 19191881.938 53.022
H3 18989609.938 52.487
240 H6 31486001.938 83.496 122.554 36.801 30.0
H6 49532547.938 127.586
H6 61400551.938 156.580
241 A7 9541753.938 27.502 27.417 0.100 0.4
A7 9518633.938 27.441
A7 9467662.938 27.307
242 B7 9709849.938 27.945 27.673 0.250 0.9
B7 9586906.938 27.621
B7 9522663.938 27.452
243 C7 9187176.938 26.569 26.372 0.174 0.7
C7 9087800.938 26.308
C7 9062014.938 26.240
244 D7 9479877.938 27.339 26.951 0.343 1.3
D7 9284523.938 26.825
D7 9232277.938 26.688
245 E7 13034833.938 36.734 36.549 0.172 0.5
E7 12954346.938 36.521
E7 12906448.938 36.394
246 F7 4387191.938 13.884 13.786 0.147 1.1
F7 4377999.938 13.858
F7 4292753.938 13.617
247 G7 8730262.938 25.367 25.264 0.090 0.4
G7 8677864.938 25.229
G7 8665774.938 25.197
248 H7 2737091.938 9.230 9.163 0.075 0.8
H7 2718366.938 9.177
H7 2684313.938 9.081
249 A8 28743923.938 76.797 76.881 0.373 0.5
A8 28645749.938 76.557
A8 28945425.938 77.290
25 A4 15304952.938 42.739 41.925 0.742 1.8
A4 14930394.938 41.748
A4 14755912.938 41.287
250 B8 34254915.938 90.261 89.388 0.757 0.8
B8 33702263.938 88.911
B8 33735043.938 88.991
251 C8 11299699.938 32.143 31.563 0.511 1.6
C8 11005862.938 31.366
C8 10936071.938 31.181
252 D8 19304943.938 53.322 53.895 0.699 1.3
D8 19815985.938 54.674
D8 19444163.938 53.690
253 E8 21398921.938 58.853 62.278 4.867 7.8
E8 21923137.938 60.133
E8 25081271.938 67.849
254 F8 48616095.938 125.347 123.827 7.089 5.7
F8 44831699.938 116.101
F8 50534163.938 130.033
255 G8 28076117.938 75.166 75.432 0.259 0.3
G8 28288243.938 75.684
G8 28190829.938 75.446
256 H8 13676362.938 38.431 38.385 0.066 0.2
H8 13630156.938 38.308
H8 13670345.938 38.415
257 A9 8541193.938 24.869 24.541 0.334 1.4
A9 8287187.938 24.201
A9 8421554.938 24.554
258 B9 13029065.938 36.718 38.093 1.198 3.1
B9 13856609.938 38.908
B9 13760937.938 38.654
259 C9 12802285.938 36.118 37.764 1.481 3.9
C9 13886776.938 38.987
C9 13584284.938 38.187
26 B4 11280063.938 32.091 31.121 0.938 3.0
B4 10887734.938 31.053
B4 10572405.938 30.219
260 D9 22539657.938 61.640 61.428 0.347 0.6
D9 22529925.938 61.616
D9 22289105.938 61.028
261 E9 17465985.938 48.456 48.651 0.222 0.5
E9 17521465.938 48.603
E9 17631045.938 48.893
262 F9 14814829.938 41.443 41.298 0.126 0.3
F9 14730893.938 41.221
F9 14734281.938 41.230
263 G9 23978425.938 65.155 65.182 0.354 0.5
G9 24139593.938 65.548
G9 23850567.938 64.842
264 H9 15377294.938 42.931 43.129 0.173 0.4
H9 15483275.938 43.211
H9 15496721.938 43.247
265 A10 60360615.938 154.039 116.452 41.515 35.7
A10 26736027.938 71.892
A10 47829519.938 123.425
266 B10 31909371.938 84.531 79.977 3.957 4.9
B10 28980015.938 77.374
B10 29246973.938 78.026
267 C10 19249905.938 53.176 57.906 4.127 7.1
C10 21773795.938 59.769
C10 22184819.938 60.773
268 D10 13056182.938 36.790 36.553 0.219 0.6
D10 12950785.938 36.511
D10 12893148.938 36.359
269 E10 18794235.938 51.970 52.042 0.108 0.2
E10 18868061.938 52.166
E10 18801085.938 51.989
27 C4 24345845.938 66.052 65.491 0.498 0.8
C4 24046845.938 65.322
C4 23956019.938 65.100
270 F10 14246673.938 39.940 41.298 2.400 5.8
F10 14226443.938 39.886
F10 15807519.938 44.069
271 G10 27090049.938 72.757 74.946 2.715 3.6
G10 29229459.938 77.983
G10 27638541.938 74.097
272 H10 10408644.938 29.786 29.605 0.157 0.5
H10 10311537.938 29.529
H10 10300822.938 29.500
273 A11 9586858.938 27.621 27.540 0.173 0.6
A11 9600512.938 27.657
A11 9480613.938 27.341
274 B11 60195751.938 153.637 139.029 26.129 18.8
B11 60584755.938 154.587
B11 41869199.938 108.863
275 C11 15622142.938 43.578 42.345 1.077 2.5
C11 14871892.938 41.594
C11 14973225.938 41.862
276 D11 18302301.938 50.669 51.020 0.540 1.1
D11 18332727.938 50.749
D11 18670391.938 51.643
277 E11 10555905.938 30.175 29.846 0.294 1.0
E11 10342664.938 29.611
E11 10395566.938 29.751
278 F11 125678311.938 313.616 275.918 38.742 14.0
F11 111070679.938 277.928
F11 93994391.938 236.210
279 G11 9593691.938 27.639 27.593 0.060 0.2
G11 9584598.938 27.615
G11 9550386.938 27.525
28 D4 33366559.938 88.091 86.482 1.413 1.6
D4 32474181.938 85.911
D4 32283269.938 85.444
280 H11 9466962.938 27.305 27.103 0.232 0.9
H11 9409153.938 27.153
H11 9294064.938 26.850
281 A12 22832641.938 62.355 61.692 0.584 0.9
A12 22469721.938 61.469
A12 22381363.938 61.253
282 B12 13599500.938 38.227 38.531 0.503 1.3
B12 13609830.938 38.255
B12 13933697.938 39.112
283 C12 7449885.938 21.997 21.862 0.125 0.6
C12 7356018.938 21.750
C12 7389726.938 21.839
284 D12 6169405.938 18.627 18.478 0.136 0.7
D12 6068457.938 18.362
D12 6100575.938 18.446
285 E12 6786876.938 20.252 20.308 0.070 0.3
E12 6837936.938 20.387
E12 6799315.938 20.285
286 F12 9186130.938 26.566 26.214 0.324 1.2
F12 9026424.938 26.146
F12 8944253.938 25.930
287 G12 5112541.938 15.846 15.824 0.028 0.2
G12 5091969.938 15.792
G12 5107833.938 15.834
288 H12 5280220.938 16.287 16.263 0.024 0.1
H12 5262246.938 16.240
H12 5270738.938 16.262
289 A1
A1
A1
29 E4 14354098.938 40.224 39.819 0.381 1.0
E4 14180665.938 39.765
E4 14068095.938 39.467
290 B1
B1
B1
291 C1
C1
C1
292 D1
D1
D1
293 E1
E1
E1
294 F1
F1
F1
295 G1
G1
G1
296 H1
H1
H1
297 A2
A2
A2
298 B2
B2
B2
299 C2
C2
C2
30 F4 16901291.938 46.962 46.204 0.827 1.8
F4 16660870.938 46.326
F4 16281293.938 45.322
300 D2
D2
D2
301 E2
E2
E2
302 F2
F2
F2
303 G2
G2
G2
304 H2
H2
H2
305 A3
A3
A3
306 B3
B3
B3
307 C3
C3
C3
308 D3
D3
D3
309 E3
E3
E3
31 G4 9751202.938 28.053 27.366 0.600 2.2
G4 9388621.938 27.099
G4 9330668.938 26.947
310 F3
F3
F3
311 G3
G3
G3
312 H3
H3
H3
313 A4
A4
A4
314 B4
B4
B4
315 C4
C4
C4
316 D4
D4
D4
317 E4
E4
E4
318 F4
F4
F4
319 G4
G4
G4
32 H4 14363541.938 40.249 38.934 1.148 2.9
H4 13560792.938 38.125
H4 13675703.938 38.429
320 H4
H4
H4
321 A5
A5
A5
322 B5
B5
B5
323 C5
C5
C5
324 D5
D5
D5
325 E5
E5
E5
326 F5
F5
F5
327 G5
G5
G5
328 H5
H5
H5
329 A6
A6
A6
33 A5 12262629.938 34.691 34.053 0.572 1.7
A5 11956157.938 33.880
A5 11845658.938 33.587
330 B6
B6
B6
331 C6
C6
C6
332 D6
D6
D6
333 E6
E6
E6
334 F6
F6
F6
335 G6
G6
G6
336 H6
H6
H6
337 A7
A7
A7
338 B7
B7
B7
339 C7
C7
C7
34 B5 9470586.938 27.315 27.008 0.304 1.1
B5 9351529.938 27.002
B5 9239284.938 26.706
340 D7
D7
D7
341 E7
E7
E7
342 F7
F7
F7
343 G7
G7
G7
344 H7
H7
H7
345 A8
A8
A8
346 B8
B8
B8
347 C8
C8
C8
348 D8
D8
D8
349 E8
E8
E8
35 C5 12890004.938 36.350 35.985 0.317 0.9
C5 12674773.938 35.781
C5 12690824.938 35.823
350 F8
F8
F8
351 G8
G8
G8
352 H8
H8
H8
353 A9
A9
A9
354 B9
B9
B9
355 C9
C9
C9
356 D9
D9
D9
357 E9
E9
E9
358 F9
F9
F9
359 G9
G9
G9
36 D5 34620719.938 91.155 89.951 1.055 1.2
D5 33947235.938 89.509
D5 33815623.938 89.188
360 H9
H9
H9
361 A10
A10
A10
362 B10
B10
B10
363 C10
C10
C10
364 D10
D10
D10
365 E10
E10
E10
366 F10
F10
F10
367 G10
G10
G10
368 H10
H10
H10
369 A11
A11
A11
37 E5 15352603.938 42.865 42.244 0.610 1.4
E5 15109002.938 42.221
E5 14892078.938 41.647
370 B11
B11
B11
371 C11
C11
C11
372 D11
D11
D11
373 E11
E11
E11
374 F11
F11
F11
375 G11
G11
G11
376 H11
H11
H11
377 A12
A12
A12
378 B12
B12
B12
379 C12
C12
C12
38 F5 16301158.938 45.375 44.998 0.379 0.8
F5 16160698.938 45.003
F5 16014774.938 44.617
380 D12
D12
D12
381 E12
E12
E12
382 F12
F12
F12
383 G12
G12
G12
384 H12
H12
H12
385 A1
A1
A1
386 B1
B1
B1
387 C1
C1
C1
388 D1
D1
D1
389 E1
E1
E1
39 G5 9726582.938 27.989 27.300 0.600 2.2
G5 9359380.938 27.022
G5 9308560.938 26.889
390 F1
F1
F1
391 G1
G1
G1
392 H1
H1
H1
393 A2
A2
A2
394 B2
B2
B2
395 C2
C2
C2
396 D2
D2
D2
397 E2
E2
E2
398 F2
F2
F2
399 G2
G2
G2
40 H5 14635806.938 40.969 39.709 1.181 3.0
H5 14092715.938 39.532
H5 13750236.938 38.626
400 H2
H2
H2
401 A3
A3
A3
402 B3
B3
B3
403 C3
C3
C3
404 D3
D3
D3
405 E3
E3
E3
406 F3
F3
F3
407 G3
G3
G3
408 H3
H3
H3
409 A4
A4
A4
41 A6 10038903.938 28.811 28.238 0.531 1.9
A6 9783790.938 28.139
A6 9640871.938 27.763
410 B4
B4
B4
411 C4
C4
C4
412 D4
D4
D4
413 E4
E4
E4
414 F4
F4
F4
415 G4
G4
G4
416 H4
H4
H4
417 A5
A5
A5
418 B5
B5
B5
419 C5
C5
C5
42 B6 14660627.938 41.035 40.490 0.552 1.4
B6 14460247.938 40.505
B6 14243171.938 39.930
420 D5
D5
D5
421 E5
E5
E5
422 F5
F5
F5
423 G5
G5
G5
424 H5
H5
H5
425 A6
A6
A6
426 B6
B6
B6
427 C6
C6
C6
428 D6
D6
D6
429 E6
E6
E6
43 C6 23594381.938 64.216 60.804 2.967 4.9
C6 21608787.938 59.365
C6 21389951.938 58.831
430 F6
F6
F6
431 G6
G6
G6
432 H6
H6
H6
433 A7
A7
A7
434 B7
B7
B7
435 C7
C7
C7
436 D7
D7
D7
437 E7
E7
E7
438 F7
F7
F7
439 G7
G7
G7
44 D6 20403067.938 56.227 55.793 0.397 0.7
D6 20206155.938 55.706
D6 20108177.938 55.447
440 H7
H7
H7
441 A8
A8
A8
442 B8
B8
B8
443 C8
C8
C8
444 D8
D8
D8
445 E8
E8
E8
446 F8
F8
F8
447 G8
G8
G8
448 H8
H8
H8
449 A9
A9
A9
45 E6 15329471.938 42.804 42.257 0.629 1.5
E6 15175508.938 42.397
E6 14862718.938 41.569
450 B9
B9
B9
451 C9
C9
C9
452 D9
D9
D9
453 E9
E9
E9
454 F9
F9
F9
455 G9
G9
G9
456 H9
H9
H9
457 A10
A10
A10
458 B10
B10
B10
459 C10
C10
C10
46 F6 23986885.938 65.175 64.777 0.487 0.8
F6 23883191.938 64.922
F6 23601733.938 64.234
460 D10
D10
D10
461 E10
E10
E10
462 F10
F10
F10
463 G10
G10
G10
464 H10
H10
H10
465 A11
A11
A11
466 B11
B11
B11
467 C11
C11
C11
468 D11
D11
D11
469 E11
E11
E11
47 G6 16468487.938 45.817 44.695 1.041 2.3
G6 15973402.938 44.508
G6 15690923.938 43.760
470 F11
F11
F11
471 G11
G11
G11
472 H11
H11
H11
473 A12
A12
A12
474 B12
B12
B12
475 C12
C12
C12
476 D12
D12
D12
477 E12
E12
E12
478 F12
F12
F12
479 G12
G12
G12
48 H6 10439866.938 29.868 29.514 0.320 1.1
H6 10272708.938 29.426
H6 10204443.938 29.246
480 H12
H12
H12
481 A1
A1
A1
482 B1
B1
B1
483 C1
C1
C1
484 D1
D1
D1
485 E1
E1
E1
486 F1
F1
F1
487 G1
G1
G1
488 H1
H1
H1
489 A2
A2
A2
49 A7 21681509.938 59.543 59.000 0.496 0.8
A7 21411819.938 58.884
A7 21289675.938 58.572
490 B2
B2
B2
491 C2
C2
C2
492 D2
D2
D2
493 E2
E2
E2
494 F2
F2
F2
495 G2
G2
G2
496 H2
H2
H2
497 A3
A3
A3
498 B3
B3
B3
499 C3
C3
C3
50 B7 14844672.938 41.522 40.996 0.563 1.4
B7 14671719.938 41.064
B7 14421123.938 40.401
500 D3
D3
D3
501 E3
E3
E3
502 F3
F3
F3
503 G3
G3
G3
504 H3
H3
H3
505 A4
A4
A4
506 B4
B4
B4
507 C4
C4
C4
508 D4
D4
D4
509 E4
E4
E4
51 C7 12505077.938 35.332 34.330 0.947 2.8
C7 12079939.938 34.207
C7 11793644.938 33.450
510 F4
F4
F4
511 G4
G4
G4
512 H4
H4
H4
513 A5
A5
A5
514 B5
B5
B5
515 C5
C5
C5
516 D5
D5
D5
517 E5
E5
E5
518 F5
F5
F5
519 G5
G5
G5
52 D7 309123.938 1.129 1.119 0.024 2.1
D7 311222.938 1.136
D7 298346.938 1.092
520 H5
H5
H5
521 A6
A6
A6
522 B6
B6
B6
523 C6
C6
C6
524 D6
D6
D6
525 E6
E6
E6
526 F6
F6
F6
527 G6
G6
G6
528 H6
H6
H6
529 A7
A7
A7
53 E7 19215287.938 53.084 52.110 0.900 1.7
E7 18782023.938 51.938
E7 18544221.938 51.309
530 B7
B7
B7
531 C7
C7
C7
532 D7
D7
D7
533 E7
E7
E7
534 F7
F7
F7
535 G7
G7
G7
536 H7
H7
H7
537 A8
A8
A8
538 B8
B8
B8
539 C8
C8
C8
54 F7 19507625.938 53.858 52.900 0.873 1.6
F7 19066665.938 52.691
F7 18862085.938 52.150
540 D8
D8
D8
541 E8
E8
E8
542 F8
F8
F8
543 G8
G8
G8
544 H8
H8
H8
545 A9
A9
A9
546 B9
B9
B9
547 C9
C9
C9
548 D9
D9
D9
549 E9
E9
E9
55 G7 13685730.938 38.455 37.388 0.943 2.5
G7 13151496.938 37.042
G7 13009755.938 36.667
550 F9
F9
F9
551 G9
G9
G9
552 H9
H9
H9
553 A10
A10
A10
554 B10
B10
B10
555 C10
C10
C10
556 D10
D10
D10
557 E10
E10
E10
558 F10
F10
F10
559 G10
G10
G10
56 H7 11059632.938 31.508 31.343 0.180 0.6
H7 11007199.938 31.369
H7 10924695.938 31.151
560 H10
H10
H10
561 A11
A11
A11
562 B11
B11
B11
563 C11
C11
C11
564 D11
D11
D11
565 E11
E11
E11
566 F11
F11
F11
567 G11
G11
G11
568 H11
H11
H11
569 A12
A12
A12
57 A8 18543373.938 51.307 50.290 0.914 1.8
A8 18058837.938 50.025
A8 17874667.938 49.538
570 B12
B12
B12
571 C12
C12
C12
572 D12
D12
D12
573 E12
E12
E12
574 F12
F12
F12
575 G12
G12
G12
576 H12
H12
H12
577 A1
A1
A1
578 B1
B1
B1
579 C1
C1
C1
58 B8 5422.938 0.028 0.026 0.003 11.4
B8 3881.938 0.023
B8 5072.938 0.027
580 D1
D1
D1
581 E1
E1
E1
582 F1
F1
F1
583 G1
G1
G1
584 H1
H1
H1
585 A2
A2
A2
586 B2
B2
B2
587 C2
C2
C2
588 D2
D2
D2
589 E2
E2
E2
59 C8 22226655.938 60.875 59.971 0.925 1.5
C8 21873215.938 60.012
C8 21470079.938 59.027
590 F2
F2
F2
591 G2
G2
G2
592 H2
H2
H2
593 A3
A3
A3
594 B3
B3
B3
595 C3
C3
C3
596 D3
D3
D3
597 E3
E3
E3
598 F3
F3
F3
599 G3
G3
G3
60 D8 66322887.938 168.606 166.197 2.625 1.6
D8 65496415.938 166.587
D8 64191563.938 163.399
600 H3
H3
H3
601 A4
A4
A4
602 B4
B4
B4
603 C4
C4
C4
604 D4
D4
D4
605 E4
E4
E4
606 F4
F4
F4
607 G4
G4
G4
608 H4
H4
H4
609 A5
A5
A5
61 E8 29522783.938 78.700 76.682 1.749 2.3
E8 28309377.938 75.736
E8 28257883.938 75.610
610 B5
B5
B5
611 C5
C5
C5
612 D5
D5
D5
613 E5
E5
E5
614 F5
F5
F5
615 G5
G5
G5
616 H5
H5
H5
617 A6
A6
A6
618 B6
B6
B6
619 C6
C6
C6
62 F8 14799179.938 41.401 40.715 0.646 1.6
F8 14505604.938 40.625
F8 14314557.938 40.119
620 D6
D6
D6
621 E6
E6
E6
622 F6
F6
F6
623 G6
G6
G6
624 H6
H6
H6
625 A7
A7
A7
626 B7
B7
B7
627 C7
C7
C7
628 D7
D7
D7
629 E7
E7
E7
63 G8 13998527.938 39.283 38.931 0.361 0.9
G8 13872758.938 38.950
G8 13725536.938 38.561
630 F7
F7
F7
631 G7
G7
G7
632 H7
H7
H7
633 A8
A8
A8
634 B8
B8
B8
635 C8
C8
C8
636 D8
D8
D8
637 E8
E8
E8
638 F8
F8
F8
639 G8
G8
G8
64 H8 21608875.938 59.366 58.663 0.665 1.1
H8 21291837.938 58.578
H8 21090097.938 58.044
640 H8
H8
H8
641 A9
A9
A9
642 B9
B9
B9
643 C9
C9
C9
644 D9
D9
D9
645 E9
E9
E9
646 F9
F9
F9
647 G9
G9
G9
648 H9
H9
H9
649 A10
A10
A10
65 A9 35494687.938 93.290 93.114 1.015 1.1
A9 35797863.938 94.031
A9 34976115.938 92.023
650 B10
B10
B10
651 C10
C10
C10
652 D10
D10
D10
653 E10
E10
E10
654 F10
F10
F10
655 G10
G10
G10
656 H10
H10
H10
657 A11
A11
A11
658 B11
B11
B11
659 C11
C11
C11
66 B9 30407885.938 80.862 79.808 1.037 1.3
B9 29962305.938 79.774
B9 29559207.938 78.789
660 D11
D11
D11
661 E11
E11
E11
662 F11
F11
F11
663 G11
G11
G11
664 H11
H11
H11
665 A12
A12
A12
666 B12
B12
B12
667 C12
C12
C12
668 D12
D12
D12
669 E12
E12
E12
67 C9 14543244.938 40.724 42.670 4.909 11.5
C9 13904166.938 39.033
C9 17389369.938 48.254
670 F12
F12
F12
671 G12
G12
G12
672 H12
H12
H12
673 A1
A1
A1
674 B1
B1
B1
675 C1
C1
C1
676 D1
D1
D1
677 E1
E1
E1
678 F1
F1
F1
679 G1
G1
G1
68 D9 80544639.938 203.351 201.984 1.285 0.6
D9 79910007.938 201.800
D9 79500591.938 200.800
680 H1
H1
H1
681 A2
A2
A2
682 B2
B2
B2
683 C2
C2
C2
684 D2
D2
D2
685 E2
E2
E2
686 F2
F2
F2
687 G2
G2
G2
688 H2
H2
H2
689 A3
A3
A3
69 E9 38563003.938 100.786 99.596 1.059 1.1
E9 37931279.938 99.243
E9 37732995.938 98.758
690 B3
B3
B3
691 C3
C3
C3
692 D3
D3
D3
693 E3
E3
E3
694 F3
F3
F3
695 G3
G3
G3
696 H3
H3
H3
697 A4
A4
A4
698 B4
B4
B4
699 C4
C4
C4
70 F9 3901.938 0.023 0.019 0.004 20.9
F9 3119.938 0.020
F9 1741.938 0.015
700 D4
D4
D4
701 E4
E4
E4
702 F4
F4
F4
703 G4
G4
G4
704 H4
H4
H4
705 A5
A5
A5
706 B5
B5
B5
707 C5
C5
C5
708 D5
D5
D5
709 E5
E5
E5
71 G9 20707921.938 57.033 55.456 1.433 2.6
G9 19977705.938 55.101
G9 19649661.938 54.233
710 F5
F5
F5
711 G5
G5
G5
712 H5
H5
H5
713 A6
A6
A6
714 B6
B6
B6
715 C6
C6
C6
716 D6
D6
D6
717 E6
E6
E6
718 F6
F6
F6
719 G6
G6
G6
72 H9 21649393.938 59.465 59.255 0.203 0.3
H9 21558377.938 59.242
H9 21483139.938 59.059
720 H6
H6
H6
721 A7
A7
A7
722 B7
B7
B7
723 C7
C7
C7
724 D7
D7
D7
725 E7
E7
E7
726 F7
F7
F7
727 G7
G7
G7
728 H7
H7
H7
729 A8
A8
A8
73 A10 47458083.938 122.517 119.625 2.666 2.2
A10 46056247.938 119.093
A10 45308139.938 117.265
730 B8
B8
B8
731 C8
C8
C8
732 D8
D8
D8
733 E8
E8
E8
734 F8
F8
F8
735 G8
G8
G8
736 H8
H8
H8
737 A9
A9
A9
738 B9
B9
B9
739 C9
C9
C9
74 B10 25710.938 0.103 0.098 0.005 5.1
B10 24280.938 0.098
B10 22977.938 0.093
740 D9
D9
D9
741 E9
E9
E9
742 F9
F9
F9
743 G9
G9
G9
744 H9
H9
H9
745 A10
A10
A10
746 B10
B10
B10
747 C10
C10
C10
748 D10
D10
D10
749 E10
E10
E10
75 C10 83795799.938 211.294 206.838 4.073 2.0
C10 81594463.938 205.916
C10 80526295.938 203.306
750 F10
F10
F10
751 G10
G10
G10
752 H10
H10
H10
753 A11
A11
A11
754 B11
B11
B11
755 C11
C11
C11
756 D11
D11
D11
757 E11
E11
E11
758 F11
F11
F11
759 G11
G11
G11
76 D10 53682447.938 137.724 136.847 1.089 0.8
D10 53462863.938 137.188
D10 52824427.938 135.628
760 H11
H11
H11
761 A12
A12
A12
762 B12
B12
B12
763 C12
C12
C12
764 D12
D12
D12
765 E12
E12
E12
766 F12
F12
F12
767 G12
G12
G12
768 H12
H12
H12
769 A1
A1
A1
77 E10 80274663.938 202.691 202.058 0.588 0.3
E10 79799095.938 201.529
E10 79972855.938 201.954
770 B1
B1
B1
771 C1
C1
C1
772 D1
D1
D1
773 E1
E1
E1
774 F1
F1
F1
775 G1
G1
G1
776 H1
H1
H1
777 A2
A2
A2
778 B2
B2
B2
779 C2
C2
C2
78 F10 95104119.938 238.921 236.945 1.717 0.7
F10 93950519.938 236.102
F10 93831575.938 235.812
780 D2
D2
D2
781 E2
E2
E2
782 F2
F2
F2
783 G2
G2
G2
784 H2
H2
H2
785 A3
A3
A3
786 B3
B3
B3
787 C3
C3
C3
788 D3
D3
D3
789 E3
E3
E3
79 G10 80828567.938 204.044 202.125 1.779 0.9
G10 79909871.938 201.800
G10 79390903.938 200.532
790 F3
F3
F3
791 G3
G3
G3
792 H3
H3
H3
793 A4
A4
A4
794 B4
B4
B4
795 C4
C4
C4
796 D4
D4
D4
797 E4
E4
E4
798 F4
F4
F4
799 G4
G4
G4
80 H10 67510967.938 171.508 171.201 1.769 1.0
H10 68038391.938 172.797
H10 66606447.938 169.299
800 H4
H4
H4
801 A5
A5
A5
802 B5
B5
B5
803 C5
C5
C5
804 D5
D5
D5
805 E5
E5
E5
806 F5
F5
F5
807 G5
G5
G5
808 H5
H5
H5
809 A6
A6
A6
81 A11 106796647.938 267.487 267.544 0.463 0.2
A11 107020111.938 268.033
A11 106643511.938 267.112
810 B6
B6
B6
811 C6
C6
C6
812 D6
D6
D6
813 E6
E6
E6
814 F6
F6
F6
815 G6
G6
G6
816 H6
H6
H6
817 A7
A7
A7
818 B7
B7
B7
819 C7
C7
C7
82 B11 103527719.938 259.500 256.082 3.283 1.3
B11 102009071.938 255.790
B11 100848303.938 252.954
820 D7
D7
D7
821 E7
E7
E7
822 F7
F7
F7
823 G7
G7
G7
824 H7
H7
H7
825 A8
A8
A8
826 B8
B8
B8
827 C8
C8
C8
828 D8
D8
D8
829 E8
E8
E8
83 C11 61774663.938 157.494 156.947 2.107 1.3
C11 62279451.938 158.727
C11 60598639.938 154.621
830 F8
F8
F8
831 G8
G8
G8
832 H8
H8
H8
833 A9
A9
A9
834 B9
B9
B9
835 C9
C9
C9
836 D9
D9
D9
837 E9
E9
E9
838 F9
F9
F9
839 G9
G9
G9
84 D11 46595351.938 120.410 118.774 1.441 1.2
D11 45699735.938 118.222
D11 45482199.938 117.690
840 H9
H9
H9
841 A10
A10
A10
842 B10
B10
B10
843 C10
C10
C10
844 D10
D10
D10
845 E10
E10
E10
846 F10
F10
F10
847 G10
G10
G10
848 H10
H10
H10
849 A11
A11
A11
85 E11 57282371.938 146.519 144.587 1.915 1.3
E11 56477775.938 144.553
E11 55714943.938 142.690
850 B11
B11
B11
851 C11
C11
C11
852 D11
D11
D11
853 E11
E11
E11
854 F11
F11
F11
855 G11
G11
G11
856 H11
H11
H11
857 A12
A12
A12
858 B12
B12
B12
859 C12
C12
C12
86 F11 124079007.938 309.709 307.627 2.628 0.9
F11 123583407.938 308.498
F11 122017903.938 304.673
860 D12
D12
D12
861 E12
E12
E12
862 F12
F12
F12
863 G12
G12
G12
864 H12
H12
H12
865 A1
A1
A1
866 B1
B1
B1
867 C1
C1
C1
868 D1
D1
D1
869 E1
E1
E1
87 G11 127930591.938 319.119 316.421 2.370 0.7
G11 126438991.938 315.474
G11 126109807.938 314.670
870 F1
F1
F1
871 G1
G1
G1
872 H1
H1
H1
873 A2
A2
A2
874 B2
B2
B2
875 C2
C2
C2
876 D2
D2
D2
877 E2
E2
E2
878 F2
F2
F2
879 G2
G2
G2
88 H11 42704095.938 110.903 109.621 1.259 1.1
H11 42159675.938 109.573
H11 41674199.938 108.387
880 H2
H2
H2
881 A3
A3
A3
882 B3
B3
B3
883 C3
C3
C3
884 D3
D3
D3
885 E3
E3
E3
886 F3
F3
F3
887 G3
G3
G3
888 H3
H3
H3
889 A4
A4
A4
89 A12 63082627.938 160.690 158.236 2.166 1.4
A12 61748395.938 157.430
A12 61404367.938 156.589
890 B4
B4
B4
891 C4
C4
C4
892 D4
D4
D4
893 E4
E4
E4
894 F4
F4
F4
895 G4
G4
G4
896 H4
H4
H4
897 A5
A5
A5
898 B5
B5
B5
899 C5
C5
C5
90 B12 91601783.938 230.364 228.552 1.644 0.7
B12 90689631.938 228.136
B12 90288703.938 227.156
900 D5
D5
D5
901 E5
E5
E5
902 F5
F5
F5
903 G5
G5
G5
904 H5
H5
H5
905 A6
A6
A6
906 B6
B6
B6
907 C6
C6
C6
908 D6
D6
D6
909 E6
E6
E6
91 C12 55674983.938 142.592 141.079 1.713 1.2
C12 55197663.938 141.426
C12 54294379.938 139.219
910 F6
F6
F6
911 G6
G6
G6
912 H6
H6
H6
913 A7
A7
A7
914 B7
B7
B7
915 C7
C7
C7
916 D7
D7
D7
917 E7
E7
E7
918 F7
F7
F7
919 G7
G7
G7
92 D12 405241.938 1.458 1.394 0.057 4.1
D12 381972.938 1.378
D12 372836.938 1.347
920 H7
H7
H7
921 A8
A8
A8
922 B8
B8
B8
923 C8
C8
C8
924 D8
D8
D8
925 E8
E8
E8
926 F8
F8
F8
927 G8
G8
G8
928 H8
H8
H8
929 A9
A9
A9
93 E12 176972599.938 438.932 436.629 2.499 0.6
E12 176174839.938 436.983
E12 174942183.938 433.972
930 B9
B9
B9
931 C9
C9
C9
932 D9
D9
D9
933 E9
E9
E9
934 F9
F9
F9
935 G9
G9
G9
936 H9
H9
H9
937 A10
A10
A10
938 B10
B10
B10
939 C10
C10
C10
94 F12 154013543.938 382.841 381.164 1.697 0.4
F12 153342647.938 381.202
F12 152624887.938 379.449
940 D10
D10
D10
941 E10
E10
E10
942 F10
F10
F10
943 G10
G10
G10
944 H10
H10
H10
945 A11
A11
A11
946 B11
B11
B11
947 C11
C11
C11
948 D11
D11
D11
949 E11
E11
E11
95 G12 73993375.938 187.345 186.147 1.068 0.6
G12 73359871.938 185.798
G12 73155287.938 185.298
950 F11
F11
F11
951 G11
G11
G11
952 H11
H11
H11
953 A12
A12
A12
954 B12
B12
B12
955 C12
C12
C12
956 D12
D12
D12
957 E12
E12
E12
958 F12
F12
F12
959 G12
G12
G12
96 H12 60896479.938 155.349 154.035 1.139 0.7
H12 60114683.938 153.439
H12 60065563.938 153.319
960 H12
H12
H12
Group Summaries
~End
Original Filename: 20150618_He100_4b5b6b; Date Last Saved: 6/18/2015 1:37:35 PM