## input
ÿþ##BLOCKS= 9
Plate: Standard 1.3 PlateFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
27 26838080 22059478 54714 27053598 59451 55127 57866 56804 -2926.5 1122.5 4418.5 -2614.5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
26838080 22059478 54714 27053598 59451 55127 57866 56804 -2926.5 1122.5 4418.5 -2614.5
~End
Plate: 22a-1 1.3 PlateFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
26.5 856840.5 1518700.5 471634.5 1630301.5 1026082.5 850877.5 1088277.5 523179.5 2567059.5 2227320.5 369837.5 1612163.5
1024032.5 1780965.5 456958.5 918233.5 7410018.5 5052795.5 1554601.5 3955646.5 697110.5 692065.5 651359.5 752675.5
1772343.5 1387708.5 1727152.5 1889312.5 628886.5 646764.5 520869.5 7355724.5 1348094.5 1488471.5 716896.5 1100802.5
1153158.5 1644292.5 1632720.5 558369.5 852783.5 1052988.5 969401.5 621076.5 459510.5 821781.5 2971287.5 -5981.5
930091.5 3972403.5 1516202.5 900604.5 828461.5 215309.5 1136874.5 351262.5 1197643.5 446802.5 1116735.5 1570697.5
6761161.5 1106693.5 955809.5 2287232.5 1956799.5 1366760.5 1340053.5 892487.5 902229.5 350599.5 984444.5 4448833.5
934308.5 2224924.5 801968.5 1877529.5 1794159.5 623863.5 1707973.5 2871038.5 3931843.5 830835.5 3176107.5 2745321.5
2465173.5 523707.5 2380060.5 980992.5 1900622.5 4240130.5 1384887.5 2835090.5 1440195.5 2524681.5 2657021.5 2288294.5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
856840.5 1518700.5 471634.5 1630301.5 1026082.5 850877.5 1088277.5 523179.5 2567059.5 2227320.5 369837.5 1612163.5
1024032.5 1780965.5 456958.5 918233.5 7410018.5 5052795.5 1554601.5 3955646.5 697110.5 692065.5 651359.5 752675.5
1772343.5 1387708.5 1727152.5 1889312.5 628886.5 646764.5 520869.5 7355724.5 1348094.5 1488471.5 716896.5 1100802.5
1153158.5 1644292.5 1632720.5 558369.5 852783.5 1052988.5 969401.5 621076.5 459510.5 821781.5 2971287.5 -5981.5
930091.5 3972403.5 1516202.5 900604.5 828461.5 215309.5 1136874.5 351262.5 1197643.5 446802.5 1116735.5 1570697.5
6761161.5 1106693.5 955809.5 2287232.5 1956799.5 1366760.5 1340053.5 892487.5 902229.5 350599.5 984444.5 4448833.5
934308.5 2224924.5 801968.5 1877529.5 1794159.5 623863.5 1707973.5 2871038.5 3931843.5 830835.5 3176107.5 2745321.5
2465173.5 523707.5 2380060.5 980992.5 1900622.5 4240130.5 1384887.5 2835090.5 1440195.5 2524681.5 2657021.5 2288294.5
~End
Plate: 22a-2 1.3 PlateFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
26.5 849606.5 1515335.5 489325.5 1640320.5 1010965.5 855291.5 1095163.5 525331.5 2537662.5 2260619.5 374597.5 1607252.5
1036019.5 1803496.5 461100.5 907973.5 7368392.5 5087586.5 1570920.5 3997254.5 705494.5 690271.5 647553.5 756032.5
1767782.5 1386851.5 1746315.5 1867284.5 631730.5 651463.5 526130.5 7556240.5 1357777.5 1518993.5 719880.5 1097924.5
1165875.5 1627720.5 1672217.5 558743.5 850014.5 1051760.5 964831.5 609007.5 461985.5 833024.5 2976256.5 -5864.5
935644.5 3942286.5 1513929.5 892055.5 836801.5 216196.5 1138003.5 353710.5 1219474.5 450139.5 1114075.5 1630217.5
6864904.5 1106113.5 961744.5 2319205.5 1935218.5 1365139.5 1340874.5 908332.5 909565.5 351976.5 968120.5 4467506.5
926114.5 2243333.5 802137.5 1874106.5 1804651.5 621590.5 1712283.5 2897329.5 3945624.5 827319.5 3171142.5 2795913.5
2442788.5 522372.5 2379597.5 975197.5 1890807.5 4244335.5 1387952.5 2834938.5 1440899.5 2516283.5 2651810.5 2287794.5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
849606.5 1515335.5 489325.5 1640320.5 1010965.5 855291.5 1095163.5 525331.5 2537662.5 2260619.5 374597.5 1607252.5
1036019.5 1803496.5 461100.5 907973.5 7368392.5 5087586.5 1570920.5 3997254.5 705494.5 690271.5 647553.5 756032.5
1767782.5 1386851.5 1746315.5 1867284.5 631730.5 651463.5 526130.5 7556240.5 1357777.5 1518993.5 719880.5 1097924.5
1165875.5 1627720.5 1672217.5 558743.5 850014.5 1051760.5 964831.5 609007.5 461985.5 833024.5 2976256.5 -5864.5
935644.5 3942286.5 1513929.5 892055.5 836801.5 216196.5 1138003.5 353710.5 1219474.5 450139.5 1114075.5 1630217.5
6864904.5 1106113.5 961744.5 2319205.5 1935218.5 1365139.5 1340874.5 908332.5 909565.5 351976.5 968120.5 4467506.5
926114.5 2243333.5 802137.5 1874106.5 1804651.5 621590.5 1712283.5 2897329.5 3945624.5 827319.5 3171142.5 2795913.5
2442788.5 522372.5 2379597.5 975197.5 1890807.5 4244335.5 1387952.5 2834938.5 1440899.5 2516283.5 2651810.5 2287794.5
~End
Plate: 22a-3 1.3 PlateFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
26.5 846644.5 1461865.5 490266.5 1634532.5 1005771.5 853568.5 1092723.5 520898.5 2519680.5 2252221.5 366780.5 1602629.5
1034865.5 1804067.5 456459.5 913498.5 7405480.5 5139688.5 1571747.5 4047610.5 697046.5 683937.5 642498.5 762881.5
1757788.5 1387142.5 1743635.5 1860289.5 633705.5 651890.5 526922.5 7637571.5 1345152.5 1514264.5 713086.5 1094771.5
1165350.5 1627277.5 1702632.5 553052.5 847244.5 1045876.5 959399.5 612336.5 460251.5 831728.5 3019643.5 -5759.5
927367.5 4010615.5 1520060.5 896358.5 842379.5 213279.5 1133680.5 353709.5 1216446.5 446993.5 1120862.5 1651959.5
6816392.5 1098778.5 957403.5 2340057.5 1941295.5 1355182.5 1336562.5 909742.5 910884.5 348769.5 967679.5 4470640.5
923208.5 2234662.5 799775.5 1879810.5 1804770.5 621792.5 1703784.5 2897018.5 3959542.5 826282.5 3164322.5 2780532.5
2436647.5 520277.5 2380078.5 974771.5 1883431.5 4230427.5 1384188.5 2850407.5 1436551.5 2513455.5 2647956.5 2278358.5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
846644.5 1461865.5 490266.5 1634532.5 1005771.5 853568.5 1092723.5 520898.5 2519680.5 2252221.5 366780.5 1602629.5
1034865.5 1804067.5 456459.5 913498.5 7405480.5 5139688.5 1571747.5 4047610.5 697046.5 683937.5 642498.5 762881.5
1757788.5 1387142.5 1743635.5 1860289.5 633705.5 651890.5 526922.5 7637571.5 1345152.5 1514264.5 713086.5 1094771.5
1165350.5 1627277.5 1702632.5 553052.5 847244.5 1045876.5 959399.5 612336.5 460251.5 831728.5 3019643.5 -5759.5
927367.5 4010615.5 1520060.5 896358.5 842379.5 213279.5 1133680.5 353709.5 1216446.5 446993.5 1120862.5 1651959.5
6816392.5 1098778.5 957403.5 2340057.5 1941295.5 1355182.5 1336562.5 909742.5 910884.5 348769.5 967679.5 4470640.5
923208.5 2234662.5 799775.5 1879810.5 1804770.5 621792.5 1703784.5 2897018.5 3959542.5 826282.5 3164322.5 2780532.5
2436647.5 520277.5 2380078.5 974771.5 1883431.5 4230427.5 1384188.5 2850407.5 1436551.5 2513455.5 2647956.5 2278358.5
~End
Plate: 22b-1 1.3 PlateFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
26.5 993584.5 1347606.5 403597.5 1792245.5 1136261.5 750160.5 978580.5 571219.5 2227841.5 1976309.5 461402.5 1984387.5
1178389.5 1875745.5 389522.5 617574.5 6744494.5 5188536.5 1276278.5 3937418.5 568284.5 711729.5 644118.5 764003.5
1838097.5 1205616.5 1604294.5 1139898.5 487189.5 535739.5 335260.5 6211523.5 1066594.5 1206997.5 772743.5 1209296.5
1015432.5 1570848.5 1459367.5 506634.5 657295.5 1043008.5 616850.5 603423.5 369502.5 604747.5 3113085.5 -2837.5
1275296.5 3796082.5 1505089.5 791587.5 702564.5 157889.5 1071217.5 346755.5 924870.5 323844.5 1221872.5 1135939.5
7671141.5 1045884.5 925036.5 2795314.5 1397583.5 1133285.5 1018276.5 661021.5 1404495.5 284809.5 1431636.5 3372034.5
833514.5 2483844.5 713012.5 1845251.5 1358514.5 511172.5 1232679.5 2333819.5 3610224.5 692982.5 2848147.5 1861094.5
2750781.5 672211.5 2946000.5 892906.5 1375987.5 3688402.5 1011618.5 2700473.5 1255815.5 1546147.5 9312664.5 2134858.5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
993584.5 1347606.5 403597.5 1792245.5 1136261.5 750160.5 978580.5 571219.5 2227841.5 1976309.5 461402.5 1984387.5
1178389.5 1875745.5 389522.5 617574.5 6744494.5 5188536.5 1276278.5 3937418.5 568284.5 711729.5 644118.5 764003.5
1838097.5 1205616.5 1604294.5 1139898.5 487189.5 535739.5 335260.5 6211523.5 1066594.5 1206997.5 772743.5 1209296.5
1015432.5 1570848.5 1459367.5 506634.5 657295.5 1043008.5 616850.5 603423.5 369502.5 604747.5 3113085.5 -2837.5
1275296.5 3796082.5 1505089.5 791587.5 702564.5 157889.5 1071217.5 346755.5 924870.5 323844.5 1221872.5 1135939.5
7671141.5 1045884.5 925036.5 2795314.5 1397583.5 1133285.5 1018276.5 661021.5 1404495.5 284809.5 1431636.5 3372034.5
833514.5 2483844.5 713012.5 1845251.5 1358514.5 511172.5 1232679.5 2333819.5 3610224.5 692982.5 2848147.5 1861094.5
2750781.5 672211.5 2946000.5 892906.5 1375987.5 3688402.5 1011618.5 2700473.5 1255815.5 1546147.5 9312664.5 2134858.5
~End
Plate: 22b-2 1.3 PlateFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
27 987132.5 1336973.5 398627.5 1802183.5 1126048.5 756136.5 987621.5 573298.5 2179699.5 1971920.5 459516.5 1995807.5
1183913.5 1868937.5 388990.5 612293.5 6801545.5 5306236.5 1279524.5 3984840.5 563583.5 704466.5 637158.5 770986.5
1824288.5 1197139.5 1593211.5 1138870.5 482079.5 536247.5 341130.5 6301212.5 1065537.5 1208898.5 769677.5 1209262.5
1022969.5 1572326.5 1478284.5 515629.5 659991.5 1032841.5 609948.5 605259.5 374754.5 608799.5 3150384.5 -3413.5
1275587.5 3805034.5 1510861.5 783480.5 702485.5 157261.5 1071814.5 345998.5 919080.5 325726.5 1223467.5 1151760.5
7617554.5 1047024.5 925306.5 2798098.5 1382834.5 1137602.5 1005767.5 661004.5 1412576.5 286546.5 1410919.5 3204523.5
826195.5 2480976.5 713361.5 1837138.5 1337767.5 506895.5 1224693.5 2328529.5 3615575.5 693952.5 2836057.5 1844678.5
2751094.5 674585.5 2971503.5 889614.5 1362346.5 3683295.5 1015831.5 2702849.5 1248615.5 1540027.5 9272669.5 2141175.5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
987132.5 1336973.5 398627.5 1802183.5 1126048.5 756136.5 987621.5 573298.5 2179699.5 1971920.5 459516.5 1995807.5
1183913.5 1868937.5 388990.5 612293.5 6801545.5 5306236.5 1279524.5 3984840.5 563583.5 704466.5 637158.5 770986.5
1824288.5 1197139.5 1593211.5 1138870.5 482079.5 536247.5 341130.5 6301212.5 1065537.5 1208898.5 769677.5 1209262.5
1022969.5 1572326.5 1478284.5 515629.5 659991.5 1032841.5 609948.5 605259.5 374754.5 608799.5 3150384.5 -3413.5
1275587.5 3805034.5 1510861.5 783480.5 702485.5 157261.5 1071814.5 345998.5 919080.5 325726.5 1223467.5 1151760.5
7617554.5 1047024.5 925306.5 2798098.5 1382834.5 1137602.5 1005767.5 661004.5 1412576.5 286546.5 1410919.5 3204523.5
826195.5 2480976.5 713361.5 1837138.5 1337767.5 506895.5 1224693.5 2328529.5 3615575.5 693952.5 2836057.5 1844678.5
2751094.5 674585.5 2971503.5 889614.5 1362346.5 3683295.5 1015831.5 2702849.5 1248615.5 1540027.5 9272669.5 2141175.5
~End
Plate: 22b-3 1.3 PlateFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
27 984799.5 1317816.5 400280.5 1799291.5 1108082.5 751722.5 980606.5 567922.5 2166310.5 1966523.5 455478.5 1995788.5
1176265.5 1868802.5 386389.5 612393.5 6915716.5 5381449.5 1286895.5 3994378.5 562499.5 696759.5 634596.5 767638.5
1824268.5 1186163.5 1599309.5 1140394.5 484935.5 532581.5 344608.5 6337936.5 1069215.5 1195710.5 767412.5 1206134.5
1019724.5 1569161.5 1499566.5 516709.5 653184.5 1030981.5 605933.5 602154.5 372726.5 612938.5 3163520.5 -4728.5
1281105.5 3813043.5 1513646.5 781636.5 703900.5 154445.5 1066654.5 344025.5 918596.5 324053.5 1222686.5 1146449.5
7606480.5 1038007.5 920608.5 2822376.5 1380233.5 1135549.5 999591.5 660926.5 1401603.5 286142.5 1410538.5 3387211.5
818833.5 2499967.5 717885.5 1824847.5 1330677.5 501405.5 1217631.5 2316196.5 3617821.5 694756.5 2830453.5 1830222.5
2741948.5 677920.5 2989076.5 885797.5 1352217.5 3680545.5 1002964.5 2690719.5 1245563.5 1518636.5 9321976.5 2140123.5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
984799.5 1317816.5 400280.5 1799291.5 1108082.5 751722.5 980606.5 567922.5 2166310.5 1966523.5 455478.5 1995788.5
1176265.5 1868802.5 386389.5 612393.5 6915716.5 5381449.5 1286895.5 3994378.5 562499.5 696759.5 634596.5 767638.5
1824268.5 1186163.5 1599309.5 1140394.5 484935.5 532581.5 344608.5 6337936.5 1069215.5 1195710.5 767412.5 1206134.5
1019724.5 1569161.5 1499566.5 516709.5 653184.5 1030981.5 605933.5 602154.5 372726.5 612938.5 3163520.5 -4728.5
1281105.5 3813043.5 1513646.5 781636.5 703900.5 154445.5 1066654.5 344025.5 918596.5 324053.5 1222686.5 1146449.5
7606480.5 1038007.5 920608.5 2822376.5 1380233.5 1135549.5 999591.5 660926.5 1401603.5 286142.5 1410538.5 3387211.5
818833.5 2499967.5 717885.5 1824847.5 1330677.5 501405.5 1217631.5 2316196.5 3617821.5 694756.5 2830453.5 1830222.5
2741948.5 677920.5 2989076.5 885797.5 1352217.5 3680545.5 1002964.5 2690719.5 1245563.5 1518636.5 9321976.5 2140123.5
~End
Group: Standards
Sample Concentration BackCalcConc Wells RFU_Values MeanRFUValue SD CV
01 117.500 166.106 A1 26838080.000 19001467.500 12839784.493 67.6
136.467 A2 22059478.000
-0.016 A3 54714.000
167.443 A4 27053598.000
02 58.750 B1
B2
B3
B4
03 29.375 C1
C2
C3
C4
04 14.688 D1
D2
D3
D4
05 7.344 E1
E2
E3
E4
06 3.672 F1
F2
F3
F4
07 1.836 G1
G2
G3
G4
08 0.918 H1
H2
H3
H4
09 0.000 0.013 A5 59451.000 57312.000 1817.922 3.2
-0.014 A6 55127.000
0.003 A7 57866.000
-0.003 A8 56804.000
Group Summaries
~End
Group: Unknowns_NoDiln
Sample Wells RFU_Values Concentration MeanConc SD CV
01 A1 856840.500 4.959 4.923 0.033 0.7
A1 849606.500 4.914
A1 846644.500 4.896
02 B1 1024032.500 5.996 6.043 0.041 0.7
B1 1036019.500 6.070
B1 1034865.500 6.063
03 C1 1772343.500 10.637 10.598 0.046 0.4
C1 1767782.500 10.609
C1 1757788.500 10.547
04 D1 1153158.500 6.797 6.848 0.045 0.7
D1 1165875.500 6.876
D1 1165350.500 6.873
05 E1 930091.500 5.413 5.419 0.026 0.5
E1 935644.500 5.448
E1 927367.500 5.396
06 F1 6761161.500 41.580 41.909 0.322 0.8
F1 6864904.500 42.224
F1 6816392.500 41.923
07 G1 934308.500 5.440 5.400 0.036 0.7
G1 926114.500 5.389
G1 923208.500 5.371
08 H1 2465173.500 14.935 14.829 0.093 0.6
H1 2442788.500 14.796
H1 2436647.500 14.758
09 A2 1518700.500 9.064 8.940 0.198 2.2
A2 1515335.500 9.043
A2 1461865.500 8.712
097 A1 993584.500 5.807 5.776 0.028 0.5
A1 987132.500 5.767
A1 984799.500 5.753
098 B1 1178389.500 6.953 6.960 0.024 0.4
B1 1183913.500 6.988
B1 1176265.500 6.940
099 C1 1838097.500 11.045 10.988 0.049 0.5
C1 1824288.500 10.960
C1 1824268.500 10.959
10 B2 1780965.500 10.691 10.785 0.082 0.8
B2 1803496.500 10.831
B2 1804067.500 10.834
100 D1 1015432.500 5.943 5.967 0.023 0.4
D1 1022969.500 5.989
D1 1019724.500 5.969
101 E1 1275296.500 7.554 7.567 0.020 0.3
E1 1275587.500 7.556
E1 1281105.500 7.591
102 F1 7671141.500 47.224 46.980 0.214 0.5
F1 7617554.500 46.892
F1 7606480.500 46.823
103 G1 833514.500 4.814 4.769 0.046 1.0
G1 826195.500 4.769
G1 818833.500 4.723
104 H1 2750781.500 16.706 16.688 0.032 0.2
H1 2751094.500 16.708
H1 2741948.500 16.651
105 A2 1347606.500 8.003 7.919 0.094 1.2
A2 1336973.500 7.937
A2 1317816.500 7.818
106 B2 1875745.500 11.279 11.250 0.025 0.2
B2 1868937.500 11.236
B2 1868802.500 11.236
107 C2 1205616.500 7.122 7.065 0.060 0.9
C2 1197139.500 7.070
C2 1186163.500 7.002
108 D2 1570848.500 9.388 9.387 0.010 0.1
D2 1572326.500 9.397
D2 1569161.500 9.377
109 E2 3796082.500 23.190 23.243 0.053 0.2
E2 3805034.500 23.245
E2 3813043.500 23.295
11 C2 1387708.500 8.252 8.249 0.003 0.0
C2 1386851.500 8.246
C2 1387142.500 8.248
110 F2 1045884.500 6.132 6.118 0.030 0.5
F2 1047024.500 6.139
F2 1038007.500 6.083
111 G2 2483844.500 15.050 15.078 0.063 0.4
G2 2480976.500 15.033
G2 2499967.500 15.150
112 H2 672211.500 3.814 3.831 0.018 0.5
H2 674585.500 3.829
H2 677920.500 3.849
113 A3 403597.500 2.148 2.131 0.016 0.7
A3 398627.500 2.117
A3 400280.500 2.127
114 B3 389522.500 2.061 2.053 0.010 0.5
B3 388990.500 2.057
B3 386389.500 2.041
115 C3 1604294.500 9.595 9.562 0.034 0.4
C3 1593211.500 9.526
C3 1599309.500 9.564
116 D3 1459367.500 8.696 8.818 0.125 1.4
D3 1478284.500 8.813
D3 1499566.500 8.945
117 E3 1505089.500 8.980 9.009 0.027 0.3
E3 1510861.500 9.016
E3 1513646.500 9.033
118 F3 925036.500 5.382 5.373 0.016 0.3
F3 925306.500 5.384
F3 920608.500 5.355
119 G3 713012.500 4.067 4.078 0.017 0.4
G3 713361.500 4.069
G3 717885.500 4.097
12 D2 1644292.500 9.843 9.774 0.060 0.6
D2 1627720.500 9.740
D2 1627277.500 9.738
120 H3 2946000.500 17.917 18.059 0.134 0.7
H3 2971503.500 18.075
H3 2989076.500 18.184
121 A4 1792245.500 10.761 10.796 0.032 0.3
A4 1802183.500 10.822
A4 1799291.500 10.805
122 B4 617574.500 3.475 3.453 0.019 0.5
B4 612293.500 3.442
B4 612393.500 3.443
123 C4 1139898.500 6.715 6.714 0.005 0.1
C4 1138870.500 6.708
C4 1140394.500 6.718
124 D4 506634.500 2.787 2.826 0.034 1.2
D4 515629.500 2.843
D4 516709.500 2.849
125 E4 791587.500 4.554 4.517 0.033 0.7
E4 783480.500 4.504
E4 781636.500 4.493
126 F4 2795314.500 16.982 17.044 0.092 0.5
F4 2798098.500 17.000
F4 2822376.500 17.150
127 G4 1845251.500 11.090 11.031 0.064 0.6
G4 1837138.500 11.039
G4 1824847.500 10.963
128 H4 892906.500 5.183 5.161 0.022 0.4
H4 889614.500 5.162
H4 885797.500 5.139
129 A5 1136261.500 6.692 6.613 0.088 1.3
A5 1126048.500 6.629
A5 1108082.500 6.517
13 E2 3972403.500 24.283 24.300 0.212 0.9
E2 3942286.500 24.096
E2 4010615.500 24.520
130 B5 6744494.500 41.477 41.949 0.541 1.3
B5 6801545.500 41.831
B5 6915716.500 42.539
131 C5 487189.500 2.666 2.651 0.016 0.6
C5 482079.500 2.635
C5 484935.500 2.652
132 D5 657295.500 3.721 3.718 0.021 0.6
D5 659991.500 3.738
D5 653184.500 3.696
133 E5 702564.500 4.002 4.005 0.005 0.1
E5 702485.500 4.002
E5 703900.500 4.010
134 F5 1397583.500 8.313 8.247 0.058 0.7
F5 1382834.500 8.221
F5 1380233.500 8.205
135 G5 1358514.500 8.071 7.970 0.090 1.1
G5 1337767.500 7.942
G5 1330677.500 7.898
136 H5 1375987.500 8.179 8.102 0.074 0.9
H5 1362346.500 8.094
H5 1352217.500 8.032
137 A6 750160.500 4.297 4.313 0.019 0.4
A6 756136.500 4.334
A6 751722.500 4.307
138 B6 5188536.500 31.826 32.468 0.603 1.9
B6 5306236.500 32.556
B6 5381449.500 33.023
139 C6 535739.500 2.967 2.962 0.012 0.4
C6 536247.500 2.971
C6 532581.500 2.948
14 F2 1106693.500 6.509 6.491 0.027 0.4
F2 1106113.500 6.505
F2 1098778.500 6.460
140 D6 1043008.500 6.114 6.068 0.040 0.7
D6 1032841.500 6.051
D6 1030981.500 6.039
141 E6 157889.500 0.624 0.615 0.011 1.8
E6 157261.500 0.620
E6 154445.500 0.602
142 F6 1133285.500 6.674 6.687 0.013 0.2
F6 1137602.500 6.700
F6 1135549.500 6.688
143 G6 511172.500 2.815 2.786 0.030 1.1
G6 506895.500 2.789
G6 501405.500 2.754
144 H6 3688402.500 22.522 22.495 0.025 0.1
H6 3683295.500 22.490
H6 3680545.500 22.473
145 A7 978580.500 5.714 5.737 0.029 0.5
A7 987621.500 5.770
A7 980606.500 5.727
146 B7 1276278.500 7.561 7.589 0.034 0.4
B7 1279524.500 7.581
B7 1286895.500 7.626
147 C7 335260.500 1.724 1.755 0.029 1.7
C7 341130.500 1.760
C7 344608.500 1.782
148 D7 616850.500 3.471 3.434 0.034 1.0
D7 609948.500 3.428
D7 605933.500 3.403
149 E7 1071217.500 6.289 6.280 0.018 0.3
E7 1071814.500 6.292
E7 1066654.500 6.260
15 G2 2224924.500 13.444 13.503 0.057 0.4
G2 2243333.500 13.559
G2 2234662.500 13.505
150 F7 1018276.500 5.960 5.896 0.059 1.0
F7 1005767.500 5.883
F7 999591.500 5.844
151 G7 1232679.500 7.290 7.243 0.047 0.6
G7 1224693.500 7.241
G7 1217631.500 7.197
152 H7 1011618.500 5.919 5.910 0.041 0.7
H7 1015831.500 5.945
H7 1002964.500 5.865
153 A8 571219.500 3.187 3.185 0.017 0.5
A8 573298.500 3.200
A8 567922.500 3.167
154 B8 3937418.500 24.066 24.282 0.189 0.8
B8 3984840.500 24.360
B8 3994378.500 24.419
155 C8 6211523.500 38.171 38.618 0.403 1.0
C8 6301212.500 38.727
C8 6337936.500 38.955
156 D8 603423.500 3.387 3.388 0.010 0.3
D8 605259.500 3.399
D8 602154.500 3.379
157 E8 346755.500 1.795 1.788 0.009 0.5
E8 345998.500 1.791
E8 344025.500 1.778
158 F8 661021.500 3.744 3.744 0.000 0.0
F8 661004.500 3.744
F8 660926.500 3.744
159 G8 2333819.500 14.120 14.073 0.056 0.4
G8 2328529.500 14.087
G8 2316196.500 14.011
16 H2 523707.500 2.893 2.883 0.011 0.4
H2 522372.500 2.885
H2 520277.500 2.872
160 H8 2700473.500 16.394 16.379 0.040 0.2
H8 2702849.500 16.409
H8 2690719.500 16.334
161 A9 2227841.500 13.463 13.236 0.201 1.5
A9 2179699.500 13.164
A9 2166310.500 13.081
162 B9 568284.500 3.169 3.148 0.019 0.6
B9 563583.500 3.140
B9 562499.500 3.133
163 C9 1066594.500 6.260 6.263 0.012 0.2
C9 1065537.500 6.253
C9 1069215.500 6.276
164 D9 369502.500 1.936 1.954 0.016 0.8
D9 374754.500 1.969
D9 372726.500 1.956
165 E9 924870.500 5.381 5.356 0.022 0.4
E9 919080.500 5.345
E9 918596.500 5.342
166 F9 1404495.500 8.356 8.367 0.035 0.4
F9 1412576.500 8.406
F9 1401603.500 8.338
167 G9 3610224.500 22.037 22.063 0.024 0.1
G9 3615575.500 22.070
G9 3617821.500 22.084
168 H9 1255815.500 7.434 7.398 0.033 0.4
H9 1248615.500 7.389
H9 1245563.500 7.370
169 A10 1976309.500 11.902 11.873 0.030 0.3
A10 1971920.500 11.875
A10 1966523.500 11.842
17 A3 471634.500 2.570 2.645 0.065 2.5
A3 489325.500 2.680
A3 490266.500 2.685
170 B10 711729.500 4.059 4.013 0.046 1.2
B10 704466.500 4.014
B10 696759.500 3.966
171 C10 1206997.500 7.131 7.111 0.044 0.6
C10 1208898.500 7.143
C10 1195710.500 7.061
172 D10 604747.500 3.395 3.421 0.025 0.7
D10 608799.500 3.421
D10 612938.500 3.446
173 E10 323844.500 1.653 1.657 0.006 0.4
E10 325726.500 1.665
E10 324053.500 1.654
174 F10 284809.500 1.411 1.417 0.006 0.4
F10 286546.500 1.422
F10 286142.500 1.419
175 G10 692982.500 3.943 3.948 0.006 0.1
G10 693952.500 3.949
G10 694756.500 3.954
176 H10 1546147.500 9.234 9.165 0.090 1.0
H10 1540027.500 9.196
H10 1518636.500 9.064
177 A11 461402.500 2.506 2.490 0.019 0.8
A11 459516.500 2.495
A11 455478.500 2.470
178 B11 644118.500 3.640 3.606 0.031 0.8
B11 637158.500 3.596
B11 634596.500 3.581
179 C11 772743.500 4.437 4.420 0.017 0.4
C11 769677.500 4.418
C11 767412.500 4.404
18 B3 456958.500 2.479 2.486 0.016 0.6
B3 461100.500 2.504
B3 456459.500 2.476
180 D11 3113085.500 18.953 19.135 0.162 0.8
D11 3150384.500 19.185
D11 3163520.500 19.266
181 E11 1221872.500 7.223 7.228 0.005 0.1
E11 1223467.500 7.233
E11 1222686.500 7.228
182 F11 1431636.500 8.524 8.438 0.075 0.9
F11 1410919.500 8.396
F11 1410538.500 8.393
183 G11 2848147.500 17.310 17.248 0.056 0.3
G11 2836057.500 17.235
G11 2830453.500 17.200
184 H11 9312664.500 57.406 57.342 0.162 0.3
H11 9272669.500 57.158
H11 9321976.500 57.464
185 A12 1984387.500 11.953 12.000 0.041 0.3
A12 1995807.500 12.023
A12 1995788.500 12.023
186 B12 764003.500 4.383 4.405 0.022 0.5
B12 770986.500 4.427
B12 767638.500 4.406
187 C12 1209296.500 7.145 7.139 0.011 0.2
C12 1209262.500 7.145
C12 1206134.500 7.126
188 D12 -2837.500 -0.373 -0.378 0.006 1.6
D12 -3413.500 -0.377
D12 -4728.500 -0.385
189 E12 1135939.500 6.690 6.745 0.050 0.7
E12 1151760.500 6.788
E12 1146449.500 6.755
19 C3 1727152.500 10.357 10.431 0.064 0.6
C3 1746315.500 10.476
C3 1743635.500 10.459
190 F12 3372034.500 20.559 20.244 0.629 3.1
F12 3204523.500 19.520
F12 3387211.500 20.654
191 G12 1861094.500 11.188 11.090 0.096 0.9
G12 1844678.500 11.086
G12 1830222.500 10.996
192 H12 2134858.500 12.886 12.910 0.021 0.2
H12 2141175.500 12.925
H12 2140123.500 12.919
193 A1
A1
A1
194 B1
B1
B1
195 C1
C1
C1
196 D1
D1
D1
197 E1
E1
E1
198 F1
F1
F1
199 G1
G1
G1
20 D3 1632720.500 9.771 9.998 0.217 2.2
D3 1672217.500 10.016
D3 1702632.500 10.205
200 H1
H1
H1
201 A2
A2
A2
202 B2
B2
B2
203 C2
C2
C2
204 D2
D2
D2
205 E2
E2
E2
206 F2
F2
F2
207 G2
G2
G2
208 H2
H2
H2
209 A3
A3
A3
21 E3 1516202.500 9.049 9.052 0.019 0.2
E3 1513929.500 9.035
E3 1520060.500 9.073
210 B3
B3
B3
211 C3
C3
C3
212 D3
D3
D3
213 E3
E3
E3
214 F3
F3
F3
215 G3
G3
G3
216 H3
H3
H3
217 A4
A4
A4
218 B4
B4
B4
219 C4
C4
C4
22 F3 955809.500 5.573 5.588 0.019 0.3
F3 961744.500 5.610
F3 957403.500 5.583
220 D4
D4
D4
221 E4
E4
E4
222 F4
F4
F4
223 G4
G4
G4
224 H4
H4
H4
225 A5
A5
A5
226 B5
B5
B5
227 C5
C5
C5
228 D5
D5
D5
229 E5
E5
E5
23 G3 801968.500 4.619 4.615 0.008 0.2
G3 802137.500 4.620
G3 799775.500 4.605
230 F5
F5
F5
231 G5
G5
G5
232 H5
H5
H5
233 A6
A6
A6
234 B6
B6
B6
235 C6
C6
C6
236 D6
D6
D6
237 E6
E6
E6
238 F6
F6
F6
239 G6
G6
G6
24 H3 2380060.500 14.407 14.406 0.002 0.0
H3 2379597.500 14.404
H3 2380078.500 14.407
240 H6
H6
H6
241 A7
A7
A7
242 B7
B7
B7
243 C7
C7
C7
244 D7
D7
D7
245 E7
E7
E7
246 F7
F7
F7
247 G7
G7
G7
248 H7
H7
H7
249 A8
A8
A8
25 A4 1630301.500 9.756 9.786 0.031 0.3
A4 1640320.500 9.819
A4 1634532.500 9.783
250 B8
B8
B8
251 C8
C8
C8
252 D8
D8
D8
253 E8
E8
E8
254 F8
F8
F8
255 G8
G8
G8
256 H8
H8
H8
257 A9
A9
A9
258 B9
B9
B9
259 C9
C9
C9
26 B4 918233.500 5.340 5.309 0.032 0.6
B4 907973.500 5.276
B4 913498.500 5.310
260 D9
D9
D9
261 E9
E9
E9
262 F9
F9
F9
263 G9
G9
G9
264 H9
H9
H9
265 A10
A10
A10
266 B10
B10
B10
267 C10
C10
C10
268 D10
D10
D10
269 E10
E10
E10
27 C4 1889312.500 11.363 11.257 0.094 0.8
C4 1867284.500 11.226
C4 1860289.500 11.183
270 F10
F10
F10
271 G10
G10
G10
272 H10
H10
H10
273 A11
A11
A11
274 B11
B11
B11
275 C11
C11
C11
276 D11
D11
D11
277 E11
E11
E11
278 F11
F11
F11
279 G11
G11
G11
28 D4 558369.500 3.108 3.098 0.020 0.6
D4 558743.500 3.110
D4 553052.500 3.075
280 H11
H11
H11
281 A12
A12
A12
282 B12
B12
B12
283 C12
C12
C12
284 D12
D12
D12
285 E12
E12
E12
286 F12
F12
F12
287 G12
G12
G12
288 H12
H12
H12
289 A1
A1
A1
29 E4 900604.500 5.230 5.204 0.027 0.5
E4 892055.500 5.177
E4 896358.500 5.204
290 B1
B1
B1
291 C1
C1
C1
292 D1
D1
D1
293 E1
E1
E1
294 F1
F1
F1
295 G1
G1
G1
296 H1
H1
H1
297 A2
A2
A2
298 B2
B2
B2
299 C2
C2
C2
30 F4 2287232.500 13.831 14.006 0.165 1.2
F4 2319205.500 14.029
F4 2340057.500 14.159
300 D2
D2
D2
301 E2
E2
E2
302 F2
F2
F2
303 G2
G2
G2
304 H2
H2
H2
305 A3
A3
A3
306 B3
B3
B3
307 C3
C3
C3
308 D3
D3
D3
309 E3
E3
E3
31 G4 1877529.500 11.290 11.287 0.018 0.2
G4 1874106.500 11.269
G4 1879810.500 11.304
310 F3
F3
F3
311 G3
G3
G3
312 H3
H3
H3
313 A4
A4
A4
314 B4
B4
B4
315 C4
C4
C4
316 D4
D4
D4
317 E4
E4
E4
318 F4
F4
F4
319 G4
G4
G4
32 H4 980992.500 5.729 5.704 0.022 0.4
H4 975197.500 5.693
H4 974771.500 5.690
320 H4
H4
H4
321 A5
A5
A5
322 B5
B5
B5
323 C5
C5
C5
324 D5
D5
D5
325 E5
E5
E5
326 F5
F5
F5
327 G5
G5
G5
328 H5
H5
H5
329 A6
A6
A6
33 A5 1026082.500 6.009 5.935 0.065 1.1
A5 1010965.500 5.915
A5 1005771.500 5.883
330 B6
B6
B6
331 C6
C6
C6
332 D6
D6
D6
333 E6
E6
E6
334 F6
F6
F6
335 G6
G6
G6
336 H6
H6
H6
337 A7
A7
A7
338 B7
B7
B7
339 C7
C7
C7
34 B5 7410018.500 45.605 45.509 0.142 0.3
B5 7368392.500 45.347
B5 7405480.500 45.577
340 D7
D7
D7
341 E7
E7
E7
342 F7
F7
F7
343 G7
G7
G7
344 H7
H7
H7
345 A8
A8
A8
346 B8
B8
B8
347 C8
C8
C8
348 D8
D8
D8
349 E8
E8
E8
35 C5 628886.500 3.545 3.561 0.015 0.4
C5 631730.500 3.563
C5 633705.500 3.575
350 F8
F8
F8
351 G8
G8
G8
352 H8
H8
H8
353 A9
A9
A9
354 B9
B9
B9
355 C9
C9
C9
356 D9
D9
D9
357 E9
E9
E9
358 F9
F9
F9
359 G9
G9
G9
36 D5 852783.500 4.934 4.917 0.017 0.3
D5 850014.500 4.917
D5 847244.500 4.900
360 H9
H9
H9
361 A10
A10
A10
362 B10
B10
B10
363 C10
C10
C10
364 D10
D10
D10
365 E10
E10
E10
366 F10
F10
F10
367 G10
G10
G10
368 H10
H10
H10
369 A11
A11
A11
37 E5 828461.500 4.783 4.829 0.043 0.9
E5 836801.500 4.835
E5 842379.500 4.869
370 B11
B11
B11
371 C11
C11
C11
372 D11
D11
D11
373 E11
E11
E11
374 F11
F11
F11
375 G11
G11
G11
376 H11
H11
H11
377 A12
A12
A12
378 B12
B12
B12
379 C12
C12
C12
38 F5 1956799.500 11.781 11.705 0.069 0.6
F5 1935218.500 11.648
F5 1941295.500 11.685
380 D12
D12
D12
381 E12
E12
E12
382 F12
F12
F12
383 G12
G12
G12
384 H12
H12
H12
385 A1
A1
A1
386 B1
B1
B1
387 C1
C1
C1
388 D1
D1
D1
389 E1
E1
E1
39 G5 1794159.500 10.773 10.816 0.038 0.3
G5 1804651.500 10.838
G5 1804770.500 10.839
390 F1
F1
F1
391 G1
G1
G1
392 H1
H1
H1
393 A2
A2
A2
394 B2
B2
B2
395 C2
C2
C2
396 D2
D2
D2
397 E2
E2
E2
398 F2
F2
F2
399 G2
G2
G2
40 H5 1900622.500 11.433 11.377 0.053 0.5
H5 1890807.500 11.372
H5 1883431.500 11.326
400 H2
H2
H2
401 A3
A3
A3
402 B3
B3
B3
403 C3
C3
C3
404 D3
D3
D3
405 E3
E3
E3
406 F3
F3
F3
407 G3
G3
G3
408 H3
H3
H3
409 A4
A4
A4
41 A6 850877.500 4.922 4.937 0.014 0.3
A6 855291.500 4.949
A6 853568.500 4.939
410 B4
B4
B4
411 C4
C4
C4
412 D4
D4
D4
413 E4
E4
E4
414 F4
F4
F4
415 G4
G4
G4
416 H4
H4
H4
417 A5
A5
A5
418 B5
B5
B5
419 C5
C5
C5
42 B6 5052795.500 30.984 31.236 0.271 0.9
B6 5087586.500 31.200
B6 5139688.500 31.523
420 D5
D5
D5
421 E5
E5
E5
422 F5
F5
F5
423 G5
G5
G5
424 H5
H5
H5
425 A6
A6
A6
426 B6
B6
B6
427 C6
C6
C6
428 D6
D6
D6
429 E6
E6
E6
43 C6 646764.500 3.656 3.676 0.018 0.5
C6 651463.500 3.685
C6 651890.500 3.688
430 F6
F6
F6
431 G6
G6
G6
432 H6
H6
H6
433 A7
A7
A7
434 B7
B7
B7
435 C7
C7
C7
436 D7
D7
D7
437 E7
E7
E7
438 F7
F7
F7
439 G7
G7
G7
44 D6 1052988.500 6.176 6.158 0.024 0.4
D6 1051760.500 6.168
D6 1045876.500 6.132
440 H7
H7
H7
441 A8
A8
A8
442 B8
B8
B8
443 C8
C8
C8
444 D8
D8
D8
445 E8
E8
E8
446 F8
F8
F8
447 G8
G8
G8
448 H8
H8
H8
449 A9
A9
A9
45 E6 215309.500 0.980 0.978 0.009 0.9
E6 216196.500 0.985
E6 213279.500 0.967
450 B9
B9
B9
451 C9
C9
C9
452 D9
D9
D9
453 E9
E9
E9
454 F9
F9
F9
455 G9
G9
G9
456 H9
H9
H9
457 A10
A10
A10
458 B10
B10
B10
459 C10
C10
C10
46 F6 1366760.500 8.122 8.094 0.039 0.5
F6 1365139.500 8.112
F6 1355182.500 8.050
460 D10
D10
D10
461 E10
E10
E10
462 F10
F10
F10
463 G10
G10
G10
464 H10
H10
H10
465 A11
A11
A11
466 B11
B11
B11
467 C11
C11
C11
468 D11
D11
D11
469 E11
E11
E11
47 G6 623863.500 3.514 3.505 0.008 0.2
G6 621590.500 3.500
G6 621792.500 3.501
470 F11
F11
F11
471 G11
G11
G11
472 H11
H11
H11
473 A12
A12
A12
474 B12
B12
B12
475 C12
C12
C12
476 D12
D12
D12
477 E12
E12
E12
478 F12
F12
F12
479 G12
G12
G12
48 H6 4240130.500 25.944 25.932 0.044 0.2
H6 4244335.500 25.970
H6 4230427.500 25.884
480 H12
H12
H12
481 A1
A1
A1
482 B1
B1
B1
483 C1
C1
C1
484 D1
D1
D1
485 E1
E1
E1
486 F1
F1
F1
487 G1
G1
G1
488 H1
H1
H1
489 A2
A2
A2
49 A7 1088277.500 6.395 6.418 0.022 0.3
A7 1095163.500 6.437
A7 1092723.500 6.422
490 B2
B2
B2
491 C2
C2
C2
492 D2
D2
D2
493 E2
E2
E2
494 F2
F2
F2
495 G2
G2
G2
496 H2
H2
H2
497 A3
A3
A3
498 B3
B3
B3
499 C3
C3
C3
50 B7 1554601.500 9.287 9.356 0.060 0.6
B7 1570920.500 9.388
B7 1571747.500 9.393
500 D3
D3
D3
501 E3
E3
E3
502 F3
F3
F3
503 G3
G3
G3
504 H3
H3
H3
505 A4
A4
A4
506 B4
B4
B4
507 C4
C4
C4
508 D4
D4
D4
509 E4
E4
E4
51 C7 520869.500 2.875 2.899 0.020 0.7
C7 526130.500 2.908
C7 526922.500 2.913
510 F4
F4
F4
511 G4
G4
G4
512 H4
H4
H4
513 A5
A5
A5
514 B5
B5
B5
515 C5
C5
C5
516 D5
D5
D5
517 E5
E5
E5
518 F5
F5
F5
519 G5
G5
G5
52 D7 969401.500 5.657 5.627 0.031 0.6
D7 964831.500 5.629
D7 959399.500 5.595
520 H5
H5
H5
521 A6
A6
A6
522 B6
B6
B6
523 C6
C6
C6
524 D6
D6
D6
525 E6
E6
E6
526 F6
F6
F6
527 G6
G6
G6
528 H6
H6
H6
529 A7
A7
A7
53 E7 1136874.500 6.696 6.692 0.014 0.2
E7 1138003.500 6.703
E7 1133680.500 6.676
530 B7
B7
B7
531 C7
C7
C7
532 D7
D7
D7
533 E7
E7
E7
534 F7
F7
F7
535 G7
G7
G7
536 H7
H7
H7
537 A8
A8
A8
538 B8
B8
B8
539 C8
C8
C8
54 F7 1340053.500 7.956 7.951 0.014 0.2
F7 1340874.500 7.961
F7 1336562.500 7.934
540 D8
D8
D8
541 E8
E8
E8
542 F8
F8
F8
543 G8
G8
G8
544 H8
H8
H8
545 A9
A9
A9
546 B9
B9
B9
547 C9
C9
C9
548 D9
D9
D9
549 E9
E9
E9
55 G7 1707973.500 10.238 10.238 0.026 0.3
G7 1712283.500 10.265
G7 1703784.500 10.212
550 F9
F9
F9
551 G9
G9
G9
552 H9
H9
H9
553 A10
A10
A10
554 B10
B10
B10
555 C10
C10
C10
556 D10
D10
D10
557 E10
E10
E10
558 F10
F10
F10
559 G10
G10
G10
56 H7 1384887.500 8.234 8.239 0.012 0.2
H7 1387952.500 8.253
H7 1384188.500 8.230
560 H10
H10
H10
561 A11
A11
A11
562 B11
B11
B11
563 C11
C11
C11
564 D11
D11
D11
565 E11
E11
E11
566 F11
F11
F11
567 G11
G11
G11
568 H11
H11
H11
569 A12
A12
A12
57 A8 523179.500 2.890 2.889 0.014 0.5
A8 525331.500 2.903
A8 520898.500 2.875
570 B12
B12
B12
571 C12
C12
C12
572 D12
D12
D12
573 E12
E12
E12
574 F12
F12
F12
575 G12
G12
G12
576 H12
H12
H12
577 A1
A1
A1
578 B1
B1
B1
579 C1
C1
C1
58 B8 3955646.500 24.179 24.455 0.286 1.2
B8 3997254.500 24.437
B8 4047610.500 24.750
580 D1
D1
D1
581 E1
E1
E1
582 F1
F1
F1
583 G1
G1
G1
584 H1
H1
H1
585 A2
A2
A2
586 B2
B2
B2
587 C2
C2
C2
588 D2
D2
D2
589 E2
E2
E2
59 C8 7355724.500 45.268 46.265 0.900 1.9
C8 7556240.500 46.512
C8 7637571.500 47.016
590 F2
F2
F2
591 G2
G2
G2
592 H2
H2
H2
593 A3
A3
A3
594 B3
B3
B3
595 C3
C3
C3
596 D3
D3
D3
597 E3
E3
E3
598 F3
F3
F3
599 G3
G3
G3
60 D8 621076.500 3.497 3.454 0.039 1.1
D8 609007.500 3.422
D8 612336.500 3.443
600 H3
H3
H3
601 A4
A4
A4
602 B4
B4
B4
603 C4
C4
C4
604 D4
D4
D4
605 E4
E4
E4
606 F4
F4
F4
607 G4
G4
G4
608 H4
H4
H4
609 A5
A5
A5
61 E8 351262.500 1.823 1.833 0.009 0.5
E8 353710.500 1.838
E8 353709.500 1.838
610 B5
B5
B5
611 C5
C5
C5
612 D5
D5
D5
613 E5
E5
E5
614 F5
F5
F5
615 G5
G5
G5
616 H5
H5
H5
617 A6
A6
A6
618 B6
B6
B6
619 C6
C6
C6
62 F8 892487.500 5.180 5.249 0.059 1.1
F8 908332.500 5.278
F8 909742.500 5.287
620 D6
D6
D6
621 E6
E6
E6
622 F6
F6
F6
623 G6
G6
G6
624 H6
H6
H6
625 A7
A7
A7
626 B7
B7
B7
627 C7
C7
C7
628 D7
D7
D7
629 E7
E7
E7
63 G8 2871038.500 17.452 17.560 0.094 0.5
G8 2897329.500 17.615
G8 2897018.500 17.613
630 F7
F7
F7
631 G7
G7
G7
632 H7
H7
H7
633 A8
A8
A8
634 B8
B8
B8
635 C8
C8
C8
636 D8
D8
D8
637 E8
E8
E8
638 F8
F8
F8
639 G8
G8
G8
64 H8 2835090.500 17.229 17.260 0.055 0.3
H8 2834938.500 17.228
H8 2850407.500 17.324
640 H8
H8
H8
641 A9
A9
A9
642 B9
B9
B9
643 C9
C9
C9
644 D9
D9
D9
645 E9
E9
E9
646 F9
F9
F9
647 G9
G9
G9
648 H9
H9
H9
649 A10
A10
A10
65 A9 2567059.500 15.567 15.408 0.148 1.0
A9 2537662.500 15.384
A9 2519680.500 15.273
650 B10
B10
B10
651 C10
C10
C10
652 D10
D10
D10
653 E10
E10
E10
654 F10
F10
F10
655 G10
G10
G10
656 H10
H10
H10
657 A11
A11
A11
658 B11
B11
B11
659 C11
C11
C11
66 B9 697110.500 3.968 3.986 0.030 0.8
B9 705494.500 4.020
B9 697046.500 3.968
660 D11
D11
D11
661 E11
E11
E11
662 F11
F11
F11
663 G11
G11
G11
664 H11
H11
H11
665 A12
A12
A12
666 B12
B12
B12
667 C12
C12
C12
668 D12
D12
D12
669 E12
E12
E12
67 C9 1348094.500 8.006 8.020 0.041 0.5
C9 1357777.500 8.066
C9 1345152.500 7.988
670 F12
F12
F12
671 G12
G12
G12
672 H12
H12
H12
673 A1
A1
A1
674 B1
B1
B1
675 C1
C1
C1
676 D1
D1
D1
677 E1
E1
E1
678 F1
F1
F1
679 G1
G1
G1
68 D9 459510.500 2.495 2.501 0.008 0.3
D9 461985.500 2.510
D9 460251.500 2.499
680 H1
H1
H1
681 A2
A2
A2
682 B2
B2
B2
683 C2
C2
C2
684 D2
D2
D2
685 E2
E2
E2
686 F2
F2
F2
687 G2
G2
G2
688 H2
H2
H2
689 A3
A3
A3
69 E9 1197643.500 7.073 7.157 0.073 1.0
E9 1219474.500 7.208
E9 1216446.500 7.189
690 B3
B3
B3
691 C3
C3
C3
692 D3
D3
D3
693 E3
E3
E3
694 F3
F3
F3
695 G3
G3
G3
696 H3
H3
H3
697 A4
A4
A4
698 B4
B4
B4
699 C4
C4
C4
70 F9 902229.500 5.241 5.274 0.029 0.5
F9 909565.500 5.286
F9 910884.500 5.294
700 D4
D4
D4
701 E4
E4
E4
702 F4
F4
F4
703 G4
G4
G4
704 H4
H4
H4
705 A5
A5
A5
706 B5
B5
B5
707 C5
C5
C5
708 D5
D5
D5
709 E5
E5
E5
71 G9 3931843.500 24.032 24.117 0.086 0.4
G9 3945624.500 24.117
G9 3959542.500 24.203
710 F5
F5
F5
711 G5
G5
G5
712 H5
H5
H5
713 A6
A6
A6
714 B6
B6
B6
715 C6
C6
C6
716 D6
D6
D6
717 E6
E6
E6
718 F6
F6
F6
719 G6
G6
G6
72 H9 1440195.500 8.577 8.571 0.014 0.2
H9 1440899.500 8.582
H9 1436551.500 8.555
720 H6
H6
H6
721 A7
A7
A7
722 B7
B7
B7
723 C7
C7
C7
724 D7
D7
D7
725 E7
E7
E7
726 F7
F7
F7
727 G7
G7
G7
728 H7
H7
H7
729 A8
A8
A8
73 A10 2227320.500 13.459 13.580 0.107 0.8
A10 2260619.500 13.666
A10 2252221.500 13.614
730 B8
B8
B8
731 C8
C8
C8
732 D8
D8
D8
733 E8
E8
E8
734 F8
F8
F8
735 G8
G8
G8
736 H8
H8
H8
737 A9
A9
A9
738 B9
B9
B9
739 C9
C9
C9
74 B10 692065.500 3.937 3.917 0.026 0.7
B10 690271.500 3.926
B10 683937.500 3.887
740 D9
D9
D9
741 E9
E9
E9
742 F9
F9
F9
743 G9
G9
G9
744 H9
H9
H9
745 A10
A10
A10
746 B10
B10
B10
747 C10
C10
C10
748 D10
D10
D10
749 E10
E10
E10
75 C10 1488471.500 8.877 8.993 0.102 1.1
C10 1518993.500 9.066
C10 1514264.500 9.037
750 F10
F10
F10
751 G10
G10
G10
752 H10
H10
H10
753 A11
A11
A11
754 B11
B11
B11
755 C11
C11
C11
756 D11
D11
D11
757 E11
E11
E11
758 F11
F11
F11
759 G11
G11
G11
76 D10 821781.500 4.742 4.785 0.038 0.8
D10 833024.500 4.811
D10 831728.500 4.803
760 H11
H11
H11
761 A12
A12
A12
762 B12
B12
B12
763 C12
C12
C12
764 D12
D12
D12
765 E12
E12
E12
766 F12
F12
F12
767 G12
G12
G12
768 H12
H12
H12
769 A1
A1
A1
77 E10 446802.500 2.416 2.423 0.012 0.5
E10 450139.500 2.436
E10 446993.500 2.417
770 B1
B1
B1
771 C1
C1
C1
772 D1
D1
D1
773 E1
E1
E1
774 F1
F1
F1
775 G1
G1
G1
776 H1
H1
H1
777 A2
A2
A2
778 B2
B2
B2
779 C2
C2
C2
78 F10 350599.500 1.819 1.818 0.010 0.5
F10 351976.500 1.828
F10 348769.500 1.808
780 D2
D2
D2
781 E2
E2
E2
782 F2
F2
F2
783 G2
G2
G2
784 H2
H2
H2
785 A3
A3
A3
786 B3
B3
B3
787 C3
C3
C3
788 D3
D3
D3
789 E3
E3
E3
79 G10 830835.500 4.798 4.781 0.015 0.3
G10 827319.500 4.776
G10 826282.500 4.769
790 F3
F3
F3
791 G3
G3
G3
792 H3
H3
H3
793 A4
A4
A4
794 B4
B4
B4
795 C4
C4
C4
796 D4
D4
D4
797 E4
E4
E4
798 F4
F4
F4
799 G4
G4
G4
80 H10 2524681.500 15.304 15.263 0.036 0.2
H10 2516283.500 15.252
H10 2513455.500 15.234
800 H4
H4
H4
801 A5
A5
A5
802 B5
B5
B5
803 C5
C5
C5
804 D5
D5
D5
805 E5
E5
E5
806 F5
F5
F5
807 G5
G5
G5
808 H5
H5
H5
809 A6
A6
A6
81 A11 369837.500 1.938 1.942 0.024 1.3
A11 374597.500 1.968
A11 366780.500 1.919
810 B6
B6
B6
811 C6
C6
C6
812 D6
D6
D6
813 E6
E6
E6
814 F6
F6
F6
815 G6
G6
G6
816 H6
H6
H6
817 A7
A7
A7
818 B7
B7
B7
819 C7
C7
C7
82 B11 651359.500 3.685 3.658 0.028 0.8
B11 647553.500 3.661
B11 642498.500 3.630
820 D7
D7
D7
821 E7
E7
E7
822 F7
F7
F7
823 G7
G7
G7
824 H7
H7
H7
825 A8
A8
A8
826 B8
B8
B8
827 C8
C8
C8
828 D8
D8
D8
829 E8
E8
E8
83 C11 716896.500 4.091 4.089 0.021 0.5
C11 719880.500 4.110
C11 713086.500 4.067
830 F8
F8
F8
831 G8
G8
G8
832 H8
H8
H8
833 A9
A9
A9
834 B9
B9
B9
835 C9
C9
C9
836 D9
D9
D9
837 E9
E9
E9
838 F9
F9
F9
839 G9
G9
G9
84 D11 2971287.500 18.074 18.184 0.165 0.9
D11 2976256.500 18.105
D11 3019643.500 18.374
840 H9
H9
H9
841 A10
A10
A10
842 B10
B10
B10
843 C10
C10
C10
844 D10
D10
D10
845 E10
E10
E10
846 F10
F10
F10
847 G10
G10
G10
848 H10
H10
H10
849 A11
A11
A11
85 E11 1116735.500 6.571 6.574 0.021 0.3
E11 1114075.500 6.555
E11 1120862.500 6.597
850 B11
B11
B11
851 C11
C11
C11
852 D11
D11
D11
853 E11
E11
E11
854 F11
F11
F11
855 G11
G11
G11
856 H11
H11
H11
857 A12
A12
A12
858 B12
B12
B12
859 C12
C12
C12
86 F11 984444.500 5.750 5.682 0.059 1.0
F11 968120.500 5.649
F11 967679.500 5.647
860 D12
D12
D12
861 E12
E12
E12
862 F12
F12
F12
863 G12
G12
G12
864 H12
H12
H12
865 A1
A1
A1
866 B1
B1
B1
867 C1
C1
C1
868 D1
D1
D1
869 E1
E1
E1
87 G11 3176107.500 19.344 19.310 0.037 0.2
G11 3171142.500 19.313
G11 3164322.500 19.271
870 F1
F1
F1
871 G1
G1
G1
872 H1
H1
H1
873 A2
A2
A2
874 B2
B2
B2
875 C2
C2
C2
876 D2
D2
D2
877 E2
E2
E2
878 F2
F2
F2
879 G2
G2
G2
88 H11 2657021.500 16.125 16.095 0.028 0.2
H11 2651810.500 16.092
H11 2647956.500 16.068
880 H2
H2
H2
881 A3
A3
A3
882 B3
B3
B3
883 C3
C3
C3
884 D3
D3
D3
885 E3
E3
E3
886 F3
F3
F3
887 G3
G3
G3
888 H3
H3
H3
889 A4
A4
A4
89 A12 1612163.500 9.644 9.614 0.030 0.3
A12 1607252.500 9.613
A12 1602629.500 9.585
890 B4
B4
B4
891 C4
C4
C4
892 D4
D4
D4
893 E4
E4
E4
894 F4
F4
F4
895 G4
G4
G4
896 H4
H4
H4
897 A5
A5
A5
898 B5
B5
B5
899 C5
C5
C5
90 B12 752675.500 4.313 4.341 0.032 0.7
B12 756032.500 4.334
B12 762881.500 4.376
900 D5
D5
D5
901 E5
E5
E5
902 F5
F5
F5
903 G5
G5
G5
904 H5
H5
H5
905 A6
A6
A6
906 B6
B6
B6
907 C6
C6
C6
908 D6
D6
D6
909 E6
E6
E6
91 C12 1100802.500 6.472 6.454 0.019 0.3
C12 1097924.500 6.454
C12 1094771.500 6.435
910 F6
F6
F6
911 G6
G6
G6
912 H6
H6
H6
913 A7
A7
A7
914 B7
B7
B7
915 C7
C7
C7
916 D7
D7
D7
917 E7
E7
E7
918 F7
F7
F7
919 G7
G7
G7
92 D12 -5981.500 -0.393 -0.392 0.001 0.2
D12 -5864.500 -0.392
D12 -5759.500 -0.391
920 H7
H7
H7
921 A8
A8
A8
922 B8
B8
B8
923 C8
C8
C8
924 D8
D8
D8
925 E8
E8
E8
926 F8
F8
F8
927 G8
G8
G8
928 H8
H8
H8
929 A9
A9
A9
93 E12 1570697.500 9.387 9.678 0.261 2.7
E12 1630217.500 9.756
E12 1651959.500 9.891
930 B9
B9
B9
931 C9
C9
C9
932 D9
D9
D9
933 E9
E9
E9
934 F9
F9
F9
935 G9
G9
G9
936 H9
H9
H9
937 A10
A10
A10
938 B10
B10
B10
939 C10
C10
C10
94 F12 4448833.500 27.238 27.322 0.073 0.3
F12 4467506.500 27.354
F12 4470640.500 27.373
940 D10
D10
D10
941 E10
E10
E10
942 F10
F10
F10
943 G10
G10
G10
944 H10
H10
H10
945 A11
A11
A11
946 B11
B11
B11
947 C11
C11
C11
948 D11
D11
D11
949 E11
E11
E11
95 G12 2745321.500 16.672 16.850 0.161 1.0
G12 2795913.500 16.986
G12 2780532.500 16.891
950 F11
F11
F11
951 G11
G11
G11
952 H11
H11
H11
953 A12
A12
A12
954 B12
B12
B12
955 C12
C12
C12
956 D12
D12
D12
957 E12
E12
E12
958 F12
F12
F12
959 G12
G12
G12
96 H12 2288294.500 13.838 13.816 0.035 0.3
H12 2287794.500 13.834
H12 2278358.500 13.776
960 H12
H12
H12
Group Summaries
~End
Original Filename: 20170203_CM_22t; Date Last Saved: 2/8/2017 2:44:19 PM