## input
ÿþ##BLOCKS= 9
Plate: Standard 1.3 PlateFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
27 43170207.7857143 44574371.7857143 44720139.7857143 45901103.7857143 -14670.2142857143 -14641.2142857143 -15869.2142857143 -12091.2142857143 2261.125 42104.125 2449.125 5050.125
20964881.7857143 22053303.7857143 22051867.7857143 22155835.7857143 -14156.2142857143 -9710.21428571429 -11019.2142857143 -15185.2142857143 3482.125 1672.125 1518.125 -2593.875
10366715.7857143 11195483.7857143 11190989.7857143 10809938.7857143 -14987.2142857143 -13923.2142857143 -17033.2142857143 -15898.2142857143 -344.875 -2590.875 -202.875 -769.875
5353923.78571429 5602820.78571429 5614200.78571429 5697406.78571429 -12462.2142857143 -10628.2142857143 -18478.2142857143 -14498.2142857143 -545.875 -341.875 -2223.875 -4967.875
2657298.78571429 2864111.78571429 2881137.78571429 2774136.78571429 -13846.2142857143 -13456.2142857143 -732.21428571429 -13621.2142857143 2326.125 -1401.875 -2572.875 10737.125
102079.785714286 1479044.78571429 1449118.78571429 1404549.78571429 -14064.2142857143 307267.785714286 -18662.2142857143 -13062.2142857143 334.125 -2644.875 -1730.875 -3591.875
683313.785714286 719622.785714286 715505.785714286 700511.785714286 -15944.2142857143 37574.7857142857 -14805.2142857143 -19083.2142857143 -3033.875 -3916.875 -9154.875 -2803.875
328595.785714286 339908.785714286 343893.785714286 324021.785714286 17976.7857142857 -17301.2142857143 -20390.2142857143 -19871.2142857143 -5612.875 -8691.875 -6404.875 -5790.875
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
43170207.785714284 44574371.785714284 44720139.785714284 45901103.785714284 -14670.21428571429 -14641.21428571429 -15869.21428571429 -12091.21428571429 2261.125 42104.125 2449.125 5050.125
20964881.785714287 22053303.785714287 22051867.785714287 22155835.785714287 -14156.21428571429 -9710.21428571429 -11019.21428571429 -15185.21428571429 3482.125 1672.125 1518.125 -2593.875
10366715.785714285 11195483.785714285 11190989.785714285 10809938.785714285 -14987.21428571429 -13923.21428571429 -17033.21428571429 -15898.21428571429 -344.875 -2590.875 -202.875 -769.875
5353923.7857142854 5602820.7857142854 5614200.7857142854 5697406.7857142854 -12462.21428571429 -10628.21428571429 -18478.21428571429 -14498.21428571429 -545.875 -341.875 -2223.875 -4967.875
2657298.7857142859 2864111.7857142859 2881137.7857142859 2774136.7857142859 -13846.21428571429 -13456.21428571429 -732.21428571428987 -13621.21428571429 2326.125 -1401.875 -2572.875 10737.125
102079.78571428571 1479044.7857142857 1449118.7857142857 1404549.7857142857 -14064.21428571429 307267.78571428568 -18662.21428571429 -13062.21428571429 334.125 -2644.875 -1730.875 -3591.875
683313.78571428568 719622.78571428568 715505.78571428568 700511.78571428568 -15944.21428571429 37574.78571428571 -14805.21428571429 -19083.21428571429 -3033.875 -3916.875 -9154.875 -2803.875
328595.78571428568 339908.78571428568 343893.78571428568 324021.78571428568 17976.78571428571 -17301.21428571429 -20390.21428571429 -19871.21428571429 -5612.875 -8691.875 -6404.875 -5790.875
~End
Plate: 15a-1 1.3 PlateFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
26.5 17001014.125 20471726.125 29660134.125 12808387.125 27150944.125 12417989.125 24617422.125 19496046.125 19248540.125 17053594.125 16751750.125 27286564.125
6553.125 21240156.125 32571076.125 25212624.125 17898082.125 19446502.125 24767784.125 20296282.125 20524480.125 20876870.125 22100162.125 26568460.125
9664214.125 32940180.125 36935288.125 19968994.125 18337580.125 21282476.125 18866754.125 19513166.125 22294674.125 21766450.125 39881384.125 22462104.125
15978435.125 12821587.125 16106177.125 20061028.125 36450640.125 14250874.125 25041766.125 20013294.125 19900100.125 24313226.125 17927292.125 25624936.125
10106337.125 8614724.125 31893760.125 13862897.125 23948904.125 26706254.125 20098384.125 24250178.125 17858980.125 17564430.125 11063859.125 24715834.125
13881684.125 10680745.125 13831403.125 20963150.125 23369492.125 18015458.125 17925224.125 20904686.125 10028269.125 26789648.125 14404447.125 14370791.125
18446868.125 16233313.125 12765605.125 19341122.125 21428284.125 18350866.125 17667980.125 22758694.125 17997222.125 16834450.125 25253996.125 22137246.125
14799276.125 18012062.125 22374968.125 18772460.125 22746554.125 17255314.125 28141766.125 17374642.125 21133984.125 20423720.125 26088408.125 15670527.125
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
17001014.125 20471726.125 29660134.125 12808387.125 27150944.125 12417989.125 24617422.125 19496046.125 19248540.125 17053594.125 16751750.125 27286564.125
6553.125 21240156.125 32571076.125 25212624.125 17898082.125 19446502.125 24767784.125 20296282.125 20524480.125 20876870.125 22100162.125 26568460.125
9664214.125 32940180.125 36935288.125 19968994.125 18337580.125 21282476.125 18866754.125 19513166.125 22294674.125 21766450.125 39881384.125 22462104.125
15978435.125 12821587.125 16106177.125 20061028.125 36450640.125 14250874.125 25041766.125 20013294.125 19900100.125 24313226.125 17927292.125 25624936.125
10106337.125 8614724.125 31893760.125 13862897.125 23948904.125 26706254.125 20098384.125 24250178.125 17858980.125 17564430.125 11063859.125 24715834.125
13881684.125 10680745.125 13831403.125 20963150.125 23369492.125 18015458.125 17925224.125 20904686.125 10028269.125 26789648.125 14404447.125 14370791.125
18446868.125 16233313.125 12765605.125 19341122.125 21428284.125 18350866.125 17667980.125 22758694.125 17997222.125 16834450.125 25253996.125 22137246.125
14799276.125 18012062.125 22374968.125 18772460.125 22746554.125 17255314.125 28141766.125 17374642.125 21133984.125 20423720.125 26088408.125 15670527.125
~End
Plate: 15a-2 1.3 PlateFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
26.5 15455753.125 20320762.125 29669362.125 12770437.125 26882698.125 12178329.125 24246294.125 19412046.125 19372822.125 16880976.125 16506003.125 28242288.125
3291.125 21115256.125 32446450.125 24741756.125 17848556.125 19434924.125 24401086.125 20226372.125 20534868.125 20540356.125 21892802.125 26315692.125
9610353.125 32551740.125 36673320.125 20060586.125 18493414.125 21245458.125 18374890.125 18880260.125 22090508.125 21697634.125 40474000.125 22425018.125
15473796.125 12883029.125 16058615.125 19449924.125 36493616.125 14386349.125 25180974.125 19949976.125 19815712.125 24383110.125 17678822.125 25551940.125
10007716.125 8680511.125 32221326.125 13870539.125 24008400.125 25816022.125 20257698.125 23176544.125 17677450.125 17412822.125 11086844.125 24190506.125
13633181.125 10463538.125 13621043.125 20396922.125 22748806.125 17579174.125 17436066.125 20774714.125 9981833.125 26424626.125 14391117.125 14049012.125
17932522.125 15966153.125 12500948.125 19078962.125 21609368.125 18201410.125 17480116.125 22792920.125 18036068.125 16566271.125 24841486.125 22214786.125
14378159.125 17450356.125 22008738.125 18477690.125 22638788.125 16947312.125 27996338.125 17089890.125 20838200.125 19884286.125 25937722.125 15502660.125
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
15455753.125 20320762.125 29669362.125 12770437.125 26882698.125 12178329.125 24246294.125 19412046.125 19372822.125 16880976.125 16506003.125 28242288.125
3291.125 21115256.125 32446450.125 24741756.125 17848556.125 19434924.125 24401086.125 20226372.125 20534868.125 20540356.125 21892802.125 26315692.125
9610353.125 32551740.125 36673320.125 20060586.125 18493414.125 21245458.125 18374890.125 18880260.125 22090508.125 21697634.125 40474000.125 22425018.125
15473796.125 12883029.125 16058615.125 19449924.125 36493616.125 14386349.125 25180974.125 19949976.125 19815712.125 24383110.125 17678822.125 25551940.125
10007716.125 8680511.125 32221326.125 13870539.125 24008400.125 25816022.125 20257698.125 23176544.125 17677450.125 17412822.125 11086844.125 24190506.125
13633181.125 10463538.125 13621043.125 20396922.125 22748806.125 17579174.125 17436066.125 20774714.125 9981833.125 26424626.125 14391117.125 14049012.125
17932522.125 15966153.125 12500948.125 19078962.125 21609368.125 18201410.125 17480116.125 22792920.125 18036068.125 16566271.125 24841486.125 22214786.125
14378159.125 17450356.125 22008738.125 18477690.125 22638788.125 16947312.125 27996338.125 17089890.125 20838200.125 19884286.125 25937722.125 15502660.125
~End
Plate: 15a-3 1.3 PlateFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
26.5 15246878.125 19930684.125 29695522.125 12726421.125 26649946.125 11895881.125 23707904.125 19174584.125 19208178.125 16718550.125 16328003.125 27583190.125
1303.125 20862988.125 32388672.125 24284926.125 17951908.125 18951590.125 23960680.125 19997106.125 20206348.125 20464198.125 21437038.125 25989724.125
9389217.125 32522348.125 36934868.125 19647678.125 18531974.125 21303540.125 17983216.125 18605226.125 21810946.125 21452700.125 40914848.125 22444294.125
15349477.125 12812447.125 16063725.125 18961290.125 36501100.125 14297746.125 25404896.125 19688142.125 19735834.125 24025352.125 17396682.125 25363238.125
9745322.125 8461970.125 31803198.125 13760667.125 23660118.125 25390394.125 20260696.125 23111298.125 17314572.125 17354528.125 10789278.125 23853074.125
13400781.125 10444309.125 13540663.125 20060558.125 22288592.125 17371550.125 17317098.125 20578116.125 9971861.125 26080104.125 13959883.125 13917259.125
17854196.125 15800095.125 12366900.125 18530102.125 21787028.125 18009520.125 17276490.125 22567554.125 17890134.125 16325325.125 24418360.125 22106220.125
14018214.125 17392116.125 21751594.125 18393728.125 22366622.125 16777434.125 27384582.125 16993350.125 20315638.125 19747848.125 25893560.125 15272819.125
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
15246878.125 19930684.125 29695522.125 12726421.125 26649946.125 11895881.125 23707904.125 19174584.125 19208178.125 16718550.125 16328003.125 27583190.125
1303.125 20862988.125 32388672.125 24284926.125 17951908.125 18951590.125 23960680.125 19997106.125 20206348.125 20464198.125 21437038.125 25989724.125
9389217.125 32522348.125 36934868.125 19647678.125 18531974.125 21303540.125 17983216.125 18605226.125 21810946.125 21452700.125 40914848.125 22444294.125
15349477.125 12812447.125 16063725.125 18961290.125 36501100.125 14297746.125 25404896.125 19688142.125 19735834.125 24025352.125 17396682.125 25363238.125
9745322.125 8461970.125 31803198.125 13760667.125 23660118.125 25390394.125 20260696.125 23111298.125 17314572.125 17354528.125 10789278.125 23853074.125
13400781.125 10444309.125 13540663.125 20060558.125 22288592.125 17371550.125 17317098.125 20578116.125 9971861.125 26080104.125 13959883.125 13917259.125
17854196.125 15800095.125 12366900.125 18530102.125 21787028.125 18009520.125 17276490.125 22567554.125 17890134.125 16325325.125 24418360.125 22106220.125
14018214.125 17392116.125 21751594.125 18393728.125 22366622.125 16777434.125 27384582.125 16993350.125 20315638.125 19747848.125 25893560.125 15272819.125
~End
Plate: 15b-1 1.3 PlateFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
26.5 17852018.125 21885018.125 30207510.125 16342426.125 24924728.125 12913925.125 20714930.125 19255880.125 16522533.125 16664560.125 16174756.125 29604500.125
6349.125 21862650.125 34863808.125 25090530.125 17515704.125 20672926.125 21838678.125 17599970.125 20237040.125 20997822.125 21449648.125 22322494.125
9857619.125 35686604.125 37734604.125 19859766.125 15385967.125 19453092.125 16662714.125 19797772.125 20167358.125 19920222.125 34774296.125 20945994.125
15613963.125 11753187.125 14727353.125 18792126.125 31939824.125 12650640.125 22830576.125 20667986.125 20042730.125 24853352.125 16481036.125 23437848.125
10611165.125 8535789.125 23469988.125 13748583.125 19404430.125 23760034.125 16192196.125 24410276.125 18865624.125 15881828.125 11002337.125 23116686.125
14655440.125 11033584.125 13156117.125 18155888.125 20173180.125 18416060.125 19077662.125 21603404.125 10188226.125 28068694.125 14376833.125 15198942.125
18828048.125 15218582.125 12669498.125 20378278.125 18522992.125 19709206.125 16409265.125 22367856.125 19113164.125 16762588.125 25002230.125 22261946.125
15388479.125 15834470.125 18899204.125 18539492.125 20935544.125 17970810.125 22128986.125 19382470.125 22056306.125 21219308.125 23492468.125 15949796.125
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
17852018.125 21885018.125 30207510.125 16342426.125 24924728.125 12913925.125 20714930.125 19255880.125 16522533.125 16664560.125 16174756.125 29604500.125
6349.125 21862650.125 34863808.125 25090530.125 17515704.125 20672926.125 21838678.125 17599970.125 20237040.125 20997822.125 21449648.125 22322494.125
9857619.125 35686604.125 37734604.125 19859766.125 15385967.125 19453092.125 16662714.125 19797772.125 20167358.125 19920222.125 34774296.125 20945994.125
15613963.125 11753187.125 14727353.125 18792126.125 31939824.125 12650640.125 22830576.125 20667986.125 20042730.125 24853352.125 16481036.125 23437848.125
10611165.125 8535789.125 23469988.125 13748583.125 19404430.125 23760034.125 16192196.125 24410276.125 18865624.125 15881828.125 11002337.125 23116686.125
14655440.125 11033584.125 13156117.125 18155888.125 20173180.125 18416060.125 19077662.125 21603404.125 10188226.125 28068694.125 14376833.125 15198942.125
18828048.125 15218582.125 12669498.125 20378278.125 18522992.125 19709206.125 16409265.125 22367856.125 19113164.125 16762588.125 25002230.125 22261946.125
15388479.125 15834470.125 18899204.125 18539492.125 20935544.125 17970810.125 22128986.125 19382470.125 22056306.125 21219308.125 23492468.125 15949796.125
~End
Plate: 15b-2 1.3 PlateFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
26.5 16150867.125 20266786.125 27686734.125 14878337.125 24088988.125 12511335.125 20018122.125 18546214.125 16091986.125 16335490.125 15847753.125 29819062.125
3662.125 21696800.125 34697092.125 24262262.125 17042802.125 20000828.125 21293914.125 17229778.125 19683972.125 20425372.125 20631020.125 21378714.125
9754358.125 35448848.125 37238484.125 19235762.125 14867830.125 18757824.125 16164950.125 18928284.125 19409412.125 19482436.125 34525256.125 20256580.125
15367946.125 11787147.125 14340170.125 18348674.125 31604156.125 12299785.125 21719474.125 19677302.125 19820188.125 24651868.125 16101614.125 22922436.125
10346321.125 8481997.125 23311820.125 13401456.125 18533216.125 22933330.125 15617002.125 23530548.125 18525414.125 15710939.125 10866920.125 22397504.125
14492801.125 10924616.125 13014862.125 17611402.125 19611468.125 17534756.125 18546532.125 21109018.125 10056664.125 27012614.125 13800909.125 15001091.125
18628382.125 15016305.125 12439134.125 19607046.125 17532652.125 18930800.125 15880279.125 21746076.125 18881600.125 16386484.125 24045574.125 21247238.125
15472139.125 15161527.125 18517826.125 18393616.125 20236190.125 17207646.125 21484690.125 18948778.125 21709618.125 20304340.125 22728520.125 15536403.125
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
16150867.125 20266786.125 27686734.125 14878337.125 24088988.125 12511335.125 20018122.125 18546214.125 16091986.125 16335490.125 15847753.125 29819062.125
3662.125 21696800.125 34697092.125 24262262.125 17042802.125 20000828.125 21293914.125 17229778.125 19683972.125 20425372.125 20631020.125 21378714.125
9754358.125 35448848.125 37238484.125 19235762.125 14867830.125 18757824.125 16164950.125 18928284.125 19409412.125 19482436.125 34525256.125 20256580.125
15367946.125 11787147.125 14340170.125 18348674.125 31604156.125 12299785.125 21719474.125 19677302.125 19820188.125 24651868.125 16101614.125 22922436.125
10346321.125 8481997.125 23311820.125 13401456.125 18533216.125 22933330.125 15617002.125 23530548.125 18525414.125 15710939.125 10866920.125 22397504.125
14492801.125 10924616.125 13014862.125 17611402.125 19611468.125 17534756.125 18546532.125 21109018.125 10056664.125 27012614.125 13800909.125 15001091.125
18628382.125 15016305.125 12439134.125 19607046.125 17532652.125 18930800.125 15880279.125 21746076.125 18881600.125 16386484.125 24045574.125 21247238.125
15472139.125 15161527.125 18517826.125 18393616.125 20236190.125 17207646.125 21484690.125 18948778.125 21709618.125 20304340.125 22728520.125 15536403.125
~End
Plate: 15b-3 1.3 PlateFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
26.5 15800155.125 19802214.125 27263002.125 14567957.125 23652390.125 12152829.125 19658440.125 18155300.125 15839647.125 15927941.125 15838051.125 29709358.125
4466.125 21275390.125 34602904.125 23868974.125 16591969.125 19371718.125 20928114.125 16934430.125 19375774.125 20183776.125 20025054.125 21089778.125
9651474.125 34981436.125 36951864.125 18618634.125 14816893.125 18363152.125 15988144.125 18907358.125 19156982.125 18943298.125 34235072.125 20041056.125
15319093.125 11613859.125 13851992.125 17653112.125 31666466.125 12120968.125 20992406.125 19300930.125 19545082.125 24361998.125 15763500.125 22599914.125
10163232.125 8475095.125 22566534.125 13317888.125 18199406.125 22462580.125 15305424.125 22756198.125 18262686.125 15504341.125 10744541.125 22041562.125
14463265.125 10843090.125 12836070.125 17229224.125 19466460.125 17242992.125 18222334.125 20909764.125 9954917.125 26933914.125 13748633.125 14729118.125
18518008.125 14948220.125 12285683.125 18906542.125 17455570.125 18868950.125 15709128.125 21390468.125 18723888.125 16287635.125 23762240.125 20869704.125
14852838.125 14940310.125 17805504.125 18117080.125 19465404.125 16747506.125 20991516.125 18753432.125 21150572.125 19873188.125 22258318.125 15214254.125
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
15800155.125 19802214.125 27263002.125 14567957.125 23652390.125 12152829.125 19658440.125 18155300.125 15839647.125 15927941.125 15838051.125 29709358.125
4466.125 21275390.125 34602904.125 23868974.125 16591969.125 19371718.125 20928114.125 16934430.125 19375774.125 20183776.125 20025054.125 21089778.125
9651474.125 34981436.125 36951864.125 18618634.125 14816893.125 18363152.125 15988144.125 18907358.125 19156982.125 18943298.125 34235072.125 20041056.125
15319093.125 11613859.125 13851992.125 17653112.125 31666466.125 12120968.125 20992406.125 19300930.125 19545082.125 24361998.125 15763500.125 22599914.125
10163232.125 8475095.125 22566534.125 13317888.125 18199406.125 22462580.125 15305424.125 22756198.125 18262686.125 15504341.125 10744541.125 22041562.125
14463265.125 10843090.125 12836070.125 17229224.125 19466460.125 17242992.125 18222334.125 20909764.125 9954917.125 26933914.125 13748633.125 14729118.125
18518008.125 14948220.125 12285683.125 18906542.125 17455570.125 18868950.125 15709128.125 21390468.125 18723888.125 16287635.125 23762240.125 20869704.125
14852838.125 14940310.125 17805504.125 18117080.125 19465404.125 16747506.125 20991516.125 18753432.125 21150572.125 19873188.125 22258318.125 15214254.125
~End
Group: Standards
Sample Concentration BackCalcConc Wells RFU_Values MeanRFUValue SD CV
01 117.500 113.835 A1 43170207.786 44591455.786 1118328.395 2.5
117.456 A2 44574371.786
117.832 A3 44720139.786
120.877 A4 45901103.786
02 58.750 56.485 B1 20964881.786 21806472.286 563167.875 2.6
59.386 B2 22053303.786
59.383 B3 22051867.786
59.651 B4 22155835.786
03 29.375 27.929 C1 10366715.786 10890782.036 393339.936 3.6
30.195 C2 11195483.786
30.183 C3 11190989.786
29.152 C4 10809938.786
04 14.688 14.123 D1 5353923.786 5567088.036 148232.267 2.7
14.786 D2 5602820.786
14.817 D3 5614200.786
15.047 D4 5697406.786
05 7.344 7.046 E1 2657298.786 2794171.286 102616.289 3.7
7.529 E2 2864111.786
7.574 E3 2881137.786
7.300 E4 2774136.786
06 3.672 0.307 F1 102079.786 1108698.286 671776.640 60.6
4.479 F2 1479044.786
4.413 F3 1449118.786
4.316 F4 1404549.786
07 1.836 1.783 G1 683313.786 704738.536 16475.840 2.3
1.904 G2 719622.786
1.885 G3 715505.786
1.825 G4 700511.786
08 0.918 0.903 H1 328595.786 334105.036 9336.789 2.8
0.932 H2 339908.786
0.942 H3 343893.786
0.891 H4 324021.786
09 0.000 -0.001 A5 -14670.214 -14317.964 1590.950 11.1
-0.001 A6 -14641.214
-0.004 A7 -15869.214
0.006 A8 -12091.214
Group Summaries
~End
Group: Unknowns_NoDiln
Sample Wells RFU_Values Concentration MeanConc SD CV
01 A1 17001014.125 45.818 42.858 2.578 6.0
A1 15455753.125 41.660
A1 15246878.125 41.098
02 B1 6553.125 0.055 0.048 0.007 14.7
B1 3291.125 0.046
B1 1303.125 0.041
03 C1 9664214.125 25.991 25.689 0.402 1.6
C1 9610353.125 25.842
C1 9389217.125 25.232
04 D1 15978435.125 43.066 42.049 0.896 2.1
D1 15473796.125 41.708
D1 15349477.125 41.374
05 E1 10106337.125 27.211 26.788 0.515 1.9
E1 10007716.125 26.939
E1 9745322.125 26.215
06 F1 13881684.125 37.424 36.769 0.647 1.8
F1 13633181.125 36.755
F1 13400781.125 36.130
07 G1 18446868.125 49.709 48.716 0.866 1.8
G1 17932522.125 48.325
G1 17854196.125 48.114
08 H1 14799276.125 39.893 38.815 1.052 2.7
H1 14378159.125 38.760
H1 14018214.125 37.791
09 A2 20471726.125 55.158 54.537 0.751 1.4
A2 20320762.125 54.752
A2 19930684.125 53.702
097 A1 17852018.125 48.108 44.742 2.953 6.6
A1 16150867.125 43.530
A1 15800155.125 42.587
098 B1 6349.125 0.054 0.050 0.004 7.2
B1 3662.125 0.047
B1 4466.125 0.049
099 C1 9857619.125 26.525 26.240 0.284 1.1
C1 9754358.125 26.240
C1 9651474.125 25.956
10 B2 21240156.125 57.226 56.776 0.517 0.9
B2 21115256.125 56.890
B2 20862988.125 56.211
100 D1 15613963.125 42.085 41.600 0.425 1.0
D1 15367946.125 41.423
D1 15319093.125 41.292
101 E1 10611165.125 28.604 27.948 0.621 2.2
E1 10346321.125 27.873
E1 10163232.125 27.368
102 F1 14655440.125 39.506 39.188 0.278 0.7
F1 14492801.125 39.068
F1 14463265.125 38.989
103 G1 18828048.125 50.735 50.278 0.423 0.8
G1 18628382.125 50.198
G1 18518008.125 49.900
104 H1 15388479.125 41.479 41.073 0.904 2.2
H1 15472139.125 41.704
H1 14852838.125 40.037
105 A2 21885018.125 58.953 55.638 2.937 5.3
A2 20266786.125 54.607
A2 19802214.125 53.356
106 B2 21862650.125 58.895 58.224 0.812 1.4
B2 21696800.125 58.455
B2 21275390.125 57.321
107 C2 35686604.125 94.539 93.729 0.925 1.0
C2 35448848.125 93.926
C2 34981436.125 92.721
108 D2 11753187.125 31.696 31.601 0.247 0.8
D2 11787147.125 31.787
D2 11613859.125 31.321
109 E2 8535789.125 22.878 22.773 0.092 0.4
E2 8481997.125 22.729
E2 8475095.125 22.710
11 C2 32940180.125 87.458 86.765 0.601 0.7
C2 32551740.125 86.456
C2 32522348.125 86.380
110 F2 11033584.125 29.759 29.490 0.259 0.9
F2 10924616.125 29.466
F2 10843090.125 29.243
111 G2 15218582.125 41.021 40.597 0.378 0.9
G2 15016305.125 40.477
G2 14948220.125 40.294
112 H2 15834470.125 42.679 41.273 1.253 3.0
H2 15161527.125 40.868
H2 14940310.125 40.273
113 A3 30207510.125 80.412 75.714 4.105 5.4
A3 27686734.125 73.912
A3 27263002.125 72.819
114 B3 34863808.125 92.418 92.050 0.341 0.4
B3 34697092.125 91.988
B3 34602904.125 91.745
115 C3 37734604.125 99.820 98.721 1.021 1.0
C3 37238484.125 98.541
C3 36951864.125 97.802
116 D3 14727353.125 39.700 38.567 1.180 3.1
D3 14340170.125 38.658
D3 13851992.125 37.344
117 E3 23469988.125 63.039 62.127 1.244 2.0
E3 23311820.125 62.631
E3 22566534.125 60.710
118 F3 13156117.125 35.471 35.057 0.432 1.2
F3 13014862.125 35.091
F3 12836070.125 34.610
119 G3 12669498.125 34.162 33.611 0.520 1.5
G3 12439134.125 33.542
G3 12285683.125 33.129
12 D2 12821587.125 34.571 34.618 0.103 0.3
D2 12883029.125 34.736
D2 12812447.125 34.546
120 H3 18899204.125 50.926 49.603 1.494 3.0
H3 18517826.125 49.900
H3 17805504.125 47.983
121 A4 16342426.125 44.046 41.141 2.550 6.2
A4 14878337.125 40.106
A4 14567957.125 39.271
122 B4 25090530.125 67.218 65.456 1.608 2.5
B4 24262262.125 65.082
B4 23868974.125 64.068
123 C4 19859766.125 53.511 51.838 1.670 3.2
C4 19235762.125 51.832
C4 18618634.125 50.171
124 D4 18792126.125 50.638 49.219 1.545 3.1
D4 18348674.125 49.445
D4 17653112.125 47.573
125 E4 13748583.125 37.066 36.368 0.615 1.7
E4 13401456.125 36.131
E4 13317888.125 35.907
126 F4 18155888.125 48.926 47.606 1.253 2.6
F4 17611402.125 47.461
F4 17229224.125 46.432
127 G4 20378278.125 54.907 52.895 1.981 3.7
G4 19607046.125 52.831
G4 18906542.125 50.946
128 H4 18539492.125 49.958 49.449 0.577 1.2
H4 18393616.125 49.566
H4 18117080.125 48.822
129 A5 24924728.125 66.790 64.978 1.667 2.6
A5 24088988.125 64.635
A5 23652390.125 63.510
13 E2 8614724.125 23.096 23.016 0.309 1.3
E2 8680511.125 23.277
E2 8461970.125 22.674
130 B5 17515704.125 47.203 45.950 1.243 2.7
B5 17042802.125 45.931
B5 16591969.125 44.717
131 C5 15385967.125 41.472 40.497 0.847 2.1
C5 14867830.125 40.078
C5 14816893.125 39.940
132 D5 31939824.125 84.878 84.355 0.460 0.5
D5 31604156.125 84.013
D5 31666466.125 84.174
133 E5 19404430.125 52.286 50.423 1.674 3.3
E5 18533216.125 49.941
E5 18199406.125 49.043
134 F5 20173180.125 54.355 53.217 1.005 1.9
F5 19611468.125 52.843
F5 19466460.125 52.453
135 G5 18522992.125 49.914 48.068 1.602 3.3
G5 17532652.125 47.249
G5 17455570.125 47.041
136 H5 20935544.125 56.406 54.460 1.979 3.6
H5 20236190.125 54.524
H5 19465404.125 52.450
137 A6 12913925.125 34.819 33.776 1.025 3.0
A6 12511335.125 33.736
A6 12152829.125 32.771
138 B6 20672926.125 55.700 53.929 1.751 3.2
B6 20000828.125 53.891
B6 19371718.125 52.198
139 C6 19453092.125 52.417 50.815 1.485 2.9
C6 18757824.125 50.546
C6 18363152.125 49.484
14 F2 10680745.125 28.796 28.378 0.362 1.3
F2 10463538.125 28.196
F2 10444309.125 28.143
140 D6 12650640.125 34.111 33.321 0.725 2.2
D6 12299785.125 33.167
D6 12120968.125 32.686
141 E6 23760034.125 63.787 61.961 1.694 2.7
E6 22933330.125 61.656
E6 22462580.125 60.442
142 F6 18416060.125 49.626 47.783 1.644 3.4
F6 17534756.125 47.254
F6 17242992.125 46.469
143 G6 19709206.125 53.106 51.654 1.260 2.4
G6 18930800.125 51.011
G6 18868950.125 50.845
144 H6 17970810.125 48.428 46.646 1.663 3.6
H6 17207646.125 46.374
H6 16747506.125 45.136
145 A7 20714930.125 55.813 54.240 1.445 2.7
A7 20018122.125 53.937
A7 19658440.125 52.969
146 B7 21838678.125 58.833 57.530 1.231 2.1
B7 21293914.125 57.371
B7 20928114.125 56.386
147 C7 16662714.125 44.908 43.856 0.941 2.1
C7 16164950.125 43.568
C7 15988144.125 43.092
148 D7 22830576.125 61.391 58.822 2.430 4.1
D7 21719474.125 58.516
D7 20992406.125 56.559
149 E7 16192196.125 43.642 42.330 1.211 2.9
E7 15617002.125 42.094
E7 15305424.125 41.255
15 G2 16233313.125 43.752 43.124 0.588 1.4
G2 15966153.125 43.033
G2 15800095.125 42.586
150 F7 19077662.125 51.407 50.163 1.162 2.3
F7 18546532.125 49.977
F7 18222334.125 49.105
151 G7 16409265.125 44.226 43.123 0.982 2.3
G7 15880279.125 42.802
G7 15709128.125 42.342
152 H7 22128986.125 59.582 58.008 1.516 2.6
H7 21484690.125 57.884
H7 20991516.125 56.557
153 A8 19255880.125 51.886 50.262 1.501 3.0
A8 18546214.125 49.976
A8 18155300.125 48.924
154 B8 17599970.125 47.430 46.501 0.897 1.9
B8 17229778.125 46.434
B8 16934430.125 45.639
155 C8 19797772.125 53.344 51.766 1.367 2.6
C8 18928284.125 51.005
C8 18907358.125 50.948
156 D8 20667986.125 55.686 53.571 1.900 3.5
D8 19677302.125 53.020
D8 19300930.125 52.007
157 E8 24410276.125 65.464 63.286 2.134 3.4
E8 23530548.125 63.195
E8 22756198.125 61.199
158 F8 21603404.125 58.204 57.138 0.961 1.7
F8 21109018.125 56.873
F8 20909764.125 56.337
159 G8 22367856.125 60.198 58.805 1.297 2.2
G8 21746076.125 58.587
G8 21390468.125 57.630
16 H2 18012062.125 48.539 47.479 0.921 1.9
H2 17450356.125 47.027
H2 17392116.125 46.871
160 H8 19382470.125 52.227 51.274 0.866 1.7
H8 18948778.125 51.060
H8 18753432.125 50.534
161 A9 16522533.125 44.530 43.532 0.929 2.1
A9 16091986.125 43.372
A9 15839647.125 42.693
162 B9 20237040.125 54.527 53.258 1.174 2.2
B9 19683972.125 53.038
B9 19375774.125 52.209
163 C9 20167358.125 54.339 52.753 1.415 2.7
C9 19409412.125 52.299
C9 19156982.125 51.620
164 D9 20042730.125 54.004 53.358 0.671 1.3
D9 19820188.125 53.405
D9 19545082.125 52.664
165 E9 18865624.125 50.836 49.990 0.814 1.6
E9 18525414.125 49.920
E9 18262686.125 49.213
166 F9 10188226.125 27.437 27.101 0.323 1.2
F9 10056664.125 27.074
F9 9954917.125 26.793
167 G9 19113164.125 51.502 50.945 0.527 1.0
G9 18881600.125 50.879
G9 18723888.125 50.455
168 H9 22056306.125 59.394 58.289 1.217 2.1
H9 21709618.125 58.489
H9 21150572.125 56.985
169 A10 16664560.125 44.913 43.957 0.993 2.3
A10 16335490.125 44.027
A10 15927941.125 42.930
17 A3 29660134.125 79.000 79.039 0.047 0.1
A3 29669362.125 79.024
A3 29695522.125 79.092
170 B10 20997822.125 56.574 55.330 1.125 2.0
B10 20425372.125 55.033
B10 20183776.125 54.383
171 C10 19920222.125 53.674 52.405 1.317 2.5
C10 19482436.125 52.496
C10 18943298.125 51.045
172 D10 24853352.125 66.606 66.011 0.637 1.0
D10 24651868.125 66.087
D10 24361998.125 65.339
173 E10 15881828.125 42.806 42.314 0.509 1.2
E10 15710939.125 42.346
E10 15504341.125 41.790
174 F10 28068694.125 74.897 73.014 1.634 2.2
F10 27012614.125 72.174
F10 26933914.125 71.971
175 G10 16762588.125 45.177 44.413 0.674 1.5
G10 16386484.125 44.164
G10 16287635.125 43.898
176 H10 21219308.125 57.170 55.142 1.850 3.4
H10 20304340.125 54.708
H10 19873188.125 53.547
177 A11 16174756.125 43.595 42.999 0.516 1.2
A11 15847753.125 42.715
A11 15838051.125 42.688
178 B11 21449648.125 57.790 55.778 1.924 3.4
B11 20631020.125 55.587
B11 20025054.125 53.956
179 C11 34774296.125 92.187 91.509 0.696 0.8
C11 34525256.125 91.545
C11 34235072.125 90.797
18 B3 32571076.125 86.506 86.242 0.240 0.3
B3 32446450.125 86.185
B3 32388672.125 86.036
180 D11 16481036.125 44.419 43.435 0.966 2.2
D11 16101614.125 43.398
D11 15763500.125 42.488
181 E11 11002337.125 29.675 29.319 0.352 1.2
E11 10866920.125 29.309
E11 10744541.125 28.972
182 F11 14376833.125 38.756 37.676 0.938 2.5
F11 13800909.125 37.206
F11 13748633.125 37.066
183 G11 25002230.125 66.990 65.102 1.675 2.6
G11 24045574.125 64.523
G11 23762240.125 63.793
184 H11 23492468.125 63.097 61.380 1.606 2.6
H11 22728520.125 61.127
H11 22258318.125 59.915
185 A12 29604500.125 78.857 79.131 0.277 0.3
A12 29819062.125 79.410
A12 29709358.125 79.127
186 B12 22322494.125 60.081 58.167 1.702 2.9
B12 21378714.125 57.599
B12 21089778.125 56.821
187 C12 20945994.125 56.434 55.004 1.272 2.3
C12 20256580.125 54.579
C12 20041056.125 53.999
188 D12 23437848.125 62.956 61.793 1.090 1.8
D12 22922436.125 61.627
D12 22599914.125 60.796
189 E12 23116686.125 62.128 60.586 1.412 2.3
E12 22397504.125 60.274
E12 22041562.125 59.356
19 C3 36935288.125 97.759 97.533 0.390 0.4
C3 36673320.125 97.083
C3 36934868.125 97.758
190 F12 15198942.125 40.969 40.370 0.635 1.6
F12 15001091.125 40.436
F12 14729118.125 39.704
191 G12 22261946.125 59.924 57.800 1.909 3.3
G12 21247238.125 57.245
G12 20869704.125 56.229
192 H12 15949796.125 42.989 41.959 0.992 2.4
H12 15536403.125 41.877
H12 15214254.125 41.010
193 A1
A1
A1
194 B1
B1
B1
195 C1
C1
C1
196 D1
D1
D1
197 E1
E1
E1
198 F1
F1
F1
199 G1
G1
G1
20 D3 16106177.125 43.410 43.329 0.070 0.2
D3 16058615.125 43.282
D3 16063725.125 43.296
200 H1
H1
H1
201 A2
A2
A2
202 B2
B2
B2
203 C2
C2
C2
204 D2
D2
D2
205 E2
E2
E2
206 F2
F2
F2
207 G2
G2
G2
208 H2
H2
H2
209 A3
A3
A3
21 E3 31893760.125 84.760 84.963 0.567 0.7
E3 32221326.125 85.604
E3 31803198.125 84.526
210 B3
B3
B3
211 C3
C3
C3
212 D3
D3
D3
213 E3
E3
E3
214 F3
F3
F3
215 G3
G3
G3
216 H3
H3
H3
217 A4
A4
A4
218 B4
B4
B4
219 C4
C4
C4
22 F3 13831403.125 37.288 36.839 0.404 1.1
F3 13621043.125 36.722
F3 13540663.125 36.506
220 D4
D4
D4
221 E4
E4
E4
222 F4
F4
F4
223 G4
G4
G4
224 H4
H4
H4
225 A5
A5
A5
226 B5
B5
B5
227 C5
C5
C5
228 D5
D5
D5
229 E5
E5
E5
23 G3 12765605.125 34.420 33.825 0.546 1.6
G3 12500948.125 33.708
G3 12366900.125 33.347
230 F5
F5
F5
231 G5
G5
G5
232 H5
H5
H5
233 A6
A6
A6
234 B6
B6
B6
235 C6
C6
C6
236 D6
D6
D6
237 E6
E6
E6
238 F6
F6
F6
239 G6
G6
G6
24 H3 22374968.125 60.216 59.363 0.811 1.4
H3 22008738.125 59.272
H3 21751594.125 58.602
240 H6
H6
H6
241 A7
A7
A7
242 B7
B7
B7
243 C7
C7
C7
244 D7
D7
D7
245 E7
E7
E7
246 F7
F7
F7
247 G7
G7
G7
248 H7
H7
H7
249 A8
A8
A8
25 A4 12808387.125 34.535 34.428 0.110 0.3
A4 12770437.125 34.433
A4 12726421.125 34.315
250 B8
B8
B8
251 C8
C8
C8
252 D8
D8
D8
253 E8
E8
E8
254 F8
F8
F8
255 G8
G8
G8
256 H8
H8
H8
257 A9
A9
A9
258 B9
B9
B9
259 C9
C9
C9
26 B4 25212624.125 67.533 66.331 1.196 1.8
B4 24741756.125 66.318
B4 24284926.125 65.141
260 D9
D9
D9
261 E9
E9
E9
262 F9
F9
F9
263 G9
G9
G9
264 H9
H9
H9
265 A10
A10
A10
266 B10
B10
B10
267 C10
C10
C10
268 D10
D10
D10
269 E10
E10
E10
27 C4 19968994.125 53.805 53.599 0.584 1.1
C4 20060586.125 54.052
C4 19647678.125 52.941
270 F10
F10
F10
271 G10
G10
G10
272 H10
H10
H10
273 A11
A11
A11
274 B11
B11
B11
275 C11
C11
C11
276 D11
D11
D11
277 E11
E11
E11
278 F11
F11
F11
279 G11
G11
G11
28 D4 20061028.125 54.053 52.518 1.483 2.8
D4 19449924.125 52.408
D4 18961290.125 51.093
280 H11
H11
H11
281 A12
A12
A12
282 B12
B12
B12
283 C12
C12
C12
284 D12
D12
D12
285 E12
E12
E12
286 F12
F12
F12
287 G12
G12
G12
288 H12
H12
H12
289 A1
A1
A1
29 E4 13862897.125 37.373 37.288 0.165 0.4
E4 13870539.125 37.394
E4 13760667.125 37.098
290 B1
B1
B1
291 C1
C1
C1
292 D1
D1
D1
293 E1
E1
E1
294 F1
F1
F1
295 G1
G1
G1
296 H1
H1
H1
297 A2
A2
A2
298 B2
B2
B2
299 C2
C2
C2
30 F4 20963150.125 56.481 55.163 1.228 2.2
F4 20396922.125 54.957
F4 20060558.125 54.052
300 D2
D2
D2
301 E2
E2
E2
302 F2
F2
F2
303 G2
G2
G2
304 H2
H2
H2
305 A3
A3
A3
306 B3
B3
B3
307 C3
C3
C3
308 D3
D3
D3
309 E3
E3
E3
31 G4 19341122.125 52.116 51.153 1.114 2.2
G4 19078962.125 51.410
G4 18530102.125 49.933
310 F3
F3
F3
311 G3
G3
G3
312 H3
H3
H3
313 A4
A4
A4
314 B4
B4
B4
315 C4
C4
C4
316 D4
D4
D4
317 E4
E4
E4
318 F4
F4
F4
319 G4
G4
G4
32 H4 18772460.125 50.585 49.981 0.535 1.1
H4 18477690.125 49.792
H4 18393728.125 49.566
320 H4
H4
H4
321 A5
A5
A5
322 B5
B5
B5
323 C5
C5
C5
324 D5
D5
D5
325 E5
E5
E5
326 F5
F5
F5
327 G5
G5
G5
328 H5
H5
H5
329 A6
A6
A6
33 A5 27150944.125 72.530 71.869 0.646 0.9
A5 26882698.125 71.839
A5 26649946.125 71.239
330 B6
B6
B6
331 C6
C6
C6
332 D6
D6
D6
333 E6
E6
E6
334 F6
F6
F6
335 G6
G6
G6
336 H6
H6
H6
337 A7
A7
A7
338 B7
B7
B7
339 C7
C7
C7
34 B5 17898082.125 48.232 48.236 0.139 0.3
B5 17848556.125 48.099
B5 17951908.125 48.377
340 D7
D7
D7
341 E7
E7
E7
342 F7
F7
F7
343 G7
G7
G7
344 H7
H7
H7
345 A8
A8
A8
346 B8
B8
B8
347 C8
C8
C8
348 D8
D8
D8
349 E8
E8
E8
35 C5 18337580.125 49.415 49.729 0.277 0.6
C5 18493414.125 49.834
C5 18531974.125 49.938
350 F8
F8
F8
351 G8
G8
G8
352 H8
H8
H8
353 A9
A9
A9
354 B9
B9
B9
355 C9
C9
C9
356 D9
D9
D9
357 E9
E9
E9
358 F9
F9
F9
359 G9
G9
G9
36 D5 36450640.125 96.509 96.590 0.070 0.1
D5 36493616.125 96.620
D5 36501100.125 96.639
360 H9
H9
H9
361 A10
A10
A10
362 B10
B10
B10
363 C10
C10
C10
364 D10
D10
D10
365 E10
E10
E10
366 F10
F10
F10
367 G10
G10
G10
368 H10
H10
H10
369 A11
A11
A11
37 E5 23948904.125 64.274 64.077 0.480 0.7
E5 24008400.125 64.428
E5 23660118.125 63.530
370 B11
B11
B11
371 C11
C11
C11
372 D11
D11
D11
373 E11
E11
E11
374 F11
F11
F11
375 G11
G11
G11
376 H11
H11
H11
377 A12
A12
A12
378 B12
B12
B12
379 C12
C12
C12
38 F5 23369492.125 62.780 61.318 1.399 2.3
F5 22748806.125 61.180
F5 22288592.125 59.993
380 D12
D12
D12
381 E12
E12
E12
382 F12
F12
F12
383 G12
G12
G12
384 H12
H12
H12
385 A1
A1
A1
386 B1
B1
B1
387 C1
C1
C1
388 D1
D1
D1
389 E1
E1
E1
39 G5 21428284.125 57.732 58.217 0.483 0.8
G5 21609368.125 58.220
G5 21787028.125 58.698
390 F1
F1
F1
391 G1
G1
G1
392 H1
H1
H1
393 A2
A2
A2
394 B2
B2
B2
395 C2
C2
C2
396 D2
D2
D2
397 E2
E2
E2
398 F2
F2
F2
399 G2
G2
G2
40 H5 22746554.125 61.174 60.755 0.505 0.8
H5 22638788.125 60.896
H5 22366622.125 60.194
400 H2
H2
H2
401 A3
A3
A3
402 B3
B3
B3
403 C3
C3
C3
404 D3
D3
D3
405 E3
E3
E3
406 F3
F3
F3
407 G3
G3
G3
408 H3
H3
H3
409 A4
A4
A4
41 A6 12417989.125 33.485 32.802 0.703 2.1
A6 12178329.125 32.840
A6 11895881.125 32.080
410 B4
B4
B4
411 C4
C4
C4
412 D4
D4
D4
413 E4
E4
E4
414 F4
F4
F4
415 G4
G4
G4
416 H4
H4
H4
417 A5
A5
A5
418 B5
B5
B5
419 C5
C5
C5
42 B6 19446502.125 52.399 51.945 0.760 1.5
B6 19434924.125 52.368
B6 18951590.125 51.067
420 D5
D5
D5
421 E5
E5
E5
422 F5
F5
F5
423 G5
G5
G5
424 H5
H5
H5
425 A6
A6
A6
426 B6
B6
B6
427 C6
C6
C6
428 D6
D6
D6
429 E6
E6
E6
43 C6 21282476.125 57.340 57.326 0.079 0.1
C6 21245458.125 57.240
C6 21303540.125 57.397
430 F6
F6
F6
431 G6
G6
G6
432 H6
H6
H6
433 A7
A7
A7
434 B7
B7
B7
435 C7
C7
C7
436 D7
D7
D7
437 E7
E7
E7
438 F7
F7
F7
439 G7
G7
G7
44 D6 14250874.125 38.417 38.581 0.185 0.5
D6 14386349.125 38.782
D6 14297746.125 38.543
440 H7
H7
H7
441 A8
A8
A8
442 B8
B8
B8
443 C8
C8
C8
444 D8
D8
D8
445 E8
E8
E8
446 F8
F8
F8
447 G8
G8
G8
448 H8
H8
H8
449 A9
A9
A9
45 E6 26706254.125 71.384 69.488 1.731 2.5
E6 25816022.125 69.088
E6 25390394.125 67.991
450 B9
B9
B9
451 C9
C9
C9
452 D9
D9
D9
453 E9
E9
E9
454 F9
F9
F9
455 G9
G9
G9
456 H9
H9
H9
457 A10
A10
A10
458 B10
B10
B10
459 C10
C10
C10
46 F6 18015458.125 48.548 47.579 0.884 1.9
F6 17579174.125 47.374
F6 17371550.125 46.815
460 D10
D10
D10
461 E10
E10
E10
462 F10
F10
F10
463 G10
G10
G10
464 H10
H10
H10
465 A11
A11
A11
466 B11
B11
B11
467 C11
C11
C11
468 D11
D11
D11
469 E11
E11
E11
47 G6 18350866.125 49.451 49.010 0.460 0.9
G6 18201410.125 49.048
G6 18009520.125 48.532
470 F11
F11
F11
471 G11
G11
G11
472 H11
H11
H11
473 A12
A12
A12
474 B12
B12
B12
475 C12
C12
C12
476 D12
D12
D12
477 E12
E12
E12
478 F12
F12
F12
479 G12
G12
G12
48 H6 17255314.125 46.502 45.798 0.652 1.4
H6 16947312.125 45.674
H6 16777434.125 45.216
480 H12
H12
H12
481 A1
A1
A1
482 B1
B1
B1
483 C1
C1
C1
484 D1
D1
D1
485 E1
E1
E1
486 F1
F1
F1
487 G1
G1
G1
488 H1
H1
H1
489 A2
A2
A2
49 A7 24617422.125 65.998 64.897 1.179 1.8
A7 24246294.125 65.041
A7 23707904.125 63.653
490 B2
B2
B2
491 C2
C2
C2
492 D2
D2
D2
493 E2
E2
E2
494 F2
F2
F2
495 G2
G2
G2
496 H2
H2
H2
497 A3
A3
A3
498 B3
B3
B3
499 C3
C3
C3
50 B7 24767784.125 66.386 65.377 1.042 1.6
B7 24401086.125 65.440
B7 23960680.125 64.305
500 D3
D3
D3
501 E3
E3
E3
502 F3
F3
F3
503 G3
G3
G3
504 H3
H3
H3
505 A4
A4
A4
506 B4
B4
B4
507 C4
C4
C4
508 D4
D4
D4
509 E4
E4
E4
51 C7 18866754.125 50.839 49.605 1.191 2.4
C7 18374890.125 49.515
C7 17983216.125 48.461
510 F4
F4
F4
511 G4
G4
G4
512 H4
H4
H4
513 A5
A5
A5
514 B5
B5
B5
515 C5
C5
C5
516 D5
D5
D5
517 E5
E5
E5
518 F5
F5
F5
519 G5
G5
G5
52 D7 25041766.125 67.092 67.524 0.472 0.7
D7 25180974.125 67.451
D7 25404896.125 68.028
520 H5
H5
H5
521 A6
A6
A6
522 B6
B6
B6
523 C6
C6
C6
524 D6
D6
D6
525 E6
E6
E6
526 F6
F6
F6
527 G6
G6
G6
528 H6
H6
H6
529 A7
A7
A7
53 E7 20098384.125 54.153 54.442 0.250 0.5
E7 20257698.125 54.582
E7 20260696.125 54.590
530 B7
B7
B7
531 C7
C7
C7
532 D7
D7
D7
533 E7
E7
E7
534 F7
F7
F7
535 G7
G7
G7
536 H7
H7
H7
537 A8
A8
A8
538 B8
B8
B8
539 C8
C8
C8
54 F7 17925224.125 48.305 47.321 0.867 1.8
F7 17436066.125 46.989
F7 17317098.125 46.669
540 D8
D8
D8
541 E8
E8
E8
542 F8
F8
F8
543 G8
G8
G8
544 H8
H8
H8
545 A9
A9
A9
546 B9
B9
B9
547 C9
C9
C9
548 D9
D9
D9
549 E9
E9
E9
55 G7 17667980.125 47.613 47.093 0.527 1.1
G7 17480116.125 47.107
G7 17276490.125 46.559
550 F9
F9
F9
551 G9
G9
G9
552 H9
H9
H9
553 A10
A10
A10
554 B10
B10
B10
555 C10
C10
C10
556 D10
D10
D10
557 E10
E10
E10
558 F10
F10
F10
559 G10
G10
G10
56 H7 28141766.125 75.085 74.309 1.036 1.4
H7 27996338.125 74.710
H7 27384582.125 73.133
560 H10
H10
H10
561 A11
A11
A11
562 B11
B11
B11
563 C11
C11
C11
564 D11
D11
D11
565 E11
E11
E11
566 F11
F11
F11
567 G11
G11
G11
568 H11
H11
H11
569 A12
A12
A12
57 A8 19496046.125 52.532 52.169 0.449 0.9
A8 19412046.125 52.306
A8 19174584.125 51.667
570 B12
B12
B12
571 C12
C12
C12
572 D12
D12
D12
573 E12
E12
E12
574 F12
F12
F12
575 G12
G12
G12
576 H12
H12
H12
577 A1
A1
A1
578 B1
B1
B1
579 C1
C1
C1
58 B8 20296282.125 54.686 54.355 0.421 0.8
B8 20226372.125 54.498
B8 19997106.125 53.881
580 D1
D1
D1
581 E1
E1
E1
582 F1
F1
F1
583 G1
G1
G1
584 H1
H1
H1
585 A2
A2
A2
586 B2
B2
B2
587 C2
C2
C2
588 D2
D2
D2
589 E2
E2
E2
59 C8 19513166.125 52.579 51.196 1.253 2.4
C8 18880260.125 50.875
C8 18605226.125 50.135
590 F2
F2
F2
591 G2
G2
G2
592 H2
H2
H2
593 A3
A3
A3
594 B3
B3
B3
595 C3
C3
C3
596 D3
D3
D3
597 E3
E3
E3
598 F3
F3
F3
599 G3
G3
G3
60 D8 20013294.125 53.924 53.576 0.464 0.9
D8 19949976.125 53.754
D8 19688142.125 53.049
600 H3
H3
H3
601 A4
A4
A4
602 B4
B4
B4
603 C4
C4
C4
604 D4
D4
D4
605 E4
E4
E4
606 F4
F4
F4
607 G4
G4
G4
608 H4
H4
H4
609 A5
A5
A5
61 E8 24250178.125 65.051 63.149 1.649 2.6
E8 23176544.125 62.283
E8 23111298.125 62.114
610 B5
B5
B5
611 C5
C5
C5
612 D5
D5
D5
613 E5
E5
E5
614 F5
F5
F5
615 G5
G5
G5
616 H5
H5
H5
617 A6
A6
A6
618 B6
B6
B6
619 C6
C6
C6
62 F8 20904686.125 56.323 55.914 0.442 0.8
F8 20774714.125 55.973
F8 20578116.125 55.444
620 D6
D6
D6
621 E6
E6
E6
622 F6
F6
F6
623 G6
G6
G6
624 H6
H6
H6
625 A7
A7
A7
626 B7
B7
B7
627 C7
C7
C7
628 D7
D7
D7
629 E7
E7
E7
63 G8 22758694.125 61.205 61.070 0.313 0.5
G8 22792920.125 61.294
G8 22567554.125 60.712
630 F7
F7
F7
631 G7
G7
G7
632 H7
H7
H7
633 A8
A8
A8
634 B8
B8
B8
635 C8
C8
C8
636 D8
D8
D8
637 E8
E8
E8
638 F8
F8
F8
639 G8
G8
G8
64 H8 17374642.125 46.824 46.226 0.533 1.2
H8 17089890.125 46.057
H8 16993350.125 45.798
640 H8
H8
H8
641 A9
A9
A9
642 B9
B9
B9
643 C9
C9
C9
644 D9
D9
D9
645 E9
E9
E9
646 F9
F9
F9
647 G9
G9
G9
648 H9
H9
H9
649 A10
A10
A10
65 A9 19248540.125 51.866 51.942 0.231 0.4
A9 19372822.125 52.201
A9 19208178.125 51.758
650 B10
B10
B10
651 C10
C10
C10
652 D10
D10
D10
653 E10
E10
E10
654 F10
F10
F10
655 G10
G10
G10
656 H10
H10
H10
657 A11
A11
A11
658 B11
B11
B11
659 C11
C11
C11
66 B9 20524480.125 55.300 55.024 0.503 0.9
B9 20534868.125 55.328
B9 20206348.125 54.444
660 D11
D11
D11
661 E11
E11
E11
662 F11
F11
F11
663 G11
G11
G11
664 H11
H11
H11
665 A12
A12
A12
666 B12
B12
B12
667 C12
C12
C12
668 D12
D12
D12
669 E12
E12
E12
67 C9 22294674.125 60.009 59.418 0.626 1.1
C9 22090508.125 59.482
C9 21810946.125 58.762
670 F12
F12
F12
671 G12
G12
G12
672 H12
H12
H12
673 A1
A1
A1
674 B1
B1
B1
675 C1
C1
C1
676 D1
D1
D1
677 E1
E1
E1
678 F1
F1
F1
679 G1
G1
G1
68 D9 19900100.125 53.620 53.397 0.221 0.4
D9 19815712.125 53.393
D9 19735834.125 53.178
680 H1
H1
H1
681 A2
A2
A2
682 B2
B2
B2
683 C2
C2
C2
684 D2
D2
D2
685 E2
E2
E2
686 F2
F2
F2
687 G2
G2
G2
688 H2
H2
H2
689 A3
A3
A3
69 E9 17858980.125 48.127 47.476 0.746 1.6
E9 17677450.125 47.638
E9 17314572.125 46.662
690 B3
B3
B3
691 C3
C3
C3
692 D3
D3
D3
693 E3
E3
E3
694 F3
F3
F3
695 G3
G3
G3
696 H3
H3
H3
697 A4
A4
A4
698 B4
B4
B4
699 C4
C4
C4
70 F9 10028269.125 26.995 26.901 0.083 0.3
F9 9981833.125 26.867
F9 9971861.125 26.840
700 D4
D4
D4
701 E4
E4
E4
702 F4
F4
F4
703 G4
G4
G4
704 H4
H4
H4
705 A5
A5
A5
706 B5
B5
B5
707 C5
C5
C5
708 D5
D5
D5
709 E5
E5
E5
71 G9 17997222.125 48.499 48.438 0.203 0.4
G9 18036068.125 48.604
G9 17890134.125 48.211
710 F5
F5
F5
711 G5
G5
G5
712 H5
H5
H5
713 A6
A6
A6
714 B6
B6
B6
715 C6
C6
C6
716 D6
D6
D6
717 E6
E6
E6
718 F6
F6
F6
719 G6
G6
G6
72 H9 21133984.125 56.940 55.941 1.115 2.0
H9 20838200.125 56.144
H9 20315638.125 54.738
720 H6
H6
H6
721 A7
A7
A7
722 B7
B7
B7
723 C7
C7
C7
724 D7
D7
D7
725 E7
E7
E7
726 F7
F7
F7
727 G7
G7
G7
728 H7
H7
H7
729 A8
A8
A8
73 A10 17053594.125 45.960 45.504 0.451 1.0
A10 16880976.125 45.495
A10 16718550.125 45.058
730 B8
B8
B8
731 C8
C8
C8
732 D8
D8
D8
733 E8
E8
E8
734 F8
F8
F8
735 G8
G8
G8
736 H8
H8
H8
737 A9
A9
A9
738 B9
B9
B9
739 C9
C9
C9
74 B10 20876870.125 56.248 55.576 0.591 1.1
B10 20540356.125 55.343
B10 20464198.125 55.138
740 D9
D9
D9
741 E9
E9
E9
742 F9
F9
F9
743 G9
G9
G9
744 H9
H9
H9
745 A10
A10
A10
746 B10
B10
B10
747 C10
C10
C10
748 D10
D10
D10
749 E10
E10
E10
75 C10 21766450.125 58.642 58.299 0.444 0.8
C10 21697634.125 58.457
C10 21452700.125 57.798
750 F10
F10
F10
751 G10
G10
G10
752 H10
H10
H10
753 A11
A11
A11
754 B11
B11
B11
755 C11
C11
C11
756 D11
D11
D11
757 E11
E11
E11
758 F11
F11
F11
759 G11
G11
G11
76 D10 24313226.125 65.214 65.026 0.489 0.8
D10 24383110.125 65.394
D10 24025352.125 64.471
760 H11
H11
H11
761 A12
A12
A12
762 B12
B12
B12
763 C12
C12
C12
764 D12
D12
D12
765 E12
E12
E12
766 F12
F12
F12
767 G12
G12
G12
768 H12
H12
H12
769 A1
A1
A1
77 E10 17564430.125 47.334 47.010 0.292 0.6
E10 17412822.125 46.926
E10 17354528.125 46.769
770 B1
B1
B1
771 C1
C1
C1
772 D1
D1
D1
773 E1
E1
E1
774 F1
F1
F1
775 G1
G1
G1
776 H1
H1
H1
777 A2
A2
A2
778 B2
B2
B2
779 C2
C2
C2
78 F10 26789648.125 71.599 70.675 0.915 1.3
F10 26424626.125 70.658
F10 26080104.125 69.769
780 D2
D2
D2
781 E2
E2
E2
782 F2
F2
F2
783 G2
G2
G2
784 H2
H2
H2
785 A3
A3
A3
786 B3
B3
B3
787 C3
C3
C3
788 D3
D3
D3
789 E3
E3
E3
79 G10 16834450.125 45.370 44.673 0.685 1.5
G10 16566271.125 44.648
G10 16325325.125 44.000
790 F3
F3
F3
791 G3
G3
G3
792 H3
H3
H3
793 A4
A4
A4
794 B4
B4
B4
795 C4
C4
C4
796 D4
D4
D4
797 E4
E4
E4
798 F4
F4
F4
799 G4
G4
G4
80 H10 20423720.125 55.029 53.939 0.962 1.8
H10 19884286.125 53.577
H10 19747848.125 53.210
800 H4
H4
H4
801 A5
A5
A5
802 B5
B5
B5
803 C5
C5
C5
804 D5
D5
D5
805 E5
E5
E5
806 F5
F5
F5
807 G5
G5
G5
808 H5
H5
H5
809 A6
A6
A6
81 A11 16751750.125 45.147 44.547 0.573 1.3
A11 16506003.125 44.486
A11 16328003.125 44.007
810 B6
B6
B6
811 C6
C6
C6
812 D6
D6
D6
813 E6
E6
E6
814 F6
F6
F6
815 G6
G6
G6
816 H6
H6
H6
817 A7
A7
A7
818 B7
B7
B7
819 C7
C7
C7
82 B11 22100162.125 59.507 58.745 0.898 1.5
B11 21892802.125 58.973
B11 21437038.125 57.756
820 D7
D7
D7
821 E7
E7
E7
822 F7
F7
F7
823 G7
G7
G7
824 H7
H7
H7
825 A8
A8
A8
826 B8
B8
B8
827 C8
C8
C8
828 D8
D8
D8
829 E8
E8
E8
83 C11 39881384.125 105.355 106.753 1.337 1.3
C11 40474000.125 106.883
C11 40914848.125 108.020
830 F8
F8
F8
831 G8
G8
G8
832 H8
H8
H8
833 A9
A9
A9
834 B9
B9
B9
835 C9
C9
C9
836 D9
D9
D9
837 E9
E9
E9
838 F9
F9
F9
839 G9
G9
G9
84 D11 17927292.125 48.311 47.612 0.714 1.5
D11 17678822.125 47.642
D11 17396682.125 46.883
840 H9
H9
H9
841 A10
A10
A10
842 B10
B10
B10
843 C10
C10
C10
844 D10
D10
D10
845 E10
E10
E10
846 F10
F10
F10
847 G10
G10
G10
848 H10
H10
H10
849 A11
A11
A11
85 E11 11063859.125 29.841 29.613 0.450 1.5
E11 11086844.125 29.903
E11 10789278.125 29.095
850 B11
B11
B11
851 C11
C11
C11
852 D11
D11
D11
853 E11
E11
E11
854 F11
F11
F11
855 G11
G11
G11
856 H11
H11
H11
857 A12
A12
A12
858 B12
B12
B12
859 C12
C12
C12
86 F11 14404447.125 38.831 38.420 0.681 1.8
F11 14391117.125 38.795
F11 13959883.125 37.634
860 D12
D12
D12
861 E12
E12
E12
862 F12
F12
F12
863 G12
G12
G12
864 H12
H12
H12
865 A1
A1
A1
866 B1
B1
B1
867 C1
C1
C1
868 D1
D1
D1
869 E1
E1
E1
87 G11 25253996.125 67.639 66.567 1.077 1.6
G11 24841486.125 66.576
G11 24418360.125 65.485
870 F1
F1
F1
871 G1
G1
G1
872 H1
H1
H1
873 A2
A2
A2
874 B2
B2
B2
875 C2
C2
C2
876 D2
D2
D2
877 E2
E2
E2
878 F2
F2
F2
879 G2
G2
G2
88 H11 26088408.125 69.791 69.494 0.263 0.4
H11 25937722.125 69.402
H11 25893560.125 69.288
880 H2
H2
H2
881 A3
A3
A3
882 B3
B3
B3
883 C3
C3
C3
884 D3
D3
D3
885 E3
E3
E3
886 F3
F3
F3
887 G3
G3
G3
888 H3
H3
H3
889 A4
A4
A4
89 A12 27286564.125 72.880 73.957 1.261 1.7
A12 28242288.125 75.344
A12 27583190.125 73.645
890 B4
B4
B4
891 C4
C4
C4
892 D4
D4
D4
893 E4
E4
E4
894 F4
F4
F4
895 G4
G4
G4
896 H4
H4
H4
897 A5
A5
A5
898 B5
B5
B5
899 C5
C5
C5
90 B12 26568460.125 71.029 70.314 0.748 1.1
B12 26315692.125 70.377
B12 25989724.125 69.536
900 D5
D5
D5
901 E5
E5
E5
902 F5
F5
F5
903 G5
G5
G5
904 H5
H5
H5
905 A6
A6
A6
906 B6
B6
B6
907 C6
C6
C6
908 D6
D6
D6
909 E6
E6
E6
91 C12 22462104.125 60.441 60.393 0.048 0.1
C12 22425018.125 60.345
C12 22444294.125 60.395
910 F6
F6
F6
911 G6
G6
G6
912 H6
H6
H6
913 A7
A7
A7
914 B7
B7
B7
915 C7
C7
C7
916 D7
D7
D7
917 E7
E7
E7
918 F7
F7
F7
919 G7
G7
G7
92 D12 25624936.125 68.596 68.308 0.348 0.5
D12 25551940.125 68.408
D12 25363238.125 67.921
920 H7
H7
H7
921 A8
A8
A8
922 B8
B8
B8
923 C8
C8
C8
924 D8
D8
D8
925 E8
E8
E8
926 F8
F8
F8
927 G8
G8
G8
928 H8
H8
H8
929 A9
A9
A9
93 E12 24715834.125 66.252 65.059 1.121 1.7
E12 24190506.125 64.897
E12 23853074.125 64.027
930 B9
B9
B9
931 C9
C9
C9
932 D9
D9
D9
933 E9
E9
E9
934 F9
F9
F9
935 G9
G9
G9
936 H9
H9
H9
937 A10
A10
A10
938 B10
B10
B10
939 C10
C10
C10
94 F12 14370791.125 38.740 38.045 0.628 1.7
F12 14049012.125 37.874
F12 13917259.125 37.519
940 D10
D10
D10
941 E10
E10
E10
942 F10
F10
F10
943 G10
G10
G10
944 H10
H10
H10
945 A11
A11
A11
946 B11
B11
B11
947 C11
C11
C11
948 D11
D11
D11
949 E11
E11
E11
95 G12 22137246.125 59.603 59.643 0.144 0.2
G12 22214786.125 59.803
G12 22106220.125 59.523
950 F11
F11
F11
951 G11
G11
G11
952 H11
H11
H11
953 A12
A12
A12
954 B12
B12
B12
955 C12
C12
C12
956 D12
D12
D12
957 E12
E12
E12
958 F12
F12
F12
959 G12
G12
G12
96 H12 15670527.125 42.238 41.730 0.537 1.3
H12 15502660.125 41.786
H12 15272819.125 41.167
960 H12
H12
H12
Group Summaries
~End
Original Filename: 20170217_CM_redoplatespart2; Date Last Saved: 2/17/2017 4:55:22 PM