## input
ÿþ##BLOCKS= 12
Plate: Standard 1.3 TimeFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
36.5 42510370.8928571 43741742.8928571 43255638.8928571 43698554.8928571 -5903.10714285714 1537.89285714286 -6790.10714285714 -5864.10714285714 -857.5625 -862.5625 -1117.5625 1391.4375 21656460.8928571 22213344.8928571 21764632.8928571 21669510.8928571 -5023.10714285714 81164.8928571429 -4643.10714285714 -6310.10714285714 -503.5625 20531.4375 882.4375 6.4375 10828495.8928571 10777162.8928571 10501302.8928571 11009583.8928571 9370.89285714286 -5971.10714285714 -4326.10714285714 -5995.10714285714 -1378.5625 797.4375 807.4375 306.4375 5260322.89285714 5446806.89285714 5330850.89285714 5577558.89285714 15435.8928571429 -5310.10714285714 -4991.10714285714 -5488.10714285714 2603.4375 389.4375 -712.5625 1260.4375 2625918.89285714 2685789.89285714 2685947.89285714 2769005.89285714 -6454.10714285714 -6310.10714285714 -1500.10714285714 -5697.10714285714 528.4375 3038.4375 -440.5625 -494.5625 1282578.89285714 1317068.89285714 1330451.89285714 1352657.89285714 -6583.10714285714 -4712.10714285714 38901.8928571429 -5223.10714285714 -2398.5625 -1599.5625 -1742.5625 11696.4375 629047.892857143 651508.892857143 652869.892857143 672022.892857143 -8350.10714285714 -6241.10714285714 -7466.10714285714 -7957.10714285714 -4008.5625 -3605.5625 -3254.5625 -1839.5625 281741.892857143 290928.892857143 285701.892857143 297209.892857143 -6414.10714285714 -9382.10714285714 -4851.10714285714 -9674.10714285714 -4532.5625 -5006.5625 -4883.5625 -5000.5625
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
42510370.892857142 43741742.892857142 43255638.892857142 43698554.892857142 -5903.1071428571449 1537.8928571428551 -6790.1071428571449 -5864.1071428571449 -857.5625 -862.5625 -1117.5625 1391.4375 21656460.892857142 22213344.892857142 21764632.892857142 21669510.892857142 -5023.1071428571449 81164.892857142855 -4643.1071428571449 -6310.1071428571449 -503.5625 20531.4375 882.4375 6.4375 10828495.892857144 10777162.892857144 10501302.892857144 11009583.892857144 9370.8928571428551 -5971.1071428571449 -4326.1071428571449 -5995.1071428571449 -1378.5625 797.4375 807.4375 306.4375 5260322.8928571427 5446806.8928571427 5330850.8928571427 5577558.8928571427 15435.892857142855 -5310.1071428571449 -4991.1071428571449 -5488.1071428571449 2603.4375 389.4375 -712.5625 1260.4375 2625918.8928571427 2685789.8928571427 2685947.8928571427 2769005.8928571427 -6454.1071428571449 -6310.1071428571449 -1500.1071428571449 -5697.1071428571449 528.4375 3038.4375 -440.5625 -494.5625 1282578.892857143 1317068.892857143 1330451.892857143 1352657.892857143 -6583.1071428571449 -4712.1071428571449 38901.892857142855 -5223.1071428571449 -2398.5625 -1599.5625 -1742.5625 11696.4375 629047.89285714284 651508.89285714284 652869.89285714284 672022.89285714284 -8350.1071428571449 -6241.1071428571449 -7466.1071428571449 -7957.1071428571449 -4008.5625 -3605.5625 -3254.5625 -1839.5625 281741.89285714284 290928.89285714284 285701.89285714284 297209.89285714284 -6414.1071428571449 -9382.1071428571449 -4851.1071428571449 -9674.1071428571449 -4532.5625 -5006.5625 -4883.5625 -5000.5625
~End
Plate: Read_1_a 1.3 TimeFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
37 29669213.4375 31516155.4375 29778495.4375 27928815.4375 29233293.4375 26854193.4375 28746673.4375 27737503.4375 25257347.4375 26691997.4375 28643131.4375 29142163.4375 33198521.4375 31313777.4375 32693131.4375 31356571.4375 28282745.4375 26280107.4375 31544309.4375 26802511.4375 29672717.4375 27949609.4375 28653083.4375 26925595.4375 34365219.4375 30781687.4375 28199767.4375 28270691.4375 29132743.4375 28999805.4375 29760399.4375 29598763.4375 26951815.4375 25540753.4375 27913371.4375 28950157.4375 30642533.4375 29711101.4375 29034235.4375 29085971.4375 28526541.4375 28597687.4375 30502355.4375 29565789.4375 29043919.4375 26689049.4375 29892375.4375 29140507.4375 34098331.4375 31884487.4375 29429483.4375 28415167.4375 27937169.4375 27599187.4375 30233577.4375 28294011.4375 28561243.4375 28286263.4375 29373219.4375 28360319.4375 31012593.4375 29462715.4375 28457695.4375 26589749.4375 29973345.4375 29778635.4375 28834035.4375 28371041.4375 30846657.4375 26767043.4375 29972077.4375 28568721.4375 31863267.4375 29118369.4375 27398711.4375 28532735.4375 29322415.4375 29853087.4375 27823387.4375 29015239.4375 30148855.4375 27327137.4375 26335167.4375 24992655.4375 29770067.4375 30830731.4375 28014197.4375 26209077.4375 28565543.4375 26497003.4375 29602675.4375 28607657.4375 26871785.4375 26722433.4375 28424497.4375 25478649.4375
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
29669213.4375 31516155.4375 29778495.4375 27928815.4375 29233293.4375 26854193.4375 28746673.4375 27737503.4375 25257347.4375 26691997.4375 28643131.4375 29142163.4375 33198521.4375 31313777.4375 32693131.4375 31356571.4375 28282745.4375 26280107.4375 31544309.4375 26802511.4375 29672717.4375 27949609.4375 28653083.4375 26925595.4375 34365219.4375 30781687.4375 28199767.4375 28270691.4375 29132743.4375 28999805.4375 29760399.4375 29598763.4375 26951815.4375 25540753.4375 27913371.4375 28950157.4375 30642533.4375 29711101.4375 29034235.4375 29085971.4375 28526541.4375 28597687.4375 30502355.4375 29565789.4375 29043919.4375 26689049.4375 29892375.4375 29140507.4375 34098331.4375 31884487.4375 29429483.4375 28415167.4375 27937169.4375 27599187.4375 30233577.4375 28294011.4375 28561243.4375 28286263.4375 29373219.4375 28360319.4375 31012593.4375 29462715.4375 28457695.4375 26589749.4375 29973345.4375 29778635.4375 28834035.4375 28371041.4375 30846657.4375 26767043.4375 29972077.4375 28568721.4375 31863267.4375 29118369.4375 27398711.4375 28532735.4375 29322415.4375 29853087.4375 27823387.4375 29015239.4375 30148855.4375 27327137.4375 26335167.4375 24992655.4375 29770067.4375 30830731.4375 28014197.4375 26209077.4375 28565543.4375 26497003.4375 29602675.4375 28607657.4375 26871785.4375 26722433.4375 28424497.4375 25478649.4375
~End
Plate: Read_1_b 1.3 TimeFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
37 27787533.4375 30265191.4375 28769197.4375 26705247.4375 28030737.4375 25565677.4375 27427999.4375 27159751.4375 23128173.4375 26021149.4375 27941297.4375 27190849.4375 32195033.4375 29560199.4375 31863457.4375 35642959.4375 26944935.4375 25240025.4375 30340403.4375 26150743.4375 28767125.4375 27266171.4375 27670811.4375 25820063.4375 33783127.4375 29830485.4375 27086357.4375 27029331.4375 27739251.4375 27496143.4375 28463695.4375 28604335.4375 26108667.4375 24932963.4375 26921305.4375 27219243.4375 29237439.4375 28224327.4375 28011259.4375 27955949.4375 27300155.4375 27133711.4375 29691195.4375 28711831.4375 28018501.4375 25964595.4375 28986775.4375 27167923.4375 32901095.4375 30519295.4375 28360673.4375 27303793.4375 26725729.4375 26254509.4375 29151133.4375 27657555.4375 27961287.4375 27410467.4375 28136339.4375 26583677.4375 29618615.4375 28582269.4375 27893647.4375 25712967.4375 28996553.4375 28567611.4375 27939961.4375 27445465.4375 30154037.4375 26372497.4375 29439175.4375 27127319.4375 31093887.4375 28274941.4375 26581035.4375 27931983.4375 28547219.4375 28889585.4375 27026947.4375 28094217.4375 29498587.4375 26505781.4375 25464875.4375 23918631.4375 28653845.4375 29856767.4375 27268823.4375 25245999.4375 27871609.4375 25727441.4375 28888875.4375 28389861.4375 26418915.4375 25803697.4375 27583881.4375 24549763.4375
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
27787533.4375 30265191.4375 28769197.4375 26705247.4375 28030737.4375 25565677.4375 27427999.4375 27159751.4375 23128173.4375 26021149.4375 27941297.4375 27190849.4375 32195033.4375 29560199.4375 31863457.4375 35642959.4375 26944935.4375 25240025.4375 30340403.4375 26150743.4375 28767125.4375 27266171.4375 27670811.4375 25820063.4375 33783127.4375 29830485.4375 27086357.4375 27029331.4375 27739251.4375 27496143.4375 28463695.4375 28604335.4375 26108667.4375 24932963.4375 26921305.4375 27219243.4375 29237439.4375 28224327.4375 28011259.4375 27955949.4375 27300155.4375 27133711.4375 29691195.4375 28711831.4375 28018501.4375 25964595.4375 28986775.4375 27167923.4375 32901095.4375 30519295.4375 28360673.4375 27303793.4375 26725729.4375 26254509.4375 29151133.4375 27657555.4375 27961287.4375 27410467.4375 28136339.4375 26583677.4375 29618615.4375 28582269.4375 27893647.4375 25712967.4375 28996553.4375 28567611.4375 27939961.4375 27445465.4375 30154037.4375 26372497.4375 29439175.4375 27127319.4375 31093887.4375 28274941.4375 26581035.4375 27931983.4375 28547219.4375 28889585.4375 27026947.4375 28094217.4375 29498587.4375 26505781.4375 25464875.4375 23918631.4375 28653845.4375 29856767.4375 27268823.4375 25245999.4375 27871609.4375 25727441.4375 28888875.4375 28389861.4375 26418915.4375 25803697.4375 27583881.4375 24549763.4375
~End
Plate: Read_1_c 1.3 TimeFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
37 27467495.4375 29392273.4375 27868143.4375 25955559.4375 27266121.4375 24912095.4375 26824547.4375 26369281.4375 22959713.4375 25296079.4375 27542921.4375 26773103.4375 30820993.4375 29170149.4375 31166443.4375 30961767.4375 26553435.4375 24395021.4375 29666421.4375 25497221.4375 28308925.4375 27166955.4375 26953337.4375 24461573.4375 32782053.4375 29170509.4375 26281563.4375 26352067.4375 27140389.4375 26990153.4375 28042901.4375 28236669.4375 25675523.4375 24573037.4375 26521311.4375 26158063.4375 28165829.4375 27918519.4375 27463939.4375 27404473.4375 26517567.4375 26619195.4375 29167765.4375 28066573.4375 27606063.4375 25524345.4375 28485313.4375 26497625.4375 31731341.4375 29773711.4375 27718169.4375 26771529.4375 26130681.4375 25633603.4375 28631735.4375 27238613.4375 27293651.4375 27030525.4375 27629181.4375 26233729.4375 29146201.4375 27832845.4375 27398549.4375 25160147.4375 28366699.4375 28153397.4375 27390593.4375 26979439.4375 29763229.4375 26077815.4375 28935069.4375 26753151.4375 30164819.4375 27622895.4375 26072179.4375 27391661.4375 27986993.4375 28546533.4375 26672461.4375 27776589.4375 29050669.4375 26064603.4375 25024951.4375 23624381.4375 28320499.4375 29405177.4375 26718139.4375 24749907.4375 27444343.4375 25299211.4375 28380329.4375 27844425.4375 25953293.4375 25177013.4375 27022169.4375 24113007.4375
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
27467495.4375 29392273.4375 27868143.4375 25955559.4375 27266121.4375 24912095.4375 26824547.4375 26369281.4375 22959713.4375 25296079.4375 27542921.4375 26773103.4375 30820993.4375 29170149.4375 31166443.4375 30961767.4375 26553435.4375 24395021.4375 29666421.4375 25497221.4375 28308925.4375 27166955.4375 26953337.4375 24461573.4375 32782053.4375 29170509.4375 26281563.4375 26352067.4375 27140389.4375 26990153.4375 28042901.4375 28236669.4375 25675523.4375 24573037.4375 26521311.4375 26158063.4375 28165829.4375 27918519.4375 27463939.4375 27404473.4375 26517567.4375 26619195.4375 29167765.4375 28066573.4375 27606063.4375 25524345.4375 28485313.4375 26497625.4375 31731341.4375 29773711.4375 27718169.4375 26771529.4375 26130681.4375 25633603.4375 28631735.4375 27238613.4375 27293651.4375 27030525.4375 27629181.4375 26233729.4375 29146201.4375 27832845.4375 27398549.4375 25160147.4375 28366699.4375 28153397.4375 27390593.4375 26979439.4375 29763229.4375 26077815.4375 28935069.4375 26753151.4375 30164819.4375 27622895.4375 26072179.4375 27391661.4375 27986993.4375 28546533.4375 26672461.4375 27776589.4375 29050669.4375 26064603.4375 25024951.4375 23624381.4375 28320499.4375 29405177.4375 26718139.4375 24749907.4375 27444343.4375 25299211.4375 28380329.4375 27844425.4375 25953293.4375 25177013.4375 27022169.4375 24113007.4375
~End
Plate: Read_2_a 1.3 TimeFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
37 31732459.4375 31065191.4375 29100453.4375 29545987.4375 29053487.4375 25798951.4375 28732863.4375 28640579.4375 26752477.4375 27241011.4375 29044257.4375 27425243.4375 33768043.4375 29763043.4375 32527411.4375 31962715.4375 29193755.4375 26996891.4375 31221765.4375 27458385.4375 29842887.4375 28266199.4375 29995905.4375 26479629.4375 35351911.4375 29225339.4375 28310551.4375 29056789.4375 28955163.4375 28677295.4375 29592643.4375 30745297.4375 27967675.4375 27803667.4375 29283131.4375 27259901.4375 31275117.4375 29837973.4375 28699435.4375 29755955.4375 29089071.4375 29160799.4375 30320915.4375 28534219.4375 30458877.4375 26798789.4375 30564027.4375 26410203.4375 33701919.4375 30813911.4375 28594767.4375 28690933.4375 30402953.4375 27961753.4375 29835359.4375 30194645.4375 29578299.4375 27799477.4375 31902257.4375 25202647.4375 32207337.4375 29183331.4375 28485111.4375 27901051.4375 29347675.4375 29075909.4375 29453063.4375 28979053.4375 31164121.4375 27330969.4375 30014849.4375 29644571.4375 32697527.4375 29147153.4375 26592727.4375 28830913.4375 30012137.4375 29961155.4375 28413319.4375 30087597.4375 30876093.4375 28428747.4375 29147957.4375 25010423.4375 30585829.4375 31850457.4375 26661713.4375 27826545.4375 29083739.4375 26538669.4375 30350829.4375 29556993.4375 27682949.4375 27440775.4375 28245395.4375 23055443.4375
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
31732459.4375 31065191.4375 29100453.4375 29545987.4375 29053487.4375 25798951.4375 28732863.4375 28640579.4375 26752477.4375 27241011.4375 29044257.4375 27425243.4375 33768043.4375 29763043.4375 32527411.4375 31962715.4375 29193755.4375 26996891.4375 31221765.4375 27458385.4375 29842887.4375 28266199.4375 29995905.4375 26479629.4375 35351911.4375 29225339.4375 28310551.4375 29056789.4375 28955163.4375 28677295.4375 29592643.4375 30745297.4375 27967675.4375 27803667.4375 29283131.4375 27259901.4375 31275117.4375 29837973.4375 28699435.4375 29755955.4375 29089071.4375 29160799.4375 30320915.4375 28534219.4375 30458877.4375 26798789.4375 30564027.4375 26410203.4375 33701919.4375 30813911.4375 28594767.4375 28690933.4375 30402953.4375 27961753.4375 29835359.4375 30194645.4375 29578299.4375 27799477.4375 31902257.4375 25202647.4375 32207337.4375 29183331.4375 28485111.4375 27901051.4375 29347675.4375 29075909.4375 29453063.4375 28979053.4375 31164121.4375 27330969.4375 30014849.4375 29644571.4375 32697527.4375 29147153.4375 26592727.4375 28830913.4375 30012137.4375 29961155.4375 28413319.4375 30087597.4375 30876093.4375 28428747.4375 29147957.4375 25010423.4375 30585829.4375 31850457.4375 26661713.4375 27826545.4375 29083739.4375 26538669.4375 30350829.4375 29556993.4375 27682949.4375 27440775.4375 28245395.4375 23055443.4375
~End
Plate: Read_2_b 1.3 TimeFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
37 29139919.4375 29277707.4375 27295155.4375 27624825.4375 27086957.4375 24899181.4375 26902507.4375 26910843.4375 25241999.4375 25695073.4375 27796957.4375 25616487.4375 32776483.4375 28727219.4375 31447731.4375 30917615.4375 27657245.4375 25870367.4375 29963859.4375 25627307.4375 29152661.4375 27396557.4375 28758557.4375 25038779.4375 34172063.4375 28467543.4375 27255419.4375 28045321.4375 28080847.4375 27439901.4375 28372499.4375 29952453.4375 26779457.4375 26806593.4375 28116543.4375 25844569.4375 29803659.4375 27879575.4375 27982739.4375 28260863.4375 27616169.4375 27720157.4375 29204907.4375 27784975.4375 29128797.4375 25833383.4375 29838945.4375 25319187.4375 32472369.4375 28981871.4375 27614293.4375 27225385.4375 28858977.4375 26735807.4375 28304315.4375 29567531.4375 28400507.4375 27072923.4375 30610411.4375 24275195.4375 30891037.4375 28093521.4375 27210793.4375 26512485.4375 28642405.4375 28305047.4375 28401691.4375 28231807.4375 30433987.4375 26699777.4375 29267639.4375 28483445.4375 31366429.4375 27956049.4375 25629505.4375 27935765.4375 29035821.4375 29293357.4375 27656471.4375 29279647.4375 30148403.4375 27437561.4375 28299975.4375 24048003.4375 29641653.4375 30646891.4375 25781285.4375 26886265.4375 28403559.4375 25582553.4375 29420849.4375 28541085.4375 26897103.4375 26616621.4375 27361563.4375 22540773.4375
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
29139919.4375 29277707.4375 27295155.4375 27624825.4375 27086957.4375 24899181.4375 26902507.4375 26910843.4375 25241999.4375 25695073.4375 27796957.4375 25616487.4375 32776483.4375 28727219.4375 31447731.4375 30917615.4375 27657245.4375 25870367.4375 29963859.4375 25627307.4375 29152661.4375 27396557.4375 28758557.4375 25038779.4375 34172063.4375 28467543.4375 27255419.4375 28045321.4375 28080847.4375 27439901.4375 28372499.4375 29952453.4375 26779457.4375 26806593.4375 28116543.4375 25844569.4375 29803659.4375 27879575.4375 27982739.4375 28260863.4375 27616169.4375 27720157.4375 29204907.4375 27784975.4375 29128797.4375 25833383.4375 29838945.4375 25319187.4375 32472369.4375 28981871.4375 27614293.4375 27225385.4375 28858977.4375 26735807.4375 28304315.4375 29567531.4375 28400507.4375 27072923.4375 30610411.4375 24275195.4375 30891037.4375 28093521.4375 27210793.4375 26512485.4375 28642405.4375 28305047.4375 28401691.4375 28231807.4375 30433987.4375 26699777.4375 29267639.4375 28483445.4375 31366429.4375 27956049.4375 25629505.4375 27935765.4375 29035821.4375 29293357.4375 27656471.4375 29279647.4375 30148403.4375 27437561.4375 28299975.4375 24048003.4375 29641653.4375 30646891.4375 25781285.4375 26886265.4375 28403559.4375 25582553.4375 29420849.4375 28541085.4375 26897103.4375 26616621.4375 27361563.4375 22540773.4375
~End
Plate: Read_2_c 1.3 TimeFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
37 28228121.4375 28276975.4375 26148717.4375 26836663.4375 26211917.4375 23462501.4375 26076865.4375 25992997.4375 24561957.4375 25269073.4375 27267745.4375 25015971.4375 32106639.4375 27986025.4375 30703477.4375 30165629.4375 26636167.4375 24821041.4375 29196627.4375 25143001.4375 28343511.4375 26873757.4375 28220347.4375 24085043.4375 33236635.4375 27826179.4375 26733937.4375 27295823.4375 27271413.4375 26675409.4375 27549453.4375 29086107.4375 26635875.4375 26443061.4375 27415711.4375 24982949.4375 28559257.4375 27362177.4375 27058015.4375 27438491.4375 26892883.4375 26983907.4375 28420603.4375 27312395.4375 28772847.4375 25250927.4375 28886289.4375 24556881.4375 31678459.4375 28297081.4375 26585079.4375 26646705.4375 28405795.4375 26200885.4375 27616859.4375 28946761.4375 27849925.4375 26615255.4375 29956083.4375 23711483.4375 29916857.4375 26979359.4375 26591075.4375 26020759.4375 28054293.4375 27677431.4375 27595613.4375 27287277.4375 29940215.4375 26118109.4375 28665457.4375 27826493.4375 30744041.4375 27415735.4375 24990891.4375 27230879.4375 28465905.4375 28701801.4375 26926905.4375 29139437.4375 29683193.4375 26878655.4375 28091201.4375 23241109.4375 28388353.4375 29774279.4375 25200703.4375 26241761.4375 27755997.4375 24932939.4375 28997423.4375 27956467.4375 26598897.4375 26172003.4375 26688697.4375 21865933.4375
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
28228121.4375 28276975.4375 26148717.4375 26836663.4375 26211917.4375 23462501.4375 26076865.4375 25992997.4375 24561957.4375 25269073.4375 27267745.4375 25015971.4375 32106639.4375 27986025.4375 30703477.4375 30165629.4375 26636167.4375 24821041.4375 29196627.4375 25143001.4375 28343511.4375 26873757.4375 28220347.4375 24085043.4375 33236635.4375 27826179.4375 26733937.4375 27295823.4375 27271413.4375 26675409.4375 27549453.4375 29086107.4375 26635875.4375 26443061.4375 27415711.4375 24982949.4375 28559257.4375 27362177.4375 27058015.4375 27438491.4375 26892883.4375 26983907.4375 28420603.4375 27312395.4375 28772847.4375 25250927.4375 28886289.4375 24556881.4375 31678459.4375 28297081.4375 26585079.4375 26646705.4375 28405795.4375 26200885.4375 27616859.4375 28946761.4375 27849925.4375 26615255.4375 29956083.4375 23711483.4375 29916857.4375 26979359.4375 26591075.4375 26020759.4375 28054293.4375 27677431.4375 27595613.4375 27287277.4375 29940215.4375 26118109.4375 28665457.4375 27826493.4375 30744041.4375 27415735.4375 24990891.4375 27230879.4375 28465905.4375 28701801.4375 26926905.4375 29139437.4375 29683193.4375 26878655.4375 28091201.4375 23241109.4375 28388353.4375 29774279.4375 25200703.4375 26241761.4375 27755997.4375 24932939.4375 28997423.4375 27956467.4375 26598897.4375 26172003.4375 26688697.4375 21865933.4375
~End
Plate: Read_3_a 1.3 TimeFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
37 30282043.4375 31751479.4375 29009613.4375 30254915.4375 30705363.4375 27484413.4375 29055811.4375 29298679.4375 27693543.4375 26682199.4375 29663625.4375 28319555.4375 33084633.4375 32340559.4375 33835099.4375 32041907.4375 31454513.4375 28430893.4375 31856301.4375 28549035.4375 31584175.4375 29221405.4375 30145549.4375 27551013.4375 35628327.4375 30921523.4375 29288001.4375 30311007.4375 32339773.4375 30519819.4375 31170681.4375 31993427.4375 28869793.4375 28863851.4375 29342615.4375 28037041.4375 32749447.4375 30823983.4375 30879331.4375 31357339.4375 31021119.4375 28135375.4375 32057449.4375 30584271.4375 30470763.4375 29008219.4375 29873625.4375 28535997.4375 34797539.4375 31615125.4375 30031473.4375 31288271.4375 31469799.4375 27962377.4375 32423619.4375 30423231.4375 31824183.4375 29092023.4375 28691481.4375 27214563.4375 32519923.4375 29613501.4375 29656173.4375 29433483.4375 31679499.4375 433447.4375 30781191.4375 30310047.4375 31999385.4375 28449943.4375 30137091.4375 28816163.4375 33501475.4375 29413467.4375 28937051.4375 28166907.4375 31068513.4375 -2254.5625 29154085.4375 30430415.4375 32574761.4375 28796595.4375 30075907.4375 25635401.4375 29849833.4375 30736957.4375 28678677.4375 27366463.4375 29210211.4375 -3081.5625 30225123.4375 29971353.4375 29127751.4375 28256183.4375 29287075.4375 25563781.4375
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
30282043.4375 31751479.4375 29009613.4375 30254915.4375 30705363.4375 27484413.4375 29055811.4375 29298679.4375 27693543.4375 26682199.4375 29663625.4375 28319555.4375 33084633.4375 32340559.4375 33835099.4375 32041907.4375 31454513.4375 28430893.4375 31856301.4375 28549035.4375 31584175.4375 29221405.4375 30145549.4375 27551013.4375 35628327.4375 30921523.4375 29288001.4375 30311007.4375 32339773.4375 30519819.4375 31170681.4375 31993427.4375 28869793.4375 28863851.4375 29342615.4375 28037041.4375 32749447.4375 30823983.4375 30879331.4375 31357339.4375 31021119.4375 28135375.4375 32057449.4375 30584271.4375 30470763.4375 29008219.4375 29873625.4375 28535997.4375 34797539.4375 31615125.4375 30031473.4375 31288271.4375 31469799.4375 27962377.4375 32423619.4375 30423231.4375 31824183.4375 29092023.4375 28691481.4375 27214563.4375 32519923.4375 29613501.4375 29656173.4375 29433483.4375 31679499.4375 433447.4375 30781191.4375 30310047.4375 31999385.4375 28449943.4375 30137091.4375 28816163.4375 33501475.4375 29413467.4375 28937051.4375 28166907.4375 31068513.4375 -2254.5625 29154085.4375 30430415.4375 32574761.4375 28796595.4375 30075907.4375 25635401.4375 29849833.4375 30736957.4375 28678677.4375 27366463.4375 29210211.4375 -3081.5625 30225123.4375 29971353.4375 29127751.4375 28256183.4375 29287075.4375 25563781.4375
~End
Plate: Read_3_b 1.3 TimeFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
37 28138475.4375 29833565.4375 27646031.4375 28862397.4375 29327805.4375 26156863.4375 27435857.4375 27385221.4375 26672527.4375 25895099.4375 28503981.4375 26356321.4375 31728965.4375 30812695.4375 32246881.4375 30379109.4375 29730221.4375 26814479.4375 30521921.4375 27188809.4375 29886849.4375 27700959.4375 28505151.4375 26262323.4375 34072743.4375 29589739.4375 28564817.4375 29056145.4375 30987507.4375 28878015.4375 29705259.4375 30610665.4375 27740639.4375 27499681.4375 28552881.4375 26669693.4375 31477873.4375 29555361.4375 29854733.4375 29756847.4375 29858053.4375 26858161.4375 30900899.4375 29263585.4375 29404717.4375 27898297.4375 29198601.4375 26837587.4375 33325193.4375 30148383.4375 28781533.4375 30023875.4375 30407815.4375 26851045.4375 31360465.4375 29435051.4375 30621297.4375 28151435.4375 27987937.4375 25869275.4375 31128457.4375 28570479.4375 28492815.4375 28309061.4375 30661695.4375 415062.4375 29613381.4375 29383637.4375 30791159.4375 27747525.4375 29366741.4375 27845641.4375 31840993.4375 28533335.4375 27854057.4375 27288285.4375 30050787.4375 -4276.5625 28419305.4375 29464063.4375 31703273.4375 28185929.4375 29453469.4375 24771365.4375 28794371.4375 29746205.4375 27722561.4375 26422563.4375 28481143.4375 -5018.5625 29563511.4375 28901693.4375 28173269.4375 27164173.4375 28403659.4375 24883201.4375
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
28138475.4375 29833565.4375 27646031.4375 28862397.4375 29327805.4375 26156863.4375 27435857.4375 27385221.4375 26672527.4375 25895099.4375 28503981.4375 26356321.4375 31728965.4375 30812695.4375 32246881.4375 30379109.4375 29730221.4375 26814479.4375 30521921.4375 27188809.4375 29886849.4375 27700959.4375 28505151.4375 26262323.4375 34072743.4375 29589739.4375 28564817.4375 29056145.4375 30987507.4375 28878015.4375 29705259.4375 30610665.4375 27740639.4375 27499681.4375 28552881.4375 26669693.4375 31477873.4375 29555361.4375 29854733.4375 29756847.4375 29858053.4375 26858161.4375 30900899.4375 29263585.4375 29404717.4375 27898297.4375 29198601.4375 26837587.4375 33325193.4375 30148383.4375 28781533.4375 30023875.4375 30407815.4375 26851045.4375 31360465.4375 29435051.4375 30621297.4375 28151435.4375 27987937.4375 25869275.4375 31128457.4375 28570479.4375 28492815.4375 28309061.4375 30661695.4375 415062.4375 29613381.4375 29383637.4375 30791159.4375 27747525.4375 29366741.4375 27845641.4375 31840993.4375 28533335.4375 27854057.4375 27288285.4375 30050787.4375 -4276.5625 28419305.4375 29464063.4375 31703273.4375 28185929.4375 29453469.4375 24771365.4375 28794371.4375 29746205.4375 27722561.4375 26422563.4375 28481143.4375 -5018.5625 29563511.4375 28901693.4375 28173269.4375 27164173.4375 28403659.4375 24883201.4375
~End
Plate: Read_3_c 1.3 TimeFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
37 27492269.4375 28694375.4375 26544673.4375 27866879.4375 28402937.4375 25253643.4375 26677297.4375 26356759.4375 25875657.4375 25185683.4375 27801099.4375 25518777.4375 30560835.4375 29883987.4375 31301505.4375 29718279.4375 28998513.4375 26035705.4375 29830359.4375 26309641.4375 29349419.4375 27055887.4375 28017483.4375 25432103.4375 33236307.4375 28876205.4375 27914291.4375 28389935.4375 30137505.4375 28162151.4375 29015059.4375 29957731.4375 27371581.4375 26779707.4375 27912073.4375 25970275.4375 30546933.4375 28826709.4375 29072345.4375 28968099.4375 29198443.4375 26293677.4375 30184879.4375 28573231.4375 28833147.4375 27342455.4375 28724057.4375 26334455.4375 32382687.4375 29396295.4375 28064695.4375 29297169.4375 29894887.4375 26368951.4375 30627171.4375 28909157.4375 30052325.4375 27614023.4375 27487253.4375 25520021.4375 30385593.4375 27832801.4375 28050779.4375 27868531.4375 30092147.4375 400243.4375 28988277.4375 28888729.4375 30364201.4375 27259751.4375 28691087.4375 27432525.4375 31276035.4375 27986479.4375 27395531.4375 26660419.4375 29712951.4375 -6412.5625 27850357.4375 29028717.4375 31271311.4375 27620501.4375 28939635.4375 24336839.4375 28110023.4375 29171189.4375 27283053.4375 25894367.4375 28026011.4375 -7997.5625 29122375.4375 28362567.4375 27716469.4375 26770249.4375 27956907.4375 24455759.4375
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
27492269.4375 28694375.4375 26544673.4375 27866879.4375 28402937.4375 25253643.4375 26677297.4375 26356759.4375 25875657.4375 25185683.4375 27801099.4375 25518777.4375 30560835.4375 29883987.4375 31301505.4375 29718279.4375 28998513.4375 26035705.4375 29830359.4375 26309641.4375 29349419.4375 27055887.4375 28017483.4375 25432103.4375 33236307.4375 28876205.4375 27914291.4375 28389935.4375 30137505.4375 28162151.4375 29015059.4375 29957731.4375 27371581.4375 26779707.4375 27912073.4375 25970275.4375 30546933.4375 28826709.4375 29072345.4375 28968099.4375 29198443.4375 26293677.4375 30184879.4375 28573231.4375 28833147.4375 27342455.4375 28724057.4375 26334455.4375 32382687.4375 29396295.4375 28064695.4375 29297169.4375 29894887.4375 26368951.4375 30627171.4375 28909157.4375 30052325.4375 27614023.4375 27487253.4375 25520021.4375 30385593.4375 27832801.4375 28050779.4375 27868531.4375 30092147.4375 400243.4375 28988277.4375 28888729.4375 30364201.4375 27259751.4375 28691087.4375 27432525.4375 31276035.4375 27986479.4375 27395531.4375 26660419.4375 29712951.4375 -6412.5625 27850357.4375 29028717.4375 31271311.4375 27620501.4375 28939635.4375 24336839.4375 28110023.4375 29171189.4375 27283053.4375 25894367.4375 28026011.4375 -7997.5625 29122375.4375 28362567.4375 27716469.4375 26770249.4375 27956907.4375 24455759.4375
~End
Group: Standards
Sample Concentration BackCalcConc Wells RFU_Values MeanRFUValue SD CV
01 117.500 115.336 A1 42510370.893 43301576.893 571388.623 1.3
118.704 A2 43741742.893
117.374 A3 43255638.893
118.586 A4 43698554.893
02 58.750 58.299 B1 21656460.893 21825987.393 262700.296 1.2
59.810 B2 22213344.893
58.587 B3 21764632.893
58.334 B4 21669510.893
03 29.375 29.506 C1 10828495.893 10779136.393 210347.141 2.0
29.370 C2 10777162.893
28.616 C3 10501302.893
29.988 C4 11009583.893
04 14.688 14.299 D1 5260322.893 5403884.893 138983.176 2.6
14.805 D2 5446806.893
14.490 D3 5330850.893
15.162 D4 5577558.893
05 7.344 7.168 E1 2625918.893 2691665.643 58797.297 2.2
7.328 E2 2685789.893
7.328 E3 2685947.893
7.553 E4 2769005.893
06 3.672 3.567 F1 1282578.893 1320689.393 29341.720 2.2
3.662 F2 1317068.893
3.698 F3 1330451.893
3.757 F4 1352657.893
07 1.836 1.779 G1 629047.893 651362.393 17579.222 2.7
1.836 G2 651508.893
1.840 G3 652869.893
1.893 G4 672022.893
08 0.918 0.896 H1 281741.893 288895.643 6699.180 2.3
0.923 H2 290928.893
0.908 H3 285701.893
0.939 H4 297209.893
09 0.000 -0.005 A5 -5903.107 -4254.857 3885.437 91.3
0.018 A6 1537.893
-0.008 A7 -6790.107
-0.005 A8 -5864.107
Group Summaries
~End
Group: Unknowns_NoDiln
Sample Wells RFU_Values Concentration MeanConc SD CV
01 A1 29669213.438 80.206 76.483 3.254 4.3
A1 27787533.438 75.059
A1 27467495.438 74.183
02 B1 33198521.438 89.861 86.778 3.265 3.8
B1 32195033.438 87.116
B1 30820993.438 83.357
03 C1 34365219.438 93.053 91.079 2.191 2.4
C1 33783127.438 91.461
C1 32782053.438 88.722
04 D1 30642533.438 82.869 79.329 3.398 4.3
D1 29237439.438 79.025
D1 28165829.438 76.094
05 E1 34098331.438 92.323 89.073 3.238 3.6
E1 32901095.438 89.048
E1 31731341.438 85.848
06 F1 31012593.438 83.881 80.908 2.655 3.3
F1 29618615.438 80.068
F1 29146201.438 78.776
07 G1 31863267.438 86.209 83.958 2.327 2.8
G1 31093887.438 84.104
G1 30164819.438 81.562
08 H1 29770067.438 80.482 78.143 2.077 2.7
H1 28653845.438 77.429
H1 28320499.438 76.517
09 A2 31516155.438 85.259 82.182 2.920 3.6
A2 30265191.438 81.837
A2 29392273.438 79.449
097 A1 31732459.438 85.851 80.291 4.974 6.2
A1 29139919.438 78.758
A1 28228121.438 76.264
098 B1 33768043.438 91.419 89.000 2.287 2.6
B1 32776483.438 88.707
B1 32106639.438 86.874
099 C1 35351911.438 95.752 92.748 2.900 3.1
C1 34172063.438 92.525
C1 33236635.438 89.966
10 B2 31313777.438 84.705 81.152 3.124 3.8
B2 29560199.438 79.908
B2 29170149.438 78.841
100 D1 31275117.438 84.600 80.781 3.719 4.6
D1 29803659.438 80.574
D1 28559257.438 77.170
101 E1 33701919.438 91.239 88.272 2.789 3.2
E1 32472369.438 87.875
E1 31678459.438 85.703
102 F1 32207337.438 87.150 83.861 3.145 3.7
F1 30891037.438 83.549
F1 29916857.438 80.884
103 G1 32697527.438 88.491 85.496 2.730 3.2
G1 31366429.438 84.849
G1 30744041.438 83.147
104 H1 30585829.438 82.714 79.849 3.016 3.8
H1 29641653.438 80.131
H1 28388353.438 76.702
105 A2 31065191.438 84.025 79.853 3.864 4.8
A2 29277707.438 79.135
A2 28276975.438 76.398
106 B2 29763043.438 80.463 77.898 2.442 3.1
B2 28727219.438 77.629
B2 27986025.438 75.602
107 C2 29225339.438 78.992 77.025 1.916 2.5
C2 28467543.438 76.919
C2 27826179.438 75.165
108 D2 29837973.438 80.668 76.625 3.573 4.7
D2 27879575.438 75.311
D2 27362177.438 73.895
109 E2 30813911.438 83.338 79.372 3.560 4.5
E2 28981871.438 78.326
E2 28297081.438 76.453
11 C2 30781687.438 83.250 80.913 2.216 2.7
C2 29830485.438 80.648
C2 29170509.438 78.842
110 F2 29183331.438 78.877 75.874 3.015 4.0
F2 28093521.438 75.896
F2 26979359.438 72.848
111 G2 29147153.438 78.778 76.113 2.423 3.2
G2 27956049.438 75.520
G2 27415735.438 74.042
112 H2 31850457.438 86.174 83.183 2.852 3.4
H2 30646891.438 82.881
H2 29774279.438 80.494
113 A3 29100453.438 78.650 74.313 4.071 5.5
A3 27295155.438 73.712
A3 26148717.438 70.576
114 B3 32527411.438 88.026 85.378 2.509 2.9
B3 31447731.438 85.072
B3 30703477.438 83.036
115 C3 28310551.438 76.490 74.090 2.197 3.0
C3 27255419.438 73.603
C3 26733937.438 72.177
116 D3 28699435.438 77.553 75.403 2.251 3.0
D3 27982739.438 75.593
D3 27058015.438 73.063
117 E3 28594767.438 77.267 74.540 2.749 3.7
E3 27614293.438 74.585
E3 26585079.438 71.769
118 F3 28485111.438 76.967 74.078 2.642 3.6
F3 27210793.438 73.481
F3 26591075.438 71.786
119 G3 26592727.438 71.790 69.451 2.206 3.2
G3 25629505.438 69.155
G3 24990891.438 67.408
12 D2 29711101.438 80.321 77.331 2.623 3.4
D2 28224327.438 76.254
D2 27918519.438 75.417
120 H3 26661713.438 71.979 69.844 2.012 2.9
H3 25781285.438 69.570
H3 25200703.438 67.982
121 A4 29545987.438 79.869 75.647 3.812 5.0
A4 27624825.438 74.614
A4 26836663.438 72.458
122 B4 31962715.438 86.481 83.889 2.469 2.9
B4 30917615.438 83.622
B4 30165629.438 81.564
123 C4 29056789.438 78.531 76.003 2.418 3.2
C4 28045321.438 75.764
C4 27295823.438 73.714
124 D4 29755955.438 80.444 76.967 3.214 4.2
D4 28260863.438 76.354
D4 27438491.438 74.104
125 E4 28690933.438 77.530 74.330 2.883 3.9
E4 27225385.438 73.521
E4 26646705.438 71.938
126 F4 27901051.438 75.369 72.389 2.668 3.7
F4 26512485.438 71.571
F4 26020759.438 70.225
127 G4 28830913.438 77.913 75.638 2.194 2.9
G4 27935765.438 75.464
G4 27230879.438 73.536
128 H4 27826545.438 75.166 72.863 2.180 3.0
H4 26886265.438 72.593
H4 26241761.438 70.830
129 A5 29053487.438 78.522 74.138 3.981 5.4
A5 27086957.438 73.142
A5 26211917.438 70.748
13 E2 31884487.438 86.267 83.097 2.928 3.5
E2 30519295.438 82.532
E2 29773711.438 80.492
130 B5 29193755.438 78.906 75.172 3.522 4.7
B5 27657245.438 74.702
B5 26636167.438 71.909
131 C5 28955163.438 78.253 75.920 2.304 3.0
C5 28080847.438 75.861
C5 27271413.438 73.647
132 D5 29089071.438 78.619 75.274 3.062 4.1
D5 27616169.438 74.590
D5 26892883.438 72.611
133 E5 30402953.438 82.214 78.985 2.864 3.6
E5 28858977.438 77.990
E5 28405795.438 76.750
134 F5 29347675.438 79.327 77.504 1.772 2.3
F5 28642405.438 77.397
F5 28054293.438 75.789
135 G5 30012137.438 81.145 78.844 2.139 2.7
G5 29035821.438 78.474
G5 28465905.438 76.915
136 H5 29083739.438 78.605 76.774 1.816 2.4
H5 28403559.438 76.744
H5 27755997.438 74.973
137 A6 25798951.438 69.619 66.668 3.224 4.8
A6 24899181.438 67.157
A6 23462501.438 63.227
138 B6 26996891.438 72.896 69.884 2.977 4.3
B6 25870367.438 69.814
B6 24821041.438 66.943
139 C6 28677295.438 77.493 74.539 2.764 3.7
C6 27439901.438 74.108
C6 26675409.438 72.016
14 F2 29462715.438 79.642 77.352 2.232 2.9
F2 28582269.438 77.233
F2 27832845.438 75.183
140 D6 29160799.438 78.816 75.517 3.029 4.0
D6 27720157.438 74.874
D6 26983907.438 72.860
141 E6 27961753.438 75.535 72.812 2.470 3.4
E6 26735807.438 72.182
E6 26200885.438 70.718
142 F6 29075909.438 78.583 76.605 1.916 2.5
F6 28305047.438 76.475
F6 27677431.438 74.758
143 G6 29961155.438 81.005 79.248 1.724 2.2
G6 29293357.438 79.178
G6 28701801.438 77.560
144 H6 26538669.438 71.642 69.306 2.210 3.2
H6 25582553.438 69.027
H6 24932939.438 67.250
145 A7 28732863.438 77.645 73.554 3.719 5.1
A7 26902507.438 72.638
A7 26076865.438 70.379
146 B7 31221765.438 84.454 81.460 2.797 3.4
B7 29963859.438 81.012
B7 29196627.438 78.914
147 C7 29592643.438 79.997 77.021 2.812 3.7
C7 28372499.438 76.659
C7 27549453.438 74.407
148 D7 30320915.438 81.989 79.239 2.612 3.3
D7 29204907.438 78.936
D7 28420603.438 76.791
149 E7 29835359.438 80.661 77.242 3.107 4.0
E7 28304315.438 76.473
E7 27616859.438 74.592
15 G2 29118369.438 78.700 76.567 2.051 2.7
G2 28274941.438 76.392
G2 27622895.438 74.608
150 F7 29453063.438 79.615 76.963 2.548 3.3
F7 28401691.438 76.739
F7 27595613.438 74.534
151 G7 28413319.438 76.771 74.725 2.033 2.7
G7 27656471.438 74.700
G7 26926905.438 72.704
152 H7 30350829.438 82.071 79.989 1.894 2.4
H7 29420849.438 79.527
H7 28997423.438 78.369
153 A8 28640579.438 77.392 73.401 3.678 5.0
A8 26910843.438 72.660
A8 25992997.438 70.150
154 B8 27458385.438 74.158 70.377 3.341 4.7
B8 25627307.438 69.149
B8 25143001.438 67.824
155 C8 30745297.438 83.150 80.914 2.270 2.8
C8 29952453.438 80.981
C8 29086107.438 78.611
156 D8 28534219.438 77.101 75.304 1.685 2.2
D8 27784975.438 75.052
D8 27312395.438 73.759
157 E8 30194645.438 81.644 79.934 1.707 2.1
E8 29567531.438 79.928
E8 28946761.438 78.230
158 F8 28979053.438 78.318 76.094 2.319 3.0
F8 28231807.438 76.274
F8 27287277.438 73.690
159 G8 30087597.438 81.351 79.750 1.400 1.8
G8 29279647.438 79.141
G8 29139437.438 78.757
16 H2 30830731.438 83.384 81.196 1.993 2.5
H2 29856767.438 80.720
H2 29405177.438 79.484
160 H8 29556993.438 79.899 77.514 2.216 2.9
H8 28541085.438 77.120
H8 27956467.438 75.521
161 A9 26752477.438 72.227 68.852 3.067 4.5
A9 25241999.438 68.095
A9 24561957.438 66.235
162 B9 29842887.438 80.682 78.685 2.053 2.6
B9 29152661.438 78.793
B9 28343511.438 76.580
163 C9 27967675.438 75.552 73.254 2.000 2.7
C9 26779457.438 72.301
C9 26635875.438 71.908
164 D9 30458877.438 82.367 79.616 2.431 3.1
D9 29128797.438 78.728
D9 28772847.438 77.754
165 E9 29578299.438 79.958 77.308 2.415 3.1
E9 28400507.438 76.736
E9 27849925.438 75.229
166 F9 31164121.438 84.296 82.514 1.684 2.0
F9 30433987.438 82.299
F9 29940215.438 80.948
167 G9 30876093.438 83.508 81.757 1.645 2.0
G9 30148403.438 81.517
G9 29683193.438 80.245
168 H9 27682949.438 74.773 73.068 1.532 2.1
H9 26897103.438 72.623
H9 26598897.438 71.807
169 A10 27241011.438 73.564 70.356 2.839 4.0
A10 25695073.438 69.335
A10 25269073.438 68.169
17 A3 29778495.438 80.505 77.843 2.614 3.4
A3 28769197.438 77.744
A3 27868143.438 75.279
170 B10 28266199.438 76.368 74.305 1.924 2.6
B10 27396557.438 73.989
B10 26873757.438 72.559
171 C10 27803667.438 75.103 72.953 1.927 2.6
C10 26806593.438 72.375
C10 26443061.438 71.381
172 D10 26798789.438 72.354 70.062 2.139 3.1
D10 25833383.438 69.713
D10 25250927.438 68.119
173 E10 27799477.438 75.091 73.349 1.634 2.2
E10 27072923.438 73.104
E10 26615255.438 71.852
174 F10 27330969.438 73.810 72.128 1.659 2.3
F10 26699777.438 72.083
F10 26118109.438 70.492
175 G10 28428747.438 76.813 74.496 2.148 2.9
G10 27437561.438 74.101
G10 26878655.438 72.572
176 H10 27440775.438 74.110 72.202 1.761 2.4
H10 26616621.438 71.856
H10 26172003.438 70.639
177 A11 29044257.438 78.497 75.739 2.495 3.3
A11 27796957.438 75.085
A11 27267745.438 73.637
178 B11 29995905.438 81.100 78.353 2.491 3.2
B11 28758557.438 77.715
B11 28220347.438 76.243
179 C11 29283131.438 79.150 76.384 2.581 3.4
C11 28116543.438 75.959
C11 27415711.438 74.042
18 B3 32693131.438 88.479 86.330 2.091 2.4
B3 31863457.438 86.209
B3 31166443.438 84.302
180 D11 30564027.438 82.654 80.463 2.302 2.9
D11 29838945.438 80.671
D11 28886289.438 78.065
181 E11 31902257.438 86.315 83.363 2.709 3.2
E11 30610411.438 82.781
E11 29956083.438 80.991
182 F11 30014849.438 81.152 79.240 1.849 2.3
F11 29267639.438 79.108
F11 28665457.438 77.460
183 G11 29147957.438 78.780 77.044 1.531 2.0
G11 28299975.438 76.461
G11 28091201.438 75.890
184 H11 28245395.438 76.311 74.086 2.136 2.9
H11 27361563.438 73.893
H11 26688697.438 72.053
185 A12 27425243.438 74.068 70.221 3.431 4.9
A12 25616487.438 69.120
A12 25015971.438 67.477
186 B12 26479629.438 71.481 67.983 3.298 4.9
B12 25038779.438 67.539
B12 24085043.438 64.930
187 C12 27259901.438 73.615 70.248 3.145 4.5
C12 25844569.438 69.743
C12 24982949.438 67.386
188 D12 26410203.438 71.291 68.606 2.548 3.7
D12 25319187.438 68.306
D12 24556881.438 66.221
189 E12 25202647.438 67.987 65.782 2.060 3.1
E12 24275195.438 65.450
E12 23711483.438 63.908
19 C3 28199767.438 76.187 73.422 2.635 3.6
C3 27086357.438 73.141
C3 26281563.438 70.939
190 F12 29644571.438 80.139 77.422 2.518 3.3
F12 28483445.438 76.963
F12 27826493.438 75.165
191 G12 25010423.438 67.462 64.971 2.423 3.7
G12 24048003.438 64.829
G12 23241109.438 62.621
192 H12 23055443.438 62.113 60.559 1.632 2.7
H12 22540773.438 60.705
H12 21865933.438 58.859
193 A1 30282043.438 81.883 77.384 3.995 5.2
A1 28138475.438 76.019
A1 27492269.438 74.251
194 B1 33084633.438 89.550 86.012 3.455 4.0
B1 31728965.438 85.841
B1 30560835.438 82.646
195 C1 35628327.438 96.509 92.909 3.321 3.6
C1 34072743.438 92.253
C1 33236307.438 89.965
196 D1 32749447.438 88.633 85.465 3.025 3.5
D1 31477873.438 85.154
D1 30546933.438 82.608
197 E1 34797539.438 94.236 90.691 3.330 3.7
E1 33325193.438 90.208
E1 32382687.438 87.630
198 F1 32519923.438 88.005 84.790 2.964 3.5
F1 31128457.438 84.198
F1 30385593.438 82.166
199 G1 33501475.438 90.690 87.147 3.165 3.6
G1 31840993.438 86.148
G1 31276035.438 84.602
20 D3 29034235.438 78.469 76.105 2.181 2.9
D3 28011259.438 75.671
D3 27463939.438 74.174
200 H1 29849833.438 80.701 78.152 2.398 3.1
H1 28794371.438 77.813
H1 28110023.438 75.941
201 A2 31751479.438 85.903 81.366 4.227 5.2
A2 29833565.438 80.656
A2 28694375.438 77.540
202 B2 32340559.438 87.514 83.881 3.393 4.0
B2 30812695.438 83.335
B2 29883987.438 80.794
203 C2 30921523.438 83.632 80.553 2.840 3.5
C2 29589739.438 79.989
C2 28876205.438 78.037
204 D2 30823983.438 83.365 80.387 2.765 3.4
D2 29555361.438 79.895
D2 28826709.438 77.902
205 E2 31615125.438 85.530 82.169 3.087 3.8
E2 30148383.438 81.517
E2 29396295.438 79.460
206 F2 29613501.438 80.054 77.479 2.448 3.2
F2 28570479.438 77.201
F2 27832801.438 75.183
207 G2 29413467.438 79.507 77.403 1.970 2.5
G2 28533335.438 77.099
G2 27986479.438 75.603
208 H2 30736957.438 83.127 80.796 2.167 2.7
H2 29746205.438 80.417
H2 29171189.438 78.844
209 A3 29009613.438 78.402 74.911 3.378 4.5
A3 27646031.438 74.672
A3 26544673.438 71.659
21 E3 29429483.438 79.551 77.015 2.365 3.1
E3 28360673.438 76.627
E3 27718169.438 74.869
210 B3 33835099.438 91.603 87.844 3.503 4.0
B3 32246881.438 87.258
B3 31301505.438 84.672
211 C3 29288001.438 79.164 77.251 1.880 2.4
C3 28564817.438 77.185
C3 27914291.438 75.406
212 D3 30879331.438 83.517 80.935 2.479 3.1
D3 29854733.438 80.714
D3 29072345.438 78.574
213 E3 30031473.438 81.197 78.264 2.723 3.5
E3 28781533.438 77.778
E3 28064695.438 75.817
214 F3 29656173.438 80.171 77.646 2.269 2.9
F3 28492815.438 76.988
F3 28050779.438 75.779
215 G3 28937051.438 78.203 75.810 2.165 2.9
G3 27854057.438 75.241
G3 27395531.438 73.986
216 H3 28678677.438 77.497 75.352 1.952 2.6
H3 27722561.438 74.881
H3 27283053.438 73.679
217 A4 30254915.438 81.809 78.361 3.281 4.2
A4 28862397.438 77.999
A4 27866879.438 75.276
218 B4 32041907.438 86.697 83.062 3.275 3.9
B4 30379109.438 82.148
B4 29718279.438 80.341
219 C4 30311007.438 81.962 79.066 2.669 3.4
C4 29056145.438 78.529
C4 28389935.438 76.707
22 F3 28457695.438 76.892 75.412 1.450 1.9
F3 27893647.438 75.349
F3 27398549.438 73.995
220 D4 31357339.438 84.825 81.186 3.330 4.1
D4 29756847.438 80.446
D4 28968099.438 78.288
221 E4 31288271.438 84.636 81.667 2.756 3.4
E4 30023875.438 81.177
E4 29297169.438 79.189
222 F4 29433483.438 79.562 77.109 2.208 2.9
F4 28309061.438 76.486
F4 27868531.438 75.280
223 G4 28166907.438 76.097 73.922 2.070 2.8
G4 27288285.438 73.693
G4 26660419.438 71.975
224 H4 27366463.438 73.907 71.704 2.040 2.8
H4 26422563.438 71.325
H4 25894367.438 69.880
225 A5 30705363.438 83.041 79.685 3.170 4.0
A5 29327805.438 79.272
A5 28402937.438 76.742
226 B5 31454513.438 85.090 81.278 3.450 4.2
B5 29730221.438 80.373
B5 28998513.438 78.372
227 C5 32339773.438 87.512 84.271 3.038 3.6
C5 30987507.438 83.813
C5 30137505.438 81.488
228 D5 31021119.438 83.905 81.182 2.525 3.1
D5 29858053.438 80.723
D5 29198443.438 78.919
229 E5 31469799.438 85.132 82.728 2.197 2.7
E5 30407815.438 82.227
E5 29894887.438 80.824
23 G3 27398711.438 73.995 72.040 1.831 2.5
G3 26581035.438 71.758
G3 26072179.438 70.366
230 F5 31679499.438 85.706 83.330 2.200 2.6
F5 30661695.438 82.922
F5 30092147.438 81.363
231 G5 31068513.438 84.034 81.870 1.930 2.4
G5 30050787.438 81.250
G5 29712951.438 80.326
232 H5 29210211.438 78.951 77.206 1.634 2.1
H5 28481143.438 76.956
H5 28026011.438 75.711
233 A6 27484413.438 74.230 70.985 3.070 4.3
A6 26156863.438 70.598
A6 25253643.438 68.127
234 B6 28430893.438 76.819 73.161 3.342 4.6
B6 26814479.438 72.397
B6 26035705.438 70.266
235 C6 30519819.438 82.533 78.886 3.307 4.2
C6 28878015.438 78.042
C6 28162151.438 76.084
236 D6 28135375.438 76.010 73.166 2.581 3.5
D6 26858161.438 72.516
D6 26293677.438 70.972
237 E6 27962377.438 75.537 73.071 2.235 3.1
E6 26851045.438 72.497
E6 26368951.438 71.178
238 F6 433447.438 1.284 1.241 0.042 3.4
F6 415062.438 1.237
F6 400243.438 1.200
239 G6 -2254.563 0.006 -0.000 0.007 3482.5
G6 -4276.563 -0.000
G6 -6412.563 -0.007
24 H3 28014197.438 75.679 73.817 1.779 2.4
H3 27268823.438 73.640
H3 26718139.438 72.133
240 H6 -3081.563 0.004 -0.003 0.008 222.9
H6 -5018.563 -0.002
H6 -7997.563 -0.012
241 A7 29055811.438 78.528 74.882 3.324 4.4
A7 27435857.438 74.097
A7 26677297.438 72.022
242 B7 31856301.438 86.190 83.125 2.817 3.4
B7 30521921.438 82.539
B7 29830359.438 80.647
243 C7 31170681.438 84.314 81.012 3.011 3.7
C7 29705259.438 80.305
C7 29015059.438 78.417
244 D7 32057449.438 86.740 83.978 2.585 3.1
D7 30900899.438 83.576
D7 30184879.438 81.617
245 E7 32423619.438 87.742 85.134 2.471 2.9
E7 31360465.438 84.833
E7 30627171.438 82.827
246 F7 30781191.438 83.248 80.549 2.490 3.1
F7 29613381.438 80.054
F7 28988277.438 78.344
247 G7 29154085.438 78.797 76.938 1.788 2.3
G7 28419305.438 76.787
G7 27850357.438 75.231
248 H7 30225123.438 81.727 80.118 1.518 1.9
H7 29563511.438 79.917
H7 29122375.438 78.710
249 A8 29298679.438 79.193 74.765 4.084 5.5
A8 27385221.438 73.958
A8 26356759.438 71.145
25 A4 27928815.438 75.445 72.530 2.725 3.8
A4 26705247.438 72.098
A4 25955559.438 70.047
250 B8 28549035.438 77.142 73.860 3.087 4.2
B8 27188809.438 73.421
B8 26309641.438 71.016
251 C8 31993427.438 86.565 83.447 2.844 3.4
C8 30610665.438 82.782
C8 29957731.438 80.996
252 D8 30584271.438 82.710 79.672 2.795 3.5
D8 29263585.438 79.097
D8 28573231.438 77.208
253 E8 30423231.438 82.269 79.987 2.103 2.6
E8 29435051.438 79.566
E8 28909157.438 78.127
254 F8 30310047.438 81.960 79.819 1.974 2.5
F8 29383637.438 79.425
F8 28888729.438 78.071
255 G8 30430415.438 82.289 80.129 1.963 2.4
G8 29464063.438 79.645
G8 29028717.438 78.454
256 H8 29971353.438 81.033 78.591 2.240 2.9
H8 28901693.438 78.107
H8 28362567.438 76.632
257 A9 27693543.438 74.802 72.213 2.493 3.5
A9 26672527.438 72.009
A9 25875657.438 69.829
258 B9 31584175.438 85.445 81.860 3.191 3.9
B9 29886849.438 80.802
B9 29349419.438 79.332
259 C9 28869793.438 78.019 75.624 2.135 2.8
C9 27740639.438 74.931
C9 27371581.438 73.921
26 B4 31356571.438 84.822 88.371 7.102 8.0
B4 35642959.438 96.549
B4 30961767.438 83.742
260 D9 30470763.438 82.399 79.934 2.274 2.8
D9 29404717.438 79.483
D9 28833147.438 77.919
261 E9 31824183.438 86.102 83.389 2.475 3.0
E9 30621297.438 82.811
E9 30052325.438 81.254
262 F9 31999385.438 86.581 83.988 2.320 2.8
F9 30791159.438 83.276
F9 30364201.438 82.108
263 G9 32574761.438 88.155 86.172 1.816 2.1
G9 31703273.438 85.771
G9 31271311.438 84.589
264 H9 29127751.438 78.725 76.568 1.970 2.6
H9 28173269.438 76.114
H9 27716469.438 74.864
265 A10 26682199.438 72.035 69.953 2.048 2.9
A10 25895099.438 69.882
A10 25185683.438 67.941
266 B10 29221405.438 78.981 75.620 3.042 4.0
B10 27700959.438 74.822
B10 27055887.438 73.057
267 C10 28863851.438 78.003 74.859 2.896 3.9
C10 27499681.438 74.271
C10 26779707.438 72.302
268 D10 29008219.438 78.398 75.867 2.320 3.1
D10 27898297.438 75.362
D10 27342455.438 73.841
269 E10 29092023.438 78.627 76.422 2.047 2.7
E10 28151435.438 76.054
E10 27614023.438 74.584
27 C4 28270691.438 76.381 73.499 2.662 3.6
C4 27029331.438 72.985
C4 26352067.438 71.132
270 F10 28449943.438 76.871 75.145 1.637 2.2
F10 27747525.438 74.949
F10 27259751.438 73.615
271 G10 28796595.438 77.819 76.190 1.609 2.1
G10 28185929.438 76.149
G10 27620501.438 74.602
272 H10 28256183.438 76.341 73.990 2.106 2.8
H10 27164173.438 73.353
H10 26770249.438 72.276
273 A11 29663625.438 80.191 77.435 2.573 3.3
A11 28503981.438 77.019
A11 27801099.438 75.096
274 B11 30145549.438 81.510 78.073 3.050 3.9
B11 28505151.438 77.022
B11 28017483.438 75.688
275 C11 29342615.438 79.313 77.288 1.960 2.5
C11 28552881.438 77.153
C11 27912073.438 75.399
276 D11 29873625.438 80.766 79.102 1.580 2.0
D11 29198601.438 78.919
D11 28724057.438 77.621
277 E11 28691481.438 77.532 75.792 1.655 2.2
E11 27987937.438 75.607
E11 27487253.438 74.237
278 F11 30137091.438 81.486 79.465 1.979 2.5
F11 29366741.438 79.379
F11 28691087.438 77.531
279 G11 30075907.438 81.319 79.715 1.557 2.0
G11 29453469.438 79.616
G11 28939635.438 78.211
28 D4 29085971.438 78.611 76.047 2.345 3.1
D4 27955949.438 75.520
D4 27404473.438 74.011
280 H11 29287075.438 79.161 77.142 1.852 2.4
H11 28403659.438 76.744
H11 27956907.438 75.522
281 A12 28319555.438 76.514 72.170 3.933 5.4
A12 26356321.438 71.143
A12 25518777.438 68.852
282 B12 27551013.438 74.412 71.304 2.921 4.1
B12 26262323.438 70.886
B12 25432103.438 68.615
283 C12 28037041.438 75.741 72.610 2.876 4.0
C12 26669693.438 72.001
C12 25970275.438 70.087
284 D12 28535997.438 77.106 73.550 3.156 4.3
D12 26837587.438 72.460
D12 26334455.438 71.084
285 E12 27214563.438 73.491 70.719 2.448 3.5
E12 25869275.438 69.811
E12 25520021.438 68.856
286 F12 28816163.438 77.873 75.726 1.943 2.6
F12 27845641.438 75.218
F12 27432525.438 74.088
287 G12 25635401.438 69.171 67.199 1.808 2.7
G12 24771365.438 66.808
G12 24336839.438 65.619
288 H12 25563781.438 68.975 67.344 1.529 2.3
H12 24883201.438 67.114
H12 24455759.438 65.944
289 A1
A1
A1
29 E4 28415167.438 76.776 74.264 2.294 3.1
E4 27303793.438 73.735
E4 26771529.438 72.279
290 B1
B1
B1
291 C1
C1
C1
292 D1
D1
D1
293 E1
E1
E1
294 F1
F1
F1
295 G1
G1
G1
296 H1
H1
H1
297 A2
A2
A2
298 B2
B2
B2
299 C2
C2
C2
30 F4 26589749.438 71.782 69.679 1.972 2.8
F4 25712967.438 69.383
F4 25160147.438 67.871
300 D2
D2
D2
301 E2
E2
E2
302 F2
F2
F2
303 G2
G2
G2
304 H2
H2
H2
305 A3
A3
A3
306 B3
B3
B3
307 C3
C3
C3
308 D3
D3
D3
309 E3
E3
E3
31 G4 28532735.438 77.097 75.509 1.562 2.1
G4 27931983.438 75.454
G4 27391661.438 73.976
310 F3
F3
F3
311 G3
G3
G3
312 H3
H3
H3
313 A4
A4
A4
314 B4
B4
B4
315 C4
C4
C4
316 D4
D4
D4
317 E4
E4
E4
318 F4
F4
F4
319 G4
G4
G4
32 H4 26209077.438 70.741 68.532 2.030 3.0
H4 25245999.438 68.106
H4 24749907.438 66.749
320 H4
H4
H4
321 A5
A5
A5
322 B5
B5
B5
323 C5
C5
C5
324 D5
D5
D5
325 E5
E5
E5
326 F5
F5
F5
327 G5
G5
G5
328 H5
H5
H5
329 A6
A6
A6
33 A5 29233293.438 79.014 76.123 2.713 3.6
A5 28030737.438 75.724
A5 27266121.438 73.632
330 B6
B6
B6
331 C6
C6
C6
332 D6
D6
D6
333 E6
E6
E6
334 F6
F6
F6
335 G6
G6
G6
336 H6
H6
H6
337 A7
A7
A7
338 B7
B7
B7
339 C7
C7
C7
34 B5 28282745.438 76.414 73.617 2.481 3.4
B5 26944935.438 72.754
B5 26553435.438 71.683
340 D7
D7
D7
341 E7
E7
E7
342 F7
F7
F7
343 G7
G7
G7
344 H7
H7
H7
345 A8
A8
A8
346 B8
B8
B8
347 C8
C8
C8
348 D8
D8
D8
349 E8
E8
E8
35 C5 29132743.438 78.739 75.651 2.797 3.7
C5 27739251.438 74.927
C5 27140389.438 73.288
350 F8
F8
F8
351 G8
G8
G8
352 H8
H8
H8
353 A9
A9
A9
354 B9
B9
B9
355 C9
C9
C9
356 D9
D9
D9
357 E9
E9
E9
358 F9
F9
F9
359 G9
G9
G9
36 D5 28526541.438 77.080 74.130 2.770 3.7
D5 27300155.438 73.725
D5 26517567.438 71.585
360 H9
H9
H9
361 A10
A10
A10
362 B10
B10
B10
363 C10
C10
C10
364 D10
D10
D10
365 E10
E10
E10
366 F10
F10
F10
367 G10
G10
G10
368 H10
H10
H10
369 A11
A11
A11
37 E5 27937169.438 75.468 72.716 2.518 3.5
E5 26725729.438 72.154
E5 26130681.438 70.526
370 B11
B11
B11
371 C11
C11
C11
372 D11
D11
D11
373 E11
E11
E11
374 F11
F11
F11
375 G11
G11
G11
376 H11
H11
H11
377 A12
A12
A12
378 B12
B12
B12
379 C12
C12
C12
38 F5 29973345.438 81.038 78.683 2.215 2.8
F5 28996553.438 78.366
F5 28366699.438 76.643
380 D12
D12
D12
381 E12
E12
E12
382 F12
F12
F12
383 G12
G12
G12
384 H12
H12
H12
385 A1
A1
A1
386 B1
B1
B1
387 C1
C1
C1
388 D1
D1
D1
389 E1
E1
E1
39 G5 29322415.438 79.258 77.333 1.835 2.4
G5 28547219.438 77.137
G5 27986993.438 75.604
390 F1
F1
F1
391 G1
G1
G1
392 H1
H1
H1
393 A2
A2
A2
394 B2
B2
B2
395 C2
C2
C2
396 D2
D2
D2
397 E2
E2
E2
398 F2
F2
F2
399 G2
G2
G2
40 H5 28565543.438 77.187 75.532 1.548 2.0
H5 27871609.438 75.289
H5 27444343.438 74.120
400 H2
H2
H2
401 A3
A3
A3
402 B3
B3
B3
403 C3
C3
C3
404 D3
D3
D3
405 E3
E3
E3
406 F3
F3
F3
407 G3
G3
G3
408 H3
H3
H3
409 A4
A4
A4
41 A6 26854193.438 72.505 69.560 2.703 3.9
A6 25565677.438 68.981
A6 24912095.438 67.193
410 B4
B4
B4
411 C4
C4
C4
412 D4
D4
D4
413 E4
E4
E4
414 F4
F4
F4
415 G4
G4
G4
416 H4
H4
H4
417 A5
A5
A5
418 B5
B5
B5
419 C5
C5
C5
42 B6 26280107.438 70.935 68.268 2.583 3.8
B6 25240025.438 68.090
B6 24395021.438 65.778
420 D5
D5
D5
421 E5
E5
E5
422 F5
F5
F5
423 G5
G5
G5
424 H5
H5
H5
425 A6
A6
A6
426 B6
B6
B6
427 C6
C6
C6
428 D6
D6
D6
429 E6
E6
E6
43 C6 28999805.438 78.375 75.171 2.860 3.8
C6 27496143.438 74.262
C6 26990153.438 72.877
430 F6
F6
F6
431 G6
G6
G6
432 H6
H6
H6
433 A7
A7
A7
434 B7
B7
B7
435 C7
C7
C7
436 D7
D7
D7
437 E7
E7
E7
438 F7
F7
F7
439 G7
G7
G7
44 D6 28597687.438 77.275 74.136 2.808 3.8
D6 27133711.438 73.270
D6 26619195.438 71.863
440 H7
H7
H7
441 A8
A8
A8
442 B8
B8
B8
443 C8
C8
C8
444 D8
D8
D8
445 E8
E8
E8
446 F8
F8
F8
447 G8
G8
G8
448 H8
H8
H8
449 A9
A9
A9
45 E6 27599187.438 74.544 71.525 2.749 3.8
E6 26254509.438 70.865
E6 25633603.438 69.166
450 B9
B9
B9
451 C9
C9
C9
452 D9
D9
D9
453 E9
E9
E9
454 F9
F9
F9
455 G9
G9
G9
456 H9
H9
H9
457 A10
A10
A10
458 B10
B10
B10
459 C10
C10
C10
46 F6 29778635.438 80.506 77.919 2.310 3.0
F6 28567611.438 77.193
F6 28153397.438 76.060
460 D10
D10
D10
461 E10
E10
E10
462 F10
F10
F10
463 G10
G10
G10
464 H10
H10
H10
465 A11
A11
A11
466 B11
B11
B11
467 C11
C11
C11
468 D11
D11
D11
469 E11
E11
E11
47 G6 29853087.438 80.709 78.639 1.853 2.4
G6 28889585.438 78.074
G6 28546533.438 77.135
470 F11
F11
F11
471 G11
G11
G11
472 H11
H11
H11
473 A12
A12
A12
474 B12
B12
B12
475 C12
C12
C12
476 D12
D12
D12
477 E12
E12
E12
478 F12
F12
F12
479 G12
G12
G12
48 H6 26497003.438 71.528 69.734 1.660 2.4
H6 25727441.438 69.423
H6 25299211.438 68.252
480 H12
H12
H12
481 A1
A1
A1
482 B1
B1
B1
483 C1
C1
C1
484 D1
D1
D1
485 E1
E1
E1
486 F1
F1
F1
487 G1
G1
G1
488 H1
H1
H1
489 A2
A2
A2
49 A7 28746673.438 77.683 74.727 2.689 3.6
A7 27427999.438 74.075
A7 26824547.438 72.424
490 B2
B2
B2
491 C2
C2
C2
492 D2
D2
D2
493 E2
E2
E2
494 F2
F2
F2
495 G2
G2
G2
496 H2
H2
H2
497 A3
A3
A3
498 B3
B3
B3
499 C3
C3
C3
50 B7 31544309.438 85.336 82.526 2.603 3.2
B7 30340403.438 82.043
B7 29666421.438 80.199
500 D3
D3
D3
501 E3
E3
E3
502 F3
F3
F3
503 G3
G3
G3
504 H3
H3
H3
505 A4
A4
A4
506 B4
B4
B4
507 C4
C4
C4
508 D4
D4
D4
509 E4
E4
E4
51 C7 29760399.438 80.456 77.707 2.449 3.2
C7 28463695.438 76.909
C7 28042901.438 75.757
510 F4
F4
F4
511 G4
G4
G4
512 H4
H4
H4
513 A5
A5
A5
514 B5
B5
B5
515 C5
C5
C5
516 D5
D5
D5
517 E5
E5
E5
518 F5
F5
F5
519 G5
G5
G5
52 D7 30502355.438 82.486 80.529 1.840 2.3
D7 29691195.438 80.267
D7 29167765.438 78.835
520 H5
H5
H5
521 A6
A6
A6
522 B6
B6
B6
523 C6
C6
C6
524 D6
D6
D6
525 E6
E6
E6
526 F6
F6
F6
527 G6
G6
G6
528 H6
H6
H6
529 A7
A7
A7
53 E7 30233577.438 81.750 79.303 2.236 2.8
E7 29151133.438 78.789
E7 28631735.438 77.368
530 B7
B7
B7
531 C7
C7
C7
532 D7
D7
D7
533 E7
E7
E7
534 F7
F7
F7
535 G7
G7
G7
536 H7
H7
H7
537 A8
A8
A8
538 B8
B8
B8
539 C8
C8
C8
54 F7 28834035.438 77.922 75.790 1.993 2.6
F7 27939961.438 75.476
F7 27390593.438 73.973
540 D8
D8
D8
541 E8
E8
E8
542 F8
F8
F8
543 G8
G8
G8
544 H8
H8
H8
545 A9
A9
A9
546 B9
B9
B9
547 C9
C9
C9
548 D9
D9
D9
549 E9
E9
E9
55 G7 27823387.438 75.157 73.381 1.612 2.2
G7 27026947.438 72.978
G7 26672461.438 72.008
550 F9
F9
F9
551 G9
G9
G9
552 H9
H9
H9
553 A10
A10
A10
554 B10
B10
B10
555 C10
C10
C10
556 D10
D10
D10
557 E10
E10
E10
558 F10
F10
F10
559 G10
G10
G10
56 H7 29602675.438 80.024 78.259 1.680 2.1
H7 28888875.438 78.072
H7 28380329.438 76.680
560 H10
H10
H10
561 A11
A11
A11
562 B11
B11
B11
563 C11
C11
C11
564 D11
D11
D11
565 E11
E11
E11
566 F11
F11
F11
567 G11
G11
G11
568 H11
H11
H11
569 A12
A12
A12
57 A8 27737503.438 74.922 73.147 1.879 2.6
A8 27159751.438 73.341
A8 26369281.438 71.179
570 B12
B12
B12
571 C12
C12
C12
572 D12
D12
D12
573 E12
E12
E12
574 F12
F12
F12
575 G12
G12
G12
576 H12
H12
H12
577 A1
A1
A1
578 B1
B1
B1
579 C1
C1
C1
58 B8 26802511.438 72.364 70.579 1.785 2.5
B8 26150743.438 70.581
B8 25497221.438 68.793
580 D1
D1
D1
581 E1
E1
E1
582 F1
F1
F1
583 G1
G1
G1
584 H1
H1
H1
585 A2
A2
A2
586 B2
B2
B2
587 C2
C2
C2
588 D2
D2
D2
589 E2
E2
E2
59 C8 29598763.438 80.014 77.865 1.928 2.5
C8 28604335.438 77.293
C8 28236669.438 76.287
590 F2
F2
F2
591 G2
G2
G2
592 H2
H2
H2
593 A3
A3
A3
594 B3
B3
B3
595 C3
C3
C3
596 D3
D3
D3
597 E3
E3
E3
598 F3
F3
F3
599 G3
G3
G3
60 D8 29565789.438 79.923 77.778 2.057 2.6
D8 28711831.438 77.587
D8 28066573.438 75.822
600 H3
H3
H3
601 A4
A4
A4
602 B4
B4
B4
603 C4
C4
C4
604 D4
D4
D4
605 E4
E4
E4
606 F4
F4
F4
607 G4
G4
G4
608 H4
H4
H4
609 A5
A5
A5
61 E8 28294011.438 76.444 74.902 1.454 1.9
E8 27657555.438 74.703
E8 27238613.438 73.557
610 B5
B5
B5
611 C5
C5
C5
612 D5
D5
D5
613 E5
E5
E5
614 F5
F5
F5
615 G5
G5
G5
616 H5
H5
H5
617 A6
A6
A6
618 B6
B6
B6
619 C6
C6
C6
62 F8 28371041.438 76.655 74.542 1.938 2.6
F8 27445465.438 74.123
F8 26979439.438 72.848
620 D6
D6
D6
621 E6
E6
E6
622 F6
F6
F6
623 G6
G6
G6
624 H6
H6
H6
625 A7
A7
A7
626 B7
B7
B7
627 C7
C7
C7
628 D7
D7
D7
629 E7
E7
E7
63 G8 29015239.438 78.417 76.448 1.760 2.3
G8 28094217.438 75.898
G8 27776589.438 75.029
630 F7
F7
F7
631 G7
G7
G7
632 H7
H7
H7
633 A8
A8
A8
634 B8
B8
B8
635 C8
C8
C8
636 D8
D8
D8
637 E8
E8
E8
638 F8
F8
F8
639 G8
G8
G8
64 H8 28607657.438 77.302 76.408 1.076 1.4
H8 28389861.438 76.707
H8 27844425.438 75.214
640 H8
H8
H8
641 A9
A9
A9
642 B9
B9
B9
643 C9
C9
C9
644 D9
D9
D9
645 E9
E9
E9
646 F9
F9
F9
647 G9
G9
G9
648 H9
H9
H9
649 A10
A10
A10
65 A9 25257347.438 68.137 64.100 3.504 5.5
A9 23128173.438 62.312
A9 22959713.438 61.851
650 B10
B10
B10
651 C10
C10
C10
652 D10
D10
D10
653 E10
E10
E10
654 F10
F10
F10
655 G10
G10
G10
656 H10
H10
H10
657 A11
A11
A11
658 B11
B11
B11
659 C11
C11
C11
66 B9 29672717.438 80.216 78.147 1.899 2.4
B9 28767125.438 77.739
B9 28308925.438 76.485
660 D11
D11
D11
661 E11
E11
E11
662 F11
F11
F11
663 G11
G11
G11
664 H11
H11
H11
665 A12
A12
A12
666 B12
B12
B12
667 C12
C12
C12
668 D12
D12
D12
669 E12
E12
E12
67 C9 26951815.438 72.773 70.840 1.776 2.5
C9 26108667.438 70.466
C9 25675523.438 69.281
670 F12
F12
F12
671 G12
G12
G12
672 H12
H12
H12
673 A1
A1
A1
674 B1
B1
B1
675 C1
C1
C1
676 D1
D1
D1
677 E1
E1
E1
678 F1
F1
F1
679 G1
G1
G1
68 D9 29043919.438 78.496 76.250 2.025 2.7
D9 28018501.438 75.691
D9 27606063.438 74.562
680 H1
H1
H1
681 A2
A2
A2
682 B2
B2
B2
683 C2
C2
C2
684 D2
D2
D2
685 E2
E2
E2
686 F2
F2
F2
687 G2
G2
G2
688 H2
H2
H2
689 A3
A3
A3
69 E9 28561243.438 77.175 75.472 1.735 2.3
E9 27961287.438 75.534
E9 27293651.438 73.708
690 B3
B3
B3
691 C3
C3
C3
692 D3
D3
D3
693 E3
E3
E3
694 F3
F3
F3
695 G3
G3
G3
696 H3
H3
H3
697 A4
A4
A4
698 B4
B4
B4
699 C4
C4
C4
70 F9 30846657.438 83.428 81.808 1.501 1.8
F9 30154037.438 81.533
F9 29763229.438 80.464
700 D4
D4
D4
701 E4
E4
E4
702 F4
F4
F4
703 G4
G4
G4
704 H4
H4
H4
705 A5
A5
A5
706 B5
B5
B5
707 C5
C5
C5
708 D5
D5
D5
709 E5
E5
E5
71 G9 30148855.438 81.519 79.924 1.511 1.9
G9 29498587.438 79.740
G9 29050669.438 78.514
710 F5
F5
F5
711 G5
G5
G5
712 H5
H5
H5
713 A6
A6
A6
714 B6
B6
B6
715 C6
C6
C6
716 D6
D6
D6
717 E6
E6
E6
718 F6
F6
F6
719 G6
G6
G6
72 H9 26871785.438 72.554 71.303 1.256 1.8
H9 26418915.438 71.315
H9 25953293.438 70.041
720 H6
H6
H6
721 A7
A7
A7
722 B7
B7
B7
723 C7
C7
C7
724 D7
D7
D7
725 E7
E7
E7
726 F7
F7
F7
727 G7
G7
G7
728 H7
H7
H7
729 A8
A8
A8
73 A10 26691997.438 72.062 70.177 1.910 2.7
A10 26021149.438 70.227
A10 25296079.438 68.243
730 B8
B8
B8
731 C8
C8
C8
732 D8
D8
D8
733 E8
E8
E8
734 F8
F8
F8
735 G8
G8
G8
736 H8
H8
H8
737 A9
A9
A9
738 B9
B9
B9
739 C9
C9
C9
74 B10 27949609.438 75.502 74.165 1.166 1.6
B10 27266171.438 73.633
B10 27166955.438 73.361
740 D9
D9
D9
741 E9
E9
E9
742 F9
F9
F9
743 G9
G9
G9
744 H9
H9
H9
745 A10
A10
A10
746 B10
B10
B10
747 C10
C10
C10
748 D10
D10
D10
749 E10
E10
E10
75 C10 25540753.438 68.912 67.476 1.338 2.0
C10 24932963.438 67.250
C10 24573037.438 66.265
750 F10
F10
F10
751 G10
G10
G10
752 H10
H10
H10
753 A11
A11
A11
754 B11
B11
B11
755 C11
C11
C11
756 D11
D11
D11
757 E11
E11
E11
758 F11
F11
F11
759 G11
G11
G11
76 D10 26689049.438 72.054 70.331 1.609 2.3
D10 25964595.438 70.072
D10 25524345.438 68.867
760 H11
H11
H11
761 A12
A12
A12
762 B12
B12
B12
763 C12
C12
C12
764 D12
D12
D12
765 E12
E12
E12
766 F12
F12
F12
767 G12
G12
G12
768 H12
H12
H12
769 A1
A1
A1
77 E10 28286263.438 76.423 74.479 1.762 2.4
E10 27410467.438 74.027
E10 27030525.438 72.988
770 B1
B1
B1
771 C1
C1
C1
772 D1
D1
D1
773 E1
E1
E1
774 F1
F1
F1
775 G1
G1
G1
776 H1
H1
H1
777 A2
A2
A2
778 B2
B2
B2
779 C2
C2
C2
78 F10 26767043.438 72.267 71.279 0.946 1.3
F10 26372497.438 71.188
F10 26077815.438 70.382
780 D2
D2
D2
781 E2
E2
E2
782 F2
F2
F2
783 G2
G2
G2
784 H2
H2
H2
785 A3
A3
A3
786 B3
B3
B3
787 C3
C3
C3
788 D3
D3
D3
789 E3
E3
E3
79 G10 27327137.438 73.799 71.899 1.753 2.4
G10 26505781.438 71.552
G10 26064603.438 70.345
790 F3
F3
F3
791 G3
G3
G3
792 H3
H3
H3
793 A4
A4
A4
794 B4
B4
B4
795 C4
C4
C4
796 D4
D4
D4
797 E4
E4
E4
798 F4
F4
F4
799 G4
G4
G4
80 H10 26722433.438 72.145 69.898 2.126 3.0
H10 25803697.438 69.632
H10 25177013.438 67.917
800 H4
H4
H4
801 A5
A5
A5
802 B5
B5
B5
803 C5
C5
C5
804 D5
D5
D5
805 E5
E5
E5
806 F5
F5
F5
807 G5
G5
G5
808 H5
H5
H5
809 A6
A6
A6
81 A11 28643131.438 77.399 75.756 1.524 2.0
A11 27941297.438 75.479
A11 27542921.438 74.390
810 B6
B6
B6
811 C6
C6
C6
812 D6
D6
D6
813 E6
E6
E6
814 F6
F6
F6
815 G6
G6
G6
816 H6
H6
H6
817 A7
A7
A7
818 B7
B7
B7
819 C7
C7
C7
82 B11 28653083.438 77.427 74.981 2.334 3.1
B11 27670811.438 74.739
B11 26953337.438 72.777
820 D7
D7
D7
821 E7
E7
E7
822 F7
F7
F7
823 G7
G7
G7
824 H7
H7
H7
825 A8
A8
A8
826 B8
B8
B8
827 C8
C8
C8
828 D8
D8
D8
829 E8
E8
E8
83 C11 27913371.438 75.403 73.229 1.961 2.7
C11 26921305.438 72.689
C11 26521311.438 71.595
830 F8
F8
F8
831 G8
G8
G8
832 H8
H8
H8
833 A9
A9
A9
834 B9
B9
B9
835 C9
C9
C9
836 D9
D9
D9
837 E9
E9
E9
838 F9
F9
F9
839 G9
G9
G9
84 D11 29892375.438 80.817 78.708 1.951 2.5
D11 28986775.438 78.340
D11 28485313.438 76.968
840 H9
H9
H9
841 A10
A10
A10
842 B10
B10
B10
843 C10
C10
C10
844 D10
D10
D10
845 E10
E10
E10
846 F10
F10
F10
847 G10
G10
G10
848 H10
H10
H10
849 A11
A11
A11
85 E11 29373219.438 79.397 76.678 2.454 3.2
E11 28136339.438 76.013
E11 27629181.438 74.626
850 B11
B11
B11
851 C11
C11
C11
852 D11
D11
D11
853 E11
E11
E11
854 F11
F11
F11
855 G11
G11
G11
856 H11
H11
H11
857 A12
A12
A12
858 B12
B12
B12
859 C12
C12
C12
86 F11 29972077.438 81.035 79.603 1.419 1.8
F11 29439175.438 79.577
F11 28935069.438 78.198
860 D12
D12
D12
861 E12
E12
E12
862 F12
F12
F12
863 G12
G12
G12
864 H12
H12
H12
865 A1
A1
A1
866 B1
B1
B1
867 C1
C1
C1
868 D1
D1
D1
869 E1
E1
E1
87 G11 26335167.438 71.086 69.097 1.824 2.6
G11 25464875.438 68.705
G11 25024951.438 67.501
870 F1
F1
F1
871 G1
G1
G1
872 H1
H1
H1
873 A2
A2
A2
874 B2
B2
B2
875 C2
C2
C2
876 D2
D2
D2
877 E2
E2
E2
878 F2
F2
F2
879 G2
G2
G2
88 H11 28424497.438 76.801 74.756 1.931 2.6
H11 27583881.438 74.502
H11 27022169.438 72.965
880 H2
H2
H2
881 A3
A3
A3
882 B3
B3
B3
883 C3
C3
C3
884 D3
D3
D3
885 E3
E3
E3
886 F3
F3
F3
887 G3
G3
G3
888 H3
H3
H3
889 A4
A4
A4
89 A12 29142163.438 78.765 74.825 3.459 4.6
A12 27190849.438 73.426
A12 26773103.438 72.284
890 B4
B4
B4
891 C4
C4
C4
892 D4
D4
D4
893 E4
E4
E4
894 F4
F4
F4
895 G4
G4
G4
896 H4
H4
H4
897 A5
A5
A5
898 B5
B5
B5
899 C5
C5
C5
90 B12 26925595.438 72.701 69.446 3.376 4.9
B12 25820063.438 69.676
B12 24461573.438 65.960
900 D5
D5
D5
901 E5
E5
E5
902 F5
F5
F5
903 G5
G5
G5
904 H5
H5
H5
905 A6
A6
A6
906 B6
B6
B6
907 C6
C6
C6
908 D6
D6
D6
909 E6
E6
E6
91 C12 28950157.438 78.239 74.115 3.856 5.2
C12 27219243.438 73.504
C12 26158063.438 70.601
910 F6
F6
F6
911 G6
G6
G6
912 H6
H6
H6
913 A7
A7
A7
914 B7
B7
B7
915 C7
C7
C7
916 D7
D7
D7
917 E7
E7
E7
918 F7
F7
F7
919 G7
G7
G7
92 D12 29140507.438 78.760 74.551 3.758 5.0
D12 27167923.438 73.364
D12 26497625.438 71.530
920 H7
H7
H7
921 A8
A8
A8
922 B8
B8
B8
923 C8
C8
C8
924 D8
D8
D8
925 E8
E8
E8
926 F8
F8
F8
927 G8
G8
G8
928 H8
H8
H8
929 A9
A9
A9
93 E12 28360319.438 76.626 73.066 3.119 4.3
E12 26583677.438 71.765
E12 26233729.438 70.808
930 B9
B9
B9
931 C9
C9
C9
932 D9
D9
D9
933 E9
E9
E9
934 F9
F9
F9
935 G9
G9
G9
936 H9
H9
H9
937 A10
A10
A10
938 B10
B10
B10
939 C10
C10
C10
94 F12 28568721.438 77.196 74.226 2.623 3.5
F12 27127319.438 73.253
F12 26753151.438 72.229
940 D10
D10
D10
941 E10
E10
E10
942 F10
F10
F10
943 G10
G10
G10
944 H10
H10
H10
945 A11
A11
A11
946 B11
B11
B11
947 C11
C11
C11
948 D11
D11
D11
949 E11
E11
E11
95 G12 24992655.438 67.413 65.186 1.970 3.0
G12 23918631.438 64.475
G12 23624381.438 63.670
950 F11
F11
F11
951 G11
G11
G11
952 H11
H11
H11
953 A12
A12
A12
954 B12
B12
B12
955 C12
C12
C12
956 D12
D12
D12
957 E12
E12
E12
958 F12
F12
F12
959 G12
G12
G12
96 H12 25478649.438 68.742 66.650 1.908 2.9
H12 24549763.438 66.201
H12 24113007.438 65.007
960 H12
H12
H12
Group Summaries
~End
Original Filename: 20170508_Camelina_GDNA_pool; Date Last Saved: 5/8/2017 4:12:46 PM