## input
ÿþ##BLOCKS= 12
Plate: Standard 1.3 PlateFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
23.5 46045523.6428571 44470907.6428571 45104831.6428571 45035835.6428571 2520.64285714287 724.64285714287 -760.35714285713 720.64285714287 -18954.65625 -19895.65625 -23529.65625 -23424.65625
23159825.6428571 22257289.6428571 21907279.6428571 20953667.6428571 -549.35714285713 851.64285714287 228.64285714287 -804.35714285713 -21086.65625 -18467.65625 -22985.65625 -23632.65625
10592367.6428571 10905555.6428571 11176139.6428571 10716262.6428571 552.64285714287 550.64285714287 -559.35714285713 1437.64285714287 -17598.65625 -18608.65625 -22261.65625 -24068.65625
5407419.64285714 5100660.64285714 5128948.64285714 4926322.64285714 2155.64285714287 3894.64285714287 319.64285714287 101.64285714287 -15034.65625 -19981.65625 -22373.65625 -24507.65625
2716416.64285714 2592096.64285714 2574925.64285714 2567385.64285714 -515.35714285713 -149.35714285713 1981.64285714287 -852.35714285713 -19142.65625 -21226.65625 -23573.65625 -25271.65625
1291979.64285714 1234795.64285714 1266952.64285714 1267037.64285714 1093.64285714287 -15.3571428571304 615.64285714287 -1312.35714285713 -18497.65625 -22886.65625 -24236.65625 -23771.65625
642990.642857143 607035.642857143 649612.642857143 640660.642857143 -384.35714285713 -559.35714285713 -582.35714285713 -890.35714285713 -20324.65625 -23186.65625 -24113.65625 -26933.65625
322835.642857143 332792.642857143 341171.642857143 328888.642857143 -2609.35714285713 -2476.35714285713 -387.35714285713 -1136.35714285713 683572.34375 -21363.65625 -25604.65625 -27025.65625
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
46045523.642857142 44470907.642857142 45104831.642857142 45035835.642857142 2520.6428571428696 724.64285714286962 -760.35714285713038 720.64285714286962 -18954.65625 -19895.65625 -23529.65625 -23424.65625
23159825.642857142 22257289.642857142 21907279.642857142 20953667.642857142 -549.35714285713038 851.64285714286962 228.64285714286962 -804.35714285713038 -21086.65625 -18467.65625 -22985.65625 -23632.65625
10592367.642857144 10905555.642857144 11176139.642857144 10716262.642857144 552.64285714286962 550.64285714286962 -559.35714285713038 1437.6428571428696 -17598.65625 -18608.65625 -22261.65625 -24068.65625
5407419.6428571427 5100660.6428571427 5128948.6428571427 4926322.6428571427 2155.6428571428696 3894.6428571428696 319.64285714286962 101.64285714286962 -15034.65625 -19981.65625 -22373.65625 -24507.65625
2716416.6428571427 2592096.6428571427 2574925.6428571427 2567385.6428571427 -515.35714285713038 -149.35714285713038 1981.6428571428696 -852.35714285713038 -19142.65625 -21226.65625 -23573.65625 -25271.65625
1291979.642857143 1234795.642857143 1266952.642857143 1267037.642857143 1093.6428571428696 -15.357142857130384 615.64285714286962 -1312.3571428571304 -18497.65625 -22886.65625 -24236.65625 -23771.65625
642990.64285714284 607035.64285714284 649612.64285714284 640660.64285714284 -384.35714285713038 -559.35714285713038 -582.35714285713038 -890.35714285713038 -20324.65625 -23186.65625 -24113.65625 -26933.65625
322835.64285714284 332792.64285714284 341171.64285714284 328888.64285714284 -2609.3571428571304 -2476.3571428571304 -387.35714285713038 -1136.3571428571304 683572.34375 -21363.65625 -25604.65625 -27025.65625
~End
Plate: Nampun-a 1.3 PlateFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
23.5 11922435.34375 10327796.34375 10471447.34375 11092396.34375 10364224.34375 9554146.34375 11902170.34375 10668889.34375 10226397.34375 10913065.34375 9722064.34375 8949637.34375
12407049.34375 10508978.34375 12182562.34375 10679760.34375 11307706.34375 10575600.34375 12406770.34375 10834970.34375 11878660.34375 10975499.34375 10822114.34375 9780920.34375
11450684.34375 11956574.34375 12367984.34375 11636039.34375 11726706.34375 9341481.34375 11754860.34375 12204640.34375 12020407.34375 12011579.34375 11695175.34375 9147190.34375
10162443.34375 12661553.34375 12694589.34375 11166464.34375 10885225.34375 8686645.34375 10269981.34375 12755185.34375 12931665.34375 11074515.34375 11002116.34375 8485861.34375
12843179.34375 11040909.34375 11100907.34375 10672774.34375 12068415.34375 3059778.34375 12538968.34375 11492530.34375 11623355.34375 10442408.34375 12177013.34375 2842048.34375
10160092.34375 10896101.34375 11765451.34375 10521606.34375 11315479.34375 2680277.34375 10101448.34375 11327850.34375 12150397.34375 11034284.34375 10953496.34375 2209126.34375
11837218.34375 10949460.34375 10084812.34375 10921863.34375 10318608.34375 3580035.34375 12572447.34375 11534728.34375 10234959.34375 11345033.34375 10160365.34375 2977114.34375
11425822.34375 9184848.34375 10883588.34375 13509252.34375 9727903.34375 1530639.34375 11293986.34375 9551782.34375 11245984.34375 13293861.34375 9890097.34375 1416686.34375
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
11922435.34375 10327796.34375 10471447.34375 11092396.34375 10364224.34375 9554146.34375 11902170.34375 10668889.34375 10226397.34375 10913065.34375 9722064.34375 8949637.34375
12407049.34375 10508978.34375 12182562.34375 10679760.34375 11307706.34375 10575600.34375 12406770.34375 10834970.34375 11878660.34375 10975499.34375 10822114.34375 9780920.34375
11450684.34375 11956574.34375 12367984.34375 11636039.34375 11726706.34375 9341481.34375 11754860.34375 12204640.34375 12020407.34375 12011579.34375 11695175.34375 9147190.34375
10162443.34375 12661553.34375 12694589.34375 11166464.34375 10885225.34375 8686645.34375 10269981.34375 12755185.34375 12931665.34375 11074515.34375 11002116.34375 8485861.34375
12843179.34375 11040909.34375 11100907.34375 10672774.34375 12068415.34375 3059778.34375 12538968.34375 11492530.34375 11623355.34375 10442408.34375 12177013.34375 2842048.34375
10160092.34375 10896101.34375 11765451.34375 10521606.34375 11315479.34375 2680277.34375 10101448.34375 11327850.34375 12150397.34375 11034284.34375 10953496.34375 2209126.34375
11837218.34375 10949460.34375 10084812.34375 10921863.34375 10318608.34375 3580035.34375 12572447.34375 11534728.34375 10234959.34375 11345033.34375 10160365.34375 2977114.34375
11425822.34375 9184848.34375 10883588.34375 13509252.34375 9727903.34375 1530639.34375 11293986.34375 9551782.34375 11245984.34375 13293861.34375 9890097.34375 1416686.34375
~End
Plate: Nampun-b 1.3 PlateFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
23.5 11772539.34375 10163377.34375 10328054.34375 10862672.34375 10335616.34375 9394654.34375 11883723.34375 10597076.34375 10147151.34375 10865224.34375 9627913.34375 8839593.34375
12259336.34375 10327955.34375 11978849.34375 10556590.34375 11240501.34375 10399429.34375 12320460.34375 10889676.34375 11735650.34375 10794229.34375 10768591.34375 9643168.34375
11182605.34375 11729046.34375 12141421.34375 11455681.34375 11480304.34375 9236578.34375 11703413.34375 12134702.34375 11791058.34375 11955818.34375 11560969.34375 8952540.34375
9978951.34375 12468587.34375 12447023.34375 11064592.34375 10827070.34375 8630232.34375 9911544.34375 12649273.34375 12739609.34375 10954984.34375 10637105.34375 8357126.34375
12441515.34375 10849523.34375 11062529.34375 10424677.34375 11937140.34375 2994551.34375 12349768.34375 11332091.34375 11470918.34375 10390658.34375 12059736.34375 2794236.34375
10058884.34375 10775134.34375 11526735.34375 10415484.34375 11115136.34375 2602910.34375 9969969.34375 11109413.34375 12031620.34375 10836864.34375 10898025.34375 2188375.34375
11767528.34375 10909709.34375 9900843.34375 10841837.34375 10198885.34375 3525727.34375 12348067.34375 11431160.34375 10198627.34375 11133749.34375 10073628.34375 2931297.34375
11341671.34375 9086755.34375 10660342.34375 13283724.34375 9564586.34375 1492419.34375 11253072.34375 9350173.34375 11057820.34375 13111145.34375 9812297.34375 1411507.34375
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
11772539.34375 10163377.34375 10328054.34375 10862672.34375 10335616.34375 9394654.34375 11883723.34375 10597076.34375 10147151.34375 10865224.34375 9627913.34375 8839593.34375
12259336.34375 10327955.34375 11978849.34375 10556590.34375 11240501.34375 10399429.34375 12320460.34375 10889676.34375 11735650.34375 10794229.34375 10768591.34375 9643168.34375
11182605.34375 11729046.34375 12141421.34375 11455681.34375 11480304.34375 9236578.34375 11703413.34375 12134702.34375 11791058.34375 11955818.34375 11560969.34375 8952540.34375
9978951.34375 12468587.34375 12447023.34375 11064592.34375 10827070.34375 8630232.34375 9911544.34375 12649273.34375 12739609.34375 10954984.34375 10637105.34375 8357126.34375
12441515.34375 10849523.34375 11062529.34375 10424677.34375 11937140.34375 2994551.34375 12349768.34375 11332091.34375 11470918.34375 10390658.34375 12059736.34375 2794236.34375
10058884.34375 10775134.34375 11526735.34375 10415484.34375 11115136.34375 2602910.34375 9969969.34375 11109413.34375 12031620.34375 10836864.34375 10898025.34375 2188375.34375
11767528.34375 10909709.34375 9900843.34375 10841837.34375 10198885.34375 3525727.34375 12348067.34375 11431160.34375 10198627.34375 11133749.34375 10073628.34375 2931297.34375
11341671.34375 9086755.34375 10660342.34375 13283724.34375 9564586.34375 1492419.34375 11253072.34375 9350173.34375 11057820.34375 13111145.34375 9812297.34375 1411507.34375
~End
Plate: Nampun-c 1.3 PlateFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
23.5 11657242.34375 10094029.34375 10204003.34375 10748647.34375 10205453.34375 9388849.34375 11595958.34375 10525796.34375 10067435.34375 10775527.34375 9547853.34375 8721082.34375
12092274.34375 10214099.34375 11884989.34375 10387411.34375 11018140.34375 10234605.34375 12121117.34375 10790221.34375 11574852.34375 10633946.34375 10587086.34375 9562103.34375
11053306.34375 11578636.34375 11951295.34375 11303983.34375 11353890.34375 9189978.34375 11554522.34375 12016394.34375 11623168.34375 11812746.34375 11422981.34375 8857171.34375
9873093.34375 12230997.34375 12341186.34375 10932249.34375 10593541.34375 8512046.34375 9841889.34375 12539164.34375 12611041.34375 10964750.34375 10550604.34375 8381741.34375
12291648.34375 10787056.34375 10881464.34375 10273211.34375 11797281.34375 2949782.34375 12204428.34375 11182896.34375 11343379.34375 10324038.34375 12074284.34375 2718052.34375
9904768.34375 10617598.34375 11444246.34375 10302205.34375 10956597.34375 2553941.34375 9824144.34375 10999395.34375 12019857.34375 10722368.34375 10795029.34375 2150550.34375
11666948.34375 10910475.34375 9757315.34375 10813271.34375 10032745.34375 3489586.34375 12262498.34375 11300760.34375 10153275.34375 11027596.34375 9987476.34375 2880687.34375
11260893.34375 9014066.34375 10542113.34375 13197588.34375 9509308.34375 1461823.34375 11243069.34375 9358897.34375 10889116.34375 12982341.34375 9647399.34375 1372463.34375
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
11657242.34375 10094029.34375 10204003.34375 10748647.34375 10205453.34375 9388849.34375 11595958.34375 10525796.34375 10067435.34375 10775527.34375 9547853.34375 8721082.34375
12092274.34375 10214099.34375 11884989.34375 10387411.34375 11018140.34375 10234605.34375 12121117.34375 10790221.34375 11574852.34375 10633946.34375 10587086.34375 9562103.34375
11053306.34375 11578636.34375 11951295.34375 11303983.34375 11353890.34375 9189978.34375 11554522.34375 12016394.34375 11623168.34375 11812746.34375 11422981.34375 8857171.34375
9873093.34375 12230997.34375 12341186.34375 10932249.34375 10593541.34375 8512046.34375 9841889.34375 12539164.34375 12611041.34375 10964750.34375 10550604.34375 8381741.34375
12291648.34375 10787056.34375 10881464.34375 10273211.34375 11797281.34375 2949782.34375 12204428.34375 11182896.34375 11343379.34375 10324038.34375 12074284.34375 2718052.34375
9904768.34375 10617598.34375 11444246.34375 10302205.34375 10956597.34375 2553941.34375 9824144.34375 10999395.34375 12019857.34375 10722368.34375 10795029.34375 2150550.34375
11666948.34375 10910475.34375 9757315.34375 10813271.34375 10032745.34375 3489586.34375 12262498.34375 11300760.34375 10153275.34375 11027596.34375 9987476.34375 2880687.34375
11260893.34375 9014066.34375 10542113.34375 13197588.34375 9509308.34375 1461823.34375 11243069.34375 9358897.34375 10889116.34375 12982341.34375 9647399.34375 1372463.34375
~End
Plate: Thai_Read1-a 1.3 PlateFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
23.5 4455855.34375 1171158.34375 2457092.34375 1882496.34375 1816044.34375 2364341.34375 366694.34375 2644906.34375 1322689.34375 2635335.34375 1262805.34375 2085459.34375
2791032.34375 2396545.34375 1053107.34375 1029279.34375 2935817.34375 2443036.34375 2343142.34375 1261973.34375 1358319.34375 2472099.34375 1331776.34375 843096.34375
1637775.34375 2876325.34375 2359733.34375 1537569.34375 2668222.34375 3346158.34375 1372731.34375 2636582.34375 1040942.34375 1371671.34375 3289762.34375 2190251.34375
1999757.34375 3374783.34375 1943811.34375 2893475.34375 1602396.34375 2042934.34375 1065768.34375 1707010.34375 1715544.34375 2470962.34375 1923579.34375 2934620.34375
2187080.34375 2385606.34375 1389847.34375 2222925.34375 775620.34375 2011362.34375 4210687.34375 1717221.34375 1191910.34375 2382182.34375 1486579.34375 1484913.34375
2411028.34375 1557673.34375 2467501.34375 2351062.34375 1524729.34375 1102967.34375 2107013.34375 2347243.34375 2434294.34375 1825204.34375 1525781.34375 3951313.34375
2706476.34375 2178302.34375 2886109.34375 2310218.34375 2805338.34375 1604748.34375 2273591.34375 2285383.34375 2095459.34375 1103172.34375 1754088.34375 2716833.34375
1899192.34375 2676395.34375 3414035.34375 2066430.34375 2688902.34375 1160241.34375 1527567.34375 1909924.34375 1925559.34375 871726.34375 1916980.34375 -20694.65625
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4455855.34375 1171158.34375 2457092.34375 1882496.34375 1816044.34375 2364341.34375 366694.34375 2644906.34375 1322689.34375 2635335.34375 1262805.34375 2085459.34375
2791032.34375 2396545.34375 1053107.34375 1029279.34375 2935817.34375 2443036.34375 2343142.34375 1261973.34375 1358319.34375 2472099.34375 1331776.34375 843096.34375
1637775.34375 2876325.34375 2359733.34375 1537569.34375 2668222.34375 3346158.34375 1372731.34375 2636582.34375 1040942.34375 1371671.34375 3289762.34375 2190251.34375
1999757.34375 3374783.34375 1943811.34375 2893475.34375 1602396.34375 2042934.34375 1065768.34375 1707010.34375 1715544.34375 2470962.34375 1923579.34375 2934620.34375
2187080.34375 2385606.34375 1389847.34375 2222925.34375 775620.34375 2011362.34375 4210687.34375 1717221.34375 1191910.34375 2382182.34375 1486579.34375 1484913.34375
2411028.34375 1557673.34375 2467501.34375 2351062.34375 1524729.34375 1102967.34375 2107013.34375 2347243.34375 2434294.34375 1825204.34375 1525781.34375 3951313.34375
2706476.34375 2178302.34375 2886109.34375 2310218.34375 2805338.34375 1604748.34375 2273591.34375 2285383.34375 2095459.34375 1103172.34375 1754088.34375 2716833.34375
1899192.34375 2676395.34375 3414035.34375 2066430.34375 2688902.34375 1160241.34375 1527567.34375 1909924.34375 1925559.34375 871726.34375 1916980.34375 -20694.65625
~End
Plate: Thai_Read1-b 1.3 PlateFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
23.5 4513061.34375 1185398.34375 2483070.34375 1892984.34375 1820042.34375 2358391.34375 363044.34375 2647244.34375 1325018.34375 2637194.34375 1261224.34375 2085262.34375
2807536.34375 2419130.34375 1056264.34375 1043187.34375 2927955.34375 2470572.34375 2351563.34375 1265975.34375 1388395.34375 2482616.34375 1329470.34375 844824.34375
1646622.34375 2890851.34375 2384366.34375 1541517.34375 2702121.34375 3377187.34375 1376989.34375 2633191.34375 1048075.34375 1379886.34375 3285342.34375 2190604.34375
2001451.34375 3374069.34375 1942360.34375 2880170.34375 1619504.34375 2040335.34375 1075731.34375 1714358.34375 1722097.34375 2473522.34375 1918254.34375 2933310.34375
2183257.34375 2391854.34375 1387639.34375 2232181.34375 779253.34375 2014567.34375 4207855.34375 1709123.34375 1194541.34375 2382175.34375 1487842.34375 1471296.34375
2404309.34375 1564603.34375 2466420.34375 2341690.34375 1522681.34375 1106049.34375 2135359.34375 2339762.34375 2433589.34375 1815447.34375 1518271.34375 3940321.34375
2697674.34375 2167447.34375 2878135.34375 2303963.34375 2799185.34375 1598018.34375 2270781.34375 2271017.34375 2086782.34375 1101738.34375 1740889.34375 2720010.34375
1897763.34375 2666631.34375 3400815.34375 2056014.34375 2684874.34375 1156712.34375 1530989.34375 1903132.34375 1923373.34375 872069.34375 1903838.34375 -21229.65625
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4513061.34375 1185398.34375 2483070.34375 1892984.34375 1820042.34375 2358391.34375 363044.34375 2647244.34375 1325018.34375 2637194.34375 1261224.34375 2085262.34375
2807536.34375 2419130.34375 1056264.34375 1043187.34375 2927955.34375 2470572.34375 2351563.34375 1265975.34375 1388395.34375 2482616.34375 1329470.34375 844824.34375
1646622.34375 2890851.34375 2384366.34375 1541517.34375 2702121.34375 3377187.34375 1376989.34375 2633191.34375 1048075.34375 1379886.34375 3285342.34375 2190604.34375
2001451.34375 3374069.34375 1942360.34375 2880170.34375 1619504.34375 2040335.34375 1075731.34375 1714358.34375 1722097.34375 2473522.34375 1918254.34375 2933310.34375
2183257.34375 2391854.34375 1387639.34375 2232181.34375 779253.34375 2014567.34375 4207855.34375 1709123.34375 1194541.34375 2382175.34375 1487842.34375 1471296.34375
2404309.34375 1564603.34375 2466420.34375 2341690.34375 1522681.34375 1106049.34375 2135359.34375 2339762.34375 2433589.34375 1815447.34375 1518271.34375 3940321.34375
2697674.34375 2167447.34375 2878135.34375 2303963.34375 2799185.34375 1598018.34375 2270781.34375 2271017.34375 2086782.34375 1101738.34375 1740889.34375 2720010.34375
1897763.34375 2666631.34375 3400815.34375 2056014.34375 2684874.34375 1156712.34375 1530989.34375 1903132.34375 1923373.34375 872069.34375 1903838.34375 -21229.65625
~End
Plate: Thai_Read1-c 1.3 PlateFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
23.5 4486595.34375 1182800.34375 2474084.34375 1886772.34375 1821231.34375 2368491.34375 364756.34375 2654445.34375 1324839.34375 2638840.34375 1265500.34375 2082272.34375
2809674.34375 2413277.34375 1057296.34375 1038938.34375 2928707.34375 2458793.34375 2353577.34375 1262789.34375 1376420.34375 2479534.34375 1334962.34375 841275.34375
1641316.34375 2881981.34375 2376772.34375 1537789.34375 2671302.34375 3360677.34375 1371256.34375 2630942.34375 1045774.34375 1378388.34375 3271734.34375 2185326.34375
2001208.34375 3371043.34375 1937676.34375 2876600.34375 1612040.34375 2033805.34375 1074140.34375 1707714.34375 1707495.34375 2469565.34375 1919074.34375 2933363.34375
2177553.34375 2383463.34375 1390439.34375 2215151.34375 773234.34375 2010161.34375 4185975.34375 1702510.34375 1182162.34375 2371930.34375 1482083.34375 1469907.34375
2396944.34375 1557259.34375 2458347.34375 2333850.34375 1518946.34375 1101474.34375 2040084.34375 2325173.34375 2420695.34375 1810774.34375 1517716.34375 3930105.34375
2690246.34375 2163436.34375 2867282.34375 2292992.34375 2781875.34375 1594884.34375 2255553.34375 2265890.34375 2077159.34375 1099210.34375 1742187.34375 2695234.34375
1881858.34375 2653858.34375 3381397.34375 2041670.34375 2659953.34375 1148222.34375 1518592.34375 1895089.34375 1916601.34375 866131.34375 1902316.34375 -24093.65625
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4486595.34375 1182800.34375 2474084.34375 1886772.34375 1821231.34375 2368491.34375 364756.34375 2654445.34375 1324839.34375 2638840.34375 1265500.34375 2082272.34375
2809674.34375 2413277.34375 1057296.34375 1038938.34375 2928707.34375 2458793.34375 2353577.34375 1262789.34375 1376420.34375 2479534.34375 1334962.34375 841275.34375
1641316.34375 2881981.34375 2376772.34375 1537789.34375 2671302.34375 3360677.34375 1371256.34375 2630942.34375 1045774.34375 1378388.34375 3271734.34375 2185326.34375
2001208.34375 3371043.34375 1937676.34375 2876600.34375 1612040.34375 2033805.34375 1074140.34375 1707714.34375 1707495.34375 2469565.34375 1919074.34375 2933363.34375
2177553.34375 2383463.34375 1390439.34375 2215151.34375 773234.34375 2010161.34375 4185975.34375 1702510.34375 1182162.34375 2371930.34375 1482083.34375 1469907.34375
2396944.34375 1557259.34375 2458347.34375 2333850.34375 1518946.34375 1101474.34375 2040084.34375 2325173.34375 2420695.34375 1810774.34375 1517716.34375 3930105.34375
2690246.34375 2163436.34375 2867282.34375 2292992.34375 2781875.34375 1594884.34375 2255553.34375 2265890.34375 2077159.34375 1099210.34375 1742187.34375 2695234.34375
1881858.34375 2653858.34375 3381397.34375 2041670.34375 2659953.34375 1148222.34375 1518592.34375 1895089.34375 1916601.34375 866131.34375 1902316.34375 -24093.65625
~End
Plate: Thai_Read2-a 1.3 PlateFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
24 4424475.34375 1156861.34375 2460631.34375 1914107.34375 1810357.34375 2407414.34375 357715.34375 2693172.34375 1369744.34375 2509635.34375 1296871.34375 2163147.34375
2775535.34375 2367580.34375 1069635.34375 1022581.34375 2911808.34375 2486316.34375 2298784.34375 1291443.34375 1417538.34375 2428553.34375 1276541.34375 871512.34375
1612476.34375 2816701.34375 2080110.34375 1555939.34375 2681066.34375 3351932.34375 1385239.34375 2644945.34375 1056822.34375 1294583.34375 3204965.34375 2231313.34375
2032782.34375 3324071.34375 1928668.34375 2866806.34375 1660770.34375 2048579.34375 1049892.34375 1770251.34375 1780080.34375 2447157.34375 1865655.34375 2979101.34375
2142652.34375 2409312.34375 1394334.34375 2212745.34375 780931.34375 2030425.34375 4098183.34375 1787968.34375 1209659.34375 2343144.34375 1449474.34375 1483507.34375
2393037.34375 1580993.34375 2377767.34375 2358862.34375 1507776.34375 1122737.34375 2022860.34375 2382047.34375 2483608.34375 1871317.34375 1439140.34375 3888931.34375
2731669.34375 2156138.34375 2857972.34375 2263976.34375 2824140.34375 1617443.34375 2265556.34375 2311317.34375 2154285.34375 1073048.34375 1707424.34375 2798965.34375
1907814.34375 2630952.34375 3368166.34375 2067990.34375 2689287.34375 1180831.34375 1508595.34375 2022863.34375 1953185.34375 861844.34375 1755433.34375 -19837.65625
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4424475.34375 1156861.34375 2460631.34375 1914107.34375 1810357.34375 2407414.34375 357715.34375 2693172.34375 1369744.34375 2509635.34375 1296871.34375 2163147.34375
2775535.34375 2367580.34375 1069635.34375 1022581.34375 2911808.34375 2486316.34375 2298784.34375 1291443.34375 1417538.34375 2428553.34375 1276541.34375 871512.34375
1612476.34375 2816701.34375 2080110.34375 1555939.34375 2681066.34375 3351932.34375 1385239.34375 2644945.34375 1056822.34375 1294583.34375 3204965.34375 2231313.34375
2032782.34375 3324071.34375 1928668.34375 2866806.34375 1660770.34375 2048579.34375 1049892.34375 1770251.34375 1780080.34375 2447157.34375 1865655.34375 2979101.34375
2142652.34375 2409312.34375 1394334.34375 2212745.34375 780931.34375 2030425.34375 4098183.34375 1787968.34375 1209659.34375 2343144.34375 1449474.34375 1483507.34375
2393037.34375 1580993.34375 2377767.34375 2358862.34375 1507776.34375 1122737.34375 2022860.34375 2382047.34375 2483608.34375 1871317.34375 1439140.34375 3888931.34375
2731669.34375 2156138.34375 2857972.34375 2263976.34375 2824140.34375 1617443.34375 2265556.34375 2311317.34375 2154285.34375 1073048.34375 1707424.34375 2798965.34375
1907814.34375 2630952.34375 3368166.34375 2067990.34375 2689287.34375 1180831.34375 1508595.34375 2022863.34375 1953185.34375 861844.34375 1755433.34375 -19837.65625
~End
Plate: Thai_Read2-b 1.3 PlateFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
24 4438945.34375 1162365.34375 2483291.34375 1924914.34375 1824238.34375 2417147.34375 360030.34375 2706126.34375 1372551.34375 2515770.34375 1294967.34375 2164139.34375
2792578.34375 2387147.34375 1075116.34375 1037613.34375 2918149.34375 2510790.34375 2301966.34375 1295190.34375 1422939.34375 2429317.34375 1278311.34375 874309.34375
1617255.34375 2844812.34375 2155128.34375 1561803.34375 2693748.34375 3384207.34375 1386317.34375 2660180.34375 1061455.34375 1295525.34375 3214965.34375 2229650.34375
2026539.34375 3339612.34375 1939142.34375 2875037.34375 1663551.34375 2053271.34375 1052270.34375 1769440.34375 1783939.34375 2455644.34375 1879677.34375 2987949.34375
2153557.34375 2406640.34375 1397344.34375 2214737.34375 783638.34375 2021745.34375 4094759.34375 1783256.34375 1208976.34375 2336749.34375 1445668.34375 1484637.34375
2394166.34375 1573074.34375 2377883.34375 2359993.34375 1514087.34375 1119566.34375 2022170.34375 2393104.34375 2475796.34375 1878951.34375 1444685.34375 3883234.34375
2726585.34375 2161962.34375 2868897.34375 2268718.34375 2822700.34375 1615824.34375 2264370.34375 2303540.34375 2156560.34375 1068111.34375 1697812.34375 2782272.34375
1904321.34375 2618922.34375 3343404.34375 2051621.34375 2670442.34375 1178450.34375 1498689.34375 2018271.34375 1952479.34375 860863.34375 1753540.34375 -18174.65625
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4438945.34375 1162365.34375 2483291.34375 1924914.34375 1824238.34375 2417147.34375 360030.34375 2706126.34375 1372551.34375 2515770.34375 1294967.34375 2164139.34375
2792578.34375 2387147.34375 1075116.34375 1037613.34375 2918149.34375 2510790.34375 2301966.34375 1295190.34375 1422939.34375 2429317.34375 1278311.34375 874309.34375
1617255.34375 2844812.34375 2155128.34375 1561803.34375 2693748.34375 3384207.34375 1386317.34375 2660180.34375 1061455.34375 1295525.34375 3214965.34375 2229650.34375
2026539.34375 3339612.34375 1939142.34375 2875037.34375 1663551.34375 2053271.34375 1052270.34375 1769440.34375 1783939.34375 2455644.34375 1879677.34375 2987949.34375
2153557.34375 2406640.34375 1397344.34375 2214737.34375 783638.34375 2021745.34375 4094759.34375 1783256.34375 1208976.34375 2336749.34375 1445668.34375 1484637.34375
2394166.34375 1573074.34375 2377883.34375 2359993.34375 1514087.34375 1119566.34375 2022170.34375 2393104.34375 2475796.34375 1878951.34375 1444685.34375 3883234.34375
2726585.34375 2161962.34375 2868897.34375 2268718.34375 2822700.34375 1615824.34375 2264370.34375 2303540.34375 2156560.34375 1068111.34375 1697812.34375 2782272.34375
1904321.34375 2618922.34375 3343404.34375 2051621.34375 2670442.34375 1178450.34375 1498689.34375 2018271.34375 1952479.34375 860863.34375 1753540.34375 -18174.65625
~End
Plate: Thai_Read2-c 1.3 PlateFormat Endpoint Fluorescence FALSE Raw FALSE 1 1 535 1 12 96 485 Manual 0 1 8
Temperature(¡C) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
24 4435023.34375 1156238.34375 2489153.34375 1917769.34375 1821685.34375 2396376.34375 360850.34375 2702049.34375 1368796.34375 2507065.34375 1294905.34375 2163803.34375
2786642.34375 2383839.34375 1073700.34375 1030653.34375 2905673.34375 2498911.34375 2295289.34375 1292195.34375 1417322.34375 2426307.34375 1276554.34375 869651.34375
1601487.34375 2839015.34375 2133529.34375 1558055.34375 2689134.34375 3375401.34375 1379217.34375 2649422.34375 1059890.34375 1285347.34375 3195384.34375 2212621.34375
2010528.34375 3327076.34375 1927928.34375 2855299.34375 1646671.34375 2045770.34375 1049961.34375 1763697.34375 1782356.34375 2446749.34375 1871474.34375 2972375.34375
2143059.34375 2388093.34375 1394462.34375 2199044.34375 777425.34375 2019445.34375 4103191.34375 1774167.34375 1200176.34375 2321466.34375 1443080.34375 1470673.34375
2383207.34375 1568525.34375 2361446.34375 2341550.34375 1502108.34375 1112054.34375 2013268.34375 2372373.34375 2463005.34375 1873791.34375 1441421.34375 3859932.34375
2713035.34375 2149402.34375 2852141.34375 2259731.34375 2806976.34375 1607408.34375 2251076.34375 2293814.34375 2151096.34375 1062771.34375 1686309.34375 2761870.34375
1896250.34375 2603133.34375 3317606.34375 2032313.34375 2647949.34375 1172904.34375 1490884.34375 2006846.34375 1940647.34375 856905.34375 1747190.34375 -19838.65625
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4435023.34375 1156238.34375 2489153.34375 1917769.34375 1821685.34375 2396376.34375 360850.34375 2702049.34375 1368796.34375 2507065.34375 1294905.34375 2163803.34375
2786642.34375 2383839.34375 1073700.34375 1030653.34375 2905673.34375 2498911.34375 2295289.34375 1292195.34375 1417322.34375 2426307.34375 1276554.34375 869651.34375
1601487.34375 2839015.34375 2133529.34375 1558055.34375 2689134.34375 3375401.34375 1379217.34375 2649422.34375 1059890.34375 1285347.34375 3195384.34375 2212621.34375
2010528.34375 3327076.34375 1927928.34375 2855299.34375 1646671.34375 2045770.34375 1049961.34375 1763697.34375 1782356.34375 2446749.34375 1871474.34375 2972375.34375
2143059.34375 2388093.34375 1394462.34375 2199044.34375 777425.34375 2019445.34375 4103191.34375 1774167.34375 1200176.34375 2321466.34375 1443080.34375 1470673.34375
2383207.34375 1568525.34375 2361446.34375 2341550.34375 1502108.34375 1112054.34375 2013268.34375 2372373.34375 2463005.34375 1873791.34375 1441421.34375 3859932.34375
2713035.34375 2149402.34375 2852141.34375 2259731.34375 2806976.34375 1607408.34375 2251076.34375 2293814.34375 2151096.34375 1062771.34375 1686309.34375 2761870.34375
1896250.34375 2603133.34375 3317606.34375 2032313.34375 2647949.34375 1172904.34375 1490884.34375 2006846.34375 1940647.34375 856905.34375 1747190.34375 -19838.65625
~End
Group: Standards
Sample Concentration BackCalcConc Wells RFU_Values MeanRFUValue SD CV
01 117.500 119.742 A1 46045523.643 45164274.643 652530.368 1.4
115.736 A2 44470907.643
117.349 A3 45104831.643
117.173 A4 45035835.643
02 58.750 61.524 B1 23159825.643 22069515.643 912043.904 4.1
59.228 B2 22257289.643
58.325 B3 21907279.643
55.829 B4 20953667.643
03 29.375 28.718 C1 10592367.643 10847581.393 254093.296 2.3
29.527 C2 10905555.643
30.235 C3 11176139.643
29.037 C4 10716262.643
04 14.688 15.374 D1 5407419.643 5140837.893 199029.468 3.9
14.571 D2 5100660.643
14.653 D3 5128948.643
14.064 D4 4926322.643
05 7.344 7.645 E1 2716416.643 2612706.143 69909.306 2.7
7.288 E2 2592096.643
7.241 E3 2574925.643
7.220 E4 2567385.643
06 3.672 3.745 F1 1291979.643 1265191.393 23438.022 1.9
3.583 F2 1234795.643
3.677 F3 1266952.643
3.677 F4 1267037.643
07 1.836 1.859 G1 642990.643 635074.893 19073.589 3.0
1.751 G2 607035.643
1.878 G3 649612.643
1.852 G4 640660.643
08 0.918 0.894 H1 322835.643 331422.143 7682.830 2.3
0.922 H2 332792.643
0.947 H3 341171.643
0.911 H4 328888.643
09 0.000 0.005 A5 2520.643 801.393 1342.547 167.5
-0.000 A6 724.643
-0.004 A7 -760.357
-0.000 A8 720.643
Group Summaries
~End
Group: Unknowns_NoDiln
Sample Wells RFU_Values Concentration MeanConc SD CV
01 A1 11922435.344 32.189 31.826 0.348 1.1
A1 11772539.344 31.796
A1 11657242.344 31.494
02 B1 12407049.344 33.457 33.054 0.412 1.2
B1 12259336.344 33.070
B1 12092274.344 32.633
03 C1 11450684.344 30.954 30.373 0.531 1.7
C1 11182605.344 30.252
C1 11053306.344 29.914
04 D1 10162443.344 27.612 27.206 0.377 1.4
D1 9978951.344 27.139
D1 9873093.344 26.867
05 E1 12843179.344 34.599 33.767 0.747 2.2
E1 12441515.344 33.547
E1 12291648.344 33.155
06 F1 10160092.344 27.606 27.300 0.331 1.2
F1 10058884.344 27.345
F1 9904768.344 26.948
07 G1 11837218.344 31.966 31.756 0.224 0.7
G1 11767528.344 31.783
G1 11666948.344 31.520
08 H1 11425822.344 30.889 30.671 0.216 0.7
H1 11341671.344 30.668
H1 11260893.344 30.457
09 A2 10327796.344 28.037 27.696 0.309 1.1
A2 10163377.344 27.614
A2 10094029.344 27.436
097 A1 4455855.344 12.698 12.783 0.083 0.7
A1 4486595.344 12.787
A1 4513061.344 12.864
098 B1 2791032.344 7.862 7.896 0.030 0.4
B1 2809674.344 7.916
B1 2807536.344 7.910
099 C1 1637775.344 4.687 4.698 0.012 0.3
C1 1641316.344 4.697
C1 1646622.344 4.711
10 B2 10508978.344 28.504 28.095 0.383 1.4
B2 10327955.344 28.038
B2 10214099.344 27.745
100 D1 1999757.344 5.674 5.676 0.002 0.0
D1 2001208.344 5.677
D1 2001451.344 5.678
101 E1 2187080.344 6.184 6.172 0.013 0.2
E1 2177553.344 6.158
E1 2183257.344 6.174
102 F1 2411028.344 6.794 6.775 0.019 0.3
F1 2396944.344 6.756
F1 2404309.344 6.776
103 G1 2706476.344 7.616 7.592 0.024 0.3
G1 2690246.344 7.569
G1 2697674.344 7.591
104 H1 1899192.344 5.399 5.382 0.026 0.5
H1 1881858.344 5.352
H1 1897763.344 5.396
105 A2 1171158.344 3.398 3.423 0.022 0.6
A2 1182800.344 3.432
A2 1185398.344 3.439
106 B2 2396545.344 6.755 6.790 0.032 0.5
B2 2413277.344 6.800
B2 2419130.344 6.816
107 C2 2876325.344 8.110 8.129 0.021 0.3
C2 2881981.344 8.126
C2 2890851.344 8.152
108 D2 3374783.344 9.557 9.553 0.006 0.1
D2 3371043.344 9.547
D2 3374069.344 9.555
109 E2 2385606.344 6.725 6.729 0.012 0.2
E2 2383463.344 6.719
E2 2391854.344 6.742
11 C2 11956574.344 32.278 31.750 0.498 1.6
C2 11729046.344 31.682
C2 11578636.344 31.289
110 F2 1557673.344 4.469 4.475 0.011 0.3
F2 1557259.344 4.468
F2 1564603.344 4.488
111 G2 2178302.344 6.160 6.137 0.021 0.3
G2 2163436.344 6.120
G2 2167447.344 6.130
112 H2 2676395.344 7.529 7.497 0.033 0.4
H2 2653858.344 7.463
H2 2666631.344 7.500
113 A3 2457092.344 6.920 6.959 0.036 0.5
A3 2474084.344 6.966
A3 2483070.344 6.991
114 B3 1053107.344 3.054 3.061 0.006 0.2
B3 1057296.344 3.066
B3 1056264.344 3.063
115 C3 2359733.344 6.654 6.692 0.034 0.5
C3 2376772.344 6.701
C3 2384366.344 6.722
116 D3 1943811.344 5.521 5.514 0.009 0.2
D3 1937676.344 5.504
D3 1942360.344 5.517
117 E3 1389847.344 4.012 4.010 0.004 0.1
E3 1390439.344 4.013
E3 1387639.344 4.006
118 F3 2467501.344 6.948 6.939 0.014 0.2
F3 2458347.344 6.923
F3 2466420.344 6.945
119 G3 2886109.344 8.138 8.112 0.027 0.3
G3 2867282.344 8.083
G3 2878135.344 8.115
12 D2 12661553.344 34.123 33.579 0.565 1.7
D2 12468587.344 33.618
D2 12230997.344 32.996
120 H3 3414035.344 9.671 9.627 0.048 0.5
H3 3381397.344 9.577
H3 3400815.344 9.633
121 A4 1882496.344 5.354 5.367 0.014 0.3
A4 1886772.344 5.366
A4 1892984.344 5.383
122 B4 1029279.344 2.985 3.007 0.021 0.7
B4 1038938.344 3.013
B4 1043187.344 3.025
123 C4 1537569.344 4.414 4.418 0.006 0.1
C4 1537789.344 4.415
C4 1541517.344 4.425
124 D4 2893475.344 8.159 8.130 0.026 0.3
D4 2876600.344 8.110
D4 2880170.344 8.121
125 E4 2222925.344 6.282 6.283 0.023 0.4
E4 2215151.344 6.260
E4 2232181.344 6.307
126 F4 2351062.344 6.631 6.607 0.023 0.4
F4 2333850.344 6.584
F4 2341690.344 6.605
127 G4 2310218.344 6.519 6.498 0.024 0.4
G4 2292992.344 6.473
G4 2303963.344 6.502
128 H4 2066430.344 5.855 5.823 0.034 0.6
H4 2041670.344 5.788
H4 2056014.344 5.827
129 A5 1816044.344 5.173 5.181 0.007 0.1
A5 1821231.344 5.187
A5 1820042.344 5.184
13 E2 11040909.344 29.881 29.493 0.345 1.2
E2 10849523.344 29.380
E2 10787056.344 29.219
130 B5 2935817.344 8.282 8.268 0.013 0.2
B5 2928707.344 8.262
B5 2927955.344 8.259
131 C5 2668222.344 7.505 7.541 0.054 0.7
C5 2671302.344 7.514
C5 2702121.344 7.603
132 D5 1602396.344 4.591 4.615 0.023 0.5
D5 1612040.344 4.617
D5 1619504.344 4.637
133 E5 775620.344 2.245 2.247 0.009 0.4
E5 773234.344 2.238
E5 779253.344 2.256
134 F5 1524729.344 4.379 4.372 0.008 0.2
F5 1518946.344 4.363
F5 1522681.344 4.374
135 G5 2805338.344 7.903 7.875 0.035 0.4
G5 2781875.344 7.835
G5 2799185.344 7.885
136 H5 2688902.344 7.565 7.533 0.046 0.6
H5 2659953.344 7.481
H5 2684874.344 7.553
137 A6 2364341.344 6.667 6.665 0.014 0.2
A6 2368491.344 6.678
A6 2358391.344 6.651
138 B6 2443036.344 6.881 6.921 0.038 0.5
B6 2458793.344 6.924
B6 2470572.344 6.956
139 C6 3346158.344 9.474 9.518 0.045 0.5
C6 3360677.344 9.516
C6 3377187.344 9.564
14 F2 10896101.344 29.502 29.158 0.360 1.2
F2 10775134.344 29.189
F2 10617598.344 28.783
140 D6 2042934.344 5.791 5.781 0.013 0.2
D6 2033805.344 5.766
D6 2040335.344 5.784
141 E6 2011362.344 5.705 5.707 0.006 0.1
E6 2010161.344 5.702
E6 2014567.344 5.714
142 F6 1102967.344 3.199 3.201 0.007 0.2
F6 1101474.344 3.195
F6 1106049.344 3.208
143 G6 1604748.344 4.597 4.582 0.014 0.3
G6 1594884.344 4.570
G6 1598018.344 4.579
144 H6 1160241.344 3.366 3.351 0.018 0.5
H6 1148222.344 3.331
H6 1156712.344 3.356
145 A7 366694.344 1.025 1.019 0.006 0.5
A7 364756.344 1.019
A7 363044.344 1.014
146 B7 2343142.344 6.609 6.626 0.015 0.2
B7 2353577.344 6.638
B7 2351563.344 6.632
147 C7 1372731.344 3.965 3.967 0.008 0.2
C7 1371256.344 3.961
C7 1376989.344 3.977
148 D7 1065768.344 3.091 3.109 0.016 0.5
D7 1074140.344 3.115
D7 1075731.344 3.120
149 E7 4210687.344 11.986 11.959 0.039 0.3
E7 4185975.344 11.914
E7 4207855.344 11.977
15 G2 10949460.344 29.642 29.573 0.060 0.2
G2 10909709.344 29.538
G2 10910475.344 29.540
150 F7 2107013.344 5.966 5.931 0.133 2.2
F7 2040084.344 5.783
F7 2135359.344 6.043
151 G7 2273591.344 6.420 6.401 0.026 0.4
G7 2255553.344 6.371
G7 2270781.344 6.412
152 H7 1527567.344 4.387 4.382 0.017 0.4
H7 1518592.344 4.362
H7 1530989.344 4.396
153 A8 2644906.344 7.437 7.449 0.014 0.2
A8 2654445.344 7.465
A8 2647244.344 7.444
154 B8 1261973.344 3.662 3.667 0.006 0.2
B8 1262789.344 3.665
B8 1265975.344 3.674
155 C8 2636582.344 7.413 7.404 0.008 0.1
C8 2630942.344 7.397
C8 2633191.344 7.403
156 D8 1707010.344 4.876 4.883 0.011 0.2
D8 1707714.344 4.878
D8 1714358.344 4.896
157 E8 1717221.344 4.904 4.883 0.020 0.4
E8 1702510.344 4.864
E8 1709123.344 4.882
158 F8 2347243.344 6.620 6.594 0.031 0.5
F8 2325173.344 6.560
F8 2339762.344 6.600
159 G8 2285383.344 6.452 6.421 0.028 0.4
G8 2265890.344 6.399
G8 2271017.344 6.413
16 H2 9184848.344 25.096 24.865 0.221 0.9
H2 9086755.344 24.843
H2 9014066.344 24.656
160 H8 1909924.344 5.429 5.409 0.020 0.4
H8 1895089.344 5.388
H8 1903132.344 5.410
161 A9 1322689.344 3.829 3.833 0.004 0.1
A9 1324839.344 3.834
A9 1325018.344 3.835
162 B9 1358319.344 3.926 3.969 0.041 1.0
B9 1376420.344 3.975
B9 1388395.344 4.008
163 C9 1040942.344 3.018 3.030 0.011 0.4
C9 1045774.344 3.033
C9 1048075.344 3.039
164 D9 1715544.344 4.899 4.898 0.020 0.4
D9 1707495.344 4.877
D9 1722097.344 4.917
165 E9 1191910.344 3.458 3.451 0.019 0.6
E9 1182162.344 3.430
E9 1194541.344 3.466
166 F9 2434294.344 6.858 6.845 0.021 0.3
F9 2420695.344 6.821
F9 2433589.344 6.856
167 G9 2095459.344 5.934 5.910 0.025 0.4
G9 2077159.344 5.884
G9 2086782.344 5.911
168 H9 1925559.344 5.471 5.461 0.013 0.2
H9 1916601.344 5.447
H9 1923373.344 5.465
169 A10 2635335.344 7.409 7.415 0.005 0.1
A10 2638840.344 7.420
A10 2637194.344 7.415
17 A3 10471447.344 28.407 28.054 0.344 1.2
A3 10328054.344 28.038
A3 10204003.344 27.719
170 B10 2472099.344 6.961 6.977 0.015 0.2
B10 2479534.344 6.981
B10 2482616.344 6.989
171 C10 1371671.344 3.962 3.976 0.012 0.3
C10 1378388.344 3.980
C10 1379886.344 3.984
172 D10 2470962.344 6.958 6.959 0.005 0.1
D10 2469565.344 6.954
D10 2473522.344 6.964
173 E10 2382182.344 6.716 6.706 0.016 0.2
E10 2371930.344 6.688
E10 2382175.344 6.716
174 F10 1825204.344 5.198 5.176 0.020 0.4
F10 1810774.344 5.159
F10 1815447.344 5.171
175 G10 1103172.344 3.200 3.195 0.006 0.2
G10 1099210.344 3.188
G10 1101738.344 3.196
176 H10 871726.344 2.525 2.520 0.010 0.4
H10 866131.344 2.509
H10 872069.344 2.526
177 A11 1262805.344 3.665 3.666 0.006 0.2
A11 1265500.344 3.673
A11 1261224.344 3.660
178 B11 1331776.344 3.853 3.854 0.008 0.2
B11 1334962.344 3.862
B11 1329470.344 3.847
179 C11 3289762.344 9.310 9.289 0.027 0.3
C11 3271734.344 9.258
C11 3285342.344 9.298
18 B3 12182562.344 32.870 32.432 0.398 1.2
B3 11978849.344 32.336
B3 11884989.344 32.091
180 D11 1923579.344 5.466 5.457 0.008 0.1
D11 1919074.344 5.454
D11 1918254.344 5.451
181 E11 1486579.344 4.275 4.272 0.008 0.2
E11 1482083.344 4.263
E11 1487842.344 4.279
182 F11 1525781.344 4.382 4.368 0.012 0.3
F11 1517716.344 4.360
F11 1518271.344 4.361
183 G11 1754088.344 5.004 4.981 0.020 0.4
G11 1742187.344 4.972
G11 1740889.344 4.968
184 H11 1916980.344 5.448 5.423 0.022 0.4
H11 1902316.344 5.408
H11 1903838.344 5.412
185 A12 2085459.344 5.907 5.904 0.005 0.1
A12 2082272.344 5.898
A12 2085262.344 5.907
186 B12 843096.344 2.442 2.442 0.005 0.2
B12 841275.344 2.437
B12 844824.344 2.447
187 C12 2190251.344 6.193 6.188 0.008 0.1
C12 2185326.344 6.179
C12 2190604.344 6.194
188 D12 2934620.344 8.279 8.276 0.002 0.0
D12 2933363.344 8.275
D12 2933310.344 8.275
189 E12 1484913.344 4.271 4.245 0.023 0.5
E12 1469907.344 4.230
E12 1471296.344 4.233
19 C3 12367984.344 33.355 32.794 0.546 1.7
C3 12141421.344 32.762
C3 11951295.344 32.264
190 F12 3951313.344 11.232 11.201 0.031 0.3
F12 3930105.344 11.171
F12 3940321.344 11.200
191 G12 2716833.344 7.646 7.628 0.039 0.5
G12 2695234.344 7.583
G12 2720010.344 7.655
192 H12 -20694.656 -0.060 -0.063 0.005 8.0
H12 -24093.656 -0.069
H12 -21229.656 -0.061
193 A1 4424475.344 12.607 12.631 0.022 0.2
A1 4438945.344 12.649
A1 4435023.344 12.637
194 B1 2775535.344 7.817 7.844 0.025 0.3
B1 2792578.344 7.866
B1 2786642.344 7.849
195 C1 1612476.344 4.618 4.613 0.022 0.5
C1 1617255.344 4.631
C1 1601487.344 4.588
196 D1 2032782.344 5.764 5.738 0.031 0.5
D1 2026539.344 5.746
D1 2010528.344 5.703
197 E1 2142652.344 6.063 6.073 0.017 0.3
E1 2153557.344 6.093
E1 2143059.344 6.064
198 F1 2393037.344 6.745 6.737 0.016 0.2
F1 2394166.344 6.748
F1 2383207.344 6.718
199 G1 2731669.344 7.689 7.666 0.028 0.4
G1 2726585.344 7.675
G1 2713035.344 7.635
20 D3 12694589.344 34.210 33.685 0.475 1.4
D3 12447023.344 33.562
D3 12341186.344 33.285
200 H1 1907814.344 5.423 5.409 0.016 0.3
H1 1904321.344 5.413
H1 1896250.344 5.391
201 A2 1156861.344 3.356 3.361 0.010 0.3
A2 1162365.344 3.372
A2 1156238.344 3.354
202 B2 2367580.344 6.676 6.708 0.029 0.4
B2 2387147.344 6.729
B2 2383839.344 6.720
203 C2 2816701.344 7.936 7.985 0.043 0.5
C2 2844812.344 8.018
C2 2839015.344 8.001
204 D2 3324071.344 9.410 9.428 0.024 0.3
D2 3339612.344 9.455
D2 3327076.344 9.419
205 E2 2409312.344 6.790 6.768 0.031 0.5
E2 2406640.344 6.782
E2 2388093.344 6.732
206 F2 1580993.344 4.532 4.514 0.017 0.4
F2 1573074.344 4.511
F2 1568525.344 4.498
207 G2 2156138.344 6.100 6.099 0.017 0.3
G2 2161962.344 6.116
G2 2149402.344 6.081
208 H2 2630952.344 7.397 7.359 0.040 0.5
H2 2618922.344 7.362
H2 2603133.344 7.318
209 A3 2460631.344 6.929 6.976 0.041 0.6
A3 2483291.344 6.991
A3 2489153.344 7.007
21 E3 11100907.344 30.038 29.813 0.307 1.0
E3 11062529.344 29.938
E3 10881464.344 29.464
210 B3 1069635.344 3.102 3.111 0.008 0.3
B3 1075116.344 3.118
B3 1073700.344 3.114
211 C3 2080110.344 5.892 6.009 0.105 1.8
C3 2155128.344 6.097
C3 2133529.344 6.038
212 D3 1928668.344 5.480 5.489 0.017 0.3
D3 1939142.344 5.508
D3 1927928.344 5.478
213 E3 1394334.344 4.024 4.027 0.005 0.1
E3 1397344.344 4.032
E3 1394462.344 4.024
214 F3 2377767.344 6.704 6.689 0.026 0.4
F3 2377883.344 6.704
F3 2361446.344 6.659
215 G3 2857972.344 8.056 8.061 0.025 0.3
G3 2868897.344 8.088
G3 2852141.344 8.039
216 H3 3368166.344 9.538 9.465 0.073 0.8
H3 3343404.344 9.466
H3 3317606.344 9.391
217 A4 1914107.344 5.440 5.453 0.015 0.3
A4 1924914.344 5.470
A4 1917769.344 5.450
218 B4 1022581.344 2.965 2.987 0.022 0.7
B4 1037613.344 3.009
B4 1030653.344 2.989
219 C4 1555939.344 4.464 4.471 0.008 0.2
C4 1561803.344 4.480
C4 1558055.344 4.470
22 F3 11765451.344 31.778 31.289 0.437 1.4
F3 11526735.344 31.153
F3 11444246.344 30.937
220 D4 2866806.344 8.082 8.079 0.029 0.4
D4 2875037.344 8.106
D4 2855299.344 8.048
221 E4 2212745.344 6.254 6.243 0.023 0.4
E4 2214737.344 6.259
E4 2199044.344 6.217
222 F4 2358862.344 6.652 6.637 0.028 0.4
F4 2359993.344 6.655
F4 2341550.344 6.605
223 G4 2263976.344 6.393 6.394 0.012 0.2
G4 2268718.344 6.406
G4 2259731.344 6.382
224 H4 2067990.344 5.859 5.812 0.049 0.8
H4 2051621.344 5.815
H4 2032313.344 5.762
225 A5 1810357.344 5.157 5.180 0.020 0.4
A5 1824238.344 5.195
A5 1821685.344 5.188
226 B5 2911808.344 8.213 8.213 0.018 0.2
B5 2918149.344 8.231
B5 2905673.344 8.195
227 C5 2681066.344 7.542 7.562 0.019 0.2
C5 2693748.344 7.579
C5 2689134.344 7.566
228 D5 1660770.344 4.750 4.740 0.025 0.5
D5 1663551.344 4.757
D5 1646671.344 4.711
229 E5 780931.344 2.261 2.260 0.009 0.4
E5 783638.344 2.269
E5 777425.344 2.251
23 G3 10084812.344 27.412 26.973 0.423 1.6
G3 9900843.344 26.938
G3 9757315.344 26.569
230 F5 1507776.344 4.333 4.333 0.016 0.4
F5 1514087.344 4.350
F5 1502108.344 4.317
231 G5 2824140.344 7.958 7.940 0.028 0.3
G5 2822700.344 7.954
G5 2806976.344 7.908
232 H5 2689287.344 7.566 7.508 0.060 0.8
H5 2670442.344 7.511
H5 2647949.344 7.446
233 A6 2407414.344 6.784 6.783 0.028 0.4
A6 2417147.344 6.811
A6 2396376.344 6.754
234 B6 2486316.344 6.999 7.033 0.033 0.5
B6 2510790.344 7.066
B6 2498911.344 7.034
235 C6 3351932.344 9.491 9.545 0.048 0.5
C6 3384207.344 9.585
C6 3375401.344 9.559
236 D6 2048579.344 5.807 5.808 0.010 0.2
D6 2053271.344 5.819
D6 2045770.344 5.799
237 E6 2030425.344 5.757 5.739 0.016 0.3
E6 2021745.344 5.733
E6 2019445.344 5.727
238 F6 1122737.344 3.257 3.243 0.016 0.5
F6 1119566.344 3.248
F6 1112054.344 3.226
239 G6 1617443.344 4.632 4.621 0.015 0.3
G6 1615824.344 4.627
G6 1607408.344 4.604
24 H3 10883588.344 29.469 28.984 0.447 1.5
H3 10660342.344 28.893
H3 10542113.344 28.589
240 H6 1180831.344 3.426 3.416 0.012 0.3
H6 1178450.344 3.419
H6 1172904.344 3.403
241 A7 357715.344 0.997 1.003 0.005 0.5
A7 360030.344 1.004
A7 360850.344 1.007
242 B7 2298784.344 6.488 6.488 0.009 0.1
B7 2301966.344 6.497
B7 2295289.344 6.479
243 C7 1385239.344 3.999 3.995 0.010 0.3
C7 1386317.344 4.002
C7 1379217.344 3.983
244 D7 1049892.344 3.045 3.047 0.004 0.1
D7 1052270.344 3.051
D7 1049961.344 3.045
245 E7 4098183.344 11.659 11.660 0.012 0.1
E7 4094759.344 11.649
E7 4103191.344 11.673
246 F7 2022860.344 5.736 5.727 0.015 0.3
F7 2022170.344 5.735
F7 2013268.344 5.710
247 G7 2265556.344 6.398 6.384 0.022 0.3
G7 2264370.344 6.395
G7 2251076.344 6.358
248 H7 1508595.344 4.335 4.310 0.024 0.6
H7 1498689.344 4.308
H7 1490884.344 4.287
249 A8 2693172.344 7.577 7.599 0.019 0.3
A8 2706126.344 7.615
A8 2702049.344 7.603
25 A4 11092396.344 30.016 29.517 0.456 1.5
A4 10862672.344 29.415
A4 10748647.344 29.120
250 B8 1291443.344 3.743 3.747 0.005 0.1
B8 1295190.344 3.754
B8 1292195.344 3.745
251 C8 2644945.344 7.437 7.456 0.023 0.3
C8 2660180.344 7.482
C8 2649422.344 7.450
252 D8 1770251.344 5.048 5.041 0.010 0.2
D8 1769440.344 5.046
D8 1763697.344 5.030
253 E8 1787968.344 5.096 5.080 0.019 0.4
E8 1783256.344 5.084
E8 1774167.344 5.059
254 F8 2382047.344 6.715 6.716 0.028 0.4
F8 2393104.344 6.745
F8 2372373.344 6.689
255 G8 2311317.344 6.522 6.500 0.024 0.4
G8 2303540.344 6.501
G8 2293814.344 6.475
256 H8 2022863.344 5.736 5.718 0.022 0.4
H8 2018271.344 5.724
H8 2006846.344 5.693
257 A9 1369744.344 3.957 3.958 0.005 0.1
A9 1372551.344 3.964
A9 1368796.344 3.954
258 B9 1417538.344 4.087 4.092 0.009 0.2
B9 1422939.344 4.102
B9 1417322.344 4.086
259 C9 1056822.344 3.065 3.072 0.007 0.2
C9 1061455.344 3.078
C9 1059890.344 3.074
26 B4 10679760.344 28.943 28.587 0.378 1.3
B4 10556590.344 28.626
B4 10387411.344 28.191
260 D9 1780080.344 5.075 5.080 0.005 0.1
D9 1783939.344 5.085
D9 1782356.344 5.081
261 E9 1209659.344 3.510 3.500 0.015 0.4
E9 1208976.344 3.508
E9 1200176.344 3.482
262 F9 2483608.344 6.992 6.966 0.028 0.4
F9 2475796.344 6.971
F9 2463005.344 6.936
263 G9 2154285.344 6.095 6.094 0.007 0.1
G9 2156560.344 6.101
G9 2151096.344 6.086
264 H9 1953185.344 5.547 5.535 0.019 0.3
H9 1952479.344 5.545
H9 1940647.344 5.512
265 A10 2509635.344 7.063 7.066 0.012 0.2
A10 2515770.344 7.080
A10 2507065.344 7.056
266 B10 2428553.344 6.842 6.841 0.004 0.1
B10 2429317.344 6.844
B10 2426307.344 6.836
267 C10 1294583.344 3.752 3.744 0.015 0.4
C10 1295525.344 3.755
C10 1285347.344 3.727
268 D10 2447157.344 6.893 6.900 0.014 0.2
D10 2455644.344 6.916
D10 2446749.344 6.892
269 E10 2343144.344 6.609 6.584 0.030 0.5
E10 2336749.344 6.592
E10 2321466.344 6.550
27 C4 11636039.344 31.439 30.992 0.435 1.4
C4 11455681.344 30.967
C4 11303983.344 30.570
270 F10 1871317.344 5.324 5.333 0.011 0.2
F10 1878951.344 5.344
F10 1873791.344 5.330
271 G10 1073048.344 3.112 3.097 0.015 0.5
G10 1068111.344 3.098
G10 1062771.344 3.082
272 H10 861844.344 2.497 2.491 0.008 0.3
H10 860863.344 2.494
H10 856905.344 2.482
273 A11 1296871.344 3.758 3.755 0.003 0.1
A11 1294967.344 3.753
A11 1294905.344 3.753
274 B11 1276541.344 3.703 3.704 0.003 0.1
B11 1278311.344 3.708
B11 1276554.344 3.703
275 C11 3204965.344 9.064 9.065 0.028 0.3
C11 3214965.344 9.093
C11 3195384.344 9.036
276 D11 1865655.344 5.308 5.326 0.019 0.4
D11 1879677.344 5.346
D11 1871474.344 5.324
277 E11 1449474.344 4.174 4.165 0.009 0.2
E11 1445668.344 4.164
E11 1443080.344 4.157
278 F11 1439140.344 4.146 4.153 0.008 0.2
F11 1444685.344 4.161
F11 1441421.344 4.152
279 G11 1707424.344 4.877 4.849 0.029 0.6
G11 1697812.344 4.851
G11 1686309.344 4.819
28 D4 11166464.344 30.210 29.916 0.307 1.0
D4 11064592.344 29.943
D4 10932249.344 29.597
280 H11 1755433.344 5.008 4.999 0.012 0.2
H11 1753540.344 5.003
H11 1747190.344 4.985
281 A12 2163147.344 6.119 6.120 0.001 0.0
A12 2164139.344 6.121
A12 2163803.344 6.121
282 B12 871512.344 2.525 2.526 0.007 0.3
B12 874309.344 2.533
B12 869651.344 2.519
283 C12 2231313.344 6.304 6.286 0.028 0.4
C12 2229650.344 6.300
C12 2212621.344 6.254
284 D12 2979101.344 8.408 8.410 0.023 0.3
D12 2987949.344 8.434
D12 2972375.344 8.389
285 E12 1483507.344 4.267 4.256 0.021 0.5
E12 1484637.344 4.270
E12 1470673.344 4.232
286 F12 3888931.344 11.051 11.017 0.045 0.4
F12 3883234.344 11.034
F12 3859932.344 10.967
287 G12 2798965.344 7.885 7.833 0.054 0.7
G12 2782272.344 7.836
G12 2761870.344 7.777
288 H12 -19837.656 -0.057 -0.056 0.003 4.8
H12 -18174.656 -0.053
H12 -19838.656 -0.057
289 A1
A1
A1
29 E4 10672774.344 28.925 28.369 0.519 1.8
E4 10424677.344 28.287
E4 10273211.344 27.897
290 B1
B1
B1
291 C1
C1
C1
292 D1
D1
D1
293 E1
E1
E1
294 F1
F1
F1
295 G1
G1
G1
296 H1
H1
H1
297 A2
A2
A2
298 B2
B2
B2
299 C2
C2
C2
30 F4 10521606.344 28.536 28.257 0.282 1.0
F4 10415484.344 28.263
F4 10302205.344 27.971
300 D2
D2
D2
301 E2
E2
E2
302 F2
F2
F2
303 G2
G2
G2
304 H2
H2
H2
305 A3
A3
A3
306 B3
B3
B3
307 C3
C3
C3
308 D3
D3
D3
309 E3
E3
E3
31 G4 10921863.344 29.569 29.405 0.147 0.5
G4 10841837.344 29.360
G4 10813271.344 29.287
310 F3
F3
F3
311 G3
G3
G3
312 H3
H3
H3
313 A4
A4
A4
314 B4
B4
B4
315 C4
C4
C4
316 D4
D4
D4
317 E4
E4
E4
318 F4
F4
F4
319 G4
G4
G4
32 H4 13509252.344 36.342 35.874 0.421 1.2
H4 13283724.344 35.752
H4 13197588.344 35.526
320 H4
H4
H4
321 A5
A5
A5
322 B5
B5
B5
323 C5
C5
C5
324 D5
D5
D5
325 E5
E5
E5
326 F5
F5
F5
327 G5
G5
G5
328 H5
H5
H5
329 A6
A6
A6
33 A5 10364224.344 28.131 27.970 0.218 0.8
A5 10335616.344 28.057
A5 10205453.344 27.722
330 B6
B6
B6
331 C6
C6
C6
332 D6
D6
D6
333 E6
E6
E6
334 F6
F6
F6
335 G6
G6
G6
336 H6
H6
H6
337 A7
A7
A7
338 B7
B7
B7
339 C7
C7
C7
34 B5 11307706.344 30.579 30.268 0.397 1.3
B5 11240501.344 30.404
B5 11018140.344 29.821
340 D7
D7
D7
341 E7
E7
E7
342 F7
F7
F7
343 G7
G7
G7
344 H7
H7
H7
345 A8
A8
A8
346 B8
B8
B8
347 C8
C8
C8
348 D8
D8
D8
349 E8
E8
E8
35 C5 11726706.344 31.676 31.136 0.496 1.6
C5 11480304.344 31.031
C5 11353890.344 30.700
350 F8
F8
F8
351 G8
G8
G8
352 H8
H8
H8
353 A9
A9
A9
354 B9
B9
B9
355 C9
C9
C9
356 D9
D9
D9
357 E9
E9
E9
358 F9
F9
F9
359 G9
G9
G9
36 D5 10885225.344 29.474 29.172 0.398 1.4
D5 10827070.344 29.322
D5 10593541.344 28.721
360 H9
H9
H9
361 A10
A10
A10
362 B10
B10
B10
363 C10
C10
C10
364 D10
D10
D10
365 E10
E10
E10
366 F10
F10
F10
367 G10
G10
G10
368 H10
H10
H10
369 A11
A11
A11
37 E5 12068415.344 32.571 32.220 0.355 1.1
E5 11937140.344 32.227
E5 11797281.344 31.861
370 B11
B11
B11
371 C11
C11
C11
372 D11
D11
D11
373 E11
E11
E11
374 F11
F11
F11
375 G11
G11
G11
376 H11
H11
H11
377 A12
A12
A12
378 B12
B12
B12
379 C12
C12
C12
38 F5 11315479.344 30.600 30.112 0.471 1.6
F5 11115136.344 30.075
F5 10956597.344 29.660
380 D12
D12
D12
381 E12
E12
E12
382 F12
F12
F12
383 G12
G12
G12
384 H12
H12
H12
385 A1
A1
A1
386 B1
B1
B1
387 C1
C1
C1
388 D1
D1
D1
389 E1
E1
E1
39 G5 10318608.344 28.014 27.666 0.369 1.3
G5 10198885.344 27.705
G5 10032745.344 27.278
390 F1
F1
F1
391 G1
G1
G1
392 H1
H1
H1
393 A2
A2
A2
394 B2
B2
B2
395 C2
C2
C2
396 D2
D2
D2
397 E2
E2
E2
398 F2
F2
F2
399 G2
G2
G2
40 H5 9727903.344 26.493 26.166 0.293 1.1
H5 9564586.344 26.073
H5 9509308.344 25.931
400 H2
H2
H2
401 A3
A3
A3
402 B3
B3
B3
403 C3
C3
C3
404 D3
D3
D3
405 E3
E3
E3
406 F3
F3
F3
407 G3
G3
G3
408 H3
H3
H3
409 A4
A4
A4
41 A6 9554146.344 26.046 25.767 0.241 0.9
A6 9394654.344 25.636
A6 9388849.344 25.621
410 B4
B4
B4
411 C4
C4
C4
412 D4
D4
D4
413 E4
E4
E4
414 F4
F4
F4
415 G4
G4
G4
416 H4
H4
H4
417 A5
A5
A5
418 B5
B5
B5
419 C5
C5
C5
42 B6 10575600.344 28.675 28.231 0.439 1.6
B6 10399429.344 28.222
B6 10234605.344 27.797
420 D5
D5
D5
421 E5
E5
E5
422 F5
F5
F5
423 G5
G5
G5
424 H5
H5
H5
425 A6
A6
A6
426 B6
B6
B6
427 C6
C6
C6
428 D6
D6
D6
429 E6
E6
E6
43 C6 9341481.344 25.499 25.279 0.200 0.8
C6 9236578.344 25.229
C6 9189978.344 25.109
430 F6
F6
F6
431 G6
G6
G6
432 H6
H6
H6
433 A7
A7
A7
434 B7
B7
B7
435 C7
C7
C7
436 D7
D7
D7
437 E7
E7
E7
438 F7
F7
F7
439 G7
G7
G7
44 D6 8686645.344 23.813 23.615 0.229 1.0
D6 8630232.344 23.668
D6 8512046.344 23.364
440 H7
H7
H7
441 A8
A8
A8
442 B8
B8
B8
443 C8
C8
C8
444 D8
D8
D8
445 E8
E8
E8
446 F8
F8
F8
447 G8
G8
G8
448 H8
H8
H8
449 A9
A9
A9
45 E6 3059778.344 8.642 8.473 0.161 1.9
E6 2994551.344 8.453
E6 2949782.344 8.323
450 B9
B9
B9
451 C9
C9
C9
452 D9
D9
D9
453 E9
E9
E9
454 F9
F9
F9
455 G9
G9
G9
456 H9
H9
H9
457 A10
A10
A10
458 B10
B10
B10
459 C10
C10
C10
46 F6 2680277.344 7.540 7.347 0.180 2.5
F6 2602910.344 7.317
F6 2553941.344 7.184
460 D10
D10
D10
461 E10
E10
E10
462 F10
F10
F10
463 G10
G10
G10
464 H10
H10
H10
465 A11
A11
A11
466 B11
B11
B11
467 C11
C11
C11
468 D11
D11
D11
469 E11
E11
E11
47 G6 3580035.344 10.154 10.013 0.132 1.3
G6 3525727.344 9.996
G6 3489586.344 9.891
470 F11
F11
F11
471 G11
G11
G11
472 H11
H11
H11
473 A12
A12
A12
474 B12
B12
B12
475 C12
C12
C12
476 D12
D12
D12
477 E12
E12
E12
478 F12
F12
F12
479 G12
G12
G12
48 H6 1530639.344 4.395 4.298 0.094 2.2
H6 1492419.344 4.291
H6 1461823.344 4.208
480 H12
H12
H12
481 A1
A1
A1
482 B1
B1
B1
483 C1
C1
C1
484 D1
D1
D1
485 E1
E1
E1
486 F1
F1
F1
487 G1
G1
G1
488 H1
H1
H1
489 A2
A2
A2
49 A7 11902170.344 32.136 31.852 0.449 1.4
A7 11883723.344 32.087
A7 11595958.344 31.334
490 B2
B2
B2
491 C2
C2
C2
492 D2
D2
D2
493 E2
E2
E2
494 F2
F2
F2
495 G2
G2
G2
496 H2
H2
H2
497 A3
A3
A3
498 B3
B3
B3
499 C3
C3
C3
50 B7 12406770.344 33.456 33.132 0.384 1.2
B7 12320460.344 33.230
B7 12121117.344 32.709
500 D3
D3
D3
501 E3
E3
E3
502 F3
F3
F3
503 G3
G3
G3
504 H3
H3
H3
505 A4
A4
A4
506 B4
B4
B4
507 C4
C4
C4
508 D4
D4
D4
509 E4
E4
E4
51 C7 11754860.344 31.750 31.530 0.272 0.9
C7 11703413.344 31.615
C7 11554522.344 31.226
510 F4
F4
F4
511 G4
G4
G4
512 H4
H4
H4
513 A5
A5
A5
514 B5
B5
B5
515 C5
C5
C5
516 D5
D5
D5
517 E5
E5
E5
518 F5
F5
F5
519 G5
G5
G5
52 D7 10269981.344 27.888 27.214 0.591 2.2
D7 9911544.344 26.966
D7 9841889.344 26.787
520 H5
H5
H5
521 A6
A6
A6
522 B6
B6
B6
523 C6
C6
C6
524 D6
D6
D6
525 E6
E6
E6
526 F6
F6
F6
527 G6
G6
G6
528 H6
H6
H6
529 A7
A7
A7
53 E7 12538968.344 33.802 33.345 0.439 1.3
E7 12349768.344 33.307
E7 12204428.344 32.927
530 B7
B7
B7
531 C7
C7
C7
532 D7
D7
D7
533 E7
E7
E7
534 F7
F7
F7
535 G7
G7
G7
536 H7
H7
H7
537 A8
A8
A8
538 B8
B8
B8
539 C8
C8
C8
54 F7 10101448.344 27.455 27.104 0.357 1.3
F7 9969969.344 27.116
F7 9824144.344 26.741
540 D8
D8
D8
541 E8
E8
E8
542 F8
F8
F8
543 G8
G8
G8
544 H8
H8
H8
545 A9
A9
A9
546 B9
B9
B9
547 C9
C9
C9
548 D9
D9
D9
549 E9
E9
E9
55 G7 12572447.344 33.890 33.424 0.419 1.3
G7 12348067.344 33.303
G7 12262498.344 33.079
550 F9
F9
F9
551 G9
G9
G9
552 H9
H9
H9
553 A10
A10
A10
554 B10
B10
B10
555 C10
C10
C10
556 D10
D10
D10
557 E10
E10
E10
558 F10
F10
F10
559 G10
G10
G10
56 H7 11293986.344 30.544 30.463 0.071 0.2
H7 11253072.344 30.436
H7 11243069.344 30.410
560 H10
H10
H10
561 A11
A11
A11
562 B11
B11
B11
563 C11
C11
C11
564 D11
D11
D11
565 E11
E11
E11
566 F11
F11
F11
567 G11
G11
G11
568 H11
H11
H11
569 A12
A12
A12
57 A8 10668889.344 28.915 28.731 0.184 0.6
A8 10597076.344 28.730
A8 10525796.344 28.547
570 B12
B12
B12
571 C12
C12
C12
572 D12
D12
D12
573 E12
E12
E12
574 F12
F12
F12
575 G12
G12
G12
576 H12
H12
H12
577 A1
A1
A1
578 B1
B1
B1
579 C1
C1
C1
58 B8 10834970.344 29.343 29.352 0.129 0.4
B8 10889676.344 29.485
B8 10790221.344 29.227
580 D1
D1
D1
581 E1
E1
E1
582 F1
F1
F1
583 G1
G1
G1
584 H1
H1
H1
585 A2
A2
A2
586 B2
B2
B2
587 C2
C2
C2
588 D2
D2
D2
589 E2
E2
E2
59 C8 12204640.344 32.927 32.702 0.249 0.8
C8 12134702.344 32.744
C8 12016394.344 32.435
590 F2
F2
F2
591 G2
G2
G2
592 H2
H2
H2
593 A3
A3
A3
594 B3
B3
B3
595 C3
C3
C3
596 D3
D3
D3
597 E3
E3
E3
598 F3
F3
F3
599 G3
G3
G3
60 D8 12755185.344 34.368 34.088 0.283 0.8
D8 12649273.344 34.091
D8 12539164.344 33.803
600 H3
H3
H3
601 A4
A4
A4
602 B4
B4
B4
603 C4
C4
C4
604 D4
D4
D4
605 E4
E4
E4
606 F4
F4
F4
607 G4
G4
G4
608 H4
H4
H4
609 A5
A5
A5
61 E8 11492530.344 31.063 30.653 0.405 1.3
E8 11332091.344 30.643
E8 11182896.344 30.253
610 B5
B5
B5
611 C5
C5
C5
612 D5
D5
D5
613 E5
E5
E5
614 F5
F5
F5
615 G5
G5
G5
616 H5
H5
H5
617 A6
A6
A6
618 B6
B6
B6
619 C6
C6
C6
62 F8 11327850.344 30.632 30.155 0.438 1.5
F8 11109413.344 30.060
F8 10999395.344 29.772
620 D6
D6
D6
621 E6
E6
E6
622 F6
F6
F6
623 G6
G6
G6
624 H6
H6
H6
625 A7
A7
A7
626 B7
B7
B7
627 C7
C7
C7
628 D7
D7
D7
629 E7
E7
E7
63 G8 11534728.344 31.174 30.879 0.307 1.0
G8 11431160.344 30.903
G8 11300760.344 30.561
630 F7
F7
F7
631 G7
G7
G7
632 H7
H7
H7
633 A8
A8
A8
634 B8
B8
B8
635 C8
C8
C8
636 D8
D8
D8
637 E8
E8
E8
638 F8
F8
F8
639 G8
G8
G8
64 H8 9551782.344 26.040 25.702 0.293 1.1
H8 9350173.344 25.521
H8 9358897.344 25.544
640 H8
H8
H8
641 A9
A9
A9
642 B9
B9
B9
643 C9
C9
C9
644 D9
D9
D9
645 E9
E9
E9
646 F9
F9
F9
647 G9
G9
G9
648 H9
H9
H9
649 A10
A10
A10
65 A9 10226397.344 27.776 27.572 0.205 0.7
A9 10147151.344 27.572
A9 10067435.344 27.367
650 B10
B10
B10
651 C10
C10
C10
652 D10
D10
D10
653 E10
E10
E10
654 F10
F10
F10
655 G10
G10
G10
656 H10
H10
H10
657 A11
A11
A11
658 B11
B11
B11
659 C11
C11
C11
66 B9 11878660.344 32.074 31.684 0.398 1.3
B9 11735650.344 31.700
B9 11574852.344 31.279
660 D11
D11
D11
661 E11
E11
E11
662 F11
F11
F11
663 G11
G11
G11
664 H11
H11
H11
665 A12
A12
A12
666 B12
B12
B12
667 C12
C12
C12
668 D12
D12
D12
669 E12
E12
E12
67 C9 12020407.344 32.445 31.898 0.522 1.6
C9 11791058.344 31.845
C9 11623168.344 31.405
670 F12
F12
F12
671 G12
G12
G12
672 H12
H12
H12
673 A1
A1
A1
674 B1
B1
B1
675 C1
C1
C1
676 D1
D1
D1
677 E1
E1
E1
678 F1
F1
F1
679 G1
G1
G1
68 D9 12931665.344 34.830 34.383 0.422 1.2
D9 12739609.344 34.328
D9 12611041.344 33.991
680 H1
H1
H1
681 A2
A2
A2
682 B2
B2
B2
683 C2
C2
C2
684 D2
D2
D2
685 E2
E2
E2
686 F2
F2
F2
687 G2
G2
G2
688 H2
H2
H2
689 A3
A3
A3
69 E9 11623355.344 31.406 31.028 0.367 1.2
E9 11470918.344 31.007
E9 11343379.344 30.673
690 B3
B3
B3
691 C3
C3
C3
692 D3
D3
D3
693 E3
E3
E3
694 F3
F3
F3
695 G3
G3
G3
696 H3
H3
H3
697 A4
A4
A4
698 B4
B4
B4
699 C4
C4
C4
70 F9 12150397.344 32.785 32.568 0.189 0.6
F9 12031620.344 32.474
F9 12019857.344 32.444
700 D4
D4
D4
701 E4
E4
E4
702 F4
F4
F4
703 G4
G4
G4
704 H4
H4
H4
705 A5
A5
A5
706 B5
B5
B5
707 C5
C5
C5
708 D5
D5
D5
709 E5
E5
E5
71 G9 10234959.344 27.798 27.697 0.105 0.4
G9 10198627.344 27.705
G9 10153275.344 27.588
710 F5
F5
F5
711 G5
G5
G5
712 H5
H5
H5
713 A6
A6
A6
714 B6
B6
B6
715 C6
C6
C6
716 D6
D6
D6
717 E6
E6
E6
718 F6
F6
F6
719 G6
G6
G6
72 H9 11245984.344 30.418 29.942 0.467 1.6
H9 11057820.344 29.925
H9 10889116.344 29.484
720 H6
H6
H6
721 A7
A7
A7
722 B7
B7
B7
723 C7
C7
C7
724 D7
D7
D7
725 E7
E7
E7
726 F7
F7
F7
727 G7
G7
G7
728 H7
H7
H7
729 A8
A8
A8
73 A10 10913065.344 29.546 29.386 0.181 0.6
A10 10865224.344 29.421
A10 10775527.344 29.190
730 B8
B8
B8
731 C8
C8
C8
732 D8
D8
D8
733 E8
E8
E8
734 F8
F8
F8
735 G8
G8
G8
736 H8
H8
H8
737 A9
A9
A9
738 B9
B9
B9
739 C9
C9
C9
74 B10 10975499.344 29.710 29.258 0.443 1.5
B10 10794229.344 29.238
B10 10633946.344 28.825
740 D9
D9
D9
741 E9
E9
E9
742 F9
F9
F9
743 G9
G9
G9
744 H9
H9
H9
745 A10
A10
A10
746 B10
B10
B10
747 C10
C10
C10
748 D10
D10
D10
749 E10
E10
E10
75 C10 12011579.344 32.422 32.200 0.268 0.8
C10 11955818.344 32.276
C10 11812746.344 31.901
750 F10
F10
F10
751 G10
G10
G10
752 H10
H10
H10
753 A11
A11
A11
754 B11
B11
B11
755 C11
C11
C11
756 D11
D11
D11
757 E11
E11
E11
758 F11
F11
F11
759 G11
G11
G11
76 D10 11074515.344 29.969 29.769 0.174 0.6
D10 10954984.344 29.656
D10 10964750.344 29.682
760 H11
H11
H11
761 A12
A12
A12
762 B12
B12
B12
763 C12
C12
C12
764 D12
D12
D12
765 E12
E12
E12
766 F12
F12
F12
767 G12
G12
G12
768 H12
H12
H12
769 A1
A1
A1
77 E10 10442408.344 28.332 28.186 0.153 0.5
E10 10390658.344 28.199
E10 10324038.344 28.028
770 B1
B1
B1
771 C1
C1
C1
772 D1
D1
D1
773 E1
E1
E1
774 F1
F1
F1
775 G1
G1
G1
776 H1
H1
H1
777 A2
A2
A2
778 B2
B2
B2
779 C2
C2
C2
78 F10 11034284.344 29.864 29.421 0.411 1.4
F10 10836864.344 29.347
F10 10722368.344 29.053
780 D2
D2
D2
781 E2
E2
E2
782 F2
F2
F2
783 G2
G2
G2
784 H2
H2
H2
785 A3
A3
A3
786 B3
B3
B3
787 C3
C3
C3
788 D3
D3
D3
789 E3
E3
E3
79 G10 11345033.344 30.677 30.216 0.423 1.4
G10 11133749.344 30.124
G10 11027596.344 29.846
790 F3
F3
F3
791 G3
G3
G3
792 H3
H3
H3
793 A4
A4
A4
794 B4
B4
B4
795 C4
C4
C4
796 D4
D4
D4
797 E4
E4
E4
798 F4
F4
F4
799 G4
G4
G4
80 H10 13293861.344 35.778 35.347 0.410 1.2
H10 13111145.344 35.300
H10 12982341.344 34.963
800 H4
H4
H4
801 A5
A5
A5
802 B5
B5
B5
803 C5
C5
C5
804 D5
D5
D5
805 E5
E5
E5
806 F5
F5
F5
807 G5
G5
G5
808 H5
H5
H5
809 A6
A6
A6
81 A11 9722064.344 26.478 26.248 0.224 0.9
A11 9627913.344 26.236
A11 9547853.344 26.030
810 B6
B6
B6
811 C6
C6
C6
812 D6
D6
D6
813 E6
E6
E6
814 F6
F6
F6
815 G6
G6
G6
816 H6
H6
H6
817 A7
A7
A7
818 B7
B7
B7
819 C7
C7
C7
82 B11 10822114.344 29.309 29.062 0.317 1.1
B11 10768591.344 29.172
B11 10587086.344 28.705
820 D7
D7
D7
821 E7
E7
E7
822 F7
F7
F7
823 G7
G7
G7
824 H7
H7
H7
825 A8
A8
A8
826 B8
B8
B8
827 C8
C8
C8
828 D8
D8
D8
829 E8
E8
E8
83 C11 11695175.344 31.594 31.239 0.356 1.1
C11 11560969.344 31.242
C11 11422981.344 30.881
830 F8
F8
F8
831 G8
G8
G8
832 H8
H8
H8
833 A9
A9
A9
834 B9
B9
B9
835 C9
C9
C9
836 D9
D9
D9
837 E9
E9
E9
838 F9
F9
F9
839 G9
G9
G9
84 D11 11002116.344 29.780 29.074 0.621 2.1
D11 10637105.344 28.833
D11 10550604.344 28.611
840 H9
H9
H9
841 A10
A10
A10
842 B10
B10
B10
843 C10
C10
C10
844 D10
D10
D10
845 E10
E10
E10
846 F10
F10
F10
847 G10
G10
G10
848 H10
H10
H10
849 A11
A11
A11
85 E11 12177013.344 32.855 32.663 0.167 0.5
E11 12059736.344 32.548
E11 12074284.344 32.586
850 B11
B11
B11
851 C11
C11
C11
852 D11
D11
D11
853 E11
E11
E11
854 F11
F11
F11
855 G11
G11
G11
856 H11
H11
H11
857 A12
A12
A12
858 B12
B12
B12
859 C12
C12
C12
86 F11 10953496.344 29.652 29.466 0.209 0.7
F11 10898025.344 29.507
F11 10795029.344 29.240
860 D12
D12
D12
861 E12
E12
E12
862 F12
F12
F12
863 G12
G12
G12
864 H12
H12
H12
865 A1
A1
A1
866 B1
B1
B1
867 C1
C1
C1
868 D1
D1
D1
869 E1
E1
E1
87 G11 10160365.344 27.606 27.384 0.222 0.8
G11 10073628.344 27.383
G11 9987476.344 27.161
870 F1
F1
F1
871 G1
G1
G1
872 H1
H1
H1
873 A2
A2
A2
874 B2
B2
B2
875 C2
C2
C2
876 D2
D2
D2
877 E2
E2
E2
878 F2
F2
F2
879 G2
G2
G2
88 H11 9890097.344 26.911 26.636 0.319 1.2
H11 9812297.344 26.710
H11 9647399.344 26.286
880 H2
H2
H2
881 A3
A3
A3
882 B3
B3
B3
883 C3
C3
C3
884 D3
D3
D3
885 E3
E3
E3
886 F3
F3
F3
887 G3
G3
G3
888 H3
H3
H3
889 A4
A4
A4
89 A12 8949637.344 24.490 24.200 0.294 1.2
A12 8839593.344 24.207
A12 8721082.344 23.902
890 B4
B4
B4
891 C4
C4
C4
892 D4
D4
D4
893 E4
E4
E4
894 F4
F4
F4
895 G4
G4
G4
896 H4
H4
H4
897 A5
A5
A5
898 B5
B5
B5
899 C5
C5
C5
90 B12 9780920.344 26.630 26.324 0.285 1.1
B12 9643168.344 26.275
B12 9562103.344 26.067
900 D5
D5
D5
901 E5
E5
E5
902 F5
F5
F5
903 G5
G5
G5
904 H5
H5
H5
905 A6
A6
A6
906 B6
B6
B6
907 C6
C6
C6
908 D6
D6
D6
909 E6
E6
E6
91 C12 9147190.344 24.999 24.583 0.380 1.5
C12 8952540.344 24.498
C12 8857171.344 24.252
910 F6
F6
F6
911 G6
G6
G6
912 H6
H6
H6
913 A7
A7
A7
914 B7
B7
B7
915 C7
C7
C7
916 D7
D7
D7
917 E7
E7
E7
918 F7
F7
F7
919 G7
G7
G7
92 D12 8485861.344 23.297 23.097 0.176 0.8
D12 8357126.344 22.965
D12 8381741.344 23.029
920 H7
H7
H7
921 A8
A8
A8
922 B8
B8
B8
923 C8
C8
C8
924 D8
D8
D8
925 E8
E8
E8
926 F8
F8
F8
927 G8
G8
G8
928 H8
H8
H8
929 A9
A9
A9
93 E12 2842048.344 8.010 7.844 0.182 2.3
E12 2794236.344 7.871
E12 2718052.344 7.650
930 B9
B9
B9
931 C9
C9
C9
932 D9
D9
D9
933 E9
E9
E9
934 F9
F9
F9
935 G9
G9
G9
936 H9
H9
H9
937 A10
A10
A10
938 B10
B10
B10
939 C10
C10
C10
94 F12 2209126.344 6.244 6.172 0.081 1.3
F12 2188375.344 6.187
F12 2150550.344 6.084
940 D10
D10
D10
941 E10
E10
E10
942 F10
F10
F10
943 G10
G10
G10
944 H10
H10
H10
945 A11
A11
A11
946 B11
B11
B11
947 C11
C11
C11
948 D11
D11
D11
949 E11
E11
E11
95 G12 2977114.344 8.402 8.265 0.140 1.7
G12 2931297.344 8.269
G12 2880687.344 8.122
950 F11
F11
F11
951 G11
G11
G11
952 H11
H11
H11
953 A12
A12
A12
954 B12
B12
B12
955 C12
C12
C12
956 D12
D12
D12
957 E12
E12
E12
958 F12
F12
F12
959 G12
G12
G12
96 H12 1416686.344 4.085 4.040 0.066 1.6
H12 1411507.344 4.071
H12 1372463.344 3.964
960 H12
H12
H12
Group Summaries
~End
Original Filename: 20181005_Nampun_Thai_PlateFormat; Date Last Saved: 10/5/2018 2:41:21 PM